## Hoja1
FORMATO INSPECCIÓN DE SEGURIDAD LOCATIVA
Lugar de inspeccion marque con una (x) según corresponda |  | Sede Principal |  | Area inspeccionada |  | Piso y Ala
|  | Sede Alterna |  | Bodegas |  | Metrología
|  | Casa Local |  | Ubicaciòn |  | Otro:
|  | Casa Regional |  | Ubicación
Fecha de inspección: |  |  |  |  | Pertenece a:
Inpección realizada por: |  |  |  |  | COPASST
SST
Brigada
A los tres
No. | Lista de Chequeo
| Condiciones a Inspeccionar | Cumple |  |  | Observaciones
|  | Si | No | No aplica
1 | Peligro Fisico
1.1 | Se encuentran en buen estado las luminarias (limpias, completas, sin titilar, que no estén fundidas, con difusores).
1.2 | Todas las areas se encuentran debidamente iluminadas
1.3 | Se utiliza algún mecanismo de atenuación de la luz ( persianas, cortinas, filtros, etc en las ventanas)
1.4 | Realizan periódicamente mantenimiento a inmobiliaria ( ventanas)
1.5 | Las luminarias se encuentran ubicadas en diagonal respecto al puesto de trabajo ( ideal entre 30 y 45 grados)
2 | Peligro Electrico
2.1 | Todas las cajas de breakers o interruptores tienen puertas o se encuentran cubiertas y señalizadas?
2.2 | Se encuentran las cajas, tomas e interruptores de las diferentes áreas en perfecto estado y funcionamiento (cubiertas, señalizadas, etc.).
2.3 | Las conexiones eléctricas (toma corrientes)cuentan con polo a tierra. Nota aclaratoria. Son los toma corrientes que tiene tres puntos de conexión)
2.4 | Se encuentran señalizadas y aisladas las áreas de alto voltaje?
2.5 | El cableado de las instalaciones eléctricas se encuentran organizados en canaletas, encauchetados o entubados?
2.6 | Se ubican los cables de instalaciones eléctricas o electrodomésticos lejos de fuente de humedad
2.7 | Se encuentran los cables en perfecto estado: sin peladuras, quiebres, empalmes defectuosos, sin conexiones hechizas, cableado directamente a las tomas, instalaciones provisionales, etc.
2.8 | Se utilizan multitomas de seguridad ( las cuales cuentan con un fucible automàtico que permite la suspención eléctrica en caso de una sobrecarga de voltaje e interruptor)
2.9 | Los empalmes o conexiones estan en buen estado?
3 | Peligro Quimico
3.1 | Hay presencia de gases, vapores, material particulado o humo de cigarrillo?
3.2 | Recipientes que contienen químicos corroídos, agrietados o sin tapa?
3.3 | Los envases de productos químicos se encuentran rotulados y etiquetados.
3.4 | Se cuenta con un sitio adecuado para el almacenamiento de los envases químicos
3.5 | Los productos químicos cuentan con ficha de seguridad
3.6 | El personal a cargo cuenta con capacitación sobre manejo de sustancias químicas. ( si aplica)
3.7 | El personal a cargo cuenta con los EPPS adecuados para la manipulación de las sustancias químicas
4 | Peligro de Emergencias
4.1 | Los extintores son de fácil acceso, se encuentran señalizados, visibles y libres de obstáculos.
4.2 | Son adecuados los extintores para el material almacenado: tipo A: madera, papeles, tela y plásticos. Tipo B: líquidos y gases inflamables, gasolina, kerosén, varsol. Tipo C: conexiones eléctricas o extintores CO2 (color rojo) ( Nota aclaratoria. Verificar que se este realizando el cambio de los extintores de Solkaflan R,27439/2019)
4.3 | Se encuentra vigente la fecha de carga del extintor.
4.4 | Verificar estado del extintor: que este libre de abollonaduras, presión del manómetro, que tenga los seguros, que no se encuentre con partes oxidadas, etc.
4.5 | Se encuentra ubicado el extintor a 1,50mt o en un soporte (atril), sobre el nivel del piso.
4.6 | Cuenta las instalaciones con señalización de emergencia: en vías de evacuación, salidas de emergencia y escaleras.
4.7 | Son de fácil acceso las mangueras del gabinete, se encuentran señalizados, visibles y libres de obstáculos. (Verificar si aplica)
4.8 | Se les realizan mantenimientos verificación de funcionamiento de mangueras (acoples, boquillas, etc.).
4.9 | Cuenta la empresa con un plan de emergencias?
4.10 | Los trabajadores se encuentran capacitados en: primeros auxilias, contra incendios y evacuación,(en caso de ser posible, poner los nombres de las personas entrevistas)
4.11 | El personal que labora en el sitio de trabajo conoce el manejo de extintor.
4.12 | Se han realizado practicas de evacuación por parte del personal?
4.13 | Se cuenta con la cantidad de extintores establecidos para atender una emergencia? Nota aclaratoria: Cada 200mt o por cada fracción debe haber un extintor
4.14 | Se cuenta con botiquin y sus elementos no se encuentran vencidos?
4.15 | Se cuenta con camilla tipo fell o rígida en buen estado, bien ubicada y señalizada
5 | Peligro Biomecanico
5.1 | ¿Cuentan los puestos de trabajo con sillas que permitan mantener una postura ergonomica? (Dinamica, base central y apoyo de cinco patas con rodachinas, ajustable en altura, asiento acolchado de bordes redondeados, material de facil limpieza)
5.2 | Se utiliza reposapiés para los trabajadores que asi lo requieren
5.3 | El teclado y mouse se ubican alineados, existe espacio suficiente para el apoyo de los antebrazos sobre la superficie de trabajo
5.4 | El monitor se encuentra ubicado en una distancia entre 45 y 70 cm con respecto al trabajador
5.5 | El borde superior del monitor coincide con la altura de los ojos del trabajador
5.6 | Pemite la altura del plano de trabajo la ubicación del codo a 90 grados de flexión.
5.7 | La ubicación de las pantallas estan perpendiculares a las ventanas para evitar brillo o reflejo
5.8 | Cuentan los escritorios con superficies mate.( se retiran vidrios)
5.9 | Permanece libre de obstáculos la parte inferior de los escritorios.
5.10 | Se encuentran los elementos de uso frecuente al alcance funcional de los brazos. (Maximo 25 cm)
5.11 | Cuentan los oficinas con archivadores en números suficientes y en buen estado que permitan mantener el puesto de trabajo ordenado.
5.12 | La organización de los muebles en las oficinas permite movilizarse sin dificultad: sin golpearse con esquinas o extremos.
5.13 | Los trabajadores hacen uso correcto de las herramientas de trabajo ( escritorios, sillas, archivadores, reposa pies,etc )
5.14 | Han recibido los trabajadores capacitación en: Higiene Postural, pausas activa, orden y aseo. ( en caso de ser posible escribir los nombres del personal entrevistado)
5.15 | Se realizan en la empresa Programas de Orden y Aseo.
5.16 | Se realizan labores de digitación continua durante la jornada laboral. Se realizan pausa activas?.
5.17 | Cuentan las oficinas con ventilación natural y/o artificial que permita la entrada y la recarga al aire.
5.18 | Se realiza mantenimiento periódico del mobiliario.
6. | Peligro Locativo
6.1 | Los pisos se encuentran en buen estado: (sin desniveles, huecos, grietas, baldosas sueltas, tapetes levantados, deteriorados)
6.2 | Se utiliza cera o elementos de aseo antideslizantes en los pisos y/o cuentan con propiedades antideslizantes.
6.3 | Se encuentran los pisos limpios y libres de obstáculos
6.4 | Las escaleras cuentan con pasamanos
6.5 | Se cuenta con bandas antideslizantes en los escalones
6.6 | Las escaleras se encuentran en buenas condiciones: libres de huecos, grietas, barandas firmemente sostenidas.
6.7 | Las escaleras se encuentran bien señalizadas e iluminadas.
6.8 | Permanecen limpias y libres de obstáculos.
6.9 | Son amplias y sus peldaños cuentan con un espacio adecuado para las huellas.
6.10 | Se encuentran en buenas condiciones: peldaños completos, firmemente asegurados, sin grietas, sistema de seguros en buen estado, uniones en perfectas condiciones, zapatas no desgastadas etc.
6.11 | Se encuentran los techos en buen estado: completos, limpios, sin grietas, sin goteras, paneles sueltos y con presencia de humedad.
6.12 | Los muros están en buen estado (Sin grietas, sin humedad, sin desprendimientos, etc.)
6.13 | Las puertas de las escalera de emergencia están en buen estado?: no presentan deterioro, fisuras, oxido, rotas, etc. ( verificar si aplica)
6.14 | Las puertas de las escaleras de emergencia cuenta con todos sus accesorios completos y funcionando ( perillas, sistemas de seguridad, etc. ) ( verificar si aplica)
6.15 | Las puertas se encuentran limpias y libres de obstáculos
6.16 | Las puertas internas se encuentran bien iluminadas, visibles y señalizadas.
6.17 | Las puertas abren fácilmente y su sistema de seguridad es de fácil acceso.
6.18 | Las puertas de vidrio cuentan con el sistema de señalización de franjas horizontales ubicadas en el centro de la puerta o a una altura máxima de 1,50 MT
6.19 | Se encuentran en buen estado: no presentan deterioro, partes sueltas, fisuras, etc.
6.20 | presentan vidrios en perfecto estado: limpios, sin roturas ni fracturas.
7 | Peligro Locativo - Bodegas (Esta información aplica solo para las bodegas de alamos)
7.1 | Se encuentran los lockers en buen estado: sin oxido, grietas, bordes cortantes, defectuosos etc.
7.2 | Se encuentran los lockers ancladas al piso y/o pared.
7.3 | Se realiza ordenadamente el almacenamiento de los expedientes y cumpliendo con el procedimiento establecidos y son de fácil acceso y su información es clara y visible
7.4 | Permanece libre el ultimo nivel de racks
7.5 | La distancia entre el nivel superior de la estantería y las luminarias y/o techo es de por lo menos 70 cm. Se encuentra señalizado o demarcado este requisito en la pared.
7.6 | Se cuenta con escalera portátil para alcanzar los niveles altos de los Racks Se utiliza la escalera portátil siempre que se necesita.
7.7 | Para los trabajos en alturas se cuenta con la protección necesaria para evitar caída de los trabajadores?
7.8 | Los expedientes son almacenados exclusivamente dentro de la estantería sin obstaculizar la circulación de los pasillos? (no se almacena en las vías de circulación, contra paredes, o cerca de fuentes de calor.
7.9 | Se cuenta con estibas para el almacenamiento de cajas, bultos y otros materiales que son manejados a parte de los Racks.
7.10 | Cuentan los trabajadores con ayudas mecánicas para la movilización de los expedientes, con peso superiores a 50 Kg.( zorritas, carretillas, carros, bandas etc. )
7.11 | Los combustibles y/o líquidos inflamables: pinturas, solventes, pegantes, y demás sustancias químicas que se utilicen, etc, se almacenan en cuarto con buena ventilación; lejos de fuentes de calor bombillos, tomas, cables; en forma organizada, adecuadamente tapados e identificados claramente etc.
7.12 | Se cuenta con sistemas de detectores de humo y/o llama y aspersores?
7.13 | Se cuenta con la iluminación adecuada que permite ubicar facilmente los expedientes?
7.14 | Se encuentran en adecuadas condiciones las rejillas de los pasillos y escaleras?
7.15 | Se cuenta con una adecuada instalación de las diagonales en los Racks, que no permiten la caída de los expedientes y elementos archivados ?
7.16 | Se cuenta con sistema de alarmas?
7.17 | Debido a que es una zona de almacenamiento, debe encontrarse libre de basura, desperdicios, y otros elementos suceptibles de encenderse con facilidad
7.18 | Cuentan los trabajadores con capacitación de trabajos en alturas y sus respectivos EPPS?
7.19 | Cuentan los trabajadores con capacitación: almacenamiento y bodegaje, manejo de cargas.
7.20 | Se cuenta con Puntos Ecológicos para una adecuada clasificación de residuos?
7.21 | Las puertas de acceso a las bodegas se encuentran permanentemente vigiladas y cerradas y solo ingresa persona autorizado
OBSERVACIONES:
FIRMAS