## Amenazas Bochica
Antes de diligenciar este documento por favor lea con atención las siguientes instrucciones: 1. Lea con atención el comentario que se encuentra en cada casilla para el diligenciamiento adecuado de la misma. 2. Diligencie este formato de forma digital con color negro. 3. No cambie el tipo el tipo de letra (Arial, tamaño 10). 4. No cambie el orden del documento, no adicione, ajuste ni elimine columnas ni filas. 5. Si tiene dudas por favor comuníquese con el responsable del SG-SST en la SIC
N. | AMENAZAS | INTERNO | EXTERNO | NO APLICA | DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA | CALIFICACIÓN | COLOR
NATURALES
1 | Movimientos sísmicos / Terremoto |  | X |  | Barrio que tienen edificaciones muy antiguas que puede afectar la vulnerabilidad de los habitantes y trabajadores. | Inminente | Inminente
2 | Maremoto |  |  | X | N/A | N/A | N/A
3 | Desbordamientos de cuerpos de agua |  |  | X | N/A | N/A | N/A
4 | Lluvias torrenciales (Inundacion) |  | X |  | Asociado a las altas lluvias que se han presentado en la Ciudad y fenómeno de variabilidad climática de los últimos años. Los barrios más afectados han sido: Galerías, Nicolás de Federman, Soledad, Teusaquillo. | Posible | Posible
5 | Eventos Atmofèricos (Tormentas Elèctricas) |  | x |  |  | Posible | Posible
6 | Incendios Forestales |  | X |  |  | Probable | Probable
7 | Granizadas. |  | X | X | Por la variabilidad climática, en los últimos años se han presentado situaciones de emergencias por las fuertes granizadas, que han llevado a la acumulación de hielo, presentándose afectación en la movilidad y afectación en viviendas | Posible | Posible
8 | Vendavales (Vientos Fuertes) |  | X |  | Están asociados a la variabilidad climática, se presenta afectación de arbolado urbano | Posible | Posible
9 | Volcànica (Erupciòn) |  |  | X | N/A | N/A | N/A
10 | Movimiento de Tierra (Deslizamiento) |  |  | X | N/A | N/A | N/A
N. | AMENAZAS | INTERNO | EXTERNO | NO APLICA | DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA | CALIFICACIÓN | COLOR
SOCIALES
1 | Terrorismo. |  | X |  |  | Posible | Posible
2 | Orden Publico |  | X |  |  | Probable | Probable
3 | Sars CoV-2- COVID-19 |  | X |  |  | Inminente | Inminente
4 | Transporte Terrestre |  | X |  |  | Posible | Posible
5 | Transporte Aereo |  | X |  |  | Posible | Posible
6 | Infraestructura | X |  |  |  | Probable | Probable
7 | Evacuaciòn Mèdica | X |  |  |  | Inminente | Inminente
8 | Asaltos (Hurto) | X | X |  |  | Probable | Probable
N. | AMENAZAS | INTERNO | EXTERNO | NO APLICA | DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA | CALIFICACIÓN | COLOR
TECNOLÓGICAS
1 | Incendios (Instalaciones Elèctricas) | X | X |  |  | Probable | Probable
2 | Explosiones (Acopio Productos Quimicos) | X | X |  |  | Probable | Probable
3 | Incendios (Presencia de inmobiliario) | X | X |  |  | Posible | Posible
4 | Fallas en equipos y sistemas | X |  |  |  | Probable | Probable
Note on B2: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Lea con atención cada amenaza y responda marcando una (X) INTERNO si la amenaza puede ser ocasionada dentro del centro de trabajo, EXTERNO si la amenaza puede ser ocasionada fuera del centro de trabajo pero puede causar daños y pérdidas dentro de ella y en la casilla NO APLICA si la amenaza no existe ni de forma interna ni externa para el centro de trabajo de acuerdo al análisis realizado.
Note on C2: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Marque con una X si la amenaza puede ser ocasionada dentro del centro de trabajo.
Note on D2: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Marque con una X si la amenaza puede ser ocasionada fuera del centro de trabajo pero puede causar daños y pérdidas dentro de ella.
Note on E2: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Marque con una X si la amenaza no existe ni de forma interna ni externa para el centro de trabajo de acuerdo al análisis realizado.
Note on F2: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Describa la amenaza de forma detallada e incluya en lo posible la fuente que la genera, registros históricos, o estudios que sustenten la posibilidad de ocurrencia del evento.
Note on G2: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Seleccione la calificación de la amenaza identificada de acuerdo a lo siguiente: *POSIBLE= Si aquel fenómeno que puede suceder o que es factible porque no existen razones históricas y científicas para decir que esto no sucederá. *PROBABLE= Es aquel fenómeno esperado del cual existen razones y argumentos técnicos científicos para creer que sucederá. *INMINENTE= Es aquel fenómeno esperado que tiene alta probabilidad de ocurrir.
Note on H2: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Este espacio se encuentra FORMULADO, por favor no lo diligencie.
Note on B14: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Lea con atención cada amenaza y responda marcando una (X) INTERNO si la amenaza puede ser ocasionada dentro del centro de trabajo, EXTERNO si la amenaza puede ser ocasionada fuera del centro de trabajo pero puede causar daños y pérdidas dentro de ella y en la casilla NO APLICA si la amenaza no existe ni de forma interna ni externa para el centro de trabajo de acuerdo al análisis realizado.
Note on C14: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Marque con una X si la amenaza puede ser ocasionada dentro del centro de trabajo.
Note on D14: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Marque con una X si la amenaza puede ser ocasionada fuera del centro de trabajo pero puede causar daños y pérdidas dentro de ella.
Note on E14: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Marque con una X si la amenaza no existe ni de forma interna ni externa para el centro de trabajo de acuerdo al análisis realizado.
Note on F14: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Describa la amenaza de forma detallada e incluya en lo posible la fuente que la genera, registros históricos, o estudios que sustenten la posibilidad de ocurrencia del evento.
Note on G14: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Indique si la amenaza identificada es: *POSIBLE= Si aquel fenómeno que puede suceder o que es factible porque no existen razones históricas y científicas para decir que esto no sucederá. *PROBABLE= Es aquel fenómeno esperado del cual existen razones y argumentos técnicos científicos para creer que sucederá. *INMINENTE= Es aquel fenómeno esperado que tiene alta probabilidad de ocurrir.
Note on H14: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Este espacio se encuentra FORMULADO, por favor no lo diligencie.
Note on B24: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Lea con atención cada amenaza y responda marcando una (X) INTERNO si la amenaza puede ser ocasionada dentro del centro de trabajo, EXTERNO si la amenaza puede ser ocasionada fuera del centro de trabajo pero puede causar daños y pérdidas dentro de ella y en la casilla NO APLICA si la amenaza no existe ni de forma interna ni externa para el centro de trabajo de acuerdo al análisis realizado.
Note on C24: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Marque con una X si la amenaza puede ser ocasionada dentro del centro de trabajo.
Note on D24: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Marque con una X si la amenaza puede ser ocasionada fuera del centro de trabajo pero puede causar daños y pérdidas dentro de ella.
Note on E24: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Marque con una X si la amenaza no existe ni de forma interna ni externa para el centro de trabajo de acuerdo al análisis realizado.
Note on F24: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Describa la amenaza de forma detallada e incluya en lo posible la fuente que la genera, registros históricos, o estudios que sustenten la posibilidad de ocurrencia del evento.
Note on G24: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Indique si la amenaza identificada es: *POSIBLE= Si aquel fenómeno que puede suceder o que es factible porque no existen razones históricas y científicas para decir que esto no sucederá. *PROBABLE= Es aquel fenómeno esperado del cual existen razones y argumentos técnicos científicos para creer que sucederá. *INMINENTE= Es aquel fenómeno esperado que tiene alta probabilidad de ocurrir.
Note on H24: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Este espacio se encuentra FORMULADO, por favor no lo diligencie.

## analisis personas Bochica
Antes de diligenciar e imprimir este documento por favor lea con atención las siguientes instrucciones: 1. Lea con atención el comentario que se encuentra en cada casilla para el diligenciamiento adecuado de la misma. 2. Diligencie este formato de forma digital con color negro. 3. No cambie el tipo el tipo de letra (Arial, tamaño 10). 4. No cambie el orden del documento, no adicione, ajuste ni elimine columnas ni filas. 5. Si tiene dudas por favor comuníquese con el responsable del SG-SST en la SIC
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS
No. |  | PUNTO A EVALUAR | RESPUESTA |  |  | CALIFICACIÓN | OBSERVACIONES
|  |  | SI | PARCIAL | NO
1. Gestión Organizacional
1 |  | ¿Existe una política general en Gestión del Riesgo donde se indican lineamientos de emergencias? | X |  |  | 1 | Se debe divulgar
2 |  | ¿Existe un esquema organizacional para la respuesta a emergencias con funciones y responsables asignados (Brigadas, Sistema Comando de Incidentes – SCI, entre otros) y se mantiene actualizado? | X |  |  | 1
3 | 3 | ¿Promueve activamente la participación de sus trabajadores en un programa de preparación para emergencias? | X |  |  | 1
4 |  | ¿La estructura organizacional para la respuesta a emergencias garantiza la respuesta a los eventos que se puedan presentar tanto en los horarios laborales como en los no laborales? | X |  |  | 1 | En la noche cual es el procedimiento
5 |  | ¿Han establecido mecanismos de interacción con su entorno que faciliten dar respuesta apropiada a los eventos que se puedan presentar? (Comités de Ayuda Mutua –CAM, Mapa Comunitario de Riesgos, Sistemas de Alerta Temprana – SAT, etc.) |  | X |  | 0.5
6 |  | ¿Existen instrumentos para hacer inspecciones a las áreas para la identificación de condiciones inseguras que puedan generar emergencias? | X |  |  | 1
7 |  | ¿Existe y se mantiene actualizado todos los componentes del Plan de Emergencias y Contingencias? | X |  |  | 1 | En proceso de actualización
Promedio Gestión Organizacional | [5 empty] | 0.92857 | BUENO
No. |  | PUNTO A EVALUAR | RESPUESTA |  |  | CALIFICACIÓN | OBSERVACIONES
|  |  | SI | PARCIAL | NO
2. Capacitación y Entrenamiento
1 |  | ¿Se cuenta con un programa de capacitación en prevención y respuesta a emergencias? | X |  |  | 1
2 |  | ¿Todos los miembros de la organización se han capacitado de acuerdo al programa de capacitación en prevención y respuesta a emergencias? |  | X |  | 0.5
3 |  | ¿Se cuenta con un programa de entrenamiento en respuesta a emergencias para todos los miembros de la organización? | X |  |  | 1 | Plan de capacitación en el que se incluye la brigada de emergencia | ELPLAN DE CAPACITACIÓN ESTÁ ORIENTADO SOLO PARA LA BRIGADA.
4 |  | ¿Se cuenta con mecanismos de difusión en temas de prevención y respuesta a emergencias? | X |  |  | 1 | Correo electrónico (Intrasic)
Promedio Capacitación y Entrenamiento | [5 empty] | 0.875 | BUENO
No. |  | PUNTO A EVALUAR | RESPUESTA |  |  | CALIFICACIÓN | OBSERVACIONES
|  |  | SI | PARCIAL | NO
3. Características de Seguridad
1 |  | ¿Se ha identificado y clasificado el personal fijo y flotante en los diferentes horarios laborales y no laborales (menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad física)? | X |  |  | 1
2 |  | ¿Se han contemplado acciones específicas teniendo en cuenta la clasificación de la población en la preparación y respuesta a emergencias? |  | X |  | 0.5
3 |  | ¿Se cuenta con elementos de protección suficientes y adecuados para el personal de la organización en sus actividades de rutina? | X |  |  | 1
4 |  | ¿Se cuenta con elementos de protección personal para la respuesta a emergencias, de acuerdo con las amenazas identificadas y las necesidades de su Organización? | X |  |  | 1 | Se cuenta con extintores, camillas, DEA y botiquines en la entrada principal de cada piso
5 |  | ¿Se cuenta con un esquema de seguridad física? | X |  |  | 1
Promedio Características de Seguridad | [5 empty] | 0.9 | BUENO
SUMA TOTAL PROMEDIOS | [5 empty] | 2.7036 | BAJA
Note on C3: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Lea con atención cada pregunta y responda marcando con una (X) SI, cuando existe o tiene un nivel bueno. PARCIAL, cuando la implementación no está terminada o tiene un nivel regular. NO cuando no existe o tiene un nivel deficiente de acuerdo a lo identificado en el análisis.
Note on D3: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: marcando con una (X) SI, cuando existe o tiene un nivel bueno. PARCIAL, cuando la implementación no está terminada o tiene un nivel regular. NO cuando no existe o tiene un nivel deficiente de acuerdo a lo identificado en el análisis.
Note on G3: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Este espacio se encuentra FORMULADO, por favor no lo diligencie.
Note on H3: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Si existen observaciones con respecto a la pregunta realizada, regístrelas e identifique los aspectos de mejora y contémplelos en los planes de acción.
Note on C15: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Lea con atención cada pregunta y responda marcando con una (X) SI, cuando existe o tiene un nivel bueno. PARCIAL, cuando la implementación no está terminada o tiene un nivel regular. NO cuando no existe o tiene un nivel deficiente de acuerdo a lo identificado en el análisis.
Note on D15: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: marcando con una (X) SI, cuando existe o tiene un nivel bueno. PARCIAL, cuando la implementación no está terminada o tiene un nivel regular. NO cuando no existe o tiene un nivel deficiente de acuerdo a lo identificado en el análisis.
Note on G15: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Este espacio se encuentra FORMULADO, por favor no lo diligencie.
Note on H15: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Si existen observaciones con respecto a la pregunta realizada, regístrelas e identifique los aspectos de mejora y contémplelos en los planes de acción.
Note on C24: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Lea con atención cada pregunta y responda marcando con una (X) SI, cuando existe o tiene un nivel bueno. PARCIAL, cuando la implementación no está terminada o tiene un nivel regular. NO cuando no existe o tiene un nivel deficiente de acuerdo a lo identificado en el análisis.
Note on D24: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: marcando con una (X) SI, cuando existe o tiene un nivel bueno. PARCIAL, cuando la implementación no está terminada o tiene un nivel regular. NO cuando no existe o tiene un nivel deficiente de acuerdo a lo identificado en el análisis.
Note on G24: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Este espacio se encuentra FORMULADO, por favor no lo diligencie.
Note on H24: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Si existen observaciones con respecto a la pregunta realizada, regístrelas e identifique los aspectos de mejora y contémplelos en los planes de acción.

## Analisis recursos Bochica
Antes de diligenciar e imprimir este documento por favor lea con atención las siguientes instrucciones: 1. Lea con atención el comentario que se encuentra en cada casilla para el diligenciamiento adecuado de la misma. 2. Diligencie este formato de forma digital con color negro. 3. No cambie el tipo el tipo de letra (Arial, tamaño 10). 4. No cambie el orden del documento, no adicione, ajuste ni elimine columnas ni filas. 5. Si tiene dudas por favor comuníquese con el responsable del SG-SST en la SIC
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE LOS RECURSOS
No. |  | PUNTO A EVALUAR | RESPUESTA |  |  | CALIFICACIÓN | OBSERVACIONES
|  |  | SI | PARCIAL | NO
1. Suministro
1 |  | ¿Se cuenta con implementos básicos para la respuesta de acuerdo con la amenaza identificada? | X |  |  | 1
2 | 2 | ¿Se cuenta con implementos básicos para la atención de heridos, tales como: camillas, botiquines, guantes, entre otros, de acuerdo con las necesidades de su Organización? | X |  |  | 1 | se solicitaron y estan en tramite
Promedio Suministro | [5 empty] | 1 | BUENO
No. |  | PUNTO A EVALUAR | RESPUESTA |  |  | CALIFICACIÓN | OBSERVACIONES
|  |  | SI | PARCIAL | NO
2. Edificaciones
1 |  | ¿El tipo de construcción es sismo resistente o cuenta con un refuerzo estructural? |  |  | X | 0 | Pendiente revision por SismomResistencia
2 |  | ¿Existen puertas y muros cortafuego, puertas anti pánico, entre otras características de seguridad? |  | X |  | 0.5
3 |  | ¿Las escaleras de emergencia se encuentran en buen estado, poseen doble pasamano, señalización, antideslizantes, entre otras características de seguridad? | x |  |  | 1
4 |  | ¿Están definidas las rutas de evacuación y salidas de emergencia, debidamente señalizadas y con iluminación alterna? | X |  |  | 1 | Cuenta con iluminacion de emergencia
5 |  | ¿Se tienen identificados espacios para la ubicación de instalaciones de emergencias (puntos de encuentro, puestos de mando, módulos de estabilización de heridos, entre otros)? | X |  |  | 1 | puesto de mando y de estabilizacion de heridos falta por definir | DE ACUERDO CON LAS OBSERVACIONES REGISTRADAS LA CALIFICACIÓN CONSIDERO NO DEBE SER SI, SINO PARCIAL
6 |  | ¿Las ventanas cuentan con película de seguridad? |  |  | x | 0
7 |  | ¿Se tienen asegurados o anclados enseres, gabinetes u objetos que puedan caer? | X |  |  | 1 | verificar archivo y estanteria en general que este bien anclada
Promedio Edificaciones | [5 empty] | 0.64286 | REGULAR
No. |  | PUNTO A EVALUAR | RESPUESTA |  |  | CALIFICACIÓN | OBSERVACIONES
|  |  | SI | PARCIAL | NO
3. Equipos
1 |  | ¿Se cuenta con sistemas de detección y/o monitoreo de la amenaza identificada? |  |  | x | 0
2 |  | ¿Se cuenta con algún sistema de alarma en caso de emergencia? |  | X |  | 0.5 | Se manejan Silbatos en la Brigada de Emergencias
3 |  | ¿Se cuenta con sistemas de control o mitigación de la amenaza identificada? |  |  | x | 0
4 |  | ¿Se cuenta con un sistema de comunicaciones internas para la respuesta a emergencias? | X |  |  | 1
5 |  | ¿Se cuenta con medios de transporte para el apoyo logístico en una emergencia? |  | X |  | 0.5
6 |  | ¿Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de emergencia? |  | X |  | 0.5
Promedio de Equipos | [5 empty] | 0.41667 | REGULAR
SUMA TOTAL PROMEDIOS | [5 empty] | 2.0595 | BAJA
Note on C3: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Lea con atención cada pregunta y responda marcando con una (X) SI, cuando existe o tiene un nivel bueno. PARCIAL, cuando la implementación no está terminada o tiene un nivel regular. NO cuando no existe o tiene un nivel deficiente de acuerdo a lo identificado en el análisis.
Note on D3: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: marcando con una (X) SI, cuando existe o tiene un nivel bueno. PARCIAL, cuando la implementación no está terminada o tiene un nivel regular. NO cuando no existe o tiene un nivel deficiente de acuerdo a lo identificado en el análisis.
Note on G3: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Este espacio se encuentra FORMULADO, por favor no lo diligencie.
Note on H3: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Si existen observaciones con respecto a la pregunta realizada, regístrelas e identifique los aspectos de mejora y contémplelos en los planes de acción.
Note on C10: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Lea con atención cada pregunta y responda marcando con una (X) SI, cuando existe o tiene un nivel bueno. PARCIAL, cuando la implementación no está terminada o tiene un nivel regular. NO cuando no existe o tiene un nivel deficiente de acuerdo a lo identificado en el análisis.
Note on D10: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: marcando con una (X) SI, cuando existe o tiene un nivel bueno. PARCIAL, cuando la implementación no está terminada o tiene un nivel regular. NO cuando no existe o tiene un nivel deficiente de acuerdo a lo identificado en el análisis.
Note on G10: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Este espacio se encuentra FORMULADO, por favor no lo diligencie.
Note on H10: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Si existen observaciones con respecto a la pregunta realizada, regístrelas e identifique los aspectos de mejora y contémplelos en los planes de acción.
Note on C22: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Lea con atención cada pregunta y responda marcando con una (X) SI, cuando existe o tiene un nivel bueno. PARCIAL, cuando la implementación no está terminada o tiene un nivel regular. NO cuando no existe o tiene un nivel deficiente de acuerdo a lo identificado en el análisis.
Note on D22: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: marcando con una (X) SI, cuando existe o tiene un nivel bueno. PARCIAL, cuando la implementación no está terminada o tiene un nivel regular. NO cuando no existe o tiene un nivel deficiente de acuerdo a lo identificado en el análisis.
Note on G22: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Este espacio se encuentra FORMULADO, por favor no lo diligencie.
Note on H22: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Si existen observaciones con respecto a la pregunta realizada, regístrelas e identifique los aspectos de mejora y contémplelos en los planes de acción.

## Anal. procesos Bochica
Antes de diligenciar e imprimir este documento por favor lea con atención las siguientes instrucciones: 1. Lea con atención el comentario que se encuentra en cada casilla para el diligenciamiento adecuado de la misma. 2. Diligencie este formato de forma digital con color negro. 3. No cambie el tipo el tipo de letra (Arial, tamaño 10). 4. No cambie el orden del documento, no adicione, ajuste ni elimine columnas ni filas. 5. Si tiene dudas por favor comuníquese con el responsable del SG-SST en la SIC
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE LOS PROCESOS
No. | PUNTO A EVALUAR | RESPUESTA |  |  | CALIFICACIÓN | OBSERVACIONES
|  | SI | PARCIAL | NO
1. Servicios
1 | ¿Se cuenta suministro de energía permanente? | X |  |  | 1
2 | ¿Se cuenta suministro de agua permanente? | X |  |  | 1
3 | ¿Se cuenta con un programa de gestión de residuos? | X |  |  | 1
4 | ¿Se cuenta con servicio de comunicaciones internas? | X |  |  | 1
Promedio Servicios |  |  |  |  | 1 | BUENO
No. | PUNTO A EVALUAR | RESPUESTA |  |  | CALIFICACIÓN | OBSERVACIONES
|  | SI | PARCIAL | NO
2. Sistemas Alternos
1 | ¿Se cuenta con sistemas redundantes para el suministro de agua (tanque de reserva de agua, pozos subterráneos, carro tanque, entre otros? | X |  |  | 1
2 | ¿Se cuenta con sistemas redundantes para el suministro de energía (plantas eléctricas, acumuladores, paneles solares, entre otros? |  | X |  | 0.5
3 | ¿Se cuenta con hidrantes internos y/o externos? | X |  |  | 1
Promedio Alternos |  |  |  |  | 0.83333 | BUENO
No. | PUNTO A EVALUAR | RESPUESTA |  |  | CALIFICACIÓN | OBSERVACIONES
|  | SI | PARCIAL | NO
3. Recuperación
1 | Se tienen identificados los procesos vitales para el funcionamiento de su organización? | x |  |  | 1
2 | Se cuenta con un plan de continuidad del negocio? | x |  |  | 1 | Pendiente divulgación
3 | ¿Se cuenta con algún sistema de seguros para los integrantes de la organización? | x |  |  | 1 | Pendiente divulgación, Cual?
4 | ¿Se tienen aseguradas las edificaciones y los bienes en general para cada amenaza identificada? | x |  |  | 1
5 | ¿Se encuentra asegurada la información digital y análoga de la organización? | x |  |  | 1
Promedio Recuperación |  |  |  |  | 1 | BUENO
SUMA TOTAL PROMEDIOS |  |  |  |  | 2.8333 | BAJA
Note on C3: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Lea con atención cada pregunta y responda marcando con una (X) SI, cuando existe o tiene un nivel bueno. PARCIAL, cuando la implementación no está terminada o tiene un nivel regular. NO cuando no existe o tiene un nivel deficiente de acuerdo a lo identificado en el análisis.
Note on D3: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: marcando con una (X) SI, cuando existe o tiene un nivel bueno. PARCIAL, cuando la implementación no está terminada o tiene un nivel regular. NO cuando no existe o tiene un nivel deficiente de acuerdo a lo identificado en el análisis.
Note on G3: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Este espacio se encuentra FORMULADO, por favor no lo diligencie.
Note on H3: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Si existen observaciones con respecto a la pregunta realizada, regístrelas e identifique los aspectos de mejora y contémplelos en los planes de acción.
Note on C12: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Lea con atención cada pregunta y responda marcando con una (X) SI, cuando existe o tiene un nivel bueno. PARCIAL, cuando la implementación no está terminada o tiene un nivel regular. NO cuando no existe o tiene un nivel deficiente de acuerdo a lo identificado en el análisis.
Note on D12: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: marcando con una (X) SI, cuando existe o tiene un nivel bueno. PARCIAL, cuando la implementación no está terminada o tiene un nivel regular. NO cuando no existe o tiene un nivel deficiente de acuerdo a lo identificado en el análisis.
Note on G12: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Este espacio se encuentra FORMULADO, por favor no lo diligencie.
Note on H12: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Si existen observaciones con respecto a la pregunta realizada, regístrelas e identifique los aspectos de mejora y contémplelos en los planes de acción.
Note on C20: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Lea con atención cada pregunta y responda marcando con una (X) SI, cuando existe o tiene un nivel bueno. PARCIAL, cuando la implementación no está terminada o tiene un nivel regular. NO cuando no existe o tiene un nivel deficiente de acuerdo a lo identificado en el análisis.
Note on D20: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: marcando con una (X) SI, cuando existe o tiene un nivel bueno. PARCIAL, cuando la implementación no está terminada o tiene un nivel regular. NO cuando no existe o tiene un nivel deficiente de acuerdo a lo identificado en el análisis.
Note on G20: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Este espacio se encuentra FORMULADO, por favor no lo diligencie.
Note on H20: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Si existen observaciones con respecto a la pregunta realizada, regístrelas e identifique los aspectos de mejora y contémplelos en los planes de acción.

## cons. analis. de riesgo Bochica
Antes de diligenciar e imprimir este documento por favor lea con atención las siguientes instrucciones: 1. Lea con atención el comentario que se encuentra en cada casilla para el diligenciamiento adecuado de la misma. 2. Diligencie este formato de forma digital con color negro. 3. No cambie el tipo el tipo de letra (Arial, tamaño 10). 4. No cambie el orden del documento, no adicione, ajuste ni elimine columnas ni filas. 5. Si tiene dudas por favor comuníquese con el responsable del SG-SST en la SIC
ANÁLISIS DE AMENAZA |  |  | ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD | [14 empty] | NIVEL DE RIESGO
|  |  | PERSONAS |  |  |  |  | RECURSOS |  |  |  |  | SISTEMAS Y PROCESOS
AMENAZA | CALIFICACIÓN | COLOR ROMBO | 1. GESTIÓN ORGANIZACIONAL | 2. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO | 3. CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD | TOTAL VULNERABILIDAD DE PERSONAS | COLOR ROMBO DE PERSONAS | 1. SUMINISTRO | 2. EDIFICACIONES | 3. EQUIPOS | TOTAL VULNERABILIDAD DE RECURSOS | COLOR ROMBO DE RECURSOS | 1. SERVICIOS | 2. SISTEMAS ALTERNOS | 3. RECUPERACIÓN | TOTAL VULNERABILIDAD DE SISTEMAS Y PROCESOS | COLOR ROMBO SISTEMAS Y PROCESOS | RESULTADO DEL DIAMANTE | INTERPRETACIÓN
Movimientos sísmicos. | Probable | Probable | 0.92857 | 0.875 | 0.9 | 2.7036 | BAJA | 1 | 0.64286 | 0.41667 | 2.0595 | BAJA | 1 | 0.83333 | 1 | 2.8333 | BAJA |  |  | LOS ROMBOS UBICADOS EN LA COLUMNA RESULTADO DEL DIAMANTE NO CORRESPONDE A LA CALIFICACIÓN DE CADA CRITERIO, ADICIONALMENTE NO HAY INTERPERETACIÓN DE CADA AMENAZA
Tormentas Elèctricas | Posible | Posible | 0.92857 | 0.875 | 0.9 | 2.7036 | BAJA | 1 | 0.64286 | 0.41667 | 2.0595 | BAJA | 1 | 0.83333 | 1 | 2.8333 | BAJA
Incendios Forestales | Probable | Probable | 0.92857 | 0.875 | 0.9 | 2.7036 | BAJA | 1 | 0.64286 | 0.41667 | 2.0595 | BAJA | 1 | 0.83333 | 1 | 2.8333 | BAJA
Asalto y Hurto | Probable | Probable | 0.92857 | 0.875 | 0.9 | 2.7036 | BAJA | 1 | 0.64286 | 0.41667 | 2.0595 | BAJA | 1 | 0.83333 | 1 | 2.8333 | BAJA
Transporte Aèreo | Posible | Posible | 0.92857 | 0.875 | 0.9 | 2.7036 | BAJA | 1 | 0.64286 | 0.41667 | 2.0595 | BAJA | 1 | 0.83333 | 1 | 2.8333 | BAJA |  |  | LAS COLUMNAS B NO ESTA FORMULADA CON LA PRIMERA HOJA ELECTRONICA "AMENAZAS", POR ELLO ES IMPORTANTE VERIFICAR QUE LA CALIFICACIÓN DE CADA AMENAZA SEA IGUAL A LA OTORGADA EN LA EVALUACIÓN INICIAL
Transporet Terrestre | Posible | Posible | 0.92857 | 0.875 | 0.9 | 2.7036 | BAJA | 1 | 0.64286 | 0.41667 | 2.0595 | BAJA | 1 | 0.83333 | 1 | 2.8333 | BAJA
Atentados Terroristas | Posible | Posible | 0.92857 | 0.875 | 0.9 | 2.7036 | BAJA | 1 | 0.64286 | 0.41667 | 2.0595 | BAJA | 1 | 0.83333 | 1 | 2.8333 | BAJA
Evacuaciòn Mèdica | Posible | Posible | 0.92857 | 0.875 | 0.9 | 2.7036 | BAJA | 1 | 0.64286 | 0.41667 | 2.0595 | BAJA | 1 | 0.83333 | 1 | 2.8333 | BAJA
Sars CoV-2 COVID-19 | Inminente | Inminente | 0.92857 | 0.875 | 0.9 | 2.7036 | BAJA | 1 | 0.64286 | 0.41667 | 2.0595 | BAJA | 1 | 0.83333 | 1 | 2.8333 | BAJA
Infraestructura | Probable | Probable | 0.92857 | 0.875 | 0.9 | 2.7036 | BAJA | 1 | 0.64286 | 0.41667 | 2.0595 | BAJA | 1 | 0.83333 | 1 | 2.8333 | BAJA
Explosiòn | Probable | Probable | 0.92857 | 0.875 | 0.9 | 2.7036 | BAJA | 1 | 0.64286 | 0.41667 | 2.0595 | BAJA | 1 | 0.83333 | 1 | 2.8333 | BAJA
Incendio | Probable | Probable | 0.92857 | 0.875 | 0.9 | 2.7036 | BAJA | 1 | 0.64286 | 0.41667 | 2.0595 | BAJA | 1 | 0.83333 | 1 | 2.8333 | BAJA
Fallas en equipos y sistemas | Probable | Probable | 0.92857 | 0.875 | 0.9 | 2.7036 | BAJA | 1 | 0.64286 | 0.41667 | 2.0595 | BAJA | 1 | 0.83333 | 1 | 2.8333 | BAJA
Note on A4: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Escriba las amenazas identificadas en la Matriz análisis de amenazas DGSM.
Note on B4: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Seleccione la calificación dada a cada amenaza en la Matriz análisis de amenazas DGSM.
Note on C4: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Ubique en el rombo el color asignado a la calificación dada a la amenaza en la Matriz análisis de amenazas DGSM.
Note on D4: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Este espacio se encuentra FORMULADO, por favor no lo diligencie.
Note on E4: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Este espacio se encuentra FORMULADO, por favor no lo diligencie.
Note on F4: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Este espacio se encuentra FORMULADO, por favor no lo diligencie.
Note on G4: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Este espacio se encuentra FORMULADO, por favor no lo diligencie.
Note on H4: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Este espacio se encuentra FORMULADO, por favor no lo diligencie.
Note on I4: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Este espacio se encuentra FORMULADO, por favor no lo diligencie.
Note on J4: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Este espacio se encuentra FORMULADO, por favor no lo diligencie.
Note on K4: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Este espacio se encuentra FORMULADO, por favor no lo diligencie.
Note on L4: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Este espacio se encuentra FORMULADO, por favor no lo diligencie.
Note on M4: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Este espacio se encuentra FORMULADO, por favor no lo diligencie.
Note on N4: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Este espacio se encuentra FORMULADO, por favor no lo diligencie.
Note on O4: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Este espacio se encuentra FORMULADO, por favor no lo diligencie.
Note on P4: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Este espacio se encuentra FORMULADO, por favor no lo diligencie.
Note on Q4: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Este espacio se encuentra FORMULADO, por favor no lo diligencie.
Note on R4: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Este espacio se encuentra FORMULADO, por favor no lo diligencie.
Note on S4: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Pinte cada rombo del diamante según la calificación obtenida para la amenaza y para cada elemento de vulnerabilidadde la siguiente forma: *El rombo que se encuentra en la parte SUPERIOR del diamante pintelo del color que se encuentra en la columna "COLOR ROMBO PERSONAS" *El rombo que se encuentra en la parte ISQUIERDA del diamante pintelo del color que se encuentra en la columna "COLOR ROMBO RECURSOS" *El rombo que se encuentra en la parte INFERIOR del diamante pintelo del color que se encuentra en la columna "COLOR ROMBO" en el ITEM ANÁLISIS DE AMENZAS. *El rombo que se encuentra en la parte DERECHA del diamante pintelo del color que se encuentra en la columna "COLOR ROMBO SISTEMAS Y PROCESOS"
Note on T4: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Determine el nivel de riesgo global según los criterios de combinación de colores planteados en la Tabla No. 5, anexa en el punto 7 del Procedimiento análisis de amenazas y determinación de la vulnerabilidad de acuerdo a la combinación de los cuatro colores obtenidos dentro del diamante.

## priorizacion de amenazas Bochic
Antes de diligenciar e imprimir este documento por favor lea con atención las siguientes instrucciones: 1. Lea con atención el comentario que se encuentra en cada casilla para el diligenciamiento adecuado de la misma. 2. Diligencie este formato de forma digital con color negro. 3. No cambie el tipo el tipo de letra (Arial, tamaño 10). 4. No cambie el orden del documento, no adicione, ajuste ni elimine columnas. 5. Adicione o elimine las filas que se encuentran de color BLANCO de acuerdo al número de amenazas identificadas en el análisis. 6. Si tiene dudas por favor comuníquese con el responsable del SG-SST en la SIC
PRIORIZACIÓN DE AMENAZAS Y MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
AMENAZA | MEDIDA DE INTERVENCIÓN | FECHA DE EJECUCIÓN (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
Sars CoV-2 COVID-19 |  |  |  | NO SE ENCUENTRAN PRIORIZADAS LAS AMENAZAS
Note on A3: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Escriba las amenazas identificadas con Nivel de Riesgo ALTO y MEDIO en la Matriz consolidado análisis de amenazas, vulnerabilidad y nivel de riesgo DGSM
Note on B3: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Describa las medidas de intervención para cada amenaza de acuerdo a las observaciones y el nivel de riesgo obtenido para cada una.
Note on C3: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Indique la fecha de ejecución (Día /Mes/ Año) de las medidas de intervención propuestas de acuerdo al análisis amenazas y determinación de la vulnerabilidad.
Note on D3: OPS. Katherine Lisset Rodriguez Rojas: Escriba el nombre completo del responsable de la ejecución de las medidas de intervención propuestas para cada amenaza.

## Amenazas Nuevo Milenio
ANÁLISIS DE AMENAZAS
POSIBLE
AMENAZAS |  |  | FUENTE DE RIESGO | DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA | CALIFICACIÓN | COLOR | PROBABLE
Naturales | [6 empty] | INMINENTE
Tectónicos | Sismos |  | Externo | Es el valor esperado de futuras acciones sísmicas en el sitio de interés y se cuantifica en términos de una aceleración horizontal del terreno esperado, que tiene la probabilidad de excedencia dada en un lapso de tiempo predeterminado, según información emitida por el IDEGER la actividad sísmica identificada en la ciudad de Bogotá esta determinada por fallas geológicas existentes a nivel nacional | PROBABLE | PROBABLE
Hidrometeoro lógicos | Tormentas eléctricas |  | Externo | Bogotá se caracteriza por tener un clima moderadamente frío, con cerca de 14ºC en promedio. Aún así por ser un clima tropical, el frío se acentúa en jornadas de lluvia o de poco sol. Por otro lado, en los días muy soleados la sensación térmica puede incrementarse hasta los 23ºC o más. Aún cuando tiene una humedad aproximada cercana al 80%, los habitantes y visitantes de la ciudad no experimentan un clima húmedo, pues en parte se ve compensado este exceso de agua con magnificas "ráfagas" de viento que hacen que la ciudad permanezca un poco más seca, especialmente en meses como enero a febrero, Julio y Agosto. En ocasiones ocurren lluvias torrenciales o "aguaceros", las cuales también ocasionalmente vienen acompañadas de "granizo". Con ocasión al cambio climático y los fenómenos del Niño y la Niña, el clima de Bogotá es impredecible. Generalmente entre marzo, mayo, septiembre y noviembre son meses de lluvias intensas, el resto de meses la precipitación es menor. Se pueden presentar cambios repentinos de temperatura, por eso se debe estar siempre preparado para el frío, el sol y la lluvia. inundaciones. | POSIBLE | POSIBLE
| Granizadas |  | Externo |  | POSIBLE | POSIBLE
| Lluvias torrenciales |  | Externo |  | POSIBLE | POSIBLE
| Vendavales |  | Interno | Por fuertes vientos que se presentan entre el mes de Julio y agosto se presento daños en la infraestructura. | PROBABLE | PROBABLE
ANTRÓPICA
Accidental Tecnológicos | Incendio |  | Interno | La presencia de carga combustible como madera por los muebles en el local, papel y cartón generan la posibilidad de la ocurrencia de una fuente de incendio así mismo un corto circuito, o la presencia de equipos eléctricos y electrónicos requeridos dentro de las tareas y actividades de producción de la empresa, amenazas tecnológicas concentradas en las zonas industriales y comerciales de la localidad. | POSIBLE | POSIBLE
| Explosiones |  | interno |  | POSIBLE | POSIBLE
| Emergencia medica |  | Interno | Este tipo de emergencias están contempladas en dos sentidos: Las emergencias comunes o enfermedades repentinas y las emergencias médicas a las que se enfrenta la brigada de emergencia y el personal cuando hay una emergencia mayor que cause daño a la vida y personas que laboran en las instalaciones Ante la emergencia común, la brigada de emergencia interviene prestando apoyo-asistencia y orientación de la conducta a seguir al respecto. En la emergencia mayor, la brigada de primeros auxilios se encarga de la estabilización de los heridos mientras que llega el apoyo externo de los organismo de primeros auxilios. | PROBABLE | PROBABLE
| Colapso estructural |  | Interno | Fenómenos naturales (Sismo), Falta de programa de mantenimiento predictivo, preventivo y la realización de inspecciones periódicas a la totalidad de las instalaciones. De acuerdo a la visita realizada no se evidencian afectaciones a la estructura, separaciones ni agrietamientos, sin embargo es importante contar con instrumentos para la inspección de las instalaciones. | POSIBLE | POSIBLE
De tipo operacional | Falla en el sistema de comunicaciones |  | Interno | Fallas con el proveedor de línea telefónica e internet.. | POSIBLE | POSIBLE
| Fallas en Acueducto |  | Interno | Corte de agua por Acueducto de Bogotá o daños en el tanque de reserva. | POSIBLE | POSIBLE
| Fallas electricidad |  | Interno | Cortes de luz o fallas en la planta eléctrica que afecten el proceso productivo | POSIBLE | POSIBLE
| Accidentes Vehículares |  | Externo | Vehículos de la compañía que pueden presentar accidentes u otras emergencias. | POSIBLE | POSIBLE
| Ascensor |  | Interno | Atrapamientos en Ascensor. | POSIBLE | POSIBLE
Ambiental | Derrame de sustancias químicas utilizadas en labores de aseo |  | Interno | Implementación de sustancias químicas para tareas de orden y aseo. | POSIBLE | POSIBLE
Sociales
Sociales | Por Orden público | Atraco o robo | Externo | Se han presentado robos externo Fuera de la Compañía. | POSIBLE | POSIBLE
|  | Asonadas | Externos | Manifestaciones masivas, daños en la infraestructura. | PROBABLE | PROBABLE
|  | Terrorismo y extorción. | Interno | Por situaciones políticas del país se puede presentar amenaza de extorción y terrorismo. | POSIBLE | POSIBLE
Note on A3: Naturales: Sismos, Tormentas eléctricas, Granizadas, Vendavales, Lluvias Torrenciales. Tecnológicos: Explosiones, Incendios, Colisiones Aéreas, Colisiones Terrestres, Falla en el fluido eléctrico, Falla en la red de acueducto, Falla en la red de alcantarillado, Falla en el sistema de comunicaciones. Sociales: Terrorismo, Problemas en la seguridad física de las personas por cargo u oficio.
Note on F3: Posible: Nunca ha sucedido Probable: Puede suceder hay argumentos técnicos y científicos. Inminente: Ya se ha presentado o hay alta probabilidad de ocurrir.
Note on G3: POSIBLE Verde PROBABLE Amarrillo ROJO Inminente

## Vulnerabilidad Nuevo Milenio
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
PERSONAS | PUNTO A EVALUAR | RESPUESTA |  |  | CALIFICACIÓN | OBSERVACIONES
|  | SI | NO | PARCIAL
1. GESTIÓN ORGANIZACIONAL
| ¿Se cuenta con una organización para la prevención y atención de emergencias en las instalaciones de la empresa? | X |  |  | 1 | COE y BRIGADA
| ¿Existe una política general en Gestión del Riesgo donde se indica la prevención y preparación para afrontar una emergencia? | X |  |  | 1 | -
| ¿Existe comité de emergencias y tiene Funciones asignadas? | X |  |  | 1 | COE
| ¿Existe brigada de emergencias? | X |  |  | 1 | -
| ¿Promueve activamente el programa de preparación para emergencias en sus trabajadores? | X |  |  | 1 | Simulacros, Capacitación Trimestral
| ¿Los Trabajadores han adquirido responsabilidades específicas en caso de emergencias? | X |  |  | 1 | Inducción y reinducción, simulacros.
| ¿Existen instrumentos o formatos para realizar inspecciones a las áreas para identificar condiciones inseguras que puedan generar emergencias? | X |  |  | 1 | -
| ¿Existen instrumentos, formatos, folletos como material de difusión en temas de prevención y control de emergencias? |  |  | X | 0.5 | Virtual
| Promedio de Organización |  |  |  | 0.9375 | BUENO
2. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
| ¿Existe un programa de capacitación en prevención y control de emergencias? | X |  |  | 1 | Cronograma trimestral.
| ¿Las personas han recibido capacitación general en temas básicos de emergencias y en general saben las personas auto protegerse? | X |  |  | 1 | Capacitación básica en primeros auxilios, contraincdios, ambiental y evacuacion y rescate.
| ¿El personal de la brigada ha recibido entrenamiento y capacitación en temas de prevención y control de emergencias? | X |  |  | 1
| ¿Esta divulgado el plan de emergencias y contingencias y los distintos planes de acción? |  | X |  | 0 | Sede Nueva
| Promedio de Capacitación y Entrenamiento |  |  |  | 0.75 | BUENO
3. CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD
| ¿El personal de la brigada y el comité de emergencia se encuentra debidamente identificado (chaleco, gorra, brazalete, carnet)? | X |  |  | 1 | Chaleco rojos, kits, brazalete.
| ¿Se tienen implementos básicos para el plan de acción de primeros auxilios en caso de requerirse? |  |  | X | 0.5 | Férulas espinal 6
| ¿Se cuenta con implementos básicos para el plan de acción contraincendios, tales como herramientas manuales, extintores, palas, entre otros, de acuerdo con las necesidades especificas y reales para las instalaciones de la institución? | X |  |  | 1 | Extintores ABC 16 Solkaflan 1 Gabinetes contra incendios 4
| Promedio de Características de seguridad |  |  |  | 0.83333 | BUENO
| SUMA TOTAL DE PROMEDIOS |  |  |  | 2.5208 | BAJA
| PUNTO A EVALUAR | RESPUESTA |  |  | CALIFICACIÓN | OBSERVACIONES
|  | SI | NO | PARCIAL
1. SUMINISTROS
| ¿Se cuenta con cinta de acordonamiento o balizamiento? | X |  |  | 1 | 2 Rollos
| ¿Se cuenta con sistema de extintores portátiles seleccionados y distribuidos de manera técnica según norma NFPA 10? | X |  |  | 1
| ¿Existe una correcta distribución de camillas en las instalaciones, teniendo en cuenta la población de la edificación? | X |  |  | 1
| ¿Se cuenta con botiquines portátiles dotados y en suficiente numero para las diferentes dependencias.? |  | X |  | 0 | En proceso de solicitud.
| Promedio de Suministros |  |  |  | 0.75 | BUENO
2. EDIFICACIÓN
| ¿Los materiales estructurales de las instalaciones cumplen con las NSR-2010?, se ha realizado estudio de vulnerabilidad sísmica para determinar cumplimiento? |  |  | X | 0.5 | Se desconoce la información,
| ¿Los materiales de construcción utilizados para los pasillos, escaleras y otras zonas comunes son de baja propagación frente a un incendio(alfombras, madera, Plásticos, cortinas)? |  |  | X | 0.5 | Pisos en laminado.
| ¿Las escaleras de emergencias se encuentran en buen estado y poseen doble pasamanos? | X |  |  | 1 | -
| ¿Existe más de una salida? | X |  |  | 1 | 6
| ¿Existen rutas de evacuación? | X |  |  | 1
| ¿Se cuenta con parqueaderos? | X |  |  | 1
| ¿Las ventanas cuentan con película de seguridad? | X |  |  | 1 | -
| ¿Están señalizadas vías de evacuación y equipos contraincendios? | X |  |  | 1
| Promedio de Edificación |  |  |  | 0.875 | BUENO
3. EQUIPOS
| ¿Se cuenta con sistema de alarma de emergencias? |  | X |  | 0 | En proceso de solicitud.
| ¿Se cuenta con sistemas automáticos de detección y control de incendios? | X |  |  | 1 | -
| ¿Se cuenta con sistema de comunicaciones internas? | X |  |  | 1 | Radio teléfonos 3
| ¿Existe red contraincendios en las instalaciones de la sede y que cubran las diferentes áreas donde se puede presentar conatos de incendios? |  | X |  | 0 | -
| ¿Existen hidrantes públicos y/o privados? | X |  |  | 1 | 3 Hidrantes
| ¿Se cuentan con gabinetes contraincendios? | X |  |  | 1 | -
| ¿El personal conoce las redes de apoyo externo en caso de emergencia? | X |  |  | 1 | Zona protegida EMI
| ¿Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo para los equipos de emergencia? | X |  |  | 1 | Trimestral y Mensual
| Promedio de Equipos |  |  |  | 0.75 | BUENO
| SUMA TOTAL DE PROMEDIOS |  |  |  | 2.375 | BAJA
SISTEMAS Y PROCESOS | PUNTO A EVALUAR | RESPUESTA |  |  | CALIFICACIÓN | OBSERVACIONES
|  | SI | NO | PARCIAL
1. SERVICIOS
| ¿Se cuenta con buen suministro de energía? | X |  |  | 1
| ¿Se cuenta con buen suministro de agua? | X |  |  | 1
| ¿Se cuenta con buen programa de recolección de residuos? | X |  |  | 1
| ¿Se cuenta con buen servicio de radiocomunicaciones? | X |  |  | 1
| Promedio de Servicios |  |  |  | 1 | BUENO
2. SISTEMAS ALTERNOS
| ¿Se cuenta con un tanque de reserva de agua? | X |  |  | 1
| ¿Se cuenta con una planta de energía? | X |  |  | 1
| ¿Se cuenta con un sistema de vigilancia física? | X |  |  | 1
| ¿Se cuenta con un sitio alterno para reubicación de las instalaciones propio o contratado, así como de personal experto de apoyo? |  | X |  | 0
| Promedio de Sistemas Alternos |  |  |  | 0.75 | BUENO
3. RECUPERACIÓN
| ¿Se cuenta con algún sistema de seguro para los funcionarios? | X |  |  | 1 | ARL , EMI
| ¿Se encuentra asegurada la edificación en caso de terremoto, incendio, inundación, robo, etc.? | X |  |  | 1
| ¿Se encuentra asegurados los equipos y todos los bienes en general? | X |  |  | 1
| Promedio de Recuperación |  |  |  | 1 | BUENO
| SUMA TOTAL DE PROMEDIOS |  |  |  | 2.75 | BAJA
Note on F3: 0.0; existen elementos, recursos o procedimientos 0,5;existen parcialmente recurso o procedimientos 1,0; no hay elementos recursos o procedimientos
Note on G53: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Verificar ortografía
Note on F56: JWA007: 0.0; existen elementos, recursos o procedimientos 0,5;existen parcialmente recurso o procedimientos 1,0; no hay elementos recursos o procedimientos
Note on G71: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: mejorar redacción de estos 3 puntos

## Analisis de Riesgo Nuevo Mileni
CONSOLIDADO ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
POSIBLE
AMENAZA | CALIFICACIÓN | COLOR ROMBO | PERSONAS |  |  |  |  | RECURSOS |  |  |  |  | SISTEMAS Y PROCESOS |  |  |  |  | RESULTADO DEL DIAMANTE | INTERPRETACIÓN DEL RIESGO |  | PROBABLE
|  |  | 1. Gestión Organizacional | 2. Capacitación y Entrenamiento | 3. Características de Seguridad | Total Vulnerabilidad | Color Rombo | 1. Suministros | 2. Edificación | 3. Equipos | Total Vulnerabilidad | Color Rombo | 1. Servicios | 2. Sistemas Alternos | 3. Recuperación | Total de Vulnerabilidad | Color Rombo |  |  |  | INMINENTE
NATURALES
Sismos | PROBABLE | 2 | 0.9375 | 0.75 | 0.83333 | 2.5208 | 1 | 0.75 | 0.875 | 0.75 | 2.375 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 2.75 | 1 |  | BAJO | 5
Tormentas eléctricas | POSIBLE | 1 | 0.9375 | 0.75 | 0.83333 | 2.5208 | 1 | 0.75 | 0.6875 | 0.75 | 2.1875 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2.5 | 1 |  | BAJO | 4
Granizadas | POSIBLE | 1 | 0.9375 | 0.75 | 0.83333 | 2.5208 | 1 | 0.75 | 0.6875 | 0.75 | 2.1875 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2.5 | 1 |  | BAJO | 4
Lluvias torrenciales | POSIBLE | 1 | 0.9375 | 0.75 | 0.83333 | 2.5208 | 1 | 0.75 | 0.6875 | 0.75 | 2.1875 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2.5 | 1 |  | BAJO | 4
Vendavales | PROBABLE | 2 | 0.9375 | 0.75 | 0.83333 | 2.5208 | 1 | 0.75 | 0.6875 | 0.75 | 2.1875 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2.5 | 1 |  | BAJO
TECNOLÓGICOS Y ANTROPICOS | [19 empty] | 0
Incendio | POSIBLE | 1 | 0.9375 | 0.75 | 0.83333 | 2.5208 | 1 | 0.75 | 0.6875 | 0.75 | 2.1875 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2.5 | 1 |  | BAJO | 4
Explosion | POSIBLE | 1 | 0.9375 | 0.75 | 0.83333 | 2.5208 | 1 | 0.75 | 0.6875 | 0.75 | 2.1875 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2.5 | 1
Emergencia medica | PROBABLE | 2 | 0.9375 | 0.75 | 0.83333 | 2.5208 | 1 | 0.75 | 0.6875 | 0.75 | 2.1875 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2.5 | 1 |  | BAJO | 5
Colapso estructural | POSIBLE | 1 | 0.9375 | 0.75 | 0.83333 | 2.5208 | 1 | 0.75 | 0.6875 | 0.75 | 2.1875 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2.5 | 1 |  | BAJO | 4
Falla en el sistema de comunicaciones | POSIBLE | 1 | 0.9375 | 0.75 | 0.83333 | 2.5208 | 1 | 0.75 | 0.6875 | 0.75 | 2.1875 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2.5 | 1 |  | BAJO | 4
Fallas en Acueducto | POSIBLE | 1 | 0.9375 | 0.75 | 0.83333 | 2.5208 | 1 | 0.75 | 0.6875 | 0.75 | 2.1875 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2.5 | 1 |  | BAJO
Fallas en electricidad | POSIBLE | 1 | 0.9375 | 0.75 | 0.83333 | 2.5208 | 1 | 0.75 | 0.6875 | 0.75 | 2.1875 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2.5 | 1 |  | BAJO
Accidentes Vehiculares | POSIBLE | 1 | 0.9375 | 0.75 | 0.83333 | 2.5208 | 1 | 0.75 | 0.6875 | 0.75 | 2.1875 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2.5 | 1 |  | BAJO
Ascensor | POSIBLE | 1 | 0.9375 | 0.75 | 0.83333 | 2.5208 | 1 | 0.75 | 0.6875 | 0.75 | 2.1875 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2.5 | 1 |  | BAJO
Derrame de sustancias químicas utilizadas en labores de aseo | POSIBLE | 1 | 0.9375 | 0.75 | 0.83333 | 2.5208 | 1 | 0.75 | 0.6875 | 0.75 | 2.1875 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2.5 | 1 |  | BAJO | 4
SOCIALES | [19 empty] | 0
Atraco o robo | POSIBLE | 1 | 0.9375 | 0.75 | 0.83333 | 2.5208 | 1 | 0.75 | 0.6875 | 0.75 | 2.1875 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2.5 | 1 |  | BAJO | 4
Asonadas | PROBABLE | 2 | 0.9375 | 0.75 | 0.83333 | 2.5208 | 1 | 0.75 | 0.6875 | 0.75 | 2.1875 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2.5 | 1
Terrorismo y Extorsion | POSIBLE | 1 | 0.9375 | 0.75 | 0.83333 | 2.5208 | 1 | 0.75 | 0.6875 | 0.75 | 2.1875 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2.5 | 1 |  | BAJO | 4
P
S
A
R
P
S
A
R
P
S
A
R
P
S
A
R
P
S
A
R
P
S
A
R
P
S
A
R
P
S
A
R
P
S
A
R
P
S
A
R
P
S
A
R
P
S
A
R
P
S
A
R
P
S
A
R
P
S
A
R
P
S
A
R
P
S
A
R
P
S
A
R
Note on A3: Naturales: Sismos, Tormentas eléctricas, Granizadas, Vendavales, Lluvias Torrenciales. Tecnológicos: Explosiones, Incendios, Colisiones Aéreas, Colisiones Terrestres, Falla en el fluido eléctrico, Falla en la red de acueducto, Falla en la red de alcantarillado, Falla en el sistema de comunicaciones. Sociales: Terrorismo, Problemas en la seguridad física de las personas por cargo u oficio.
Note on B3: Posible: Nunca ha sucedido Probable: Puede suceder hay argumentos técnicos y científicos. Inminente: Ya se ha presentado o hay alta probabilidad de ocurrir.

## Medidas de Intervencion Nuevo M
MEDIDAS DE INTERVENCION
AMENAZA | MEDIDA DE INTERVENCION | TIPO DE MEDIDA
|  | Evitar el Riesgo | oportunidad de mejora en controles | Eliminar | sustituir | Cambiar la Probabilidad | Cambiar la Consecuencia | Compartir el Riesgo | Retener el Riesgo por desiones informadas
Movimiento Sísmico | Publicar política de respuesta ante emergencia. |  | X |  |  |  | X | X | X
Divulgación y publicación de PONS (Procedimientos operativos normalizados).
Socializar el plan de emergencias y contingencias a todos los funcionarios.
Determinar un programa de capacitación al personal en respuesta ante emergencias y darles a conocer los protocolos con los que cuentan.
Lluvias Torrenciales | Realizar inspecciones continuas a las instalaciones locativas |  | X |  |  |  | X | X | X
Incendio | Realizar mantenimiento periódico de los equipos de cómputo, y de los equipos y maquinaria utilizada en la planta llevando registro de su mantenimiento. | X | X |  |  | X | X | X | X
Realizar simulacros de emergencias con el objetivo de confirmar automatización de procedimientos y conocimiento de sistema de alarma.
Realizar inspecciones locativas a nivel de cables, toma de corrientes, clavijas, multitomas como prevención de incendios eléctricos.
Realizar inspección de equipos contra incendio, gestionar los equipos que hagan falta, ubicarlos y socializar al personal, llevar registro de recargas.
Colapso Estructural | Fenómenos naturales (Sismo) realizar capacitaciones en evacuación, divulgación de PONS, | X | X |  |  | X | X | X | X
Accidentes de trabajo | Revisar condiciones de seguridad presentes en el lugar de trabajo. | X | X | X |  | X | X | X | X
Robos | Capacitación en riesgo público | X | X | X |  | X | X | X | X
Emergencia Médica | Divulgación de PONS, Divulgación de red de apoyo, | X | X |  |  | X | X | X | X

## Clasificacion Cen Nuevo Milenio
CLASIFICACION DE POSIBLES EMERGENCIAS
| NIVEL 1 | NIVEL 2 | NIVEL 3
| Accidentes Comunes | Emergencia Interna de Baja Frecuencia | Emergencia Detectada
DESCRIPCIÓN | Son emergencias Pequeñas por accidentes o eventos comunes. Son de mayor frecuencia y pueden ser atendidas con los recursos de | Son emergencias de baja frecuencia, estas pueden generar afectación en el desarrollo de SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO , en áreas específicas. Pueden ser atendidas con los recursos de SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO y con apoyo de algunos grupos. | Son situaciones de emergencia que afectan la operación normal de la compañía y no pueden ser atendidas con los recursos internos.
NECESIDADES COORDINACIÓN | Coordinador de Brigadas de Emergencia. | Director General - Grupos de apoyo SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. | Director General de SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
SEGURIDAD FÍSICA | No hay afectación. | Posibles situaciones de inseguridad. | Afecta la seguridad, difícil control de accesos
AFECTACIÓN FUNCIONAL | Mínima | Afectación parcial, en áreas específicas. | Afectación total de la operación institucional
EVACUACIÓN | No es necesaria | Puede llegar a ser necesaria en áreas especificas | Es necesaria la evacuación total de las estructuras.
AFECTACIÓN GEOGRÁFICA | Solo el lugar puntual donde se produjo el accidente o evento | Áreas, pisos o estructuras específicas. | Totalidad de las instalaciones, posiblemente alrededores.
| NIVEL 1 | NIVEL 2 | NIVEL 3
| Accidentes Comunes | Emergencia Interna de Baja Frecuencia | Emergencia Detectada
AFECTACIÓN AMBIENTAL | No hay afectación | Mínima | Potencial impacto negativo y/o impacto considerable
AFECTACIÓN POBLACIÓN | Mínima, atención en primeros auxilios, control total de la escena | Media, atención de primeros auxilios, traslado de pacientes. | Alta, víctimas en masa, traslado masivo de víctimas.
EXPANSIÓN RIESGO | No, situación controlable. | Puede o no llegar a presentarse riesgo adicionales o aumento en la complejidad del ya existente | Expansible, control complejo de la situación.
CAPACIDAD DE RESPUESTA | Recursos institucionales suficientes. | Apoyo de algunos recursos de grupos de apoyo. | Recursos institucionales insuficientes.
LOGÍSTICA | Suficiente | Requiere apoyo | Insuficiente

## Planes de Accion Nuevo Milenio
PLANES DE ACCION
Plan de Acción General
Objetivo: | Establecer y generar destrezas, condiciones y procedimientos que les permita a los funcionarios y visitantes, prevenir y protegerse en casos de desastres o amenazas colectivas que puedan poner en peligro su integridad.
Responsable: | Coordinador de Plan, Brigadistas.
Recursos: | Recursos humanos, físicos y económicos
Actividades a desarrollar
ANTES
Participar en capacitación y simulacros de evacuación • Verificación diaria y reporte de condiciones especiales de las vías de evacuación. • Tener listados actualizados del personal de su área. • Mantener control permanente de la ubicación de personas a su cargo y reubicaciones especiales. • Tener presente, algunas condiciones especiales del personal a su cargo como enfermedades, limitaciones, alergias. • Tener claras las rutas de evacuación. • Implementar el esquema de organización y procedimientos incluidos en el presente Plan de Emergencias
DURANTE
· Puesto de Mando Unificado PMU o Puesto Control (PC): La acción de emergencia se inicia con toma de decisiones en períodos de tiempos muy limitados. La posibilidad de acertar es proporcional a la cantidad y calidad de la información disponible. Debido a las graves y diversas implicaciones de estas acciones, el responsable de la toma de decisiones debe tener acceso inmediato y permanente a la información requerida. Para ello hay que constituir un PUESTO DE MANDO UNIFICADO (PMU) al cual llega el responsable del plan y los jefes de las Brigadas. (La ubicación del Puesto de Mando, debe ser en un área de bajo riesgo, de fácil acceso. • Al escuchar la alarma o recibir aviso se presentará en el lugar de la Emergencia, o en el Puesto de Mando Unificado previamente establecido PMU. • Identificará la situación, clasificará la emergencia, los posibles riesgos inherentes a la emergencia y priorizará las acciones a seguir, las cuales aplicará según los principios de acción establecidos en emergencias. • Coordinará la actuación de las Brigadas, asegurándose que utilicen los equipos de protección adecuados y garantizando la integridad del personal.
DESPUES
Plan de Seguridad
Objetivo: | Controlar el manejo adecuado de las salidas de emergencia y dar una respuesta inmediata.
Responsable: | Staff General
Recursos | Recursos humanos, físicos y económicos
ANTES
· Se tendrá un listado de todos los alumnos y trabajadores de la Fundación en la portería o recepción. • Verificar el funcionamiento de los sistemas de seguridad (cámaras) • Mantener los protocolos para ingreso y salida de personal, revisión de paquetes carga y vehículos • Señalizar las áreas de acceso restringido • Mantener las rutas y salidas de evacuación libres y seguras
DURANTE
· Mantener un canal de comunicación permanente con el responsable del plan de evacuación. • Informar y enviar personal en las áreas que requieran de vigilancia. • No permitir el ingreso y salida de personas o vehículos durante los simulacros o emergencias, las únicas personas autorizadas para ingresar son: directivos, personal de brigadas y entidades de socorro debidamente identificados. • Ubicar un guarda de seguridad con una paleta de pare, para no permitir el paso de vehículos en vías de evacuación a puntos de encuentro externos. • Dependiendo de la emergencia serán los encargados de suspender el fluido eléctrico, cerrar los registros de abastecimiento de agua, cerrar el registro de gas, velar por el funcionamiento de la planta eléctrica de emergencias y otras actividades incluidas en los procedimientos operativos.
DESPUES
Recibir el informe por parte de la portería, de las personas que ingresan y salen de la institución para darlo a conocer al responsable del plan.
Plan de Informacion Publica
Objetivo | Informar de forma oportuna, clara y veraz a la comunidad sin generar pánico ante los medios de comunicación cuando se entrega la información durante una emergencia
Responsable | Dirección y Relaciones Públicas.
Recursos | Información clara brindada por parte del PMU y del jefe de emergencias. Recursos humanos, físicos y económicos.
ANTES
Capacitación en manejo de crisis y comunicación efectiva. • Conocer que actividades se realizan en el sector y que riesgo le genera. • Saber cómo actuar y como responder ante los periodistas.
DURANTE
· Mantener la calma. • Saber que sucedió cuando y como. • No dar afirmaciones categóricas. • Generar boletines de información, previa revisión y autorización del coordinador del plan.
DESPUES
· Brindar un boletín de información final. • Clasificar la información que deben tener los medios de comunicación. • La compañía estará regulando la información que se esté emitiendo en ese momento
Plan de accion de atencion Medicca y Primeros auxilios.
Objetivo | Brindar la atención adecuada y oportuna que necesite una o varias personas dentro de la compañía
Responsable | Brigadistas, enfermera en el punto de primeros auxilios.
Recursos | Punto de primeros auxilios con Botiquín Portátil para atención básica, Camillas fija, comunicaciones (radios), bioseguridad (E.P.P.), Alineadores cervicales.
ANTES
· Revisar los elementos que se encuentran en el botiquín, fecha de vencimiento, estado, cantidad, etc. • Dotar adecuadamente los botiquines. Mantenerse atento y dispuesto para su servicio. • Tener al día la información sobre hospitales y centros de atención médica cercanos. • Realizar un mantenimiento preventivo de los equipos de primeros auxilios como camillas rígidas, camillas fijas, entre otros. • Verificar el lugar donde se podría instalar el puesto de clasificación de heridos y atención medica si se presentara una emergencia con pacientes en masa.
DURANTE
Se prestarán los primeros auxilios a quien amerite y se trasladara al centro médico más cercano, según sea el caso. • En caso de evacuación se pondrán a disposición del Jefe de Brigada, Administrador o Encargado (según corresponda el caso) una vez lleguen al sitio de encuentro final. • Alertar los servicios de Emergencia Médica necesarios, bajo orden directa del Jefe de Brigada, dependiendo del tipo y magnitud de la Emergencia. • Colaborar con las autoridades de salud y socorristas de grupos especializados, cuando ellos lo soliciten. • Cuando se requiera movilización especial de personas afectadas, se notificará al Jefe de Brigada, inmediatamente, el cual coordinará las acciones necesarias para preservar la salud de los heridos.
DESPUES
· Reportar al jefe de brigada, los casos atendidos durante el evento. • Colaborar en la atención y remisión de pacientes a instituciones de salud. • Evaluación de la situación y reposición de material • Debe brindar el registro de pacientes y a que lugares fueron trasladados.
Plan de Accion Para Proteccion Contra Incendios.
Objetivo | Controlar conatos de incendios evitando la propagación de estos a áreas aledañas.
Responsable | Ayuda externa organismos de socorro Cruz Roja, Defensa Civil y Brigadistas.
Recursos | Extintores; dependiendo el tipo de incendio (A – B – C), material de señalización, iluminación, comunicaciones (radios), bioseguridad (E.P.P.)
ANTES
· Realizar inspecciones de seguridad sobre extintores tipo multipropósito, agua a presión, Solkaflam, CO2. • Mantenimiento preventivo del sistema hidráulico del edificio. • Verificar que todas las áreas cuenten con sus extintores antes durante y después del evento.
DURANTE
Intente controlarlo con el extintor adecuado, actúe siempre con seguridad, no le dé la espalda al fuego, si hay humo agáchese. • Activar la alarma y pedir ayuda a más brigadistas o al jefe de brigada. • Intente controlar el incendio. • Coordine y dirija actividades de primera respuesta de control del fuego. • Active la línea de emergencia 123. • Evalúe la situación y determine la necesidad de evacuar o no las instalaciones. • Diríjase al puesto de comando y active al comité de emergencia en caso necesario.
DESPUES
· Recarga de extintores. • Verificación de los daños y adecuación del lugar. • Inventario de recursos físicos y materiales que sirven y dañados • Tomar medidas preventivas en caso de emergencia y no repetir la experiencia

## varios (hidden)
Clasificación
Posible
Probable
Inminente