PROGRAMA PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y ATENCIÓN DE DESASTRES PARA MATERIAL DOCUMENTAL DEL PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

Gestión Documental y Archivo

BOGOTÁ 2020

CONTENIDO

1.	OBJETIVO	3

2.	ALCANCE	3

3.	PROBLEMAS ASOLUCIONAR	3

4.	GLOSARIO	3

5.	REFERENCIAS NORMATIVAS	10

6.	GENERALIDADES	11

6.1.	ETAPA PLANIFICACIÓN	13

6.1.1.	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS AMENAZAS	15

6.1.2.	SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS	16

6.1.3.	SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	16

6.1.4.	TIPOS DE EXTINTORES	19

6.1.5.	SISTEMAS DE SEGURIDAD	20

6.1.6.	BRIGADA DE EMERGENCIAS DOCUMENTALES	20

6.2.	ETAPA REACCIÓN	23

6.3.	ETAPA RECUPERACIÓN	24

7.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	26

7.1.	REALIZAR LA PLANEACIÓN	26

7.2.	CONOCER Y/O ACTUALIZAR EL LISTADO DE DOCUMENTACIÓN CON VALOR INSTITUCIONAL	26

7.3.	REALIZAR DIAGNÓSTICO EN ASPECTOS PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y ATENCIÓN DE DESASTRES PARA MATERIAL DOCUMENTAL	26

7.4.	REGISTRAR LOS ACCIDENTES E INCIDENTES DOCUMENTALES	27

7.5.	ELABORAR Y/O ACTUALIZAR EL MAPA DE RIESGOS	27

7.6.	REALIZAR VISITAS DE VERIFICACIÓN EN LOS ARCHIVOS 	27

7.7.	REALIZAR SIMULACRO DE RESCATE Y RECUPERACIÓN DE DOCUMENTOS	27

7.8.	ELABORAR INFORMES TÉCNICOS	28

8.	TIEMPO DE EJECUCIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)	29

9.	RECURSOS	33

10.	RESPONSABLES	34

11.	INDICADORES	35

12.	DOCUMENTOS RELACIONADOS	36

- OBJETIVO

Establecer las acciones que se deben realizar, en las etapas de planificación, reacción y recuperación de los documentos afectados por un siniestro en la Superintendencia de Industria y Comercio.

- ALCANCE

El programa aplica a todos los documentos que se encuentran en los archivos de gestión de las sedes, en las instalaciones físicas (depósitos de archivo) del tercero que sea contratado para el almacenamiento, custodia, consulta y conservación y Casas de la RNPC.

Y tiene alcance para los servidores públicos y/o colaboradores externos de la Entidad, que se encargan directa o indirectamente de la ejecución de las actividades de la gestión documental de la Entidad.

- PROBLEMAS ASOLUCIONAR

- Falta de lineamientos para la prevención de emergencias y atención de desastres para material documental afectado por siniestros.

- No se incluyen actividades de prevención y atención de emergencias de material documental dentro de la brigada de emergencia de la SIC.

- No se cuenta con un instructivo de recuperación documental, en caso de que, se presente un siniestro.

- Ausencia de botiquín para atención de accidentes e incidentes documentales.

- La Entidad no cuenta con un mapa de riesgos para los archivos en temas de conservación documental, que permita identificar los riesgos que puedan afectar el acervo documental.

- Falta incluir actividades prácticas en la atención de emergencias documentales en los simulacros de la SIC.

- GLOSARIO

Accidente documental: Es un suceso repentino no deseado que no genera pérdida de la información, reprocesos o daño superior al 10% del documento según el formato.

AGN: Archivo General de la Nación.

Alarma: Aviso o señal por el cual se informa a la comunidad para que se sigan instrucciones específicas debido a la presencia real o inminente de un evento adverso.

Alerta: Estado declarado con el fin de tomar precauciones específicas debido a la probable y cercana ocurrencia de un evento adverso.

Almacenamiento de documentos: Acción de guardar sistemáticamente documentos de archivos en espacios, mobiliario y unidades de conservación apropiados.

Alteraciones de tipo biológico: Agrupa el daño ocasionado por bacterias, hongos, insectos y roedores. El deterioro producido consiste en la degradación del soporte, inicialmente superficial, para provocar la pérdida parcial o total en diferentes áreas del folio, del expediente, de la unidad de almacenamiento o de cualquier tipo de soporte en la cual se halla registrada la información.

Alteraciones de tipo físico: Daño producido al documento o a la unidad que lo contiene, por humedad, manipulación, almacenamiento, intervenciones inadecuadas, vandalismo y desastres. Altera una parte o la totalidad del soporte provocando pérdida de áreas parciales o totales del soporte o de la información en él contenida.

Alteraciones de tipo químico: Proveniente de los materiales usados en la elaboración del documento tanto en el soporte, como en la utilizada para el registro de la información. Se percibe como el cambio de la coloración o la decoloración distribuida en las áreas cercanas al texto escrito o la información registrada, hasta la pérdida del material, ocasionando menor flexibilidad, fragilidad y fragmentación del soporte, dependiendo de los materiales constitutivos del mismo.

Amenaza: Factor externo al sujeto, objeto o sistema expuesto, representado por la potencial ocurrencia de un suceso de origen natural o generado por la actividad humana que puede manifestarse en un lugar específico, con una intensidad y duración determinadas.

ARANDA: Es una herramienta que permite gestionar diferentes procesos de su negocio a través de una misma consola y dar soporte a diferentes tipos de casos como: solicitudes, requerimientos de servicio, incidentes, problemas y cambios. Ofrece versatilidad para el registro y seguimiento de casos por parte del usuario a través de la plataforma web de usuario final, permitiendo la autogestión de casos con la base de conocimientos o el registro de una nueva solicitud. Acogida como único medio para atender solicitudes de los servicios administrativos de los funcionarios y contratistas de la SIC. http://arandasoft.com/aranda-service-desk-old/

Archivo central: Unidad administrativa donde se agrupan documentos transferidos o trasladados por los distintos archivos de gestión de la entidad respectiva, una vez finalizado su trámite, y que siguen siendo vigentes y objeto de consulta por las propias oficinas y los particulares en general.

Archivo de gestión: Archivo de la oficina productora que reúne su documentación en trámite, sometida a continua utilización y consulta administrativa.

Archivo histórico: Archivo al cual se transfiere del archivo central o del archivo de gestión, la documentación que, por decisión del Comité de Archivo, debe conservarse permanentemente, dado el valor que adquiere para la investigación, la ciencia y la cultura. Este tipo de archivo también puede conservar documentos históricos recibidos por donación, depósito voluntario, adquisición o expropiación.

Biodeterioro: Cambio no deseado en las propiedades de los materiales de archivo por la acción de organismos tales como hongos y bacterias.

Brigada de emergencias documentales: Grupo operativo del Grupo de Trabajo de Gestión Documental y Archivo con entrenamiento para atender las emergencias documentales que se pueda presentar en las áreas institucionales, dependencias y depósitos industriales de Archivo. Esta brigada se encuentra articulada con la Brigada de Emergencias y Comité de Emergencias de la Entidad.

Carpeta: Unidad de conservación a manera de cubierta que protege los documentos para su almacenamiento y preservación.

Comité de emergencias: Grupo administrativo de las emergencias, antes, durante y después de los eventos; responsable de organizar, planear y poner en funcionamiento el plan de emergencias.

Conservación: Comprende los planes y prácticas específicas, relativos a la protección de los materiales de archivos y bibliotecas frente al deterioro, daños y abandono, incluyendo los métodos y técnicas desarrollados por el personal técnico.

Conservación de documentos: Conjunto de medidas preventivas o correctivas adoptadas para asegurar la integridad física y funcional de los documentos de archivo.

Conservación documental: Conjunto de medidas de conservación preventiva y conservación – restauración adoptadas para asegurar la integridad física y funcional de los documentos análogos de archivo.

Conservación preventiva: Se refiere al conjunto de políticas, estrategias y medidas de orden técnico y administrativo con un enfoque global e integral, dirigidas a reducir el nivel de riesgo, evitar o minimizar el deterioro de los bienes y, en lo posible, las intervenciones de conservación – restauración. Comprende actividades de gestión para fomentar una protección planificada del patrimonio documental.

Conservación preventiva de documentos: Conjunto de estrategias y medidas de orden técnico, político y administrativo, orientadas a evitar o reducir el riesgo de deterioro de los documentos de archivo, preservando su integridad y estabilidad.

Conservación – Restauración: Acciones que se realizan de manera directa sobre los bienes documentales, orientadas a asegurar su conservación a través de la estabilización de la materia. Incluye acciones urgentes en bienes cuya integridad material física y/o química se encuentra en riesgo inminente de deterioro y/o pérdida, como resultado de los daños producidos por agentes internos y externos, sean estas acciones provisionales de protección para detener o prevenir daños mayores, así como acciones periódicas y planificadas dirigidas a mantener los bienes en condiciones óptimas.

Depósito: Edificación o sala diseñada y organizada para uso específico y exclusivo para el almacenamiento de documentos de archivo.

Depósito de Archivo: Local especialmente equipado y adecuado para el almacenamiento y la conservación de los documentos de archivo.

Desastre: Alteración en las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente causadas por un fenómeno natural o generado por la actividad humana, que exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada.

Deshumidificador: Aparato que sirve para disminuir la cantidad de humedad del aire para obtener un aire más seco y sano, aspirar el aire del ambiente, lo condensa para retirar el agua que contiene y devuelve un aire seco.

Deterioro: Alteración o degradación de las propiedades físicas, químicas y/o mecánicas de un material, causada por envejecimiento natural u otros factores.

Documento: Información u objeto registrado que puede ser tratado como una unidad, cualquiera que sea su forma o el medio utilizado como soporte.

Documento de archivo: Registro de información producida o recibida por una persona o entidad debido a sus actividades o funciones, que tiene valor administrativo, fiscal, legal, científico, económico, histórico o cultural y debe ser objeto de conservación.

Documento esencial: Documento necesario para el funcionamiento de un organismo y que, por su contenido informativo y testimonial, garantiza el conocimiento de las funciones y actividades del mismo, aún después de su desaparición, por lo cual posibilita la reconstrucción de la historia institucional.

Documento histórico: Documento único que por su significado jurídico o autográfico o por sus rasgos externos y su valor permanente para la dirección del Estado, la soberanía nacional, las relaciones internacionales o las actividades científicas, tecnológicas y culturales, se convierte en parte del patrimonio histórico.

Emergencia: Situación que aparece cuando, en la combinación de factores conocidos, surge un fenómeno o suceso que no se esperaba, eventual, inesperado y desagradable por causar daños o alteraciones en las personas, los bienes, los servicios o el medio ambiente, sin exceder la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. Es un evento adverso que puede ser resuelto con los recursos (técnicos – humanos) que la comunidad posee.

Emergencia incipiente: Evento que puede ser controlado por un grupo con entrenamiento básico y con equipos disponibles en el área de acuerdo al factor de riesgo.

Emergencia interna: Es aquel evento que ocurre, comprometiendo gran parte de la entidad involucrada, requiriendo de personal especializado para su atención.

Embalaje: Son todos los materiales, procedimientos y métodos que sirven para acondicionar, presentar, manipular, almacenar, conservar y transportar material documental. El embalaje debe satisfacer tres requisitos: ser resistente, proteger y conservar el producto (impermeabilidad e higiene). Adicionalmente, debe informar sobre sus condiciones de manejo y composición básicamente.

Estantería: Mueble con entrepaños para almacenar documentos en sus respectivas unidades de conservación.

Factores de deterioro: Sistemas con capacidad de inducir cambios en las características propias a la naturaleza de los materiales, son denominados también causas de deterioro y pueden ser internos o externos a los materiales.

Factor de riesgo: Condiciones ambientales, procedimientos y comportamientos humanos, que encierran una capacidad potencial de producir lesiones físicas y/o daños materiales.

Folio: Hoja.

FUID: Formato Único de Inventario Documental.

GDTH: Grupo de Desarrollo de Talento Humano.

Gestión del riesgo: El proceso de gestión del riesgo implica la aplicación sistemática de las políticas, los procesos y las prácticas de gestión a las actividades de comunicación, consulta, establecimiento del contexto y de identificación, análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo y revisión del riesgo.

Gestor documental principal: Persona asignada por cada área institucional o dependencia jerárquica, es quien conoce el proceso de manera integral e identifica las funciones de su área institucional o dependencia al igual que sus proyectos y ejecución presupuestal. Es la persona encargada mantener articulados, actualizados y vigilados todos los temas relacionados con la gestión documental de sus procesos y áreas institucionales o dependencias (proyectos, instrumentos archivísticos, instrumentos de información pública, gestión de documentos de entrada, traslado o salida, perfiles de trámites, entre otros) y elaborar los informes técnicos necesarios en el cumplimiento de la función archivística.

Gestor documental secundario: Persona asignada por cada área institucional o dependencia, encargada de la parte técnica y operativa del archivo de gestión. Esta persona es la responsable de llevar control del crecimiento o disminución del volumen de documentos gestionados, de la generación de reportes resultantes de la medición de las condiciones ambientales de los espacios de archivo, de la aplicación de los lineamientos de organización y demás  procedimientos de gestión documental que aplican en su área institucional o dependencia, establecidos por el Grupo de Gestión Documental y Archivo para toda la Entidad  a través de las diferentes políticas y programas.

GTGDA: Grupo de Trabajo de Gestión Documental y Archivo.

GTSAYRF: Grupo de Trabajo de Servicios Administrativos y Recursos Físicos.

Incidente documental: Es un suceso repentino no deseado que no genera pérdida de la información, reprocesos o daño no mayor al 10% del documento según el formato.

Indicadores de deterioro: Todas aquellas manifestaciones mediante las cuales se puede determinar o deducir los procesos deteriorantes.

Líder de gestión documental: Profesional archivista asignado por la Coordinación del GTGDA, encargado de conocer los procesos de la dependencia(s) designada(s), con el fin de verificar permanentemente el debido cumplimiento y articulación de la dependencia con los lineamientos de gestión documental a través de la comunicación con los gestores principales y secundarios de la dependencia.

NFPA: Asociación Nacional de Protección contra el Fuego (sigla en inglés National Fire Protection Association)

PGD: Programa de Gestión Documental.

PINAR: Plan Institucional de Archivos.

Riesgo: Posibilidad de que ocurra algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias.

RNPC: Red Nacional de Protección al Consumidor.

SGSST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

SIC: Superintendencia de Industria y Comercio.

Simulacro: Ejercicio de juego de roles para poner en práctica los procedimientos de emergencia, que se lleva a cabo en un escenario real o construido en la forma posible para asemejarlo.

Situación de riesgo para el material documental:  Es un estado temporal que a corto plazo produce un cambio en el ambiente donde se encuentran los acervos y que a menudo produce consecuencias dañinas e irreversibles para la integridad y el mantenimiento del material.

Soporte documental: Material en el cual se contiene la información.

TRD: Tabla de Retención Documental.

TVD: Tabla de Valoración Documental.

Unidad de conservación: Cuerpo que contiene un conjunto de documentos, de tal forma que garantiza su preservación e identificación. Pueden ser unidades de conservación, entre otros elementos, las carpetas, las cajas y los libros o tomos.

- REFERENCIAS NORMATIVAS

Para la implementación de este programa, se debe tener en cuenta la normativa vigente aplicable expuesta en el numeral 5 del Sistema Integrado de Conservación y en el numeral 4 del Plan de Conservación Documental.

- GENERALIDADES

A lo largo de la historia de la humanidad, la información ha sido objeto de constantes ataques por razones económicas, sociales, culturales, religiosas, militares, causas naturales, entre otros, que han provocado pérdidas documentales irreparables para el mundo.

En nuestro país, la pérdida de documentos es una constante, que se ha agudizado por el conflicto armado, prácticas administrativas inadecuadas, corrupción, recursos insuficientes para la conservación documental, desconocimiento y desidia de algunos de los funcionarios públicos de entidades estatales sobre la importancia de los archivos, negligencia en el tratamiento adecuado de los soportes cuando estos presentan deterioros físicos, químicos y/o biológicos, infraestructuras físicas que no cumplen con las especificaciones técnicas, entre otros. Así mismo, algunos de los soportes documentales en nuestro país se han afectado por las condiciones ambientales propias de cada región, pérdidas de documentos por fallas geológicas, deslizamientos de tierra, inundaciones, vendavales, principalmente.

Teniendo en cuenta lo anterior, es fundamental identificar las situaciones de riesgo internas y externas de la Entidad, para establecer las acciones que deben realizarse antes, durante y después de presentarse un siniestro, por tal motivo, es importante conocer la clasificación de los desastres en:

- Naturales: son fenómenos de tipo geológico (deslizamientos, derrumbes, erupciones volcánicas, avalanchas y movimientos telúricos como temblores, sismos y terremotos) e hidrometereológicos (inundaciones, lluvias torrenciales, granizadas, heladas, tormentas eléctricas y vendavales, entre otros).

- Antropogénicas: pueden ser voluntarias o accidentales, por acción u omisión. Tales como incendios producidos por cortocircuitos, incendios provocados, explosiones, inundaciones, robos, vandalismo, conflicto armado y problemas de orden público como manifestaciones, delincuencia, destrucción y sabotaje.

Una vez identificados los diferentes tipos de desastres que puedan presentarse, es importante realizar un diagnóstico integral de archivo, que permita a la Superintendencia identificar las amenazas a las que están expuestos los archivos y la posibilidad de que estas se materialicen, transformándose en una emergencia.

Para la identificación de las amenazas, se tienen en cuentan las siguientes condiciones:

Cuadro N°.1. Identificación de amenazas

Fuente: Elaboración propia.

| IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS |  |
| --- | --- |
| CONDICIÓN | DESCRIPCIÓN |
| Externa | Se evalúa cercanía de industrias químicas, canales de desagüe, tránsito de materiales peligrosos, proyectos de construcción, entre otros. |
| Infraestructura | Se evalúa la estabilidad del terreno, elementos de construcción, estado general de las instalaciones, planos de la edificación, entre otros. Identificación de filtraciones de agua, excesos de humedad, entrada de material particulado, entre otros. |
| Acervo documental | Se identifican las características y algunos de los materiales constitutivos de los soportes documentales como: tipos de fibras, tipos de papel, tipos de tintas, entre otros. |
|  | Se establece la procedencia de las unidades de almacenamiento o conservación, en el caso en que la Entidad tenga otras sedes o funcione a través de rutas o Casas de la RNPC; o en el caso, en el que la Superintendencia reciba documentos de otra entidad que ha sido reestructurada, suprimida, liquidada, escindida e intervenida. |
|  | Se evalúan los elementos estructurales del mobiliario para el almacenamiento documental (estanterías, muebles de oficina, entre otros). |
|  | Se identifican soportes documentales afectados por exceso de humedad o temperatura, material particulado, contaminantes de tipo biológico o atmosférico, entre otros. |
| Políticas de conservación | Se identifican los procedimientos de limpieza de espacios de almacenamiento, estantería y/o mobiliario, unidades de conservación y documentos. |
|  | Se identifican los instrumentos archivísticos: TRD, TVD, inventarios documentales, guías, instructivos, formatos, entre otros. |
|  | Se establecen las estrategias de rescate para documentos de conservación total y de selección. |

El diagnóstico nos permite conocer el estado actual de los archivos de la Entidad y las situaciones de riesgo que pueden materializarse de no tomar acciones acertadas y controladas en el tiempo.

Posterior al diagnóstico integral de archivos, es importante conocer los pasos metodológicos que deben realizarse para minimizar la pérdida de documentos en la Entidad, los cuales se describen en tres (3) etapas:

Gráfico N°. 1. Etapas para la prevención y atención de desastres para material documental.

Fuente:  Elaboración propia

  - ETAPA PLANIFICACIÓN

El primer paso de la prevención de emergencias y atención de desastres para material documental está relacionado con una adecuada planificación, para permitir una respuesta rápida y eficiente ante un siniestro, de tal manera, que se minimice el riesgo que se pueda presentar para el acervo documental, para el personal y para la infraestructura física, con el fin de evitar y disminuir las implicaciones económicas y legales que puedan llegar a producir estos eventos a la Entidad.

En esta etapa, se formulan los lineamientos y las directrices para la prevención y atención de emergencias documentales, así como la asignación de recursos (humanos, económicos, técnicos y logísticos) y se designa el líder responsable del programa, el cual es la Coordinación del GTGDA, apoyado por el líder de la brigada de emergencias, el profesional asignado al Sistema Integrado de Conservación y por los brigadistas de emergencias documentales del GTGDA asignados para cada sede y depósito industrial de archivo, los cuales se encuentran articulados con el Coordinador de la brigada de emergencia de la Entidad.

Dentro de esta etapa, también, se deben tener en cuenta aspectos relacionados con el monitoreo, mantenimiento y seguridad del archivo, gestión documental preventiva, capacitación, difusión, planificación de simulacros para el rescate de documentos, entre otros aspectos que se describen a continuación:

Cuadro N°.2. Generalidades en planificación de la emergencia

Fuente: Elaboración propia.

| GENERALIDADES EN LA PLANIFICACIÓN |  |
| --- | --- |
| MONITOREO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DEL ARCHIVO | Medidas periódicas para prevenir y disminuir los riesgos que puedan causar daños al acervo documental. |
| GESTIÓN DOCUMENTAL PREVENTIVA | Actualización de inventarios, verificación periódica del estado de conservación de los diferentes soportes, valoración documental. |
| CAPACITACIÓN | Cursos prácticos, charlas, entre otros, sobre las acciones preventivas y sobre las actividades a realizarse en caso de presentarse un siniestro. |
| DIFUSIÓN | Socialización de los riesgos a los que está expuesto el acervo documental de la Entidad mediante la realización de talleres, conferencias, reuniones de trabajo, presentaciones audiovisuales, carteles, folletos, entre otros. |
| SIMULACROS | Para el rescate de documentos, se planifican ensayos en campo para evaluar la capacidad de respuesta en caso de presentarse un siniestro. |
| EQUIPO BÁSICO DE EMERGENCIAS DOCUMENTALES | La SIC cuenta con: - Elementos de protección Personal-EPP: monogafas, mascarillas N-95, máscara con filtro, guantes de nitrilo, overol y/o bata (según sea el caso), cofia, caretas de protección facial, faja lumbar, botas punta de acero, arnés de sujeción y demás elementos que establezca el Plan de Prevención Reparación y Respuesta ante SC04-F30 y el SGSST. |
| BOTIQUÍN DE EMERGENCIAS DOCUMENTALES | Los elementos para la atención de emergencias para material documental (papel): lonas, cajas plásticas, traperos, baldes, esponjas absorbentes, etiquetas adhesivas, lámparas de mano, plásticos en rollo, extensiones eléctricas, bolsas plásticas, marcadores indelebles, termohigrómetros, productos desinfectantes, secadores de pie, palas antichispa, baldes, cintas de señalización, cintas adhesivas ancha, toallas absorbentes, estopas, paños húmedos, bolsas rojas, tijeras, pinzas, algodón en rama, alcohol antiséptico al 70%, brochas de cerdas suaves, mesas de trabajo, aspersores, papel periódico blanco, ganchos de ropa, cuerdas, y todos aquellos materiales que defina el profesional en el área encargado del proceso, una vez se haya realizado la respectiva valoración. |

En esta etapa también, se realiza la identificación, evaluación y priorización de los riesgos en conservación, se definen los sistemas de detección y extinción de incendios, la seguridad, los cuales se describen a continuación:

    - IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS AMENAZAS

Para realizar la identificación, análisis y calificación de los riesgos en conservación que puedan causar situaciones de emergencia en los documentos de las diferentes áreas, dependencias y en los depósitos de archivo donde se gestionan, almacenan y custodian los documentos, se siguen los pasos descritos en el procedimiento Metodología para la Administración del Riesgo SC01-P03.

Los riesgos identificados, se describen en el formato Mapa de Riesgos por Procesos SC01-F07 y se incorporan en el mapa de riesgos del Proceso GD01 Gestión Documental dentro del cual se realiza el análisis de las causas, las consecuencias potenciales, se realiza el análisis y calificación del riesgo antes de controles, se establecen las opciones de manejo del riesgo, se realiza la identificación, clasificación y valoración de los controles, se realiza el análisis y la calificación del riesgo después de controles, se define el plan de tratamiento del riesgo, los mecanismos de detección de materialización y los planes de contingencia en caso de la materialización del riesgo. Esta actividad se realiza de manera articulada con la Oficina Asesora de Planeación.

    - SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el numeral 6.2. de la NTC 5921:2012, en las instalaciones físicas destinadas para el almacenamiento de archivos, se deben contar con sistemas de detección de incendios, en lo posible, de respuesta automática en situaciones donde se presente fuego, detecte humo u otros productos de la combustión.

Cada uno de los espacios de almacenamiento documental debe tener un sistema adecuado de detección de incendios, el cual debe ajustarse a las necesidades de las instalaciones físicas de los archivos y debe estar claramente definido en los contratos de arrendamiento de las sedes y depósitos industriales de archivo establecidos con un tercero. Es importante identificar el tipo de sistema de detección de incendios que tiene la Entidad, la cual corresponde a la alerta a la brigada de emergencia local contra incendios y a la brigada de emergencia de la Entidad, a cargo del SGSST.

    - SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

En los espacios de almacenamiento de archivo se deben contemplar sistemas de extinción de incendios que minimicen el riesgo de daño a los documentos, para esto, es necesario, realizar la identificación de las actividades de gestión documental que se realizan en las instalaciones físicas (sedes y depósitos industriales de archivo) y los soportes documentales que se producen, se reciben o se custodian en la Entidad, de tal manera que, se establezca la combustibilidad de los materiales y poder definir la clasificación del tipo de incendio, tal como se muestra a continuación:

Cuadro N°.3. Clasificación de incendios

Fuente: Elaboración propia

| CLASIFICACIÓN DE INCENDIOS |  |
| --- | --- |
| CLASE | DESCRIPCIÓN |
| A | Incendios de materiales combustibles sólidos como madera, tela, papel, caucho, plásticos, etc. |
| B | Incendios de líquidos inflamables, líquidos combustibles, grasas de petróleo, alquitrán, aceites, pinturas a base de aceites, disolventes, lacas, alcoholes y gases inflamables. |
| C | Incendios que involucran equipos eléctricos energizados. |

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, en el caso de la Superintendencia, los tipos de incendio que se pueden presentar en espacios con material documental son:

- En las oficinas tanto de la sede centro como sede alterna con espacios de almacenamiento documental, son susceptibles a presentarse incendios de clase A, B y C.

- En los depósitos de archivo se pueden presentar incendios de tipo A, B, y C, dependiendo del almacenamiento de documentos, medios, pruebas y/o muestras documentales como alimentos, bebidas, cosméticos, medicamentos, productos de aseo y limpieza, entre otros.

- Adicionalmente, se deben tener en cuenta todo lo establecido en el Plan de Prevención Reparación y Respuesta ante Emergencia SC04-F30.

Dentro de la NTC2885:2009, también se recomienda realizar la clasificación de riesgos de ocupaciones que permite definir y diseñar sistemas automáticos de rociadores contra incendios (NFPA 13-2019 y la NTC 2301:2011) dentro de las edificaciones destinadas para el almacenamiento de documentos, tal como se describe a continuación:

Cuadro N°.4. Clasificación de riesgos de ocupaciones

Fuente: Elaboración propia.

| CLASIFICACIÓN DE RIESGOS DE OCUPACIONES |  |  |
| --- | --- | --- |
| CLASIFICACIÓN | TIPO | DESCRIPCIÓN |
| Riesgos leves | Bajo | Localizaciones donde la cantidad y combustibilidad de combustibles Clase A e inflamables Clase B es baja y se esperan incendios con tasas de liberación de calor relativamente bajas. |
| Riesgos ordinarios | Moderado | Lugares donde la cantidad y combustibilidad de materiales combustibles Clase A e inflamables Clase B es moderada y se esperan incendios con tasas moderadas de liberación de calor. |
| Riesgos extras | Alto | Lugares donde la cantidad y combustibilidad de material combustible Clase A son altas o donde existen grandes cantidades de inflamables Clase B y se esperan incendios de crecimiento rápido con tasas altas de liberación de calor. |

En el caso de contar con sistemas de extinción de incendios automatizados, se les debe realizar inspecciones y mantenimientos de manera periódica, a su vez el agente extintor tiene que garantizar la acción de supresión rápida del fuego y tener bajo impacto en los soportes documentales tanto en los espacios temporales de almacenamiento en las áreas instituciones, dependencias, así como en los depósitos de archivo de la Entidad.

Dentro de los sistemas de extinción se encuentran por aspersión y por neblina. El primer sistema diseñado e instalado adecuadamente es una buena opción en el momento de presentarse un siniestro causado por fuego, sin embargo, una falta de mantenimiento o un mal funcionamiento causa daños catastróficos a los archivos; y el segundo, es un sistema de neblina de agua, el cual funciona con una pequeña cantidad de agua aplicada con mecanismos de alta presión lo que técnicamente se denomina vapor y no deja agua residual en caso de siniestro.

También existen, los sistemas de extinción de gas, los cuales se recomiendan ser instalados y usados en espacios de almacenamiento pequeños de documentos y que sean herméticamente sellados. El dióxido de carbono no puede ser utilizado en espacios de archivo donde se encuentre personal trabajando.

En los casos en que las instalaciones no cuentan con sistemas automatizados de extinción de incendios se deben instalar los siguientes equipamientos:

Cuadro N°.5. Sistemas de extinción de incendios no automatizados

Fuente: Elaboración propia.

| SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS NO AUTOMATIZADOS |  |
| --- | --- |
| Gabinetes contra incendios ubicados de manera tal que cuando la manguera este totalmente extendida cubra todas las áreas del espacio propiamente dicho. Existen gabinetes en las sedes principal sede alterna y depósitos industriales de archivo, pero que están pendientes de verificación de uso por parte del SGSST. (Brigada de emergencia). | Cuando la edificación tiene más de 30 metros de altura o cada área (piso) supera los 1.000 m2 o la normativa lo indique, se debe contar con sistemas de hidrantes, con el fin de que los organismos de emergencias (bomberos), presuricen la tubería desde el exterior de la edificación. Es de conocimiento del SGSST y uso es exclusivo de bomberos. |
| Fuente: Inspección sistemas de almacenamiento sede centro. Marzo de 2020. | Fuente: https://www.apolo.net.co/wp-content/uploads/2019/12/hidrante-barril-humedo-apolo-acueducto-tuberias-apolo-png.png |

En el caso de la SIC, sólo existen extintores portátiles tipo A, B, C y tipo BC (Dióxido de Carbono) y gabinetes en las sedes y depósitos industriales.

    - TIPOS DE EXTINTORES

Los tipos de extintores que deben usarse para el manejo de los documentos en caso de un siniestro se definen teniendo en cuenta lo dispuesto en el Anexo 2 Lista de Extintores SIC del Plan de Prevención Reparación y Respuesta ante Emergencias SC04-F30 y teniendo en cuenta la siguiente clasificación:

Cuadro N°.6. Clasificación S/N NFPA del fuego y agentes extintores

Fuente: Elaboración propia.

| CLASIFICACIÓN S/N NFPA DEL FUEGO Y AGENTES EXTINTORES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SÍMBOLO | TIPO DE FUEGO | MATERIALES | AGENTES DE EXTINCIÓN |
| A | Fuegos secos de materiales sólidos con generación de brasas o cenizas. | Madera, telas, cartón papel y plásticos. | Agua presurizada, espuma polvo químico seco ABC. |
| B | Fuego grasoso de materiales que no producen brasas, fuegos de productos derivados de hidrocarburos. | Grasas, aceites, pinturas, alcoholes, gasolina, etc. Butano, propano, acetileno y otros gases inflamables. | Espuma, Dióxido de Carbono (CO2), Polvo químico seco ABC – BC |
| C | Fuegos en presencia de la corriente eléctrica. | Maquinaria y equipo eléctrico, motores, generadores, tableros transformadores, cables. | Dióxido de Carbono (CO2), Polvo químico seco ABC – BC |

Según lo expuesto anteriormente, esta clasificación permite la identificación de peligros en materiales de respuesta ante una emergencia, clasifica el tipo de fuego y los materiales que producen la combustión, con el fin de definir el tipo de agente de extinción, tal como se presenta a continuación:

Consideraciones:

- En los espacios de almacenamiento de archivo se recomienda la utilización de extintores de agentes limpios, multipropósito y CO2.. Sin embargo, se debe tener en cuenta que, en algunas áreas institucionales, dependencias y depósitos industriales de archivo, se almacenan y se custodian diferentes tipos de pruebas, que deben analizarse de acuerdo con su composición, cantidad, vida útil, entre otros, para definir el extintor adecuado para atender una emergencia en estos.

- Los extintores deben estar en lugares de fácil acceso, debidamente identificados según la normativa vigente, debidamente rotulados (agente extintor, tipo de fuego, fecha de recarga y fecha de vencimiento entre otros) y el soporte respectivo., conforme con los lineamientos dados por el SGSST y demás normativa vigente aplicable.

- El mantenimiento de los extintores debe hacerse conforme con los lineamientos impartidos en el Instructivo Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Bienes Muebles e Inmuebles GA03-I02. Y está articulado con lo estipulado por el SGSST.

- Se debe contar con personal capacitado en el adecuado manejo de los extintores para sofocar los conatos de incendios que se presenten en los espacios de almacenamiento documental.

- Cuando se utilizan sistemas automáticos de extinción de incendios, estos deben estar diseñados de manera que minimicen el daño en los materiales documentales almacenados.

- Se deben seguir las demás indicaciones y lineamientos dados por el SGSST de la Entidad y por la NFPA.

    - SISTEMAS DE SEGURIDAD

Con el fin de tener óptimas condiciones de seguridad en los espacios de almacenamiento de archivo y para evitar el robo y el vandalismo, la SIC cuenta con:

- Instalaciones custodiadas por empresas de seguridad privada en cada una de las sedes y en los depósitos de archivo.

- Perímetro de seguridad (puertas, ventanas, muros) en las sedes y en depósitos industriales.

- Sistemas de alarma y cámaras de seguridad en sedes y depósitos industriales de archivo.

- Control de acceso a las zonas de almacenamiento y áreas técnicas en los depósitos de archivo y en las oficinas, el mobiliario en su mayor parte está bajo la responsabilidad de un gestor documental y el acceso a las dependencias se realiza con tarjeta inteligente.

    - BRIGADA DE EMERGENCIAS DOCUMENTALES

Para la implementación de este programa, se conformó un equipo de trabajo que se encarga de las actividades de planeación, rescate, manejo y tratamiento de los soportes documentales en caso de un siniestro, el cual es la brigada de emergencias documentales, integrado dentro de la brigada de emergencias de la Entidad, Comité de Emergencias (COE) y dentro del Plan de Prevención Reparación y Respuesta ante Emergencia SC04-F30 de la Entidad.

La brigada de emergencias documentales está conformada por los funcionarios del Grupo de Trabajo de Gestión Documental y Archivo -GTGDA, y está constituida de la siguiente manera:

Gráfico N°.2. Organigrama de la brigada de emergencias documentales

Fuente:  Elaboración propia

Cada uno de los integrantes de la brigada de emergencias documentales cumple un rol específico, el cual se describe a continuación:

Cuadro N°.7. Funciones de la Brigada de Emergencias Documentales

Fuente: Elaboración propia

| CARGO | FUNCIONES |
| --- | --- |
| Coordinación del GTGDA | - Definir la intervención de los documentos afectados en el siniestro, teniendo en cuenta lo estipulado en las TRD y TVD. - Vigilar que los procedimientos, metodologías y actividades se ejecuten en los documentos afectados por un siniestro. |
| Líder Brigada de Emergencias Documentales | - -Coordinar las actividades, acciones y procedimientos que se deben adelantar ante una emergencia documental en las sedes y depósitos donde se almacenen documentos de la Entidad. - -Programar los simulacros para el rescate de documentos con el Coordinador de la Brigada de Emergencias de la Entidad. - -Verificar que las actividades de intervención de los documentos se realicen conforme con lineamientos dispuestos en el Programa de Prevención y Atención de Desastres para Material Documental GD01-F28 y en el Instructivo Manejo de Documentos en Caso de Siniestro GD01-I13. |
| Brigadistas funcionarios GTGDA, asignados por cada sede y depósito industrial de archivos | - Informar de manera oportuna cualquier situación de riesgo o emergencia documental que se presente en los archivos ubicados en las sedes y depósitos industriales, donde se almacena la documentación de la Entidad, al líder de la brigada de emergencias documentales. - Ejecutar las acciones que deben adelantarse en los documentos afectados por un siniestro, estipuladas por el líder de la brigada de emergencias documentales. - Participar en los simulacros para el rescate de documentos, programados por el líder de la Brigada de Emergencias Documentales. |
| Gestores Documentales y colaboradores externos que sean brigadistas | - Articular las actividades y procedimientos que deben adelantarse en los documentos afectados por un siniestro, definidas por el líder de la brigada de emergencias documentales. - Ejecutar las acciones que deben adelantarse en los documentos afectados por un siniestro, estipuladas por el líder de la brigada de emergencias documentales. - Participar en los simulacros para el rescate de documentos, programados por el líder de la Brigada de Emergencias Documentales. |

La brigada de emergencias documentales está articulada con la brigada de emergencias de la Entidad, el Comité de Emergencias (COE) y ataca las demás actividades y acciones que están estipuladas en el Plan de Prevención Reparación y Respuesta ante Emergencia SC04-F30.

      - SIMULACROS

Los simulacros aplicados para el salvamento del material documental son de suma importancia, pues en estos previamente se han identificado los documentos que son indispensables para el funcionamiento y continuidad para la Entidad, aquellos que poseen valores secundarios y que permiten la reconstrucción de la información para reanudar y dar continuidad a las actividades que realiza la Entidad posterior a una emergencia.

Los simulacros (dos) son programados por el líder de la brigada de emergencias documentales con el Coordinador de la brigada de emergencia del SGSST. Para realizar estas actividades, se deben realizar reuniones periódicas, para definir la documentación objeto de rescate, las actividades, los materiales y los recursos necesarios para adelantar dicho procedimiento, el cual se encuentra contemplado dentro del numeral 14.15 “preparación de simulacros” del Plan de Prevención Reparación y Respuesta ante Emergencia SC04-F30 de la Superintendencia.

Para la realización de los simulacros se deben tener en cuenta las siguientes actividades:

- Se debe tener un listado de los documentos prioritarios para su rescate de acuerdo con lo estipulado en las TRD, TVD y el FUID.

- Dentro de los espacios de almacenamiento tanto en oficinas como en depósitos de archivo, se debe realizar la identificación de los documentos que son prioridad de rescate en los planos de cada edificación. Estas áreas deben estar debidamente señalizadas, de tal manera, que se facilite la búsqueda y salvamento de los documentos en caso de presentarse un siniestro.

- Seguir los lineamientos del Instructivo Manejo de Documentos en Caso de Siniestro GD01-I13.

  - ETAPA REACCIÓN

La etapa de reacción comprende todas las acciones y actividades que deben realizarse en las primeras 72 horas desde el inicio de la emergencia documental y van encaminadas a ejecutar una adecuada respuesta que minimice los daños en los documentos de la Entidad. Si la situación no puede ser controlada por la brigada de emergencias documentales, entonces es asumida por la brigada de emergencia de la Entidad, y si finalmente, no puede controlarse, esta será asumida por los organismos de rescate.

En el momento de presentarse una emergencia, es importante tener en cuenta las actividades que deben desarrollarse, las cuales deben estar debidamente articuladas en lo estipulado en el Plan de Prevención Reparación y Respuesta ante Emergencia SC04-F30 de la Entidad.

Una vez controlada la situación de emergencia por los diferentes organismos, y estabilizada la infraestructura física o el espacio de almacenamiento de los archivos de la Entidad, la brigada de emergencias documentales evalúa y analiza el estado de conservación de los documentos, medios, pruebas y/o muestras documentales después del siniestro, a través del diagnóstico del estado de conservación.

Como resultado, la brigada de emergencias documentales presenta un informe técnico al Coordinador del GTGDA, en el cual se describe la situación presentada (estado en el cual se encuentran los documentos afectados), se proponen los métodos y las operaciones de salvamento documental y se definen las necesidades de recursos (humanos, logísticos, económicos y técnicos), que se requieren para la recuperación e intervención de los documentos afectados.

Posteriormente, el Coordinador del GTGDA lidera las siguientes actividades:

- Conformar o delegar el equipo operativo, el cual debe estar debidamente capacitado para realizar las operaciones requeridas para tratar los documentos afectados.

- Evaluar o adecuar el espacio necesario para almacenar los documentos afectados por el siniestro.

- Escoger el método de tratamiento según las cualidades y los tipos de documentos a tratar por su valor para la Entidad.

- Garantizar un espacio para realizar las actividades técnicas de conservación que se requieran adelantar en los documentos.

- Se debe elaborar un inventario completo de los documentos afectados durante la emergencia.

Las actividades mencionadas anteriormente, deben ser realizadas única y exclusivamente por los servidores públicos, contratistas o colaboradores externos capacitados para atender la emergencia documental presentada, y que, por ningún motivo, personas diferentes puede ingresar a los espacios de almacenamiento para manipular y sustraer documentos sin los protocolos establecidos para tal fin.

  - ETAPA RECUPERACIÓN

La etapa de recuperación inicia posterior a la estabilización de la emergencia y contemplan métodos y técnicas para la adecuada recuperación del material documental, en la que se encuentran generalidades, como las que se describen a continuación:

- Realizar el alistamiento de los elementos de protección personal necesarios para realizar la actividad de intervención de los documentos afectados por el siniestro, siguiendo los lineamientos del Instructivo para la Identificación, Entrega y Uso de Elementos de Protección Personal SC04-I03 del SGSST de la Entidad.

- Realizar el alistamiento de los materiales dispuestos para la restauración de los documentos afectados.

- Definir la adecuada manipulación, embalaje, traslado y estabilización de los soportes afectados por el siniestro, este paso es el más importante ya que se debe tener en cuenta las directrices del profesional encargado, con el fin de evitar la pérdida del soporte documental y/o su contenido.

En el siguiente cuadro se describen las actividades de recuperación documental de la SIC:

Cuadro N°.8. Generalidades en la recuperación

Fuente: Elaboración propia.

| GENERALIDADES EN LA RECUPERACIÓN DOCUMENTAL |  |
| --- | --- |
| Revisar y analizar el informe técnico presentado por la brigada de emergencias documentales. | Identificar cual (es) los métodos y operaciones de rescate se realizan de acuerdo con el siniestro presentado. |
| Abrir espacios | Se deben despejar los pasillos y corredores de las instalaciones físicas afectadas. |
| Recuperación | Identificar, clasificar, rotular y almacenar la documentación de acuerdo con su valor y prioridades de recuperación. De ninguna manera, se deben cerrar los libros, eliminar las encuadernaciones, intentar pasar las hojas, etc. |
| Traslado | Realizar el traslado de la documentación a un zona segura y dispuesta para el rescate documental e intervención posterior. |
| Recuperación documental | Aplicar los procedimientos de recuperación de los soportes documentales de acuerdo con el tipo de siniestro. |
| Rehabilitación de los archivos | Se deben realizar las adecuaciones necesarias a la infraestructura física y a los espacios de almacenamiento; realmacenamiento de la documentación de acuerdo con el siniestro presentado. |

En la ejecución de las etapas descritas anteriormente, se articulan con los lineamientos dispuestos en el Plan de Prevención Reparación y Respuesta ante Emergencia SC04-F30 de la Entidad.

Finalmente, la estructura documental del programa contiene los elementos mínimos estipulados en la Guía para la elaboración e implementación del Sistema Integrado de Conservación-Componente Plan de Conservación Documental del AGN.

- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Las actividades que se deben realizar en este presente programa están relacionadas dentro de tres etapas como son planificación, reacción y recuperación en caso de un siniestro. A continuación, se describen en su generalidad las etapas mencionadas:

  - REALIZAR LA PLANEACIÓN

El profesional responsable del Sistema Integrado de Conservación o servidores públicos y/o contratistas del grupo asignados por la Coordinación del GTGDA, realiza la programación de las actividades del programa, mediante la elaboración de un cronograma anual, el cual es revisado y aprobado por la Coordinación del GTGDA de la Entidad.

En este cronograma se establecen las actividades de revisión de las instalaciones físicas para detectar situaciones de riesgo que pueden afectar la documentación, revisión del estado de los extintores para el manejo de los soportes documentales, señalización de la documentación con valor institucional en cada archivo de la Entidad y las reuniones periódicas con el SGSST para definir las actividades del simulacro de evacuación de documentos.

  - CONOCER Y/O ACTUALIZAR EL LISTADO DE DOCUMENTACIÓN CON VALOR INSTITUCIONAL

El profesional responsable del Sistema Integrado de Conservación asignado por la Coordinación del GTGDA, solicita la información anual actualizada relacionada con el listado de la documentación con valor institucional según las TRD y TVD y que tiene prioridad en caso de siniestro, a los profesionales responsables del GTGDA del Programa de Documentos Especiales GD01-F19, Programa de Documentos Vitales GD01-F20 y demás programas relacionados con la Gestión Documental.

Esta documentación debe estar identificada y señalizada en cada una de las áreas institucionales, dependencias y depósitos industriales de archivo, actividad que es realizada por el profesional responsable del Sistema Integrado de Conservación asignado por la Coordinación del GTGDA con el apoyo de servidores públicos y/o contratistas en gestión documental.

  - REALIZAR DIAGNÓSTICO EN ASPECTOS PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y ATENCIÓN DE DESASTRES PARA MATERIAL DOCUMENTAL

El profesional responsable del Sistema Integrado de Conservación asignado por la Coordinación del GTGDA con el apoyo de servidores públicos o colaboradores externos de gestión documental, realizan el diagnóstico en aspectos relacionados con la prevención y atención de desastres para material documental, teniendo en cuenta los aspectos exigidos en el Acuerdo 050 de 2000 del AGN y demás normativa vigente. Esta actividad puede realizarse anualmente o las veces que se requiera durante la vigencia.

  - REGISTRAR LOS ACCIDENTES E INCIDENTES DOCUMENTALES

Esta actividad es realizada por los gestores documentales secundarios asignados por cada una de las áreas institucionales y dependencias; es revisada por los líderes de gestión documental y por el profesional responsable del Sistema de Conservación Documental asignados por la Coordinación de GTGDA.

En esta actividad se debe diligenciar el Formato Registro de Incidentes y Accidentes Documental GD01-F38, el cual es consolidado y analizado por el profesional responsable del Sistema Integrado de Conservación. Este último elabora y presenta un informe técnico a la Coordinación del GTGDA para su revisión, aprobación y toma de decisiones que busquen disminuir los accidentes o incidentes documentales que puedan presentarse en las áreas institucionales y dependencias de la Entidad.

  - ELABORAR Y/O ACTUALIZAR EL MAPA DE RIESGOS

El profesional responsable del Sistema Integrado de Conservación asignado por la Coordinación del GTGDA, elabora o actualiza anualmente si es necesario, el Mapa de Riesgos SC01-F07, de los riesgos en conservación documental, siguiendo los lineamientos expuestos en la Metodología para la Administración del Riesgo SC01-P03.

  - REALIZAR VISITAS DE VERIFICACIÓN EN LOS ARCHIVOS

El profesional responsable del Sistema Integrado de Conservación asignado por la Coordinación del GTGDA, con el apoyo de servidores públicos o colaboradores externos de gestión documental, realiza visitas de verificación anual o cuando se requieran, en todos los archivos de la Entidad, para lo cual se emplea el Formato Lista de Verificación Aspectos Prevención y Atención de Desastres para Material Documental GD01-F37.

La información obtenida es consolidada y analizada por el profesional responsable del Sistema Integrado de Conservación y es presentada a la Coordinación para su revisión, aprobación y toma de decisiones frente al manejo de los documentos en caso de presentarse un siniestro.

  - REALIZAR SIMULACRO DE RESCATE Y RECUPERACIÓN DE DOCUMENTOS

El líder de la brigada de emergencias documentales del GTGDA en articulación con el Coordinador de la brigada de emergencias del SGSST y con el apoyo de los servidores públicos o colaboradores externos de gestión documental, realizan la planeación y ejecución de los simulacros para el rescate y recuperación de documentos.

Esta actividad está debidamente documentada e informada al Comité de Emergencias (COE) y a las áreas institucionales y/o dependencias seleccionadas para el simulacro aprobadas por la Coordinación del GTGDA.

  - ELABORAR INFORMES TÉCNICOS

Las actividades del Programa de Prevención de Emergencias y Atención de Desastres para Material Documental GD01-F28 quedan registradas en los formatos diseñados y dispuestos para tal fin, los cuales son consolidados por el Profesional responsable del Sistema Integrado de Conservación asignado por la Coordinación del GTGDA, quien elabora y entrega dos (2) informes técnicos a la Coordinación del GTGDA para su respectiva revisión,  aprobación y toma de decisiones para garantizar la salvaguarda de los documentos de la Entidad.

El informe técnico del simulacro de rescate y recuperación de los documentos es realizado por el líder de la brigada de emergencias documentales asignado por la Coordinación del GTGDA.

Finalmente, para el control y seguimiento de este programa se establecen las siguientes estrategias:

Cuadro N°.9. Estrategias de prevención y control del programa

Fuente: Elaboración propia

ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y ATENCIÓN DE DESASTRES PARA MATERIAL DOCUMENTAL

La identificación y evaluación de las amenazas para la conservación de los soportes documentales de la Entidad.

La elección, instalación y seguimiento a los sistemas de detección y extinción de incendios para material documental., los cuales se definen de acuerdo con el presupuesto, las instalaciones físicas donde se almacena la documentación de la entidad, principalmente.

Los espacios de almacenamiento deben contar con sistemas de seguridad, los cuales deben ser objeto de verificación y seguimiento permanente.

Realización de capacitaciones y sensibilización a todos los servidores públicos o contratistas sobre el manejo de soportes documentales en caso de un siniestro.

Inspecciones periódicas a la infraestructura física donde se almacenan los documentos de la Entidad.

Mantenimientos periódicos a las instalaciones físicas de almacenamiento documental.

En los espacios de almacenamiento documental se deben evitar instalaciones eléctricas innecesarias y que se encuentren a la vista.

Las salidas de emergencias y rutas de evacuación de los espacios de almacenamiento documental deben estar debidamente señalizadas. Acciones que están articuladas con el SGSST.

Establecer contacto con los responsables de las edificaciones tanto de las sedes como de los depósitos de archivo para coordinar respuestas de emergencias en caso de presentarse un siniestro. Actividad que realiza el Coordinador de la brigada de emergencias documentales del GTGDA en articulación con el SGSST.

Establecer contacto con organismos de rescate como bomberos, cruz roja, defensa civil, policía, centros de salud, entre otros, sobre las respuestas y acciones en caso de presentarse un siniestro. Actividad que es realizada siguiendo los lineamientos del Plan de Prevención Reparación y Respuesta ante Emergencia SC04-F30 de la Entidad.

Identificar y corregir los peligros de incendios e inundaciones que puedan darse en los diferentes espacios de almacenamiento documental. Acciones que se socializan con el Coordinador de brigadas de emergencia del SGSST de la Entidad a través de informes técnicos.

Dentro de los espacios de almacenamiento documental y en la parte externa, se debe evitar el uso de materiales inflamables, explosivos, tóxicos y fumar.

Los materiales e insumos para la limpieza y desinfección deben estar debidamente identificados, rotulados y aislados de los espacios de almacenamiento documental.

- TIEMPO DE EJECUCIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

En el cronograma de ejecución del programa se establecen las actividades, el responsable y la frecuencia de las actividades descritas:

Cuadro N°.10. Cronograma de las actividades del Programa de Prevención de Emergencias y Atención de Desastres para Material Documental

Fuente: Elaboración propia

| ÍTEM | ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FRECUENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elaborar y entregar el cronograma anual de las actividades de prevención y atención de desastres documentales tanto para los archivos en sedes y como para los depósitos industriales, donde se almacena y custodia la documentación. | Profesional responsable del Sistema Integrado de Conservación del GTGDA. Se articula con el SGSST. | Una vez al año. |
| 2 | Conocer y/o actualizar el listado de la documentación que por su valor institucional tiene prioridad de rescate, teniendo en cuenta los respectivos instrumentos archivísticos (TRD y TVD) y realizar la señalización visual tanto en las oficinas como en los depósitos de archivo. | Profesional responsable del Sistema Integrado de Conservación del GTGDA. | Se realiza de acuerdo con lo dispuesto por las TRD y/o TVD de la Entidad. La lista se debe actualizar anualmente. |
| 3 | Realizar reuniones periódicas de la brigada de emergencias documentales presididas por el Coordinador de la brigada de emergencias documentales del GTGDA y el Coordinador de la brigada de emergencias del SGSST de la Entidad. | Coordinador de la brigada de emergencias documentales del GTGDA. | Mínimo dos (veces) al año. |
| 4 | Realizar un diagnóstico del estado general de los aspectos relacionados con la prevención y atención de emergencias para material documental conforme con lo estipulado en el Acuerdo 050 de 2000. Este documento se realiza de manera articulada con el SGSST. | GTGDA. SGSST. | Anualmente. (Es necesario revisar anualmente si requiere de actualización) |
| 5 | Registrar incidentes y accidentes documentales. | Gestores documentales secundarios de cada área institucional y dependencia de la Entidad. Colaboradores externos que apoyan las actividades de gestión documental. | Cada vez que se presente un incidente o accidente documental. |
| 6 | Elaborar y/o actualizar el mapa de riesgos SC01-F07, conforme con los lineamientos impartidos en la Metodología para la Administración del Riesgo SC01-P03. | Profesional responsable del Sistema Integrado de Conservación y el Coordinador de la brigada de emergencias documentales asignado por la Coordinación del GTGDA. Oficina Asesora de Planeación. | Anualmente. (Es necesario revisar la evaluación, análisis, control y el tratamiento de los riesgos en conservación documental). |
| 7 | Realizar visitas de verificación de los archivos de la Entidad, teniendo en cuenta los aspectos y lineamientos técnicos normativos, para realizar las siguientes actividades: - Revisar que los pasillos de los espacios de almacenamiento de archivo estén libres para movilización. - Verificar que los extintores estén identificados y rotulados, de fácil acceso, con el soporte y carga requeridos y ubicados en un lugar visible. - Verificar que, en la parte superior de la estantería, se encuentre libre de cualquier elemento. - Verificar el adecuado funcionamiento del sistema de alarmas y extinción de emergencias de los espacios de almacenamiento de archivo. - Verificar los tipos de extintores para manejo documental en cada uno de las áreas y depósitos de archivo. - Verificar las rutas de evacuación de los espacios de almacenamiento de archivo en oficinas y depósitos de archivo. | Profesional responsable del Sistema Integrado de Conservación asignado por la Coordinación del GTGDA, con el apoyo de dos (2) tecnólogos en gestión documental del Sistema Integrado de Conservación. Coordinador de la brigada de emergencias documentales asignado por la Coordinación del GTGDA. Profesionales asignados por el GTSAYRF y del SGSST. Lista de verificación de prevención y atención de desastres para material documental GD01-F37 | Trimestral |
| 8 | Realizar simulacros de rescate y recuperación de documentos. | Coordinador de la brigada de emergencias documentales asignado por la Coordinación del GTGDA. Profesional responsable del Sistema Integrado de Conservación asignado por la Coordinación del GTGDA. Coordinador de brigadas de emergencias del SGSST. Comité de Emergencias | Dos veces al año. |
| 9 | Elaborar informes técnicos con la información recopilada de la ejecución del programa. | Profesional responsable del Sistema Integrado de Conservación asignado por la Coordinación del GTGDA. (implementación del programa) Coordinador de la brigada de emergencias documentales asignado por la Coordinación del GTGDA (informes técnicos de los simulacros realizados). | Semestral |

- RECURSOS

Los recursos humanos, tecnológicos, económicos, logísticos y técnicos para la implementación del programa se describen a continuación:

Cuadro N°.11. Recursos del Programa de Prevención y Atención de Emergencias para Material Documental GD01-F28

- RESPONSABLES

La responsabilidad en la ejecución del Programa de Prevención de Emergencias y Atención de Desastres para Material Documental GD01-F28 se relaciona a continuación:

Cuadro N°.12. Responsabilidad del Programa de Prevención de Emergencias y Atención de Desastres para Material Documental

| RESPONSABLE | NIVEL DE PARTICIPACIÓN |
| --- | --- |
| Coordinación del Grupo de Trabajo de Gestión Documental y Archivo | - Revisar y aprobar el cronograma de las actividades del programa. - Liderar la brigada de emergencias documentales y las acciones preventivas y/o correctivas para la prevención y atención de desastres para material documental. - Verificar el cumplimiento de las acciones preventivas y/o correctivas del programa. - Realizar seguimiento al programa para establecer las acciones de mejora cuando sea necesario. |
| Coordinación del Grupo de Trabajo de Servicios Administrativos y Recursos Físicos | - Apoyar al GTGDA en las actividades técnicas relacionadas con el acceso y seguridad de los archivos de la Entidad. |
| Oficina Asesora de Planeación | - Revisar, aprobar y actualizar metodológicamente la documentación del programa y sus anexos. |
| Grupo de Desarrollo de Talento Humano | - Articular el desarrollo de simulacros para el rescate de documentos de la Entidad, con el Coordinador de la Brigada de Emergencias del SGSST |
| Comité de Emergencias (COE) y Brigada de Emergencias. | - Realizar reuniones en temas de prevención y atención de desastres para material documental y programar y ejecutar simulacros para el rescate de documentos. |
| Oficina de Control Interno | - Verificar el cumplimiento de los lineamientos impartidos en el programa en cada una de las dependencias y áreas de la Superintendencia. - Verificar el cumplimiento en la ejecución de las actividades propuestas en el programa al GTGDA. |
| Líder de gestión documental | - Verificar permanentemente el cumplimiento y la articulación de las áreas institucionales y dependencias, con los lineamientos de gestión documental. |
| Gestores documentales principales | - Mantener articulados, actualizados y vigilados todos los temas relacionados con la gestión documental de sus procesos. - Coordinar la ejecución de las actividades de gestión documental (conservación) en sus áreas institucionales y/o dependencias. - Cumplir con las actividades y fechas planteadas en las actividades de gestión documental (conservación). - Elaborar los informes técnicos necesarios para el cumplimiento de la función archivística. |
| Gestores documentales secundarios | - Controlar el crecimiento o disminución del volumen de los documentos gestionados. - Generar los reportes resultantes de la medición de las condiciones ambientales del espacio de archivo. - Aplicar los lineamientos de organización, conservación y demás procedimientos de gestión documental. - Participar en los simulacros de rescate de documentos convocados por el líder de la brigada de emergencias documentales. |
| Servidores públicos y colaboradores de la Entidad | - Aplicar los lineamientos del programa enmarcados en la prevención y atención de desastres para documentos de la Entidad. - Garantizar la conservación, uso y manipulación adecuada de los documentos y archivos que se deriven del ejercicio de sus funciones. - Velar por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información de los documentos que se produzcan o se reciban en el ejercicio de sus funciones. |

La responsabilidad de los integrantes de la brigada de emergencias documentales se encuentra descrita en el numeral 6.1.6. de este documento.

- INDICADORES

Para el seguimiento y control del programa, se definieron los siguientes indicadores:

- Indicador N°.1.: Indicador del programa, que permite medir la cantidad de siniestros que se presentan en la Entidad, diseñado de la siguiente manera:

| Porcentaje (%) de actividades de prevención y atención de emergencias documentales | = | (Total actividades ejecutadas por vigencia) | X 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Total de actividades programadas por vigencia) |  |

- Indicador N°.2.: Indicador para el seguimiento y control de los casos de accidentes e incidentes documentales, el cual permite tomar acciones correctivas y/o preventivas para la conservación de los documentos, diseñado de la siguiente manera:

| Porcentaje (%) de accidentes e incidentes documentales | = | (Total de accidentes e incidentes documentales presentados) | X 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Sumatoria total de accidentes e incidentes presentados) |  |

Nota 2: Los resultados obtenidos del indicador pueden corresponder a las necesidades de varios planes o programas de la Entidad.

Nota 3: Los registros del programa se encuentran en físico en la carpeta del Sistema Integrado de Conservación y en la carpeta asignada del drive del GTGDA.

- DOCUMENTOS RELACIONADOS

- GD01-F22 Sistema Integrado de Conservación.

- GD01-F23 Plan de Conservación Documental.

- SC04-F30 Plan de Prevención Reparación y Respuesta ante Emergencia.

- GD01-F24 Programa de Capacitación y Sensibilización.

- GD01-F25 Programa de Inspección y mantenimiento de Sistemas de Almacenamiento e Instalaciones Físicas.

- GD01-F17 Programa de Gestión Documental.

- GD01-F19 Programa de Documentos Especiales.

- GD01-F20 Programa de Documentos Vitales.

- GD01-I13 Instructivo Manejo de Documentos en Caso de Siniestro.

- GA03-I02 Instructivo Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Bienes Muebles e Inmuebles.

- GD01-F37 Formato Lista de Verificación Aspectos Prevención y Atención de Desastres para Material Documental.

- GD01-F38 Formato Registro de Incidentes y Accidentes Documentales.

Término definido y trabajo por el Grupo de Trabajo de Gestión Documental y Archivo desde el año 2018.

Superintendencia de Industria y Comercio. Plan de Prevención Reparación y Respuesta ante Emergencia. Bogotá, D.C.

Ibíd.

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. 2012. NTC5921. Información y documentación. Requisitos para el almacenamiento de material documental. Bogotá, D.C.

Archivo General de la Nación. 2000. Acuerdo 047 de 2000. Por el cual se desarrolla el artículo 43 del Capítulo V “Acceso a los documentos de archivo” del AGN del reglamento general de archivos sobre “restricciones por razones de conservación”. Bogotá, D.C.

Ibíd.

Ibíd.

Superintendencia de Industria y Comercio. Plan de Prevención Reparación y Respuesta ante Emergencia. Bogotá, D.C.

Superintendencia de Industria y Comercio. 2017. Procedimiento de archivo y retención documental. Bogotá, D.C.

Ibíd.

Ibíd.

Archivo General de la Nación. 2018. Guía para la elaboración e implementación del Sistema Integrado de Conservación. Plan de Conservación Documental. Bogotá, D.C.

Superintendencia de Industria y Comercio. Política institucional de Gestión Documental. Bogotá, D.C.

Ibíd.

Superintendencia de Industria y Comercio. Política Institucional de Gestión Documental. Bogotá, D.C.

Archivo General de la Nación. 2006. Acuerdo 027 de 2006. Por el cual se modifica el Acuerdo No. 07 del 29 de junio de 1994. Bogotá, D.C.

Archivo General de la Nación. 2018. Guía para la elaboración e implementación del Sistema Integrado de Conservación. Plan de Conservación Documental. Bogotá, D.C.

Ibíd.

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. 2012. NTC5921. Información y documentación. Requisitos para el almacenamiento de material documental. Bogotá. D.C.

Archivo General de la Nación. 2014. Acuerdo 006 de 2014. Por medio del cual se desarrollan los artículos 46, 47 y 48 del Título XI “Conservación de documentos” de la Ley 594 de 2000. Bogotá, D.C.

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. 2012.NTC5921. Información y documentación. Requisitos para el almacenamiento de material documental. Bogotá. D.C.

Superintendencia de Industria y Comercio. Política Institucional de Gestión Documental. Bogotá, D.C.

Superintendencia de Industria y Comercio. Plan de Prevención Reparación y Respuesta ante Emergencia. Bogotá, D.C.

Ibíd.

Superintendencia de Industria y Comercio. Política Institucional de Gestión Documental. Bogotá, D.C.

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. 2012.NTC5921. Información y documentación. Requisitos para el almacenamiento de material documental. Bogotá. D.C.

Archivo General de la Nación. 2018. Guía para la elaboración e implementación del Sistema Integrado de Conservación. Plan de Conservación Documental. Bogotá, D.C.

Superintendencia de Industria y Comercio. Política Institucional de Gestión Documental. Bogotá, D.C.

Ibíd.

Superintendencia de Industria y Comercio. Plan de Prevención Reparación y Respuesta ante Emergencia. Bogotá, D.C.

Ibíd.

Ibíd.

Superintendencia de Industria y Comercio. Política Institucional de Gestión Documental. Bogotá, D.C.

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. 2012.NTC5921. Información y documentación. Requisitos para el almacenamiento de material documental. Bogotá. D.C.

Archivo General de la Nación. 2018. Guía para la elaboración e implementación del Sistema Integrado de Conservación. Plan de Conservación Documental. Bogotá, D.C.

Superintendencia de Industria y Comercio. Plan de Prevención Reparación y Respuesta ante Emergencia. Bogotá, D.C.

Superintendencia de Industria y Comercio. Política Institucional de Gestión Documental. Bogotá, D.C.

Archivo General de la Nación. Sf. Infografía Preservación Digital a Largo Plazo. Bogotá, D.C.

Término definido y trabajo por el Grupo de Trabajo de Gestión Documental y Archivo desde el año 2018.

Ibíd.

Superintendencia de Industria y Comercio. 2017. Metodología para la administración del riesgo. Bogotá, D.C.

Superintendencia de Industria y Comercio. Plan de Prevención Reparación y Respuesta ante Emergencia. Bogotá, D.C.

Archivo General de la Nación. 2000. Acuerdo 050 (5 de mayo). Por el cual se desarrolla el artículo 64 del Título VII “Conservación de documentos” del Reglamento General de Archivos sobre “Prevención de deterioro de los documentos de archivo y situaciones de riesgo”. Bogotá, D.C.

Ibíd.

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. 2012.NTC5921. Información y documentación. Requisitos para el almacenamiento de material documental. Bogotá. D.C.

Protocolos de actuación en caso de desastres en los Archivos. Barcelona, España. Recuperado el 23 de abril de 2020, de: https://www1.diba.cat/llibreria/pdf/37953.pdf.; Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura - UNESCO. 2017. Manual procedimientos de contingencias en archivos históricos por desastres naturales. Recuperado el 23 de abril de 2020, de https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261832

Protocolos de actuación en caso de desastres en los Archivos. Barcelona, España. Recuperado el 23 de abril de 2020 de: https://www1.diba.cat/llibreria/pdf/37953.pdf.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura - UNESCO. 2017. Manual procedimientos de contingencias en archivos históricos por desastres naturales. Recuperado el 23 de abril de 2020 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261832

Ibíd.

Archivo General de la Nación. 2000. Acuerdo 050 de 2000. Por el cual se desarrolla el artículo 64 del título VII "conservación de documento", del Reglamento general de archivos sobre "Prevención de deterioro de los documentos de archivo y situaciones de riesgo. Bogotá D.C.

Ibíd.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura - UNESCO. 2017. Manual procedimientos de contingencias en archivos históricos por desastres naturales. Recuperado el 23 de abril de 2020 de https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261832

Superintendencia de Industria y Comercio. 2019. Plan de Preparación y Respuesta ante una Emergencia Ambiental. Bogotá D.C.

Archivo General de la Nación. 2000. Acuerdo 050 (5 de mayo). Por el cual se desarrolla el artículo 64 del título VII “Conservación de Documentos” del Reglamento General de Archivos sobre “Prevención de deterioro de los documentos de archivo y situación de riesgo. Bogotá, D.C.

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación - ICONTEC. 2018. Norma Técnica Colombiana NTC5921. Información y Documentación. Requisitos para el almacenamiento de material documental. Recuperado 24 de abril de 2020 de https://docplayer.es/4990376-Norma-tecnica-colombiana-5921.html

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación - ICONTEC. 2009. Norma Técnica Colombiana NTC2885. Extintores de fuego portátiles. Recuperado 24 de abril de 2020 de https://syeconsultoress.files.wordpress.com/2018/09/ntc-2885-extintores-de-fuego-portatiles.pdf

Ibid.

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación - ICONTEC. 2009. NTC2885. Extintores de fuego portátiles. Recuperado 24 de abril de 2020 de https://syeconsultoress.files.wordpress.com/2018/09/ntc-2885-extintores-de-fuego-portatiles.pdf

Ibíd.

Archivo General de la Nación. 2000. Acuerdo 049 de 2000. Por el cual se desarrolla el artículo del Capítulo 7 “Conservación de Documentos” del Reglamento General de Archivos sobre “condiciones de ediﬁcios y locales destinados a archivos”. Bogotá D.C.

Archivo General de la Nación. 2000. Acuerdo 050 de 2000. Por el cual se desarrolla el artículo 64 del título VII "conservación de documento", del Reglamento general de archivos sobre "Prevención de deterioro de los documentos de archivo y situaciones de riesgo. Bogotá D.C.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura - UNESCO. 2017. Manual procedimientos de contingencias en archivos históricos por desastres naturales. Recuperado el 23 de abril de 2020 de https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261832.