## RT02-F05
[7 empty] | GRUPO DE TRABAJO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE METROLOGÍA LEGAL | [16 empty] | CÓDIGO: RT02-F05
VERSIÓN: 6
FECHA: 2024-05-02
[7 empty] | ACTA - INFORME DE CONTROL METROLÓGICO A INSTRUMENTOS DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO "BALANZAS" | [16 empty] | 6102
1. INFORMACIÓN GENERAL
Número de Radicación: | [10 empty] | Fecha: | [10 empty] | Hora Inicio:
Departamento: | [15 empty] | Ciudad o municipio:
Establecimiento de Comercio:
Dirección Comercial: | [19 empty] | Teléfono:
NIT/CC: | [9 empty] | Email Notificación Judicial:
Razón Social, Sociedad/Persona Natural Propietaria del Establecimiento:
Dirección Notificación Judicial: | [19 empty] | Ciudad o municipio:
Representante Legal: | [19 empty] | CC:
Nombre de quien atendió la visita:
Cargo de quien atendió la visita: | [19 empty] | CC:
Nombre de los profesionales SIC
1. | [19 empty] | CC:
2. | [19 empty] | CC:
3. | [19 empty] | CC:
4. | [19 empty] | CC:
En la ciudad, dirección y fecha relacionados anteriormente, se hicieron presentes los profesionales de la Superintendencia de Industria y Comercio que firman abajo, con el fin de realizar el control metrológico del instrumento de pesaje no automático "balanza", que se relaciona a continuación. Para la realización de las pruebas se utilizarán un conjunto de pesas patrón adecuadas a la clase de precisión del instrumento a verificar, siguiendo los criterios establecidos en la Resolución 33187 de 2023 "Por la cual se adiciona el Capitulo Sexto en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control metrológico aplicable a instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático", en concordancia con la NTC 2031:2014, la norma que lo aclare o modifique, para los ensayos de Puesta a cero, Pesaje, Excentricidad y Repetibilidad y la Sección 14 Metrología Legal del Decreto 1074 de 2015 modificado por el Decreto 1595 de 2015. Lo anterior, de acuerdo con las facultades otorgadas a esta Superintendencia mediante la Ley 1480 de 2011, los Decretos 4886 de 2011 modificado por el Decreto 092 de 2022 y 1074 de 2015, modificado por el Decreto 1595 de 2015.
2. IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE PESAJE OBJETO DE CONTROL
FABRICANTE: | [10 empty] | MARCA: | [10 empty] | CARGA MÁXIMA:
SERIE: | [10 empty] | MODELO: | [10 empty] | CARGA MÍNIMA:
VERIFICADA POR CVM | [5 empty] | SI |  | NO | NII: | [5 empty] | FECHA DE VERIFICACIÓN: | [6 empty] | TIPO: |  |  | Digital
Análoga
DIVISIÓN DE ESCALA (d): | [7 empty] | DIVISIÓN DE ESCALA DE VERIFICACIÓN (e): | [13 empty] | CLASE DE EXACTITUD:
(si el rotulado no contiene información sobre el "e", se entiende que "d"="e")
UBICACIÓN DEL INSTRUMENTO: | [13 empty] | ¿EL ESTABLECIMIENTO CUENTA CON MÁS DE UNA BALANZA? | [11 empty] | SI |  |  | NO
3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PATRONES DE VERIFICACIÓN
# | Código ML |  |  |  | Elemento | [7 empty] | Certificado de calibración | [7 empty] | Fecha de calibración
1
2
3
4
5
6 | [29 empty] | Salto de página
4. CONDICIONES AMBIENTALES (Literal a, Item ii, Numeral 6.11.2.2.2.2., RES 33187 DE 2023)
Las pruebas deben ser efectuadas a una temperatura ambiente estable, en general a la temperatura normal de funcionamiento del instrumento en su lugar de instalación, siempre que no se superen las especificaciones del fabricante y se apliquen las indicaciones y condiciones dadas por éste cuando se conozcan. En los instrumentos con dispositivo receptor de carga e indicador en distintos lugares, se tomarán las condiciones ambientales en los dos sitios, siempre que se encuentren dentro de las especificaciones de uso del instrumento. Se considera que la temperatura es estable cuando la diferencia entre las temperaturas extremas anotadas durante el ensayo no sobrepasa 1/5 del intervalo de temperatura de utilización del instrumento considerado, sin sobrepasar 5º C por hora, y que la velocidad de variación no sobrepase los 5º C por hora.
5. PRECARGA (Literal b, Item ii, Numeral 6.11.2.2.2.2. RES 33187 DE 2023)
Antes de realizar los ensayos al instrumento de pesaje de funcionamiento no automático, este debe ser precargado una vez a su capacidad máxima o su carga límite máxima.
Se realizó precarga a la balanza antes de realizar los ensayos al instrumento de pesaje con su carga máxima
SI: _____ NO: _____ La precarga se realizó con la carga de _________________ equivalente a la capacidad máxima del instrumento verificado.
6. ENSAYOS (Numeral 6.11.2.2.2.3, RES 33187 DE 2023)
6.1. DETERMINACIÓN DE LOS RANGOS DE MEDICIÓN
Se determinan teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el numeral 6.8 de esta acta-informe.
6.2. DETERMINACIÓN DE ERRORES MÁXIMOS PERMISIBLES
Se determinan teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el numeral 7 de esta acta-informe
6.3. DETERMINACIÓN DEL ERROR (NTC 2031:2014, Tabla 6)
ERROR = INDICACIÓN - CARGA
6.4. ENSAYO DE EXACTITUD DE DISPOSITIVO PUESTA A CERO (Item iii, Numeral 6.11.2.2.2.3. RES 33187 DE 2023)
Para la evaluación del error en este ensayo, se deberá aplicar el procedimiento establecido en el numeral A.4.2.3 de la NTC 2031:2014 o de la norma que la adicione, aclare o modifique.
Con cierta carga, L, se observa el valor indicado, I. Se añade sucesivamente pesas adicionales de 1/10 e hasta que la indicación del instrumento se incremente de manera inequívoca en una división de escala (I + e). La carga adicional ∆L añadida en el receptor de carga permite calcular el error E utilizando la siguiente fórmula:
Los datos se registrarán en el numeral 8.1 de esta acta-informe. El error de pesaje encontrado no debe ser superior a ± 0,25 e
6.5. ENSAYO DE PESAJE (Item ii, Numeral 6.11.2.2.2.3. RES 33187 DE 2023 - NTC 2031:2014, A.4.4.1)
Este ensayo se realizará siguiendo el procedimiento establecido en el numeral A.4.4.1 de la Norma Técnica Colombiana NTC 2031:2014 o de la norma que la adicione, aclare o modifique.
Aplicar cargas de ensayo a partir de cero hasta la capacidad máxima del instrumento inclusive e igualmente retirar las cargas utilizadas durante el ensayo hasta cero. Para esta prueba se debe seleccionar por lo menos 5 cargas diferentes. Las cargas de ensayo seleccionadas deben incluir Max y Min (Min sólo si Min 100 mg) y valores correspondientes a los puntos o cercanos a los puntos para los cuales el error máximo permitido cambia.
Registrar los datos en el numeral 8.2 de esta acta-informe y determinar el error (Ver numeral 6.3) .
Las indicaciones obtenidas para diferentes posiciones de una carga deben cumplir con los errores máximos permisibles (Ver numeral 7 de esta acta-informe).
6.6. ENSAYO DE EXCENTRICIDAD (Item i, Numeral 6.11.2.2.2.3. RES 33187 DE 2023)
Para la realización de este ensayo se deben aplicar las instrucciones y especificaciones establecidas en los numerales 3.6.2 y A.4.7 de la norma técnica NTC 2031:2014 o de la norma que lo adicione, aclare o modifique.
Se determina aplicando una carga correspondiente a 1/3 de la suma de la capacidad máxima del equipo (Ver Numeral 2 de esta acta-informe).
Para Instrumentos con un receptor de carga con cuatro puntos de apoyo se debe aplicar la carga en cada punto de apoyo.
Para Instrumentos colgantes no aplica esta prueba.
Registrar los datos en el numeral 8.3 de esta acta-informe y determinar el error (Ver numeral 6.3) .
Las indicaciones obtenidas para diferentes posiciones de una carga deben cumplir con los errores máximos permisibles (Ver numeral 7 de esta acta-informe).
6.7. ENSAYO DE REPETIBILIDAD (Item iv, Numeral 6.11.2.2.2.3. RES 33187 DE 2023)
Para la realización de este ensayo se deberán aplicar las instrucciones y especificaciones establecidas en los numerales 3.6.1 y el tercer párrafo del A.4.10 de la NTC 2031:2014 o de la norma que la modifique, adicione o aclare.
Se debe aplicar una serie de pesajes con aproximadamente el 80% de la capacidad máxima de carga del instrumento. Tres pesajes en las clases III y IIII (Ver numeral 2, de esta acta-informe).
Se registrarán los datos en el numeral 8.4 de esta acta-informe para determinar el error como se describe a continuación: La diferencia entre los resultados de varios pesajes de la misma carga no debe ser superior al valor absoluto del error máximo permitido del instrumento para esa carga. | [29 empty] | Salto de página
6.8. DETERMINACIÓN RANGOS DE MEDICIÓN
RANGO |  |  |  | CLASE III | [12 empty] | CLASE IIII
BAJO |  |  |  | 0 ( e ) ≤ m ≤ 500 ( e ): | [12 empty] | 0 ( e ) ≤ m ≤ 50 ( e ):
MEDIO |  |  |  | 500 ( e ) < m ≤ 2 000 ( e ): | [12 empty] | 50 ( e ) < m ≤ 200 ( e ):
ALTO |  |  |  | 2 000 ( e ) < m ≤ 10 000 ( e ): | [12 empty] | 200 ( e ) < m ≤ 1 000 ( e ):
TEMPERATURA INICIAL (°C) :
7. ERRORES MÁXIMOS PERMISIBLES (NTC 2031:2014,Tabla 6 del numeral 3.5.1; numeral 3.5.2)
[10 empty] | RANGO | ERROR
[10 empty] | BAJO | 1·e:
[10 empty] | MEDIO | 2·e:
[10 empty] | ALTO | 3·e:
8. VERIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE PESAJE (NTC 2031:2014, numeral 8.3.3)
8.1. ENSAYO DE LA EXACTITUD DEL DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO (Item iii, Numeral 6.11.2.2.2.3. RES 33187 DE 2023)
|  | DIVISIÓN DE ESCALA DE VERIFICACIÓN | [8 empty] | e |  |  |  |  | CARGA INICIAL: (10 e) | [9 empty] | L
|  | (si el rotulado no contiene información sobre el "e", se entiende que "d"="e") | [8 empty] | d |  |  |  |  | INDICACIÓN DE LA CARGA INICIAL: | [9 empty] | I
|  | Peso para incremento de carga | [8 empty] | e/10 |  |  |  |  | # INCREMENTOS REALIZADOS: | [9 empty] | ∆ L
[13 empty] | Emp |  | ±0,25 e: |  |  | TEMPERATURA FINAL (°C)
[18 empty] | E ≤ Emp |  |  |  | CUMPLE? |  |  |  | SI |  | NO
8.2. ENSAYO DE PESAJE (Item ii, Numeral 6.11.2.2.2.3. RES 33187 DE 2023)
| Serie 1: Carga Creciente | [9 empty] | Serie 2: Carga decreciente
| No |  | INDICACIÓN (g) (kg) |  | CARGA (g) (kg) |  |  | ERROR (g) (kg) |  |  | No |  | INDICACIÓN (g) (kg) |  |  | CARGA (g) (kg) |  |  | ERROR (g) (kg)
| 1 | [9 empty] | 1
| 2 | [9 empty] | 2 | [11 empty] | CUMPLE? |  |  |  | SI |  | NO
| 3 | [9 empty] | 3
| 4 | [9 empty] | 4 | [11 empty] | TEMPERATURA FINAL (°C)
| 5 | [9 empty] | 5
8.3. ENSAYO DE EXCENTRICIDAD (Item i, Numeral 6.11.2.2.2.3. RES 33187 DE 2023)
| CARGA: 1/3 de la capacidad máxima | [10 empty] | Dibujo receptor de carga
| CARGA: | [10 empty] | // Display visualizador \\
| PUNTO |  |  | INDICACIÓN (g) (kg) |  |  |  | ERROR (g) (kg)
| 1 | [21 empty] | CUMPLE? |  |  |  | SI |  | NO
2
| 3 | [21 empty] | TEMPERATURA FINAL (°C)
| 4 | [28 empty] | Salto de página
8.4. ENSAYO DE REPETIBILIDAD (Item iv, Numeral 6.11.2.2.2.3. RES 33187 DE 2023)
SERIE DE PESAJE (80% Capacidad máxima)
CARGA:
|  |  |  | No |  | INDICACIÓN (g) (kg)
|  |  |  | 1 | [12 empty] | CUMPLE? |  |  | SI |  | NO
2
|  |  |  | 3 | [12 empty] | TEMPERATURA FINAL (°C)
MÁXIMA DIFERENCIA
ERROR PERMISIBLE PARA EL RANGO
9. MEDICIÓN DELTA DE TEMPERATURA = TEMPERATURA MÁXIMA OBTENIDA DURANTE LA INSPECCIÓN - TEMPERATURA MÍNIMA OBTENIDA DURANTE LA INSPECCIÓN
DELTA DE TEMPERATURA = _______ - _______ = _______
10. CONCLUSIÓN / INFORME TÉCNICO DE RESULTADOS
10.1. El instrumento de medición identificado en el Numeral 2 NO cumple con la(s) prueba(s) número(s): | [19 empty] | 8.1. |  |  | 8.2. |  |  | 8.3. |  |  | 8.4.
10.1.1. Lectura del resultado: Presuntamente NO SE AJUSTA a las disposiciones de la Resolución 33187 de 2023 "por la cual se adiciona el Capitulo Sexto en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control metrológico aplicable a instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático", y de acuerdo al Artículo 2.2.1.7.14.2 de la Sección 14 Metrología Legal del Decreto 1595 de 2015.
10.1.2. EFECTOS: Imposición de sello de "NO CONFORME" al instrumento, de acuerdo a lo establecido en el numeral 6.11.2.2.6 de la Resolución 33187 de 2023. NOTA: Se impondrá sello de "No Conforme" únicamente a los instrumentos de medición que no superen las pruebas indicadas en el numeral 8 (que resulten con errores en contra del consumidor) "VERIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE PESAJE" , numerales 8.1. ENSAYO DE LA EXACTITUD DEL DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO, 8.2 ENSAYO DE PESAJE u 8.3. ENSAYO DE EXCENTRICIDAD. Para el numeral 8.4 ENSAYO DE REPETIBILIDAD se impondrá sello de "No Conforme" cuando se superen los errores máximos permitidos establecidos en el mismo numeral.
10.2. La diferencia máxima de temperatura durante la inspección metrológica varió mas de 5°C por hora? | [21 empty] | SI |  |  |  |  | NO
10.3. REQUERIMIENTO
LAS BALANZAS QUE RESULTARON NO CONFORMES Y POR FUERA DEL ERROR MÁXIMO PERMISIBLE DEBERÁN REALIZAR EL SIGUIENTE TRÁMITE:
PARA EL LEVANTAMIENTO DE LOS SELLOS, el Titular del instrumento Verificado deberá radicar una comunicación dirigida al Coordinador del Grupo de Trabajo de Inspección y Vigilancia de Metrología Legal de la Superintendencia de Industria y Comercio al correo electrónico contactenos@sic.gov.co, así:
La comunicación deberá tener como referencia LEVANTAMIENTO DE SELLOS - NÚMERO DE RADICADO ____________________ . SI SE REALIZA REPARACIÓN DE LA BALANZA, SE DEBE APORTAR COMO MÍNIMO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1. Anexar a la comunicación el material fotográfico o fílmico del ajuste de la balanza que excedió los errores máximos permisibles en contra del consumidor. 2. Anexar informe técnico de la reparación realizada, donde se evidencie la realización de los ensayos establecidos en el Reglamento Técnico (Numeral 6.11.2.2.2.3 de la Resolución 33187 de 2023), debidamente suscrito por el reparador. O, SI SE REALIZA CAMBIO DE BALANZA POR UNA BALANZA NUEVA, SE DEBERÁ APORTAR COMO MÍNIMO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1. Anexar factura de compra de la balanza nueva. 2. Identificar las características de la balanza, tales como Fabricante, Marca, Modelo, Serial, Capacidad Mínima y Capacidad Máxima de la balanza. 3. Registro fotográfico de la balanza nueva. 4. Certificado de examen de modelo. 5. Declaracion de conformidad del productor o importador
NOTA: En caso de que la balanza sujeta a control metrológico no vaya a ser utilizada definitivamente, se deberá informar mediante oficio remisorio a la Superintendencia de Industria y Comercio.
TRÁMITE: El levantamiento de los sellos de "NO CONFORME", únicamente podrá ser llevado a cabo por funcionarios o profesionales comisionados por la Superintendencia de Industria y Comercio, Alcaldías Municipales, Alcaldías Locales y Casas del Consumidor; quienes determinarán la forma en que se procederá a realizar dicho levantamiento. | [29 empty] | Salto de página
Las no conformidades de su medidor puede generar la orden de suspensión de utilización del mismo por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (numeral 6.11.2.2.6 de la Resolución 33187 de 2023). Así mismo, esta Superintendencia en cumplimiento de las facultades legalmente asignadas, iniciará las actuaciones administrativas que corresponden e impondrá las medidas sancionatorias que procedan previo procedimiento administrativo, de conformidad con el artículo 61 de la ley 1480 de 2011 –Estatuto del Consumidor, que precisa lo siguiente: “Artículo 61. Sanciones. La Superintendencia de Industria y Comercio podrá imponer, previa investigación administrativa, las sanciones previstas en este artículo por inobservancia de las normas contenidas en esta ley, de reglamentos técnicos, de normas de metrología legal, de instrucciones y órdenes que imparta en ejercicio de las facultades que le son atribuidas por esta ley, o por no atender la obligación de remitir información con ocasión de alguno de los regímenes de control de precios: 1. Multas hasta por dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la imposición de la sanción. 2. Cierre temporal del establecimiento de comercio hasta por 180 días; 3. En caso de reincidencia y atendiendo a la gravedad de las faltas, cierre definitivo del establecimiento de comercio o la orden de retiro definitivo de una página web portal en Internet o del medio de comercio electrónico utilizado; 4. Prohibición temporal o definitiva de producir, distribuir u ofrecer al público determinados productos. El productor podrá solicitar a la autoridad competente, el levantamiento de esta sanción previa la demostración de que ha introducido al proceso de producción las modificaciones que aseguren el cumplimiento de las condiciones de calidad e idoneidad; 5. Ordenar la destrucción de un determinado producto, que sea perjudicial para la salud y seguridad de los consumidores. 6. Multas sucesivas hasta de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por inobservancia de órdenes o instrucciones mientras permanezca en rebeldía. Cuando se compruebe que los administradores, directores, representantes legales, revisores fiscales, socios, propietarios u otras personas naturales han autorizado o ejecutado conductas contrarias a las normas contenidas en la presente ley, se les podrán imponer multas hasta por trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la imposición de la sanción y la prohibición de ejercer el comercio hasta por cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de la sanción.” FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA: NOMBRE:_____________________________________ C.C.: ___________________ FIRMA:_____________________
10.3.1. OBLIGACIÓN: Ajustar el instrumento dentro de los errores máximos permisibles y remitir dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a esta inspección, la documentación pendiente mencionada en el (numeral 10. 3 REQUERIMIENTO) a la Superintendencia de Industria y Comercio. El término antes mencionado podrá ser prorrogado por un término igual o mayor, siempre y cuando se solicite oportunamente dicha prórroga, para surtir este tramite se deberá dirigir una comunicación al correo electrónico indicado en el numeral 10,3 relacionando el número de radicado descrito en la credencial de inspección, exponiendo las razones y el soporte probatorio que sustentan la solicitud.
10.4. Las pruebas realizadas al instrumento de medición verificado SI _____ NO _____ SE AJUSTAN con las disposiciones de la Resolución 33187 de 2023 "Por la cual se adiciona el Capitulo Sexto en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control metrológico aplicable a instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático", en concordancia con la NTC 2031:2014, la norma que lo aclare o modifique: Pesaje, Excentricidad y Repetibilidad y la Sección 14 Metrología Legal del Decreto 1074 de 2015 modificado por el Decreto 1595 de 2015.
10.5. Los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático deberán indicar en la medición sus valores en unidades correspondientes al Sistema Internacional SI.
OBSERVACIONES
Unidades de medida en Sistema Internacional (SI) | [11 empty] | SI |  |  | NO
11. OBSERVACIONES DE QUIENES INTERVIENEN EN LA VISITA DE INSPECCIÓN
11.1. OBSERVACIONES DE PROFESIONALES DE LA SIC:
11.2. OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VISITA:
Salto de página
12. CONSTANCIAS
12.1 Se anexa certificado de existencia y representación legal. | [22 empty] | SI |  |  |  | NO
12.2 Se deja copia del Acta Informe en el Establecimiento de Comercio | [22 empty] | SI |  |  |  | NO
Una vez leída, para constancia, se firma la presente diligencia por quienes en ella intervinieron, siendo las_______________ del día____________del mes ________________del año_______________.
En representación del establecimiento de comercio inspeccionado:
NOMBRE: | [13 empty] | NOMBRE:
CC: | [13 empty] | CC:
CARGO: | [13 empty] | CARGO:
FIRMA: | [13 empty] | FIRMA:
En representación de la Superintendencia de Industria y Comercio:
NOMBRE: | [13 empty] | NOMBRE:
CC: | [13 empty] | CC:
FIRMA: | [13 empty] | FIRMA:
NOMBRE: | [13 empty] | NOMBRE:
CC: | [13 empty] | CC:
FIRMA: | [13 empty] | FIRMA:
AVISO DE PRIVACIDAD
Declaro que he sido informado que la Superintendencia de Industria y Comercio es el responsable del tratamiento de los datos personales obtenidos a través del diligenciamiento del presente formulario y que he leído las Políticas de Tratamiento de Datos Personales disponibles en el sitio web https://www.sic.gov.co/politicas. Por ello, consiento y autorizo de manera previa, expresa e inequívoca que mis datos personales sean tratados con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas, entre las que se encuentran el informarme sobre eventos organizados por la Entidad, los servicios que prestamos, las publicaciones que elaboramos y para solicitarme que evalúe la calidad de los servicios prestados. Igualmente, queda autorizada la grabación de imágenes o cualquier otro registro que sirvan de soporte y evidencia de los eventos realizados. Como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de mis datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos mediante solicitud por escrito dirigida a la Superintendencia al correo electrónico: contactenos@sic.gov.co
Finalizada la visita lo invitamos a diligenciar la siguiente encuesta para medir su satisfacción, ingresando al siguiente link:
https://forms.office.com/r/R9eHieehAr
o capturando el código QR con su dispositivo móvil.
Error hallado
Error hallado 𝐸=𝐼+𝑑∕2−∆𝐿−𝐿
𝐸=________+_________−_________ −________=_________
Error hallado:
Error hallado: 𝐸=𝐼+𝑑∕2−∆𝐿−𝐿