## RT02-F07
[11 empty] | GRUPO DE TRABAJO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE METROLOGÍA LEGAL | [20 empty] | 6102
ACTA-INFORME TÉCNICO DE RESULTADOS DE VERIFICACION DE CONTENIDO DE PRODUCTO EN PREEMPACADOS - VOLUMEN
1. INFORMACIÓN GENERAL
Número de Radicación:
| Ciudad: | [13 empty] | Fecha: | [12 empty] | Hora Inicio:
Establecimiento de Comercio:
| Dirección Comercial: | [24 empty] | Ciudad:
| Teléfono Comercial: | [13 empty] | Email Comercial:
Razón Social, Sociedad/Persona Natural Propietaria del Establecimiento:
| NIT/CC: | [13 empty] | Email Judicial:
Dirección Judicial:
| Representante Legal: | [24 empty] | CC:
Nombre de quien atendió la visita:
| Cargo de quien atendió la visita: | [24 empty] | CC:
Nombre Funcionarios Superintendencia de Industria y Comercio:
| 1. | [24 empty] | CC:
| 2. | [24 empty] | CC:
| 3. | [24 empty] | CC:
En la ciudad, dirección y fecha mencionados, se hicieron presentes los profesionales de la Superintendencia de Industria y Comercio antes referenciados, con el fin de verificar el cumplimiento de las exigencias contenidas en Resolución 16379 de junio 18 de 2003, basada en la Recomendación de la OIML R-87 , incorporada en el Titulo VI Capitulo cuarto de la Circular Única de esta Superintendencia y el cumplimiento de las exigencias contenidas en el numeral 2.2 Rotulado de los empaques o envases respecto de su contenido neto, del Capítulo Segundo presentación y rotulado de productos envasados o empacados, del Titulo VI Capitulo cuarto de la Circular Única de esta Superintendencia y en concordancia con las exigencias contenidas en la Ley 1480 de 2011 y Decreto 1074 de 2015, modificado por el Decreto 1595 de 2015.
2. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
| NOMBRE: | [21 empty] | PRESENTACIÓN:
| SE ENCUENTRA LISTO PARA COMERCIALIZAR? | [13 empty] | SI |  |  |  | NO |  |  |  | CONTENIDO NOMINAL: | [6 empty] | ml
| NÚMERO DE LOTE (MUESTRA): | [21 empty] | FECHA VENCIMIENTO:
| SITIO DONDE SE REALIZA VERIFICACIÓN: | [15 empty] | 1- PTO. EMPAQUE | [11 empty] | 2- PTO. VENTA/DISTRIBUCIÓN
| LAS MUESTRAS SE SELECCIONARON DESPUÉS DEL PUNTO DE CHEQUEO FINAL DEL EMPACADOR? | [33 empty] | SI |  |  | NO
| SUPERÓ TODOS LOS CONTROLES METROLÓGICOS Y DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL INVESTIGADO? | [33 empty] | SI |  |  | NO
3. INFORMACION SUMISTRADA POR EL COMERCIALIZADOR, REFERENTE A LA EMPRESA EMPACADORA (cuando la verificación se efectue en el lugar de distribución y/o comercialización)
NOMBRE O RAZON SOCIAL:
| DIRECCION: | [17 empty] | NIT:
| TELEFONO: | [17 empty] | FAX:
| NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL Y/O PROPIETARIO: | [24 empty] | CC
4. CONSIDERACIONES GENERALES
TAMAÑO DEL LOTE (según información suministrada por el investigado. Cuando la verificación se efectúa en el lugar de distribución y/o comercialización)
TAMAÑO DEL LOTE DE ACUERDO A UNA (1) HORA DE PRODUCCIÓN (de conformidad con la información suministrada por el investigado. Cuando la verificación se efectúa en el lugar de empaque)
TAMAÑO DE MUESTRA (Según tabla 1. Planes de muestreo para preempacados Res. 16379 de 2003)
Observaciones: No hay observaciones.
5. IDENTIFICACION DEL INSTRUMENTO PARA LA VERIFICACIÓN
5.1 BALANZA
| MARCA | [14 empty] | RANGO DE MEDICIÓN
| MODELO | [7 empty] | SERIE | [9 empty] | DIVISIÓN DE ESCALA | [7 empty] | e |  | CLASE DE PRECISIÓN
| CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN | [19 empty] | FECHA DE CALIBRACIÓN
5.2 TAMÍZ PLANO
| MARCA: | [19 empty] | CERTIFICADO No.:
| GROSOR ALAMBRE: | [12 empty] | DIAMETRO: | [12 empty] | MALLA CUADRADA:
| MODELO: | [19 empty] | REFERENCIA:
5.3 PICNÓMETRO
| MARCA: | [9 empty] | CAPACIDAD NOMINAL: | [15 empty] | TEMP. CALIBRACIÓN:
| CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN: | [19 empty] | FECHA CALIBRACIÓN:
6. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN
a) Se determina el lote de inspección del producto sujeto a control.
b) Se selecciona un tamaño de muestra, de acuerdo con el lote de inspección, atendiendo lo dispuesto en el literal b) -lote con unidades inferiores a 100, c) -cuando las verificaciones se realizan en las instalaciones del empacador, o, d) -tamaño de la muestra, de acuerdo al tamaño del lote de inspección, del numeral 4.4.3 Características de los Planes de Muestreo para el Control de Mercado por Autoridades de Metrología Legal, de la Resolución 16379 de 2003.
c) Se determina el peso promedio de la tara (PPT) de acuerdo al numeral 4.5 Determinación de la Tara de la Resolución 16379 de 2003, posteriormente se procede a evaluar los criterios de muestreo de la tara de acuerdo a lo contenido en la tabla 3 - Tara de la misma Resolución. Este paso aplica solamente en mediciones donde se contempla la tara para su posterior sustracción en la fórmula de Contenido Real de Producto.
d) Para productos en preempacados con contenido nominal anunciado en Volumen, previamente a efectuar la medición, se realizan los siguientes pasos de acuerdo con la fórmula de densidad de líquidos ( ρ = m / V ):
i) Se realiza la medición de peso de los productos en preempacados contenidos en la muestra determinada, posteriormente, se resta el PPT hallado en el literal c).
ii) Se homogenizan 5 productos en preempacados contenidos en la muestra seleccionada, en un recipiente.
iii) Se determina la densidad del producto en preempacado, a partir de la homogenización, con la siguiente formula ρ = 0,99985 * (masa del líquido / V) + 0,0012 g/ml.
iv) Se determina el Contenido Real de Producto, de la siguiente manera: Cantidad Real de Producto (en masa) determinado en el aparte i), posteriormente convertida en Volumen de acuerdo con la fórmula V = 0,99985 *(m / (ρ-0,0012)). Salta al literal h).
e) Se determina la Cantidad Real de Producto en Preempacado referido en el literal anterior, de la siguiente manera: Cantidad Real = Peso del Preempacado - Peso Medio del Material de Empaque (Tara).
f) Con el contenido real de cada producto y las deficiencias tolerables para los productos preempacados, establecidas en la tabla 2 - Deficiencias tolerables para el contenido real de preempacados de la Resolución 16379 de2003, se identifica el valor correspondiente a la deficiencia tolerable para esa presentación.
g) Se determina el número de productos con contenido real inferior al contenido nominal menos una vez el valor de la deficiencia tolerable y con contenido real inferior al contenido nominal menos dos veces el valor de la deficiencia tolerable, y se compara con las cantidades de producto permitidas, descritas en la Tabla 1- Planes de muestreo para preempacados, de la Resolución 16379 de 2003.
h) Se determina el contenido promedio y posteriormente el contenido promedio corregido con el factor de corrección descrito en la Tabla 1- Planes de muestreo para preempacados, de la Resolución 16379 de 2003, y se compara con el contenido nominal anunciado.
i) Disposiciones de empaques engañosos. Se presume empaque engañoso aquel que ha sido elaborado, formado, presentado, marcado, llenado, o empacado, de forma que pueda inducir en error al consumidor sobre el contenido del mismo.
7. COMPROBACIÓN DEL INSTRUMENTO DE PESAJE
a) PRUEBA DE EXCENTRICIDAD
Se realizó una prueba de excentricidad de carga a la balanza identificada anteriormente, se obtuvo que el instrumento SI X NO __ es apto para realizar verificaciones de productos en preempacados. (error permisible: 2e)
b) PRUEBA DE REPETIBILIDAD
Se realizó una prueba de repetibilidad a la balanza identificada anteriormente, se obtuvo que el instrumento SI X NO _ es apto para realizar verificaciones de productos en preempacados. (error permisible: 2e)
c) IDENTIFICACIÓN DE LAS PESAS EMPLEADAS PARA LAS PRUEBAS
| 1 | CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN | [18 empty] | FECHA DE CALIBRACIÓN
| 2 | CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN | [18 empty] | FECHA DE CALIBRACIÓN
El instrumento de pesaje empleado se encuentra apto para realizar la verificación metrológica SI X NO ____
8. LUGAR ESPECÍFICO DE LA VERIFICACIÓN
[20 empty] | SI |  | NO |  | OBSERVACIONES
Se empleo una mesa firme y estable para la verificación
Se niveló la balanza
Se realizó en un lugar sin corrientes de aire
9. CÁLCULO DE LA DENSIDAD PROMEDIO PARA LÍQUIDOS
| PESO RECIPIENTE VACIO (g) | [5 empty] | VOLUMEN DEL RECIPIENTE (ml) | [5 empty] | PESO RECIPIENTE + LÍQUIDO (g) | [6 empty] | PESO LÍQUIDO (g) | [5 empty] | DENSIDAD (g/ml) | [6 empty] | TEMPERATURA LÍQUIDO (°C)
| 45.12 | [18 empty] | -45.12 | [5 empty] | #DIV/0!
| 45.12 | [18 empty] | -45.12 | [5 empty] | #DIV/0!
| 45.12 | [18 empty] | -45.12 | [5 empty] | #DIV/0!
| 45.12 | [18 empty] | -45.12 | [5 empty] | #DIV/0!
| 45.12 | [18 empty] | -45.12 | [5 empty] | #DIV/0!
[20 empty] | Densidad y temperatura promedio | [5 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
10. DETERMINACIÓN DE LA TARA
| No |  | MATERIAL DE EMPAQUE (g)
| 1 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 21
| 2 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 22
| 3 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 23
| 4 |  |  |  |  | 9 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 24
| 5 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 25
| PPT (10 unds) | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | PPT (25 unds) | [13 empty] | #DIV/0!
| DESV ESTANDAR (s) 10 unds | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | DESV ESTANDAR (s) 25 unds | [13 empty] | #DIV/0!
| SI | [14 empty] | ENTONCES | [19 empty] | SEÑALE CON X
| PPT ≤ 10 % DEL CONTENIDO NOMINAL | [14 empty] | SE UTILIZA PPT PARA DETERMINAR LA CANTIDAD REAL DE PRODUCTO PREEMPACADO
| PPT > 10 % DEL CONTENIDO NOMINAL Y s < 0,25 x T | [14 empty] | SE UTILIZAN 25 MATERIALES DE EMPAQUE PARA DETERMINAR LA CANTIDAD REAL DE PRODUCTO PREEMPACADO
| PPT > 10 % DEL CONTENIDO NOMINAL Y s > 0,25 x T | [14 empty] | EL PPT NO SE PUEDE EMPLEAR, ES NECESARIO CONSIDERAR CADA TARA DE PRODUCTO POR PREEMAPCADO
| Qn (ml) |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 % Qn |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0,25 x T |  |  |  |  | 0
11. DEFICIENCIA TOLERABLE
La deficiencia tolerable de acuerdo con la Tabla 2 - Deficiencias tolerables para el contenido real de preempacados, de la Resolución 16379/03, para el contenido real del producto verificado es:
| Contenido Nominal |  |  |  |  | 0 |  |  | ml | Deficiencia Tolerable (%) | [9 empty] | Deficiencia Tolerable (T) | [5 empty] | 0 |  |  | ml | Qn - 1T | [5 empty] | 0
[30 empty] | Qn - 2T | [5 empty] | 0
12. RESULTADOS
MEDICIÓN DE PRODUCTO - TARA - CÁLCULO CONTENIDO REAL - EQUIVALENCIA
No | Contenido Medido (g) |  |  | Tara (g) | Tara (g) | Contenido Real (g) |  | Contendio Real (g) | Equivalencia (ml) |  |  |  | No | Contenido Medido (g) |  |  | Tara (g) | Tara (g) |  | Contenido Real (g) |  | Contendio Real (g) | Equivalencia (ml) |  |  |  | No | Contenido Medido (g) |  |  | Tara (g) | Tara (g) |  | Contenido Real (g) |  | Contendio Real (g) | Equivalencia (ml)
1 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 43 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 85
2 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 44 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 86
3 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 45 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 87
4 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 46 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 88
5 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 47 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 89
6 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 48 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 90
7 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 49 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 91
8 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 50 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 92
9 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 51 | [13 empty] | 93
10 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 52 | [13 empty] | 94
11 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 53 | [13 empty] | 95
12 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 54 | [13 empty] | 96
13 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 55 | [13 empty] | 97
14 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 56 | [13 empty] | 98
15 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 57 | [13 empty] | 99
16 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 58 | [13 empty] | 100
17 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 59 | [13 empty] | 101
18 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 60 | [13 empty] | 102
19 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 61 | [13 empty] | 103
20 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 62 | [13 empty] | 104
21 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 63 | [13 empty] | 105
22 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 64 | [13 empty] | 106
23 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 65 | [13 empty] | 107
24 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 66 | [13 empty] | 108
25 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 67 | [13 empty] | 109
26 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 68 | [13 empty] | 110
27 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 69 | [13 empty] | 111
28 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 70 | [13 empty] | 112
29 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 71 | [13 empty] | 113
30 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 72 | [13 empty] | 114
31 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 73 | [13 empty] | 115
32 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 74 | [13 empty] | 116
33 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 75 | [13 empty] | 117
34 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 76 | [13 empty] | 118
35 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 77 | [13 empty] | 119
36 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 78 | [13 empty] | 120
37 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 79 | [13 empty] | 121
38 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 80 | [13 empty] | 122
39 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 81 | [13 empty] | 123
40 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 82 | [13 empty] | 124
41 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 83 | [13 empty] | 125
42 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 84
|  | PROMEDIO (X): | [17 empty] | #DIV/0!
|  | DESVIACIÓN ESTÁNDAR MUESTRAL (S): | [17 empty] | #DIV/0!
NÚMERO DE UNIDADES INFERIORES A Qn - 1T:
NÚMERO DE UNIDADES INFERIORES A Qn - 2T:
FACTOR DE CORRECCION (k)
|  | CORRECCIÓN (k*S, tabla 1 columna 3, R16379/03): | [17 empty] | #DIV/0!
|  | CONTENIDO PROMEDIO CORREGIDO (Xc = X + k*S): | [17 empty] | #DIV/0!
13. CONCLUSIONES / INFORME TÉCNICO DE RESULTADOS
a. El contenido real promedio corregido debe ser igual o superior al contenido nominal, Xc ≥ Qn, Numeral 4.3.1 Contenido Promedio R16379/03).
| CONTENIDO NOMINAL (ml) | [9 empty] | CONTENIDO PROMEDIO CORREGIDO (ml) | [12 empty] | CONCLUSIÓN (Conforme / No conforme)
| 0 | [9 empty] | #DIV/0! | [12 empty] | #DIV/0!
b. No debe haber un número superior de unidades con deficiencia mayor que la diferencia tolerable permitida (1T), Numeral 4.3.2 Contenido de los preempacados individuales, literal a) R16379/03).
Número de unidades no conformes ≤ Número de aceptación (3)
c. No debe haber un número superior de unidades con deficiencia mayor que la diferencia tolerable permitida (2T), Numeral 4.3.2 Contenido de los preempacados individuales, literal b) R16379/03).
Número de unidades no conformes = Número de aceptación (0)
[5 empty] | CONTENIDO NOMINAL (ml) | [5 empty] | NÚMERO DE PRODUCTOS POR FUERA DE LA ESPECIFICACION | [11 empty] | NÚMERO DE ACEPTACIÓN (máximo de unidades no conformes) | [7 empty] | CONCLUSIÓN (Conforme / no conforme)
[5 empty] | 0 | [5 empty] | Qn - 1 T | [11 empty] | 3 | [7 empty] | CONFORME
[11 empty] | Qn - 2 T | [11 empty] | 0
d. Los productos que se comercialicen envasados o empacados deberán llevar en el rótulo el contenido neto, en este rotulado se utilizarán siempre las unidades de medida correspondientes al Sistema Internacional SI. (Numeral 2.2, Capitulo Segundo, Titulo VI de la Circular Unica de esta Superintendencia).
[14 empty] | SI |  |  | NO |  |  | OBSERVACIONES
|  | Información sobre el Contenido Neto dentro del rótulo | [11 empty] | X | [5 empty] | No hay observaciones
|  | Unidades de medida en Sistema Internacional (SI) | [11 empty] | X | [5 empty] | No hay observaciones
Se realiza requerimiento Documental para dar cumplimiento a las exigencias del Numeral 2.2, Capitulo Segundo, Titulo VI de la Circular Única de esta Superintendencia
Se requiere remitir al Grupo de Inspección y Vigilancia De Metrología Legal, en un término máximo de 10 DIAS HÁBILES contados a partir del momento en que se suscribe la presente acta, copia legible en medio físico, magnético o vía correo electrónico, la etiqueta actualizada con los cambios pertinentes para los productos Inspeccionados, con el fin de dar el cumplimiento a las exigencias contenidas en el Numeral 2.2, del Capitulo Segundo del Título VI de la Circular Única de esta Superintendencia, que señala lo siguiente “Los productos que se comercialicen envasados o empacados deberán llevar en el rótulo el contenido neto. En este rotulado se utilizarán siempre las unidades de medida correspondientes al Sistema Internacional SI”. La comunicación deberá tener como referencia: ACTUALIZACIÓN DE ETIQUETA No RADICADO ______________ NOMBRE:_____________________________________ C.C.: ___________________ FIRMA:__________________
13. MEDIDA PREVENTIVA
|  | CONTENIDO NOMINAL (ml) | [9 empty] | CONTENIDO LIMITE (ml) | [12 empty] | CONTENIDO PROMEDIO CORREGIDO
|  | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | #DIV/0!
SE IMPONE MEDIDA PREVENTIVA SI _________ NO _________
Con ocasión de los resultados obtenidos y con fundamento en lo establecido en el numeral 9 del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, se ordena de manera preventiva a la sociedad ______________________________________, identificada con Nit. No. ________________, la suspensión inmediata de la comercialización y/o distribución del producto “________________________________________” en presentación __________, contenido nominal _______________, y que recoja del mercado los productos que están puestos en circulación en los canales de distribución propios o de terceros. En aras de cumplir a cabalidad la orden anteriormente señalada, la sociedad _____________________________________ identificada con Nit. No. __________________________, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes contados a partir del momento de la suscripción de la presente acta, deberá presentar a la Superintendencia un informe firmado por el revisor fiscal y el representante legal de la sociedad_______________________, en el que se señale que: 1. Se suspendió la comercialización del producto “___________________________________________” en presentación_______________________, contenido nominal ________________, indicando el número de unidades del producto que se dejaron de comercializar y/o distribuir 2. Se recogieron del mercado los productos que están puestos en circulación en los canales de distribución propios o de terceros, indicando el número de unidades del producto que fueron recogidas del mercado. 3. Se le comunicó a los canales de distribución propios o de terceros la presente decisión, para que suspendieran la comercialización y/o distribución del producto, adjuntando el comunicado respectivo y el listado de a quienes se les remitió, con la prueba del envío. Sin perjuicio de la investigación administrativa que habrá de adelantarse por los hallazgos evidenciados , podrá solicitarse en cualquier tiempo el levantamiento de la presente medida preventiva, siempre y cuando se demuestre que el contenido nominal del “________________________________________” en presentación ____________ es de_________, que corresponde al contenido nominal que indica el producto verificado, lo cual debe demostrase mediante pruebas realizadas por un Laboratorio Acreditado en norma ISO 17025 con alcance a la magnitud "masa" que adelante el procedimiento dispuesto en la Resolución 16379 del 2003 dejando evidencia de ello, y además que demuestre que utilizó un instrumento de pesaje calibrado para tales efectos. La comunicación deberá tener como Asunto No RADICADO ______________ NOMBRE:____________________________ C.C.: _______________ FIRMA:_____________________
13. OBSERVACIONES DE QUIENES INTERVIENEN EN LA VISITA DE INSPECCIÓN:
13.1. OBSERVACIONES FUNCIONARIOS:
13.2. OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VISITA:
14. CONSTANCIAS
14.1 El material fotográfico y fílmico recaudado en el desarrollo de la visita de inspección hace parte integral del acta. Ha sido entregado a quien atendió la visita en medio digital.
Todo el material recaudado físico y digital en la presente visita serán objeto de evaluación y análisis posterior con el fin de determinar el cumplimento de todos los requisitos establecidos en la Resolución 16379 de 2003 incluyendo el numeral 4.7 Disposición de preempácados engañosos.
| 14.2 Se anexa certificado de existencia y representación legal. (Si no se anexa documentación, deberá allegarla a la Superintendencia en los próximos tres (3) días hábiles). | [27 empty] | SI |  | NO |  | PENDIENTE
Una vez leída y aprobada, para constancia se firma la presente diligencia por los que en ella intervinieron, siendo las:
con fecha:
Por la Superintendencia de Industria y Comercio:
| Nombre: |  |  |  | 0 | [14 empty] | Nombre: |  |  |  | 0
| Firma | [18 empty] | Firma
| C.C. |  | 0 | [16 empty] | C.C. |  | 0
| Nombre: |  |  |  | 0 | [14 empty] | Nombre:
| Firma | [18 empty] | Firma
| C.C. |  | 0 | [16 empty] | C.C.
Quien atiende la visita:
| Nombre: |  |  | 0 | [15 empty] | Nombre:
| Cargo: |  |  | 0 | [15 empty] | Cargo:
| Firma | [18 empty] | Firma
| C.C.: |  |  | 0 | [15 empty] | C.C. :