## Instalaciones RETILAP 1
|  |  | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL | [7 empty] | CÓDIGO: RT02-F20
VERSIÓN: 5
FECHA: 2022-06-23
6101
|  |  | ACTA DE VISITA DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN - RETILAP | [7 empty] | RADICACION:
| CIUDAD |  | FECHA |  |  |  |  | HORA DE INICIO
DD / MM / AAAA
| TIPO DE INSTALACIÓN |  |  | LUGAR DE VISITA
| ADMINISTRADOR Y/O PROPIETARIO | [5 empty] | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN
| DIRECCIÓN |  |  |  | TELÉFONO |  |  | CORREO ELECTRÓNICO
IDENTIFICACIÓN TENEDOR DE LA INSTALACIÓN
RAZON SOCIAL SOCIEDAD PROPIETARIA Y/O NOMBRE PERSONA NATURAL PROPIETARIA DEL INMUEBLE
REPRESENTANTE LEGAL
| NIT |  |  |  |  | CORREO ELECTRÓNICO
| TELÉFONO |  |  |  |  | DIRECCIÓN |  |  | CIUDAD
| NOMBRE DE QUIEN ATENDIÓ LA VISITA | [6 empty] | C.C.
CARGO DE QUIEN ATENDIÓ LA VISITA
NOMBRE DE LOS PROFESIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
| 1 | [6 empty] | C.C.
| 2 | [6 empty] | C.C.
En la ciudad, dirección y fecha citadas, se hicieron presentes los profesionales de la Superintendencia de Industria y Comercio antes mencionados, con el fin de verificar el cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP, establecido por la Resolución 180540 del 30 de marzo de 2010, modificada por las resoluciones 181568 del 1 de septiembre de 2010, 182544 del 29 de diciembre de 2010, 180173 del 14 de febrero de 2011, 91872 del 28 de diciembre de 2012, 90980 del 15 de noviembre de 2013 y 40122 del 8 de febrero de 2016, emitidas por el Ministerio de Minas y Energía, en relación con el estado y cumplimiento de las instalaciones y productos de iluminación. De igual forma, se evaluará el cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, establecido por la Resolución 180398 del 7 de abril de 2004, modificada por las resoluciones 180498 y 181419 de 2005, 180466 y 182011 de 2007; Resolución 181294 del 6 de agosto de 2008 modificado por las Resoluciones 180195; y 90708 de 2013, modificado por las Resoluciones 90907 de 2013, 90795 de 2014 y 40492 de 2015, emitidas por el Ministerio de Minas y Energía, en relación con el estado y cumplimiento de las instalaciones eléctricas.
INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR QUIEN ATIENDE LA VISITA
OBSERVACIONES DE LOS PROFESIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA VERIFICADA:
Luminarias (marca, referencia, parámetros):
470.3 CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO DE EMERGENCIA (RETILAP)
| a. Ser fija y estar provista de fuente propia de energía | [9 empty] | SI |  | NO
| d. La instalación cumplirá las condiciones de servicio continuo durante 1, hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar la falla. | [9 empty] | SI |  | NO
470.4 LOCALIZACIÓN DE LAS LUMINARIAS DE EMERGENCIA (RETILAP)
| a. Se deben situar por lo menos a 2 metros por encima del nivel del suelo. | [9 empty] | SI |  | NO
b. Se debe disponer de una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en los siguientes puntos:
|  | • En las puertas existentes en los recorridos de evacuación | [8 empty] | SI |  | NO
|  | • En las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa | [8 empty] | SI |  | NO
|  | • En cualquier otro cambio de nivel | [8 empty] | SI |  | NO
|  | • En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos | [8 empty] | SI |  | NO
Observaciones
16.2 INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN (RETIE)
| a. Debe existir suministro ininterrumpido para iluminación en sitios y áreas donde la falta de ésta pueda originar riesgos para la vida de las personas, como en áreas críticas y en los medios de egreso para evacuación de la edificación. | [9 empty] | SI |  | NO
b. No se permite la utilización de lámparas de descarga con encendido retardado en circuitos de iluminación de emergencia.
Observaciones
CIRCUITOS RAMALES
OBSERVACIONES GENERALES
DOCUMENTACIÓN
| DOCUMENTO | [6 empty] | ¿APORTADO?
| DICTAMEN DE INSPECCIÓN RETIE | [6 empty] | SI |  | NO | N/A | PENDIENTE
| DICTAMEN DE INSPECCIÓN RETILAP | [6 empty] | SI |  | NO | N/A | PENDIENTE
| DECLARACIÓN DEL RESPONSABLE RETIE | [6 empty] | SI |  | NO | N/A | PENDIENTE
| DECLARACIÓN DEL RESPONSABLE RETILAP | [6 empty] | SI |  | NO | N/A | PENDIENTE
| ACTA DE INICIO DE OBRA | [6 empty] | SI |  | NO | N/A | PENDIENTE
CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD DE PRODUCTOS
[8 empty] | SI |  | NO | N/A | PENDIENTE
[8 empty] | SI |  | NO | N/A | PENDIENTE
[8 empty] | SI |  | NO | N/A | PENDIENTE
MEMORIAS DE CÁLCULO
[8 empty] | SI |  | NO | N/A | PENDIENTE
[8 empty] | SI |  | NO | N/A | PENDIENTE
PLANOS Y DISEÑOS
| Diseño de iluminacion de emergencia | [6 empty] | SI |  | NO | N/A | PENDIENTE
| Ruta plano de evacuacion | [6 empty] | SI |  | NO | N/A | PENDIENTE
[8 empty] | SI |  | NO | N/A | PENDIENTE
| Anexa Certificado de existencia y Representacion Legal | [10 empty] | SI |  | NO
| Se anexa Registro Fotografico | [10 empty] | SI |  | NO
Nota 1: En caso de no aportar algunos de los documentos solicitados durante la diligencia, estos deberán enviarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al correo electrónico: contactenos@sic.gov.co, indicando el número de radicación_____________________.
Nota 2: El registro fotográfico tomado durante la visita, quedará disponible en la Superintendencia de Industria y Comercio para consulta por las partes interesadas, bajo el número de radicado del presente acta de visita.
Nota 3: Se deja constancia de que se entrega copia de la presente acta de visita una vez diligenciada, leída y aprobada.
Una vez leida y aprobada, para constancia se firma la presente diligencia por los que en ella intervinieron, siendo las ___________ del día _____ del mes de _____________del año ___________.
Por el establecimiento visitado, en su calidad de ________________________________
| Nombre | [5 empty] | Nombre
| Cargo | [5 empty] | Cargo
| Firma | [5 empty] | Firma
| C.C. | [5 empty] | C.C.
Por la Superintendencia de Industria y Comercio
| Nombre | [5 empty] | Nombre
| Firma | [5 empty] | Firma
| C.C. | [5 empty] | C.C.
POLÍTICA DE USO DE DATOS: Mediante el registro de sus datos personales en el presente formulario usted autoriza a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de informarle sobre eventos organizados por la Entidad, los servicios que prestamos, las publicaciones que elaboramos y para solicitarle que evalúe la calidad de nuestros servicios.
Como Titular de información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos.
Finalizada la visita lo invitamos a diligenciar la siguiente encuesta para medir su satisfacción, ingresando al siguiente link: https://forms.office.com/r/R9eHieehAr o capturando el siguiente código QR con su dispositivo móvil.

## Instalaciones RETILAP 2
|  |  | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL | [8 empty] | CÓDIGO: RT02-F20
VERSIÓN: 5
FECHA: 2022-06-23
6101
|  |  | ACTA DE VISITA DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN - RETILAP | [8 empty] | RADICACION:
| CIUDAD |  |  | FECHA |  |  |  |  | HORA DE INICIO
DD / MM / AAAA
| TIPO DE INSTALACIÓN |  |  |  | LUGAR DE VISITA
| ADMINISTRADOR Y/O PROPIETARIO | [6 empty] | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN
| DIRECCIÓN |  |  |  |  | TELÉFONO |  |  | CORREO ELECTRÓNICO
IDENTIFICACIÓN TENEDOR DE LA INSTALACIÓN
RAZON SOCIAL SOCIEDAD PROPIETARIA Y/O NOMBRE PERSONA NATURAL PROPIETARIA DEL INMUEBLE
REPRESENTANTE LEGAL
| NIT | [5 empty] | CORREO ELECTRÓNICO
| TELÉFONO | [5 empty] | DIRECCIÓN |  |  | CIUDAD
| NOMBRE DE QUIEN ATENDIÓ LA VISITA | [7 empty] | C.C.
CARGO DE QUIEN ATENDIÓ LA VISITA
NOMBRE DE LOS PROFESIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
| 1 | [7 empty] | C.C.
| 2 | [7 empty] | C.C.
En la ciudad, dirección y fecha citadas, se hicieron presentes los profesionales de la Superintendencia de Industria y Comercio antes mencionados, con el fin de verificar el cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP, establecido por la Resolución 180540 del 30 de marzo de 2010, modificada por las resoluciones 181568 del 1 de septiembre de 2010, 182544 del 29 de diciembre de 2010, 180173 del 14 de febrero de 2011, 91872 del 28 de diciembre de 2012, 90980 del 15 de noviembre de 2013 y 40122 del 8 de febrero de 2016, emitidas por el Ministerio de Minas y Energía, en relación con el estado y cumplimiento de las instalaciones y productos de iluminación. De igual forma, se evaluará el cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, establecido por la Resolución 180398 del 7 de abril de 2004, modificada por las resoluciones 180498 y 181419 de 2005, 180466 y 182011 de 2007; Resolución 181294 del 6 de agosto de 2008 modificado por las Resoluciones 180195; y 90708 de 2013, modificado por las Resoluciones 90907 de 2013, 90795 de 2014 y 40492 de 2015, emitidas por el Ministerio de Minas y Energía, en relación con el estado y cumplimiento de las instalaciones eléctricas.
INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR QUIEN ATIENDE LA VISITA
OBSERVACIONES DE LOS PROFESIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA VERIFICADA:
Luminarias (marca, referencia, parámetros):
470.3 CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO DE EMERGENCIA (RETILAP)
| a. Ser fija y estar provista de fuente propia de energía | [11 empty] | SI |  | NO
| d. La instalación cumplirá las condiciones de servicio continuo durante 1, hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar la falla. | [11 empty] | SI |  | NO
470.4 LOCALIZACIÓN DE LAS LUMINARIAS DE EMERGENCIA (RETILAP)
| a. Se deben situar por lo menos a 2 metros por encima del nivel del suelo. | [11 empty] | SI |  | NO
b. Se debe disponer de una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en los siguientes puntos:
|  | • En las puertas existentes en los recorridos de evacuación | [10 empty] | SI |  | NO
|  | • En las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa | [10 empty] | SI |  | NO
|  | • En cualquier otro cambio de nivel | [10 empty] | SI |  | NO
|  | • En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos | [10 empty] | SI |  | NO
Observaciones
17.1 ILUMINACIÓN DE SEGURIDAD (RETIE)
| e. Las rutas de evacuación deben estar claramente visibles, señalizadas e iluminadas con un sistema autónomo con batería. | [11 empty] | SI |  | NO
f. Excepto donde se tengan ambientes clasificados como peligrosos las luminarias deben tener una hermeticidad no menor a IP20 para uso en interiores e IP65 para uso exterior.
Observaciones
17.2 PRUEBAS PERIÓDICAS A LOS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA (RETIE)
La verificación de la funcionalidad del sistema de iluminación de emergencia se debe registrar en un libro de registro de informes, el cual debe estar al cuidado de la persona responsable designada por el propietario o tenedor del local o instalación y debe incluir al menos la siguiente información:
|  | • Fechas de cada una de las inspecciones periódicas y ensayos | [10 empty] | SI |  | NO
|  | • Breve descripción de las mismas | [10 empty] | SI |  | NO
|  | • Identificación de los defectos encontrados | [10 empty] | SI |  | NO
|  | • Acciones correctoras realizadas | [10 empty] | SI |  | NO
|  | • Modificaciones realizadas en la instalación del alumbrado de emergencia | [10 empty] | SI |  | NO
Observaciones
CIRCUITOS RAMALES
OBSERVACIONES GENERALES
DOCUMENTACIÓN
| DOCUMENTO | [7 empty] | ¿APORTADO?
| DICTAMEN DE INSPECCIÓN RETIE | [7 empty] | SI |  | NO |  | N/A | PENDIENTE
| DICTAMEN DE INSPECCIÓN RETILAP | [7 empty] | SI |  | NO |  | N/A | PENDIENTE
| DECLARACIÓN DEL RESPONSABLE RETIE | [7 empty] | SI |  | NO |  | N/A | PENDIENTE
| DECLARACIÓN DEL RESPONSABLE RETILAP | [7 empty] | SI |  | NO |  | N/A | PENDIENTE
| ACTA DE INICIO DE OBRA | [7 empty] | SI |  | NO |  | N/A | PENDIENTE
CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD DE PRODUCTOS
[9 empty] | SI |  | NO |  | N/A | PENDIENTE
[9 empty] | SI |  | NO |  | N/A | PENDIENTE
[9 empty] | SI |  | NO |  | N/A | PENDIENTE
MEMORIAS DE CÁLCULO
[9 empty] | SI |  | NO |  | N/A | PENDIENTE
[9 empty] | SI |  | NO |  | N/A | PENDIENTE
PLANOS Y DISEÑOS
| Diseño de iluminacion de emergencia | [7 empty] | SI |  | NO |  | N/A | PENDIENTE
| Ruta plano de evacuacion | [7 empty] | SI |  | NO |  | N/A | PENDIENTE
[9 empty] | SI |  | NO |  | N/A | PENDIENTE
| Anexa Certificado de existencia y Representacion Legal | [12 empty] | SI |  | NO
| Se anexa Registro Fotografico | [12 empty] | SI |  | NO
Nota 1: En caso de no aportar algunos de los documentos solicitados durante la diligencia, estos deberán enviarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al correo electrónico: contactenos@sic.gov.co, indicando el número de radicación_____________________.
Nota 2: El registro fotográfico tomado durante la visita, quedará disponible en la Superintendencia de Industria y Comercio para consulta por las partes interesadas, bajo el número de radicado del presente acta de visita.
Nota 3: Se deja constancia de que se entrega copia de la presente acta de visita una vez diligenciada, leída y aprobada.
Una vez leida y aprobada, para constancia se firma la presente diligencia por los que en ella intervinieron, siendo las ___________ del día _____ del mes de _____________del año ___________.
Por el establecimiento visitado, en su calidad de ________________________________
| Nombre | [6 empty] | Nombre
| Cargo | [6 empty] | Cargo
| Firma | [6 empty] | Firma
| C.C. | [6 empty] | C.C.
Por la Superintendencia de Industria y Comercio
| Nombre | [6 empty] | Nombre
| Firma | [6 empty] | Firma
| C.C. | [6 empty] | C.C.
POLÍTICA DE USO DE DATOS: Mediante el registro de sus datos personales en el presente formulario usted autoriza a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de informarle sobre eventos organizados por la Entidad, los servicios que prestamos, las publicaciones que elaboramos y para solicitarle que evalúe la calidad de nuestros servicios.
Como Titular de información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos.
Finalizada la visita lo invitamos a diligenciar la siguiente encuesta para medir su satisfacción, ingresando al siguiente link: https://forms.office.com/r/R9eHieehAr o capturando el siguiente código QR con su dispositivo móvil.