## RT02-F24
[7 empty] | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL | [12 empty] | 6101
[7 empty] | ACTA DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES INTERNAS DE GAS COMBUSTIBLE | [12 empty] | Radicación:
versión |  |  | 2017-05-01
FECHA: | [12 empty] | CIUDAD:
1. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE GAS
DIRECCION:
NUMERO DE CUENTA: | [12 empty] | MEDIDOR:
USUARIO DE LA INSTALACIÓN: | [16 empty] | IDENTIFICACIÓN:
2. PROPIETARIO DEL INMUEBLE DONDE SE UBICA LA INSTALACIÓN
NOMBRE O RAZON SOCIAL:
IDENTIFICACIÓN: | [10 empty] | DIRECCIÓN |  | DIRECCION:
TELEFONO: | [10 empty] | FAX |  | email:
3. INFORMACION DEL CONSTRUCTOR Y/O INSTALADOR
NOMBRE - RAZON SOCIAL
IDENTIFICACIÓN: | [10 empty] | DIRECCIÓN |  | DIRECCION:
TELEFONO: | [10 empty] | FAX |  | email:
4. INFORMACIÓN DEL LOS ORGANISMOS EVALUADORES DE LA CONFORMIDAD
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL ORGANISMO EVALUADOR DE LA CONFORMIDAD OEC QUE REALIZO LA ULTIMA VISITA:
IDENTIFICACIÓN: | [10 empty] | DIRECCIÓN |  | DIRECCION:
Fecha inspección: | [12 empty] | email:
5. INFORMACIÓN DEL PRESTADOR DEL SERVICIO (DISTRIBUIDOR)
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
IDENTIFICACIÓN: | [10 empty] | DIRECCIÓN |  | DIRECCION:
TELEFONO: | [10 empty] | FAX |  | email:
6. INFORMACIÓN DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
NOMBRE:
CARGO: | [12 empty] | Identificación:
7. PROFESIONALES DE LA SIC
JESSICA MAYERLY ARIAS GUZMÁN | [16 empty] | C.C. 1,033,734,757
ANDREA BERNAL CUELLAR | [16 empty] | C.C. 1,015,431,031
C.C.
Siendo las________h ________min , del____________ de____________________de 2017 se procedió a verificar la instalación para suministro de gas combustible, estableciendo los siguientes aspectos:
En la ciudad, dirección y fecha mencionados, se hicieron presentes los profesionales de la Superintendencia de Industria y Comercio antes referidos, con el fin de practicar visita de verificación, la cual se realiza en cumplimiento de las funciones otorgadas a esta Superintendencia por la Ley 1480 de 2011, por el decreto 1074 de 2015 modificado por el decreto 1595 de 2015, así como el Decreto 4886 de 2011 y, el Reglamento Técnico de Instalaciones Internas de Gas Combustible expedido por el Ministerio de Minas y Energía mediante Resolución 90902 de 2013.
8. VERIFICACIÓN DEL CENTRO DE MEDICIÓN
REQUISITO | [16 empty] | CUMPLE |  |  | Detalle
[17 empty] | Si |  | No
Ventilación
Facilidad de acceso y dimensiones adecuadas para toma de lecturas, control, inspección, reparación y mantenimiento.
Para armarios en área común no ventilada: Armario es Hermético y Ventilación adecuada
Armario aislado de interruptores, motores y otros artefactos que generen chispa
Protección contra daños mecánicos, humedad excesiva, corrosión y deterioro acelerado
Distancia mínima entre medidores y nivel del piso (mínimo 50 mm)
Nivelación y estabilidad
Marcaciones permiten identificación de cada cuenta
Existencia y operatividad de válvulas (acometida, centro de medición y reguladores)
Disposición física del venteo del regulador orientado hacia abajo o sentido lateral
Válvulas de alivio hacia exterior. Directamente o mediante tubería de venteo.
Libre contracción y dilatación de los tubos con los cambios de temperatura
OTRAS OBSERVACIONES
9. PLANO DEL CENTRO DE MEDICIÓN
10. TRAZADO DE LA INSTALACIÓN
REQUISITO | [16 empty] | CUMPLE |  |  | Detalle
[17 empty] | Si |  | No
Ubicación de los puntos de salida
Existencia, operatividad de válvulas de corte en cada punto de salida destinado a la conexión de artefactos
Las válvulas de corte en cada punto de salida destinado a la conexión de artefactos deben estar ubicadas en sitios que garanticen el fácil acceso y operación
Dispositivos de anclaje en tuberías (Horizontales y verticales) sobre elementos estables, rígidos y seguros.
Condiciones de protección contra riesgo mecánico
Protecciones mecánicas adecuadas (espesor camisa >=1,5 mm) en tuberías a la vista hasta una altura >=1 m medido desde el piso en sitios como garajes y parqueaderos.
Las tuberías no deben pasar por dormitorios, baños (cuando los tramos respectivos tienen uniones roscadas y no están encamisadas).
Las tuberías no deben pasar conductos de aire. Chimeneas, fosos de ascensores, sótanos y similares sin ventilación, conductos para instalaciones eléctricas y de basuras a través de los cuales un escape de gas se pueda esparcir hasta llegar a transformadores eléctricos o, recipientes de combustibles líquidos o sustancias cuyos vapores o ellas mismas sean corrosivas.
El trazado de las tuberías no afecta los elementos estructurales
Libre contracción y dilatación de los tubos con los cambios de temperatura
Salidas provistas de tapones que proporcionen hermeticidad
Métodos de acoplamiento adecuados entre tuberías y accesorios
No uso de cáñamo y pintura par el sellado de conexiones roscadas
Conexiones (uniones roscadas) entre tuberías metálicas y sus accesorios
No deben usarse conexiones roscadas en tuberías de polietileno
La tubería y accesorios deben estar limpias y libres de cortes o rayas profundas
Presencia de daños por óxido y/o humedad
Etiqueta permanente de la última certificación
11. DISEÑO Y DIMENSIONES DE LOS RECINTOS, Y UBICACIÓN DE ARTEFACTOS A GAS
Altura (m):________
Área |  |  | Recinto | [5 empty] | Long. (m) |  |  | Ancho (m) |  |  |  | Altura (m) |  |  | Área (m2) |  |  |  | VOLUMEN (m3)
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
VOLUMEN TOTAL
12. VENTILACIÓN DE RECINTOS POR ABERTURAS PERMANENTES HACIA ATMÓSFERA EXTERIOR
RECINTO |  |  |  |  | VENTILACION SUPERIOR (cm) | [10 empty] | VENTILACION INFERIOR (cm)
[5 empty] | TIPO |  |  |  |  | Ancho | Alto |  |  | Diámetro |  | TIPO |  |  |  |  | Ancho |  | Alto |  |  | Diámetro
DIAGRAMA DE LAS VENTILACIONES DE ABERTURA PERMANENTE HACIA ATMÓSFERA EXTERIOR
SUPERIORES | [12 empty] | INFERIORES
CUMPLIMIENTO DE UBICACIÓN
RECINTO |  |  |  |  | VENTILACION SUPERIOR | [10 empty] | VENTILACION INFERIOR
[5 empty] | ALTURA DESDE EL PISO (cm) | [5 empty] | CUMPLE |  |  |  |  | ALTURA DESDE EL PISO (cm) | [6 empty] | CUMPLE
13. POTENCIA INSTALADA
REQUISITO | [16 empty] | CUMPLE |  |  | DETALLE
[17 empty] | Si |  | No
No conexión de artefactos eléctricos convertidos a gas
Artefactos ubicados en recinto diferente a dormitorios y baños
RECINTO |  |  |  | ARTEFACTO | [15 empty] | Separación menor (cm) |  |  |  | Potencia
[24 empty] | KW |  |  | 1KW | = | 0.27778 | MJ/h
[27 empty] | 0 | = | 0
TOTAL
Usuario posee mas artefactos a Gas en la instalación: Si____ No____
14. CÁLCULOS
DETERMINACIÓN DE ESPACIOS CONFINADOS
RECINTO | [7 empty] | Volumen Recinto (m3) |  |  |  |  | Volumen Requerido (m3) | [5 empty] | Espacio Confinado?
DETERMINACIÓN DE ESPACIOS CONFINADOS
RECINTO |  |  |  |  | VENTILACION SUPERIOR | [10 empty] | VENTILACION INFERIOR
[5 empty] | Área Bruta |  |  | Área Neta |  | Área Requerida |  |  |  | Cumple |  | Área Bruta |  | Área Neta |  |  | Área Requerida |  |  |  |  | Cumple
15. PRUEBA DE MONÓXIDO DE CARBONO
REQUISITO | [12 empty] | RECINTO | [7 empty] | Valor Medido (ppm) |  |  |  | CUMPLE
SI / NO
La medición de la concentración de Monóxido de Carbono (CO), se realiza en tres (3) puntos ubicados a un metro de la separación del artefacto a gas de mayor potencia. Las mediciones se harán con todos los artefactos a gas funcionando a su potencia nominal.
16. IDENTIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN
INSTRUMENTO 1 | [5 empty] | MONITOR DE GAS | [8 empty] | MARCA |  |  | E-INSTRUMENTS
RANGO DE MEDICIÓN | [5 empty] | 0-10000 | [8 empty] | MODELO |  |  | 7899
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN | [5 empty] | MG-11350017-OSC2907 | [8 empty] | FECHA |  |  | 2016-12-14
INSTRUMENTO 2. | [5 empty] | DETECTOR DE MONOXIDO DE CARBONO | [8 empty] | MARCA |  |  | OLDHAM
RANGO DE MEDICIÓN | [5 empty] | 0-1000 PPM | [8 empty] | MODELO |  |  | TX2000
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN | [5 empty] | MG6002051-OSC0739 | [8 empty] | FECHA |  |  | 2015-12-21
INSTRUMENTO 3 | [5 empty] | CINTA METRICA 30 m | [8 empty] | MARCA |  |  | STANLEY
RANGO DE MEDICIÓN | [5 empty] | 0 - 30 m | [8 empty] | MODELO |  |  | 001
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN | [5 empty] | 1370 | [8 empty] | FECHA |  |  | 2015-10-16
17. ANEXOS
Certificado del establecimiento de comercio. SI ________ NO ________ N.A. ________ | [15 empty] | X
Fotografías |  |  |  |  | SI ( ) NO ( )
OTROS DOCUMENTOS
1.
2.
3.
4.
NOTA: El el registro fotográfico, la documentación anexada y la remitida con posterioridad serán sometidas a análisis frente a los requisitos del Reglamento y servirán de soporte o sustento de la información contenida y/o requerida en la presente acta.
18. OBSERVACIONES
OBSERVACIONES DE QUIEN ATENDIÓ LA VISITA:
OBSERVACIONES DE LOS PROFESIONALES DE LA SIC
Una vez leída y aprobada, para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, siendo las _______h _______min , del_________ de_____________________de 2017
19. FIRMAS
Por el propietario y/o arrendatario del inmueble o del establecimiento de comercio
Nombre | [11 empty] | Nombre
Firma | [11 empty] | Firma
C.C. | [11 empty] | C.C.
Por la Superintendencia de Industria y Comercio
Nombre | [11 empty] | Nombre
JESSICA MAYERLY ARIAS GUZMAN | [11 empty] | ANDREA BERNAL CUELLAR
Firma | [11 empty] | Firma
C.C. | [11 empty] | C.C.
|  | 1.033'734.757 | [11 empty] | 1,015,431,031
NOTAS: