## EXTENSIONES
|  |  | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL | [10 empty] | 6100
RADICACION:
ACTA DE VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS SUJETOS AL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS – RETIE
CIUDAD |  |  | FECHA | [7 empty] | HORA DE INICIO
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | [9 empty] | Comercializador |  |  |  | Fabricante
[10 empty] | Distribuidor |  |  |  | Importador
ADMINISTRADOR | [7 empty] | DIRECCIÓN
TELÉFONO |  |  | CORREO ELECTRÓNICO
RAZÓN SOCIAL SOCIEDAD PROPIETARIA Y/O NOMBRE PERSONA NATURAL PROPIETARIA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
NIT | [5 empty] | DIRECCIÓN
TELÉFONO |  |  | CIUDAD |  |  | CORREO ELECTRÓNICO
NOMBRE QUIEN ATENDIÓ LA VISITA | [10 empty] | CC
CARGO DE QUIEN ATENDIÓ LA VISITA
NOMBRE PROFESIONALES QUE ADELANTAN LA VISITA
1 | [10 empty] | CC
2 | [10 empty] | CC
En la ciudad, dirección y fecha citadas, se hicieron presentes los profesionales de la Superintendencia de Industria y Comercio antes mencionados, con el fin de verificar el cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, contenido en el Anexo General de la Resolución 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, el cual fue aclarado y modificado mediante las resoluciones 90907 de 2013, 90795 de 2014, 40492 de 2015, 40259 de 2017, 40908 y 41291 de 2018, en relación con los fabricantes, importadores o comercializadores de productos sometidos al cumplimiento del RETIE.
Previamente a su comercialización, los fabricantes, importadores o comercializadores de los productos sometidos a este Reglamento Técnico, deben demostrar su cumplimiento a través de un Certificado de Conformidad expedido por un Organismo de Certificación de Producto acreditado por el ONAC, de acuerdo con lo establecido en los artículos 7 y 8 del Decreto 1074 de 2015, modificado por el Decreto 1595 de 2015.
PRODUCTOS DISPONIBLES PARA LA UTILIZACIÓN EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PRODUCTO 1 – 20.18 EXTENSIONES Y MULTITOMAS
| ¿El producto esta listo para comercializar? | [11 empty] | SI |  |  | NO
Fabricante o marca comercial:
Identificación del producto (modelo, número de serie o referencia):
Cantidad de unidades en inventario:
20.18.1 REQUISITOS DE PRODUCTO
| g. Calibre del cable o cordón flexible |  |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
| h. El cable o cordón flexible usado en la extensión o multitomas debe estar marcado en sobrerrelieve, bajorrelieve o tinta indeleble permanente, con al menos la siguiente información: |  |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | Número de conductores |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | Calibre del conductor |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | Tipo de aislamiento |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | Máxima corriente permanente permitida |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
| j. Además de la marcación permanente, en el cable de la extensión debe llevar un brazalete o etiqueta con la siguiente información: |  |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | Razón social o marca registrada del proveedor |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | Tensión nominal |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | Corriente nominal |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | Potencia nominal |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | Longitud |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | Prohibiciones o limitaciones de uso |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
Observaciones:
PRODUCTO 2 – 20.18 EXTENSIONES Y MULTITOMAS
| ¿El producto esta listo para comercializar? | [11 empty] | SI |  |  | NO
Fabricante o marca comercial:
Identificación del producto (modelo, número de serie o referencia):
Cantidad de unidades en inventario:
20.18.1 Requisitos de Producto
| g. Calibre del cable o cordón flexible |  |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
| h. El cable o cordón flexible usado en la extensión o multitomas debe estar marcado en sobrerrelieve, bajorrelieve o tinta indeleble permanente, con al menos la siguiente información: |  |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | Número de conductores |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | Calibre del conductor |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | Tipo de aislamiento |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | Máxima corriente permanente permitida |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
| j. Además de la marcación permanente, en el cable de la extensión debe llevar un brazalete o etiqueta con la siguiente información: |  |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | Razón social o marca registrada del proveedor |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | Tensión nominal |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | Corriente nominal |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | Potencia nominal |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | Longitud |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | Prohibiciones o limitaciones de uso |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
Observaciones:
| DOCUMENTO |  |  | PRODUCTO 1 | [5 empty] | PRODUCTO 2
| Certificado de conformidad |  |  | SI | NO | N/A | PENDIENTE |  |  | SI | NO | N/A |  | PENDIENTE
| Declaración de importación |  |  | SI | NO | N/A | PENDIENTE |  |  | SI | NO | N/A |  | PENDIENTE
| Factura de compra |  |  | SI | NO | N/A | PENDIENTE |  |  | SI | NO | N/A |  | PENDIENTE
| Documentación que relacione el lote de producción y fecha de fabricación. |  |  | SI | NO | N/A | PENDIENTE |  |  | SI | NO | N/A |  | PENDIENTE
| Certificación contable suscrita por el revisor fiscal o contador, en la cual se establezca el número de unidades adquiridas y vendidas del producto objeto de verificación, entre el ____ de enero de ____ al 31 de diciembre de ____. |  |  | SI | NO | N/A | PENDIENTE |  |  | SI | NO | N/A |  | PENDIENTE
| Anexa Certificado de existencia y Representación Legal | [13 empty] | SI |  | NO
| Se anexa Registro Fotográfico | [13 empty] | SI |  | NO
Nota 1: En caso de no aportar algunos de los documentos solicitados durante la diligencia, estos deberán enviarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al correo electrónico: contactenos@sic.gov.co, indicando el número de radicación_____________________.
Nota 2: ____________________________________________________ deberá remitir copia de la presente acta y sus anexos al fabricante, importador y/o distribuidor respectivo para efectos de coordinar todo lo relacionado con las instrucciones impartidas.
Nota 3: Se deja constancia de que se entrega copia de la presente acta de visita una vez diligenciada, leída y aprobada.
OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
OBSERVACIONES DE LOS PROFESIONALES DE LA SIC
Una vez leída y aprobada, para constancia se firma la presente diligencia por los que en ella intervinieron, siendo las__________________ del día _______________ del mes de _____________ del año _________________.
Por el establecimiento visitado, en su calidad de ________________________________
Nombre | [6 empty] | Nombre
Cargo | [6 empty] | Cargo
En representación de | [6 empty] | En representación de
Firma | Firma | [5 empty] | Firma | Firma
C.C. | C.C. | [5 empty] | C.C. | C.C.
Por la Superintendencia de Industria y Comercio
Firma | [6 empty] | Firma
Nombre | [6 empty] | Nombre
C.C. | [6 empty] | C.C.
POLÍTICA DE USO DE DATOS: Mediante el registro de sus datos personales en el presente formulario usted autoriza a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de informarle sobre eventos organizados por la Entidad, los servicios que prestamos, las publicaciones que elaboramos y para solicitarle que evalúe la calidad de nuestros servicios.
Como Titular de información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos.
Finalizada la visita lo invitamos a diligenciar la siguiente encuesta para medir su satisfacción, ingresando al siguiente link: https://goo.gl/forms/1lvg2EyTRfI4Vbux1 o capturando el siguiente código QR con su dispositivo móvil.

## CONDUIT METÁLICA - LAB
|  |  | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL | [14 empty] | 6100
RADICACIÓN:
ACTA DE VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS SUJETOS AL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS – RETIE
CIUDAD |  |  | FECHA | [11 empty] | HORA DE INICIO
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | [12 empty] | Comercializador |  |  |  |  | Fabricante
[13 empty] | Distribuidor |  |  |  |  | Importador
ADMINISTRADOR | [9 empty] | DIRECCIÓN
TELÉFONO |  |  | CORREO ELECTRÓNICO
RAZÓN SOCIAL SOCIEDAD PROPIETARIA Y/O NOMBRE PERSONA NATURAL PROPIETARIA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
NIT | [6 empty] | DIRECCIÓN
TELÉFONO |  |  | CIUDAD |  |  |  | CORREO ELECTRÓNICO
NOMBRE QUIEN ATENDIÓ LA VISITA | [14 empty] | CC
CARGO DE QUIEN ATENDIÓ LA VISITA
NOMBRE PROFESIONALES QUE ADELANTAN LA VISITA
1 | [14 empty] | CC
2 | [14 empty] | CC
En la ciudad, dirección y fecha citadas, se hicieron presentes los profesionales de la Superintendencia de Industria y Comercio antes mencionados, con el fin de verificar el cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, contenido en el Anexo General de la Resolución 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, el cual fue aclarado y modificado mediante las resoluciones 90907 de 2013, 90795 de 2014, 40492 de 2015, 40259 de 2017, 40908 y 41291 de 2018, en relación con los fabricantes, importadores o comercializadores de productos sometidos al cumplimiento del RETIE.
Los requisitos y prescripciones técnicas de este Reglamento señalan las exigencias y especificaciones que garanticen la seguridad de las instalaciones eléctricas con base en su buen funcionamiento; la confiabilidad, calidad y adecuada utilización de los productos y equipos serán de obligatorio cumplimiento en Colombia, aplicables a los productos contemplados en la tabla 2.1 del RETIE.
En caso tal, que el establecimiento de comercio visitado sea comercializador de los productos a verificar, a continuación indicar información acerca del importador, distribuidor y/o fabricante dependiendo el caso:
Nombre/razón social de importador/distribuidor/fabricante:
NIT
1. PRODUCTOS DISPONIBLES PARA LA UTILIZACIÓN EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Los siguientes requisitos son para tubería eléctrica metálica, los cuales deben cumplirse por parte de los fabricantes nacionales y por los importadores.
PRODUCTO 1 – 20.6.1 TUBOS O TUBERÍAS / TUBERÍA CONDUIT METÁLICA
| ¿El producto esta listo para comercializar? | [15 empty] | SI |  | NO
20.6.1.1 Requisitos de Producto
| j. Tubería marcada en bajo relieve o con plantilla con el nombre del Productor | [5 empty] | SI |  | NO |  | ROTULADO.
| Tipo de Tubería Condut Metálica: |  |  | Rígido (ERMC-S) |  |  |  | Intermedio IMC |  |  |  | Liviano EMT |  |  |  | Longitud (m):
Observaciones:
| DOCUMENTO | [11 empty] | PRODUCTO 1
| Certificado de conformidad | [11 empty] | SI |  | NO | N/A |  | PENDIENTE
| Declaración de importación | [11 empty] | SI |  | NO | N/A |  | PENDIENTE
| Factura de compra | [11 empty] | SI |  | NO | N/A |  | PENDIENTE
| Documentación que relacione el lote de producción y fecha de fabricación. | [11 empty] | SI |  | NO | N/A |  | PENDIENTE
| Certificación contable suscrita por el revisor fiscal o contador, en la cual se establezca el número de unidades adquiridas y vendidas del producto objeto de verificación, entre el ____ de enero de ____ al 31 de diciembre de ____. | [11 empty] | SI |  | NO | N/A |  | PENDIENTE
Nota 1: En caso de no aportar algunos de los documentos solicitados durante la diligencia, estos deberán enviarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al correo electrónico: contactenos@sic.gov.co, indicando el número de radicación_____________________.
Nota 2: ____________________________________________________ deberá remitir copia de la presente acta y sus anexos al fabricante, importador y/o distribuidor respectivo para efectos de coordinar todo lo relacionado con las instrucciones impartidas.
Nota 3: Se deja constancia de que se entrega copia de la presente acta de visita una vez diligenciada, leída y aprobada.
2. INFORMACIÓN MUESTRAS A LABORATORIO
INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS SOBRE MUESTRAS SELECCIONADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC.
Para efectos de garantizar el correcto cumplimiento de las diferentes obligaciones a cargo de fabricantes, importadores y/o distribuidores y/o comercializadores del producto sujeto a verificación, a continuación, se describen las obligaciones puntuales que deberán acatar de manera obligatoria cada uno de los responsables a efectos de garantizar la cabal ejecución de los diferentes ensayos y/o pruebas que se ordenen y así como la cadena de custodia.
2.1. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS DISTRIBUIDORES Y/O COMERCIALIZADORES
a- | Deberá informar al Fabricante y/o Importador respecto de la diligencia practicada por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la práctica de la misma.
b- | Preservar el producto seleccionado como muestra y muestra testigo, sobre las cuales se practicarán los ensayos y/o pruebas. En ningún caso podrán reemplazar las muestras antes de su remisión al laboratorio. Tampoco se podrán remover, alterar o reemplazar los sellos puestos en la muestra y/o su embalaje, durante la visita de verificación.
c- | La muestra marcada como TESTIGO, deberá permanecer en custodia del comercializador y no podrá ser comercializada o distribuida hasta que finalice el proceso por parte de esta Superintendencia.
El establecimiento visitado deberá informar al fabricante y/o importador dentro de los dos (2) días corrientes siguientes sobre la verificación realizada por esta entidad para asegurar el trámite y el envío de las muestras seleccionadas al laboratorio; de no tener respuesta del fabricante y/o importador, será el comercializador el encargado de asumir los gastos relacionados con las pruebas descritas en la presente acta.
2.2. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS IMPORTADORES Y/O FABRICANTES
a- | Preservar el producto seleccionado como muestra, sobre la cual se practicarán los ensayos y/o pruebas. En ningún caso podrán reemplazar la muestra antes de su remisión al laboratorio. Tampoco se podrán remover, alterar o reemplazar los sellos puestos en la muestra y/o su embalaje, durante la diligencia de inspección.
b- | Contactar a los diferentes laboratorios acreditados para efectos de conocer aspectos de programación, costos y detalles de logística para entrega de muestras. Directorio de laboratorios acreditados en www.onac.org.co.
c- | Escoger el laboratorio acreditado de su preferencia, el cual no podrá ser el mismo que realizó los ensayos de laboratorio bajo los cuales se emitió el certificado de conformidad del producto.
d- | Remitir en un término no mayor de diez (10) días hábiles, la(s) muestra(s) seleccionada(s) al laboratorio acreditado que realizará los ensayos, contados a partir del día siguiente de la visita de inspección.
e- | Una vez remitida(s) y/o entregada(s) las muestra(s) al laboratorio, se deberá informar a esta Superintendencia anexando el soporte correspondiente de entrega y recibido del laboratorio. (Informar a esta Superintendencia a la dirección Carrera 13 No 27-00 piso 1 de la Ciudad de Bogotá D.C, y/o correo Electrónico contactenos@sic.gov.co, indicando el Número de radicación)
f- | Remitir la información técnica pertinente y necesaria que requiera el laboratorio, inherente a los ensayos ordenados.
g- | Asumir y pagar en su debida oportunidad al laboratorio acreditado, los costos y gastos necesarios para la realización de los ensayos de laboratorio, de conformidad con el Artículo 2.2.1.7.17.6 del Decreto 1595 de 2015. Remitir el soporte de dicho pago a la SIC.
h- | En caso de operar como Comercializador, se debe atender adicionalmente, las instrucciones impartidas en el numeral anterior.
2.3. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL LABORATORIO ACREDITADO
A- | Brindar información relacionada al remitente.
1. | Los ensayos y pruebas incluidos dentro del alcance de la acreditación respectiva.
2. | Brindar toda la información inherente al costo de las pruebas y su pago.
3. | Informar cómo se desarrollará la logística para la recepción de muestras.
B- | Dejar registro del estado de los sellos de seguridad impuestos por esta Superintendencia y constancia de las inconsistencias encontradas al momento de la recepción de las muestras, e Informar de manera escrita a la Superintendencia sobre las inconsistencias encontradas así:
1. | De manera inmediata si tales hechos impiden la realización de las pruebas y/o ensayos.
2. | En el informe de resultados respectivo, cuando tales circunstancias no impidan la realización de las pruebas y/o ensayos.
C- | Realizar la programación de las pruebas y/o ensayos, e informar al solicitante oportunamente a la ejecución de los mismos para que este pueda confirmar el estado de los productos y presenciar los procedimientos a realizar. Reportar los resultados al solicitante y a esta Superintendencia.
D- | Realizar las pruebas y/o ensayos que se indican en el numeral 4 del presente ANEXO.
E- | Remitir de manera escrita a esta Superintendencia el informe de los resultados correspondientes, con copia a la empresa solicitante.
2.4. RELACIÓN DE REQUISITOS A VERIFICAR:
ENSAYO SOLICITADO |  | Prueba Preece - Uniformidad de la capa de recubrimiento de Zinc (RETIE 20.6.1.1 g - ANSI 80C.1 - NTC 105)
De conformidad con el Decreto 1074 de 2015, modificado por el Decreto 1595 de 2015, los gastos necesarios para la realización de los ensayos de laboratorio estarán a cargo del fabricante y/o importador en concordancia con el Reglamento Técnico Aplicable. Una vez remitidas las muestras al laboratorio, la empresa deberá informar a esta Superintendencia mediante comunicación escrita dirigida a la Dirección de Investigaciones para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal que se llevó a cabo el envío. Directorio general de laboratorios acreditados en www.onac.org.co.
PRODUCTO |  |  |  |  | NÚMERO DE SELLO | [8 empty] | OBSERVACIONES
No podrá remitirse la muestra al mismo laboratorio que sirvió de soporte dentro del proceso de certificación. Podrá usarse CUALQUIER otro laboratorio, siempre y cuando éste se encuentre acreditado para este fin por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC
LABORATORIO ACREDITADO | [5 empty] | DIRECCIÓN | [8 empty] | CONTACTO
Laboratorio de Pruebas Electromecánicas, Metrología y Análisis Químico de Materiales Aislantes - CIDET | [5 empty] | Carrera 46 (Avenida Oriental) # 56 -11 Piso 13 y 16, Medellín - Antioquia | [8 empty] | TEL: 4441211 www.cidet.org.co carlosariel.naranjo@cidet.org.co
Laboratorio Electromecánico Qtest S.A.S | [5 empty] | kilómetro 17 Vía las Palmas, Parque Tecnológico Manantiales LT 56 Envigado, Envigado - Antioquia | [8 empty] | TEL: 4488877 www.labqtest.com qtest@labqtest.com
Anexa Certificado de existencia y Representación Legal | [18 empty] | SI | NO
Se anexa Registro Fotográfico | [18 empty] | SI | NO
OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
OBSERVACIONES DE LOS PROFESIONALES DE LA SIC
Una vez leída y aprobada, para constancia se firma la presente diligencia por los que en ella intervinieron, siendo las__________________ del día _______________ del mes de _____________ del año _________________.
Por el establecimiento visitado, en su calidad de ________________________________
Nombre | [8 empty] | Nombre
Cargo | [8 empty] | Cargo
En representación de | [8 empty] | En representación de
Firma | Firma | [7 empty] | Firma | Firma
C.C. | C.C. | [7 empty] | C.C. | C.C.
Por la Superintendencia de Industria y Comercio
Firma | [8 empty] | Firma
Nombre | [8 empty] | Nombre
C.C. | [8 empty] | C.C.
POLÍTICA DE USO DE DATOS: Mediante el registro de sus datos personales en el presente formulario usted autoriza a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de informarle sobre eventos organizados por la Entidad, los servicios que prestamos, las publicaciones que elaboramos y para solicitarle que evalúe la calidad de nuestros servicios.
Como Titular de información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos.
Finalizada la visita lo invitamos a diligenciar la siguiente encuesta para medir su satisfacción, ingresando al siguiente link: https://goo.gl/forms/1lvg2EyTRfI4Vbux1 o capturando el siguiente código QR con su dispositivo móvil.

## TUBERÍA CONDUIT METÁLICA
|  | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL | [12 empty] | 6100
RADICACION:
ACTA DE VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS SUJETOS AL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS – RETIE
CIUDAD |  | FECHA | [9 empty] | HORA DE INICIO
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | [10 empty] | Comercializador |  |  |  | Fabricante
[11 empty] | Distribuidor |  |  |  | Importador
ADMINISTRADOR | [7 empty] | DIRECCIÓN
TELÉFONO |  | CORREO ELECTRÓNICO
RAZÓN SOCIAL SOCIEDAD PROPIETARIA Y/O NOMBRE PERSONA NATURAL PROPIETARIA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
NIT |  |  |  |  | DIRECCIÓN
TELÉFONO |  | CIUDAD |  |  | CORREO ELECTRÓNICO
NOMBRE QUIEN ATENDIÓ LA VISITA | [11 empty] | CC
CARGO DE QUIEN ATENDIÓ LA VISITA
NOMBRE PROFESIONALES QUE ADELANTAN LA VISITA
1 | [11 empty] | CC
2 | [11 empty] | CC
En la ciudad, dirección y fecha citadas, se hicieron presentes los profesionales de la Superintendencia de Industria y Comercio antes mencionados, con el fin de verificar el cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, contenido en el Anexo General de la Resolución 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, el cual fue aclarado y modificado mediante las resoluciones 90907 de 2013, 90795 de 2014, 40492 de 2015, 40259 de 2017, 40908 y 41291 de 2018, en relación con los fabricantes, importadores o comercializadores de productos sometidos al cumplimiento del RETIE.
Los requisitos y prescripciones técnicas de este Reglamento señalan las exigencias y especificaciones que garanticen la seguridad de las instalaciones eléctricas con base en su buen funcionamiento; la confiabilidad, calidad y adecuada utilización de los productos y equipos serán de obligatorio cumplimiento en Colombia, aplicables a los productos contemplados en la tabla 2.1 del RETIE.
En caso tal, que el establecimiento de comercio visitado sea comercializador de los productos a verificar, a continuación indicar información acerca del importador, distribuidor y/o fabricante dependiendo el caso:
Nombre/razón social de importador/distribuidor/fabricante:
NIT
PRODUCTOS DISPONIBLES PARA LA UTILIZACIÓN EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
20.6.1 TUBOS O TUBERÍAS Esta sección aplica a todos los tubos y sus accesorios, utilizados como encerramientos de conductores eléctricos o canalizaciones en las instalaciones objeto del RETIE. Para efectos de este reglamento, el término tubería se debe entender como un conjunto de tubos y sus accesorios (uniones, curvas, conectores). Tubo Conduit, se entenderá como el tubo metálico o no metálico (incluidos los de material polimérico no reforzado o reforzado con otros materiales tales como fibra de vidrio), apropiado para alojar conductores eléctricos aislados, con pared resistente a los impactos mecánicos.
PRODUCTO 1 – 20.6.1 TUBOS O TUBERÍAS / TUBERÍA CONDUIT METÁLICA
| ¿El producto esta listo para comercializar? | [12 empty] | SI |  |  | NO
Fabricante o marca comercial:
Identificación del producto (modelo, número de serie o referencia):
Cantidad de unidades en inventario:
20.6.1.1 Requisitos de Producto
| j. Tubería marcada en bajo relieve o con plantilla con el nombre del productor |  |  |  | SI |  | NO |  | ROTULADO.
| Tipo de Tubería Condut Metálica: |  | Rígido (ERMC-S) |  |  | Intermedio IMC |  |  |  | Liviano EMT |  |  | Longitud (m):
Observaciones:
PRODUCTO 1 – 20.6.1 TUBOS O TUBERÍAS / TUBERÍA CONDUIT METÁLICA
| ¿El producto esta listo para comercializar? | [12 empty] | SI |  |  | NO
Fabricante o marca comercial:
Identificación del producto (modelo, número de serie o referencia):
Cantidad de unidades en inventario:
20.6.1.1 Requisitos de Producto
| j. Tubería marcada en bajo relieve o con plantilla con el nombre del productor |  |  |  | SI |  | NO |  | ROTULADO.
| Tipo de Tubería Condut Metálica: |  | Rígido (ERMC-S) |  |  | Intermedio IMC |  |  |  | Liviano EMT |  |  | Longitud (m):
Observaciones:
| DOCUMENTO |  | PRODUCTO 1 | [7 empty] | PRODUCTO 2
| Certificado de conformidad |  | SI | NO | N/A |  | PENDIENTE |  |  |  | SI | NO | N/A |  | PENDIENTE
| Declaración de importación |  | SI | NO | N/A |  | PENDIENTE |  |  |  | SI | NO | N/A |  | PENDIENTE
| Factura de compra |  | SI | NO | N/A |  | PENDIENTE |  |  |  | SI | NO | N/A |  | PENDIENTE
| Documentación que relacione el lote de producción y fecha de fabricación. |  | SI | NO | N/A |  | PENDIENTE |  |  |  | SI | NO | N/A |  | PENDIENTE
| Certificación contable suscrita por el revisor fiscal o contador, en la cual se establezca el número de unidades adquiridas y vendidas del producto objeto de verificación, entre el ____ de enero de ____ al 31 de diciembre de ____. |  | SI | NO | N/A |  | PENDIENTE |  |  |  | SI | NO | N/A |  | PENDIENTE
| Anexa Certificado de existencia y Representación Legal | [14 empty] | SI |  | NO
| Se anexa Registro Fotográfico | [14 empty] | SI |  | NO
Nota 1: En caso de no aportar algunos de los documentos solicitados durante la diligencia, estos deberán enviarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al correo electrónico: contactenos@sic.gov.co, indicando el número de radicación_____________________.
Nota 2: ____________________________________________________ deberá remitir copia de la presente acta y sus anexos al fabricante, importador y/o distribuidor respectivo para efectos de coordinar todo lo relacionado con las instrucciones impartidas.
Nota 3: Se deja constancia de que se entrega copia de la presente acta de visita una vez diligenciada, leída y aprobada.
OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
OBSERVACIONES DE LOS PROFESIONALES DE LA SIC
Una vez leída y aprobada, para constancia se firma la presente diligencia por los que en ella intervinieron, siendo las__________________ del día _______________ del mes de _____________ del año _________________.
Por el establecimiento visitado, en su calidad de ________________________________
Nombre | [6 empty] | Nombre
Cargo | [6 empty] | Cargo
En representación de | [6 empty] | En representación de
Firma | Firma | [5 empty] | Firma | Firma
C.C. | C.C. | [5 empty] | C.C. | C.C.
Por la Superintendencia de Industria y Comercio
Firma | [6 empty] | Firma
Nombre | [6 empty] | Nombre
C.C. | [6 empty] | C.C.
POLÍTICA DE USO DE DATOS: Mediante el registro de sus datos personales en el presente formulario usted autoriza a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de informarle sobre eventos organizados por la Entidad, los servicios que prestamos, las publicaciones que elaboramos y para solicitarle que evalúe la calidad de nuestros servicios.
Como Titular de información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos.
Finalizada la visita lo invitamos a diligenciar la siguiente encuesta para medir su satisfacción, ingresando al siguiente link: https://goo.gl/forms/1lvg2EyTRfI4Vbux1 o capturando el siguiente código QR con su dispositivo móvil.

## DUCHAS ELÉCTRICAS
|  |  | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL | [10 empty] | 6100
RADICACION:
ACTA DE VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS SUJETOS AL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS – RETIE
CIUDAD |  |  | FECHA | [7 empty] | HORA DE INICIO
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | [9 empty] | Comercializador |  |  |  | Fabricante
[10 empty] | Distribuidor |  |  |  | Importador
ADMINISTRADOR | [7 empty] | DIRECCIÓN
TELÉFONO |  |  | CORREO ELECTRÓNICO
RAZÓN SOCIAL SOCIEDAD PROPIETARIA Y/O NOMBRE PERSONA NATURAL PROPIETARIA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
NIT | [5 empty] | DIRECCIÓN
TELÉFONO |  |  | CIUDAD |  |  | CORREO ELECTRÓNICO
NOMBRE QUIEN ATENDIÓ LA VISITA | [10 empty] | CC
CARGO DE QUIEN ATENDIÓ LA VISITA
NOMBRE PROFESIONALES QUE ADELANTAN LA VISITA
1 | [10 empty] | CC
2 | [10 empty] | CC
En la ciudad, dirección y fecha citadas, se hicieron presentes los profesionales de la Superintendencia de Industria y Comercio antes mencionados, con el fin de verificar el cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, contenido en el Anexo General de la Resolución 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, el cual fue aclarado y modificado mediante las resoluciones 90907 de 2013, 90795 de 2014, 40492 de 2015, 40259 de 2017, 40908 y 41291 de 2018, en relación con los fabricantes, importadores o comercializadores de productos sometidos al cumplimiento del RETIE.
Previamente a su comercialización, los fabricantes, importadores o comercializadores de los productos sometidos a este Reglamento Técnico, deben demostrar su cumplimiento a través de un Certificado de Conformidad expedido por un Organismo de Certificación de Producto acreditado por el ONAC, de acuerdo con lo establecido en los artículos 7 y 8 del Decreto 1074 de 2015, modificado por el Decreto 1595 de 2015.
PRODUCTOS DISPONIBLES PARA LA UTILIZACIÓN EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PRODUCTO 1 – 20.15 DUCHAS ELÉCTRICAS Y CALENTADORES DE PASO
| ¿El producto esta listo para comercializar? | [11 empty] | SI |  |  | NO
Fabricante o marca comercial:
Identificación del producto (modelo, número de serie o referencia):
Cantidad de unidades en inventario:
20.15.1 Requisitos de producto
| d. Se debe identificar el conductor neutro, el de tierra y la fase o fases. |  |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
| e. No se aceptan encerramientos metálicos. |  |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
| g. Rotulado e instructivos de instalación y operación. La ducha y el calentador de paso debe tener en forma permanente y legible la siguiente información: |  |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
Rotulado de Producto:
|  | ● Tensión de operación. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | ● Corriente nominal. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | ● Potencia Nominal. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | ● Nombre del Productor o marca comercial. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | ● Advertencia sobre la necesidad de conexión a tierra. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | Instructivo de instalación y operación | [6 empty] | Cuenta con instructivo:
|  | ● Tensión de operación. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | ● Corriente nominal. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | ● Potencia Nominal. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | ● Nombre del Productor o marca comercial. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | ● Advertencia sobre la necesidad de conexión a tierra. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
| h. El productor debe entregar al usuario una guía para la correcta instalación y uso de la ducha o el calentador de paso. |  |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
Observaciones:
PRODUCTO 2 – 20.15 DUCHAS ELÉCTRICAS Y CALENTADORES DE PASO
| ¿El producto esta listo para comercializar? | [11 empty] | SI |  |  | NO
Fabricante o marca comercial:
Identificación del producto (modelo, número de serie o referencia):
Cantidad de unidades en inventario:
20.15.1 Requisitos de producto
| d. Se debe identificar el conductor neutro, el de tierra y la fase o fases. |  |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
| e. No se aceptan encerramientos metálicos. |  |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
| g. Rotulado e instructivos de instalación y operación. La ducha y el calentador de paso debe tener en forma permanente y legible la siguiente información: |  |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
Rotulado de Producto:
|  | ● Tensión de operación. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | ● Corriente nominal. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | ● Potencia Nominal. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | ● Nombre del Productor o marca comercial. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | ● Advertencia sobre la necesidad de conexión a tierra. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | Instructivo de instalación y operación | [6 empty] | Cuenta con instructivo:
|  | ● Tensión de operación. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | ● Corriente nominal. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | ● Potencia Nominal. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | ● Nombre del Productor o marca comercial. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | ● Advertencia sobre la necesidad de conexión a tierra. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
| h. El productor debe entregar al usuario una guía para la correcta instalación y uso de la ducha o el calentador de paso. |  |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
Observaciones:
| DOCUMENTO |  |  | PRODUCTO 1 | [5 empty] | PRODUCTO 2
| Demostración de conformidad |  |  | SI | NO | N/A | PENDIENTE |  |  | SI | NO | N/A |  | PENDIENTE
| Ensayos de laboratorio realizados* |  |  | SI | NO | N/A | PENDIENTE |  |  | SI | NO | N/A |  | PENDIENTE
| Registro de importación |  |  | SI | NO | N/A | PENDIENTE |  |  | SI | NO | N/A |  | PENDIENTE
| Declaración de importación |  |  | SI | NO | N/A | PENDIENTE |  |  | SI | NO | N/A |  | PENDIENTE
| Factura de compra |  |  | SI | NO | N/A | PENDIENTE |  |  | SI | NO | N/A |  | PENDIENTE
| Documentación que relacione el lote de producción y fecha de fabricación. |  |  | SI | NO | N/A | PENDIENTE |  |  | SI | NO | N/A |  | PENDIENTE
| Certificación contable suscrita por el revisor fiscal o contador, en la cual se establezca el número de unidades adquiridas y vendidas del producto objeto de verificación, entre el ____ de enero de ____ al 31 de diciembre de ____. |  |  | SI | NO | N/A | PENDIENTE |  |  | SI | NO | N/A |  | PENDIENTE
*Los ensayos de laboratorio solicitados aplican en caso de demostrar la conformidad con el reglamento mediante declaración de proveedor, y deben evidenciar el cumplimiento del Reglamento Técnico de acuerdo con los siguientes requisitos: • La corriente de fuga no debe sobrepasar 5 mA en el agua a la temperatura de operación. Esta corriente se debe medir con agua de una conductividad superior a 1000 μS/cm a 15 °C (equivalente a 1 kΩ.cm). • Los elementos metálicos de sujeción que estén en contacto con agua deben ser de material no ferroso y garantizar protección a la corrosión. • Los elementos calefactores y bornes de contacto, deben estar soportados sobre material dieléctrico al cual debe hacérsele la prueba de hilo incandescente a 750 ºC. Las demás partes no metálicas deben probarse con el hilo incandescente a 650 ºC. • La parte manipulable del selector de temperatura debe estar aislada eléctricamente.
| Anexa Certificado de existencia y Representación Legal | [13 empty] | SI |  | NO
| Se anexa Registro Fotográfico | [13 empty] | SI |  | NO
Nota 1: En caso de no aportar algunos de los documentos solicitados durante la diligencia, estos deberán enviarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al correo electrónico: contactenos@sic.gov.co, indicando el número de radicación_____________________.
Nota 2: ____________________________________________________ deberá remitir copia de la presente acta y sus anexos al fabricante, importador y/o distribuidor respectivo para efectos de coordinar todo lo relacionado con las instrucciones impartidas.
Nota 3: Se deja constancia de que se entrega copia de la presente acta de visita una vez diligenciada, leída y aprobada.
OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
OBSERVACIONES DE LOS PROFESIONALES DE LA SIC
Una vez leída y aprobada, para constancia se firma la presente diligencia por los que en ella intervinieron, siendo las__________________ del día _______________ del mes de _____________ del año _________________.
Por el establecimiento visitado, en su calidad de ________________________________
Nombre | [6 empty] | Nombre
Cargo | [6 empty] | Cargo
En representación de | [6 empty] | En representación de
Firma | Firma | [5 empty] | Firma | Firma
C.C. | C.C. | [5 empty] | C.C. | C.C.
Por la Superintendencia de Industria y Comercio
Firma | [6 empty] | Firma
Nombre | [6 empty] | Nombre
C.C. | [6 empty] | C.C.
POLÍTICA DE USO DE DATOS: Mediante el registro de sus datos personales en el presente formulario usted autoriza a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de informarle sobre eventos organizados por la Entidad, los servicios que prestamos, las publicaciones que elaboramos y para solicitarle que evalúe la calidad de nuestros servicios.
Como Titular de información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos.
Finalizada la visita lo invitamos a diligenciar la siguiente encuesta para medir su satisfacción, ingresando al siguiente link: https://goo.gl/forms/1lvg2EyTRfI4Vbux1 o capturando el siguiente código QR con su dispositivo móvil.

## IMPULSORES PARA CERCAS
|  |  | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL | [11 empty] | 6100
RADICACION:
ACTA DE VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS SUJETOS AL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS – RETIE
CIUDAD |  |  | FECHA | [8 empty] | HORA DE INICIO
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | [9 empty] | Comercializador |  |  |  |  | Fabricante
[10 empty] | Distribuidor |  |  |  |  | Importador
ADMINISTRADOR | [7 empty] | DIRECCIÓN
TELÉFONO |  |  | CORREO ELECTRÓNICO
RAZÓN SOCIAL SOCIEDAD PROPIETARIA Y/O NOMBRE PERSONA NATURAL PROPIETARIA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
NIT | [5 empty] | DIRECCIÓN
TELÉFONO |  |  | CIUDAD |  |  | CORREO ELECTRÓNICO
NOMBRE QUIEN ATENDIÓ LA VISITA | [11 empty] | CC
CARGO DE QUIEN ATENDIÓ LA VISITA
NOMBRE PROFESIONALES QUE ADELANTAN LA VISITA
1 | [11 empty] | CC
2 | [11 empty] | CC
En la ciudad, dirección y fecha citadas, se hicieron presentes los profesionales de la Superintendencia de Industria y Comercio antes mencionados, con el fin de verificar el cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, contenido en el Anexo General de la Resolución 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, el cual fue aclarado y modificado mediante las resoluciones 90907 de 2013, 90795 de 2014, 40492 de 2015, 40259 de 2017, 40908 y 41291 de 2018, en relación con los fabricantes, importadores o comercializadores de productos sometidos al cumplimiento del RETIE.
Previamente a su comercialización, los fabricantes, importadores o comercializadores de los productos sometidos a este Reglamento Técnico, deben demostrar su cumplimiento a través de un Certificado de Conformidad expedido por un Organismo de Certificación de Producto acreditado por el ONAC, de acuerdo con lo establecido en los artículos 7 y 8 del Decreto 1074 de 2015, modificado por el Decreto 1595 de 2015.
PRODUCTOS DISPONIBLES PARA LA UTILIZACIÓN EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PRODUCTO 1 – 20.8 CERCAS ELÉCTRICAS
| ¿El producto esta listo para comercializar? | [12 empty] | SI |  |  | NO
Fabricante o marca comercial:
Identificación del producto (modelo, número de serie o referencia):
Cantidad de unidades en inventario:
20.8.1 Requisitos de Producto
| g. El producto debe estar marcado y etiquetado mínimo con la siguiente información: |  |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | ● Tensión nominal. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE. | [8 empty] | [V]
|  | ● Aviso de prevención para no conectarse a la red eléctrica, en los que operan con baterías. | [6 empty] | SI |  | NO |  |  | NO APLICA
|  | ● Duración de cada pulso. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE. | [8 empty] | [ms]
|  | ● Energía máxima. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE. | [8 empty] | [J]
|  | ● Resistencia tomada como estándar. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE. | [8 empty] | [Ω]
|  | ● Tiempo entre pulsos. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE. | [8 empty] | [s]
|  | ● Razón social o marca registrada del productor. | [6 empty] | INDIQUE.
Observaciones:
PRODUCTO 2 – 20.8 CERCAS ELÉCTRICAS
| ¿El producto esta listo para comercializar? | [12 empty] | SI |  |  | NO
Fabricante o marca comercial:
Identificación del producto (modelo, número de serie o referencia):
Cantidad de unidades en inventario:
20.8.1 Requisitos de Producto
| g. El producto debe estar marcado y etiquetado mínimo con la siguiente información: |  |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | ● Tensión nominal. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE. | [8 empty] | [V]
|  | ● Aviso de prevención para no conectarse a la red eléctrica, en los que operan con baterías. | [6 empty] | SI |  | NO |  |  | NO APLICA
|  | ● Duración de cada pulso. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE. | [8 empty] | [ms]
|  | ● Energía máxima. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE. | [8 empty] | [J]
|  | ● Resistencia tomada como estándar. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE. | [8 empty] | [Ω]
|  | ● Tiempo entre pulsos. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE. | [8 empty] | [s]
|  | ● Razón social o marca registrada del productor. | [6 empty] | INDIQUE.
Observaciones:
| DOCUMENTO |  |  | PRODUCTO 1 | [5 empty] | PRODUCTO 2
| Certificado de conformidad |  |  | SI | NO | N/A | PENDIENTE |  |  | SI |  | NO | N/A |  | PENDIENTE
| Declaración de importación |  |  | SI | NO | N/A | PENDIENTE |  |  | SI |  | NO | N/A |  | PENDIENTE
| Factura de compra |  |  | SI | NO | N/A | PENDIENTE |  |  | SI |  | NO | N/A |  | PENDIENTE
| Documentación que relacione el lote de producción y fecha de fabricación. |  |  | SI | NO | N/A | PENDIENTE |  |  | SI |  | NO | N/A |  | PENDIENTE
| Certificación contable suscrita por el revisor fiscal o contador, en la cual se establezca el número de unidades adquiridas y vendidas del producto objeto de verificación, entre el ____ de enero de ____ al 31 de diciembre de ____. |  |  | SI | NO | N/A | PENDIENTE |  |  | SI |  | NO | N/A |  | PENDIENTE
| Anexa Certificado de existencia y Representación Legal | [14 empty] | SI |  | NO
| Se anexa Registro Fotográfico | [14 empty] | SI |  | NO
Nota 1: En caso de no aportar algunos de los documentos solicitados durante la diligencia, estos deberán enviarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al correo electrónico: contactenos@sic.gov.co, indicando el número de radicación_____________________.
Nota 2: ____________________________________________________ deberá remitir copia de la presente acta y sus anexos al fabricante, importador y/o distribuidor respectivo para efectos de coordinar todo lo relacionado con las instrucciones impartidas.
Nota 3: Se deja constancia de que se entrega copia de la presente acta de visita una vez diligenciada, leída y aprobada.
OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
OBSERVACIONES DE LOS PROFESIONALES DE LA SIC
Una vez leída y aprobada, para constancia se firma la presente diligencia por los que en ella intervinieron, siendo las__________________ del día _______________ del mes de _____________ del año _________________.
Por el establecimiento visitado, en su calidad de ________________________________
Nombre | [6 empty] | Nombre
Cargo | [6 empty] | Cargo
En representación de | [6 empty] | En representación de
Firma | Firma | [5 empty] | Firma | Firma
C.C. | C.C. | [5 empty] | C.C. | C.C.
Por la Superintendencia de Industria y Comercio
Firma | [6 empty] | Firma
Nombre | [6 empty] | Nombre
C.C. | [6 empty] | C.C.
POLÍTICA DE USO DE DATOS: Mediante el registro de sus datos personales en el presente formulario usted autoriza a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de informarle sobre eventos organizados por la Entidad, los servicios que prestamos, las publicaciones que elaboramos y para solicitarle que evalúe la calidad de nuestros servicios.
Como Titular de información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos.
Finalizada la visita lo invitamos a diligenciar la siguiente encuesta para medir su satisfacción, ingresando al siguiente link: https://goo.gl/forms/1lvg2EyTRfI4Vbux1 o capturando el siguiente código QR con su dispositivo móvil.

## INTERRUPTORES BT
|  |  | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL | [10 empty] | 6100
RADICACION:
ACTA DE VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS SUJETOS AL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS – RETIE
CIUDAD |  |  | FECHA | [7 empty] | HORA DE INICIO
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | [9 empty] | Comercializador |  |  |  | Fabricante
[10 empty] | Distribuidor |  |  |  | Importador
ADMINISTRADOR | [7 empty] | DIRECCIÓN
TELÉFONO |  |  | CORREO ELECTRÓNICO
RAZÓN SOCIAL SOCIEDAD PROPIETARIA Y/O NOMBRE PERSONA NATURAL PROPIETARIA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
NIT | [5 empty] | DIRECCIÓN
TELÉFONO |  |  | CIUDAD |  |  | CORREO ELECTRÓNICO
NOMBRE QUIEN ATENDIÓ LA VISITA | [10 empty] | CC
CARGO DE QUIEN ATENDIÓ LA VISITA
NOMBRE PROFESIONALES QUE ADELANTAN LA VISITA
1 | [10 empty] | CC
2 | [10 empty] | CC
En la ciudad, dirección y fecha citadas, se hicieron presentes los profesionales de la Superintendencia de Industria y Comercio antes mencionados, con el fin de verificar el cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, contenido en el Anexo General de la Resolución 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, el cual fue aclarado y modificado mediante las resoluciones 90907 de 2013, 90795 de 2014, 40492 de 2015, 40259 de 2017, 40908 y 41291 de 2018, en relación con los fabricantes, importadores o comercializadores de productos sometidos al cumplimiento del RETIE.
Previamente a su comercialización, los fabricantes, importadores o comercializadores de los productos sometidos a este Reglamento Técnico, deben demostrar su cumplimiento a través de un Certificado de Conformidad expedido por un Organismo de Certificación de Producto acreditado por el ONAC, de acuerdo con lo establecido en los artículos 7 y 8 del Decreto 1074 de 2015, modificado por el Decreto 1595 de 2015.
PRODUCTOS DISPONIBLES PARA LA UTILIZACIÓN EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PRODUCTO 1 – 20.16.2 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS DE BAJA TENSIÓN
| ¿El producto esta listo para comercializar? | [11 empty] | SI |  |  | NO
Fabricante o marca comercial:
Identificación del producto (modelo, número de serie o referencia):
Cantidad de unidades en inventario:
20.16.2.1 Requisitos de producto
| l. Rotulado y etiquetado: El interruptor automático debe ser rotulado sobre la parte externa del mismo dispositivo de manera permanente, claramente visible y legible con los siguientes datos: |  |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | ● Razón social o marca registrada del productor o proveedor. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | ● Corriente nominal. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | ● Indicación de las posiciones de abierto y cerrado. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | ● Tensión de operación nominal. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | ● Capacidad de interrupción de cortocircuito, para cada valor de tensión nominal |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | ● Terminales de línea y carga. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
Observaciones:
Requisitos adicionales
| Acoplamiento mecánico entre polos. |  |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
| Mecanismo de disparo libre "TRIP". |  |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
| La parte móvil debe descansar solo en la posición de cerrado o en la de abierto. |  |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
PRODUCTO 2 – 20.16.2 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS DE BAJA TENSIÓN
| ¿El producto esta listo para comercializar? | [11 empty] | SI |  |  | NO
Fabricante o marca comercial:
Identificación del producto (modelo, número de serie o referencia):
Cantidad de unidades en inventario:
20.16.2.1 Requisitos de producto
| l. Rotulado y etiquetado: El interruptor automático debe ser rotulado sobre la parte externa del mismo dispositivo de manera permanente, claramente visible y legible con los siguientes datos: |  |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | ● Razón social o marca registrada del productor o proveedor. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | ● Corriente nominal. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | ● Indicación de las posiciones de abierto y cerrado. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | ● Tensión de operación nominal. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | ● Capacidad de interrupción de cortocircuito, para cada valor de tensión nominal |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | ● Terminales de línea y carga. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
Observaciones:
Requisitos adicionales
| Acoplamiento mecánico entre polos. |  |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
| Mecanismo de disparo libre "TRIP". |  |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
| La parte móvil debe descansar solo en la posición de cerrado o en la de abierto. |  |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
| DOCUMENTO |  |  | PRODUCTO 1 | [5 empty] | PRODUCTO 2
| Certificado de conformidad |  |  | SI | NO | N/A | PENDIENTE |  |  | SI | NO | N/A |  | PENDIENTE
| Declaración de importación |  |  | SI | NO | N/A | PENDIENTE |  |  | SI | NO | N/A |  | PENDIENTE
| Factura de compra |  |  | SI | NO | N/A | PENDIENTE |  |  | SI | NO | N/A |  | PENDIENTE
| Documentación que relacione el lote de producción y fecha de fabricación. |  |  | SI | NO | N/A | PENDIENTE |  |  | SI | NO | N/A |  | PENDIENTE
| Certificación contable suscrita por el revisor fiscal o contador, en la cual se establezca el número de unidades adquiridas y vendidas del producto objeto de verificación, entre el ____ de enero de ____ al 31 de diciembre de ____. |  |  | SI | NO | N/A | PENDIENTE |  |  | SI | NO | N/A |  | PENDIENTE
| Anexa Certificado de existencia y Representación Legal | [13 empty] | SI |  | NO
| Se anexa Registro Fotográfico | [13 empty] | SI |  | NO
Nota 1: En caso de no aportar algunos de los documentos solicitados durante la diligencia, estos deberán enviarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al correo electrónico: contactenos@sic.gov.co, indicando el número de radicación_____________________.
Nota 2: ____________________________________________________ deberá remitir copia de la presente acta y sus anexos al fabricante, importador y/o distribuidor respectivo para efectos de coordinar todo lo relacionado con las instrucciones impartidas.
Nota 3: Se deja constancia de que se entrega copia de la presente acta de visita una vez diligenciada, leída y aprobada.
OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
OBSERVACIONES DE LOS PROFESIONALES DE LA SIC
Una vez leída y aprobada, para constancia se firma la presente diligencia por los que en ella intervinieron, siendo las__________________ del día _______________ del mes de _____________ del año _________________.
Por el establecimiento visitado, en su calidad de ________________________________
Nombre | [6 empty] | Nombre
Cargo | [6 empty] | Cargo
En representación de | [6 empty] | En representación de
Firma | Firma | [5 empty] | Firma | Firma
C.C. | C.C. | [5 empty] | C.C. | C.C.
Por la Superintendencia de Industria y Comercio
Firma | [6 empty] | Firma
Nombre | [6 empty] | Nombre
C.C. | [6 empty] | C.C.
POLÍTICA DE USO DE DATOS: Mediante el registro de sus datos personales en el presente formulario usted autoriza a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de informarle sobre eventos organizados por la Entidad, los servicios que prestamos, las publicaciones que elaboramos y para solicitarle que evalúe la calidad de nuestros servicios.
Como Titular de información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos.
Finalizada la visita lo invitamos a diligenciar la siguiente encuesta para medir su satisfacción, ingresando al siguiente link: https://goo.gl/forms/1lvg2EyTRfI4Vbux1 o capturando el siguiente código QR con su dispositivo móvil.

## CLAVIJAS Y TOMACORRIENTES
|  |  | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL | [10 empty] | 6100
RADICACION:
ACTA DE VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS SUJETOS AL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS – RETIE
CIUDAD |  |  | FECHA | [7 empty] | HORA DE INICIO
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | [9 empty] | Comercializador |  |  |  | Fabricante
[10 empty] | Distribuidor |  |  |  | Importador
ADMINISTRADOR | [7 empty] | DIRECCIÓN
TELÉFONO |  |  | CORREO ELECTRÓNICO
RAZÓN SOCIAL SOCIEDAD PROPIETARIA Y/O NOMBRE PERSONA NATURAL PROPIETARIA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
NIT | [5 empty] | DIRECCIÓN
TELÉFONO |  |  | CIUDAD |  |  | CORREO ELECTRÓNICO
NOMBRE QUIEN ATENDIÓ LA VISITA | [10 empty] | CC
CARGO DE QUIEN ATENDIÓ LA VISITA
NOMBRE PROFESIONALES QUE ADELANTAN LA VISITA
1 | [10 empty] | CC
2 | [10 empty] | CC
En la ciudad, dirección y fecha citadas, se hicieron presentes los profesionales de la Superintendencia de Industria y Comercio antes mencionados, con el fin de verificar el cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, contenido en el Anexo General de la Resolución 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, el cual fue aclarado y modificado mediante las resoluciones 90907 de 2013, 90795 de 2014, 40492 de 2015, 40259 de 2017, 40908 y 41291 de 2018, en relación con los fabricantes, importadores o comercializadores de productos sometidos al cumplimiento del RETIE.
Previamente a su comercialización, los fabricantes, importadores o comercializadores de los productos sometidos a este Reglamento Técnico, deben demostrar su cumplimiento a través de un Certificado de Conformidad expedido por un Organismo de Certificación de Producto acreditado por el ONAC, de acuerdo con lo establecido en los artículos 7 y 8 del Decreto 1074 de 2015, modificado por el Decreto 1595 de 2015.
PRODUCTOS DISPONIBLES PARA LA UTILIZACIÓN EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PRODUCTO 1 – 20.10 CLAVIJAS Y TOMACORRIENTES
| ¿El producto esta listo para comercializar? | [11 empty] | SI |  |  | NO
Fabricante o marca comercial:
Identificación del producto (modelo, número de serie o referencia):
Cantidad de unidades en inventario:
20.10.1 Requisitos de producto
| h. Los tomacorrientes polarizados y con polo a tierra, deben tener claramente identificados mediante letras, colores o símbolos, los terminales de neutro y tierra y si son trifásicos los terminales donde se conectan las fases también se deben marcar con letras. En los tomacorrientes monofásicos el terminal plano más corto debe ser el de la fase. |  |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
| o. Rotulado. Las clavijas y tomacorrientes deben marcarse con las siguientes características: |  |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | ● Razón social o marca registrada del productor. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | ● Corriente nominal en amperios (A). |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | ● Tensión nominal. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | ● Identificación de las polaridades respectivas si les aplica. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | ● Los tomacorrientes deben identificar el uso mediante colores y marcaciones respectivas en el cuerpo del mismo. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
Observaciones:
PRODUCTO 2 – 20.10 CLAVIJAS Y TOMACORRIENTES
| ¿El producto esta listo para comercializar? | [11 empty] | SI |  |  | NO
Fabricante o marca comercial:
Identificación del producto (modelo, número de serie o referencia):
Cantidad de unidades en inventario:
20.10.1 Requisitos de producto
| h. Los tomacorrientes polarizados y con polo a tierra, deben tener claramente identificados mediante letras, colores o símbolos, los terminales de neutro y tierra y si son trifásicos los terminales donde se conectan las fases también se deben marcar con letras. En los tomacorrientes monofásicos el terminal plano más corto debe ser el de la fase. |  |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
| o. Rotulado. Las clavijas y tomacorrientes deben marcarse con las siguientes características: |  |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | ● Razón social o marca registrada del productor. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | ● Corriente nominal en amperios (A). |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | ● Tensión nominal. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | ● Identificación de las polaridades respectivas si les aplica. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | ● Los tomacorrientes deben identificar el uso mediante colores y marcaciones respectivas en el cuerpo del mismo. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
Observaciones:
| DOCUMENTO |  |  | PRODUCTO 1 | [5 empty] | PRODUCTO 2
| Certificado de conformidad |  |  | SI | NO | N/A | PENDIENTE |  |  | SI | NO | N/A |  | PENDIENTE
| Declaración de importación |  |  | SI | NO | N/A | PENDIENTE |  |  | SI | NO | N/A |  | PENDIENTE
| Factura de compra |  |  | SI | NO | N/A | PENDIENTE |  |  | SI | NO | N/A |  | PENDIENTE
| Documentación que relacione el lote de producción y fecha de fabricación. |  |  | SI | NO | N/A | PENDIENTE |  |  | SI | NO | N/A |  | PENDIENTE
| Certificación contable suscrita por el revisor fiscal o contador, en la cual se establezca el número de unidades adquiridas y vendidas del producto objeto de verificación, entre el ____ de enero de ____ al 31 de diciembre de ____. |  |  | SI | NO | N/A | PENDIENTE |  |  | SI | NO | N/A |  | PENDIENTE
| Anexa Certificado de existencia y Representación Legal | [13 empty] | SI |  | NO
| Se anexa Registro Fotográfico | [13 empty] | SI |  | NO
Nota 1: En caso de no aportar algunos de los documentos solicitados durante la diligencia, estos deberán enviarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al correo electrónico: contactenos@sic.gov.co, indicando el número de radicación_____________________.
Nota 2: ____________________________________________________ deberá remitir copia de la presente acta y sus anexos al fabricante, importador y/o distribuidor respectivo para efectos de coordinar todo lo relacionado con las instrucciones impartidas.
Nota 3: Se deja constancia de que se entrega copia de la presente acta de visita una vez diligenciada, leída y aprobada.
OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
OBSERVACIONES DE LOS PROFESIONALES DE LA SIC
Una vez leída y aprobada, para constancia se firma la presente diligencia por los que en ella intervinieron, siendo las__________________ del día _______________ del mes de _____________ del año _________________.
Por el establecimiento visitado, en su calidad de ________________________________
Nombre | [6 empty] | Nombre
Cargo | [6 empty] | Cargo
En representación de | [6 empty] | En representación de
Firma | Firma | [5 empty] | Firma | Firma
C.C. | C.C. | [5 empty] | C.C. | C.C.
Por la Superintendencia de Industria y Comercio
Firma | [6 empty] | Firma
Nombre | [6 empty] | Nombre
C.C. | [6 empty] | C.C.
POLÍTICA DE USO DE DATOS: Mediante el registro de sus datos personales en el presente formulario usted autoriza a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de informarle sobre eventos organizados por la Entidad, los servicios que prestamos, las publicaciones que elaboramos y para solicitarle que evalúe la calidad de nuestros servicios.
Como Titular de información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos.
Finalizada la visita lo invitamos a diligenciar la siguiente encuesta para medir su satisfacción, ingresando al siguiente link: https://goo.gl/forms/1lvg2EyTRfI4Vbux1 o capturando el siguiente código QR con su dispositivo móvil.

## CAJAS
|  | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL | [9 empty] | 6100
RADICACION:
ACTA DE VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS SUJETOS AL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS – RETIE
CIUDAD |  | FECHA | [6 empty] | HORA DE INICIO
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | [7 empty] | Comercializador |  |  |  | Fabricante
[8 empty] | Distribuidor |  |  |  | Importador
ADMINISTRADOR | [6 empty] | DIRECCIÓN
TELÉFONO |  | CORREO ELECTRÓNICO
RAZÓN SOCIAL SOCIEDAD PROPIETARIA Y/O NOMBRE PERSONA NATURAL PROPIETARIA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
NIT |  |  |  |  | DIRECCIÓN
TELÉFONO |  | CIUDAD |  |  | CORREO ELECTRÓNICO
NOMBRE QUIEN ATENDIÓ LA VISITA | [8 empty] | CC
CARGO DE QUIEN ATENDIÓ LA VISITA
NOMBRE PROFESIONALES QUE ADELANTAN LA VISITA
1 | [8 empty] | CC
2 | [8 empty] | CC
En la ciudad, dirección y fecha citadas, se hicieron presentes los profesionales de la Superintendencia de Industria y Comercio antes mencionados, con el fin de verificar el cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, contenido en el Anexo General de la Resolución 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, el cual fue aclarado y modificado mediante las resoluciones 90907 de 2013, 90795 de 2014, 40492 de 2015, 40259 de 2017, 40908 y 41291 de 2018, en relación con los fabricantes, importadores o comercializadores de productos sometidos al cumplimiento del RETIE.
Previamente a su comercialización, los fabricantes, importadores o comercializadores de los productos sometidos a este Reglamento Técnico, deben demostrar su cumplimiento a través de un Certificado de Conformidad expedido por un Organismo de Certificación de Producto acreditado por el ONAC, de acuerdo con lo establecido en los artículos 7 y 8 del Decreto 1074 de 2015, modificado por el Decreto 1595 de 2015.
PRODUCTOS DISPONIBLES PARA LA UTILIZACIÓN EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PRODUCTO 1 – 20.5 CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)
| ¿El producto esta listo para comercializar? | [9 empty] | SI |  |  | NO
Fabricante o marca comercial:
Identificación del producto (modelo, número de serie o referencia):
Cantidad de unidades en inventario:
Observaciones:
PRODUCTO 2 – 20.5 CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)
| ¿El producto esta listo para comercializar? | [9 empty] | SI |  |  | NO
Fabricante o marca comercial:
Identificación del producto (modelo, número de serie o referencia):
Cantidad de unidades en inventario:
Observaciones:
| DOCUMENTO |  | PRODUCTO 1 |  |  |  |  | PRODUCTO 2
| Certificado de conformidad |  | SI | NO | N/A | PENDIENTE |  | SI | NO | N/A |  | PENDIENTE
| Declaración de importación |  | SI | NO | N/A | PENDIENTE |  | SI | NO | N/A |  | PENDIENTE
| Factura de compra |  | SI | NO | N/A | PENDIENTE |  | SI | NO | N/A |  | PENDIENTE
| Documentación que relacione el lote de producción y fecha de fabricación. |  | SI | NO | N/A | PENDIENTE |  | SI | NO | N/A |  | PENDIENTE
| Certificación contable suscrita por el revisor fiscal o contador, en la cual se establezca el número de unidades adquiridas y vendidas del producto objeto de verificación, entre el ____ de enero de ____ al 31 de diciembre de ____. |  | SI | NO | N/A | PENDIENTE |  | SI | NO | N/A |  | PENDIENTE
| Anexa Certificado de existencia y Representación Legal | [11 empty] | SI |  | NO
| Se anexa Registro Fotográfico | [11 empty] | SI |  | NO
Nota 1: En caso de no aportar algunos de los documentos solicitados durante la diligencia, estos deberán enviarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al correo electrónico: contactenos@sic.gov.co, indicando el número de radicación_____________________.
Nota 2: ____________________________________________________ deberá remitir copia de la presente acta y sus anexos al fabricante, importador y/o distribuidor respectivo para efectos de coordinar todo lo relacionado con las instrucciones impartidas.
Nota 3: Se deja constancia de que se entrega copia de la presente acta de visita una vez diligenciada, leída y aprobada.
OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
OBSERVACIONES DE LOS PROFESIONALES DE LA SIC
Una vez leída y aprobada, para constancia se firma la presente diligencia por los que en ella intervinieron, siendo las__________________ del día _______________ del mes de _____________ del año _________________.
Por el establecimiento visitado, en su calidad de ________________________________
Nombre | [5 empty] | Nombre
Cargo | [5 empty] | Cargo
En representación de | [5 empty] | En representación de
Firma | Firma |  |  |  |  | Firma | Firma
C.C. | C.C. |  |  |  |  | C.C. | C.C.
Por la Superintendencia de Industria y Comercio
Firma | [5 empty] | Firma
Nombre | [5 empty] | Nombre
C.C. | [5 empty] | C.C.
POLÍTICA DE USO DE DATOS: Mediante el registro de sus datos personales en el presente formulario usted autoriza a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de informarle sobre eventos organizados por la Entidad, los servicios que prestamos, las publicaciones que elaboramos y para solicitarle que evalúe la calidad de nuestros servicios.
Como Titular de información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos.
Finalizada la visita lo invitamos a diligenciar la siguiente encuesta para medir su satisfacción, ingresando al siguiente link: https://goo.gl/forms/1lvg2EyTRfI4Vbux1 o capturando el siguiente código QR con su dispositivo móvil.

## TABLEROS DE BAJA TENSIÓN
|  |  | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL | [10 empty] | 6100
RADICACION:
ACTA DE VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS SUJETOS AL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS – RETIE
CIUDAD |  |  | FECHA | [7 empty] | HORA DE INICIO
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | [9 empty] | Comercializador |  |  |  | Fabricante
[10 empty] | Distribuidor |  |  |  | Importador
ADMINISTRADOR | [7 empty] | DIRECCIÓN
TELÉFONO |  |  | CORREO ELECTRÓNICO
RAZÓN SOCIAL SOCIEDAD PROPIETARIA Y/O NOMBRE PERSONA NATURAL PROPIETARIA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
NIT | [5 empty] | DIRECCIÓN
TELÉFONO |  |  | CIUDAD |  |  | CORREO ELECTRÓNICO
NOMBRE QUIEN ATENDIÓ LA VISITA | [10 empty] | CC
CARGO DE QUIEN ATENDIÓ LA VISITA
NOMBRE PROFESIONALES QUE ADELANTAN LA VISITA
1 | [10 empty] | CC
2 | [10 empty] | CC
En la ciudad, dirección y fecha citadas, se hicieron presentes los profesionales de la Superintendencia de Industria y Comercio antes mencionados, con el fin de verificar el cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, contenido en el Anexo General de la Resolución 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, el cual fue aclarado y modificado mediante las resoluciones 90907 de 2013, 90795 de 2014, 40492 de 2015, 40259 de 2017, 40908 y 41291 de 2018, en relación con los fabricantes, importadores o comercializadores de productos sometidos al cumplimiento del RETIE.
Previamente a su comercialización, los fabricantes, importadores o comercializadores de los productos sometidos a este Reglamento Técnico, deben demostrar su cumplimiento a través de un Certificado de Conformidad expedido por un Organismo de Certificación de Producto acreditado por el ONAC, de acuerdo con lo establecido en los artículos 7 y 8 del Decreto 1074 de 2015, modificado por el Decreto 1595 de 2015.
En caso tal, que el establecimiento de comercio visitado sea comercializador de los productos a verificar, a continuación indicar información acerca del importador, distribuidor y/o fabricante dependiendo el caso:
Nombre/razón social de importador/distribuidor/fabricante:
NIT
PRODUCTOS DISPONIBLES PARA LA UTILIZACIÓN EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PRODUCTO 1 – 20.23.1 TABLEROS DE BAJA TENSIÓN
| ¿El producto esta listo para comercializar? | [11 empty] | SI |  |  | NO
Fabricante o marca comercial:
Identificación del producto (modelo, número de serie o referencia):
Cantidad de unidades en inventario:
20.23.1.4 Rotulado e instructivos
| Un tablero debe tener adherida de manera clara, permanente y visible, mínimo la siguiente información: |  |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | a. Tensión(es) nominal(es) de operación. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | b. Corriente nominal de alimentación. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | c. Número de fases. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | d. Número de hilos (incluyendo tierras y neutros). |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | e. Razón social o marca registrada del productor, comercializador o importador. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | f. El símbolo de riesgo eléctrico. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | g. Cuadro para identificar los circuitos. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | h. Indicar, de forma visible, la posición que deben tener las palancas de accionamiento de los interruptores, al cerrar o abrir el circuito. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | i. Todo tablero debe tener su respectivo diagrama unifilar actualizado. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
| Adicional al rotulado, el productor de tableros debe poner a disposición del usuario, mínimo la siguiente información: |  |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | a. Grado de protección o tipo de encerramiento. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | b. Diagrama unifilar original del tablero. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | c. El tipo de ambiente para el que fue diseñado en caso de ser especial (corrosivo, intemperie o áreas explosivas). |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | d. Instrucciones para instalación, operación y mantenimiento. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
Observaciones:
PRODUCTO 2 – 20.23.1 TABLEROS DE BAJA TENSIÓN
| ¿El producto esta listo para comercializar? | [11 empty] | SI |  |  | NO
Fabricante o marca comercial:
Identificación del producto (modelo, número de serie o referencia):
Cantidad de unidades en inventario:
20.23.1.4 Rotulado e instructivos
| Un tablero debe tener adherida de manera clara, permanente y visible, mínimo la siguiente información: |  |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | a. Tensión(es) nominal(es) de operación. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | b. Corriente nominal de alimentación. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | c. Número de fases. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | d. Número de hilos (incluyendo tierras y neutros). |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | e. Razón social o marca registrada del productor, comercializador o importador. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | f. El símbolo de riesgo eléctrico. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | g. Cuadro para identificar los circuitos. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | h. Indicar, de forma visible, la posición que deben tener las palancas de accionamiento de los interruptores, al cerrar o abrir el circuito. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | i. Todo tablero debe tener su respectivo diagrama unifilar actualizado. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
| Adicional al rotulado, el productor de tableros debe poner a disposición del usuario, mínimo la siguiente información: |  |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | a. Grado de protección o tipo de encerramiento. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | b. Diagrama unifilar original del tablero. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | c. El tipo de ambiente para el que fue diseñado en caso de ser especial (corrosivo, intemperie o áreas explosivas). |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
|  | d. Instrucciones para instalación, operación y mantenimiento. |  |  |  | SI | NO |  | INDIQUE.
Observaciones:
| DOCUMENTO |  |  | PRODUCTO 1 | [5 empty] | PRODUCTO 2
| Certificado de conformidad |  |  | SI | NO | N/A | PENDIENTE |  |  | SI | NO | N/A |  | PENDIENTE
| Declaración de importación |  |  | SI | NO | N/A | PENDIENTE |  |  | SI | NO | N/A |  | PENDIENTE
| Factura de compra |  |  | SI | NO | N/A | PENDIENTE |  |  | SI | NO | N/A |  | PENDIENTE
| Documentación que relacione el lote de producción y fecha de fabricación. |  |  | SI | NO | N/A | PENDIENTE |  |  | SI | NO | N/A |  | PENDIENTE
| Certificación contable suscrita por el revisor fiscal o contador, en la cual se establezca el número de unidades adquiridas y vendidas del producto objeto de verificación, entre el ____ de enero de ____ al 31 de diciembre de ____. |  |  | SI | NO | N/A | PENDIENTE |  |  | SI | NO | N/A |  | PENDIENTE
| Anexa Certificado de existencia y Representación Legal | [13 empty] | SI |  | NO
| Se anexa Registro Fotográfico | [13 empty] | SI |  | NO
Nota 1: En caso de no aportar algunos de los documentos solicitados durante la diligencia, estos deberán enviarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al correo electrónico: contactenos@sic.gov.co, indicando el número de radicación_____________________.
Nota 2: ____________________________________________________ deberá remitir copia de la presente acta y sus anexos al fabricante, importador y/o distribuidor respectivo para efectos de coordinar todo lo relacionado con las instrucciones impartidas.
Nota 3: Se deja constancia de que se entrega copia de la presente acta de visita una vez diligenciada, leída y aprobada.
OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
OBSERVACIONES DE LOS PROFESIONALES DE LA SIC
Una vez leída y aprobada, para constancia se firma la presente diligencia por los que en ella intervinieron, siendo las__________________ del día _______________ del mes de _____________ del año _________________.
Por el establecimiento visitado, en su calidad de ________________________________
Nombre | [6 empty] | Nombre
Cargo | [6 empty] | Cargo
En representación de | [6 empty] | En representación de
Firma | Firma | [5 empty] | Firma | Firma
C.C. | C.C. | [5 empty] | C.C. | C.C.
Por la Superintendencia de Industria y Comercio
Firma | [6 empty] | Firma
Nombre | [6 empty] | Nombre
C.C. | [6 empty] | C.C.
POLÍTICA DE USO DE DATOS: Mediante el registro de sus datos personales en el presente formulario usted autoriza a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de informarle sobre eventos organizados por la Entidad, los servicios que prestamos, las publicaciones que elaboramos y para solicitarle que evalúe la calidad de nuestros servicios.
Como Titular de información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos.
Finalizada la visita lo invitamos a diligenciar la siguiente encuesta para medir su satisfacción, ingresando al siguiente link: https://goo.gl/forms/1lvg2EyTRfI4Vbux1 o capturando el siguiente código QR con su dispositivo móvil.

## ACCESORIOS CONDUIT - LAB
[6 empty] | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL | [17 empty] | 6100
RADICACION:
ACTA DE VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS SUJETOS AL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS – RETIE
| CIUDAD |  |  |  |  | FECHA | [13 empty] | HORA DE INICIO
| ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | [16 empty] | Comercializador | [5 empty] | Fabricante
[18 empty] | Distribuidor | [5 empty] | Importador
| ADMINISTRADOR | [10 empty] | DIRECCIÓN
| TELÉFONO | [7 empty] | CORREO ELECTRÓNICO
RAZON SOCIAL SOCIEDAD PROPIETARIA Y/O NOMBRE PERSONA NATURAL PROPIETARIA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
| NIT | [10 empty] | DIRECCIÓN
| TELÉFONO |  |  |  | CIUDAD | [6 empty] | CORREO ELECTRÓNICO
| NOMBRE QUIEN ATENDIO LA VISITA | [18 empty] | CC
CARGO DE QUIEN ATENDIO LA VISITA
NOMBRE PROFESIONALES DE LA SIC
| 1 | [18 empty] | CC
| 2 | [18 empty] | CC
En la ciudad, direccion y fecha citadas, se hacen presentes los profesionales de la Superintendencia de Industria y Comercio antes mencionados, con el fin de verificar el cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, Resolución número 90708 del 30 de agosto de 2013, modificada por las resoluciones número 90907 de 2013, 90795 de 2014 y 40492 de 2015, emitidas por el Ministerio de Minas y Energia, en relación con las tuberías eléctricas metalicas.
Los requisitos y prescripciones técnicas de este Reglamento señalan las exigencias y especificaciones que garanticen la seguridad de las instalaciones eléctricas con base en su buen funcionamiento; la confiabilidad, calidad y adecuada utilización de los productos y equipos serán de obligatorio cumplimiento en Colombia, aplicables a los productos contemplados en la tabla 2.1 del RETIE.
En caso tal, que el establecimiento de comercio visitado sea comercializador de los productos a verificar, a continuación indicar información acerca del importador,distribuidor y/o fabricante dependiendo el caso:
Nombre/razón social de fabricante/importador:
NIT
PRODUCTOS DISPONIBLES PARA LA UTILIZACIÓN EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
20.6.1 TUBOS O TUBERÍAS Esta sección aplica a todos los tubos y sus accesorios, utilizados como encerramientos de conductores eléctricos o canalizaciones en las instalaciones objeto del RETIE. Para efectos de este reglamento, el término tubería se debe entender como un conjunto de tubos y sus accesorios (uniones, curvas, conectores). Tubo Conduit, se entenderá como el tubo metálico o no metálico (incluidos los de material polimérico no reforzado o reforzado con otros materiales tales como fibra de vidrio), apropiado para alojar conductores eléctricos aislados, con pared resistente a los impactos mecánicos.
20.6 ACCESORIOS PARA TUBERIA CONDUIT METÁLICA - PRODUCTO 1
| El producto esta listo para comercializar? | [20 empty] | SI |  |  | NO
20.6.1.1 Requisitos de Producto
| j. Tuberia marcada en bajo relieve o con plantilla con el nombre del Productor | [9 empty] | SI |  | NO |  | Rotulado:
| Tipo de Tuberia Condut Metalica: | [5 empty] | Rigido (ERMC-S) |  |  |  | Intermedio IMC |  |  |  |  | Liviano EMT |  |  |  |  | Longitud (m):
Observaciones:
20.6 ACCESORIOS PARA TUBERIA CONDUIT METÁLICA - PRODUCTO 2
| El producto esta listo para comercializar? | [20 empty] | SI |  |  | NO
20.6.1.1 Requisitos de Producto
| j. Tuberia marcada en bajo relieve o con plantilla con el nombre del Productor | [9 empty] | SI |  | NO |  | Rotulado:
| Tipo de Tuberia Condut Metalica: | [5 empty] | Rigido (ERMC-S) |  |  |  | Intermedio IMC |  |  |  |  | Liviano EMT |  |  |  |  | Longitud (m):
Observaciones:
|  |  | DOCUMENTO | [5 empty] | PRODUCTO 1 | [7 empty] | PRODUCTO 2
|  |  | Certificado de Conformidad | [5 empty] | SI | NO |  | N/A |  | PENDIENTE |  |  | SI |  | NO |  | N/A |  | PENDIENTE
|  |  | Declaración de Importación | [5 empty] | SI | NO |  | N/A |  | PENDIENTE |  |  | SI |  | NO |  | N/A |  | PENDIENTE
|  |  | Factura de Compra | [5 empty] | SI | NO |  | N/A |  | PENDIENTE |  |  | SI |  | NO |  | N/A |  | PENDIENTE
Nota: Si no se adjunta alguno de los documentos relacionados anteriormente, hacer llegar esta documentación los próximos 3 días hábiles a la dirección de la sede central de esta Superintendencia, indicada en el pie de página de la credencial de inspección relacionando el número de radicación o al correo electrónico contactenos@sic.gov.co. No enviar información mediante enlaces de descarga temporal.
2. | INFORMACIÓN MUESTRAS A LABORATORIO
INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS SOBRE MUESTRAS SELECCIONADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO- SIC
Para efectos de garantizar el correcto cumplimiento de las diferentes obligaciones a cargo de fabricantes, importadores y/o distribuidores y/o comercializadores del producto sujeto a verificación, a continuación se describen las obligaciones puntuales que deberán acatar de manera obligatoria cada uno de los responsables a efectos de garantizar la cabal ejecución de los diferentes ensayos y/o pruebas que se ordenen y así como la cadena de custodia.
2.1. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS DISTRIBUIDORES y/o COMERCIALIZADORES.
a) | Deberá informar al Fabricante y/o Importador respecto de la diligencia practicada por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la práctica de la misma
b) | Preservar el producto seleccionado como muestra y muestra testigo, sobre las cuales se practicarán los ensayos y/o pruebas. En ningún caso podrán reemplazar las muestra antes de su remisión al laboratorio. Tampoco se podrán remover, alterar o reemplazar los sellos puestos en la muestra y/o su embalaje, durante la visita de verificación
c) | La muestra marcada como TESTIGO, deberá permanecer en custodia del comercializador y no podrá ser comercializada o distribuida hasta que finalice el proceso por parte de esta Superintendencia.
El establecimiento visitado deberá informar al fabricante y/o importador dentro de los dos (2) días corrientes siguientes sobre la verificación realizada por esta entidad para asegurar el trámite y el envío de las muestras seleccionadas al laboratorio; de no tener respuesta del fabricante y/o importador, será el comercializador el encargado de asumir los gastos relacionados con las pruebas descritas en la presente acta.
2.2. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS IMPORTADORES Y/O FABRICANTES.
a) | Preservar el producto seleccionado como muestra, sobre la cual se practicarán los ensayos y/o pruebas. En ningún caso podrán reemplazar la muestra antes de su remisión al laboratorio. Tampoco se podrán remover, alterar o reemplazar los sellos puestos en la muestra y/o su embalaje, durante la diligencia de inspección.
b) | Contactar a los diferentes laboratorios acreditados para efectos de conocer aspectos de programación, costos y detalles de logística para entrega de muestras. Directorio de laboratorios acreditados en www.onac.org.co
c) | Escoger el laboratorio acreditado de su preferencia, el cual no podrá ser el mismo que realizo los ensayos de laboratorio bajo los cuales se emitió el certificado de conformidad del producto.
d) | Remitir en un término no mayor de diez (10) días hábiles, la(s) muestra(s) seleccionada(s) al laboratorio acreditado que realizará los ensayos, contados a partir del día siguiente de la visita de inspección.
e) | Una vez remitida(s) y/o entregada(s) las muestra(s) al laboratorio, se deberá informar a esta Superintendencia anexando el soporte correspondiente de entrega y recibido del laboratorio. (Informar a esta Superintendencia a la dirección Carrera 13 No 27-00 piso 1 de la Ciudad de Bogotá D.C, y/o correo Electrónico contactenos@sic.gov.co, indicando el Número de radicación)
f) | Remitir la información técnica pertinente y necesaria que requiera el laboratorio, inherente a los ensayos ordenados.
g) | Asumir y pagar en su debida oportunidad al laboratorio acreditado, los costos y gastos necesarios para la realización de los ensayos de laboratorio, de conformidad con el Artículo 2.2.1.7.17.6 del Decreto 1595 de 2015. Remitir el soporte de dicho pago a la SIC.
h) | En caso de operar como Comercializador, se debe atender adicionalmente, las instrucciones impartidas en el numeral anterior
2.3. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL LABORATORIO ACREDITADO.
A) | Brindar información relacionada al remitente.
1. | Los ensayos y pruebas incluidos dentro del alcance de la acreditación respectiva.
2. | Brindar toda la información inherente al costo de las pruebas y su pago.
3. | Informar cómo se desarrollará la logística para la recepción de muestras.
B) | Dejar registro del estado de los sellos de seguridad impuestos por esta Superintendencia y constancia de las inconsistencias encontradas al momento de la recepción de las muestras, e Informar de manera escrita a la Superintendencia sobre las inconsistencias encontradas así:
1. | De manera inmediata si tales hechos impiden la realización de las pruebas y/o ensayos.
2. | En el informe de resultados respectivo, cuando tales circunstancias no impidan la realización de las pruebas y/o ensayos.
C) | Realizar la programación de las pruebas y/o ensayos, e informar al solicitante oportunamente a la ejecución de los mismos para que este pueda confirmar el estado de los productos y presenciar los procedimientos a realizar. Reportar los resultados al solicitante y a esta Superintendencia.
D) | Realizar las pruebas y/o ensayos que se indican en el numeral 4 del presente ANEXO.
E) | Remitir de manera escrita a esta Superintendencia el informe de los resultados correspondientes, con copia a la empresa solicitante.
2.4. RELACIÓN DE REQUISITOS A VERIFICAR:
ENSAYO SOLICITADO |  |  |  | Prueba Preece - Uniformidad de la capa de recubrimiento de Zinc (RETIE 20.6.1.1 g - ANSI 80C.1 - NTC 105)
De conformidad con el Decreto 1074 de 2015, modificado por el Decreto 1595 de 2015, los gastos necesarios para la realización de los ensayos de laboratorio estarán a cargo del fabricante y/o importador en concordancia con el Reglamento Técnico Aplicable. Una vez remitidas las muestras al laboratorio, la empresa deberá informar a esta Superintendencia mediante comunicación escrita dirigida a la Dirección de Investigaciones para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal que se llevó a cabo el envío. Directorio general de laboratorios acreditados en www.onac.org.co.
PRODUCTO | [7 empty] | NÚMERO DE SELLO | [9 empty] | OBSERVACIONES
No podrá remitirse la muestra al mismo laboratorio que sirvió de soporte dentro del proceso de certificación. Podrá usarse CUALQUIER otro laboratorio, siempre y cuando éste se encuentre acreditado para este fin por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC
| LABORATORIO ACREDITADO | [7 empty] | DIRECCIÓN | [9 empty] | CONTACTO
| Laboratorio de Pruebas Electromecánicas, Metrología y Análisis Químico de Materiales Aislantes - CIDET | [7 empty] | Carrera 46 (Avenida Oriental) # 56 -11 Piso 13 y 16, Medellín - Antioquia | [9 empty] | TEL: 4441211 www.cidet.org.co carlosariel.naranjo@cidet.org.co
| Laboratorio Eléctromecánico Qtest S.A.S | [7 empty] | kilómetro 17 Vía las Palmas, Parque Tecnológico Manantiales LT 56 Envigado, Envigado - Antioquia | [9 empty] | TEL: 4488877 www.labqtest.com qtest@labqtest.com
|  | Anexa Certificado de existencia y Representacion Legal | [21 empty] | SI |  | NO
|  | Se anexa Registro Fotografico | [21 empty] | SI |  | NO
OBSERVACIONES DEL ESTABLECIMIENTO VISITADO
OBSERVACIONES DE LOS PROFESIONALES DE LA SIC
Una vez leida y aprobada, para constancia se firma la presente diligencia por los que en ella intervinieron, siendo las ______ del día _____ del mes de ________ del año ___________.
Por el establecimiento Visitado
| Nombre | [12 empty] | Nombre
| Cargo | [12 empty] | Cargo
| Firma | [12 empty] | Firma
| C.C. | [12 empty] | C.C.
Por la Superintendencia de Industria y Comercio
| Firma | [12 empty] | Firma
| Nombre | [12 empty] | Nombre
| C.C. | [12 empty] | C.C.
AVISO DE PRIVACIDAD: Declaro que he sido informado que la Superintendencia de Industria y Comercio es el responsable del tratamiento de los datos personales obtenidos a través del diligenciamiento del presente formulario y que he leído las Políticas de Tratamiento de Datos Personales disponibles en el sitio web https://www.sic.gov.co/politicas. Por ello, consiento y autorizo de manera previa, expresa e inequívoca que mis datos personales sean tratados con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas, entre las que se encuentran el informarme sobre eventos organizados por la Entidad, los servicios que prestamos, las publicaciones que elaboramos y para solicitarme que evalúe la calidad de los servicios prestados. Igualmente, queda autorizada la grabación de imágenes o cualquier otro registro que sirvan de soporte y evidencia de los eventos realizados. Como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de mis datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos mediante solicitud por escrito dirigida a la Superintendencia al correo electrónico: contactenos@sic.gov.co
Finalizada la visita lo invitamos a diligenciar la siguiente encuesta para medir su satisfacción, ingresando al siguiente link:
https://goo.gl/forms/1lvg2EyTRfI4Vbux1
o capturando el código QR con su dispositivo móvil.