## RT02-F37 COMPETENCIAS
| DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL | [15 empty] | 6101
RADICACION:
ACTA DE VISITA DE VERIFICACIÓN ALCANCE DE COMPETENCIAS PROFESIONALES
CIUDAD | FECHA | [11 empty] | HORA DE INICIO
DD / MM / AAAA
TIPO DE INSTALACIÓN |  |  | LUGAR DE VISITA
DIRECCIÓN |  |  |  |  | TELÉFONO | [7 empty] | CORREO ELECTRÓNICO
IDENTIFICACIÓN CONSTRUCTORA
RAZON SOCIAL SOCIEDAD PROPIETARIA Y/O NOMBRE PERSONA NATURAL PROPIETARIA DEL INMUEBLE
REPRESENTANTE LEGAL
NIT | [5 empty] | CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO | [5 empty] | DIRECCIÓN | [7 empty] | CIUDAD
IDENTIFICACIÓN PERSONAL RESPONSABLE QUIEN ATENDIÓ LA VISITA
NOMBRE 1 | [12 empty] | C.C.
CARGO | [12 empty] | T.P.
NOMBRE 2 | [12 empty] | C.C.
CARGO | [12 empty] | T.P.
IDENTIFICACIÓN PROFESIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
NOMBRES DE LOS PROFESIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
1 | [12 empty] | C.C.
2 | [12 empty] | C.C.
En la ciudad, dirección y fecha citadas, se hicieron presentes los profesionales de la Superintendencia de Industria y Comercio antes mencionados, con el fin de verificar el cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, establecido por la Resolución 180398 del 7 de abril de 2004, modificada por las resoluciones 180498 y 181419 de 2005, 180466 y 182011 de 2007; Resolución 181294 del 6 de agosto de 2008 modificado por las Resoluciones 180195; y 90708 de 2013, modificado por las Resoluciones 90907 de 2013, 90795 de 2014 y 40492 de 2015, 40259 de 2017 y 41291 de 2018, emitidas por el Ministerio de Minas y Energía, en relación con la intervención de personas con las competencias profesionales.
INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR QUIEN ATIENDE LA VISITA
1. REGISTRO DE COMPETENCIAS
PERSONAL 1:
NOMBRE:
EMPRESA DONDE LABORA: | [10 empty] | CONTRATISTA | [6 empty] | SI | NO
NIT:
TIPO DE CONTRATACIÓN:
CARGO:
C.C. | [6 empty] | M.P.
ACTIVIDADES A CARGO:
OBSERVACIONES:
FIRMA:
PERSONAL 2:
NOMBRE:
EMPRESA DONDE LABORA: | [10 empty] | CONTRATISTA | [6 empty] | SI | NO
NIT:
TIPO DE CONTRATACIÓN:
CARGO:
C.C. | [6 empty] | M.P.
ACTIVIDADES A CARGO:
OBSERVACIONES:
FIRMA:
PERSONAL 3:
NOMBRE:
EMPRESA DONDE LABORA: | [10 empty] | CONTRATISTA | [6 empty] | SI | NO
NIT:
TIPO DE CONTRATACIÓN:
CARGO:
C.C. | [6 empty] | M.P.
ACTIVIDADES A CARGO:
OBSERVACIONES:
FIRMA:
OBSERVACIONES DE QUIENES REALIZAN LA VISITA
2. DOCUMENTACIÓN DE LA INSTALACIÓN
DOCUMENTO |  | APORTÓ | [5 empty] | OBSERVACIONES
Licencia de construcción |  | SI | NO | N/A | PENDIENTE
Acta de inicio de obra |  | SI | NO | N/A | PENDIENTE
Procedimientos de trabajo |  | SI | NO | N/A | PENDIENTE
Contrato constructora/contratista |  | SI | NO | N/A | PENDIENTE
3. DOCUMENTACIÓN PERSONAL
DOCUMENTO |  | PERSONAL 1 | [5 empty] | PERSONAL 2 | [6 empty] | PERSONAL 3
Matrícula profesional |  | SI | NO | N/A | PENDIENTE |  |  | SI | NO | N/A |  | PENDIENTE |  |  | SI | NO | N/A | PENDIENTE
Permiso actividades/Manual funciones/Orden de trabajo |  | SI | NO | N/A | PENDIENTE |  |  | SI | NO | N/A |  | PENDIENTE |  |  | SI | NO | N/A | PENDIENTE
Registro de ingreso a obra |  | SI | NO | N/A | PENDIENTE |  |  | SI | NO | N/A |  | PENDIENTE |  |  | SI | NO | N/A | PENDIENTE
Hoja de vida |  | SI | NO | N/A | PENDIENTE |  |  | SI | NO | N/A |  | PENDIENTE |  |  | SI | NO | N/A | PENDIENTE
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
Nota: En caso de no aportar algunos de los documentos solicitados durante la diligencia, estos deberán enviarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, a la sede de esta Superintendencia ubicada en la Carrera 13 # 27 – 00, piso 1, de la ciudad de Bogotá D.C, o al correo electrónico: contactenos@sic.gov.co, o a las Casas del Consumidor y diferentes puntos de atención y radicación de la SIC en el país, indicando el número de radicación _________________
Anexa Certificado de existencia y Representación Legal | [17 empty] | SI | NO
Se anexa Registro Fotográfico | [17 empty] | SI | NO
Una vez leida y aprobada, para constancia se firma la presente diligencia por los que en ella intervinieron, siendo las ___________ del día _____ del mes de ________ del año ___________.
Por el establecimiento visitado, en su calidad de ________________________________
Nombre | [7 empty] | Nombre
Cargo | [7 empty] | Cargo
Firma | [7 empty] | Firma
C.C. | [7 empty] | C.C.
Por la Superintendencia de Industria y Comercio
Nombre | [7 empty] | Nombre
Firma | [7 empty] | Firma
C.C. | [7 empty] | C.C.
POLÍTICA DE USO DE DATOS: Mediante el registro de sus datos personales en el presente formulario usted autoriza a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de informarle sobre eventos organizados por la Entidad, los servicios que prestamos, las publicaciones que elaboramos y para solicitarle que evalúe la calidad de nuestros servicios.
Como Titular de información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos.
Finalizada la visita lo invitamos a diligenciar la siguiente encuesta para medir su satisfacción, ingresando al siguiente link: https://goo.gl/forms/1lvg2EyTRfI4Vbux1 o capturando el siguiente código QR con su dispositivo móvil.

## RT02-F37 ASISTENCIA MÉDICA
|  | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL | [10 empty] | 6100
RADICACIÓN:
ACTA DE VISITA DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INSTITUCIONES DE ASISTENCIA MÉDICA
CIUDAD |  | FECHA | [6 empty] | HORA DE INICIO
TIPO DE INSTALACIÓN |  |  | LUGAR DE VISITA | [5 empty] | NIVEL DE ATENCIÓN MÉDICA
ADMINISTRADOR Y/O PROPIETARIO | [6 empty] | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN
DIRECCIÓN |  |  |  | TELÉFONO |  |  |  |  | CORREO ELECTRÓNICO
IDENTIFICACIÓN PROPIETARIO DE LA INSTALACIÓN DE ASISTENCIA MÉDICA
RAZÓN SOCIAL SOCIEDAD PROPIETARIA Y/O NOMBRE PERSONA NATURAL PROPIETARIA DEL INMUEBLE
REPRESENTANTE LEGAL
NIT |  |  |  |  | CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO |  |  |  |  | DIRECCIÓN |  |  |  |  | CIUDAD
IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCTORA
RAZÓN SOCIAL SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y/O NOMBRE PERSONA NATURAL CONSTRUCTORA DEL INMUEBLE | [9 empty] | NIT:
NOMBRE DE QUIEN ATENDIÓ LA VISITA | [8 empty] | C.C.
CARGO DE QUIEN ATENDIÓ LA VISITA
NOMBRES DE LOS PROFESIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
1 | [8 empty] | C.C.
2 | [8 empty] | C.C.
3 | [8 empty] | C.C.
En la ciudad, dirección y fecha citadas, se hicieron presentes los comisionados de la Superintendencia de Industria y Comercio antes mencionados, con el fin de verificar el cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, establecido por la Resolución 180398 del 7 de abril de 2004, modificada por las resoluciones 180498 y 181419 de 2005, 180466 y 182011 de 2007; Resolución 181294 del 6 de agosto de 2008 modificado por las Resoluciones 180195; y 90708 de 2013, modificado por las Resoluciones 90907 de 2013, 90795 de 2014, 40492 de 2015, 40157 y 40259 de 2017, 40908, 41291 de 2018 y 40293 de 2021; emitidas por el Ministerio de Minas y Energía, en relación con el estado y cumplimiento de las instalaciones y productos eléctricos.
De igual forma, se evaluará el cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP, establecido por la Resolución 180540 de 2010, modificada por las resoluciones 181568 y 182544 de 2010, 180173 de 2011, 91872 de 2012, 90980 de 2013, 40122 de 2016 y 40031 de 2021, emitidas por el Ministerio de Minas y Energía, en relación con el estado y cumplimiento de las instalaciones y productos de iluminación.
INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR QUIEN ATIENDE LA VISITA
0
OBSERVACIONES DE LOS PROFESIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
CONDUCTORES EXPUESTOS: (Conductores energizados sin canalización o sin aislamiento, extensiones en área crítica)
FACTORES DE RIESGO ELÉCTRICO: (Corto circuito, contacto directo, contacto indirecto, ignición, combustión, explosión)
ESPACIOS PARA EL MONTAJE, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS:
TRANSFORMADOR/SUBESTACIÓN: (Tipo de aislamiento, puerta cortafuego, cerraduras que impidan acceso a personal no calificado, barra de salida antipánico, potencia del transformador)
TABLEROS TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS: (Código de colores, diagramas unifilares, puente equipotencial, identificación de circuitos, señalización de riesgo, conductores en aluminio, transferencia automática, interruptor conmutador de red-bypass, módulos extraíbles)
TABLERO GENERAL: (Código de colores, diagramas unifilares, puente equipotencial, protecciones de conductores, identificación de circuitos, señalización de riesgo, conductores en aluminio, protecciones tipo extraíble)
ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES DE TABLEROS: (Equipotencialidad tableros pacientes 10 AWG)
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NORMAL:(Código de colores, diagramas unifilares, protecciones de conductores, identificación de circuitos, señalización de riesgo, conductores en aluminio)
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE EMERGENCIA-EQUIPOS: (Código de colores, diagramas unifilares, protecciones de conductores, identificación de circuitos, señalización de riesgo, conductores en aluminio)
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE EMERGENCIA-VITAL: (Código de colores, diagramas unifilares, protecciones de conductores, identificación de circuitos, señalización de riesgo, conductores en aluminio)
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE EMERGENCIA-CRÍTICO: (Código de colores, diagramas unifilares, protecciones de conductores, identificación de circuitos, señalización de riesgo, conductores en aluminio)
CIRCUITO RAMALES ÁREA DE PACIENTES: (Tubería metálica no flexible tipo IMC o RMC, para sistema normal, sistema aislado y de emergencia, conductor de tierras aislado, TOMACORRIENTES GRADO HOSPITALARIO blancas o rojas, identificación circuito ramal y tablero de distribución)
ÁREA DE PACIENTES GENERALES: (tipo y número de tomacorrientes, zona húmeda)
ÁREA DE PACIENTES CRÍTICOS: (tipo y numero de tomacorrientes, zona húmeda, identificación del circuito ramal, tablero de distribución, zona de gases inflamables, altura de los equipos eléctricos y si son a prueba de explosión)
SISTEMAS DE POTENCIA INITERRUMPIDA (UPS): (Equipos eléctricos de asistencia vital, equipos de control de gases medicinales, equipos de comunicaciones)
SISTEMAS DE EXTRACCIÓN: (Ventilación, sistemas de esterilización)
TOMACORRIENTES CON PROTECCIÓN DIFERENCIAL EN ZONAS HÚMEDAS: (No zonas críticas húmedas)
SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA. (Medición de continuidad, electrodo enterrado en su totalidad, tipo de conexión entre electrodo y conductor puesto a tierra, puntos de conexión accesibles e inspeccionarles, parte superior del electrodo enterrado a mínimo 15 cm de la superficie)
SISTEMAS DE POTENCIA DE EMERGENCIA: (10 segundos, carga, potencia)
SISTEMAS CONTRA INCENDIO: (Elemento de protección, tipo de motor)
SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS: (Número de bajantes, conexión a tierra, unión equipotencial entre electrodos, canalización de las bajantes)
SISTEMA AISLADO DE POTENCIA: (Tablero/transformador aislado, monitor de aislamiento, conductores de circuito no conectados a tierra)
[12 empty] | SI |  |  | NO
ZONAS HÚMEDAS EN ÁREAS CRÍTICAS: (Alimentación a través de un transformador de aislamiento, circuitos al interior de la zona húmeda, distancias a tomacorrientes)
ZONAS ALTA CONCENTRACIÓN DE PERSONAS:
ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA: (2 metros por encima del nivel del suelo, sistema de emergencia por baterías, funcionamiento)
• En las puertas existentes en los recorridos de evacuación.
• En las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa.
• En cualquier otro cambio de nivel.
• En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos.
CIRCUITO RAMALES ÁREA GENERAL: (NTC Cap1 - 4)
OBSERVACIONES GENERALES: (Fecha de construcción de las instalaciones eléctricas)
DOCUMENTACIÓN
| DOCUMENTO | [6 empty] | ¿APORTADO?
| CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | [6 empty] | SI |  | NO |  | N/A |  | PENDIENTE
| CONTRATO DE REMODELACIÓN | [6 empty] | SI |  | NO |  | N/A |  | PENDIENTE
| FACTURA RECIBO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | [6 empty] | SI |  | NO |  | N/A |  | PENDIENTE
| ACTA DE INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA MÉDICA | [6 empty] | SI |  | NO |  | N/A |  | PENDIENTE
| DICTÁMENES DE INSPECCIÓN RETIE | [6 empty] | SI |  | NO |  | N/A |  | PENDIENTE
| DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA | [6 empty] | SI |  | NO |  | N/A |  | PENDIENTE
| EVALUACIÓN FRENTE A RAYOS | [6 empty] | SI |  | NO |  | N/A |  | PENDIENTE
| CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD DE PRODUCTOS* | [6 empty] | SI |  | NO |  | N/A |  | PENDIENTE
MEMORIAS DE CÁLCULO
| Coordinación de protecciones | [6 empty] | SI |  | NO |  | N/A |  | PENDIENTE
[8 empty] | SI |  | NO |  | N/A |  | PENDIENTE
[8 empty] | SI |  | NO |  | N/A |  | PENDIENTE
[8 empty] | SI |  | NO |  | N/A |  | PENDIENTE
PLANOS ELÉCTRICOS
| Diagrama Unifilar | [6 empty] | SI |  | NO |  | N/A |  | PENDIENTE
[8 empty] | SI |  | NO |  | N/A |  | PENDIENTE
[8 empty] | SI |  | NO |  | N/A |  | PENDIENTE
[8 empty] | SI |  | NO |  | N/A |  | PENDIENTE
* Se solicitan certificados de conformidad de los siguientes productos:
¿APORTADO?
| 1. PUERTAS CORTAFUEGO Marca/Referencia: | [7 empty] | SI |  | NO |  | N/A |  | PENDIENTE
| 1. PUERTAS CORTAFUEGO Marca/Referencia: | [7 empty] | SI |  | NO |  | N/A |  | PENDIENTE
| 2. BOMBAS CONTRA INCENDIO Marca/Referencia: | [7 empty] | SI |  | NO |  | N/A |  | PENDIENTE
| 3.TABLERO PARA BOMBAS CONTRA INCENDIO Marca/Referencia: | [7 empty] | SI |  | NO |  | N/A |  | PENDIENTE
| 4. CONDUCTORES ELÉCTRICOS Marca/Referencia: | [7 empty] | SI |  | NO |  | N/A |  | PENDIENTE
[9 empty] | SI |  | NO |  | N/A |  | PENDIENTE
| 5. TABLERO/TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO Marca/Referencia: | [7 empty] | SI |  | NO |  | N/A |  | PENDIENTE
| 5. TABLERO/TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO Marca/Referencia: | [7 empty] | SI |  | NO |  | N/A |  | PENDIENTE
| 6.MONITOR DE AISLAMIENTO Marca/Referencia: | [7 empty] | SI |  | NO |  | N/A |  | PENDIENTE
| 6.MONITOR DE AISLAMIENTO Marca/Referencia: | [7 empty] | SI |  | NO |  | N/A |  | PENDIENTE
| 7. CONDUCTORES ELÉCTRICOS DEL SISTEMA DE POTENCIA AISLADO Marca/Referencia: | [7 empty] | SI |  | NO |  | N/A |  | PENDIENTE
| 7. CONDUCTORES ELÉCTRICOS DEL SISTEMA DE POTENCIA Marca/Referencia: | [7 empty] | SI |  | NO |  | N/A |  | PENDIENTE
| 8. TOMACORRIENTES GRADO HOSPITALARIO Marca/Referencia: | [7 empty] | SI |  | NO |  | N/A |  | PENDIENTE
| 8. TOMACORRIENTES GRADO HOSPITALARIO Marca/Referencia: | [7 empty] | SI |  | NO |  | N/A |  | PENDIENTE
| 9. UNIDADES INTERRUMPIDAS DE POTENCIA (UPS) Marca/Referencia: | [7 empty] | SI |  | NO |  | N/A |  | PENDIENTE
| 9. UNIDADES INTERRUMPIDAS DE POTENCIA (UPS) Marca/Referencia: | [7 empty] | SI |  | NO |  | N/A |  | PENDIENTE
| Anexa Certificado de existencia y Representación Legal | [12 empty] | SI |  | NO
| Se anexa Registro Fotográfico | [12 empty] | SI |  | NO
Nota 1: En caso de no aportar algunos de los documentos solicitados durante la diligencia, estos deberán enviarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al correo electrónico: contactenos@sic.gov.co, indicando el número de radicación_____________________.
Nota 2: Se deja constancia de que se entrega copia de la presente acta de visita una vez diligenciada, leída y aprobada.
Una vez leída y aprobada, para constancia se firma la presente diligencia por los que en ella intervinieron, siendo las ___________ del día _______ del mes de ____________ del año _______.
Por el establecimiento visitado, en su calidad de ________________________________
| Nombre |  |  |  |  | Nombre
| Cargo |  |  |  |  | Cargo
| En representación de |  |  |  |  | En representación de
| Firma |  |  |  |  | Firma
| C.C. |  |  |  |  | C.C.
Por la Superintendencia de Industria y Comercio
| Nombre |  |  |  |  | Nombre
| Firma |  |  |  |  | Firma
| C.C. |  |  |  |  | C.C.
POLÍTICA DE USO DE DATOS: Mediante el registro de sus datos personales en el presente formulario usted autoriza a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de informarle sobre eventos organizados por la Entidad, los servicios que prestamos, las publicaciones que elaboramos y para solicitarle que evalúe la calidad de nuestros servicios.
Como Titular de información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos.
Finalizada la visita lo invitamos a diligenciar la siguiente encuesta para medir su satisfacción, ingresando al siguiente link: https://goo.gl/forms/1lvg2EyTRfI4Vbux1 o capturando el siguiente código QR con su dispositivo móvil.

## RT02-F37 USO FINAL
| DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL | [8 empty] | 6101
RADICACION:
ACTA DE VISITA DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN
CIUDAD | FECHA | [5 empty] | HORA DE INICIO
DD / MM / AAAA
TIPO DE INSTALACIÓN |  | LUGAR DE VISITA
ADMINISTRADOR Y/O PROPIETARIO | [5 empty] | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
DIRECCIÓN |  |  | TELÉFONO |  |  |  | CORREO ELECTRÓNICO
IDENTIFICACIÓN TENEDOR DE LA INSTALACIÓN
RAZÓN SOCIAL SOCIEDAD PROPIETARIA Y/O NOMBRE PERSONA NATURAL PROPIETARIA DEL INMUEBLE
REPRESENTANTE LEGAL
NIT |  |  |  | CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO |  |  |  | DIRECCIÓN |  |  |  | CIUDAD
NOMBRE DE QUIEN ATENDIÓ LA VISITA | [6 empty] | CC
CARGO DE QUIEN ATENDIÓ LA VISITA
NOMBRE DE LOS PROFESIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
1 | [6 empty] | C.C.
2 | [6 empty] | C.C.
En la ciudad, dirección y fecha citadas, se hicieron presentes los comisionados de la Superintendencia de Industria y Comercio antes mencionados, con el fin de verificar el cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, establecido por la Resolución 180398 del 7 de abril de 2004, modificada por las resoluciones 180498 y 181419 de 2005, 180466 y 182011 de 2007; Resolución 181294 del 6 de agosto de 2008 modificado por las Resoluciones 180195; y 90708 de 2013, modificado por las Resoluciones 90907 de 2013, 90795 de 2014, 40492 de 2015, 40157 y 40259 de 2017, 40908, 41291 de 2018 y 40293 de 2021; emitidas por el Ministerio de Minas y Energía, en relación con el estado y cumplimiento de las instalaciones y productos eléctricos.
De igual forma, se evaluará el cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP, establecido por la Resolución 180540 de 2010, modificada por las resoluciones 181568 y 182544 de 2010, 180173 de 2011, 91872 de 2012, 90980 de 2013, 40122 de 2016 y 40031 de 2021, emitidas por el Ministerio de Minas y Energía, en relación con el estado y cumplimiento de las instalaciones y productos de iluminación.
INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR QUIEN ATIENDE LA VISITA
OBSERVACIONES DE LOS PROFESIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
EXISTENCIA DE CONDUCTORES EXPUESTOS (COMENTE):
FACTORES DE RIESGO ELÉCTRICO
TRANSFORMADOR/SUBESTACIÓN
ARMARIO DE MEDIDORES
TABLERO GENERAL
ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ZONAS COMUNES
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN APARTAMENTO/CASA/OFICINA
CIRCUITOS RAMALES
OBSERVACIONES (Iluminación de emergencia en: puertas de recorridos de evacuación, escaleras, cambios de nivel, cambios de dirección e intersección de pasillos, sistema de puesta a tierra, sistema de apantallamiento, observaciones generales, etc.)
DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTO | [6 empty] | ¿APORTADO?
DICTAMEN DE INSPECCIÓN RETIE | [6 empty] | SI |  | NO | N/A | PENDIENTE
DICTAMEN DE INSPECCIÓN RETILAP | [6 empty] | SI |  | NO | N/A | PENDIENTE
DECLARACIÓN DEL RESPONSABLE RETIE | [6 empty] | SI |  | NO | N/A | PENDIENTE
DECLARACIÓN DEL RESPONSABLE RETILAP | [6 empty] | SI |  | NO | N/A | PENDIENTE
CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD DE PRODUCTOS
[7 empty] | SI |  | NO | N/A | PENDIENTE
[7 empty] | SI |  | NO | N/A | PENDIENTE
[7 empty] | SI |  | NO | N/A | PENDIENTE
[7 empty] | SI |  | NO | N/A | PENDIENTE
MEMORIAS DE CÁLCULO
[7 empty] | SI |  | NO | N/A | PENDIENTE
[7 empty] | SI |  | NO | N/A | PENDIENTE
[7 empty] | SI |  | NO | N/A | PENDIENTE
[7 empty] | SI |  | NO | N/A | PENDIENTE
PLANOS Y DISEÑOS
[7 empty] | SI |  | NO | N/A | PENDIENTE
[7 empty] | SI |  | NO | N/A | PENDIENTE
[7 empty] | SI |  | NO | N/A | PENDIENTE
[7 empty] | SI |  | NO | N/A | PENDIENTE
Anexa Certificado de existencia y Representación Legal | [10 empty] | SI | NO
Se anexa Registro Fotográfico | [10 empty] | SI | NO
Nota 1: En caso de no aportar algunos de los documentos solicitados durante la diligencia, estos deberán enviarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al correo electrónico: contactenos@sic.gov.co, indicando el número de radicación_____________________.
Nota 2: Se deja constancia de que se entrega copia de la presente acta de visita una vez diligenciada, leída y aprobada.
Una vez leída y aprobada, para constancia se firma la presente diligencia por los que en ella intervinieron, siendo las ___________ del día _______ del mes de ____________ del año _______.
Por el establecimiento visitado, en su calidad de ________________________________
Nombre |  |  |  |  | Nombre
Cargo |  |  |  |  | Cargo
En representación de |  |  |  |  | En representación de
Firma |  |  |  |  | Firma
C.C. |  |  |  |  | C.C.
Por la Superintendencia de Industria y Comercio
Nombre |  |  |  |  | Nombre
Firma |  |  |  |  | Firma
C.C. |  |  |  |  | C.C.
POLÍTICA DE USO DE DATOS: Mediante el registro de sus datos personales en el presente formulario usted autoriza a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de informarle sobre eventos organizados por la Entidad, los servicios que prestamos, las publicaciones que elaboramos y para solicitarle que evalúe la calidad de nuestros servicios.
Como Titular de información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos.
Finalizada la visita lo invitamos a diligenciar la siguiente encuesta para medir su satisfacción, ingresando al siguiente link: https://goo.gl/forms/1lvg2EyTRfI4Vbux1 o capturando el siguiente código QR con su dispositivo móvil.

## RT02-F37 USO FINAL 4P
| DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL | [8 empty] | CÓDIGO: RT02-F37
VERSÍON: 4
FECHA: 2022-02-28
6101
| ACTA DE VISITA DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN | [8 empty] | RADICACION:
CIUDAD | FECHA | [5 empty] | HORA DE INICIO
DD / MM / AAAA
TIPO DE INSTALACIÓN |  | LUGAR DE VISITA
ADMINISTRADOR Y/O PROPIETARIO | [5 empty] | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
DIRECCIÓN |  |  | TELÉFONO |  |  |  | CORREO ELECTRÓNICO
IDENTIFICACIÓN TENEDOR DE LA INSTALACIÓN
RAZÓN SOCIAL SOCIEDAD PROPIETARIA Y/O NOMBRE PERSONA NATURAL PROPIETARIA DEL INMUEBLE
REPRESENTANTE LEGAL
NIT |  |  |  | CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO |  |  |  | DIRECCIÓN |  |  |  | CIUDAD
NOMBRE DE QUIEN ATENDIÓ LA VISITA | [6 empty] | CC
CARGO DE QUIEN ATENDIÓ LA VISITA
NOMBRE DE LOS PROFESIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
1 | [6 empty] | C.C.
2 | [6 empty] | C.C.
3 | [6 empty] | C.C.
4 | [6 empty] | C.C.
En la ciudad, dirección y fecha citadas, se hicieron presentes los comisionados de la Superintendencia de Industria y Comercio antes mencionados, con el fin de verificar el cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, establecido por la Resolución 180398 del 7 de abril de 2004, modificada por las resoluciones 180498 y 181419 de 2005, 180466 y 182011 de 2007; Resolución 181294 del 6 de agosto de 2008 modificado por las Resoluciones 180195; y 90708 de 2013, modificado por las Resoluciones 90907 de 2013, 90795 de 2014, 40492 de 2015, 40157 y 40259 de 2017, 40908, 41291 de 2018 y 40293 de 2021; emitidas por el Ministerio de Minas y Energía, en relación con el estado y cumplimiento de las instalaciones y productos eléctricos.
De igual forma, se evaluará el cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP, establecido por la Resolución 180540 de 2010, modificada por las resoluciones 181568 y 182544 de 2010, 180173 de 2011, 91872 de 2012, 90980 de 2013, 40122 de 2016 y 40031 de 2021, emitidas por el Ministerio de Minas y Energía, en relación con el estado y cumplimiento de las instalaciones y productos de iluminación.
INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR QUIEN ATIENDE LA VISITA
OBSERVACIONES DE LOS PROFESIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
EXISTENCIA DE CONDUCTORES EXPUESTOS (COMENTE):
FACTORES DE RIESGO ELÉCTRICO
TRANSFORMADOR/SUBESTACIÓN
ARMARIO DE MEDIDORES
TABLERO GENERAL
ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ZONAS COMUNES
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN APARTAMENTO/CASA/OFICINA
CIRCUITOS RAMALES
OBSERVACIONES (Iluminación de emergencia en: puertas de recorridos de evacuación, escaleras, cambios de nivel, cambios de dirección e intersección de pasillos, sistema de puesta a tierra, sistema de apantallamiento, observaciones generales, etc.)
DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTO | [6 empty] | ¿APORTADO?
DICTAMEN DE INSPECCIÓN RETIE | [6 empty] | SI |  | NO | N/A | PENDIENTE
DICTAMEN DE INSPECCIÓN RETILAP | [6 empty] | SI |  | NO | N/A | PENDIENTE
DECLARACIÓN DEL RESPONSABLE RETIE | [6 empty] | SI |  | NO | N/A | PENDIENTE
DECLARACIÓN DEL RESPONSABLE RETILAP | [6 empty] | SI |  | NO | N/A | PENDIENTE
CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD DE PRODUCTOS
[7 empty] | SI |  | NO | N/A | PENDIENTE
[7 empty] | SI |  | NO | N/A | PENDIENTE
[7 empty] | SI |  | NO | N/A | PENDIENTE
[7 empty] | SI |  | NO | N/A | PENDIENTE
MEMORIAS DE CÁLCULO
[7 empty] | SI |  | NO | N/A | PENDIENTE
[7 empty] | SI |  | NO | N/A | PENDIENTE
[7 empty] | SI |  | NO | N/A | PENDIENTE
[7 empty] | SI |  | NO | N/A | PENDIENTE
PLANOS Y DISEÑOS
[7 empty] | SI |  | NO | N/A | PENDIENTE
[7 empty] | SI |  | NO | N/A | PENDIENTE
[7 empty] | SI |  | NO | N/A | PENDIENTE
[7 empty] | SI |  | NO | N/A | PENDIENTE
Anexa Certificado de existencia y Representación Legal | [10 empty] | SI | NO
Se anexa Registro Fotográfico | [10 empty] | SI | NO
Nota 1: En caso de no aportar algunos de los documentos solicitados durante la diligencia, estos deberán enviarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al correo electrónico: contactenos@sic.gov.co, indicando el número de radicación_____________________.
Nota 2: Se deja constancia de que se entrega copia de la presente acta de visita una vez diligenciada, leída y aprobada.
Una vez leída y aprobada, para constancia se firma la presente diligencia por los que en ella intervinieron, siendo las ___________ del día _______ del mes de ____________ del año _______.
Por el establecimiento visitado, en su calidad de ________________________________
Nombre |  |  |  |  | Nombre
Cargo |  |  |  |  | Cargo
En representación de |  |  |  |  | En representación de
Firma |  |  |  |  | Firma
C.C. |  |  |  |  | C.C.
Por la Superintendencia de Industria y Comercio
Nombre |  |  |  |  | Nombre
Firma |  |  |  |  | Firma
C.C. |  |  |  |  | C.C.
Nombre |  |  |  |  | Nombre
Firma |  |  |  |  | Firma
C.C. |  |  |  |  | C.C.
POLÍTICA DE USO DE DATOS: Mediante el registro de sus datos personales en el presente formulario usted autoriza a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de informarle sobre eventos organizados por la Entidad, los servicios que prestamos, las publicaciones que elaboramos y para solicitarle que evalúe la calidad de nuestros servicios.
Como Titular de información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos.
Finalizada la visita lo invitamos a diligenciar la siguiente encuesta para medir su satisfacción, ingresando al siguiente link: https://goo.gl/forms/1lvg2EyTRfI4Vbux1 o capturando el siguiente código QR con su dispositivo móvil.