## RT03-F42 (hidden)
HOJA DE VIDA DEL EQUIPAMIENTO
ÁREA DE UBICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO | [6 empty] | Descripción del Equipamiento |  | Marca |  |  |  | Intervalo de Medición |  |  | Serie |  | Modelo |  | Versión Firmware |  | Versión Software |  |  | División de Escala o Resolución |  |  | Código interno |  |  | Número del Inventario de la SIC
Masa (Instrumento de Pesaje de Funcionamiento de no Automático (IPFNA)) |  |  | Masa (Pesas) |  | Volumen | Temperatura y humedad
[6 empty] | X | BAÑO TÉRMICO |  | POLYSICIENCE |  |  |  | -20°C A 200 °C |  |  | 2110-90004 |  | AP15RCAL-A11BR | [6 empty] | 0,001°C |  |  | TH001 |  |  | 30646
N° |  | CALIBRACIÓN | [9 empty] | COMPROBACIÓN INTERMEDIA | [5 empty] | MANTENIMIENTO | [5 empty] | ENTRADA Y SALIDA DEL EQUIPAMIENTO
[24 empty] | Retiro de equipamiento |  |  |  |  | Recepción de equipamiento
|  | CALIBRACIÓN | [8 empty] | COMPROBACIONES INTERMEDIAS | [6 empty] | MANTENIMIENTO | [5 empty] | SALIDA Y ENTRADA DE DE EQUIPOS
| CALIB | Fecha de Calibración (año-mes-día) |  | Número Certificado |  | Laboratorio que Realiza la Calibración |  | Observaciones (cumple con los requisitos de calibración) |  | Próxima Fecha de Calibración (según RT03-F44) (año-mes-día) |  | Fecha de Comprobación INTERMEDIA (año-mes-día) |  | Observaciones |  |  | Fecha Próxima Comprobación (año-mes-día) | Fecha de Realizado del MANTENIMIENTO (año-mes-día) | Mantenimiento Preventivo |  | Mantenimiento Correctivo |  | Próxima fecha (año-mes-día) | Fecha de salida (año-mes-día) |  | Nombre de quien retira el equipamiento | Observaciones del estado del equipamiento |  | Fecha de entrada | Nombre de quien ingresa el equipamiento |  | Observaciones del estado del equipamiento
1 | INSTALACICIÓN | 2021-12-01 |  | ACTA DE ENTREGA |  | KASSEL |  | SI |  |  |  | 2022-06-30 |  | hacer una medición y comprar todos los datos de estabilidad y uniformidad del semestre |  |  |  | 2022-12-01 | 1-Se limpia malla del filtro, 2- se revisa el chech out | [9 empty] | 2022-05-06 | ASTRID RIVEROS |  | EQUIPO RAYADO
| CARACTERIZACIÓN | 2021-12-06 |  | MI-0841 |  | UNIÓN METRÓLOGICA |  | SI | [6 empty] | Año-Mes-Dia
Año-Mes-Dia
Año-Mes-Dia
Año-Mes-Dia
Año-Mes-Dia
Año-Mes-Dia
Año-Mes-Dia
Año-Mes-Dia
Año-Mes-Dia
Note on AR10: Dejar observación
Note on AW10: Dejar Observación
Note on BB10: Dejar Observación
Note on BL10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: AGREGAR COLUMNA, DEL MOTIVO DE LA SALIDA

## RT02-F79
|  | HOJA DE VIDA - EQUIPAMIENTO DE LA RNPC |  |  |  | Código: RT02-F79
Versión: 3
Fecha: 2025-02-26
Equipo |  |  |  | Registro fotográfico del cuerpo y forma del equipamiento con información relevante
Número (placa) SIC
Capacidad nominal y División de escala o Resolución
Modelo / Tipo
Marca / Fabricante
Serie
Área de ubicación (asignación)
Intervalo de calibración
No | ACTIVIDAD | FECHA AAAA/MM/DD | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | CÓDIGO | OBSERVACIONES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Note on F14: Pedro Jose Vargas Lopez: En este espacio debera ir los codigos de certificados de calibracion y demas codigos que se puedan generar en el ejercicio de la intervencion del equipamiento

## Hoja1 (hidden)
| OPERACIÓN DE CONFIRMACIÓN METROLÓGICA | FECHA | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | NÚMERO DE INFORME | OBSERVACIONES | REVISOR SIC |  | ACTIVIDAD | FECHA | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | NÚMERO DE INFORME | OBSERVACIONES | REVISOR SIC | EVIDENCIA DE LA REVISIÓN
1 | ENTRADA DE EQUIPAMEINTEO | 2021-12-11 | KASSEL | ACTA DE ENTREGA 2021-12-01 | EQUIPO CONFORME | PEDRO PEREZ | 1 | ENTRADA DE EQUIPAMEINTEO | 2021-12-11 | LABORATORIO DE VOLUMEN | ACTA DE ENTREGA 2022-03-05 | SE CAMBIA NÚMERO INTERNO DE XXX A TH003 | PEDRO PEREZ | CORREO 202121 HORA TAL A JULANITO
2 | CARACTERIZACIÓN | 2021-12-20 | UNIÓN METRÓLOGICA | MI-0841 | EQUIPO CONFORME 20 °c 35 °C 50 °C | ASTRID RIVEROS | 2 | SALIDA DE EQUIPAMIENTO | 2022-03-12 | PEDRO VARGAZ | NO APLICA | SALE A CALIBRACIÓN AL INM, EL EQUIPO SALE MIDIENDO 0,01 °C | ASTRID RIVEROS
3 | MANTEMIENITO PREVENT | [5 empty] | 3 | CALIBRACIÓN | 2022-03-13 | INM | INM-004 | SIN NOVEDAD, RESULTADOS CONFORMES | ASTRID RIVEROS
[7 empty] | 4 | ENTRADA DEL EQUPIAMENTO | 2022-03-25 | PEDRO VARGAZ | NO APLICA | SE REALIZA REVISÓN VISUAL, ENCEDIDO DELDEQUPO EN PUNTO DE HIELO, LLEGA MIDIENDO 0,02°c | ASTRID RIVEROS
[7 empty] | 5 | DAÑO | 2022-03-26 | PEDRO VARGAZ | NO APLICA | EL EQUIPO NO ENCIENDE, DESPUE | ASTRID RIVEROS
[7 empty] | 6 | MANTEMINIENTO CORRECTIBO | 2022-03-27 | KASSEL | 112121 | EQUIPO FUNCIONANDO | PEDRO PEREZ | se ENVIA EVIDENCIA VIA EMAIL A aSTRID