## Fto. Control Períodico de Balan
|  |  |  | CONTROL PERÍODICO DE INSTRUMENTOS DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMATICO "BALANZAS" RNPC | [13 empty] | Código: RT02-F81
Versión: 1
Fecha: 2021-10-26
CUADRO 1 | [6 empty] | Calentamiento de la Balanza |  |  |  | CUADRO 2 |  |  |  | CUADRO 3
IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE PESAJE NO AUTOMATICO "BALANZA" | [6 empty] | CALENTAMIENTO DE LA BALANZA |  |  |  | BALANZA |  |  | RESULTADO | RANGO | ERROR en g
BALANZA |  | MARCA: |  | DIGITAL: | [6 empty] | RANGO | CLASE |  | VALORES
FABRICANTE: |  | MODELO: |  | ANALÓGICA: |  |  | CARGA MÁXIMA |  |  |  | BAJO | 0 ( e ) ≤ m ≤ 500 ( e ): |  | ≤ m ≤ | BAJO | 1* (e) :
SERIE: |  | CARGA MÁXIMA: |  | CARGA MÍNIMA: |  |  | CARGA MÁXIMA | CARGA | LECTURA |  | MEDIO | 500 ( e ) < m ≤ 2 000 ( e ): |  | < m ≤ | MEDIO | 2* (e) :
CLASE DE EXACTITUD: |  | DIVISIÓN DE ESCALA (d): |  | (e) |  |  | CARGA MÁXIMA 1 |  |  |  | ALTO | 2 000 ( e ) < m ≤ 10 000 ( e ): |  | < m ≤ | ALTO | 3* (e) :
DIVISIÓN DE ESCALA DE VERIFICACIÓN (e) (si el rotulado no contiene información sobre el "e", se entiende que "d"="e"): | [6 empty] | CARGA MÁXIMA 2
CUADRO 4 | [8 empty] | CUADRO 5 | [5 empty] | CUADRO 6
Serie 1: Carga Creciente |  |  |  | Serie 2: Carga decreciente |  |  |  |  | BALANZA | CARGA |  | DIBUJO RECEPTOR DE CARGA |  |  | SERIE DE PESAJE (80% MÁX)
BALANZA |  |  |  | BALANZA |  |  |  |  | PUNTO | INDICACIÓN (g) | ERROR (g) |  |  |  | CARGA
No | INDICACIÓN (g) | CARGA (g) | ERROR (g) | No | INDICACIÓN (g) | CARGA (g) | ERROR (g) |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 | No | INDICACIÓN (g)
1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1
2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 4 | 2
3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 3
4 |  |  |  | 4 | [10 empty] | MÁXIMA DIFERENCIA
5 |  |  |  | 5 | [10 empty] | ERROR PERMISIBLE PARA EL RANGO
RESULTADO CUADRO 4 | CUMPLE | SI |  | NO |  |  |  |  | RESULTADO CUADRO 5 | CUMPLE | SI |  | NO |  | RESULTADO CUADRO 6 | CUMPLE | SI |  | NO
ALISTAMIENTO |  | IDENTIFICACIÓN |  |  | CARGA MÁXIMA |  | PRUEBA DE REPETIBILIDAD