{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["RT02-F82"],"not_rendered":{"charts":0,"images":3,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"RT02-F82","index":0,"n_rows":382,"n_cols":35,"rows_kept":382,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[300,34,301,35],[304,34,305,35],[289,25,289,32],[290,25,290,26],[291,25,291,26],[292,25,292,26],[290,14,290,16],[290,11,290,13],[291,11,291,13],[292,11,292,13],[291,14,291,16],[292,14,292,16],[289,22,289,24],[290,17,290,18],[290,19,290,21],[290,22,290,24],[291,17,291,18],[291,19,291,21],[291,22,291,24],[303,0,306,32],[291,27,291,29],[291,30,291,32],[291,0,291,1],[291,2,291,4],[381,1,381,26],[374,0,374,16],[374,17,374,32],[376,1,376,31],[377,1,377,31],[379,1,379,27],[380,1,380,26],[370,0,370,32],[371,0,371,16],[371,17,371,32],[372,0,372,16],[372,17,372,32],[373,0,373,16],[373,17,373,32],[367,0,367,16],[367,17,367,32],[368,0,368,16],[368,17,368,32],[368,34,368,35],[369,0,369,32],[364,0,364,16],[364,17,364,32],[365,0,365,16],[365,17,365,32],[366,0,366,16],[366,17,366,32],[358,0,358,32],[359,0,359,32],[360,0,360,32],[361,0,361,32],[362,0,362,32],[363,0,363,16],[363,17,363,32],[356,0,356,1],[356,2,356,28],[356,29,356,30],[356,31,356,32],[357,0,357,1],[357,2,357,28],[357,29,357,30],[357,31,357,32],[326,0,326,32],[351,0,351,32],[352,0,352,32],[353,0,353,32],[354,0,354,32],[355,0,355,1],[355,2,355,28],[355,29,355,30],[355,31,355,32],[321,0,321,32],[322,0,322,32],[323,0,323,32],[324,0,324,32],[325,0,325,32],[324,34,324,35],[318,0,318,32],[319,0,319,32],[320,0,320,32],[307,0,313,32],[314,0,317,32],[293,0,293,32],[294,0,294,32],[295,0,295,32],[297,0,297,32],[298,0,298,32],[299,0,302,32],[292,27,292,29],[292,30,292,32],[292,0,292,1],[292,2,292,4],[292,5,292,7],[292,8,292,10],[292,17,292,18],[292,19,292,21],[292,22,292,24],[291,5,291,7],[291,8,291,10],[290,27,290,29],[290,30,290,32],[290,0,290,1],[290,2,290,4],[290,5,290,7],[290,8,290,10],[285,0,285,32],[286,0,286,32],[287,0,287,32],[288,0,288,32],[289,0,289,1],[289,2,289,4],[289,5,289,7],[289,8,289,16],[289,17,289,18],[289,19,289,21],[284,16,284,17],[284,18,284,20],[284,21,284,23],[284,24,284,26],[284,27,284,29],[284,30,284,32],[284,0,284,1],[284,2,284,4],[284,5,284,7],[284,8,284,9],[284,10,284,12],[284,13,284,15],[283,16,283,17],[283,18,283,20],[283,21,283,23],[283,24,283,26],[283,27,283,29],[283,30,283,32],[283,0,283,1],[283,2,283,4],[283,5,283,7],[283,8,283,9],[283,10,283,12],[283,13,283,15],[282,16,282,17],[282,18,282,20],[282,21,282,23],[282,24,282,26],[282,27,282,29],[282,30,282,32],[282,0,282,1],[282,2,282,4],[282,5,282,7],[282,8,282,9],[282,10,282,12],[282,13,282,15],[281,16,281,17],[281,18,281,20],[281,21,281,23],[281,24,281,26],[281,27,281,29],[281,30,281,32],[281,0,281,1],[281,2,281,4],[281,5,281,7],[281,8,281,9],[281,10,281,12],[281,13,281,15],[280,16,280,17],[280,18,280,20],[280,21,280,23],[280,24,280,26],[280,27,280,29],[280,30,280,32],[276,34,276,35],[277,0,277,32],[278,0,278,32],[279,0,279,32],[280,0,280,1],[280,2,280,4],[280,5,280,7],[280,8,280,9],[280,10,280,12],[280,13,280,15],[275,0,275,8],[275,9,275,14],[275,15,275,20],[275,21,275,26],[275,27,275,32],[276,0,276,8],[276,9,276,14],[276,15,276,20],[276,21,276,26],[276,27,276,32],[273,0,273,32],[274,0,274,8],[274,9,274,14],[274,15,274,20],[274,21,274,26],[274,27,274,32],[271,0,271,8],[271,9,271,14],[271,15,271,20],[271,21,271,26],[271,27,271,32],[272,0,272,8],[272,9,272,14],[272,15,272,20],[272,21,272,26],[272,27,272,32],[269,0,269,32],[270,0,270,8],[270,9,270,14],[270,15,270,20],[270,21,270,26],[270,27,270,32],[267,0,267,8],[267,9,267,14],[267,15,267,20],[267,21,267,26],[267,27,267,32],[268,0,268,8],[268,9,268,14],[268,15,268,20],[268,21,268,26],[268,27,268,32],[265,0,265,32],[266,0,266,8],[266,9,266,14],[266,15,266,20],[266,21,266,26],[266,27,266,32],[263,0,263,8],[263,9,263,14],[263,15,263,20],[263,21,263,26],[263,27,263,32],[264,0,264,32],[261,0,261,8],[261,9,261,14],[261,15,261,20],[261,21,261,26],[261,27,261,32],[262,0,262,8],[262,9,262,14],[262,15,262,20],[262,21,262,26],[262,27,262,32],[259,0,259,8],[259,9,259,14],[259,15,259,20],[259,21,259,26],[259,27,259,32],[260,0,260,8],[260,9,260,14],[260,15,260,20],[260,21,260,26],[260,27,260,32],[257,0,257,8],[257,9,257,14],[257,15,257,20],[257,21,257,26],[257,27,257,32],[258,0,258,8],[258,9,258,14],[258,15,258,20],[258,21,258,26],[258,27,258,32],[255,0,255,32],[256,0,256,8],[256,9,256,14],[256,15,256,20],[256,21,256,26],[256,27,256,32],[253,0,253,8],[253,9,253,14],[253,15,253,20],[253,21,253,26],[253,27,253,32],[254,0,254,8],[254,9,254,14],[254,15,254,20],[254,21,254,26],[254,27,254,32],[251,0,251,8],[251,9,251,14],[251,15,251,20],[251,21,251,26],[251,27,251,32],[252,0,252,8],[252,9,252,14],[252,15,252,20],[252,21,252,26],[252,27,252,32],[249,0,249,8],[249,9,249,14],[249,15,249,20],[249,21,249,26],[249,27,249,32],[250,0,250,8],[250,9,250,14],[250,15,250,20],[250,21,250,26],[250,27,250,32],[247,0,247,8],[247,9,247,14],[247,15,247,20],[247,21,247,26],[247,27,247,32],[248,0,248,8],[248,9,248,14],[248,15,248,20],[248,21,248,26],[248,27,248,32],[245,0,245,8],[245,9,245,14],[245,15,245,20],[245,21,245,26],[245,27,245,32],[246,0,246,32],[243,0,243,8],[243,9,243,14],[243,15,243,20],[243,21,243,26],[243,27,243,32],[244,0,244,8],[244,9,244,14],[244,15,244,20],[244,21,244,26],[244,27,244,32],[241,0,241,8],[241,9,241,14],[241,15,241,20],[241,21,241,26],[241,27,241,32],[242,0,242,8],[242,9,242,14],[242,15,242,20],[242,21,242,26],[242,27,242,32],[239,0,239,8],[239,9,239,14],[239,15,239,20],[239,21,239,26],[239,27,239,32],[240,0,240,8],[240,9,240,14],[240,15,240,20],[240,21,240,26],[240,27,240,32],[236,0,236,32],[237,0,237,32],[238,0,238,8],[238,9,238,14],[238,15,238,20],[238,21,238,26],[238,27,238,32],[234,29,234,32],[235,0,235,8],[235,9,235,16],[235,17,235,24],[235,25,235,32],[235,34,235,35],[234,0,234,8],[234,9,234,12],[234,13,234,16],[234,17,234,20],[234,21,234,24],[234,25,234,28],[232,29,232,32],[233,0,233,8],[233,9,233,12],[233,13,233,16],[233,17,233,20],[233,21,233,24],[233,25,233,28],[233,29,233,32],[232,0,232,8],[232,9,232,12],[232,13,232,16],[232,17,232,20],[232,21,232,24],[232,25,232,28],[230,29,230,32],[231,0,231,8],[231,9,231,12],[231,13,231,16],[231,17,231,20],[231,21,231,24],[231,25,231,28],[231,29,231,32],[230,0,230,8],[230,9,230,12],[230,13,230,16],[230,17,230,20],[230,21,230,24],[230,25,230,28],[228,29,228,32],[229,0,229,8],[229,9,229,12],[229,13,229,16],[229,17,229,20],[229,21,229,24],[229,25,229,28],[229,29,229,32],[228,0,228,8],[228,9,228,12],[228,13,228,16],[228,17,228,20],[228,21,228,24],[228,25,228,28],[226,29,226,32],[227,0,227,8],[227,9,227,12],[227,13,227,16],[227,17,227,20],[227,21,227,24],[227,25,227,28],[227,29,227,32],[225,0,225,8],[225,9,225,16],[225,17,225,24],[225,25,225,32],[226,0,226,8],[226,9,226,12],[226,13,226,16],[226,17,226,20],[226,21,226,24],[226,25,226,28],[223,0,223,8],[223,9,223,16],[223,17,223,24],[223,25,223,32],[224,0,224,8],[224,9,224,16],[224,17,224,24],[224,25,224,32],[221,0,221,8],[221,9,221,16],[221,17,221,24],[221,25,221,32],[222,0,222,8],[222,9,222,16],[222,17,222,24],[222,25,222,32],[218,29,218,32],[219,0,219,8],[219,9,219,16],[219,17,219,24],[219,25,219,32],[220,0,220,32],[218,0,218,8],[218,9,218,12],[218,13,218,16],[218,17,218,20],[218,21,218,24],[218,25,218,28],[216,29,216,32],[217,0,217,8],[217,9,217,12],[217,13,217,16],[217,17,217,20],[217,21,217,24],[217,25,217,28],[217,29,217,32],[216,0,216,8],[216,9,216,12],[216,13,216,16],[216,17,216,20],[216,21,216,24],[216,25,216,28],[214,29,214,32],[215,0,215,8],[215,9,215,12],[215,13,215,16],[215,17,215,20],[215,21,215,24],[215,25,215,28],[215,29,215,32],[214,0,214,8],[214,9,214,12],[214,13,214,16],[214,17,214,20],[214,21,214,24],[214,25,214,28],[212,29,212,32],[213,0,213,8],[213,9,213,12],[213,13,213,16],[213,17,213,20],[213,21,213,24],[213,25,213,28],[213,29,213,32],[212,0,212,8],[212,9,212,12],[212,13,212,16],[212,17,212,20],[212,21,212,24],[212,25,212,28],[210,29,210,32],[211,0,211,8],[211,9,211,12],[211,13,211,16],[211,17,211,20],[211,21,211,24],[211,25,211,28],[211,29,211,32],[209,0,209,8],[209,9,209,16],[209,17,209,24],[209,25,209,32],[210,0,210,8],[210,9,210,12],[210,13,210,16],[210,17,210,20],[210,21,210,24],[210,25,210,28],[207,0,207,8],[207,9,207,16],[207,17,207,24],[207,25,207,32],[208,0,208,8],[208,9,208,16],[208,17,208,24],[208,25,208,32],[204,0,204,32],[205,0,205,8],[205,9,205,16],[205,17,205,24],[205,25,205,32],[206,0,206,8],[206,9,206,16],[206,17,206,24],[206,25,206,32],[202,29,202,32],[203,0,203,8],[203,9,203,16],[203,17,203,24],[203,25,203,32],[203,34,203,35],[202,0,202,8],[202,9,202,12],[202,13,202,16],[202,17,202,20],[202,21,202,24],[202,25,202,28],[200,29,200,32],[201,0,201,8],[201,9,201,12],[201,13,201,16],[201,17,201,20],[201,21,201,24],[201,25,201,28],[201,29,201,32],[200,0,200,8],[200,9,200,12],[200,13,200,16],[200,17,200,20],[200,21,200,24],[200,25,200,28],[198,29,198,32],[199,0,199,8],[199,9,199,12],[199,13,199,16],[199,17,199,20],[199,21,199,24],[199,25,199,28],[199,29,199,32],[198,0,198,8],[198,9,198,12],[198,13,198,16],[198,17,198,20],[198,21,198,24],[198,25,198,28],[196,29,196,32],[197,0,197,8],[197,9,197,12],[197,13,197,16],[197,17,197,20],[197,21,197,24],[197,25,197,28],[197,29,197,32],[196,0,196,8],[196,9,196,12],[196,13,196,16],[196,17,196,20],[196,21,196,24],[196,25,196,28],[194,29,194,32],[195,0,195,8],[195,9,195,12],[195,13,195,16],[195,17,195,20],[195,21,195,24],[195,25,195,28],[195,29,195,32],[193,0,193,8],[193,9,193,16],[193,17,193,24],[193,25,193,32],[194,0,194,8],[194,9,194,12],[194,13,194,16],[194,17,194,20],[194,21,194,24],[194,25,194,28],[191,0,191,8],[191,9,191,16],[191,17,191,24],[191,25,191,32],[192,0,192,8],[192,9,192,16],[192,17,192,24],[192,25,192,32],[189,0,189,8],[189,9,189,16],[189,17,189,24],[189,25,189,32],[190,0,190,8],[190,9,190,16],[190,17,190,24],[190,25,190,32],[186,29,186,32],[187,0,187,8],[187,9,187,16],[187,17,187,24],[187,25,187,32],[188,0,188,32],[186,0,186,8],[186,9,186,12],[186,13,186,16],[186,17,186,20],[186,21,186,24],[186,25,186,28],[184,29,184,32],[185,0,185,8],[185,9,185,12],[185,13,185,16],[185,17,185,20],[185,21,185,24],[185,25,185,28],[185,29,185,32],[184,0,184,8],[184,9,184,12],[184,13,184,16],[184,17,184,20],[184,21,184,24],[184,25,184,28],[182,29,182,32],[183,0,183,8],[183,9,183,12],[183,13,183,16],[183,17,183,20],[183,21,183,24],[183,25,183,28],[183,29,183,32],[182,0,182,8],[182,9,182,12],[182,13,182,16],[182,17,182,20],[182,21,182,24],[182,25,182,28],[180,29,180,32],[181,0,181,8],[181,9,181,12],[181,13,181,16],[181,17,181,20],[181,21,181,24],[181,25,181,28],[181,29,181,32],[180,0,180,8],[180,9,180,12],[180,13,180,16],[180,17,180,20],[180,21,180,24],[180,25,180,28],[178,29,178,32],[179,0,179,8],[179,9,179,12],[179,13,179,16],[179,17,179,20],[179,21,179,24],[179,25,179,28],[179,29,179,32],[178,0,178,8],[178,9,178,12],[178,13,178,16],[178,17,178,20],[178,21,178,24],[178,25,178,28],[176,0,176,8],[176,9,176,16],[176,17,176,24],[176,25,176,32],[177,0,177,8],[177,9,177,16],[177,17,177,24],[177,25,177,32],[174,0,174,8],[174,9,174,16],[174,17,174,24],[174,25,174,32],[175,0,175,8],[175,9,175,16],[175,17,175,24],[175,25,175,32],[171,0,171,32],[172,0,172,32],[173,0,173,8],[173,9,173,16],[173,17,173,24],[173,25,173,32],[167,0,167,32],[169,0,169,28],[169,29,169,30],[169,31,169,32],[170,0,170,28],[170,29,170,30],[170,31,170,32],[165,0,165,13],[165,14,165,15],[165,16,165,17],[165,18,165,32],[165,34,165,35],[166,0,166,32],[162,0,162,32],[163,0,163,12],[163,22,163,25],[163,26,163,29],[163,30,163,32],[164,12,164,19],[164,20,164,27],[164,30,164,32],[110,0,110,32],[115,34,115,35],[111,0,115,32],[117,10,117,19],[159,0,159,32],[161,0,161,32],[107,0,107,8],[107,9,107,14],[107,15,107,20],[107,21,107,26],[107,27,107,32],[108,0,108,8],[108,9,108,14],[108,15,108,20],[108,21,108,26],[108,27,108,32],[105,0,105,8],[105,9,105,14],[105,15,105,20],[105,21,105,26],[105,27,105,32],[106,0,106,8],[106,9,106,14],[106,15,106,20],[106,21,106,26],[106,27,106,32],[103,0,103,32],[104,0,104,8],[104,9,104,14],[104,15,104,20],[104,21,104,26],[104,27,104,32],[97,0,97,32],[98,0,98,32],[99,1,99,32],[100,0,100,32],[101,0,101,32],[102,1,102,32],[81,34,81,35],[82,1,82,32],[93,1,93,32],[94,0,94,32],[95,0,95,32],[96,1,96,32],[52,0,52,2],[52,3,52,32],[79,4,79,29],[80,4,80,29],[49,0,49,2],[49,3,49,32],[50,0,50,2],[50,3,50,32],[51,0,51,2],[51,3,51,32],[44,1,44,32],[45,1,45,32],[46,1,46,32],[47,1,47,32],[48,0,48,2],[48,3,48,32],[37,0,37,32],[38,0,38,32],[39,0,39,32],[40,0,40,32],[42,0,42,32],[43,1,43,32],[35,0,35,7],[35,8,35,17],[35,18,35,24],[35,25,35,32],[35,34,35,35],[36,0,36,32],[34,0,34,2],[34,3,34,14],[34,15,34,18],[34,19,34,23],[34,24,34,26],[34,27,34,32],[32,0,32,7],[32,8,32,17],[32,18,32,24],[32,25,32,32],[33,0,33,7],[33,8,33,17],[33,18,33,24],[33,25,33,32],[31,0,31,2],[31,3,31,14],[31,15,31,18],[31,19,31,23],[31,24,31,26],[31,27,31,32],[29,18,29,24],[29,25,29,32],[30,18,30,26],[30,27,30,32],[30,7,30,11],[30,13,30,17],[30,0,30,6],[29,0,29,8],[29,9,29,17],[28,0,28,2],[28,3,28,14],[28,15,28,18],[28,19,28,23],[28,24,28,26],[28,27,28,32],[25,27,25,32],[26,18,26,24],[26,25,26,32],[27,18,27,26],[27,27,27,32],[27,7,27,11],[27,13,27,17],[27,0,27,6],[26,0,26,8],[26,9,26,17],[21,1,21,16],[21,18,21,32],[22,0,22,32],[23,0,23,32],[24,0,24,32],[25,0,25,2],[25,3,25,14],[25,15,25,18],[25,19,25,23],[25,24,25,26],[17,0,17,32],[18,1,18,16],[18,18,18,32],[19,1,19,16],[19,18,19,32],[20,1,20,16],[20,18,20,32],[14,0,14,5],[14,6,14,21],[14,23,14,32],[15,0,15,21],[15,23,15,32],[16,0,16,32],[12,0,12,10],[12,11,12,32],[13,0,13,8],[13,9,13,21],[8,4,8,10],[8,16,8,20],[8,23,8,26],[8,30,8,32],[9,8,9,32],[10,0,10,10],[10,11,10,24],[10,28,10,32],[0,0,4,8],[0,9,2,23],[3,9,4,23],[6,0,6,32],[7,0,7,12],[7,13,7,21],[7,22,7,32],[11,2,11,10],[11,18,11,32],[3,24,4,32],[0,28,0,32],[1,28,1,32],[2,28,2,32],[0,24,0,27],[1,24,1,27],[2,24,2,27]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"GRUPO DE TRABAJO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE METROLOGÍA LEGAL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Código:",null,null,null,"RT02-F82"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión:",null,null,null,2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha:",null,null,null,"2022-11-15"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACTA - INFORME TÉCNICO/ADMINISTRATIVO \nDE CONTROL METROLÓGICO A SURTIDORES  DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6102]
[]
[]
["1. INFORMACIÓN GENERAL"]
["Acta-informe técnico de resultados No: ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bandera:"]
["Departamento:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ciudad o municipio:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha:",null,null,null,null,null,"Hora Inicio:"]
["Establecimiento de Comercio:"]
["Dirección de Establecimiento de Comercio:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Teléfono:"]
["NIT/CC:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Email Notificación Judicial:"]
["Razón Social, Sociedad/Persona Natural \nPropietaria del Establecimiento:"]
["Dirección de Notificación Judicial:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ciudad o municipio:"]
["Representante Legal:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CC:"]
["Nombre de quien atendió la visita:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CC:"]
["Cargo de la persona que atiende la visita:"]
["NOMBRE PROFESIONALES SIC:"]
["1.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CC: "]
["2.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CC: "]
["3.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CC: "]
["4.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CC:"]
["GENERALIDADES:  En la ciudad, dirección y fecha relacionados anteriormente, se hicieron presentes los profesionales de la Superintendencia de Industria y Comercio que firman en la parte inferior de la presente acta, con el fin de verificar el cumplimiento del Reglamento Técnico metrológico que deben cumplir los surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos que se encuentren en el territorio nacional, de conformidad con lo establecido en la Resolución 77507 de 2016, modificada por la Resolución 67760 de 2018, así mismo con lo estipulado en las Resoluciones 33882 de 2021 y 33883 de 2021, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. Lo anterior, de acuerdo con las facultades otorgadas a esta Superintendencia mediante la Ley 1480 de 2011, los Decretos 4886 de 2011 modificado por el Decreto 092 de 2022 y 1074 de 2015, modificado por el Decreto 1595 de 2015."]
[]
["2. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN UTILIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO."]
["PATRÓN:  ",null,null,"RECIPIENTE VOLUMÉTRICO 5 gal ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FABRICANTE: ",null,null,null,null,null,null,null,null," SERIAL:"]
["CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA DE CALIBRACIÓN:"]
["  VOL. REAL RECIPIENTE:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"=",{"$f":"IF(H28=\"\",\"\",H28/3785.7)","v":""},null,null,null,null,"TEMPERATURA DE CALIBRACIÓN:"]
["PATRÓN:  ",null,null,"RECIPIENTE VOLUMÉTRICO 0,5 gal ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FABRICANTE: ",null,null,null,null,null,null,null,null," SERIAL:"]
["CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA DE CALIBRACIÓN:"]
["  VOL. REAL RECIPIENTE:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"=",{"$f":"IF(H31=\"\",\"\",H31/3785.7)","v":""},null,null,null,null,"TEMPERATURA DE CALIBRACIÓN:"]
["PATRÓN:  ",null,null,"TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FABRICANTE: ",null,null,null,null,null,null,null,null," SERIAL:"]
["CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA DE CALIBRACIÓN:"]
["CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA DE CALIBRACIÓN:"]
["PATRÓN:  ",null,null,"TERMÓMETRO DIGITAL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FABRICANTE: ",null,null,null,null,null,null,null,null," SERIAL:"]
["CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA DE CALIBRACIÓN:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Salto de página"]
["3. EXAMEN TÉCNICO - PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN. "]
[]
["A continuación se describe el procedimiento establecido para la determinación de los errores del surtidor de combustible, según lo establecido en el Numeral 7.10.4.2 de la Resolución 77507-2016 modificada por Resolución 67760-2018, Condiciones previas para la realización de los ensayos."]
[]
["1. Verificar las condiciones previas del lugar donde se realiza la inspección"]
[null,"a. Registre la temperatura del ambiente, la misma será llamada como “temperatura inicial” "]
["2. Toma de lecturas (Según lo establecido en el numeral 7.10.5.1 de la Resolución 77507-2016 modificada por Resolución 67760-2018):"]
[null,"Aclaraciones para la utilización del recipiente volumétrico patrón. Se considerará escurrido el recipiente volumétrico transcurridos 30 segundos a partir de la interrupción del caudal continuo."]
[null,"NOTA 1: Los ensayos se deben comenzar por el caudal máximo y terminar con el suministro mínimo al caudal mínimo."]
[null,"7.10.5.1 Ensayo de exactitud a caudal máximo Qmáx. El ensayo se deberá efectuar al caudal máximo Qmáx que es capaz de suministrar el medidor y se deberá utilizar como medio de comparación, un recipiente volumétrico con capacidad nominal igual a 5 gal o 20 L."]
[null,"7.10.5.2 Ensayo de exactitud a caudal mínimo Qmin. El ensayo se deberá efectuar al caudal mínimo Qmin que es capaz de suministrar el medidor y se deberá utilizar como medio de comparación, un recipiente volumétrico con capacidad nominal igual a 0.5 gal o 2 L."]
[null,"Los ensayos se ejecutarán en condiciones normales de uso y de acuerdo con las siguientes fases: "]
[null,null,null,"– Se pone a cero el indicador."]
[null,null,null,"– Se escurre la pistola. "]
[null,null,null,"– Se deposita combustible en el recipiente volumétrico al caudal máximo y al caudal mínimo permitido por la pistola, al volumen correspondiente a la capacidad nominal de la vasija utilizada, "]
[null,null,null,"–  Se toma la temperatura del líquido. La diferencia entre la temperatura del líquido en el recipiente volumétrico y la temperatura a la que se ha calibrado dicho recipiente volumétrico debe ser inferior; en valor absoluto, a 10 ºC. "]
[null,null,null,"– Se calcula el error con la siguiente formula:"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Donde:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Donde:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,"Siendo:"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"El error máximo permitido para el ensayo de caudal máximo es de ± 0,5%."]
[null,null,null,null,"El error máximo permitido para el ensayo de caudal mínimo es de  ± 1%."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Salto de página"]
[null,"En la práctica, si las indicaciones del medidor son exactas en 5 gal (20 L) ó 0,5 gal (2 L) y como el recipiente volumétrico está graduado en porcentaje de error del medidor, el error se calcula de la siguiente forma:"]
[]
[]
[null,null,null,"Donde:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Repita lo señalado en el punto 2 con cada manguera que se encuentre en el establecimiento. "]
[]
["3. Control de precio unitario (Según lo establecido en el numeral 7.10.5.3.1 de la Resolución 77507-2016 modificada por Resolución 67760-2018):"]
[null,"“En cualquiera de los ensayos anteriormente descritos, se tomará nota del precio indicado por el medidor o dispensador y se multiplicará el volumen indicado por el precio unitario. Luego se resta el resultado anterior del precio indicado. El error máximo permitido en valor absoluto debe ser igual al precio del 1% del suministro mínimo en 2 L o 0,5 gal. Ensayo a efectuar, al menos durante el ensayo de una manguera (preferentemente durante el ensayo al máximo caudal).”"]
[]
["4. Control de dispositivo puesta a cero (Según lo establecido en el numeral 7.10.5.3.2 de la Resolución 77507-2016 modificada por Resolución 67760-2018):"]
[null,"“Para la realización de este ensayo, se descuelga la pistola y se verifica que los indicadores de volumen y precio se sitúen correctamente en cero. Durante el suministro de combustibles no será posible activar el dispositivo de puesta cero, y en tal caso el suministro se deberá iniciar previa puesta a cero de medidor de combustible”"]
[]
["5. Registre una segunda medición de la temperatura del ambiente, la misma será llamada como “temperatura final” "]
[null,"NOTA 3: Observe que la variación máxima de la temperatura inicial y final durante el ensayo no sea superior a 10 °C "]
["4. INFORMACIÓN ADICIONAL"]
["TIPO DE COMBUSTIBLE",null,null,null,null,null,null,null,null,"CAPACIDAD \nINSTALADA (gal)",null,null,null,null,null,"EXISTENCIA \nACTUAL (gal)",null,null,null,null,null,"VENTAS \nMENSUALES (gal)",null,null,null,null,null,"NÚMERO DE MANGUERAS"]
["GASOLINA CORRIENTE"]
["GASOLINA EXTRA"]
["ACPM O DIÉSEL"]
["DIÉSEL SUPREME"]
[]
["NOTA: Quien atendió la visita deja constancia que los surtidores de combustible sometidos a verificación se encuentran en servicio.  SI (    )  NO (    )"]
["Espacio en blanco dejado de forma intencional"]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Salto de página"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CROQUIS DE LA EDS"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["5. PROCEDIMIENTO"]
[]
["5.1 CONDICIONES AMBIENTALES "]
[]
["TEMPERATURA AMBIENTE DURANTE LOS ENSAYOS:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperatura máxima:",null,null,null,null,null,null,null,"Temperatura mínima:"]
["La diferencia entre la temperatura máxima y la temperatura mínima durante los ensayos supera los 10 °C?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SI ",null,"NO ",null,"SI LA RESPUESTA ES SI, EL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DEBE HACERSE NUEVAMENTE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Salto de página"]
["5.2  RESULTADOS - EXAMEN TÉCNICO "]
["En el desarrollo de la visita, se recaudó la siguiente información sobre los surtidores de combustible líquido registrada en material fotográfico que forma parte integral de la presente acta/informe técnico y cuyos resultados se transcriben a continuación:"]
[]
["Los recipientes volumétricos utilizados por la SIC, se ubicaron en un lugar nivelado para la medición.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SI",null,"NO"]
[" El tiempo de escurrido de los recipientes volumétricos, una vez el flujo del combustible no sea constante, es de 30 segundos.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SI",null,"NO"]
["5.2.1 ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDAL MÁXIMO (Qmáx) Y MÍNIMO (Qmín) \n(Numeral 7.10.5.1  y  7.10.5.2, RES 77507-2016 modificada por RES 67760-2018)"]
[]
["I:ISLA,  S:SURTIDOR,  M:MANGUERA",null,null,null,null,null,null,null,null,"    I:             S:             M:    ",null,null,null,null,null,null,null,"    I:             S:             M:    ",null,null,null,null,null,null,null,"    I:             S:             M:    "]
["SERIE No.:"]
["NII DEL SURTIDOR:"]
["NII DE MANGUERA:"]
["TIPO DE COMBUSTIBLE:"]
["CAUDAL DE COMBUSTIBLE:",null,null,null,null,null,null,null,null,"Qmáx",null,null,null,"Qmín",null,null,null,"Qmáx",null,null,null,"Qmín",null,null,null,"Qmáx",null,null,null,"Qmín"]
["ERROR MÁXIMO PERMISIBLE % :",null,null,null,null,null,null,null,null,"± 0,5 %",null,null,null,"± 1 %",null,null,null,"± 0,5 %",null,null,null,"± 1 %",null,null,null,"± 0,5 %",null,null,null,"± 1 %"]
["LECTURA OBTENIDA %:"]
["% ERROR DE RECIPIENTE (Ep) : ",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR((5-N28)/N28,\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"IFERROR((0.5-N31)/N31,\"\")","v":""}]
["ERROR DEL MEDIDOR (es) %"]
["es SE AJUSTA?  SI / NO"]
[]
["∆t SE AJUSTA? SI / NO"]
["TEMPERATURA AMBIENTE"]
["SELLO DE NO CONFORME No."]
[]
["I:ISLA,  S:SURTIDOR,  M:MANGUERA",null,null,null,null,null,null,null,null,"    I:             S:             M:    ",null,null,null,null,null,null,null,"    I:             S:             M:    ",null,null,null,null,null,null,null,"    I:             S:             M:    "]
["SERIE No.:"]
["NII DEL SURTIDOR:"]
["NII DE MANGUERA:"]
["TIPO DE COMBUSTIBLE:"]
["CAUDAL DE COMBUSTIBLE:",null,null,null,null,null,null,null,null,"Qmáx",null,null,null,"Qmín",null,null,null,"Qmáx",null,null,null,"Qmín",null,null,null,"Qmáx",null,null,null,"Qmín"]
["ERROR MÁXIMO PERMISIBLE % :",null,null,null,null,null,null,null,null,"± 0,5 %",null,null,null,"± 1 %",null,null,null,"± 0,5 %",null,null,null,"± 1 %",null,null,null,"± 0,5 %",null,null,null,"± 1 %"]
["LECTURA OBTENIDA %:"]
["% ERROR DE RECIPIENTE (Ep) : "]
["ERROR DEL MEDIDOR (es) %"]
["es SE AJUSTA?  SI / NO"]
[]
["∆t SE AJUSTA? SI / NO"]
["TEMPERATURA AMBIENTE"]
["SELLO DE NO CONFORME No.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Salto de página"]
[]
["I:ISLA,  S:SURTIDOR,  M:MANGUERA",null,null,null,null,null,null,null,null,"    I:             S:             M:    ",null,null,null,null,null,null,null,"    I:             S:             M:    ",null,null,null,null,null,null,null,"    I:             S:             M:    "]
["SERIE No.:"]
["NII DEL SURTIDOR:"]
["NII DE MANGUERA:"]
["TIPO DE COMBUSTIBLE:"]
["CAUDAL DE COMBUSTIBLE:",null,null,null,null,null,null,null,null,"Qmáx",null,null,null,"Qmín",null,null,null,"Qmáx",null,null,null,"Qmín",null,null,null,"Qmáx",null,null,null,"Qmín"]
["ERROR MÁXIMO PERMISIBLE % :",null,null,null,null,null,null,null,null,"± 0,5 %",null,null,null,"± 1 %",null,null,null,"± 0,5 %",null,null,null,"± 1 %",null,null,null,"± 0,5 %",null,null,null,"± 1 %"]
["LECTURA OBTENIDA %:"]
["% ERROR DE RECIPIENTE (Ep) : "]
["ERROR DEL MEDIDOR (es) %"]
["es SE AJUSTA?  SI / NO"]
[]
["∆t SE AJUSTA? SI / NO"]
["TEMPERATURA AMBIENTE"]
["SELLO DE NO CONFORME No."]
[]
["I:ISLA,  S:SURTIDOR,  M:MANGUERA",null,null,null,null,null,null,null,null,"    I:             S:             M:    ",null,null,null,null,null,null,null,"    I:             S:             M:    ",null,null,null,null,null,null,null,"    I:             S:             M:    "]
["SERIE No.:"]
["NII DEL SURTIDOR:"]
["NII DE MANGUERA:"]
["TIPO DE COMBUSTIBLE:"]
["CAUDAL DE COMBUSTIBLE:",null,null,null,null,null,null,null,null,"Qmáx",null,null,null,"Qmín",null,null,null,"Qmáx",null,null,null,"Qmín",null,null,null,"Qmáx",null,null,null,"Qmín"]
["ERROR MÁXIMO PERMISIBLE % :",null,null,null,null,null,null,null,null,"± 0,5 %",null,null,null,"± 1 %",null,null,null,"± 0,5 %",null,null,null,"± 1 %",null,null,null,"± 0,5 %",null,null,null,"± 1 %"]
["LECTURA OBTENIDA %:"]
["% ERROR DE RECIPIENTE (Ep) : "]
["ERROR DEL MEDIDOR (es) %"]
["es SE AJUSTA?  SI / NO"]
[]
["∆t SE AJUSTA? SI / NO"]
["TEMPERATURA AMBIENTE"]
["SELLO DE NO CONFORME No.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Salto de página"]
["5.2.2 CONTROL DE PRECIO UNITARIO (Numeral 7.10.5.3.1, RES 77507-2016 modificada por RES 67760-201)"]
[]
["I:ISLA,  S:SURTIDOR,  M:MANGUERA",null,null,null,null,null,null,null,null,"    I:             S:             M:    ",null,null,null,null,null,"    I:             S:             M:    ",null,null,null,null,null,"    I:             S:             M:    ",null,null,null,null,null,"    I:             S:             M:    "]
["PRECIO GALÓN ",null,null,null,null,null,null,null,null,"      $",null,null,null,null,null,"      $",null,null,null,null,null,"      $",null,null,null,null,null,"      $"]
["PRECIO INDICADO POR EL INSTRUMENTO",null,null,null,null,null,null,null,null,"      $",null,null,null,null,null,"      $",null,null,null,null,null,"      $",null,null,null,null,null,"      $"]
["PRECIO CALCULADO",null,null,null,null,null,null,null,null,"      $",null,null,null,null,null,"      $",null,null,null,null,null,"      $",null,null,null,null,null,"      $"]
["ERROR MÁXIMO PERMITIDO ",null,null,null,null,null,null,null,null,0.01,null,null,null,null,null,0.01,null,null,null,null,null,0.01,null,null,null,null,null,0.01]
["DIFERENCIA ($)  /  ERROR (%)"]
["CONFORME? SI / NO"]
["SELLO DE NO CONFORME No."]
[]
["I:ISLA,  S:SURTIDOR,  M:MANGUERA",null,null,null,null,null,null,null,null,"    I:             S:             M:    ",null,null,null,null,null,"    I:             S:             M:    ",null,null,null,null,null,"    I:             S:             M:    ",null,null,null,null,null,"    I:             S:             M:    "]
["PRECIO GALÓN ",null,null,null,null,null,null,null,null,"      $",null,null,null,null,null,"      $",null,null,null,null,null,"      $",null,null,null,null,null,"      $"]
["PRECIO INDICADO POR EL INSTRUMENTO",null,null,null,null,null,null,null,null,"      $",null,null,null,null,null,"      $",null,null,null,null,null,"      $",null,null,null,null,null,"      $"]
["PRECIO CALCULADO",null,null,null,null,null,null,null,null,"      $",null,null,null,null,null,"      $",null,null,null,null,null,"      $",null,null,null,null,null,"      $"]
["ERROR MÁXIMO PERMITIDO ",null,null,null,null,null,null,null,null,0.01,null,null,null,null,null,0.01,null,null,null,null,null,0.01,null,null,null,null,null,0.01]
["DIFERENCIA ($)  /  ERROR (%)"]
["CONFORME? SI / NO"]
["SELLO DE NO CONFORME No."]
[]
["I:ISLA,  S:SURTIDOR,  M:MANGUERA",null,null,null,null,null,null,null,null,"    I:             S:             M:    ",null,null,null,null,null,"    I:             S:             M:    ",null,null,null,null,null,"    I:             S:             M:    ",null,null,null,null,null,"    I:             S:             M:    "]
["PRECIO GALÓN ",null,null,null,null,null,null,null,null,"      $",null,null,null,null,null,"      $",null,null,null,null,null,"      $",null,null,null,null,null,"      $"]
["PRECIO INDICADO POR EL INSTRUMENTO",null,null,null,null,null,null,null,null,"      $",null,null,null,null,null,"      $",null,null,null,null,null,"      $",null,null,null,null,null,"      $"]
["PRECIO CALCULADO",null,null,null,null,null,null,null,null,"      $",null,null,null,null,null,"      $",null,null,null,null,null,"      $",null,null,null,null,null,"      $"]
["ERROR MÁXIMO PERMITIDO ",null,null,null,null,null,null,null,null,0.01,null,null,null,null,null,0.01,null,null,null,null,null,0.01,null,null,null,null,null,0.01]
["DIFERENCIA ($)  /  ERROR (%)"]
["CONFORME? SI / NO"]
["SELLO DE NO CONFORME No."]
["5.2.3 CONTROL DEL DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO (Numeral 7.10.5.3.2, RES 77507-2016 modificada por RES 67760-201)"]
[]
["I:ISLA   S:SURTIDOR   M:MANGUERA",null,null,null,null,null,null,null,null,"    I:             S:             M:    ",null,null,null,null,null,"    I:             S:             M:    ",null,null,null,null,null,"    I:             S:             M:    ",null,null,null,null,null,"    I:             S:             M:    "]
["INDICACIÓN DE VOLUMEN Y PRECIO EN CERO (0,0)    \nCONFORME? SI / NO"]
["SELLO DE NO CONFORME No."]
[]
["I:ISLA   S:SURTIDOR   M:MANGUERA",null,null,null,null,null,null,null,null,"    I:             S:             M:    ",null,null,null,null,null,"    I:             S:             M:    ",null,null,null,null,null,"    I:             S:             M:    ",null,null,null,null,null,"    I:             S:             M:    "]
["INDICACIÓN DE VOLUMEN Y PRECIO EN CERO (0,0)    \nCONFORME? SI / NO"]
["SELLO DE NO CONFORME No."]
[]
["I:ISLA   S:SURTIDOR   M:MANGUERA",null,null,null,null,null,null,null,null,"    I:             S:             M:    ",null,null,null,null,null,"    I:             S:             M:    ",null,null,null,null,null,"    I:             S:             M:    ",null,null,null,null,null,"    I:             S:             M:    "]
["INDICACIÓN DE VOLUMEN Y PRECIO EN CERO (0,0)    \nCONFORME? SI / NO"]
["SELLO DE NO CONFORME No.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Salto de página"]
["6. CONCLUSIÓN / INFORME TÉCNICO DE RESULTADOS"]
[]
["6.1 El(los) instrumento(s) de medición:"]
["ISLA",null,"SURTIDOR",null,null,"MANGUERA",null,null,"ISLA",null,"SURTIDOR",null,null,"MANGUERA",null,null,"ISLA",null,"SURTIDOR",null,null,"MANGUERA",null,null,"ISLA",null,null,"SURTIDOR",null,null,"MANGUERA"]
[]
[]
[]
[]
["Del establecimiento de comercio relacionado en el numeral 1 de la presente Acta-Informe Técnico de Resultados se encuentra(n) ajustado(s) dentro del error máximo permisible para los ensayos indicados en los numerales 5.2.1, 5.2.2 y 5.2.3 "]
["6.1.1 Lectura del Resultado: CONFORME"]
[]
["6.2 El(los) instrumento(s) de medición:"]
["ISLA",null,"SURTIDOR",null,null,"MANGUERA",null,null,"Ensayo no superado",null,null,null,null,null,null,null,null,"ISLA",null,"SURTIDOR",null,null,"MANGUERA",null,null,"Ensayo no superado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"5.2.1",null,null,"5.2.2",null,null,"5.2.3",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"5.2.1",null,"5.2.2",null,null,"5.2.3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"5.2.1",null,null,"5.2.2",null,null,"5.2.3",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"5.2.1",null,"5.2.2",null,null,"5.2.3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"5.2.1",null,null,"5.2.2",null,null,"5.2.3",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"5.2.1",null,"5.2.2",null,null,"5.2.3"]
["Del establecimiento de comercio relacionado en el numeral 1 de la presente Acta-Informe Técnico de Resultados, NO se encuentra(n) ajustado(s) dentro del error máximo permisible para los ensayos señalados anteriormente."]
["6.2.1 Lectura del Resultado: NO CONFORME"]
["6.2.2 EFECTOS: imposición de sellos de instrumento \"No Conforme\". "]
[]
["7. REQUERIMIENTO  - EXAMEN TÉCNICO"]
[" Las mangueras y los surtidores que resultaron no conformes de acuerdo a los numerales:\n                         5.2.1 Ensayo de exactitud a caudal máximo (Qmáx) y/o caudal mínimo (Qmin) \n                         5.2.2 Control de precio unitario o\n                         5.2.3 control del dispositivo de puesta a cero  \n deberán surtir el siguiente trámite:"]
["1)  CONVOCATORIA CVM: PARA EL LEVANTAMIENTO DE LOS SELLOS, el Titular del instrumento Verificado deberá ajustar sus instrumentos en concordancia a las disposiciones contenidas en la Resolución 77507 de 2016, modificada por la Resolución 67760 de 2018. Ahora bien, para realizar el levantamiento de los Sellos impuestos por ésta Superintendencia, debe allegar en un término no mayor de 7 días hábiles el soporte de la reparación (realizada por el reparador registrado en SIMEL), al igual que el soporte de dicha reparación registrada en la plataforma SIMEL, al correo electrónico:\ncontactenos@sic.gov.co.\nLos únicos autorizados para el levantamiento de los sellos, son los profesionales de la Superintendencia de Industria y Comercio (casas del consumidor, rutas del consumidor y PAC (Bogotá), o previa comunicación emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio autorizando el retiro de los sellos de NO CONFORME."]
[]
[]
[]
["1)  FUERA DE LA CONVOCATORIA CVM PARA EL LEVANTAMIENTO DE LOS SELLOS, el Titular del instrumento verificado deberá ajustar sus instrumentos en concordancia a las disposiciones contenidas en la Resolución 77507 de 2016, modificada por la Resolución 67760 de 2018. Ahora bien, para realizar el levantamiento de los Sellos impuestos por ésta Superintendencia, debe allegar en un término no mayor de 7 días hábiles el soporte de la reparación realizada, como lo es el Acta de Reparacion donde se evidencie que se superaron los ensayos metrológicos estipulados en el Reglamento Técnico de Surtidores, con su respectivo registro fotográfico, al correo electrónico contactenos@sic.gov.co.\nLos únicos autorizados para el levantamiento de los sellos, son los profesionales de la Superintendencia de Industria y Comercio (casas del consumidor, rutas del consumidor y PAC (Bogotá), o previa comunicación emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio autorizando el retiro de los sellos de NO CONFORME."]
[]
[]
[]
["2)   En caso de que el surtidor sujeto a control metrológico no vaya a ser usado definitivamente para el expendio del combustible deberá informarse a través de una comunicación suscrita por el titular del instrumento o su representante legal, indicando la identificacion del instrumento y el motivo por el cual se solicita la inactivación del mismo; esta comunicación deberá ser enviada a la Superintendencia de Industria y Comercio al  correo contactenos@sic.gov.co y tambien al admistrador del Sistema de Información de Metrología Legal SIMEL al correo soportesimel@sic.gov.co.\n\n3)  Si el surtidor va a ser reemplazado por uno nuevo, se deberá informar dicha situación a la Superintendencia de Industria y Comercio al correo contactenos@sic.gov.co, para lo cual deberá aportar como mínimo la siguiente documentación:\n     1. Anexar factura de compra del surtidor nuevo.\n     2. Identificar las características del surtidor, tales como Fabricante, Marca, Modelo y Serial.\n     3. Registro fotográfico del surtidor nuevo. \n     4. Certificado de examen de modelo.\n     5. Declaracion de conformidad del productor o importador\n\nPara cualquiera de los anteriores casos, envíe la comunicación citando en el asunto, el número de radicado  ___________________."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["2)   Si el surtidor va a ser reemplazado por uno nuevo, se deberá informar dicha situación a la Superintendencia de Industria y Comercio al correo contactenos@sic.gov.co, para lo cual deberá aportar como mínimo la siguiente documentación:\n     1. Anexar factura de compra del surtidor nuevo.\n     2. Identificar las características del surtidor, tales como Fabricante, Marca, Modelo y Serial.\n     3. Registro fotográfico del surtidor nuevo. \n     4. Certificado de examen de modelo.\n     5. Declaracion de conformidad del productor o importador\n\nPara cualquiera de los anteriores casos, envíe la comunicación citando en el asunto, el número de radicado  ___________________. "]
[]
[]
[]
["Las no conformidades de su medidor puede generar la orden de suspensión de utilización  del mismo y la posibilidad que la Superintendencia de Industria y Comercio, inicie un proceso administrativo en su contra (Resolución 67760, numeral 7.14.). Así mismo, esta Superintendencia en cumplimiento de las facultades legales asignadas, iniciará las actuaciones administrativas que corresponden e impondrá las medidas sancionatorias que procedan previo procedimiento administrativo, de conformidad con el artículo 61 de la ley 1480 de 2011 –Estatuto del Consumidor, que precisa lo siguiente:"]
["“Artículo 61. Sanciones. La Superintendencia de Industria y Comercio podrá imponer, previa investigación administrativa, las sanciones previstas en este artículo por inobservancia de las normas contenidas en esta ley, de reglamentos técnicos, de normas de metrología legal, de instrucciones y órdenes que imparta en ejercicio de las facultades que le son atribuidas por esta ley, o por no atender la obligación de remitir información con ocasión de alguno de los regímenes de control de precios:"]
["1. Multas hasta por dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la imposición de la sanción."]
["2. Cierre temporal del establecimiento de comercio hasta por 180 días;"]
["3. En caso de reincidencia y atendiendo a la gravedad de las faltas, cierre definitivo del establecimiento de comercio o la orden de retiro definitivo de una página web portal en Internet o del medio de comercio electrónico utilizado;"]
["4. Prohibición temporal o definitiva de producir, distribuir u ofrecer al público determinados productos. El productor podrá solicitar a la autoridad competente, el levantamiento de esta sanción previa la demostración de que ha introducido al proceso de producción las modificaciones que aseguren el cumplimiento de las condiciones de calidad e idoneidad;"]
["5. Ordenar la destrucción de un determinado producto, que sea perjudicial para la salud y seguridad de los consumidores.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Salto de página"]
["6. Multas sucesivas hasta de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por inobservancia de órdenes o instrucciones mientras permanezca en rebeldía.\nCuando se compruebe que los administradores, directores, representantes legales, revisores fiscales, socios, propietarios u otras personas naturales han autorizado o ejecutado conductas contrarias a las normas contenidas en la presente ley, se les podrán imponer multas hasta por trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la imposición de la sanción y la prohibición de ejercer el comercio hasta por cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de la sanción.”"]
["8. OBSERVACIONES DE QUIENES INTERVIENEN EN LA VISITA DE INSPECCIÓN"]
["8.1 OBSERVACIONES DE LOS PROFESIONALES DE LA SIC:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["8.2 OBSERVACIONES DE LA PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Nota: El envío de la información deberá efectuarse por medio digital al correo: contactenos@sic.gov.co, dirigido al Coordinador del Grupo de Trabajo de Inspección y Vigilancia de Metrología Legal, relacionando el número de radicado descrito en la credencial de inspección en el asunto."]
[]
["9. CONSTANCIAS"]
[]
["9.1",null,"Se anexa certificado de existencia y representación legal",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SI",null,"NO"]
["9.2",null,"Se realizan observaciones por parte de la persona que atiende la visita",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SI",null,"NO"]
["9.3",null,"Se deja copia del Acta-Informe a la Estación de Servicio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SI",null,"NO"]
[]
["Una vez leída, para constancia, se firma la presente diligencia por quienes en ella intervinieron, siendo las____________ del día____________del  mes ____________del año____________."]
[]
["EN REPRESENTACIÓN DE LA SIC:"]
[]
["NOMBRE: ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NOMBRE: "]
["CC: ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CC:"]
["FIRMA:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FIRMA:"]
["NOMBRE: ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NOMBRE: "]
["CC: ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CC:"]
["FIRMA:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FIRMA:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Salto de página"]
["EN REPRESENTACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO INSPECCIONADO:"]
[]
["NOMBRE:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NOMBRE:"]
["CC:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CC:"]
["CARGO:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CARGO:"]
["FIRMA:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FIRMA:"]
[]
[null,"AVISO DE PRIVACIDAD"]
[null,"Declaro que he sido informado que la Superintendencia de Industria y Comercio es el responsable del tratamiento de los datos personales obtenidos a través del diligenciamiento del presente formulario y que he leído las Políticas de Tratamiento de Datos Personales disponibles en el sitio web https://www.sic.gov.co/politicas. \n\nPor ello, consiento y autorizo de manera previa, expresa e inequívoca que mis datos personales sean tratados con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas, entre las que se encuentran el informarme sobre eventos organizados por la Entidad, los servicios que prestamos, las publicaciones que elaboramos y para solicitarme que evalúe la calidad de los servicios prestados. Igualmente, queda autorizada la grabación de imágenes o cualquier otro registro que sirvan de soporte y evidencia de los eventos realizados.\n\nComo Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de mis datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos mediante solicitud por escrito dirigida a la Superintendencia al correo electrónico: contactenos@sic.gov.co"]
[]
[null,"Finalizada la visita lo invitamos a diligenciar la siguiente encuesta para medir su satisfacción,\n ingresando al siguiente link:"]
[null,"https://forms.office.com/r/R9eHieehAr"]
[null,"o capturando el código QR con su dispositivo móvil. "]