## RT03-F08
SOLICITUD DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS
Servicio solicitado: | Instrumento de pesaje de funcionamiento no automático-IPFNA (balanza)
INFORMACIÓN DEL USUARIO
Nombre de la entidad: | [6 empty] | Autorización electrónica de datos
Dirección y ciudad de la entidad: | [6 empty] | SI | NO
Nombre de la persona que realiza la solicitud: | [6 empty] | Correo electrónico de autorización electrónica de datos
Teléfono de contacto:
INFORMACIÓN DEL EQUIPO PARA CALIBRACIÓN
Serie: |  |  |  | Modelo: |  | Fabricante:
Masa (Instrumento de pesaje de funcionamiento no automático-IPFNA) |  |  |  | Masa (Pesas) |  | Volumen (Recipiente Volumétrico)
Descripción: Alcance del laboratorio, carga mínima 5 g a carga máxima 8 200 g y división de escala d= ≥ 0,1 g |  |  |  | Descripción: Alcance del laboratorio de 1 g a 20 kg clase M1 |  | Descripción: Alcance del laboratorio 5 galones (gal) = 18 927,06 mililitros (mL)
Método de calibración: Guía para la calibración de los instrumentos para pesar de funcionamiento no automático. SIM MWG7/C-01/v00 |  |  |  | Método de calibración: NTC 1848:2007, numerales 5-5.1-5.2-5.3-6-12-13-anexo A-B.4-B.4.1-B.4.2-B.4.3-B.4.3.1-anexo C |  | Método de calibración: EURAMET cg-21 Versión: 1.0 (04/2013).
Capacidad Mínima |  | gramos |  | Juego de pesas | Cantidad: | Escriba la capacidad nominal del recipiente volumétrico :
Capacidad Máxima |  | gramos |  |  | De a
|  |  |  | Pesa individual | Cantidad | Nota: La temperatura de referencia para calibrar el recipiente volumétrico depende del uso previsto (para la industria del petroleo), como se especifica en el numeral 3.4 de la EURAMET cg-21 Versión: 1.0 (04/2013)
d= |  | gramos |  |  | De
Densidad de las pesas (kg/m3)
OBSERVACIONES
ASPECTOS A TENER EN CUENTA
1. Diligenciar una solicitud por cada equipo a calibrar 2. Radicar un solo formato por cada equipo, con el trámite: servicios de calibración 3. En respuesta a la solicitud se indicará, la fecha de ingreso del equipo al laboratorio. 4. Los equipos deben estar totalmente limpios y protegidos en su embalaje. 5. Para los recipientes volumétricos limpiarlos por dentro y por fuera. 6. Unidades de medida para masa: kilogramos (kg), gramos (g), miligramos (mg) 7. Unidades de medida para volumen: litros (L), mililitros (mL), pulgadas cubicas (in3), galones (gal), % 8. No dejar espacios en blanco, por favor marque (N/A) 9. En caso de que la información relacionada del equipo a calibrar no coincida con el equipo a calibrar, este no se recibirá. 10. El laboratorio declara conformidad identificando: resultados a los que aplica, norma que cumple y regla decisión, en los certificados de calibración. 11. La confidencialidad de la información, así como la revelación de la información, solo aplicará cuando lo solicite alguna autoridad competente.
Note on G1: Lab Se denomina equipos a juego de pesas , pesas, balanza y recipiente volumétrico, para cada equipo usted debe diligenciar un formato.
Note on D5: Laboratorio: Escoja la opción que se adecue al equipo que va mandar a calibrar. Ver INFORMACIÓN DEL EQUIPO PARA CALIBRACIÓN
Note on A7: Laboratorio Diligenciar claramente la información de la empresa/entidad/casa del consumidor solicitante.
Note on A8: Laboratorio Ingresar nombre claro y completo (del cliente) Casa del Consumidor Alcaldía Metrología Legal
Note on T8: Laboratorio Marcar con X autoriza SI o NO
Note on A9: Laboratorio Ingresar dirección y ciudad, donde esta el equipo Ejemplo: Bogotá D.C. Alcaldía de Monserrate KR 7 calle 120
Note on U9: Laboratorio: Marque con una (x)
Note on W9: Laboratorio Marque con una (x)
Note on A10: Laboratorio Persona. No quien diligencia, responsable equipos coordinador casa del consumidor, o a quien el delegue.
Note on A11: laboratorio Contacto para notificación de la entidad solicitante
Note on A13: Laboratorio Guíese por su equipo, catálogos, certificados de calibración
Note on H13: Laboratorio Guíese por su equipo, catálogos, certificados de calibración
Note on P13: Laboratorio Guíese por su equipo, catálogos, certificados de calibración
Note on A18: laboratorio Ejemplo carga mínima 5 g, guiarse por la descripción del alcance de la acreditación
Note on H18: Laboratorio Trata del número de pesas del juego. Menor al máximo valor del juego
Note on K18: Laboratorio Ejemplo Cantidad 17
Note on P18: Laboratorio: Estos datos se encuentran en la placa del fabricante, por ejemplo: 5 galones o 20 litros.
Note on K20: Laboratorio Ejemplo De 1 g a 10 kg
Note on H21: Laboratorio Trata del Numero de pesas. (Una 1) Valor nominal de la pesa
Note on K21: Laboratorio Ejemplo Cantidad 1
Note on P21: Laboratorio: Se refiere a la temperatura del líquido
Note on K22: Laboratorio: Ejemplo: De 1 g
Note on H23: Laboratorio: Se encuentra en el estuche o en el certificado de calibración.

## Desplegable (hidden)
Nombre servicio solicitado
Pesas
Instrumento de pesaje de funcionamiento no automático-IPFNA (balanza)
Recipiente volumétrico