## RT03-F08
| SOLICITUD DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS |  |  |  | Código: RT03-F08
Versión: 6
Fecha: 2024-12-26
Servicio solicitado:
INFORMACIÓN DEL USUARIO
Nombre de la entidad: |  |  |  |  | Autorización electrónica de datos
Dirección y ciudad de la entidad: |  |  |  |  | SI | X | NO
Nombre de la persona que realiza la solicitud: |  |  |  |  | Correo electrónico de autorización electrónica de datos
Teléfono de contacto: |  |  |  |  | GGGG
INFORMACIÓN DEL EQUIPO PARA CALIBRACIÓN
Serie: |  | Modelo: |  | Fabricante:
0
#N/A |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
OBSERVACIONES
ASPECTOS A TENER EN CUENTA
1. Diligenciar una solicitud por cada equipo a calibrar 2. Radicar un solo formato por cada equipo, con el trámite: servicios de calibración 3. En respuesta a la solicitud se indicará, la fecha de ingreso del equipo al laboratorio. 4. Los equipos deben estar totalmente limpios y protegidos en su embalaje. 5. Para los recipientes volumétricos limpiarlos por dentro y por fuera. 6. Unidades de medida para masa: kilogramos (kg), gramos (g), miligramos (mg) 7. Unidades de medida para volumen: litros (L), mililitros (mL), pulgadas cubicas (in3), galones (gal), % 8. No dejar espacios en blanco, por favor marque (N/A) 9. En caso de que la información relacionada del equipo a calibrar no coincida con el equipo a calibrar, este no se recibirá. 10. El laboratorio declara conformidad identificando: resultados a los que aplica, norma que cumple y regla decisión, en los certificados de calibración. 11. La confidencialidad de la información, así como la revelación de la información, solo aplicará cuando lo solicite alguna autoridad competente. 12. Para realizar solicitud de calibración de termohigrómetros, incluya tanto temperatura como humeda d en la misma solicitud de calibración 13. Para los termohigrometros se generan dos certificados de calibración con un solo radicado.
Note on G1: Lab Se denomina equipos a juego de pesas , pesas, balanza y recipiente volumétrico, para cada equipo usted debe diligenciar un formato.
Note on D5: Laboratorio: Escoja la opción que se adecue al equipo que va mandar a calibrar. Ver INFORMACIÓN DEL EQUIPO PARA CALIBRACIÓN
Note on A7: Laboratorio Diligenciar claramente la información de la empresa/entidad/casa del consumidor solicitante.
Note on A8: Laboratorio Ingresar nombre claro y completo (del cliente) Casa del Consumidor Alcaldía Metrología Legal
Note on T8: Laboratorio Marcar con X autoriza SI o NO
Note on A9: Laboratorio Ingresar dirección y ciudad, donde esta el equipo Ejemplo: Bogotá D.C. Alcaldía de Monserrate KR 7 calle 120
Note on U9: Laboratorio: Marque con una (x)
Note on W9: Laboratorio Marque con una (x)
Note on A10: Laboratorio Persona. No quien diligencia, responsable equipos coordinador casa del consumidor, o a quien el delegue.
Note on A11: laboratorio Contacto para notificación de la entidad solicitante
Note on A13: Laboratorio Guíese por su equipo, catálogos, certificados de calibración
Note on H13: Laboratorio Guíese por su equipo, catálogos, certificados de calibración
Note on P13: Laboratorio Guíese por su equipo, catálogos, certificados de calibración

## Datos (hidden)
Nombre servicio solicitado
Pesas | Alcance del laboratorio: de 1 g a 20 kg clase M1 | Método de calibración: NTC 1848:2007, numerales 5-5.1-5.2-5.3-6-12-13-anexo A-B.4-B.4.1-B.4.2-B.4.3-B.4.3.1-anexo C | N/A | Cantidad de pesas: | Rango del valor nominal: | Pesa individual (valor nominal): | Densidad de las pesas (kg/m3):
Instrumento de pesaje de funcionamiento no automático-IPFNA (balanza) | Alcance del laboratorio: carga mínima 0 g a carga máxima 8 200 g y división de escala d= ≥ 0,1 g | Método de calibración: guía para la calibración de los instrumentos para pesar de funcionamiento no automático. SIM MWG7/cg-01/v.00/2009 | N/A | Capacidad Mínima (gramos) | Capacidad Máxima (gramos) | d (gramos): | N/A | N/A
Recipiente volumétrico | Alcance del laboratorio 5 galones (gal) = 18 927,06 mililitros (mL) | Método de calibración: EURAMET cg-21 Versión: 1.0 (04/2013). | Nota: La temperatura de referencia para calibrar el recipiente volumétrico depende del uso previsto (para la industria del petroleo), como se especifica en el numeral 3.4 de la EURAMET cg-21 Versión: 1.0 (04/2013) | Escriba la capacidad nominal del recipiente volumétrico : | N/A | N/A | N/A
Termómetro digital | Alcance del laboratorio 10 °C a 50 °C | Método de calibración: Guía Técnica INM/GTM-T/01/ 2019-12-05 | N/A | Escriba los puntos de calibración: | Escriba la resolución: | N/A | N/A
Termohigrómetro-Húmedad | Alcance del laboratorio 30 % hr a 80 % hr | Método de calibración: Procedimiento técnico INTI.PEC16 / Agosto 2015 | N/A | Escriba los puntos de calibración: | Escriba la resolución: | N/A | N/A
Termohigrómetro-Temperatura | Alcance del laboratorio 10 °C a 50°C | Método de calibración: Procedimiento técnico INTI.PEC16 / Agosto 2015 | N/A | Escriba los puntos de calibración: | Escriba la resolución: | N/A | N/A
Termohigrómetro (Temperatura-Humedad) | Alcance del laboratorio 30 % hr a 80 % hr 10 °C a 50°C | Método de calibración: Procedimiento técnico INTI.PEC16 / Agosto 2015 | N/A | Escriba los puntos de calibración para temperatura: | Escriba los puntos de calibración para humedad: | Escriba la resolución: | N/A