## RT03-F08
SOLICITUD DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS
Número de Radicación | STICKER DE RADICADO
Servicio solicitado:
INFORMACIÓN DEL USUARIO
Nombre de la entidad: | [6 empty] | Autorización electrónica de datos
Dirección y ciudad de la entidad: | [6 empty] | SI | NO
Nit: | [6 empty] | Correo electrónico de autorización electrónica de datos
Nombre de la persona que realiza la solicitud:
Teléfono de contacto:
INFORMACIÓN DEL EQUIPO PARA CALIBRACIÓN
Serie: |  |  |  | Modelo: |  | Fabricante:
Masa (Balanza) |  |  |  | Masa (Pesas) |  | Volumen (Recipiente Volumétrico)
Descripción: Alcance del laboratorio, carga mínima 5 g a carga máxima 8 200 g y división de escala d= ≥ 0,1 g |  |  |  | Descripción: Alcance del laboratorio de 1 g a 20 kg clase M1 |  | Descripción: Alcance del laboratorio 5 galones (gal) 18 927,06 mililitros (mL)
Método de calibración: Guía para la calibración de los instrumentos para pesar de funcionamiento no automático. SIM MWG7/C-01/v00 |  |  |  | Método de calibración: NTC 1848:2007, numerales 5-5.1-5.2-5.3-6-12-13-anexo A-B.4-B.4.1-B.4.2-B.4.3-B.4.3.1-anexo C |  | Método de calibración: EURAMET cg-21 Versión: 1.0 (04/2013).
Capacidad Mínima |  | gramos |  | Juego de pesas | Cantidad | Nota: La calibración se realizará a la temperatura de referencia de 20 ° C
Capacidad Máxima |  | gramos |  |  | De a
|  |  |  | Pesa individual | Cantidad
d= |  | gramos
De
OBSERVACIONES
ASPECTOS A TENER EN CUENTA
1. Diligenciar una solicitud por cada equipo a calibrar. 2. En respuesta a la solicitud se indicará, la fecha de ingreso del equipo al laboratorio. 3. Los equipos deben estar totalmente limpios y protegidos en su embalaje. 4. Para los recipientes volumétricos limpiarlos por dentro y por fuera. 5. Unidades de medida para masa: kilogramos (kg), gramos (g), miligramos (mg) 6. Unidades de medida para volumen: litros (L), mililitros (mL), pulgadas cubicas (in3), galones (gal), % 7. No dejar espacios en blanco, por favor marque (N/A) 8. En caso de que la información relacionada del equipo a calibrar no coincida con el equipo a calibrar, este no se recibirá. 9. La información consignada tanto en la solicitud como en el certificado son confidenciales, sin embargo si esta información es requerida por la ley o autorizado por las disposiciones contractuales, para revelar información confidencial, se le notificará, salvo que este prohibido por ley. 10. El laboratorio declara conformidad identificando: resultados a los que aplica, norma que cumple y regla decisión, en los certificados de calibración.
10
Note on G1: Lab Se denomina equipos a juego de pesas , pesas, balanza y recipiente volumétrico, para cada equipo usted debe diligenciar un formato.
Note on E5: Laboratorio Espacio exclusivo para el sticker generado por el sistema de tramites, radicado que arroja el sistema de la SIC por ejemplo: año, número consecutivo
Note on D7: Laboratorio: Escoja la opción que se adecue al equipo que va mandar a calibrar. Ver INFORMACIÓN DEL EQUIPO PARA CALIBRACIÓN
Note on A9: Laboratorio Diligenciar claramente la informaciónenpresa solicitante.
Note on A10: Laboratorio Ingresar nombre claro y completo (del cliente) Casa del Consumidor Alcaldía Metrología Legal
Note on T10: Laboratorio Marcar con X autoriza SI o NO
Note on A11: Laboratorio Ingresar dirección y ciudad, donde esta el equipo Ejemplo: Bogotá D.C. Alcaldía de Monserrate KR 7 calle 120
Note on U11: Laboratorio: Marque con una (x)
Note on W11: Laboratorio Marque con una (x)
Note on A12: Laboratorio Identificación NIT, (del cliente) Casa del Consumidor Alcaldía Metrología Legal
Note on A13: Laboratorio Persona No quien diligencia, responsable equipos coordinador casa del consumidor, o a quien el delegue.
Note on T13: Laboratorio correo electrónico oficial (del cliente) Casa del Consumidor Alcaldía Metrología Legal
Note on A14: laboratorio Contacto para notificación de la entidad solicitante
Note on A16: Laboratorio Guíese por su equipo, catálogos, certificados de calibración
Note on H16: Laboratorio Guíese por su equipo, catálogos, certificados de calibración
Note on P16: Laboratorio Guíese por su equipo, catálogos, certificados de calibración
Note on A21: laboratorio Ejemplo carga mínima 5 g, guiarse por la descripción del alcance de la acreditación
Note on H21: Laboratorio Trata del Numero de pesas del Juego. Menor al máximo valor del juego
Note on K21: Laboratorio Ejemplo Cantidad 17
Note on P21: Laboratorio Se refiere a la temperatura del liquido.
Note on K23: Laboratorio Ejemplo De 1 g a 10 kg
Note on H24: Laboratorio Trata del Numero de pesas. (Una 1) Valor nominal de la pesa
Note on K24: Laboratorio Ejemplo Cantidad 1
Note on K26: Laboratorio Ejemplo De 1 g

## Desplegable
Nombre servicio solicitado
Pesas
Balanza
Recipiente volumétrico