## RT03-F09
LISTA DE CHEQUEO PARA RECEPCIÓN Y ENTREGA DE EQUIPOS
INFORMACIÓN DEL EQUIPO
Equipo: | [6 empty] | Modelo:
Serie: | [6 empty] | Fabricante:
Componentes | [8 empty] | Radicado SIC:
Código Interno:
PESAS
Criterios de revisión |  |  |  |  | Recepción Pesas a calibrar |  | Entrega de Pesas |  | Observaciones
[5 empty] | T | NT | T | NT | Recepción | Entrega
1. Apariencia física |  |  | Golpes
Rayaduras
Abolladuras
2. Cámara de ajuste
3. Estuche |  |  | Caja metálica
Caja de madera
Otros
BALANZAS
Criterios de revisión |  |  |  |  | Recepción |  | Entrega de Balanza |  | Observaciones
Para Digitales |  |  |  |  | F | NF | F | NF | Recepción | Entrega
1. Carga máxima (Máx)
2. Carga mínima (Min)
3. División de escala (d )
4. Escalón de verificación ( e )
5. Prueba de encendido
6. Display
7. Burbuja de nivelación
8. Tornillos de nivelación
9. Platillo
10. Estuche
Para Análogas/analógicas |  |  |  |  | F | NF | F | NF | Recepción | Entrega
1. Base
2. Plato
3. Brazos
4. Indicador
5. Estuche
Otros
RECIPIENTES VOLUMÉTRICOS-RV
Criterios de revisión |  |  |  |  | Recepción RV a calibrar |  | Entrega RV |  | Observaciones
[5 empty] | T | NT | T | NT | Recepción | Entrega
1. Apariencia física | Golpes
Rayaduras
Abolladuras
Estado de la superficie interna
Estado de la superficie externa
2. Cuello
3. Visor de tubo
4. Visor de ventana
5. Reglilla
6. Material del RVC
7. Sistema de ajuste
8. Precinto
9. Sistema de precintado
10. Bandas reforzadoras
11. Estuche (caja metálica, madera, etc)
OTROS
12. Inspección de funcionamiento |  | fugas
RECEPCIÓN DEL EQUIPO A CALIBRAR
Fecha de recepción del equipo | [7 empty] | Ciudad
Nombre del funcionario del laboratorio que recibe el equipo a calibrar
Firma del funcionario del laboratorio que recibe el equipo a calibrar
Nombre de quien entrega el equipo
Firma de quien entrega el equipo
ENTREGA DEL EQUIPO
Fecha de entrega del equipo | [7 empty] | Ciudad
Nombre del funcionario del laboratorio que entrega el equipo
Firma del funcionario del laboratorio que entrega el equipo
Nombre de quien recibe el equipo
Firma de quien recibe el equipo
T: tiene ; NT: no tiene; F: funciona; NF: no funciona