## CALIBRACIÓN DEL CUERPO
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACION DE RECIPIENTES VOLUMETRICOS
Ciudad |  |  |  | solicitante |  |  | fecha de recepción |  | No. Radicación |  | fecha de calibración |  | Calibrado por:
DATOS DE LOS PATRONES
NOMBRE | Identificación / serie | Valor Nominal de la Magnitud | Unidad | División de escala / Resolución | Unidad | Corrección | Unidad | Incertidumbre del certificado | Unidad | Incertidumbre por Deriva | Unidad | Incertidumbre estandar Global | Unidad | Factor de cobertura | Fecha de calibración | Puntos para interpolar según capacidad certificado probeta (mL)
RVP |  | 18927.06 | [7 empty] | 0 | mL | 0 | mL
Termómetro (RVP) | [9 empty] | 0 | °C | 0 | °C
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
Termómetro (RVC) | [9 empty] | 0 | °C | 0 | °C
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
Termohigrometro 23322 | [9 empty] | 0 | °C | 0 | °C
[10 empty] | 0 | % rH | 0 | % rH
[10 empty] | 0 | hPa | 0 | hPa
Pipeta/probeta | [9 empty] | 0 | mL | 0 | mL
Probeta para calibración | [9 empty] | 0 |  | 0
Cronometro | [9 empty] | 0 |  | 0
Pie de Rey | [9 empty] | 0 | mm | 0 | mm
| DATOS DE LOS RECIPIENTES | [6 empty] | TABLA DE CONVERSIÓN
| Nombre |  | RVP |  | RVC |  |  | Unidad | Litros | Mililitros | 1 in3 | Valor nominal |  | Capacidad del RVP según certificado | Volumen calculado en el RVC | Diferencia respecto al patrón
Fabricante
| Modelo | [6 empty] | 1 galón | 3.7854 | 3785.411 | 231 | 5 |  | 5 | 0 | -5
| Etiqueta de Calibración | [6 empty] | 1 in3 | 0.016387 | 16.3871 | 1 | 1155 |  | 1155.0003 | 0 | -1155.0003
| Número de Serie | [6 empty] | 1 litro | 1 | 1000 | 0.016387 | 18.9271 |  | 18.9271 | 0 | -18.9271
| Tipo de visor | [6 empty] | 1 mililitro | 0.001 | 1 | 16.3871 | 18927.055 |  | 18927.06 |  | -18927.06
| Tipo de nivelación | [6 empty] | 1 cm3 | 0.001 | 1 | 16.3871 | 18927.055 |  | 18927.06 | 0 | -18927.06
Estado de la Superficie externa:
| Estado de la Superficie interna: | [6 empty] | Hora de Inicio |  |  |  |  | Hora final
Sistema de ajuste
| Temperatura de referencia | [6 empty] | DATOS DE CONDICIONES AMBIENTALES
| Capacidad Nominal en galones | [6 empty] | INICIO |  |  |  | FINAL |  |  |  | PROMEDIO | CORRECCIÓN
| División de escala | [6 empty] | Temperatura |  |  | °C | Temperatura |  |  | °C | #DIV/0! | #DIV/0!
| Resolución: | [6 empty] | Humedad Relativa |  |  | %rH | Humedad Relativa |  |  | %rH | #DIV/0! | #DIV/0!
| Coeficiente cubico de expansión térmico del agua | [6 empty] | Presión Atmosférica |  |  | hPa | Presión Atmosférica |  |  | hPa | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeficiente cubico de expansión térmico del material
Coeficiente cubico de expansión térmico del material (pipetaAux)
Diámetro interno del cuello
Ancho de los trazos de la escala
CICLOS DE CALIBRACIÓN
|  | TOMA DE DATOS DEL RVP | [5 empty] | TOMA DE DATOS DEL RVC
|  | Ítem | Temperatura liquido °C | Vertido (s) | Escurrido (s) | Total de (V+E) (s) |  | Ítem | Temperatura liquido °C | Vertido (s) | Escurrido (s) | Total de (V+E) (s) | Delta del volumen
|  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 0
|  | 2 |  |  |  | 0 |  | 2 |  |  |  | 0
|  | 3 |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  |  | 0
|  | 4 |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  | 0
| n = | 5 |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  | 0
|  | Promedio | #DIV/0! | Corrección por temperatura en el liquído |  | #DIV/0! |  | Promedio | #DIV/0! | Corrección por temperatura en el liquído |  | #DIV/0!
ANÁLISIS DE CAPACIDAD DE VOLUMEN (RVC) ml
| Ítem |  | Vt | Vt + ± ∆V)
| 1 |  | 18927.06 | 18927.06 |  | 1 | -6.2677e-05 | °C-1 |  |  | Adicionar / Sustraer (mL)
| 2 |  | 18927.06 | 18927.06 |  | 2 | -6.2677e-05 | °C-1 | [5 empty] | -18927.06
| 3 |  | 18927.06 | 18927.06 |  | 3 | -6.2677e-05 | °C-1
| 4 |  | 18927.06 | 18927.06 |  | 4 | -6.2677e-05 | °C-1 |  |  | Adicionar / Sustraer (in3)
| 5 |  | 18927.06 | 18927.06 |  | 5 | -6.2677e-05 | °C-1 | [5 empty] | -1155.0003
|  | Promedio Vt |  | 18927.06 |  | Promedio | -6.2677e-05 | °C-1
|  | Desviación s Vt |  | 0
|  | ( mL) |  | 0
COEFICIENTE DE SENSIBILIDAD CON RESPECTO AL VOLUMEN DE REFERENCIA (RVP)
[10 empty] | Derivadas Parciales | Unidad |  | Unidad | RVP | RVC
| Respecto al volumen de referencia del (RVP) | [8 empty] | #DIV/0! | mL°C-1
| Respecto ala temperatura del liquido en el (RVP) | [8 empty] | 0 | mL°C-1 |  |  | 18927.06
| Respecto ala temperatura del liquido en el (RVC) | [8 empty] | 0 | mL°C-1 |  |  | #DIV/0!
| Respecto al Coeficiente cubico de expansión térmico del material del (RVP) | [8 empty] | #DIV/0! | mL°C-1 |  |  |  | #DIV/0!
| Respecto al Coeficiente cubico de expansión térmico del material del (RVC) | [8 empty] | #DIV/0! | mL°C-1 |  |  | 0 | 0
| Respecto al Coeficiente cubico de expansión térmico del agua | [8 empty] | #DIV/0! | mL°C-1 |  |  | 0
| Respecto a la lectura del menisco | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 0
| Respecto a la repetibilidad de las mediciones | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
| Respecto a la resolución de las mediciones | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
| Respecto a los factores adicionales | [8 empty] | 1
PRESPUESTO DE INCERTIDUMBRE
| Magnitud |  | Valor Estimado Xi | Incertidumbre Original |  | k | Incertidumbre Estándar |  | Coeficientes de Sensibilidad |  | Contribución |  | Contribucion 2 | Fuente Información | Tipo de distribución | Grados Efectivos de Libertad
| Volumen Recipiente de Referencia |  | 18927.06
| Calibración |  |  | 0 | cm3 | 0 | #DIV/0! | cm3 | #DIV/0! | mL°C-1 | #DIV/0! | mL | #DIV/0! | Certificado de calibración | Normal | 50
| Deriva |  |  | 0 | mL | 1.7321 | 0 | mL | #DIV/0! | mL°C-1 | #DIV/0! | mL | #DIV/0! | Certificado de calibración | Rectangular | ∞
| Corrección delta Pipeta/Probeta |  | -18927.06 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | mL°C-1 | #DIV/0! | mL | #DIV/0! | Certificado de calibración | Normal | 50
| Temperatura del agua en el RVP |  | #DIV/0! | #DIV/0! | °C
| Resolución termómetro |  |  | 0 | °C | 3.4641 | 0 | °C | 0 | mL°C-1 | 0 | mL | 0 | Estimación | Rectangular | ∞
| Calibración |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | °C | 0 | mL°C-1 | #DIV/0! | mL | #DIV/0! | Certificado de calibración | Normal | 50
| Deriva |  |  | 0 | 0 | 1.7321 | 0 | °C | 0 | mL°C-1 | 0 | mL | 0 | Certificado de calibración | Rectangular | ∞
| Inhomogenidad |  |  | 0 | 0 | 3.4641 | 0 | mL | 0 | mL°C-1 | 0 | mL | 0 | Estimación | Rectangular | ∞
| Temperatura del agua en el RVC |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| Resolución termómetro |  | 0 | 0 | 0 | 3.4641 | 0 | mL | 0 | mL°C-1 | 0 | mL | 0 | Estimación | Rectangular | ∞
| Calibración |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | mL | 0 | mL°C-1 | #DIV/0! | mL | #DIV/0! | Certificado de calibración | Normal | 50
| Deriva |  |  | 0 | 0 | 1.7321 | 0 | mL | 0 | mL°C-1 | 0 | mL | 0 | Certificado de calibración | Rectangular | ∞
| Inhomogenidad |  |  | 0 | 0 | 3.4641 | 0 | mL | 0 | mL°C-1 | 0 | mL | 0 | Estimación | Rectangular | ∞
| Coeficiente de expansión térmica del agua ß |  | 0 | 0 | 1/°C
| Coeficiente cubico de expansión térmico del Agua |  |  | 0 | 1/°C | 1.7321 | 0 | mL | #DIV/0! | mL°C-1 | #DIV/0! | mL | #DIV/0! | Calculada | Rectangular | ∞
| Coeficiente cubico de expansión térmico del material |  | RVP | 0 | 1/°C | 1.7321 | 0 | mL | #DIV/0! | mL°C-1 | #DIV/0! | mL | #DIV/0! | Referencia placa | Rectangular | ∞
| Coeficiente cubico de expansión térmico del material |  | RVC | 0 | 1/°C | 1.7321 | 0 | mL | #DIV/0! | mL°C-1 | #DIV/0! | mL | #DIV/0! | Referencia tabla 1 | Rectangular | ∞
| Coeficiente cubico de expansión térmico del material |  | Pipeta | 0 | 1/°C | 1.7321 | 0 | mL | 0 | mL°C-2 | 0 | mL | 0 | Referencia tabla 1 | Rectangular | ∞
Incertidumbres Adicionales
| Lectura del menisco RVP |  |  | 0 | mL | 1.7321 | 0 | mL | 1 |  | 0 | mL | 0 | Euramet 19 | Rectangular | ∞
| Lectura del menisco RVC |  |  | 0 | mL | 1.7321 | 0 | mL | 1 |  | 0 | mL | 0 | Euramet 19 | Rectangular | ∞
| Delta por repetibilidad |  |  | 0 | mL | 2.2361 | 0 | mL | 1 |  | 0 | mL | 0 | Euramet 21 | Normal | 4
tabla 2 | Delta de adicionales |  |  | 1.39 | mL | 1 | 1.39 | mL | 1 |  | 1.39 | mL | 1.9321 | Euramet 21 Tabla 2 | Rectangular | ∞
#DIV/0!
[12 empty] | U expandida | #DIV/0!
| Resultados Finales | [9 empty] | Como g ej > 50 =>para 95% |  | #DIV/0!
|  | Vt | u ( Vt ) | k | U | N.C | E | │E│ | U corregida
| mL | 18927.06 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k
| in3 | 1155.0003 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 95% | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| gal | 5 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Formulas:
Incertidumbre del certificado = [Unidad]
𝑢 𝐴
𝛽
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝒕𝑹𝑺=[𝑽𝟎∗(𝜸𝑹𝑺−𝜷)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝒕𝑺𝑪𝑴=[𝑽𝟎∗(𝜷−𝜸𝑺𝑪𝑴)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜸𝑹𝑺=[−𝑽𝟎∗(𝒕𝟎𝑹𝑺−𝒕𝑹𝑺)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜸𝑺𝑪𝑴=[𝑽𝟎∗(𝒕−𝒕𝑺𝑪𝑴)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜷=[𝑽𝟎∗(𝒕𝑺𝑪𝑴−𝒕𝑹𝑺)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜹𝑽𝒎𝒆𝒏=𝟏
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜹𝑽𝒓𝒆𝒑= 𝟏
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜹𝑽𝒂𝒅𝒅=𝟏
𝜸_𝑹𝑺
𝒕_𝟎𝑹𝑺
𝒕_𝑹𝑺
𝜷
𝒕_𝑺𝑪𝑴
𝜸_𝑺𝑪𝑴
𝑽_𝟎
𝒕
〖(𝜹〗_(𝒅𝒓𝒊𝒇𝒕 ))
=
𝑽_𝒕= 𝑽_█(𝟎 @ ) [█(𝟏−𝜸_𝑹𝒔 ) (𝒕_𝟎𝑹𝑺 − 𝒕_𝒓𝒔 )+𝜷(𝒕_𝒔𝒄𝒎−𝒕_𝑹𝑺 )+𝜸_𝑺𝑪𝑴 ( 𝒕−𝒕_𝑺𝑪𝑴 )] +𝜹𝑽_𝒎𝒆𝒏+ 𝜹𝑽_𝒓𝒆𝒑+𝜹𝑽_𝒂𝒅𝒅 ]
𝜷=(−𝟎,𝟏𝟏𝟕𝟔∗𝒕^𝟐+𝟏𝟓,𝟖𝟒𝟔∗𝒕−𝟔𝟐,𝟔𝟕𝟕)∗〖𝟏𝟎〗^(−𝟔)/°𝑪
𝒕=(𝒕_(𝑹𝑺 )+ 𝒕_(𝑺𝑪𝑴 ))/𝟐
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝑽𝟎=[𝟏−𝜸𝑹𝑺∗(𝒕𝟎𝑹𝑺−𝒕𝑹𝑺)+𝜷∗(𝒕𝑺𝑪𝑴−𝒕𝑹𝑺)+𝜸𝑺𝑪𝑴∗(𝒕−𝒕𝑺𝑪𝑴)]
〖𝑢𝛿𝑉〗_𝑚𝑒𝑛
〖𝑢𝛿𝑉〗_𝑚𝑒𝑛
〖𝛿𝑉〗_𝑟𝑒𝑝
〖𝛿𝑉〗_𝑎𝑑𝑑
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜹𝑽𝒓𝒆𝒔= 𝟏
〖𝒖^𝟐 (𝑽_𝒕)∑_𝒊▒(𝝏𝑽𝒕/𝝏𝒙𝒊(𝒙𝒊)) 〗^𝟐
𝑉_𝑜
𝑻_𝑹𝑽𝑷
𝑻_𝑹𝑽𝑪

## CERTIFICADO (hidden)
Información del Cliente
Solicitante |  |  | 0
Dirección
Ciudad |  |  | 0
Fecha de recepción |  |  | 0 |  | Fecha de calibración |  | 0
1. INFORMACIÓN DEL EQUIPO SOMETIDO A CALIBRACIÓN
Objeto: |  |  | Recipiente Volumetrico de 5 Galones
Fabricante. |  |  | 0
Número de Serie |  |  | 0
2. LUGAR Y DIRECCIÓN DE CALIBRACIÓN
Laboratorio de Calibración de Volumen SIC Piso 5 INM | [5 empty] | Av. Cra. 50 No. 26 - 55 Interior 2
3. CONSECUTIVO INTERNO |  |  | LCV-001-17
Este certificado de calibración documenta la trazabilidad de los patrones empleados para esta calibración con los patrones nacionales del Instituto Nacional de Metrología (INM).
Las unidades de medida están con forme al Sistema Internacional de Unidades (SI).
Este certificado de calibración no puede ser reproducido parcial ni totalmente, excepto con autorización del laboratorio de la SIC. Los certificados de calibración sin firmas y sello no son válidos.
4. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO CALIBRADO
Recipiente volumétrico metálico identificado así:
Material de construcción: |  |  |  | ACERO INOXIDABLE
Estado de la Superficie externa: |  |  |  | 0
Estado de la Superficie interna: |  |  |  | 0
Capacidad Nominal: |  |  |  | 5 galones / 18,92706 L
División de escala nominal: |  |  |  | 0,5 in3
Tipo de visor |  |  |  | 0
Modelo |  |  |  | 0
Tipo de nivelación |  |  |  | Superficie Plana - Estable - Nivelada
5. MÉTODO DE CALIBRACIÓN UTILIZADO
En la calibración del recipiente volumétrico bajo prueba descrito en el procedimiento RT03-P04 y la guía Euramet cg-21, consistente en el método por comparación directa, el cual consiste en que el volumen de agua medido por el patrón es comparado por el volumen de agua medido en el instrumento bajo prueba.
Donde:
Capacidad del RVC a la temperatura de referencia.
Capacidad del RVP, a la temperatura de referencia 20°C, hasta el trazo que indica su capacidad nominal de 5 galones.
Es el coeficiente de expansión térmica del material del RVP.
Es la temperatura de referencia en el RVP, según certificado (generalmente 20°C).
Es la temperatura del líquido medida dentro del RVP.
Es el coeficiente de expansión térmica del agua.
Es la temperatura del líquido medida dentro del RVC.
Coeficiente de expansión térmica del material del RVC.
Temperatura de referencia en el RVC (generalmente 20°C).
Delta respecto a la lectura del menisco
Delta respecto a la repetibilidad de las mediciones
Delta respecto a factores adicionales
6. CONDICIONES AMBIENTALES
Las condiciones ambientales promedio en el laboratorio durante la calibración fueron las siguientes:
| Temperatura |  | Humedad Relativa |  |  | Presión atmosférica
| 20 ºC ± 2 ºC |  | 50 % Hr ± 10 % Hr |  |  | 750 Pha ± 50 Pha
7. INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN
La incertidumbre expandida con que se determinaron los errores, fueron estimadas con un nivel de confianza de 95 % aproximadamente y esta fue multiplicada por el factor de cubrimiento k=2,0.
8. TRAZABILIDAD DE LA MEDICIÓN
Los patrones utilizados en la calibración de este instrumento están trazados al sistema internacional de unidades, a través de patrones nacionales de la magnitud volumen.
Instrumento |  |  | Fabricante |  | Tipo | No. de Serie |  | Trazabilidad
Recipiente Volumétrico |  |  | 0 |  | Metalico | 0 |  | 0
Termómetro RVP |  |  | LUFFT |  | Digital | 0 |  | CAT-147 -16
Termómetro RVC |  |  | LUFFT |  | Digital | 0 |  | CAT-148 -16
Pipeta |  |  | BRAND |  | Vidrio | 0 |  | 32555
Agua Potable | [7 empty] | EAAB
9. RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
Temperatura de Referencia |  | Capacidad nominal |  |  | Capacidad |  | Incertidumbre U
15,56 °C |  | 18927.055 |  | mL | 18927.06 | mL | #DIV/0! |  | mL
20 °C |  | 5 |  | galones | 5 | galones | #DIV/0! |  | gal
20 °C |  | 1155 |  | in3 | 1155.0003 | in3 | #DIV/0! |  | in3
10. LA ESCALA FUE AJUSTADA |  |  |  |  | SI |  | NO | X
La escala fue verificada sin hacer ajuste
División mínima promedio de escala en pulgadas (in3): | [6 empty] | in3 ± |  | in3
Los anteriores valores son válidos únicamente para el estado del recipiente en el momento de la prueba (recipiente correctamente nivelado y humedecido previamente)
11. OBSERVACIONES
Se le aplicó al recipiente una estampilla de calibración con el número de este certificado
Se le aplicó al recipiente un sello de seguridad sobre la escala de medición número: 0000000xxxxx
El recipiente fue calibrado para suministrar por el método Volumétrico usando agua potable directamente del grifo del laboratorio.
El recipiente no presenta daños superficiales.
El pre-mojado al momento de usarlo se realiza llenándolo hasta el trazo que indica su capacidad nominal y drenándolo en un tiempo mínimo total de 60 s ±10 s, incluyendo 30 segundos de escurrido, después de haber cesado el flujo principal.
Se efectuaron 5 ciclos de vaciado y llenado para determinar la capacidad del recipiente
La nivelación será proporcionada por la estructura del recipiente, sin embargo si se hace necesario se deben usar implementos que garanticen su nivelación.
La escala fue verificada en el intervalo de medición 5 galones ± 10 in3.
En el presente certificado se usa la coma “,” como separador decimal.
FIRMAS AUTORIZADAS:
| ____________________________________ |  |  |  |  | ____________________________________
| Firma Autorizada |  |  |  |  | Calibrado Por:
Responsable de la Dirección Técnica (S) |  |  |  |  | Responsable de la Calibración
| LUIS HENRY BARRETO ROJAS |  |  |  | ELVIS AGUIRRE ROMERO
| Fecha de elaboración: |  |  | 2017-03-08
……………………………………..Fin de este documento……………………………………..

## VERIFICACIÓN ESCALA
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACION DE RECIPIENTES VOLUMETRICOS
VERIFICACÍON DE LA ESCALA | [6 empty] | ciudad |  |  | solicitante |  |  |  | fecha
DATOS PROBETA PATRON (Vsp) (mL)
| CAPACIDAD NOMINAL | DIVISION DE ESCALA | RESOLUCIÓN | U | k | INTERPOLACION CERTIFICADO DE CALIBRACION |  |  |  |  | ANALISIS DE DATOS INTERPOLACIÓN (mL)
[11 empty] | CAPACIDAD NOMINAL PROBETA PATRÓN | CERTIFICADO PROBETA PATRÓN | V Min INDICADO PROBETA PATRÓN (N) | INTERPOLACION VMin INDICADO PROBETA PATRÓN | V SUMINISTRADO AL RVC CON PROBETA PATRON | DIVISIÓN DE ESCALA CÁLCULADA PROBETA PATRÓN D=Vsp/N
INTERVALO DE LA ESCALA DEL RV EN ±10 in3
| Divicion de escala (in3) | Numero de espacios (N)
[6 empty] | y3 |  |  | m |  |  |  |  | 0 | 504.1 | #DIV/0!
[6 empty] | y |  | m |  |  | 500 | 504.1 |  | 0 | 504.1 | #DIV/0!
| Conversión |  |  |  |  | y1 | m |  |  | x |  |  |  | 0 | 504.1 | #DIV/0!
|  | mililitros |  |  |  |  | x1 | x | x2 |  |  |  |  | Dpromedio | 504.1 | #DIV/0!
| 0,5 in3 = | 8.1935 |  |  |  | VOLUMEN INDICADO | Volumen calculado | m = | [6 empty] | 6.9619e-14 | #DIV/0!
| 1 in3 = | 16.3871 |  |  |  |  | 0 | Volumen nominal | Volumen convencional | Error | Incertidumbre por interpolación |  |  |  | 4.0194e-14 | #DIV/0!
| ALTURAS DE ESPACIOS EN RV ± 10 in3 | [5 empty] | 0
| Nombre | 1 (mm) | 2 (mm) | 3 (mm) | PROMEDIOS (mm) |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0!
| h max |  |  |  | #DIV/0! |  | TABLA DE CONVERSION | [7 empty] | 0.94611
| h min |  |  |  | #DIV/0! |  | Unidad | Litros | Mililitros | 1 in3 |  |  |  |  | 0.94611
| Diferencia de halturas (Dh) | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 galon | 3.7854 | 3785.41 | 230.9999
| u (∆Dinho) (mL) | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 in3 | 0.016387 | 16.3871 | 1
[7 empty] | Litro | 1 | 1000 | 0.016387
[7 empty] | Mililitro | 0.001 | 1 | 16.3871
COEFICIENTE DE SENSIBILIDAD CON RESPECTO AL VOLUMEN DE REFERENCIA (RVP)
[10 empty] | Derivadas Parciales | Unidad
| Respecto a D | [8 empty] | #DIV/0! | mL
| Respecto | [8 empty] | #DIV/0! | mL
| Respecto | [8 empty] | #DIV/0! | mL
| Respecto | [8 empty] | #DIV/0! | mL
| Respecto | [8 empty] | 1 | mL
| Respecto | [8 empty] | 1 | mL
PRESPUESTO DE INCERTIDUMBRE
| MAGNITUD DE ENTRADA |  | VALOR ESTIMADO (xi) | INCERTIDUMBRE ORIGINAL | UNIDAD | k | INCERTIDUMBRE ESTÁNDAR u(xi) |  | COEFICIENTE DE SENSIBILIDAD (ci) |  | CONTRIBUCION ui(y) |  | (ui(y))2 | Fuente Información | TIPO DE DISTRIBUCION | GRADOS DE LIBERTAD Vi
| VOLUMEN SUMINISTRADO PROBETA PATRÓN |  | 504.1
| CALIBRACIÓN PROBETA PATRÓN |  | 504.1 | 0 | mL | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.05 | mL | #DIV/0! | mL | #DIV/0! | Certificado de calibracion | Normal | 50
| LECTURA PROBETA PATRÓN |  | #DIV/0! | 0 | mL | 0 | #DIV/0! | mL | #DIV/0! | mL | #DIV/0! | mL | #DIV/0! | Certificado de calibracion | Rectangular | 50
| Delta de volumen maximo de lectura |  |  | 1.6387 | mL | 1.7321 | 0.94611 | mL | 0.05 | mL | 0.047305 | mL | 0.0022378 | Estimada | Rectangular | ∞
| Delta de volumen minimo de lectura |  |  | 1.6387 | mL | 1.7321 | 0.94611 | mL | 0.05 | mL | 0.047305 | mL | 0.0022378 | Estimada | Rectangular | ∞
| Delta por Inhomogenidad |  |  | #DIV/0! | mL | 3.4641 | #DIV/0! | mL | 1 | mL | #DIV/0! | mL | #DIV/0! |  | Rectangular | ∞
| Delta por metodo | [5 empty] | #DIV/0! | mL | 1 | mL | #DIV/0! | mL | #DIV/0! |  | Rectangular | 2
[13 empty] | #DIV/0! | mL
| Resultados Finales | [10 empty] | U expandida | #DIV/0! | mL
| Nombre | Division de escala | u division de escala | k | U | N.C | [7 empty] | k
| mL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 95% |  |  |  |  | Como g ej > 50 =>para 95% |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| in3 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0
𝝏𝑫/𝝏𝑽𝒎𝒊𝒏=− 𝟏/𝒏
𝝏𝑫/𝝏∆𝑽𝒎𝒂𝒙𝒍𝒆𝒄= 𝟏/𝒏
𝝏𝑫/𝝏∆𝑽𝒎𝒊𝒏𝒍𝒆𝒄= 𝟏/𝒏
𝝏𝑫/𝝏𝑽𝑫𝒎𝒆𝒕𝒐=𝟏
𝝏𝑫/𝝏𝑽𝒎𝒂𝒙= 𝟏/𝒏
𝝏𝑫/(𝝏𝑽𝑫 𝒊𝒏𝒉𝒐)=𝟏
𝑢 𝐴
m =
m = (𝒚_𝟐 − 𝒚_𝟏)/(𝒙_𝟐 − 𝒙_𝟏 )
+ m (x - )
𝒚= 𝒚_𝟏 + m (x - 𝒙_𝟏)
〖𝒖^𝟐 (𝑽_𝒔𝒑)∑_𝒊▒(𝝏𝑽𝒔𝒑/𝝏𝒙𝒊(𝒙𝒊)) 〗^𝟐
〖"s D" 〗_𝒑𝒓𝒐𝒎
u () = +
u ("V" _𝑀𝑎𝑥) = √(𝑢_𝑐𝑎𝑙^2 )(𝑉_𝑠𝑝) + 〖"(" (𝐸_𝑀𝑎𝑥 − 𝐸_𝑀𝑖𝑛)/√12 ") " 〗^2
u ()
u (𝑽_𝒎𝒊𝒏)
∆𝑽_𝑴𝒂𝒙
(𝑽_𝑴𝒊𝒏 ) ̅
u
u(𝑽_𝒎𝒂𝒙 )
𝑽_𝑴𝒂𝒙
𝑽_𝑴𝒊𝒏
(𝐸_𝑀𝑎𝑥 − 𝐸_𝑀𝑖𝑛)/√12
∆𝑉_𝑀𝑖𝑛
〖∆𝑽〗_𝒎𝒂𝒙
〖∆𝑽〗_𝒎𝒊𝒏
〖∆𝑽〗_(𝒊𝒏𝒉𝒐 )
𝒖(〖∆𝑫〗_𝒎𝒆𝒕 )=(𝒔(𝑫_𝒑𝒓𝒐𝒎)/√𝑵
𝒖(𝑫)
𝝏𝑫/𝝏𝑽𝒎𝒊𝒏=− 𝟏/𝒏
𝝏𝑫/𝝏∆𝑽𝒎𝒂𝒙𝒍𝒆𝒄= 𝟏/𝒏
𝝏𝑫/𝝏∆𝑽𝒎𝒊𝒏𝒍𝒆𝒄= 𝟏/𝒏
𝝏𝑫/𝝏𝑽𝑫𝒎𝒆𝒕𝒐=𝟏
𝝏𝑫/𝝏𝑽𝒎𝒂𝒙= 𝟏/𝒏
𝝏𝑫/(𝝏𝑽𝑫 𝒊𝒏𝒉𝒐)=𝟏
𝑢 𝐴
m =
m = (𝒚_𝟐 − 𝒚_𝟏)/(𝒙_𝟐 − 𝒙_𝟏 )
+ m (x - )
𝒚= 𝒚_𝟏 + m (x - 𝒙_𝟏)
〖𝒖^𝟐 (𝑽_𝒔𝒑)∑_𝒊▒(𝝏𝑽𝒔𝒑/𝝏𝒙𝒊(𝒙𝒊)) 〗^𝟐
〖"s D" 〗_𝒑𝒓𝒐𝒎
u () = +
u ("V" _𝑀𝑎𝑥) = √(𝑢_𝑐𝑎𝑙^2 )(𝑉_𝑠𝑝) + 〖"(" (𝐸_𝑀𝑎𝑥 − 𝐸_𝑀𝑖𝑛)/√12 ") " 〗^2
u ()
u (𝑽_𝒎𝒊𝒏)
∆𝑽_𝑴𝒂𝒙
(𝑽_𝑴𝒊𝒏 ) ̅
u
u(𝑽_𝒎𝒂𝒙 )
𝑽_𝑴𝒂𝒙
𝑽_𝑴𝒊𝒏
(𝐸_𝑀𝑎𝑥 − 𝐸_𝑀𝑖𝑛)/√12
∆𝑉_𝑀𝑖𝑛
〖∆𝑽〗_𝒎𝒂𝒙
〖∆𝑽〗_𝒎𝒊𝒏
〖∆𝑽〗_(𝒊𝒏𝒉𝒐 )
𝒖(〖∆𝑫〗_𝒎𝒆𝒕 )=(𝒔(𝑫_𝒑𝒓𝒐𝒎)/√𝑵
𝒖(𝑫)
Note on N11: Elvis Aguirre Romero: De la probeta llena a 500,09 ml, llenamos hasta + 10 in3 y el restante es el resultado (85,5)
Note on O11: Elvis Aguirre Romero: En este punto interpolamos el punto superior calibrado e inferior calibrado según certificado y el resultado de esta interpolación es nuestro valor verdadero (85,56475
Note on Q11: SIC:
Note on G15: Elvis Aguirre Romero: Volumen indicado en la probeta patron
Note on H15: Elvis Aguirre Romero:
Note on I16: Elvis Aguirre Romero: Carga nominal
Note on J16: Elvis Aguirre Romero: Carga convencional
Note on B19: Elvis Aguirre Romero: Se realizan 6 mediciones aleatoriamente en el intervalo de ± 10 in3 en la escala, usando instrumento de medición
Note on B21: Elvis Aguirre Romero: Diferencia de altura

## CALIBRACIÓN DESPUES DE AJUSTE
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACION DE RECIPIENTES VOLUMETRICOS
DATOS DE LOS PATRONES HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACION DE RECIPIENTES DESPUES DE AJUSTE
Ciudad |  |  |  | solicitante |  |  | fecha de recepción |  | No. Radicación |  | fecha de calibración |  | Calibrado por:
NOMBRE | Identificación / serie | Valor Nominal de la Magnitud | Unidad | División de escala / Resolución | Unidad | Corrección | Unidad | Incertidumbre del certificado | Unidad | Incertidumbre por Deriva | Unidad | Incertidumbre estandar Global | Unidad | Factor de cobertura | Fecha de calibración | Puntos para interpolar según capacidad certificado probeta (mL)
RVP |  | 18927.06 | [7 empty] | 0 | Ml | 0 | mL
Termómetro (RVP) | [9 empty] | 0 | °C | 0 | °C
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
Termómetro (RVC) | [9 empty] | 0 | °C | 0 | °C
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
Pipeta/probeta | [9 empty] | 0 | mL | 0 | mL
Probeta para calibración
Cronometro
Pie de Rey
| DATOS DE LOS RECIPIENTES | [6 empty] | TABLA DE CONVERSIÓN
| Nombre |  | RVP |  | RVC |  |  | Unidad | Litros | Mililitros | 1 in3 | Valor nominal |  | Capacidad del RVP según certificado | Volumen calculado en el RVC | Diferencia respecto al patrón
Fabricante
| Modelo | [6 empty] | 1 galón | 3.7854 | 3785.411 | 231 | 5 |  | 5 | 5000.0013 | 4995.0013
| Etiqueta de Calibración | [6 empty] | 1 in3 | 0.016387 | 16.3871 | 1 | 1155 |  | 1155.0003 | 1155000.3478 | 1153845.3475
| Número de Serie | [6 empty] | 1 litro | 1 | 1000 | 0.016387 | 18.9271 |  | 18.9271 | 18927.06 | 18908.1329
| Tipo de visor | [6 empty] | 1 mililitro | 0.001 | 1 | 16.3871 | 18927.055 |  | 18927.06 | 18927060 | 18908132.94
| Tipo de nivelación | [6 empty] | 1 cm3 | 0.001 | 1 | 16.3871 | 18927.055 |  | 18927.06 | 18927060 | 18908132.94
Estado de la Superficie externa:
| Estado de la Superficie interna: | [6 empty] | Hora de Inicio |  |  |  |  | Hora final
Sistema de ajuste
| Temperatura de referencia | [6 empty] | DATOS DE CONDICIONES AMBIENTALES
| Capacidad Nominal en galones | [6 empty] | INICIO |  |  |  | FINAL |  |  |  | PROMEDIO | CORRECCIÓN
| División de escala | [6 empty] | Temperatura |  |  | °C | Temperatura |  |  | °C | #DIV/0! | #DIV/0!
| Resolución: | [6 empty] | Humedad Relativa |  |  | %rH | Humedad Relativa |  |  | %rH | #DIV/0! | #DIV/0!
| Coeficiente cubico de expansión térmico del agua | [6 empty] | Presión Atmosférica |  |  | hPa | Presión Atmosférica |  |  | hPa | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeficiente cubico de expansión térmico del material
Coeficiente cubico de expansión térmico del material (pipetaAux)
Diámetro interno del cuello
Ancho de los trazos de la escala
CICLOS DE CALIBRACIÓN
|  | TOMA DE DATOS DEL RVP | [5 empty] | TOMA DE DATOS DEL RVC
|  | Ítem | Temperatura liquido °C | Vertido (s) | Escurrido (s) | Total de (V+E) (s) |  | Ítem | Temperatura liquido °C | Vertido (s) | Escurrido (s) | Total de (V+E) (s) | Delta del volumen
|  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 0
|  | 2 |  |  |  | 0 |  | 2 |  |  |  | 0
| n = | 3 |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  |  | 0
|  | Promedio | #DIV/0! | Corrección por temperatura en el liquído |  | #DIV/0! |  | Promedio | #DIV/0! | Corrección por temperatura en el liquído |  | #DIV/0!
ANÁLISIS DE CAPACIDAD DE VOLUMEN (RVC) ml
| Ítem |  | Vt | Vt + ± ∆V)
| 1 |  | 18927.06 | 18927.06 |  | 1 | -6.2677e-05 | °C-1 |  |  | Adicionar / Sustraer (mL) |  |  | 18908132.94
| 2 |  | 18927.06 | 18927.06 |  | 2 | -6.2677e-05 | °C-1
| 3 |  | 18927.06 | 18927.06 |  | 3 | -6.2677e-05 | °C-1 |  |  | Adicionar / Sustraer (in3)
|  | Promedio Vt |  | 18927.06 |  | Promedio | -6.2677e-05 | °C-1 | [5 empty] | 1153845.3475
|  | Desviación s Vt |  | 0
|  | ( mL) |  | 0
COEFICIENTE DE SENSIBILIDAD CON RESPECTO AL VOLUMEN DE REFERENCIA (RVP)
[10 empty] | Derivadas Parciales | Unidad |  | Unidad | RVP | RVC
| Respecto al volumen de referencia del (RVP) | [8 empty] | #DIV/0! | mL°C-1
| Respecto ala temperatura del liquido en el (RVP) | [8 empty] | 0 | mL°C-1 |  |  | 18927.06
| Respecto ala temperatura del liquido en el (RVC) | [8 empty] | 0 | mL°C-1 |  |  | #DIV/0!
| Respecto al Coeficiente cubico de expansión térmico del material del (RVP) | [8 empty] | #DIV/0! | mL°C-1 |  |  |  | #DIV/0!
| Respecto al Coeficiente cubico de expansión térmico del material del (RVC) | [8 empty] | #DIV/0! | mL°C-1 |  |  | 0 | 0
| Respecto al Coeficiente cubico de expansión térmico del agua | [8 empty] | #DIV/0! | mL°C-1 |  |  | 0
| Respecto a la lectura del menisco | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 0
| Respecto a la repetibilidad de las mediciones | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
| Respecto a la resolución de las mediciones | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
| Respecto a los factores adicionales | [8 empty] | 1
PRESPUESTO DE INCERTIDUMBRE
| Magnitud |  | Valor Estimado Xi | Incertidumbre Original |  | k | Incertidumbre Estándar |  | Coeficientes de Sensibilidad |  | Contribución |  | Contribucion 2 | Fuente Información | Tipo de distribución | Grados Efectivos de Libertad
| Volumen Recipiente de Referencia |  | 18927.06
| Calibración |  |  | 0 | cm3 | 0 | #DIV/0! | cm3 | #DIV/0! | mL°C-1 | #DIV/0! | mL | #DIV/0! | Certificado de calibración | Normal | 50
| Deriva |  |  | 0 | mL | 1.7321 | 0 | mL | #DIV/0! | mL°C-1 | #DIV/0! | mL | #DIV/0! | Certificado de calibración | Rectangular | ∞
| Corrección delta Pipeta/Probeta |  | 18908132.94 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | mL°C-1 | #DIV/0! | mL | #DIV/0! | Certificado de calibración | Normal | 50
| Temperatura del agua en el RVP |  | #DIV/0! | #DIV/0! | °C
| Resolución termómetro |  |  | 0 | °C | 3.4641 | 0 | °C | 0 | mL°C-1 | 0 | mL | 0 | Estimación | Rectangular | ∞
| Calibración |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | °C | 0 | mL°C-1 | #DIV/0! | mL | #DIV/0! | Certificado de calibración | Normal | 50
| Deriva |  |  | 0 | 0 | 1.7321 | 0 | °C | 0 | mL°C-1 | 0 | mL | 0 | Certificado de calibración | Rectangular | ∞
| Inhomogenidad |  |  | 0 | 0 | 3.4641 | 0 | mL | 0 | mL°C-1 | 0 | mL | 0 | Estimación | Rectangular | ∞
| Temperatura del agua en el RVC |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| Resolución termómetro |  | 0 | 0 | 0 | 3.4641 | 0 | mL | 0 | mL°C-1 | 0 | mL | 0 | Estimación | Rectangular | ∞
| Calibración |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | mL | 0 | mL°C-1 | #DIV/0! | mL | #DIV/0! | Certificado de calibración | Normal | 50
| Deriva |  |  | 0 | 0 | 1.7321 | 0 | mL | 0 | mL°C-1 | 0 | mL | 0 | Certificado de calibración | Rectangular | ∞
| Inhomogenidad |  |  | 0 | 0 | 3.4641 | 0 | mL | 0 | mL°C-1 | #REF! | mL | #REF! | Estimación | Rectangular | ∞
| Coeficiente de expansión térmica del agua ß |  | 0 | 0 | 1/°C
| Coeficiente cubico de expansión térmico del Agua |  |  | 0 | 1/°C | 1.7321 | 0 | mL | #DIV/0! | mL°C-1 | #DIV/0! | mL | #DIV/0! | Calculada | Rectangular | ∞
| Coeficiente cubico de expansión térmico del material |  | RVP | 0 | 1/°C | 1.7321 | 0 | mL | #DIV/0! | mL°C-1 | #DIV/0! | mL | #DIV/0! | Referencia placa | Rectangular | ∞
| Coeficiente cubico de expansión térmico del material |  | RVC | 0 | 1/°C | 1.7321 | 0 | mL | #DIV/0! | mL°C-1 | #DIV/0! | mL | #DIV/0! | Referencia tabla 1 | Rectangular | ∞
| Coeficiente cubico de expansión térmico del material |  | Pipeta | 0 | 1/°C | 1.7321 | 0 | mL | 0 | mL°C-2 | 0 | mL | 0 | Referencia tabla 1 | Rectangular | ∞
Incertidumbres Adicionales
| Lectura del menisco RVP |  |  | 0 | mL | 1.7321 | 0 | mL | 1 |  | 0 | mL | 0 | Euramet 19 | Rectangular | ∞
| Lectura del menisco RVC |  |  | 0 | mL | 1.7321 | 0 | mL | 1 |  | 0 | mL | 0 | Euramet 19 | Rectangular | ∞
| Delta por repetibilidad |  |  | 0 | mL | 2.2361 | 0 | mL | 1 |  | 0 | mL | 0 | Euramet 21 | Normal | -1
tabla 2 | Delta de adicionales |  |  | 1.39 | mL | 1 | 1.39 | mL | 1 |  | 1.39 | mL | 1.9321 | Euramet 21 Tabla 2 | Rectangular | ∞
#DIV/0!
[12 empty] | U expandida | #DIV/0!
| Resultados Finales | [9 empty] | Como g ej > 50 =>para 95% |  | #DIV/0!
|  | Vt | u ( Vt ) | k | U | N.C | E | │E│ | U corregida
| mL | 18927.06 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k
| in3 | 1155.0003 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 95% | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| gal | 5 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Formulas:
Incertidumbre del certificado = [Unidad]
𝑢 𝐴
𝛽
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝒕𝑹𝑺=[𝑽𝟎∗(𝜸𝑹𝑺−𝜷)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝒕𝑺𝑪𝑴=[𝑽𝟎∗(𝜷−𝜸𝑺𝑪𝑴)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜸𝑹𝑺=[−𝑽𝟎∗(𝒕𝟎𝑹𝑺−𝒕𝑹𝑺)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜸𝑺𝑪𝑴=[𝑽𝟎∗(𝒕−𝒕𝑺𝑪𝑴)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜷=[𝑽𝟎∗(𝒕𝑺𝑪𝑴−𝒕𝑹𝑺)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜹𝑽𝒎𝒆𝒏=𝟏
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜹𝑽𝒓𝒆𝒑= 𝟏
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜹𝑽𝒂𝒅𝒅=𝟏
𝜸_𝑹𝑺
𝒕_𝟎𝑹𝑺
𝒕_𝑹𝑺
𝜷
𝒕_𝑺𝑪𝑴
𝜸_𝑺𝑪𝑴
𝑽_𝟎
𝒕
〖(𝜹〗_(𝒅𝒓𝒊𝒇𝒕 ))
=
𝑽_𝒕= 𝑽_█(𝟎 @ ) [█(𝟏−𝜸_𝑹𝒔 ) (𝒕_𝟎𝑹𝑺 − 𝒕_𝒓𝒔 )+𝜷(𝒕_𝒔𝒄𝒎−𝒕_𝑹𝑺 )+𝜸_𝑺𝑪𝑴 ( 𝒕−𝒕_𝑺𝑪𝑴 )] +𝜹𝑽_𝒎𝒆𝒏+ 𝜹𝑽_𝒓𝒆𝒑+𝜹𝑽_𝒂𝒅𝒅 ]
𝜷=(−𝟎,𝟏𝟏𝟕𝟔∗𝒕^𝟐+𝟏𝟓,𝟖𝟒𝟔∗𝒕−𝟔𝟐,𝟔𝟕𝟕)∗〖𝟏𝟎〗^(−𝟔)/°𝑪
𝒕=(𝒕_(𝑹𝑺 )+ 𝒕_(𝑺𝑪𝑴 ))/𝟐
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝑽𝟎=[𝟏−𝜸𝑹𝑺∗(𝒕𝟎𝑹𝑺−𝒕𝑹𝑺)+𝜷∗(𝒕𝑺𝑪𝑴−𝒕𝑹𝑺)+𝜸𝑺𝑪𝑴∗(𝒕−𝒕𝑺𝑪𝑴)]
〖𝑢𝛿𝑉〗_𝑚𝑒𝑛
〖𝑢𝛿𝑉〗_𝑚𝑒𝑛
〖𝛿𝑉〗_𝑟𝑒𝑝
〖𝛿𝑉〗_𝑎𝑑𝑑
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜹𝑽𝒓𝒆𝒔= 𝟏
〖𝒖^𝟐 (𝑽_𝒕)∑_𝒊▒(𝝏𝑽𝒕/𝝏𝒙𝒊(𝒙𝒊)) 〗^𝟐
𝑉_𝑜
𝑻_𝑹𝑽𝑷
𝑻_𝑹𝑽𝑪