## RT03-F12
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE BALANZAS
| Ciudad |  | Fecha de recepción |  | Solicitante |  | Dirección
| Lugar de calibración |  | Fecha de calibración |  |  |  | Certificado No.
DATOS DE LA BALANZA A CALIBRAR
Fabricante
Modelo
Serial
| Carga max (g) |  |  |  |  | DATOS DE LAS PESA PATRÓN
| Carga min (g) |  |  |  |  | Clase
| Division de Escala (d) en (g) |  |  |  |  | Certificado N°
| Escalon de Verificación en (g) |  |  |  |  | Fecha de Calibracion
DATOS DE LOS PATRONES PARA LAS PRUEBAS
| Carga para excentricidad (g) |  |  |  |  | Cargas para Error de Indicacion (Exactitud) según certificado
[6 empty] | Valor nominal Cargas de prueba (g) mN | Masa de Convencional (g) mc | Incertidumbre (mg) | Marcacion de la pesa
Cargas para Repetibilidad (g)
masa para completar la carga de 8200 (g)
| mN | mc | incertidumbre certificado (mg) | Marcacion
k =
CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES
| Hora |  | Temperatura (°C) |  | Humedad relativa (%rH) |  | Presión (hPa)
PRUEBA DE EXCENTRICIDAD
|  | Carga | (g) | 0 | (mg) | 0
| Posición | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Indicacion (g)
| Diferencia (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Valor ABS de diferencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (mg) | 0
PRUEBA DE REPETIBILIDAD
| Indicaciones | [8 empty] | n
Cargas (g) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
0
0
0
| Cargas (g) | promedios (g) | s (g) | s (mg) | s maxima (mg)
| 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
PRUEBA DE ERROR DE INDICACIÓN (EXACTITUD)
| Cargas (g) | Indicacion 1(g) | Indicacion 2(g) |  |  | Error de | Error de
| 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CONDICIONES AMBIENTALES FINALES
| Hora |  | Temperatura (°C) |  | Humedad relativa (%rH) |  | Presión (hPa)
|  | Promedios |  | 0 |  | 0 |  | 0
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
Cargas de prueba (g)
Magnitud |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distribución | Grados efectivos de libertad Ʋ= n-3
INCERTIDUMBRE POR INDICACION (mg)
Excentricidad |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Rectangular | 100
Repetibilidad |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Normal | 9
Prueba de error de indicación (exactitud) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rectangular | 100
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Normal
INCERTIDUMBRE ESTÁNDAR MASA DE REFERENCIA
Incertidumbre por pesas patrón |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Normal | 100
incertidumbre por empuje |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rectangular | 100
incertidumbre por deriva |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rectangular | 100
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Normal
INCERTIDUMBRE ESTÁNDAR DEL ERROR
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
GRADOS EFECTIVOS DE LIBERTAD
GRADOS EFECTIVOS DE LIBERTAD POR INDICACION
Grados efectovos de libertad de Excentricidad
Grados efectovos de libertad de Repetibilidad
Grados efectovos de libertad de Resolución
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
GRADOS EFECTIVOS DE LIBERTAD POR MASA DE REFERENCIA
Grados efectovos de libertad de Pesas
Grados efectovos de libertad de Empuje
Grados efectovos de libertad de Deriva
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
GRADOS EFECTIVOS DE LIBERTAD DEL ERROR
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
FACTOR DE COBERTURA
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Nivel de Confianza |  |  | 95.45%
| INCERTIDUMBRE EXPANDIDA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
APROXIMACION POR LINEA RECTA QUE CRUZA POR CERO PARA EL ERROR
| p | pIE | pI2 | u2(Eappr) | u(Eappr) a REPORTAR |  | a1 | #DIV/0! | a12= | #DIV/0!
[8 empty] | u2(a1) = |  | #DIV/0!
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | u2(R) = |  | #DIV/0!
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | u2(R(dys)) = |  | #DIV/0!
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | min X2 = |  | #DIV/0!
Σ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
y= mx + b
| m= | #DIV/0! | m de la pendiente |  | x | 21 |  | #DIV/0! | ≤ | 0
| b= | #DIV/0! | punto de corte |  | y | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| Carga (g) | u(mg) | [5 empty] | Beta (β)
| 0 | #DIV/0!
| 0 | #DIV/0! | [5 empty] | G de libertad
| 0 | #DIV/0!
| 0 | #DIV/0! | [5 empty] | K mayor | #DIV/0!
| 0 | #DIV/0!
| u2(Eappr) |  | #DIV/0! | + | R2 | #DIV/0!
VALIDACIÓN - RESULTADOS
| APROXIMACIÓN POR LÍNEA RECTA QUE CRUZA EN CERO |  |  | E (R) (g) = | #DIV/0! |  | R (g)
| INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE LOS ERRORES APROXIMADOS U(Eappr) |  |  | U (E) (mg) = | #DIV/0! | + | #DIV/0! | R (g)
〖𝑢(𝛿𝐼〗_𝑒𝑐𝑐)=〖| 〖∆𝐼〗_(𝑒𝑐𝑐.𝑖) |〗_𝑚𝑎𝑥/((〖2𝐿〗_(𝑒𝑐𝑐√3)))
|〖∆𝑰〗_𝒆𝒄𝒄 |_𝒎𝒂𝒙
𝒖^𝟐 (𝑰)=𝑑^2/6+𝑠^2 (𝐼)+ 𝑤 ̂^2 (𝛿𝐼_𝑒𝑐𝑐 ) 𝐼^2
𝑢(𝛿𝐼_𝑑𝑖𝑔 )=⌈𝑑/(2√3)⌉∗√(2 )=𝑑/√6
〖𝑢(𝛿𝐼〗_𝑟𝑒𝑝)=𝑠(𝐼_𝑗)⁄√𝑛
𝑢^2 〖(𝑚〗_𝑟𝑒𝑓)=𝑢^2 (𝛿𝑚_𝑐)+𝑢^2 (𝛿𝑚_𝐵)+𝑢^2 (𝛿𝑚_𝐷)
𝑢 〖(𝛿𝑚〗_𝑐 )=𝑈/𝐾
INVERSA.T STUDEND.2C(100%−95,45% ;𝑣_(𝑒𝑓𝑓(𝐸))
𝑢 (〖𝛿𝑚〗_𝐵 )=𝐸𝑀𝑃/4∗√3=3∗𝑈/4∗√3
𝑢 (〖𝛿𝑚〗_𝐷 )=𝐸𝑀𝑃/3∗√3=𝑈/√3
𝑢^2 (𝐸)=𝑢^2 (𝐼)+ 𝑢^2 (𝑚_𝑟𝑒𝑓 )
𝑣_(𝑒𝑓𝑓(𝐸)) (𝑢_𝐸^4)/((𝑢_𝐼^4)/𝑣_(𝑖_𝐼 ) +(𝑢_(𝑚_𝑟𝑒𝑓)^4)/𝑣_(𝑖_(𝑚_𝑟𝑒𝑓 ) ) )
𝑣_𝑒𝑓𝑓 〖(𝑚〗_𝑟𝑒𝑓)=〖𝑚_𝑟𝑒𝑓〗^4/(〖(〖𝑢(𝛿𝑚〗_𝐶))/(𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑚_𝑐))〗^4+ 〖〖𝑢(𝛿𝑚〗_𝐵)〗^4/(𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑚_𝐵))+ 〖〖𝑢(𝛿𝑚〗_𝐷)〗^4/(𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑚_𝐷)))
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝐼)=(𝑢^4 (𝐼))/(〖(〖𝑢(𝛿𝐼〗_𝑒𝑐𝑐))/(𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑒𝑐𝑐))〗^4+ 〖〖𝑢(𝛿𝐼〗_𝑟𝑒𝑝)〗^4/(𝑛 −1)+ 〖〖𝑢(𝛿𝐼〗_𝑑𝑖𝑔)〗^4/(𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑑𝑖𝑔)))
𝑈(𝐸) = 𝑢(𝐸)∗𝑘
√(𝑢^2 (𝑅(𝑑 𝑦 𝑠)") + u2(Eappr) " )
〖(1/(𝑢^2 (𝐸)))〗^2
p * *
p * 𝐼 ̅ * 𝐸_𝐼 ̅
𝐼 ̅ 𝑔
g
𝐼 ̅ g
𝐼 ̅ 𝑚𝑔
𝐼 ̅^2∗𝑝
pIE
𝛴pIE / 𝛴〖𝑝𝐼〗^2
1/Σ
1/Σ𝑝𝐼^2
〖"s maxima " 〗^2
〖𝑑^2/6 " +" 〖𝑠 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎〗^2〗^
〖〖(𝐼 ̅〗^2 ∗𝑝)〗^2 ∗ 𝑑^2/6
Σ
Σ𝑝〖(𝑎_1 ∗𝐼 −𝐸)〗^2
|minX2
|minX2− 𝜐 |≤ 𝛽 √2𝜐
𝑎_1 ∗ "u" ^2 (𝑅)
𝐼 ̅ 𝑚𝑔
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑒𝑐𝑐)
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑑𝑖𝑔)
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑚_𝑐)
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑚_𝐵)
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑚_𝐷)
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑟𝑒𝑝)=𝑛 −1

## CERTIFICADO (hidden)
| CERTIFICADO DE CALIBRACION |  |  |  | 0
Información del Cliente
Solicitante |  | 0
Dirección |  | 0
Ciudad |  | 0
Fecha de recepción |  | 0 |  | Este certificado de calibración documenta que el instrumento a continuación se examinó y se comparó en las instalaciones del cliente con trazabilidad de los patrones INM.
Información del Instrumento de Pesaje
Descripción del instrumento |  | 0
Fabricante |  | 0
Modelo |  | 0
Serie |  | 0
· Carga Max |  | 0 | g
· Carga Min |  | 0 | g
· División de Escala |  | 0 | g
· Escalón de verificación |  | 0 | g
Fecha de calibración |  | 0
Lugar de calibración |  | 0
No de páginas del certificado y sus anexos: |  | 5
Resultado del examen físico
El equipo se encuentra en buenas condiciones
Método de Calibración Utilizado
En la calibración se utilizo el método de comparación directa con masa patrón
1. PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN
Se empleó el método de comparación directa con los patrones trazables por el Instituto Nacional de Metrología siguiendo los lineamientos, Guía para la calibración de los instrumentos para pesaje de funcionamiento no automático (SIMMWG7/cg-01-18/v.02),aplicando las siguientes pruebas,
· EXENTRICIDAD: Determinar la diferencia de indicación del instrumento con carga en posiciones periféricas.
· REPETIBILIDAD: Colocación repetitiva de la misma carga en el receptor de carga, la(s) carga(s) . de prueba debería ser en lo posible de una sola pieza.
· ERROR DE INDICACIÓN: Estima el desempeño del instrumento en alcance total de su medición.
2. LUGAR DE CALIBRACION
Normalmente se hace la calibración donde se usa el instrumento.
CASA CONSUMIDOR | 0
ALCADIA | _____________________________
3. CONDICIONES DE MEDICIÓN
APROPIADAS | SI
4. CONDICIONES AMBIENTALES.
TEMPERATURA °C | HUMEDAD RELATIVA % rH | PRESIÓN ATMOSFÉRICA hPa
0 | 0 | 0
NOTA: Las condiciones ambientales se refieren al sitio y momento de la calibración.
5. TRAZABILIDA DEL PATRON QUE SE USO EN LA CALIBRACIÓN.
CLASE | 0
No CERTIFICADO | 0
FECHA | 0
6. RESULTADOS DE MEDICIÓN.
6.2 PRUEBA DE EXCENTRICIDAD
CARGA (g) | 0 | g |  | Figura 1
POSICIÓN | INDICACION | DIF. (mg)
1 | 0 | 0
2 | 0 | 0
3 | 0 | 0
4 | 0 | 0
5 | 0 | 0
DIF MAX EXC | 0 | mg
Prueba de excentricidad.
Esta prueba evalúa las indicaciones de una misma carga ubicada en diferentes posiciones del receptor de carga (figura 1), se realizó con una carga de 5000 g de acuerdo a la Guia SIM MWG7/cg-01/v.00, numeral 5,3,
6.1 PRUEBA DE REPETIB ILIDAD
CARGA (g) | 0 | 0 | 0
REPETICIÓN. No. | INDICACIÓN g | INDICACIÓN g | INDICACIÓN g
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
Prueba de repetibilidad.
La prueba consiste en la colocación repetitiva de la misma carga en el receptor de carga, bajo condiciones idénticas de manejo de la carga y del instrumento, y bajo las mismas condiciones de prueba, tanto como sea posible. Esta prueba fue realizada según numeral 5,1. de la Guia SIM MWG7/cg-01/v.00,
6.3 ERROR DE INDICACIÓN
CARGAS DE PRUEBA EN g | ERROR (mg) | U (mg)
0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Prueba para los errores de las indicaciones
La prueba para los errores de las indicaciones se realizó según el numeral 5,1. de la Guia SIM MWG7/cg-01/v.00
7. MODELO MATEMATICO
APROXIMACION POR LINEA RECTA QUE CRUZA EN CERO
| E (R) ( mg ) = | #DIV/0! | R ( g )
INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE LOS ERRORES (K=2; 95% )
U E ( ) = | #DIV/0! | + | R( g ) | #DIV/0!
La incertidumbre estándar del error obtenida durante el ejercicio de calibración, debe incrementarse por la adición de la incertidumbre estándar de la lectura, ver modelo.
(w *) = |  |  | u2 ( R) = + s2 (R )
w * | medición en condición de calibración
s (R ) | Desviación estándar del usuario
d | Resolución de la balanza
8. INCERTIDUMBRE DE LA MEDICION.
La incertidumbre reportada corresponde a la incertidumbre de medición expandida que resulta de la incertidumbre combinada multiplicada por el factor de cobertura K= 2 Evaluada según Guía SIM MWG7/cg-01/v.00.
9. OBSERVACIONES
· Revisar periódicamente el comportamiento de la balanza mediante e control de pesa calibradas.
· El desplazamiento de la balanza a otro lugar con otras condiciones puede invalidar la calibración.
· La conformidad del equipo es responsabilidad del usuario según el uso y tolerancias establecidas en los procesos.
· La balanza debe ubicarse en una base apropiada para evitar vibraciones.
0
FECHA DE CALIBRACION
__________________________________ |  |  |  | ______________________________
Firma Autorizada |  |  |  | CALIBRADO POR:
Responsable del Sistema de Gestión |  |  | Responsable de La Calibración
Luis Henry Barreto Rojas |  |  |  | Elvis Aguirre Romero
u
√(" 2 (E) + u2 (R) " )/
u
𝑑2/6