## DATOS < (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE RECIPIENTES VOLUMÉTRICOS
Información Inicial
|  |  | No | Ciudad de Origen | Fecha de Recepción Ver RT03-F09 | Lugar y Dirección de Calibración |  | Fecha de calibración | Código interno LCV-XX-XXXX No. Radicado | Solicitante | Dirección del Solicitante | Ciudad del Solicitante | N ° Certificado y Estampilla LCV-XXX-XX
Metrólogos
|  |  | 1 | Bogotá D.C. |  | Laboratorio de calibración de la Superintendencia de Industria y Comercio, avenida carrera 50 # 26-55 Int 2 del Centro Administrativo Nacional, piso 5. | [8 empty] | No | Nombre del Metrólogo
|  |  |  | Bogotá D.C. |  | Laboratorio de calibración de masa y volumen, avenida carrera 50 # 26-55 Int 2, piso 5.
| Recipiente Volumétrico a Calibrar - (RVC) | [13 empty] | LH | Luis Henry Barreto Rojas |  | Responsable de la Dirección Técnica |  | Metrólogo de Masa y Volumen
[15 empty] | EA | Elvis Aguirre Romero |  | Sustituto del Responsable de la Dirección Técnica |  | Metrólogo de Masa y Volumen
| No | Fabricante | Modelo | Serie | Temperatura de referencia (°C) | Capacidad Nominal en (gal) | División de escala ( mL ) | Resolución ( mL ) | Coeficiente cubico de expansión térmico del material (°C-1) | Diámetro interno del cuello (cm) | Ancho de los trazos de la escala (cm) | Coeficiente cubico de expansión térmico del material (IP) ( °C-1) | N ° Certificado y Estampilla LCV-XXX-XX
| 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | 0.005 | 9.9e-06 | 0
Mediciones (cm)
Equipos Patrón
| RVP Código Interno | Fabricante | Modelo | Serie | Temperatura de referencia °C | Capacidad Nominal en " gal " | División de escala (mL) | Resolución (mL) | Coeficiente cubico de expansión térmico del material ( °C-1) | Diámetro interno del cuello (cm) | Ancho de los trazos de la escala (mm) | Coeficiente cubico de expansión térmico del material (IP)
CONDICIONES AMBIENTALES
| V-005 | Serhapin test Measure | Series "M" | 16-5935702 C-I V-005 | 15.56 | 5 | 4.0968 | 4.0968 | 4.77e-05 | 5.5 | 0.005 | 9.9e-06
| V-001 | Serhapin test Measure | E3 | 14-92812 C-I V-001 | 15.56 | 5 | 8.1935 | 8.1935 | 4.77e-05 | 7.2667 | 0.005 | 9.9e-06 |  |  |  |  | MAX °C | MIN °C | MAX % hr | MIN % hr | MAX hPa | MIN hPa
[16 empty] | ANTES | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Unidades en ( mL ) | [14 empty] | DESPUÉS | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Recipientes Volumétricos Patrón | RVP Código Interno | Fabricante | Identificación / Serie | Capacidad (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero | Volumen (L) actual según certificado | Volumen (L) anterior según certificado | Deriva (mL)
|  | V-005 | Serhapin test Measure | 16-5935702 C-I V-005 | 18926.8 | 4.0968 | 0.255 | 2.1 | 2.12 | 2023-03-12 | INM 6564 | 18.9268 | 18.9255 | 1.3
|  | V-001 | Serhapin test Measure | 14-92812 C-I V-001 | 18932 | 8.1935 | -4.945 | 2.7 | 2.017 | 2022-11-23 | INM 6385 | 18.932 | 18.933 | 1.04
Unidades en " °C "
|  |  | Fabricante | Identificación / Serie | Indicación (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero | °C "m" Pendiente | °C "b" Intersección | Puntos de calibración | Puntos de calibración Actual (°C) | Puntos de calibración Anterior (°C) | Deriva °C
| Termómetro utilizado en el liquido del RVP | V-004 Punto 1 | Lufft | 004,0816,1212,006 / pt 347980,002 | 14.003 | 0.001 | -0.02 | 0.044 | 1.96 | 2023-03-15 | INM 6562 | -0.0014025 | 0.00023182 | 14 | 14.003 | 13.984 | 0.019
|  | V-004 Punto 2 |  | 004,0816,1212,006 / pt 347980,002 | 16.012 | 0.001 | -0.022 | 0.044 | 1.96 | 2023-03-15 |  | -0.0014025 | 0.00023182 | 16 | 16.012 | 15.983 | 0.029
C-I V-004 |  | V-004 Punto 3 |  | 004,0816,1212,006 / pt 347980,002 | 17.022 | 0.001 | -0.023 | 0.044 | 1.96 | 2023-03-15 |  | -0.0014025 | 0.00023182 | 17 | 17.022 | 17.021 | 0.001
|  | V-004 Punto 4 |  | 004,0816,1212,006 / pt 347980,002 | 18.026 | 0.001 | -0.025 | 0.044 | 1.96 | 2023-03-15 |  | -0.0014025 | 0.00023182 | 18 | 18.026 | 18.021 | 0.005
|  | V-004 Punto 5 |  | 004,0816,1212,006 / pt 347980,002 | 22.04 | 0.001 | -0.031 | 0.044 | 1.96 | 2023-03-15 |  | -0.0014025 | 0.00023182 | 22 | 22.04 | 22.027 | 0.013
| Termómetro utilizado en el liquido del RVC | V-009 Punto 1 | YOWEXA | Indicador: 21073057 Sensor:5239-1 | 13.94 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 1.96 | 2022-04-20 | INM 5859 | -0.0024284 | 0.060171 | 14 | 13.94 | 13.97 | 0.03
|  | V-009 Punto 2 |  | Indicador: 21073057 Sensor:5239-1 | 15.94 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 1.96 | 2022-04-20 |  | -0.0024284 | 0.060171 | 16 | 15.94 | 15.97 | 0.03
C-I V-009 |  | V-009 Punto 3 |  | Indicador: 21073057 Sensor:5239-1 | 16.98 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 1.96 | 2022-04-20 |  | -0.0024284 | 0.060171 | 17 | 16.98 | 16.97 | 0.01
|  | V-009 Punto 4 |  | Indicador: 21073057 Sensor:5239-1 | 17.98 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 1.96 | 2022-04-20 |  | -0.0024284 | 0.060171 | 18 | 17.98 | 17.98 | 0
|  | V-009 Punto 5 |  | Indicador: 21073057 Sensor:5239-1 | 21.99 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 1.96 | 2022-04-20 |  | -0.0024284 | 0.060171 | 22 | 21.99 | 21.98 | 0.01
| Termómetro utilizado en el liquido del RVC | V-010 Punto 1 | YOWEXA | Indicador: 21073055 Sensor:5239-3 | 13.92 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 1.96 | 2022-04-20 | INM 5861 | 0 | 0.04 | 14 | 13.92 | 13.94 | 0.02
|  | V-010 Punto 2 |  | Indicador: 21073055 Sensor:5239-3 | 15.92 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 1.96 | 2022-04-20 |  | 0 | 0.04 | 16 | 15.92 | 15.95 | 0.03
C-I V-010 |  | V-010 Punto 3 |  | Indicador: 21073055 Sensor:5239-3 | 16.96 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 1.96 | 2022-04-20 |  | 0 | 0.04 | 17 | 16.96 | 16.95 | 0.01
|  | V-010 Punto 4 |  | Indicador: 21073055 Sensor:5239-3 | 17.96 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 1.96 | 2022-04-20 |  | 0 | 0.04 | 18 | 17.96 | 17.96 | 0
|  | V-010 Punto 5 |  | Indicador: 21073055 Sensor:5239-3 | 21.96 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 1.96 | 2022-04-20 |  | 0 | 0.04 | 22 | 21.96 | 21.96 | 0
| Termómetro utilizado en el liquido del RVC | V-011 Punto 1 | YOWEXA | Indicador: 21073067 Sensor:5239-5 | 13.8 | 0.01 | 0.16 | 0.05 | 1.96 | 2022-04-20 | INM 5862 | -0.00096257 | 0.16859 | 14 | 13.8 | 13.82 | 0.02 | [6 empty] | Verificación de Escala | [8 empty] | Material del Recipiente Volumétrico
|  | V-011 Punto 2 |  | Indicador: 21073067 Sensor:5239-5 | 15.81 | 0.01 | 0.15 | 0.05 | 1.96 | 2022-04-20 |  | -0.00096257 | 0.16859 | 16 | 15.81 | 15.82 | 0.01 | [6 empty] | Intervalo de la escala RV en ± 1 %, ± 10 in3
C-I V-011 |  | V-011 Punto 3 |  | Indicador: 21073067 Sensor:5239-5 | 16.85 | 0.01 | 0.15 | 0.05 | 1.96 | 2022-04-20 |  | -0.00096257 | 0.16859 | 17 | 16.85 | 16.82 | 0.03 | [6 empty] | No | División de Escala in 3 | # de Espacios | mL | [5 empty] | Coeficiente cubico de expansión térmico del material ( °C-1) | 1/°C
|  | V-011 Punto 4 |  | Indicador: 21073067 Sensor:5239-5 | 17.85 | 0.01 | 0.15 | 0.05 | 1.96 | 2022-04-20 |  | -0.00096257 | 0.16859 | 18 | 17.85 | 17.83 | 0.02 | [15 empty] | Aceros Euramet cg 21 tabla 1
|  | V-011 Punto 5 |  | Indicador: 21073067 Sensor:5239-5 | 21.85 | 0.01 | 0.15 | 0.05 | 1.96 | 2022-04-20 |  | -0.00096257 | 0.16859 | 22 | 21.85 | 21.83 | 0.02 | [6 empty] | 0,25 in3 | 0.25 | 80 | 4.0968 | [5 empty] | 316 | 4.77e-05
[24 empty] | 0,5 in3 | 0.5 | 40 | 8.1935 | [5 empty] | 304 | 5.18e-05
[24 empty] | 1 in3 | 1 | 20 | 16.3871
[24 empty] | 0.05% | 0.57728 | 40 | 9.4635
Patrón Utilizado en la Calibración - Termo higrómetros
[27 empty] | Código Interno | Incertidumbre del Certificado |  |  | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero
Unidades en " °C , %hr y hPa " según corresponda
Unidad |  | Código Interno | Fabricante | Identificación / Serie | Indicación (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero |  | Código Interno | Incertidumbre del Certificado
[27 empty] | V-002 | °C | %hr | hPa | 2021-06-23 / 2021-06-21 / 2021-05-31 | INM 5288 - INM 5289 - INM 5243
[28 empty] | 0.2 | 1.7 | 0.071
Temperatura |  | V-002 | Lufft Opus 20 | 0,23.0714.0802.024 | 17.1 | 0.1 | -0.2 | 0.2 | 1.96 | 2023-04-24 | INM 6638 |  |  | °C | % hr | hPa
[5 empty] | 20.1 | 0.1 | -0.1 | 0.2 |  |  |  |  | V-002 | 0.2 | 1.7 | 0.071
[5 empty] | 23.1 | 0.1 | -0.1 | 0.2
Humedad |  |  |  |  | 33.3 | 0.1 | -3.3 | 1.7 | 1.96 | 2023-05-08 | INM 6667
[5 empty] | 55.6 | 0.1 | -0.6 | 1.7
[5 empty] | 78.8 | 0.1 | 2.1 | 1.7
Presión Atmosférica |  |  |  |  | 499.788 | 0.1 | 1.656 | 0.066 | 2.04 | 2023-03-28 | INM 6588
[5 empty] | 752.288 | 0.1 | 1.09 | 0.068
[5 empty] | 899.583 | 0.1 | 0.856 | 0.071 | [18 empty] | M-012 | °C | %hr | hPa | 2020-06-18 / 2020-06-19/ 2020-05-29 | INM-4610, INM 4611 - INM 4625
[28 empty] | 0.2 | 1.7 | 0.072
Temperatura |  | M-010 | Lufft Opus 20 | 0,26.0714.0802.024 | 18 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.96 | 2023-04-05 | INM 6603 |  |  | °C | % hr | hPa
[5 empty] | 21.1 | 0.1 | -0.1 | 0.2 |  |  |  |  | M-010 | 0.2 | 1.7 | 0.072
[5 empty] | 24 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.96
Humedad |  |  |  |  | 33.6 | 0.1 | -3.6 | 1.7 | 1.96 | 2023-04-03 | INM 6596
[5 empty] | 55.8 | 0.1 | -0.8 | 1.7 | 1.96
[5 empty] | 78.4 | 0.1 | 2.5 | 1.7
Presión Atmosférica |  |  |  |  | 499.796 | 0.1 | 1.548 | 0.066 | 2.04 | 2023-03-28 | INM 6591
[5 empty] | 752.295 | 0.1 | 1.049 | 0.068 | 2 |  | INM 2148
[5 empty] | 949.693 | 0.1 | 0.823 | 0.072 | [18 empty] | M-013 | °C | %hr | hPa | 2021-05-12 / 2021-05-13 / 2020-10-02 | INM 4782- INM 4783 - INM 4703
[28 empty] | 0.4 | 1.7 | 0.088
Temperatura |  | M-011 | Lufft Opus 20 | 0,22.0714.0802.024 | 10.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.96 | 2022-05-23 | INM 5912 |  |  | °C | % hr | hPa
[5 empty] | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |  |  |  |  | M-011 | 0.4 | 1.7 | 0.088
[5 empty] | 39.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4
Humedad |  |  |  |  | 33.3 | 0.1 | -3.3 | 1.7 | 1.96 | 2022-05-17 | INM 5913
[5 empty] | 51.3 | 0.1 | -1.4 | 1.7
[5 empty] | 77.5 | 0.1 | 2.5 | 1.7
Presión Atmosférica |  |  |  |  | 499.026 | 0.1 | 1.573 | 0.077 | 1.96 | 2021-05-31 | INM 5239
[5 empty] | 752.181 | 0.1 | 1.047 | 0.083 | 1.96 |  | INM 1997
[5 empty] | 900.665 | 0.1 | 0.737 | 0.088 | 2 |  | INM 2147 | [15 empty] | M-010 | °C | %hr | hPa | 2020-06-18 2020-06-19- 2020-05-29 | INM 4608 - INM 4609 - INM 4623
[28 empty] | 0.2 | 1.7 | 0.074
Temperatura |  | M-012 | Lufft Opus 20 | 19506160802033 | 14.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.96 | 2023-04-11 | INM 6608 |  |  | °C | % hr | hPa
[5 empty] | 25 | 0.1 | 0 | 0.2 |  |  |  |  | M-012 | 0.2 | 1.7 | 0.074
[5 empty] | 34.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2
Humedad |  |  |  |  | 32.9 | 0.1 | -2.9 | 1.7 | 1.96 | 2023-04-03 | INM 6597
[5 empty] | 55.6 | 0.1 | -0.6 | 1.7
[5 empty] | 79 | 0.1 | 1.9 | 1.7
Presión Atmosférica |  |  |  |  | 499.801 | 0.1 | 1.742 | 0.066 | 2.04 | 2023-03-28 | INM 6390
[5 empty] | 752.296 | 0.1 | 1.215 | 0.068
[5 empty] | 1 099,608 | 0.1 | 1.138 | 0.074 | [18 empty] | M-011 | °C | %hr | hPa | 2020-07-07 / 2020-07-08 / 2020-05-29 | INM-4627-INM 4628-INM 4624
[28 empty] | 0.2 | 1.7 | 0.072
Temperatura |  | M-013 | Lufft Opus 20 | 19406160802033 | 14.9 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.96 | 2023-04-24 | INM 6639 |  |  | °C | % hr | hPa
[5 empty] | 24.9 | 0.1 | 0 | 0.2 |  |  |  |  | M-013 | 0.2 | 1.7 | 0.072
[5 empty] | 34.9 | 0.1 | 0 | 0.2
Humedad |  |  |  |  | 33.3 | 0.1 | -3.3 | 1.7 | 1.96 | 2023-05-08 | INM 6668
[5 empty] | 56.1 | 0.1 | -1.1 | 1.7 | 2
[5 empty] | 82.1 | 0.1 | -1.2 | 1.7
Presión Atmosférica |  |  |  |  | 399.84 | 0.1 | 1.676 | 0.065 | 2.04 | 2023-03-28 | INM 6593
[5 empty] | 752.295 | 0.1 | 0.814 | 0.068 | 2
[5 empty] | 999.723 | 0.1 | 0.549 | 0.072
| Código Interno | Fabricante | Identificación / Serie | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero | °C | % hr | hPa | °C "m" Pendiente | °C "b" Intersección | % hr "m" Pendiente | % hr "b" Intersección | hPa "m" Pendiente | hPa "b" Intersección
| V-002 | Lufft Opus 20 | 0,23.0714.0802.024 | 2023-04-24 2023-05-08 2023-03-28 | INM 6638 INM 6667 INM 6588 | 0.2 | 1.7 | 0.071 | 0.016667 | -0.46833 | 0.11867 | -7.2334 | -0.0020271 | 2.6545
| M-010 | Lufft Opus 20 | 0,26.0714.0802.024 | 2023-04-05 2023-04-03 2023-03-28 | INM 6603 INM 6596 INM 6591 | 0.2 | 1.7 | 0.072 | -0.00037023 | -0.025546 | 0.13619 | -8.2509 | -0.0016281 | 2.3349
| M-011 | Lufft Opus 20 | 0,22.0714.0802.024 | 2022-05-23 2022-05-17 2021-05-31 | INM 5912 INM 5913 INM 5239 | 0.4 | 1.7 | 0.088 | 0.010386 | -0.10727 | 0.1325 | -7.8927 | -0.0020811 | 2.6117
| M-012 | Lufft Opus 20 | 19506160802033 | 2023-04-11 2023-04-03 2023-03-28 | INM 6608 INM 6597 INM 6390 | 0.2 | 1.7 | 0.074 | -3.3332e-05 | 0.067498 | 0.10414 | -6.3476 | -0.0020872 | 2.7852
| M-013 | Lufft Opus 20 | 19406160802033 | 2023-04-24 2023-05-08 2023-03-28 | INM 6639 INM 6668 INM 6593 | 0.2 | 1.7 | 0.072 | 0 | 0 | 0.041942 | -4.2644 | -0.0019172 | 2.3882
Unidades en " mL"
| Pipetas |  | Fabricante | Identificación / Serie | Indicación (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y número | Intervalo de Medida | Puntos de calibración Actual (mL) al 10% | Puntos de calibración Anterior (mL) al 10% | Deriva (mL) | Puntos de calibración Actual (mL) al 50% | Puntos de calibración Anterior (mL) al 50% | Deriva (mL) | Puntos de calibración Actual (mL) al 100% | Puntos de calibración Anterior (mL) al 100% | Deriva (mL) | Máxima Deriva (mL)
|  | AUX V-18 | Brand | 5295 | 5 | 0.05 | 0.0055 | 0.0021 | 2 | 2021-09-30 | V-9521 | 0,5 mL a 5 mL | 0.0045 | 0.0045 | 0 | -0.006 | -0.006 | 0 | -0.0055 | -0.0055 | 0 | 0
|  | AUX V-2 | Brand | 27760 | 5.032 | 0.05 | -0.032 | 0.011 | 2.03 | 2022-03-11 | INM 5769 | 0 mL a 5 mL | 1.006 | 1.006 | 0 | 3.017 | 3.017 | 0 | 5.032 | 5.02 | 0.012 | 0.012
|  | AUX V-020 | Brand | 5293 | 9.98 | 0.1 | 0.014 | 0.0016 | 2 | 2021-09-30 | V-9523 | 0 mL a 10mL | -0.0018 | -0.0018 | 0 | -0.0018 | -0.0018 | 0 | -0.0141 | -0.0141 | 0 | 0
|  | AUX V-4 | Brand | 27761 | 10.049 | 0.1 | 0.049 | 0.021 | 2.02 | 2022-05-12 | INM 5897 | 0 mL a 10 mL | 1.004 | 1 | 0.004 | 5.031 | 5.01 | 0.021 | 10.049 | 10.02 | 0.029 | 0.029
|  | AUX V-5 | Brand | 27762 | 25.086 | 0.1 | 0.086 | 0.058 | 2.02 | 2022-05-10 | INM 5894 | 0 mL a 25 mL | 2.51 | 2.48 | 0.03 | 12.564 | 12.5 | 0.064 | 25.086 | 24.8 | 0.286 | 0.286
Unidades en " mL"
| Probetas |  | Fabricante | Identificación / serie | Indicación (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y número | Intervalo de Medida | Nominal |  | Según certificado punto Mínimo | Según certificado punto Máximo | Puntos de calibración Actual (mL) al 10% | Puntos de calibración Anterior (mL) al 10% | Deriva (mL) | Puntos de calibración Actual (mL) al 50% | Puntos de calibración Anterior (mL) al 50% | Deriva (mL) | Puntos de calibración Actual (mL) al 100% | Puntos de calibración Anterior (mL) al 100% | Deriva (mL) | Máxima Deriva (mL)
|  | AUX V-6 | Simax | MLP - 01 | 100.69 | 1 | -0.69 | 0.15 | 2.02 | 2022-01-21 | INM 5715 | 10 mL a 100mL | 10 | 100 | 11.59 | 100.69 | 11.59 | 10.3 | 1.29 | 51.11 | 50.16 | 0.95 | 100.69 | 100.24 | 0.45 | 1.29
|  | AUX V-7 | Brand | 27755 | 499.6 | 5 | 0.4 | 0.78 | 2.02 | 2022-04-05 | INM 5819 | 50 mL a 500 mL | 50 | 500 | 49.29 | 499.6 | 49.29 | 50.14 | 0.85 | 249.63 | 249.77 | 0.14 | 499.6 | 500.667 | 1.067 | 1.067
|  | AUX V-34 | Simax | MLP - 01 | 99.31 | 1 | 0.69 | 0.095 | 2.02 | 2016-06-13 | INM 1851 | 10 mL a 100mL | 10 | 100 | 19.51 | 99.31 | 19.51 | 19.51 | 0 | 39.3 | 39.3 | 0 | 99.31 | 99.31 | 0 | 0
|  | AUX V-9 | Brand | 27757 | 499.7 | 5 | 0.3 | 0.77 | 2.02 | 2022-04-04 | INM 5818 | 50 mL a 500 mL | 50 | 500 | 50.07 | 499.7 | 50.07 | 50.7 | 0.63 | 250.08 | 250.64 | 0.56 | 499.7 | 499.208 | 0.492 | 0.63
|  | AUX V-10 | Brand | 27758 | 499.9 | 5 | 0.1 | 0.78 | 2.02 | 2022-03-29 | INM 5804 | 50 mL a 500 mL | 50 | 500 | 49.37 | 499.9 | 49.37 | 49.37 | 0 | 249.77 | 249.77 | 0 | 499.9 | 500.348 | 0.448 | 0.448
|  | AUX V-11 | Brand | 27759 | 1000 | 10 | 0 | 1.3 | 2.02 | 2022-04-08 | INM 5826 | 100 mL a 1000 mL | 100 | 1000 | 99.8 | 1000 | 99.8 | 99.8 | 0 | 500.7 | 500.7 | 0 | 1000 | 1000.625 | 0.625 | 0.625
Unidades en " s "
| Cronómetros |  | Fabricante | Identificación / Serie | Indicación (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y número
|  | AUX V-14 | Resee | 4044 | 120 | 0.01 | 0.18239 | 0.00029 | 2.3 | 2019-12-02 | CMK-TFA-19398
Unidades en " mm "
|  |  | Fabricante | Identificación / Serie | Indicación (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y número
| Pie de Rey "puntas de interiores" | AUX V-13 Punto 5 | Mitutoyo | 16901291 | 5 | 0.01 | 0 | 0.008 | 2 | 2022-03-16 | INM 5773
|  | AUX V-13 Punto 20 |  | 16901291 | 20 | 0.01 | 0.004 | 0.01 | 2 | 2022-03-16 | INM 5773
|  | AUX V-13 Punto 50 |  | 16901291 | 50 | 0.01 | 0.004 | 0.01 | 2 | 2022-03-16 | INM 5773
|  | AUX V-13 Punto 70 |  | 16901291 | 70 | 0.01 | -0.004 | 0.01 | 2 | 2022-03-16 | INM 5773
|  | AUX V-13 Punto 100 |  | 16901291 | 100 | 0.01 | -0.002 | 0.009 | 2 | 2022-03-16 | INM 5773
|  | AUX V-13 Punto 150 |  | 16901291 | 150 | 0.01 | -0.004 | 0.01 | 2 | 2022-03-16 | INM 5773
|  | AUX V-13 Punto 200 |  | 16901291 | 200 | 0.01 | -0.004 | 0.01 | 2 | 2022-03-16 | INM 5773
| Pie de Rey "puntas de exteriores" | AUX V-13 Punto 5 | Mitutoyo | 16901291 | 5 | 0.01 | 0 | 0.017 | 2 | 2022-03-16 | INM 5773
|  | AUX V-13 Punto 20 |  | 16901291 | 20 | 0.01 | 0 | 0.017 | 2 | 2022-03-16 | INM 5773
|  | AUX V-13 Punto 50 |  | 16901291 | 50 | 0.01 | 0 | 0.017 | 2 | 2022-03-16 | INM 5773
|  | AUX V-13 Punto 70 |  | 16901291 | 70.01 | 0.01 | -0.006 | 0.018 | 2 | 2022-03-16 | INM 5773
|  | AUX V-13 Punto 100 |  | 16901291 | 100.01 | 0.01 | -0.01 | 0.017 | 2 | 2022-03-16 | INM 5773
|  | AUX V-13 Punto 150 |  | 16901291 | 150.01 | 0.01 | -0.008 | 0.018 | 2 | 2022-03-16 | INM 5773
|  | AUX V-13 Punto 200 |  | 16901291 | 200.01 | 0.01 | -0.014 | 0.018 | 2 | 2022-03-16 | INM 5773
| OB1 | El laboratorio toma acciones para evitar ajustes no previstos del equipamiento, según lo definido en el numeral 6.4.12 de la norma NTC ISO/IEC 17025:2017
TRAZABILIDAD METROLÓGICA
| INM | El laboratorio de calibración de la Superintendencia de Industria y Comercio asegura la trazabilidad de los resultados de medición reportados en este documento al Sistema Internacional de Unidades (SI) mediante una cadena ininterrumpida de calibraciones realizadas por los patrones nacionales del Instituto Nacional de Metrología de Colombia, los cuales cumplen con los requisitos de la norma NTC-ISO/IEC 17025:2017. En la siguiente tabla se relacionan los patrones utilizados en esta calibración:
| INM/OEC | El laboratorio de calibración de la Superintendencia de Industria y Comercio asegura la trazabilidad de los resultados de medición reportados en este documento al Sistema Internacional de Unidades (SI), mediante una cadena ininterrumpida de calibraciones realizadas por los patrones del Instituto Nacional de Metrología y/o laboratorios que se encuentran acreditados por un organismo firmante de acuerdo de reconocimiento mutuo (MRA), los cuales cumplen con los requisitos de la norma NTC ISO/IEC 17025:2017. En la siguiente tabla se relacionan los patrones utilizados en esta calibración:
| OEC | El laboratorio de calibración de la Superintendencia de Industria y Comercio asegura la trazabilidad de los resultados de medición reportados en este documento al Sistema Internacional de Unidades (SI), mediante una cadena ininterrumpida de calibraciones realizadas por los patrones de laboratorios que se encuentran acreditados por un organismo firmante de acuerdo de reconocimiento mutuo (MRA), los cuales cumplen con los requisitos de la norma NTC ISO/IEC 17025:2017. En la siguiente tabla se relacionan los patrones utilizados en esta calibración:
Note on M29: CERTIFICADO: INM RVP # 5053 - 2020-12-17
Note on N29: CERTIFICADO: INM # 6385 2022-11-23 INM # 3692 2018-11-06
Note on Q36: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Puntos de calibración anterior 2022
Note on H71: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor agregado algebraicamente al resultado no corregido de una medición para compensar un error sistemático. Nota: la corrección es igual al error sistemático, con signo negativo.
Note on N142: punto de calibración al 10% según certificado
Note on O142: punto de calibración al 10% según certificado
Note on Q142: punto de calibración al 50% según certificado
Note on R142: punto de calibración al 50% según certificado
Note on T142: punto de calibración al 100% según certificado
Note on U142: punto de calibración al 100% según certificado
Note on R154: punto de calibración al 10% según certificado
Note on S154: punto de calibración al 10% según certificado
Note on U154: punto de calibración al 50% según certificado
Note on V154: punto de calibración al 50% según certificado
Note on X154: punto de calibración al 100% según certificado
Note on Y154: punto de calibración al 100% según certificado

## RT03-F11 < (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE RECIPIENTES VOLUMÉTRICOS
Ciudad | #N/A | Fecha de Recepción | #N/A |  | Código interno | #N/A |  | Lugar de Calibración | #N/A |  | Fecha de calibración | #N/A |  | Certificado N° | #N/A
Datos de los patrones
NOMBRE | Identificación / Serie | Capacidad (Según Certificado) | Unidad | División de Escala / Resolución | Unidad | Corrección (Según Certificado) | Unidad | Incertidumbre del Certificado | Unidad | Deriva | Unidad | Incertidumbre Estándar Global | Unidad | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Puntos para Interpolar según Certificado
RVP | #N/A | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | ml | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | #N/A
Termómetro (RVP) | #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | #N/A
Termómetro (RVC) | #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | #N/A
Pipeta | #N/A | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | #N/A | Intervalos Nominal (Mín. y Máx.) | Según indica certificado Mín. y Máx.)
Probeta | #N/A | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A
Cronómetro | #N/A | #N/A | s | #N/A | s | #N/A | s | #N/A | s | #N/A | s | #N/A | s | #N/A | #N/A
Pie de Rey | #N/A | #N/A | mm | #N/A | mm | #N/A | mm | #N/A | mm | #N/A | mm | #N/A | mm | #N/A | #N/A
| Datos de Recipientes | [6 empty] | Tabla de conversiones Disponible en https://www.nist.gov/physical-measurement-laboratory/nist-guide-si-appendix-b
| Nombre |  | RVP |  | RVC |  |  | Unidad | Litros | Mililitros | 1 in3 | Valor nominal |  | Capacidad del RVP según certificado | Volumen calculado en el RVC | Diferencia respecto al patrón | Valor Absoluto
| Fabricante |  | #N/A |  | #N/A
| Modelo |  | #N/A |  | #N/A |  |  | 1 galón | 3.7854 | 3785.411 | 231.0001 | 5 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Número de Serie |  | #N/A |  | #N/A |  |  | 1 in3 | 0.016387 | 16.3871 | 1 | 1155 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Temperatura de referencia |  | #N/A | °C | #N/A | °C |  | 1 litro | 1 | 1000 | 0.016387 | 18.9271 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Capacidad Nominal en galones |  | #N/A | gal | #N/A | gal |  | 1 mililitro | 0.001 | 1 | 16.3871 | 18927.055 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| División de escala |  | #N/A | mL | #N/A | mL |  | 1 cm3 | 0.001 | 1 | 16.3871 | 18927.055 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Resolución: |  | #N/A | mL | #N/A | mL
| Coeficiente cúbico de expansión térmico del material |  | #N/A | °C-1 | #N/A | °C-1 |  | Hora de Inicio |  |  |  |  | Hora final
| Diámetro interno del cuello |  | #N/A | cm | #N/A | cm
| Ancho de los trazos de la escala |  | #N/A | cm | #N/A | cm |  | Datos de condiciones ambientales | [7 empty] | Código Interno
| Coeficiente cúbico de expansión térmico del material (IP) |  | #N/A | °C-1 | #N/A | °C-1 |  | INICIO |  |  | FINAL |  |  | PROMEDIO | CORRECCIÓN
| Coeficiente cubico de expansión térmico del agua |  | #N/A | °C-1 | #N/A | °C-1 |  | Temperatura °C |  |  | Temperatura °C |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | Humedad Relativa % hr |  |  | Humedad Relativa % hr |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| NOMBRE DEL METRÓLOGO |  | #N/A |  |  |  |  | Presión Atmosférica hPa |  |  | Presión Atmosférica hPa |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Ciclos de calibración
| DATOS DEL RVP | [6 empty] | DATOS DEL RVC
| Ítem | Temperatura líquido °C | Temperatura líquido corregida °C | Vertido (s) | Escurrido (s) | Total de (V+E) (s) |  | Temperatura liquido °C | Temperatura líquido Corregida °C | Vertido (s) | Escurrido (s) | Total de (V+E) (s) | Delta del volumen (mL)
| 1 |  | #N/A |  |  | 0 |  |  | #N/A |  |  | 0
| 2 |  | #N/A |  |  | 0 |  |  | #N/A |  |  | 0 |  |  |  | Observaciones |  |  |  | Observaciones
n = | 3 |  | #N/A |  |  | 0 |  |  | #N/A |  |  | 0 | [7 empty] | Inmersión del termómetro en "mm"
| Promedio Corregido por temperatura en el líquido RVP |  |  |  |  | #N/A |  | Promedio Corregido por temperatura en el líquido RVP |  |  |  |  | #N/A | [6 empty] | 200
[20 empty] | El laboratorio toma acciones para evitar ajustes no previstos del equipamiento, según lo definido en el numeral 6.4.12 de la norma NTC ISO/IEC 17025:2017 | OB1
Análisis de capacidad de volumen (RVC) mL
|  |  |  | Ítem |  | Vt | Vt+(±∆V)
|  |  |  | 1 |  | #N/A | #N/A |  | 1 | #N/A | °C-1
|  |  |  | 2 |  | #N/A | #N/A |  | 2 | #N/A | °C-1
|  |  |  | 3 |  | #N/A | #N/A |  | 3 | #N/A | °C-1 | [7 empty] | #N/A
|  |  |  | Promedio Vt |  |  | #N/A |  | Promedio | #N/A | °C-1
|  |  |  | Desviación s Vt |  |  | #N/A
|  |  |  | ( mL) |  |  | #N/A
Coeficiente de sensibilidad con respecto al volumen de referencia (RVP)
[10 empty] | Derivadas Parciales | Unidad |  | Unidad | RVP | RVC
| Respecto al volumen de referencia del " RVP " | [8 empty] | #N/A | No tiene |  |  | #N/A
| Respecto a la temperatura del líquido en el " RVP " | [8 empty] | #N/A | mL°C-1 |  |  | #N/A
| Respecto ala temperatura del liquido en el " RVC " | [8 empty] | #N/A | mL°C-1 |  |  |  | #N/A
| Respecto al coeficiente cúbico de expansión térmico del material del " RVP " | [8 empty] | #N/A | mL °C |  |  | #N/A
| Respecto al coeficiente cúbico de expansión térmico del material del " RVC " | [8 empty] | #N/A | mL °C |  |  | #N/A
| Respecto al coeficiente cúbico de expansión térmico del agua | [8 empty] | #N/A | mL °C |  |  |  | #N/A
| Respecto a la lectura del menisco | [8 empty] | 1 | No tiene |  |  | #N/A | #N/A
| Respecto a la repetibilidad de las mediciones | [8 empty] | 1 | No tiene |  |  |  | #N/A
| Respecto a los factores adicionales | [8 empty] | 1 | No tiene
Presupuesto de Incertidumbre
| Magnitud |  | Valor Estimado Xi | Incertidumbre Original |  | Divisor | Incertidumbre Estándar |  | Coeficientes de Sensibilidad |  | Contribución |  | Contribución 2 | Fuente Información | Tipo de distribución | Grados Efectivos de Libertad | Aporte a la Incertidumbre
| Volumen Recipiente de Referencia |  | #N/A
| Calibración |  |  | #N/A | mL | #N/A | #N/A | mL | #N/A |  | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Normal | 50 | #N/A | #N/A
| Deriva |  |  | #N/A | mL | 3.4641 | #N/A | mL | #N/A |  | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Rectangular | ∞ | #N/A | #N/A
| Pipeta " IP " |  | #N/A
| Calibración " IP " |  |  | #N/A | mL | #N/A | #N/A | mL | 1 |  | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Normal | 50 | #N/A | #N/A
| Resolución " IP " |  |  | #N/A | mL | 3.4641 | #N/A | mL | 1 |  | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Rectangular | ∞ | #N/A | #N/A
| Deriva " IP " |  |  | #N/A | mL | 3.4641 | #N/A | mL | 1 |  | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Rectangular | ∞ | #N/A | #N/A
| Temperatura del agua en el RVP |  | #N/A | #N/A | °C
| Resolución termómetro |  | #N/A | #N/A | °C | 3.4641 | #N/A | °C | #N/A | mL°C-1 | #N/A | mL | #N/A | Estimación | Rectangular | ∞ | #VALUE! | #N/A
| Calibración |  |  | #N/A | °C | #N/A | #N/A | °C | #N/A | mL°C-1 | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Normal | 50 | #VALUE! | #N/A
| Deriva |  |  | #N/A | °C | 3.4641 | #N/A | °C | #N/A | mL°C-1 | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Rectangular | ∞ | #VALUE! | #N/A
| Inhomogenidad |  |  | #N/A | °C | 3.4641 | #N/A | °C | #N/A | mL°C-1 | #N/A | mL | #N/A | Estimación | Rectangular | ∞ | #VALUE! | #N/A
| Temperatura del agua en el RVC |  | #N/A | 0 | °C
| Resolución termómetro |  | #N/A | #N/A | °C | 3.4641 | #N/A | °C | #N/A | mL°C-1 | #N/A | mL | #N/A | Estimación | Rectangular | ∞ | #VALUE! | #N/A
| Calibración |  |  | #N/A | °C | #N/A | #N/A | °C | #N/A | mL°C-1 | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Normal | 50 | #VALUE! | #N/A
| Deriva |  |  | #N/A | °C | 3.4641 | #N/A | °C | #N/A | mL°C-1 | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Rectangular | ∞ | #VALUE! | #N/A
| Inhomogenidad |  |  | #N/A | °C | 3.4641 | #N/A | °C | #N/A | mL°C-1 | #N/A | mL | #N/A | Estimación | Rectangular | ∞ | #VALUE! | #N/A
| Coeficiente de expansión térmica del agua ß |  | #N/A | #N/A | 1/°C
| Coeficiente cúbico de expansión térmico del Agua |  |  | #N/A | 1/°C | 1.7321 | #N/A | 1/°C | #N/A | mL °C | #N/A | mL | #N/A | Calculada | Rectangular | ∞ | #VALUE! | #N/A
| Coeficiente cúbico de expansión térmico del material |  | RVP | #N/A | 1/°C | 1.7321 | #N/A | 1/°C | #N/A | mL °C | #N/A | mL | #N/A | Referencia placa | Rectangular | ∞ | #VALUE! | #N/A
| Coeficiente cúbico de expansión térmico del material |  | RVC | #N/A | 1/°C | 1.7321 | #N/A | 1/°C | #N/A | mL °C | #N/A | mL | #N/A | Referencia tabla 1 | Rectangular | ∞ | #VALUE! | #N/A
| Coeficiente cúbico de expansión térmico del material |  | Pipeta | #N/A | 1/°C | 3.4641 | #N/A | 1/°C | 1 | mL °C | #N/A | mL | #N/A | Referencia tabla 1 | Rectangular | ∞ | #VALUE! | #N/A
| Incertidumbre por repetibilidad del método |  |  | 0.25703 | mL | 3 | 0.085678 | mL | 1 | mL | 0.085678 | mL | 0.0073407 | Anova de un factor | normal | 6 | #VALUE! | #N/A
Incertidumbres Adicionales
| Lectura del menisco RVP |  |  | #N/A | mL | 1.7321 | #N/A | mL | 1 |  | #N/A | mL | #N/A | Euramet 19 | Rectangular | ∞ | #VALUE! | #N/A
| Lectura del menisco RVC |  |  | #N/A | mL | 1.7321 | #N/A | mL | 1 |  | #N/A | mL | #N/A | Euramet 19 | Rectangular | ∞ | #VALUE! | #N/A
| Delta por repetibilidad |  |  | #N/A | mL | 1.7321 | #N/A | mL | 1 |  | #N/A | mL | #N/A | Euramet 21 | Normal | 2 | #VALUE! | #N/A
tabla 2 | Delta de adicionales |  |  | #N/A | mL | 1 | #N/A | mL | 1 |  | #N/A | mL | #N/A | Euramet 21 Tabla 2 | Normal | ∞ | #VALUE! | #N/A
[13 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A
| Resultados Finales | [9 empty] | U expandida |  | #N/A
|  | Vt | u ( Vt ) | "k" | U | N.C % | E | │E│ |  |  | Como g ej. > 50 =>para 95% |  | #N/A
| mL | #N/A | #N/A | 2 | #N/A | 95 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | #N/A
| in3 | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | k |  |  | 0.3 | 1.65
| gal | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | k | Condicional incertidumbre dominante
| % | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | Incertidumbre dominante |  | 2 | SI | ≤ 0,3 | K=1,65
[11 empty] | Resultado | -- |  | SI | ≥ 0,3 | K= 2,0
𝑢 𝐴
𝛽
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝒕𝑹𝑺=[𝑽𝟎∗(𝜸𝑹𝑺−𝜷)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝒕𝑺𝑪𝑴=[𝑽𝟎∗(𝜷−𝜸𝑺𝑪𝑴)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜸𝑹𝑺=[−𝑽𝟎∗(𝒕𝟎𝑹𝑺−𝒕𝑹𝑺)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜸𝑺𝑪𝑴=[𝑽𝟎∗(𝒕𝟎𝑺𝑪𝑴−𝒕𝑺𝑪𝑴)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜷=[𝑽𝟎∗(𝒕𝑺𝑪𝑴−𝒕𝑹𝑺)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜹𝑽𝒎𝒆𝒏=𝟏
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜹𝑽𝒓𝒆𝒑= 𝟏
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜹𝑽𝒂𝒅𝒅=𝟏
𝜸_𝑹𝑺
𝒕_𝟎𝑹𝑺
𝒕_𝑹𝑺
𝜷
𝒕_𝑺𝑪𝑴
𝜸_𝑺𝑪𝑴
𝑽_𝟎
𝒕
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝑽𝟎=[𝟏−𝜸𝑹𝑺∗(𝒕𝟎𝑹𝑺−𝒕𝑹𝑺)+𝜷∗(𝒕𝑺𝑪𝑴−𝒕𝑹𝑺)+𝜸𝑺𝑪𝑴∗(𝒕−𝒕𝑺𝑪𝑴)]
〖𝑢𝛿𝑉〗_𝑚𝑒𝑛
〖𝑢𝛿𝑉〗_𝑚𝑒𝑛
〖𝛿𝑉〗_𝑟𝑒𝑝
burbujas, evaporación, residuo liquido
〖𝜹𝑽〗_𝒂𝒅𝒅 burbujas, evaporacion, residuo liquido
〖𝒖^𝟐 (𝑽_𝒕)∑_𝒊▒(𝝏𝑽𝒕/𝝏𝒙𝒊(𝒙𝒊)) 〗^𝟐
𝑉_𝑜
=
𝑽_𝒕= 𝑽_█(𝟎 @ ) [█(𝟏−𝜸_𝑹𝒔 ) (𝒕_𝟎𝑹𝑺 − 𝒕_𝑹𝑺 )+𝜷(𝒕_𝑺𝑪𝑴−𝒕_𝑹𝑺 )+𝜸_𝑺𝑪𝑴 ( 𝒕−𝒕_𝑺𝑪𝑴 )]+𝜹𝑽_𝒎𝒆𝒏+ 𝜹𝑽_𝒓𝒆𝒑+𝜹𝑽_𝒂𝒅𝒅
𝛽
𝑢 𝐴
〖(𝜹〗_(𝒅𝒓𝒊𝒇𝒕 ))
𝒖(𝜹_𝒎𝒓 )
Note on B66: ecuación 15 Euramet cg-21
Note on B68: ecuación 16 Euramet cg-21
Note on B70: ecuación 17 Euramet cg-21
Note on B72: ecuación 18 Euramet cg-21
Note on B74: ecuación 19 Euramet cg-21
Note on B76: ecuación 20 Euramet cg-21
Note on B78: ecuación 21 Euramet cg-21
Note on B80: ecuación 22 Euramet cg-21
Note on B82: ecuación 23 Euramet cg-21
Note on B89: numeral: 6.3.3.1 ecuación (5) Euramet cg-21
Note on B90: numeral:6.3.3.1 ecuación (7) Euramet cg-21
Note on B97: Numeral:6.3.3.2 Euramet cg-21
Note on B98: numeral:6.3.3.2 Euramet cg-21
Note on B99: Numeral:6.3.3.2 Euramet cg-21
Note on B100: numeral:6.3.3.2 Euramet cg-21
Note on B101: numeral:6.3.3.2 Euramet cg-21
Note on B102: Numeral:6.3.3.3 Euramet cg-21
Note on B103: numeral:6.3.3.3 Euramet cg-21
Note on B104: numeral:6.3.3.3 Euramet cg-21
Note on B105: numeral:6.3.3.3 Euramet cg-21
Note on B106: numeral:6.3.3.3 Euramet cg-21
Note on B108: numeral:6.3.3.5 Euramet cg-21
Note on B109: numeral:6.3.3.4 Euramet cg-21
Note on B110: numeral:6.3.3.4 Euramet cg-21
Note on B111: numeral:6.3.3.4 Euramet cg-21
Note on B115: numeral:6.3.3.6 Euramet cg-21
Note on B116: numeral:6.3.3.6 Euramet cg-21
Note on B117: numeral:6.3.3.8 Euramet cg-21
Note on B118: numeral:6.3.3.9 Euramet cg-21

## DESPUES DE AJUSTE < (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE RECIPIENTES VOLUMÉTRICOS
Ciudad | #N/A | Fecha de Recepción | #N/A |  | Código interno | #N/A |  | Lugar de Calibración | #N/A |  | Fecha de calibración | #N/A |  | Certificado N° | #N/A
Datos de los patrones
NOMBRE | Identificación / Serie | Capacidad (Según Certificado) | Unidad | División de Escala / Resolución | Unidad | Corrección (Según Certificado) | Unidad | Incertidumbre del Certificado | Unidad | Deriva | Unidad | Incertidumbre Estándar Global | Unidad | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Puntos para Interpolar según Certificado
RVP | #N/A | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | ml | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | #N/A
Termómetro (RVP) | #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | #N/A
Termómetro (RVC) | #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | #N/A
Pipeta | #N/A | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | #N/A | Intervalos Nominal (Mín. y Máx.) | Según indica certificado Mín. y Máx.)
Probeta | #N/A | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A
Cronómetro | #N/A | #N/A | s | #N/A | s | #N/A | s | #N/A | s | #N/A | s | #N/A | s | #N/A | #N/A
Pie de Rey | #N/A | #N/A | mm | #N/A | mm | #N/A | mm | #N/A | mm | #N/A | mm | #N/A | mm | #N/A | #N/A
| Datos de Recipientes | [6 empty] | Tabla de conversiones Disponible en https://www.nist.gov/physical-measurement-laboratory/nist-guide-si-appendix-b
| Nombre |  | RVP |  | RVC |  |  | Unidad | Litros | Mililitros | 1 in3 | Valor nominal |  | Capacidad del RVP según certificado | Volumen calculado en el RVC | Diferencia respecto al patrón | Valor Absoluto
| Fabricante |  | #N/A |  | #N/A
| Modelo |  | #N/A |  | #N/A |  |  | 1 galón | 3.7854 | 3785.411 | 231.0001 | 5 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Número de Serie |  | #N/A |  | #N/A |  |  | 1 in3 | 0.016387 | 16.3871 | 1 | 1155 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Temperatura de referencia |  | #N/A | °C | #N/A | °C |  | 1 litro | 1 | 1000 | 0.016387 | 18.9271 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Capacidad Nominal en galones |  | #N/A | gal | #N/A | gal |  | 1 mililitro | 0.001 | 1 | 16.3871 | 18927.055 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| División de escala |  | #N/A | mL | #N/A | mL |  | 1 cm3 | 0.001 | 1 | 16.3871 | 18927.055 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Resolución: |  | #N/A | mL | #N/A | mL
| Coeficiente cúbico de expansión térmico del material |  | #N/A | °C-1 | #N/A | °C-1 |  | Hora de Inicio |  |  |  |  | Hora final
| Diámetro interno del cuello |  | #N/A | cm | #N/A | cm
| Ancho de los trazos de la escala |  | #N/A | cm | #N/A | cm |  | Datos de condiciones ambientales | [7 empty] | Código Interno
| Coeficiente cúbico de expansión térmico del material (IP) |  | #N/A | °C-1 | #N/A | °C-1 |  | INICIO |  |  | FINAL |  |  | PROMEDIO | CORRECCIÓN
| Coeficiente cubico de expansión térmico del agua |  | #N/A | °C-1 | #N/A | °C-1 |  | Temperatura °C |  |  | Temperatura °C |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | Humedad Relativa % hr |  |  | Humedad Relativa % hr |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| NOMBRE DEL METRÓLOGO |  | #N/A |  |  |  |  | Presión Atmosférica hPa |  |  | Presión Atmosférica hPa |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Ciclos de calibración
| DATOS DEL RVP | [6 empty] | DATOS DEL RVC
| Ítem | Temperatura líquido °C | Temperatura líquido corregida °C | Vertido (s) | Escurrido (s) | Total de (V+E) (s) |  | Temperatura liquido °C | Temperatura líquido Corregida °C | Vertido (s) | Escurrido (s) | Total de (V+E) (s) | Delta del volumen (mL)
| 1 |  | #N/A |  |  | 0 |  |  | #N/A |  |  | 0
| 2 |  | #N/A |  |  | 0 |  |  | #N/A |  |  | 0 |  |  |  | Observaciones |  |  |  | Observaciones
n = | 3 |  | #N/A |  |  | 0 |  |  | #N/A |  |  | 0 | [7 empty] | Inmersión del termómetro en "mm"
| Promedio Corregido por temperatura en el líquido RVP |  |  |  |  | #N/A | [6 empty] | #N/A | [6 empty] | 200
[20 empty] | El laboratorio toma acciones para evitar ajustes no previstos del equipamiento, según lo definido en el numeral 6.4.12 de la norma NTC ISO/IEC 17025:2017 | OB1
Análisis de capacidad de volumen (RVC) mL
|  |  |  | Ítem |  | Vt | Vt+(±∆V)
|  |  |  | 1 |  | #N/A | #N/A |  | 1 | #N/A | °C-1
|  |  |  | 2 |  | #N/A | #N/A |  | 2 | #N/A | °C-1
|  |  |  | 3 |  | #N/A | #N/A |  | 3 | #N/A | °C-1 | [7 empty] | #N/A
|  |  |  | Promedio Vt |  |  | #N/A |  | Promedio | #N/A | °C-1
|  |  |  | Desviación s Vt |  |  | #N/A
|  |  |  | ( mL) |  |  | #N/A
Coeficiente de sensibilidad con respecto al volumen de referencia (RVP)
[10 empty] | Derivadas Parciales | Unidad |  | Unidad | RVP | RVC
| Respecto al volumen de referencia del " RVP " | [8 empty] | #N/A | No tiene |  |  | #N/A
| Respecto a la temperatura del líquido en el " RVP " | [8 empty] | #N/A | mL°C-1 |  |  | #N/A
| Respecto ala temperatura del liquido en el " RVC " | [8 empty] | #N/A | mL°C-1 |  |  |  | #N/A
| Respecto al Coeficiente cúbico de expansión térmico del material del " RVP " | [8 empty] | #N/A | mL °C |  |  | #N/A
| Respecto al Coeficiente cúbico de expansión térmico del material del " RVC " | [8 empty] | #N/A | mL °C |  |  | #N/A
| Respecto al Coeficiente cúbico de expansión térmico del agua | [8 empty] | #N/A | mL °C |  |  |  | #N/A
| Respecto a la lectura del menisco | [8 empty] | 1 | No tiene |  |  | #N/A | #N/A
| Respecto a la repetibilidad de las mediciones | [8 empty] | 1 | No tiene |  |  |  | #N/A
| Respecto a los factores adicionales | [8 empty] | 1 | No tiene
Presupuesto de Incertidumbre
| Magnitud |  | Valor Estimado Xi | Incertidumbre Original |  | Divisor | Incertidumbre Estándar |  | Coeficientes de Sensibilidad |  | Contribución |  | Contribución 2 | Fuente Información | Tipo de distribución | Grados Efectivos de Libertad | Aporte a la Incertidumbre
| Volumen Recipiente de Referencia |  | #N/A
| Calibración |  |  | #N/A | mL | #N/A | #N/A | mL | #N/A |  | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Normal | 50 | #N/A | #N/A
| Deriva |  |  | #N/A | mL | 3.4641 | #N/A | mL | #N/A |  | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Rectangular | ∞ | #N/A | #N/A
| Pipeta " IP " |  | #N/A
| Calibración " IP " |  |  | #N/A | mL | #N/A | #N/A | mL | 1 |  | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Normal | 50 | #N/A | #N/A
| Resolución " IP " |  |  | #N/A | mL | 3.4641 | #N/A | mL | 1 |  | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Rectangular | ∞ | #N/A | #N/A
| Deriva " IP " |  |  | #N/A | mL | 3.4641 | #N/A | mL | 1 |  | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Rectangular | ∞ | #N/A | #N/A
| Temperatura del agua en el RVP |  | #N/A | #N/A | °C
| Resolución termómetro |  | #N/A | #N/A | °C | 3.4641 | #N/A | °C | #N/A | mL°C-1 | #N/A | mL | #N/A | Estimación | Rectangular | ∞ | #VALUE! | #N/A
| Calibración |  |  | #N/A | °C | #N/A | #N/A | °C | #N/A | mL°C-1 | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Normal | 50 | #VALUE! | #N/A
| Deriva |  |  | #N/A | °C | 3.4641 | #N/A | °C | #N/A | mL°C-1 | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Rectangular | ∞ | #VALUE! | #N/A
| Inhomogenidad |  |  | #N/A | °C | 3.4641 | #N/A | °C | #N/A | mL°C-1 | #N/A | mL | #N/A | Estimación | Rectangular | ∞ | #VALUE! | #N/A
| Temperatura del agua en el RVC |  | #N/A | 0 | °C
| Resolución termómetro |  | #N/A | #N/A | °C | 3.4641 | #N/A | °C | #N/A | mL°C-1 | #N/A | mL | #N/A | Estimación | Rectangular | ∞ | #VALUE! | #N/A
| Calibración |  |  | #N/A | °C | #N/A | #N/A | °C | #N/A | mL°C-1 | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Normal | 50 | #VALUE! | #N/A
| Deriva |  |  | #N/A | °C | 3.4641 | #N/A | °C | #N/A | mL°C-1 | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Rectangular | ∞ | #VALUE! | #N/A
| Inhomogenidad |  |  | #N/A | °C | 3.4641 | #N/A | °C | #N/A | mL°C-1 | #N/A | mL | #N/A | Estimación | Rectangular | ∞ | #VALUE! | #N/A
| Coeficiente de expansión térmica del agua ß |  | #N/A | #N/A | 1/°C
| Coeficiente cúbico de expansión térmico del Agua |  |  | #N/A | 1/°C | 1.7321 | #N/A | 1/°C | #N/A | mL °C | #N/A | mL | #N/A | Calculada | Rectangular | ∞ | #VALUE! | #N/A
| Coeficiente cúbico de expansión térmico del material |  | RVP | #N/A | 1/°C | 1.7321 | #N/A | 1/°C | #N/A | mL °C | #N/A | mL | #N/A | Referencia placa | Rectangular | ∞ | #VALUE! | #N/A
| Coeficiente cúbico de expansión térmico del material |  | RVC | #N/A | 1/°C | 1.7321 | #N/A | 1/°C | #N/A | mL °C | #N/A | mL | #N/A | Referencia tabla 1 | Rectangular | ∞ | #VALUE! | #N/A
| Coeficiente cúbico de expansión térmico del material |  | Pipeta | #N/A | 1/°C | 3.4641 | #N/A | 1/°C | 1 | mL °C | #N/A | mL | #N/A | Referencia tabla 1 | Rectangular | ∞ | #VALUE! | #N/A
| Incertidumbre por repetibilidad del método |  |  | 0.25703 | mL | 3 | 0.085678 | mL | 1 | mL | 0.085678 | mL | 0.0073407 | Anova de un factor | normal | 6 | #VALUE! | #N/A
Incertidumbres Adicionales
| Lectura del menisco RVP |  |  | #N/A | mL | 1.7321 | #N/A | mL | 1 |  | #N/A | mL | #N/A | Euramet 19 | Rectangular | ∞ | #VALUE! | #N/A
| Lectura del menisco RVC |  |  | #N/A | mL | 1.7321 | #N/A | mL | 1 |  | #N/A | mL | #N/A | Euramet 19 | Rectangular | ∞ | #VALUE! | #N/A
| Delta por repetibilidad |  |  | #N/A | mL | 1.7321 | #N/A | mL | 1 |  | #N/A | mL | #N/A | Euramet 21 | Normal | 2 | #VALUE! | #N/A
tabla 2 | Delta de adicionales |  |  | #N/A | mL | 1 | #N/A | mL | 1 |  | #N/A | mL | #N/A | Euramet 21 Tabla 2 | Normal | ∞ | #VALUE! | #N/A
[13 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A
| Resultados Finales | [9 empty] | U expandida |  | #N/A
|  | Vt | u ( Vt ) | "k" | U | N.C % | E | │E│ |  |  | Como g ej. > 50 =>para 95% |  | #N/A
| mL | #N/A | #N/A | 2 | #N/A | 95 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | #N/A
| in3 | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | k |  |  | 0.3 | 1.65
| gal | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | k | Condicional incertidumbre dominante
| % | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | Incertidumbre dominante |  | 2 | SI | ≤ 0,3 | K=1,65
[11 empty] | Resultado | -- |  | SI | ≥ 0,3 | K= 2,0
𝑢 𝐴
𝛽
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝒕𝑹𝑺=[𝑽𝟎∗(𝜸𝑹𝑺−𝜷)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝒕𝑺𝑪𝑴=[𝑽𝟎∗(𝜷−𝜸𝑺𝑪𝑴)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜸𝑹𝑺=[−𝑽𝟎∗(𝒕𝟎𝑹𝑺−𝒕𝑹𝑺)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜸𝑺𝑪𝑴=[𝑽𝟎∗(𝒕𝟎𝑺𝑪𝑴−𝒕𝑺𝑪𝑴)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜷=[𝑽𝟎∗(𝒕𝑺𝑪𝑴−𝒕𝑹𝑺)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜹𝑽𝒎𝒆𝒏=𝟏
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜹𝑽𝒓𝒆𝒑= 𝟏
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜹𝑽𝒂𝒅𝒅=𝟏
𝜸_𝑹𝑺
𝒕_𝟎𝑹𝑺
𝒕_𝑹𝑺
𝜷
𝒕_𝑺𝑪𝑴
𝜸_𝑺𝑪𝑴
𝑽_𝟎
𝒕
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝑽𝟎=[𝟏−𝜸𝑹𝑺∗(𝒕𝟎𝑹𝑺−𝒕𝑹𝑺)+𝜷∗(𝒕𝑺𝑪𝑴−𝒕𝑹𝑺)+𝜸𝑺𝑪𝑴∗(𝒕−𝒕𝑺𝑪𝑴)]
〖𝑢𝛿𝑉〗_𝑚𝑒𝑛
〖𝑢𝛿𝑉〗_𝑚𝑒𝑛
〖𝛿𝑉〗_𝑟𝑒𝑝
burbujas, evaporación, residuo liquido
〖𝜹𝑽〗_𝒂𝒅𝒅 burbujas, evaporación, residuo liquido
〖𝒖^𝟐 (𝑽_𝒕)∑_𝒊▒(𝝏𝑽𝒕/𝝏𝒙𝒊(𝒙𝒊)) 〗^𝟐
𝑉_𝑜
=
𝑽_𝒕= 𝑽_█(𝟎 @ ) [█(𝟏−𝜸_𝑹𝒔 ) (𝒕_𝟎𝑹𝑺 − 𝒕_𝑹𝑺 )+𝜷(𝒕_𝑺𝑪𝑴−𝒕_𝑹𝑺 )+𝜸_𝑺𝑪𝑴 ( 𝒕−𝒕_𝑺𝑪𝑴 )]+𝜹𝑽_𝒎𝒆𝒏+ 𝜹𝑽_𝒓𝒆𝒑+𝜹𝑽_𝒂𝒅𝒅
𝛽
𝑢 𝐴
〖(𝜹〗_(𝒅𝒓𝒊𝒇𝒕 ))
𝒖(𝜹_𝒎𝒓 )
Note on B66: ecuación 15 Euramet cg-21
Note on B68: ecuación 16 Euramet cg-21
Note on B70: ecuación 17 Euramet cg-21
Note on B72: ecuación 18 Euramet cg-21
Note on B74: ecuación 19 Euramet cg-21
Note on B76: ecuación 20 Euramet cg-21
Note on B78: ecuación 21 Euramet cg-21
Note on B80: ecuación 22 Euramet cg-21
Note on B82: ecuación 23 Euramet cg-21
Note on B89: numeral: 6.3.3.1 ecuación (5) Euramet cg-21
Note on B90: numeral:6.3.3.1 ecuación (7) Euramet cg-21
Note on B97: Numeral:6.3.3.2 Euramet cg-21
Note on B98: numeral:6.3.3.2 Euramet cg-21
Note on B99: Numeral:6.3.3.2 Euramet cg-21
Note on B100: numeral:6.3.3.2 Euramet cg-21
Note on B101: numeral:6.3.3.2 Euramet cg-21
Note on B102: Numeral:6.3.3.3 Euramet cg-21
Note on B103: numeral:6.3.3.3 Euramet cg-21
Note on B104: numeral:6.3.3.3 Euramet cg-21
Note on B105: numeral:6.3.3.3 Euramet cg-21
Note on B106: numeral:6.3.3.3 Euramet cg-21
Note on B108: numeral:6.3.3.5 Euramet cg-21
Note on B109: numeral:6.3.3.4 Euramet cg-21
Note on B110: numeral:6.3.3.4 Euramet cg-21
Note on B111: numeral:6.3.3.4 Euramet cg-21
Note on B115: numeral:6.3.3.6 Euramet cg-21
Note on B116: numeral:6.3.3.6 Euramet cg-21
Note on B117: numeral:6.3.3.8 Euramet cg-21
Note on B118: numeral:6.3.3.9 Euramet cg-21

## CAL ESCALA < (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE RECIPIENTES VOLUMÉTRICOS USANDO EL MÉTODO GRAVIMÉTRICO
Ciudad | #N/A | Fecha de Recepción | #N/A |  | Código interno | #N/A |  | Lugar de calibración de la escala | #N/A |  | Fecha de calibración de la escala |  |  | Certificado | #N/A
DATOS PROBETA PATRÓN (Vsp) (mL) | [7 empty] | Hora de Inicio
Identificación / Serie | Capacidad Nominal mL | Capacidad (Según Certificado) mL | División de Escala / Resolución mL | Corrección (Según Certificado) mL | Incertidumbre del Certificado mL | k |  | NOMBRE DEL METRÓLOGO |  | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | Hora final
| INTERVALO DE LA ESCALA DEL RV | [8 empty] | CONVERSIÓN
| División de escala (in3) |  | Numero de espacios (N) punto 1 | Numero de espacios (N) punto 2 | Numero de espacios (N) punto 3 |  |  |  |  | in3 | mL |  |  |  |  | 1 | 16.3871
| #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 10 | 163.8706
| DIAMETRO INTERNO PATRON | [8 empty] | 1 = | 16.3871
| #N/A | mm
| probeta | 49.04
| pipeta | 5.5
| ALTURAS DE ESPACIOS EN RV ± 1 % |  |  |  |  | TABLA DE CONVERSIÓN Disponible en https://www.nist.gov/physical-measurement-laboratory/nist-guide-si-appendix-b | [13 empty] | Calibración de Escala
| Nombre | 1 (mm) | 2 (mm) | 3 (mm) | PROMEDIOS (mm) | Unidad | Litros | Mililitros | 1 in3 | Valor nominal | [9 empty] | Intervalo de la escala RV
| h máx. |  |  |  | #DIV/0! | 1 galón | 3.7854 | 3785.41 | 230.9999 | 5 | [7 empty] | 5 |  | No | División de Escala in 3 | # de Espacios | # de Espacios | # de Espacios | mL
| h min |  |  |  | #DIV/0! | 1 in3 | 0.016387 | 16.3871 | 1 | 1154.9997 | [7 empty] | 0.0025 | 0.0094635 |  |  | 1 | 2 | 3
| Diferencia de alturas (Dh) | #DIV/0! |  |  |  | Litro | 1 | 1000 | 0.016387 | 18.9271 | [8 empty] | 9.4635 | 0,25 in3 | 0.25 | 20 | 32 | 40 | 4.0968
| u (∆Dinho) (mL) | #N/A |  |  |  | Mililitro | 0.001 | 1 | 16.3871 | 18927.05 | [8 empty] | 189.2706 | 0,5 in3 | 0.5 | 10 | 16 | 20 | 8.1935
[20 empty] | 1 in3 | 1 | 20 |  |  | 16.3871
| Volumen Indicado Vsp | Volumen calculado | m = | #N/A | puntos de calibracion parte inferior de la escala |  |  |  | Volumen Indicado Vsp | Volumen calculado | m = | #N/A | puntos de calibracion parte superior de la escala | [6 empty] | 0,5 in3(0,05%) | 0.5 | 5 | 10 | 20 | 9.4635
| 0 | #N/A | Volumen nominal | Volumen convencional | Error | Incertidumbre por interpolación |  |  | 0 | #N/A | Volumen nominal | Volumen convencional | Error | Incertidumbre por interpolación | [5 empty] | 0,05%. | 0.058 | 5 | 10 | 20 | 0.94635
| 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | CALIBRACION DE LA ESCALA
| 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | X6
| DATOS INTERPOLACIÓN PUNTOS PARTE INFERIOR DE LA ESCALA (mL) | [7 empty] | DATOS INTERPOLACIÓN PUNTOS PARTE SUPERIOR DE LA ESCALA (mL) | [10 empty] | #N/A | X5
[20 empty] | #N/A | X4
| Capacidad nominal probeta patrón | Capacidad según certificado | V Min Indicado probeta patrón (N) | Interpolación VMin Indicado probeta patrón | V suministrado al RVC con probeta patrón | División de escala calculada al RVC D=Vsp/N |  |  | Capacidad nominal probeta patrón | Capacidad según certificado | V Min Indicado probeta patrón (N) | Interpolación VMin Indicado probeta patrón | V suministrado al RVC con probeta patrón | División de escala calculada al RVC D=Vsp/N | [5 empty] | #N/A | X0
[20 empty] | #N/A | X1
[20 empty] | #N/A | X2
| #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | X3
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
ESTIMACIÓN Y CALCULO DE LA INCERTIDUMBRE ESCALA RVM
Magnitud de entrada | Valor estimado (xi) | Fuente información | Incertidumbre original |  | Tipo distribución | Divisor | Incertidumbre estándar u(xi) |  | Coeficiente de sensibilidad, ci |  | Contribución ui(y) |  | (ui(y))2 | grados de libertad Vi | Aporte a la Incertidumbre (aire)
Calibracion escala (cm3) | [14 empty] | #N/A
inhomogeneidad de los trazos | 0 | Diferencia de alturas (Dh) | #DIV/0! | mL | Rectangular | 3.4641 | #N/A | mL | 1 | mL | #N/A | mL | #N/A | 200 | #N/A
Incertidumbre del patron volumetrico | 0 | Certificado calibración | #N/A | mL | Normal k=2 | #N/A | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | 200 | #N/A
Incertidumbre interpolacion del patron volumetrico | 0 | datos del certificado calibración | #N/A | mL | Rectangular | 3.4641 | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | 200 | #N/A
Ajuste menisco IBC | 0 | GMP 3 NIST | #N/A | mL | Triangular | 4.899 | #N/A | mL | 1 | mL | #N/A | mL | #N/A | 200 | #N/A
Ajuste menisco patron volumetrico | 0 | GMP 3 NIST | #N/A | mL | Triangular | 2.4495 | #N/A | mL | 1 | mL | #N/A | mL | #N/A | 200 | #N/A
promedio division de escala cm3 | #N/A | [9 empty] | uc = |  | #N/A | cm3
| #N/A | [9 empty] | grados efectivos de Libertad |  | #N/A | #N/A
[11 empty] | U = |  | #N/A | cm3
#N/A
Resultados Finales | [6 empty] | Precinto #
Nombre | División de escala | u división de escala | k | U | N.C %
mL | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 95
in3 | #N/A | #N/A |  | #N/A
% | #N/A | #N/A |  | #N/A
𝑢 𝐴
〖"s D" 〗_𝒑𝒓𝒐𝒎
(𝑬_𝑴𝒂𝒙 − 𝑬_𝑴𝒊𝒏)/√𝟏𝟐
(𝑬_𝑴𝒂𝒙 − 𝑬_𝑴𝒊𝒏)/√𝟏𝟐
𝑽_𝑴𝒂𝒙
𝑽_𝑴𝒊𝒏
𝑽_𝑴𝒂𝒙
𝑽_𝑴𝒊𝒏
Note on AH21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se calibra la escala en los puntos de 5 ni3, 8 in3, y 10 in3
Note on AH24: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se calibra la escala en los puntos de 0.25%, 0.50%, y 1%
Note on AH25: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se calibra la escala en los puntos de 0.25%, 0.50%, y 1%

## CALIBRACIÓN DE LA ESCALA ¬ (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE RECIPIENTES VOLUMÉTRICOS
Ciudad | #N/A | Fecha de Recepción | #N/A |  | Código interno | #N/A |  | Lugar de verificación de la escala | #N/A |  | Fecha de verificación de la escala |  |  | Certificado | #N/A
DATOS PROBETA PATRÓN (Vsp) (mL) | [7 empty] | Hora de Inicio |  |  |  | INTERPOLACIÓN CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS INTERPOLACIÓN (mL)
Identificación / Serie | Capacidad Nominal mL | Capacidad (Según Certificado) mL | División de Escala / Resolución mL | Corrección (Según Certificado) mL | Incertidumbre del Certificado mL | k |  | Nombre del Metrólogo |  | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | Hora final | [8 empty] | Capacidad nominal probeta patrón | Capacidad según certificado | V Min Indicado probeta patrón (N) | Interpolación VMin Indicado probeta patrón | V suministrado al RVC con probeta patrón | División de escala calculada al RVC D=Vsp/N
| INTERVALO DE LA ESCALA DEL RV EN ±10 in3 Y/O ± 1% | [5 empty] | CONVERSIÓN
| División de escala (in3) |  | Numero de espacios (N) |  |  |  | in3 | mL |  |  |  | y3 |  |  | m |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
| 0.5 |  | 40 |  | 0,5 in3 |  | 0.5 | 8.1935 |  |  |  | y |  | m | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | 1 | 16.3871 |  |  |  | y1 | m |  |  | x |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | x1 | x | x2 |  |  |  |  | Dpromedio | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A
| ALTURAS DE ESPACIOS EN RV ± 10 in3 o ± 1 % |  |  |  |  | TABLA DE CONVERSIÓN Disponible en https://www.nist.gov/physical-measurement-laboratory/nist-guide-si-appendix-b
| Nombre | 1 (mm) | 2 (mm) | 3 (mm) | PROMEDIOS (mm) | Unidad | Litros | Mililitros | 1 in3 | Valor nominal | Volumen Indicado Vsp | Volumen calculado | m = | #N/A | [7 empty] | #DIV/0!
| h máx. |  |  |  | #DIV/0! | 1 galón | 3.7854 | 3785.41 | 230.9999 | 5 | 0 | #N/A | Volumen nominal | Volumen convencional | Error | Incertidumbre por interpolación | [5 empty] | 0.11826
| h min |  |  |  | #DIV/0! | 1 in3 | 0.016387 | 16.3871 | 1 | 1154.9997 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0.11826
| Diferencia de alturas (Dh) | #DIV/0! |  |  |  | Litro | 1 | 1000 | 0.016387 | 18.9271 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| u (∆Dinho) (mL) | #DIV/0! |  |  |  | Mililitro | 0.001 | 1 | 16.3871 | 18927.05
COEFICIENTE DE SENSIBILIDAD CON RESPECTO AL VOLUMEN DE REFERENCIA (RVP)
[10 empty] | Derivadas Parciales | Unidad
| Respecto a D | [8 empty] | 0.025 | mL
| Respecto | [8 empty] | -0.025 | mL
| Respecto | [8 empty] | 0.025 | mL
| Respecto | [8 empty] | 0.025 | mL
| Respecto | [8 empty] | 1 | mL
| Respecto | [8 empty] | 1 | mL
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
| Magnitud de entrada |  | Valor estimado (xi) | Incertidumbre original | Unidad | k | Incertidumbre estándar u(xi) |  | Coeficiente de sensibilidad (ci) |  | Contribución ui(y) | Unidad | (ui(y))2 | Fuente Información | Tipo de Distribución | Grados de libertad Vi
| Volumen suministrado probeta patrón |  | #N/A |  | mL
| Calibración probeta patrón |  | #N/A | #N/A | mL | #N/A | #N/A | mL | 0.05 | mL | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Normal | 50
| Lectura probeta patrón |  | #DIV/0! | #N/A | mL | 1.7321 | #N/A | mL | -0.025 | mL | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Rectangular | 50
| Delta de volumen máximo de lectura |  |  | 0.20484 | mL | 1.7321 | 0.11826 | mL | 0.05 | mL | 0.0059132 | mL | 3.4966e-05 | Estimada | Rectangular | ∞
| Delta de volumen mínimo de lectura |  |  | 0.20484 | mL | 1.7321 | 0.11826 | mL | 0.05 | mL | 0.0059132 | mL | 3.4966e-05 | Estimada | Rectangular | ∞
| Delta por Inhomogenidad |  |  | #DIV/0! | mL | 3.4641 | #DIV/0! | mL | 1 | mL | #DIV/0! | mL | #DIV/0! |  | Rectangular | ∞
| Delta por método | [5 empty] | #N/A | mL | 1 | mL | #N/A | mL | #N/A |  | Rectangular | 2
| Resultados Finales | [11 empty] | #N/A | mL
| Nombre | División de escala | u división de escala | k | U | N.C % |  | Precinto # |  |  |  | U expandida | #N/A | mL
| mL | #N/A | #N/A | 2 | #N/A | 95 | [7 empty] | k
| in3 | #N/A | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Como g ej. > 50 =>para 95% |  | #N/A | #N/A
| % | #N/A | #N/A |  | #N/A
𝝏𝑫/𝝏𝑽𝒎𝒊𝒏=− 𝟏/𝒏
𝝏𝑫/𝝏∆𝑽𝒎𝒂𝒙𝒍𝒆𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂= 𝟏/𝒏
𝝏𝑫/𝝏∆𝑽𝒎𝒊𝒏𝒍𝒆𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂= 𝟏/𝒏
𝝏𝑫/𝝏𝑽𝑫𝒎𝒆𝒕𝒐=𝟏
𝝏𝑫/𝝏𝑽𝒎𝒂𝒙= 𝟏/𝒏
𝝏𝑫/(𝝏𝑽𝑫 𝒊𝒏𝒉𝒐𝒎)=𝟏
𝑢 𝐴
m =
m = (𝒚_𝟐 − 𝒚_𝟏)/(𝒙_𝟐 − 𝒙_𝟏 )
+ m (x - )
𝒚= 𝒚_𝟏 + m (x - 𝒙_𝟏)
〖𝒖^𝟐 (𝑽_𝒔𝒑)∑_𝒊▒(𝝏𝑽𝒔𝒑/𝝏𝒙𝒊(𝒙𝒊)) 〗^𝟐
〖"s D" 〗_𝒑𝒓𝒐𝒎
u () = +
u ("V" _𝑴𝒂𝒙) = √(𝒖_𝒄𝒂𝒍^𝟐 )(𝑽_𝒔𝒑) + 〖"(" (𝑬_𝑴𝒂𝒙 − 𝑬_𝑴𝒊𝒏)/√𝟏𝟐 ") " 〗^2
∆𝑽_𝑴𝒂𝒙
(𝑽_𝑴𝒊𝒏 ) ̅
∆𝑉_𝑀𝑖𝑛
〖∆𝑽〗_𝒎𝒂𝒙
〖∆𝑽〗_(𝒊𝒏𝒉𝒐 )
𝒖(〖∆𝑫〗_𝒎𝒆𝒕 )=(𝒔(𝑫_𝒑𝒓𝒐𝒎)/√𝑵
𝒖(𝑫)
m =
m = (𝒚_𝟐 − 𝒚_𝟏)/(𝒙_𝟐 − 𝒙_𝟏 )
+ m (x - )
𝒚= 𝒚_𝟏 + m (x - 𝒙_𝟏)
u () = +
u ("V" _𝑴𝒂𝒙) = √(𝒖_𝒄𝒂𝒍^𝟐 )(𝑽_𝒔𝒑) + 〖"(" (𝑬_𝑴𝒂𝒙 − 𝑬_𝑴𝒊𝒏)/√𝟏𝟐 ") " 〗^𝟐
u ()
u (𝑽_𝒎𝒊𝒏)
(𝑽_𝑴𝒊𝒏 ) ̅
u
u(𝑽_𝒎𝒂𝒙 )
𝑽_𝑴𝒂𝒙
𝑽_𝑴𝒊𝒏
(𝑬_𝑴𝒂𝒙 − 𝑬_𝑴𝒊𝒏)/√𝟏𝟐
〖∆𝑽〗_𝒎𝒊𝒏
𝒖(𝑫)

## Máx. y Mín < (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE RECIPIENTES VOLUMÉTRICOS
Descargar datos del termohigrómetro utilizado en la calibración-condiciones ambientales máximas y mínimas
Antes de ajuste |  |  |  |  | Después de ajuste |  |  |  |  | Limites para calibración
Hora de inicio | 0:00 | Hora Final | 0:00 |  | Hora de inicio | 0:00 | Hora Final | 0:00 | 0
Fecha | Información | °C | % hr | hPa | Fecha | Información | °C | % hr | hPa | Min °C | Max °C
#N/A | Mínimo |  |  |  | #N/A | Mínimo |  |  |  | 17 | 23
| Máximo |  |  |  |  | Máximo |  |  |  | Min %hr | Max %hr
| Mínimo corregido | #N/A | #N/A | #N/A |  | Mínimo corregido | #N/A | #N/A | #N/A | 30 | 80
| Máximo corregido | #N/A | #N/A | #N/A |  | Máximo corregido | #N/A | #N/A | #N/A | Min hPa | Max hPa
[10 empty] | 700 | 800

## Pc < (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE RECIPIENTES VOLUMÉTRICOS
Posición gráfico | TU (EMP + (mL)) | TL (EMP - (mL)) | Volumen nominal | Error indicación (mL) | U exp (mL) | Probabilidad de conformidad y no conformidad antes de ajuste
1 | 9.4635 | -9.4635 | 0 |  |  | "Z" limite superior | Pc conformidad | Pc no conformidad
Antes de ajuste | 9.4635 | -9.4635 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Después de ajuste | 9.4635 | -9.4635 | 0 | #N/A | #N/A | "Z" limite inferior | Pc conformidad | Pc no conformidad
3 | 9.4635 | -9.4635 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
4 | 9.4635 | -9.4635 | 0 |  |  | #N/A
9.4635 | [5 empty] | Probabilidad de conformidad y no conformidad Después de ajuste
| Volumen nominal del RV |  |  |  |  | "Z" limite superior | Pc conformidad | Pc no conformidad
| 5 | gal |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
| 18.9271 | L |  |  |  | "Z" limite inferior | Pc conformidad | Pc no conformidad
| 18927.06 | mL |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A
Volumen Indicado del RV Antes de ajuste
| #N/A | gal
| #N/A | L
| #N/A | mL
Volumen Indicado del RV Después de ajuste
| #N/A | gal
| #N/A | L
| #N/A | mL

## CMC < (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE RECIPIENTES VOLUMÉTRICOS
Nominal
| 18927.055 | Fecha: | 2021-12-14
CMC
Intervalo de Medición
|  | 18501 | A | 19336.6 | mL
|  | 1128.29 | A | 1179.99 | in3
|  | 4.8917 | A | 5.1082 | gal
|  | No | mL | in3 | gal | %
|  | 1 | 4.6 | 0.28 | 0.0012 | 0.024304

## RT03-F14 <
[8 empty] | Certificado N° | 0
Información del Cliente
Solicitante: |  |  | 0
Dirección: |  |  | 0
Ciudad : |  |  | 0
Fecha de recepción: |  |  |  | #N/A |  |  | Fecha de calibración: |  | 0
1. INFORMACIÓN DEL EQUIPO SOMETIDO A CALIBRACIÓN
Objeto: |  |  |  | Recipiente Volumétrico
Fabricante: |  |  |  | 0
Número de serie: |  |  |  | 0
Modelo: |  |  |  | 0
Material de construcción: |  |  |  | Acero inoxidable
Capacidad nominal: |  |  |  | 0
División de escala nominal: |  |  |  | 0% | #N/A
Tipo de visor: |  |  |  | Tubo en vidrio
2. LUGAR Y DIRECCIÓN DE CALIBRACIÓN
Laboratorio de calibración de la Superintendencia de Industria y Comercio, avenida carrera 50 # 26-55 Int 2 del Centro Administrativo Nacional, piso 5.
3. CÓDIGO INTERNO |  |  |  | 0
4. MÉTODO DE CALIBRACIÓN UTILIZADO
Para la calibración del recipiente volumétrico, se utilizó el método establecido en el documento normativo I-CAL-GUI-021 No. 21 Versión 2.1(09/2021).
[8 empty] | Certificado N° | 0
Donde:
Capacidad del RVC a la temperatura de referencia.
Capacidad del RVP, a la temperatura de referencia hasta el trazo que indica su capacidad nominal de 5 galones.
Es el coeficiente de expansión térmica del material del RVP.
Es la temperatura de referencia en el RVP, según certificado .
Es la temperatura del líquido medida dentro del RVP.
Es el coeficiente de expansión térmica del agua.
Es la temperatura del líquido medida dentro del RVC.
Coeficiente de expansión térmica del material del RVC.
|  | Temperatura de referencia en el RVC. |  |  |  | 0
Delta respecto a la lectura del menisco.
Delta respecto a la repetibilidad de las mediciones.
Delta respecto a factores adicionales.
5. CONDICIONES AMBIENTALES
Las condiciones ambientales máximas y mínimas promedio corregidas en el laboratorio durante la calibración fueron las siguientes:
|  | Temperatura (°C) |  | Humedad relativa (% hr) |  | Presión atmosférica (hPa)
|  | Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | Mínima | Máxima
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[8 empty] | Certificado N° | 0
6. INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN
"La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k",y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95 % y no menor a este valor".
7. TRAZABILIDAD METROLÓGICA
#N/A
Instrumento |  |  | Fabricante | Intervalo de medida |  | No. de Serie |  | Trazabilidad
Recipiente volumétrico |  |  | #N/A | 18 501,0 mL a 19 336,6 mL |  | #N/A |  | #N/A
Termómetro RVP * |  |  | #N/A | 14 °C a 22 °C |  | #N/A |  | #N/A
Termómetro RVC * |  |  | #N/A | 14 °C a 22 °C |  | #N/A |  | #N/A
Pipeta |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
8. RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
Antes de ajuste
Temperatura de Referencia |  | Capacidad nominal |  |  | Capacidad del RVC con respecto al RVP |  | Incertidumbre U |  | ¦ E ¦ | Cumple
0 |  | 18927.055 |  | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | #N/A
|  | 1155 |  | in3 | #N/A | in3 | #N/A | in3 | #N/A
|  | 5 |  | gal | #N/A | gal | #N/A | gal | #N/A
|  | 100 |  | % | #N/A | % | #N/A | % | #N/A
Después de ajuste
Temperatura de Referencia |  | Capacidad nominal |  |  | Capacidad del RVC con respecto al RVP |  | Incertidumbre U |  | ¦E¦ | Cumple
0 |  | 18927.055 |  | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | #N/A
|  | 1155 |  | in3 | #N/A | in3 | #N/A | in3 | #N/A
|  | 5 |  | gal | #N/A | gal | #N/A | gal | #N/A
|  | 100 |  | % | #N/A | % | #N/A | % | #N/A
La declaración de conformidad se aplica teniendo en cuenta el error más la incertidumbre de medición, la cual no deberá superar los errores máximos permitidos (EMP), según lo definido en la OIML R 120:2010, numeral 2.2.2.2.
|  |  |  | EMP ± | 9.4635 | mL
[8 empty] | Certificado N° | 0
9. SE AJUSTO LA ESCALA
La escala fue calibrada:
División mínima promedio de la escala:
U
|  | #N/A | mL | ± | #N/A | mL
|  | #N/A | in3 |  | #N/A | in3
|  | #N/A | % |  | #N/A | %
10. OBSERVACIONES
* | Los resultados obtenidos en esta calibración, aplican a la información del equipo descrito en el numeral uno (1) del presente certificado.
* | Los resultados obtenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
* | Los laboratorios de la Superintendencia de Industria y Comercio no se responsabilizan de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado del equipo calibrado.
* | Se adhiere al equipo calibrado una estampilla identificada con el número del certificado.
* | Se instala precinto de seguridad, sobre la escala de medición, identificado con el número: | [6 empty] | 0
* | El equipo fue calibrado para suministrar líquido por el método volumétrico, usando agua potable.
* | Se realiza el premojado con un llenado y drenando en un tiempo mínimo de 60 s ±10 s.
* | Se efectuaron 3 ciclos de vaciado y llenado para determinar la capacidad del recipiente.
** | Se efectuaron 3 ciclos de vaciado y llenado para determinar la capacidad del recipiente después de ajuste.
** | La escala fue calibrada en el intervalo de medición 5 galones ± 1 %, ± 10 in3.
* | En el presente certificado se usa la coma “,” como separador decimal.
* | Este certificado de calibración no puede ser reproducido parcialmente, excepto con autorización del laboratorio de la Superintendencia de Industria y Comercio.
* | Para efectos de la calibración se tomo como referencia la escala izquierda de la reglilla graduada.
* | El certificado de calibración sin las firmas autorizadas no es válido.
* | (* RVC) Recipiente volumétrico calibrado (*RVP) Recipiente volumétrico patrón.
* | Los resultados de la calibración son trazables al Sistema Internacional (SI).
* | La incertidumbre estándar de medición se multiplica por un factor de cobertura "k"=2.
| Firma Autorizada |  |  |  |  | Calibrado por
| #N/A |  |  |  |  | #N/A
| #N/A |  |  |  |  | #N/A
| Fecha de elaboración: |  |  |  |  | Fecha de emisión:
…………………..Fin de este documento………………………
𝑹𝒆𝒈𝒍𝒂 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒄𝒊𝒔𝒊ó𝒏=|𝐄|+𝑼≤𝑬𝑴𝑷=𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬

## RT03-F38 < (hidden)
[8 empty] | Certificado N° | 0
Información del Cliente
Solicitante: |  |  | 0
Dirección: |  |  | 0
Ciudad : |  |  | 0
Fecha de recepción: |  |  |  | #N/A |  |  | Fecha de calibración: |  | 0
1. INFORMACIÓN DEL EQUIPO SOMETIDO A CALIBRACIÓN
Objeto: |  |  |  | Recipiente Volumétrico
Fabricante: |  |  |  | 0
Número de serie: |  |  |  | 0
Modelo: |  |  |  | 0
Material de construcción: |  |  |  | Acero inoxidable
Capacidad nominal: |  |  |  | 0
División de escala nominal: |  |  |  | 0% | #N/A
Tipo de visor: |  |  |  | Tubo en vidrio
2. LUGAR Y DIRECCIÓN DE CALIBRACIÓN
Laboratorio de calibración de la Superintendencia de Industria y Comercio, avenida carrera 50 # 26-55 Int 2 del Centro Administrativo Nacional, piso 5.
3. CÓDIGO INTERNO |  |  |  | 0
4. MÉTODO DE CALIBRACIÓN UTILIZADO
Para la calibración del recipiente volumétrico, se utilizó el método establecido en el documento normativo I-CAL-GUI-021 No. 21 Versión 2.1(09/2021).
[8 empty] | Certificado N° | 0
Donde:
Capacidad del RVC a la temperatura de referencia.
Capacidad del RVP, a la temperatura de referencia hasta el trazo que indica su capacidad nominal de 5 galones.
Es el coeficiente de expansión térmica del material del RVP.
Es la temperatura de referencia en el RVP, según certificado .
Es la temperatura del líquido medida dentro del RVP.
Es el coeficiente de expansión térmica del agua.
Es la temperatura del líquido medida dentro del RVC.
Coeficiente de expansión térmica del material del RVC.
|  | Temperatura de referencia en el RVC. |  |  |  | 0
Delta respecto a la lectura del menisco.
Delta respecto a la repetibilidad de las mediciones.
Delta respecto a factores adicionales.
5. CONDICIONES AMBIENTALES
Las condiciones ambientales máximas y mínimas promedio corregidas en el laboratorio durante la calibración fueron las siguientes:
|  | Temperatura (°C) |  | Humedad relativa (% hr) |  | Presión atmosférica (hPa)
|  | Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | Mínima | Máxima
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[8 empty] | Certificado N° | 0
6. INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN
"La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k",y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95 % y no menor a este valor".
7. TRAZABILIDAD METROLÓGICA
#N/A
Instrumento |  |  | Fabricante | Intervalo de medida |  | No. de Serie |  | Trazabilidad
Recipiente volumétrico |  |  | #N/A | 18 501,0 mL a 19 336,6 mL |  | #N/A |  | #N/A
Termómetro RVP * |  |  | #N/A | 14 °C a 22 °C |  | #N/A |  | #N/A
Termómetro RVC * |  |  | #N/A | 14 °C a 22 °C |  | #N/A |  | #N/A
Pipeta |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
8. RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
Antes de ajuste
Temperatura de Referencia |  | Capacidad nominal |  |  | Capacidad del RVC con respecto al RVP |  | Incertidumbre U |  | ¦ E ¦ | Cumple
0 |  | 18927.055 |  | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | #N/A
|  | 1155 |  | in3 | #N/A | in3 | #N/A | in3 | #N/A
|  | 5 |  | gal | #N/A | gal | #N/A | gal | #N/A
|  | 100 |  | % | #N/A | % | #N/A | % | #N/A
Después de ajuste
Temperatura de Referencia |  | Capacidad nominal |  |  | Capacidad del RVC con respecto al RVP |  | Incertidumbre U |  | ¦E¦ | Cumple
0 |  | 18927.055 |  | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | #N/A
|  | 1155 |  | in3 | #N/A | in3 | #N/A | in3 | #N/A
|  | 5 |  | gal | #N/A | gal | #N/A | gal | #N/A
|  | 100 |  | % | #N/A | % | #N/A | % | #N/A
La declaración de conformidad se aplica teniendo en cuenta el error más la incertidumbre de medición, la cual no deberá superar los errores máximos permitidos (EMP), según lo definido en la OIML R 120:2010, numeral 2.2.2.2.
|  |  |  | EMP ± | 9.4635 | mL
[8 empty] | Certificado N° | 0
9. SE AJUSTO LA ESCALA
La escala fue calibrada:
División mínima promedio de la escala:
U
|  | #N/A | mL | ± | #N/A | mL
|  | #N/A | in3 |  | #N/A | in3
|  | #N/A | % |  | #N/A | %
10. OBSERVACIONES
* | Los resultados obtenidos en esta calibración, aplican a la información del equipo descrito en el numeral uno (1) del presente certificado.
* | Los resultados obtenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
* | Los laboratorios de la Superintendencia de Industria y Comercio no se responsabilizan de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado del equipo calibrado.
* | Se adhiere al equipo calibrado una estampilla identificada con el número del certificado.
* | Se instala precinto de seguridad, sobre la escala de medición, identificado con el número: | [6 empty] | 0
* | El equipo fue calibrado para suministrar líquido por el método volumétrico, usando agua potable.
* | Se realiza el premojado con un llenado y drenando en un tiempo mínimo de 60 s ±10 s.
* | Se efectuaron 3 ciclos de vaciado y llenado para determinar la capacidad del recipiente.
** | Se efectuaron 3 ciclos de vaciado y llenado para determinar la capacidad del recipiente después de ajuste.
** | La escala fue calibrada en el intervalo de medición 5 galones ± 1 %, ± 10 in3.
* | En el presente certificado se usa la coma “,” como separador decimal.
* | Este certificado de calibración no puede ser reproducido parcialmente, excepto con autorización del laboratorio de la Superintendencia de Industria y Comercio.
* | Para efectos de la calibración se tomo como referencia la escala izquierda de la reglilla graduada.
* | El certificado de calibración sin las firmas autorizadas no es válido.
* | (* RVC) Recipiente volumétrico calibrado (*RVP) Recipiente volumétrico patrón.
* | Los resultados de la calibración son trazables al Sistema Internacional (SI).
* | La incertidumbre estándar de medición se multiplica por un factor de cobertura "k"=2.
| Firma Autorizada |  |  |  |  | Calibrado por
| #N/A |  |  |  |  | #N/A
| #N/A |  |  |  |  | #N/A
| Fecha de elaboración: |  |  |  |  | Fecha de emisión:
…………………..Fin de este documento………………………
𝑹𝒆𝒈𝒍𝒂 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒄𝒊𝒔𝒊ó𝒏=|𝐄|+𝑼≤𝑬𝑴𝑷=𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬

## RT03-F17 < (hidden)
[6 empty] | Informe N° | 0
Información del Cliente
Solicitante: |  | 0
Dirección: |  | 0
Ciudad : |  | 0
Fecha de recepción: |  |  | #N/A
1. INFORMACIÓN DEL EQUIPO
Objeto: |  |  | Recipiente Volumétrico
Fabricante: |  |  | 0
Número de serie: |  |  | 0
Modelo: |  |  | 0
Material de construcción: |  |  | Acero inoxidable
Capacidad nominal: |  |  | 0
División de escala nominal: |  |  | 0,5 in3 | #N/A
Tipo de visor: |  |  | Tubo en vidrio
2. LUGAR Y DIRECCIÓN
Laboratorio de calibración de la Superintendencia de Industria y Comercio, avenida carrera 50 # 26-55 Int 2 del Centro Administrativo Nacional, piso 5.
3. CÓDIGO INTERNO |  |  | 0
4. REGISTRO FOTOGRÁFICO
[6 empty] | Informe N° | 0
[6 empty] | Certificado N° | 0
5. OBSERVACIONES
| Autorizado por |  |  |  | Elaborado por
| #N/A |  |  |  | #N/A
| #N/A |  |  |  | #N/A
| Fecha de elaboración: |  |  |  | Fecha de emisión:
…………………..Fin de este documento………………………