## Hoja calculo Balanzas (hidden)
HOJA DE CALCULO DE BALANZAS
| Ciudad |  | Fecha de recepción |  |  | Solicitante |  | Dirección
| Lugar de calibración |  |  |  | Fecha de calibración |  |  | Certificado No.
DATOS DE LA BALANZA A CALIBRAR
Fabricante
| Modelo |  |  |  |  | DATOS DE LAS PESA PATRÓN
| Serial |  |  |  |  | Fabricante
| Carga max (g) |  |  |  |  | Clase
| Carga min (g) |  |  |  |  | Certificado N°
| Division de Escala (d) en (g) |  |  |  |  | Fecha de Calibracion
| Escalon de Verificación en (g) |  |  |  |  | Calibrado por
DATOS DE LOS PATRONES PARA LAS PRUEBAS
| Carga para excentricidad (g) |  |  |  |  | Cargas para Error de Indicacion (Exactitud) según certificado
|  |  |  | 5000 |  | Valor nominal Cargas de prueba (g) mN | Masa Convencional (g) mc | Incertidumbre (mg) | Marcacion de la pesa
| Cargas para Repetibilidad (g) |  |  |  |  | 5 |  |  | ____________
|  |  | 500 | 5000 | 8200 | 1000 |  |  | ____________
[6 empty] | 2000 |  |  | * Punto
|  | masa para completar la carga de 8200 (g) |  |  |  | 5000 |  |  | ____________
| mN | mc | incertidumbre certificado (mg) | Marcacion |  | 8200 |  |  | * Punto (200 g)
| 200 |  |  | 200 * | N= | 3
| CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES | [8 empty] | según certificado
| Hora |  | Temperatura (°C) |  | Humedad relativa (%rH) |  | Presión (hPa) |  |  | k = | 2
PRUEBA DE EXCENTRICIDAD
|  | Carga | (g) | 5000 | (mg) | 5000000
| Posición | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Indicacion (g)
| Diferencia (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Valor ABS de diferencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (mg) | 0
PRUEBA DE REPETIBILIDAD
| Indicaciones | [8 empty] | n
Cargas (g) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
500
5000
8200
| Cargas (g) | promedios (g) | s (g) | s (mg) | s maxima (mg)
| 500 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 5000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 8200 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
PRUEBA DE ERROR DE INDICACIÓN (EXACTITUD)
| ANTES DE AJUSTE |  |  |  |  | DESPUES DE AJUSTE
| Cargas (g) | Indicacion 1(g) | Error de | Error de |  | Indicacion 1(g) | Indicacion 2(g) |  |  | Error de | Error de
| 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CONDICIONES AMBIENTALES FINALES
| Hora |  | Temperatura (°C) |  | Humedad relativa (%rH) |  | Presión (hPa)
|  | Promedios |  | 0 |  | 0 |  | 0
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
Cargas de prueba (g)
[5 empty] | 5 | 1000 | 2000 | 5000 | 8200
| Magnitud |  |  |  | INCERTIDUMBRE POR INDICACION (mg) |  |  |  |  | Distribución | Grados efectivos de libertad Ʋ= n-3
Excentricidad |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Rectangular | 100
Repetibilidad |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Normal | 9
Prueba de error de indicación (exactitud) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rectangular | 100
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Normal
INCERTIDUMBRE ESTÁNDAR MASA DE REFERENCIA
Incertidumbre por pesas patrón |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Normal | 100
incertidumbre por empuje |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rectangular | 100
incertidumbre por deriva |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rectangular | 100
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Normal
INCERTIDUMBRE ESTÁNDAR DEL ERROR
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
GRADOS EFECTIVOS DE LIBERTAD
GRADOS EFECTIVOS DE LIBERTAD POR INDICACION
Grados efectivos de libertad de Excentricidad |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Grados efectivos de libertad de Repetibilidad |  |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Grados efectivos de libertad de Resolución |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
GRADOS EFECTIVOS DE LIBERTAD POR MASA DE REFERENCIA
Grados efectivos de libertad de Pesas |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Grados efectivos de libertad de Empuje |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Grados efectivos de libertad de Deriva |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
GRADOS EFECTIVOS DE LIBERTAD DEL ERROR
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
FACTOR DE COBERTURA
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | Nivel de Confianza |  |  | 95.45%
| INCERTIDUMBRE EXPANDIDA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
APROXIMACION POR LINEA RECTA QUE CRUZA POR CERO PARA EL ERROR | [7 empty] | Observaciones
p | pIE | pI2 | u2(Eappr) | u(Eappr) a REPORTAR |  | min X2 = min Chi2
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Σ | #DIV/0! | #DIV/0! |  | min X2 = |  | #DIV/0!
a1 | #DIV/0! |  |  |  | Beta (β) | 2
a12= | #DIV/0! | u2(R) = |  | #DIV/0! | G de libertad | 3 |  | #DIV/0! | ≤ | 4.899
u2(a1) = | #DIV/0! | u2(R(dys)) = |  | #DIV/0! | K mayor | #DIV/0! |  | #DIV/0!
y = m x + b
|  | m= | #DIV/0! | la pendiente |  | x | 5
|  | b= | #DIV/0! | punto de corte |  | y | #DIV/0!
[9 empty] | Carga (g) | u(mg)
[9 empty] | 5 | #DIV/0!
[9 empty] | 1000 | #DIV/0!
[9 empty] | 2000 | #DIV/0!
[9 empty] | 5000 | #DIV/0!
[9 empty] | 8200 | #DIV/0!
| u2(Eappr) |  | #DIV/0! | + | R2 | #DIV/0!
VALIDACIÓN - RESULTADOS
| APROXIMACIÓN POR LÍNEA RECTA QUE CRUZA EN CERO |  |  | E (R) (mg) = | #DIV/0! | R (g)
| INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE LOS ERRORES APROXIMADOS U(Eappr) |  |  | U (E) (mg) = | #DIV/0! | + | #DIV/0! | R (g)
〖𝑢(𝛿𝐼〗_𝑒𝑐𝑐)=〖| 〖∆𝐼〗_(𝑒𝑐𝑐.𝑖) |〗_𝑚𝑎𝑥/((〖2𝐿〗_(𝑒𝑐𝑐√3)))
|〖∆𝑰〗_𝒆𝒄𝒄 |_𝒎𝒂𝒙
𝒖^𝟐 (𝑰)=𝑑^2/6+𝑠^2 (𝐼)+ 𝑤 ̂^2 (𝛿𝐼_𝑒𝑐𝑐 ) 𝐼^2
𝑢(𝛿𝐼_𝑑𝑖𝑔 )=⌈𝑑/(2√3)⌉∗√(2 )=𝑑/√6
〖𝑢(𝛿𝐼〗_𝑟𝑒𝑝)=𝑠(𝐼_𝑗)⁄√𝑛
𝑢^2 〖(𝑚〗_𝑟𝑒𝑓)=𝑢^2 (𝛿𝑚_𝑐)+𝑢^2 (𝛿𝑚_𝐵)+𝑢^2 (𝛿𝑚_𝐷)
𝑢 〖(𝛿𝑚〗_𝑐 )=𝑈/𝐾
INVERSA.T STUDEND.2C(100%−95,45% ;𝑣_(𝑒𝑓𝑓(𝐸))
𝑢 (〖𝛿𝑚〗_𝐵 )=𝐸𝑀𝑃/(4∗√3)=3𝑈/(4∗√3)
𝑢 (〖𝛿𝑚〗_𝐷 )=𝐸𝑀𝑃/3∗√3=𝑈/√3
𝑢^2 (𝐸)=𝑢^2 (𝐼)+ 𝑢^2 (𝑚_𝑟𝑒𝑓 )
𝑣_(𝑒𝑓𝑓(𝐸)) (𝑢_𝐸^4)/((𝑢_𝐼^4)/𝑣_(𝑖_𝐼 ) +(𝑢_(𝑚_𝑟𝑒𝑓)^4)/𝑣_(𝑖_(𝑚_𝑟𝑒𝑓 ) ) )
𝑣_𝑒𝑓𝑓 〖(𝑚〗_𝑟𝑒𝑓)=〖𝑚_𝑟𝑒𝑓〗^4/(〖(〖𝑢(𝛿𝑚〗_𝐶))/(𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑚_𝑐))〗^4+ 〖〖𝑢(𝛿𝑚〗_𝐵)〗^4/(𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑚_𝐵))+ 〖〖𝑢(𝛿𝑚〗_𝐷)〗^4/(𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑚_𝐷)))
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝐼)=(𝑢^4 (𝐼))/(〖(〖𝑢(𝛿𝐼〗_𝑒𝑐𝑐))/(𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑒𝑐𝑐))〗^4+ 〖〖𝑢(𝛿𝐼〗_𝑟𝑒𝑝)〗^4/(𝑛 −1)+ 〖〖𝑢(𝛿𝐼〗_𝑑𝑖𝑔)〗^4/(𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑑𝑖𝑔)))
𝑈(𝐸) = 𝑢(𝐸)∗𝑘
√(𝑢^2 (𝑅(𝑑 𝑦 𝑠)") + u2(Eappr) " )
〖(1/(𝑢^2 (𝐸)))〗^2
p * *
p * 𝐼 ̅ * 𝐸_𝐼 ̅
𝐼 ̅ 𝑔
g
𝐼 ̅ g
𝐼 ̅ 𝑚𝑔
𝐼 ̅^2∗𝑝
pIE
𝛴pIE / 𝛴〖𝑝𝐼〗^2
1/Σ
1/Σ𝑝𝐼^2
〖"s maxima " 〗^2
〖𝑑^2/6 " +" 〖𝑠 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎〗^2〗^
〖〖(𝐼 ̅〗^2 ∗𝑝)〗^2 ∗ 𝑑^2/6
Σ
Σ𝑝〖(𝑎_1 ∗𝐼 −𝐸)〗^2
|minX2
|minX2− 𝜐 |≤ 𝛽 √2𝜐
𝑎_1 ∗ "u" ^2 (𝑅)
𝐼 ̅ 𝑚𝑔
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑒𝑐𝑐)
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑑𝑖𝑔)
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑚_𝑐)
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑚_𝐵)
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑚_𝐷)
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑟𝑒𝑝)=𝑛 −1
𝛪 𝑔
𝛪𝑚𝑔

## CERTIFICADO
Información del Cliente
Solicitante |  | 0
Dirección |  | 0 |  | Este certificado de calibración documenta que el instrumento se examinó y se comparó en las instalaciones del cliente con trazabilidad de los patrones XXXXXXXXXXXXXX
Ciudad |  | 0
Objeto
Fabricante |  | 0
Modelo |  | 0
Serie |  | 0
Fecha de recepción |  | 0 | Fecha de calibración |  | 0
1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
Carga Max |  | 0 | g
Carga Min |  | 0 | g
División de Escala |  | 0 | g
Escalón de verificación |  | 0 | g
2. CONSECUTIVO INTERNO |  | LCB-XXX-XX
3. RESULTADOS DEL EXAMEN FÍSICO
4. MÉTODO DE CALIBRACIÓN UTILIZADO
5. PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN
Se empleó el método de comparación directa con los patrones trazables por el Laboratorio Vansolix S.A siguiendo los lineamientos, Guía para la calibración de los instrumentos para pesaje de funcionamiento no automático (SIM MWG7/cg-01v.00 - EURAMET/cg-18/v.02),aplicando las siguientes pruebas:
EXCENTRICIDAD: |  | Determinar la diferencia de indicación del instrumento con carga en posiciones periféricas.
REPETIBILIDAD: |  | Colocación repetitiva de la misma carga en el receptor de carga, la(s) carga(s) de prueba debería ser en lo posible de una sola pieza.
ERROR DE INDICACIÓN: |  | Estima el desempeño del instrumento en alcance total de su medición.
6. LUGAR Y DIRECCIÓN DE CALIBRACION : |  |  | 0
0
7. CONDICIONES DE MEDICIÓN:
8. CONDICIONES AMBIENTALES.
TEMPERATURA °C | HUMEDAD RELATIVA % rH | PRESIÓN ATMOSFÉRICA hPa
0 | 0 | 0
NOTA: Las condiciones ambientales se refieren al sitio y momento de la calibración.
9. TRAZABILIDAD DEL PATRON QUE SE USO EN LA CALIBRACIÓN.
CLASE DE PESAS |  | 0
No CERTIFICADO |  | 0
FECHA DE CALIBRACIÓN |  | 0
10. RESULTADOS DE MEDICIÓN.
Prueba de excentricidad.
6.2 PRUEBA DE EXCENTRICIDAD
Carga | 5000 | (g) |  | Figura 1
Posición | Indicacion (g) | DIF. (mg)
1 | 0 | 0
2 | 0 | 0
3 | 0 | 0
4 | 0 | 0
5 | 0 | 0
DIF MAX EXC | 0 | mg
Esta prueba evalúa las indicaciones de una misma carga ubicada en diferentes posiciones del receptor de carga (figura 1), se realizó con (1/3) un tercio de la carga máxima de acuerdo a la Guia SIM MWG7/cg-01/v.00, numeral 5,3.
Prueba de repetibilidad.
6.1 PRUEBA DE REPETIBILIDAD
Cargas (g) | 500 | 5000 | 8200
REPETICIÓN. No. | INDICACIÓN g | INDICACIÓN g | INDICACIÓN g
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
La prueba consiste en la colocación repetitiva de la misma carga en el receptor de carga, bajo condiciones idénticas de manejo de la carga y del instrumento, y bajo las mismas condiciones de prueba, tanto como sea posible. Esta prueba fue realizada según numeral 5,1. de la Guia SIM MWG7/cg-01/v.00,
Prueba para los errores de las indicaciones
6.3 ERROR DE INDICACIÓN
Cargas (g) | ERROR (mg) | U (mg)
0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0!
La prueba para los errores de las indicaciones se realizó según el numeral 5,1. de la Guia SIM MWG7/cg-01/v.00
11. MODELO MATEMATICO
APROXIMACION POR LÍNEA RECTA QUE CRUZA EN CERO
| E (R) (mg) = | #DIV/0! | R (g)
12. INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE LOS ERRORES |  |  | K = | #DIV/0! | NC 95,45%
U (E) (mg) = | 103 | + | R (g) | #DIV/0!
La incertidumbre estándar del error obtenida durante el ejercicio de calibración, debe incrementarse por la adición de la incertidumbre estándar de la lectura, ver modelo.
w * | medición en condición de calibración
s (R ) | Desviación estándar del usuario
d | Resolución de la balanza
13. INCERTIDUMBRE DE LA MEDICION.
La incertidumbre reportada corresponde a la incertidumbre de medición expandida que resulta de la incertidumbre combinada multiplicada por el factor de cobertura K= 2 Evaluada según Guía SIM MWG7/cg-01/v.00.
14. OBSERVACIONES
15. RESULTADOS ANTES DE AJUSTE
| Cargas (g) | Indicacion 1(g) | Error de Indicación
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
Fecha de elaboración del certificado
__________________________________ |  |  | ______________________________
Firma Autorizada |  |  | CALIBRADO POR:
Responsable del Sistema de Gestión |  |  | Responsable de La Calibración
………………………………..FIN DE ESTE DOCUMENTO………………………………..
u
u(𝑾^∗ )+=√(𝒖^𝟐 (𝑬)+𝒖^𝟐 (𝑹) )
𝒖^𝟐 (𝑹)=𝒅^𝟐/𝟔+𝒔^𝟐 (𝑹)