## CALIBRACIÓN DEL CUERPO RVC (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACION DE RECIPIENTES VOLUMETRICOS
ciudad |  |  |  | solicitante |  |  |  | fecha de recepción |  |  | No. Radicación |  |  | fecha de calibración
DATOS DE LOS PATRONES
NOMBRE | Identificación/serie | Capacidad | Unidad | División de escala | Unidad | Corrección | Unidad | Incertidumbre del certificado | Unidad |  | Unidad | Deriva (historial) | Unidad | Factor dr cobertura | Fecha de calibración | Puntos para interpolar según capacidad certificado probeta | Unidad
RVP
Termómetro (RVP)
Termómetro (RVC)
Pipeta/probeta
Probeta para calibración
Cronometro
Pie de Rey
| DATOS DE LOS RECIPIENTES | [6 empty] | TABLA DE CONVERCIÓN
| Nombre |  | RVP |  | RVC |  |  | Unidad | Litros | Mililitros | 1 in3 | Valor nominal |  | Capacidad del RVP según certificado | Volumen calculado en el RVC | Diferencia respecto al patrón
Fabricante
| Modelo | [6 empty] | 1 galón | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| Etiqueta de Calibración | [6 empty] | 1 in3 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| Número de Serie | [6 empty] | 1 litro | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| Tipo de visor | [6 empty] | 1 mililitro | [6 empty] | 0 | 0
| Tipo de nivelación | [6 empty] | 1 cm3 | [6 empty] | 0 | 0
Estado de la Superficie externa:
Estado de la Superficie interna:
Sistema de ajuste
| Temperatura de referencia | [6 empty] | DATOS DE CONDICIONES AMBIENTALES
| Capacidad Nominal en galones | [6 empty] | INICIO |  |  |  | FINAL |  |  |  | PROMEDIO
| División de escala in3 | [6 empty] | Temperatura |  |  | °C | Temperatura |  |  | °C | #DIV/0!
| Resolución: | [6 empty] | Humedad Relativa |  |  | Rh | Humedad Relativa |  |  | Rh | #DIV/0!
| Coeficiente cubico de expansión térmico del agua | [6 empty] | Presión Atmosférica |  |  | hPa | Presión Atmosférica |  |  | hPa | #DIV/0!
Coeficiente cubico de expansión térmico del material
Diámetro interno del cuello
Ancho de los trazos de la escala
CICLOS DE CALIBRACIÓN
|  | TOMA DE DATOS DEL RVP | [5 empty] | TOMA DE DATOS DEL RVC
|  | Ítem | Temperatura liquido °C | Vertido (s) | Escurrido (s) | Total de (V+E) (s) |  | Ítem | Temperatura liquido °C | Vertido (s) | Escurrido (s) | Total de (V+E) (s) | Delta del volumen
|  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 0
|  | 2 |  |  |  | 0 |  | 2 |  |  |  | 0
|  | 3 |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  |  | 0
|  | 4 |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  | 0
| n = | 5 |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  | 0
|  | Promedio | #DIV/0! |  |  |  |  | Promedio | #DIV/0!
ANÁLISIS DE CAPACIDAD DE VOLUMEN (RVC) ml
| Ítem |  | Vt | Vt + ± ∆V)
| 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | -6.2677e-05 | °C-1 |  |  | Adicionar / Sustraer (mL)
| 2 |  | 0 | 0 |  | 2 | -6.2677e-05 | °C-1 | [5 empty] | 0
| 3 |  | 0 | 0 |  | 3 | -6.2677e-05 | °C-1
| 4 |  | 0 | 0 |  | 4 | -6.2677e-05 | °C-1 |  |  | Adicionar / Sustraer (in3)
| 5 |  | 0 | 0 |  | 5 | -6.2677e-05 | °C-1 | [5 empty] | #DIV/0!
|  | Promedio Vt |  | 0 |  | Promedio | -6.2677e-05 | °C-1
|  | Desviación s Vt |  | 0
|  | ( mL) |  | 0
COEFICIENTE DE SENSIBILIDAD CON RESPECTO AL VOLUMEN DE REFERENCIA (RVP)
[10 empty] | Derivadas Parciales | Unidad |  | Unidad | RVP | RVC
| Respecto al volumen de referencia del (RVP) | [8 empty] | #DIV/0! | mL°C-1
| Respecto ala temperatura del liquido en el (RVP) | [8 empty] | 0 | mL°C-1 |  |  | 0
| Respecto ala temperatura del liquido en el (RVC) | [8 empty] | 0 | mL°C-1 |  |  | #DIV/0!
| Respecto al Coeficiente cubico de expansión térmico del material del (RVP) | [8 empty] | #DIV/0! | mL°C-1 |  |  |  | #DIV/0!
| Respecto al Coeficiente cubico de expansión térmico del material del (RVC) | [8 empty] | #DIV/0! | mL°C-1 |  |  | 0 | 0
| Respecto al Coeficiente cubico de expansión térmico del agua | [8 empty] | #DIV/0! | mL°C-1 |  |  | 0
| Respecto a la lectura del menisco | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 0
| Respecto a la repetibilidad de las mediciones | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
| Respecto a la resolución de las mediciones | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
| Respecto a los factores adicionales | [8 empty] | 1
PRESPUESTO DE INCERTIDUMBRE
| Magnitud |  | Valor Estimado Xi | Incertidumbre Original |  | k | Incertidumbre Estándar |  | Coeficientes de Sensibilidad |  | Contribución |  | Contri- bucion 2 | Fuente Información | Tipo de distribución | Grados Efectivos de Libertad
| Volumen Recipiente de Referencia |  | 0
| Calibración |  |  | 0 | mL | 0 | #DIV/0! | mL | #DIV/0! | mL°C-1 | #DIV/0! | mL | #DIV/0! | Certificado de calibración | Normal | 50
| Deriva |  |  | 0 | mL | 1.7321 | 0 | mL | #DIV/0! | mL°C-1 | #DIV/0! | mL | #DIV/0! | Certificado de calibración | Rectangular | ∞
| Corrección delta Pipeta/Probeta |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | mL°C-1 | #DIV/0! | mL | #DIV/0! | Certificado de calibración | Normal | 50
| Temperatura del agua en el RVP |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| Resolución termómetro |  |  | 0 | 0 | 1.7321 | 0 | mL | 0 | mL°C-1 | 0 | mL | 0 | Estimación | Rectangular | ∞
| Calibración |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | mL | 0 | mL°C-1 | #DIV/0! | mL | #DIV/0! | Certificado de calibración | Normal | 50
| Deriva |  |  | 0 | 0 | 1.7321 | 0 | mL | 0 | mL°C-1 | 0 | mL | 0 | Certificado de calibración | Rectangular | ∞
| Inhomogenidad |  |  | 0 | 0 | 1.7321 | 0 | mL | 0 | mL°C-1 | 0 | mL | 0 | Estimación | Rectangular | ∞
| Temperatura del agua en el RVC |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| Resolución termómetro |  | 0 | 0 | 0 | 1.7321 | 0 | mL | 0 | mL°C-1 | 0 | mL | 0 | Estimación | Rectangular | ∞
| Calibración |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | mL | 0 | mL°C-1 | #DIV/0! | mL | #DIV/0! | Certificado de calibración | Normal | 50
| Deriva |  |  | 0 | 0 | 1.7321 | 0 | mL | 0 | mL°C-1 | 0 | mL | 0 | Certificado de calibración | Rectangular | ∞
| Inhomogenidad |  |  | 0 | 0 | 1.7321 | 0 | mL | 0 | mL°C-1 | 0 | mL | 0 | Estimación | Rectangular | ∞
| ß Coeficiente de expansión térmica del agua |  | 0 | 0 | 0
| Coeficiente cubico de expansión térmico del Agua |  |  | 0 | 1/°C | 1.7321 | 0 | mL | #DIV/0! | mL°C-1 | #DIV/0! | mL | #DIV/0! | Calculada | Rectangular | ∞
| Coeficiente cubico de expansión térmico del material |  | RVP | 0 | 1/°C | 1.7321 | 0 | mL | #DIV/0! | mL°C-1 | #DIV/0! | mL | #DIV/0! | Referencia placa | Rectangular | ∞
| Coeficiente cubico de expansión ermico del material |  | RVC | 0 | 1/°C | 1.7321 | 0 | mL | #DIV/0! | mL°C-1 | #DIV/0! | mL | #DIV/0! | Referencia tabla 1 | Rectangular | ∞
mL°C-1
| Repetibilidad en la medición del volumen |  |  | 0 | mL | N/A | 0 | mL | 1 | mL°C-1 | 0 | mL | 0 | Mediciones | N/A | 4
Incertidumbres Adicionales
| Lectura del menisco RVP |  |  | 0 | mL | 1.7321 | 0 | mL | 1 |  | 0 | mL | 0 | Euramet 19 | Rectangular | ∞
| Lectura del menisco RVC |  |  | 0 | mL | 1.7321 | 0 | mL | 1 |  | 0 | mL | 0 | Euramet 19 | Rectangular | ∞
| Delta por repetibilidad |  |  | 0 | mL | 1.7321 | 0 | mL | 1 |  | 0 | mL | 0 | Euramet 21 | Rectangular | ∞
| Delta por resolución |  |  | 0 |  | 1.7321 | 0 | mL | 1 |  | 0 | mL | 0 | Euramet 21 | Rectangular | ∞
tabla 2 | Delta de adicionales |  |  | 0 | mL | 1.7321 | 0 | mL | 1 |  | 0 | mL | 0 | Euramet 21 Tabla 2 | Rectangular | ∞
| Incertidumbre por distancia entre trazos |  |  | 0 | mL | [7 empty] | 0 |  | Calculada
#DIV/0!
| Resultados Finales | [10 empty] | U expandida | #DIV/0! |  | k
|  | Vt | u ( Vt ) | k | U | N.C | E | │E│ | U corregida |  | Como g ej > 50 =>para 95% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| mL | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| in3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 95% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| gal | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Formulas:
fecha de recepción = [Unidad]
𝑢 𝐴
𝛽
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝒕𝑹𝑺=[𝑽𝟎∗(𝜸𝑹𝑺−𝜷)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝒕𝑺𝑪𝑴=[𝑽𝟎∗(𝜷−𝜸𝑺𝑪𝑴)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜸𝑹𝑺=[−𝑽𝟎∗(𝒕𝟎𝑹𝑺−𝒕𝑹𝑺)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜸𝑺𝑪𝑴=[𝑽𝟎∗(𝒕−𝒕𝑺𝑪𝑴)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜷=[𝑽𝟎∗(𝒕𝑺𝑪𝑴−𝒕𝑹𝑺)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜹𝑽𝒎𝒆𝒏=𝟏
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜹𝑽𝒓𝒆𝒑= 𝟏
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜹𝑽𝒂𝒅𝒅=𝟏
𝜸_𝑹𝑺
𝒕_𝟎𝑹𝑺
𝒕_𝑹𝑺
𝜷
𝒕_𝑺𝑪𝑴
𝜸_𝑺𝑪𝑴
𝑽_𝟎
𝒕
𝜹_𝒅𝒓𝒊𝒇𝒕
=
𝑽_𝒕= 𝑽_█(𝟎 @ ) [█(𝟏−𝜸_𝑹𝒔 ) (𝒕_𝟎𝑹𝑺 − 𝒕_𝒓𝒔 )+𝜷(𝒕_𝒔𝒄𝒎−𝒕_𝑹𝑺 )+𝜸_𝑺𝑪𝑴 ( 𝒕−𝒕_𝑺𝑪𝑴 )] +𝜹𝑽_𝒎𝒆𝒏+ 𝜹𝑽_𝒓𝒆𝒑+ 〖𝜹𝑽〗_𝒓𝒆𝒔+𝜹𝑽_𝒂𝒅𝒅 ]
𝜷=(−𝟎,𝟏𝟏𝟕𝟔∗𝒕^𝟐+𝟏𝟓,𝟖𝟒𝟔∗𝒕−𝟔𝟐,𝟔𝟕𝟕)∗〖𝟏𝟎〗^(−𝟔)/°𝑪
𝒕=(𝒕_(𝑹𝑺 )+ 𝒕_(𝑺𝑪𝑴 ))/𝟐
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝑽𝟎=[𝟏−𝜸𝑹𝑺∗(𝒕𝟎𝑹𝑺−𝒕𝑹𝑺)+𝜷∗(𝒕𝑺𝑪𝑴−𝒕𝑹𝑺)+𝜸𝑺𝑪𝑴∗(𝒕−𝒕𝑺𝑪𝑴)]
〖𝑢𝛿𝑉〗_𝑚𝑒𝑛
〖𝑢𝛿𝑉〗_𝑚𝑒𝑛
〖𝛿𝑉〗_𝑟𝑒𝑝
〖𝛿𝑉〗_𝑎𝑑𝑑
〖𝛿𝑉〗_𝑟𝑒𝑠
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜹𝑽𝒓𝒆𝒔= 𝟏
〖𝒖^𝟐 (𝑽_𝒕)∑_𝒊▒(𝝏𝑽𝒕/𝝏𝒙𝒊(𝒙𝒊)) 〗^𝟐
𝑉_𝑜
𝑇_𝑅𝑉𝑃
𝑇_𝑅𝑉𝐶

## RT03-F17
INFORME DE RECIPIENTOS VOLUMÉTRICOS NO APTOS
Información del equipo sometido a calibración
Objeto:
Fabricante. |  |  | 0
Número de Serie |  |  | 0
Solicitante |  |  | 0
Ciudad |  |  | 0
Radicación: |  |  | 0
Número de páginas del certificado: |  |  | 5
Fecha de recepción |  |  | 0 |  | Fecha de calibración |  | 0
Este informe de medición documenta la trazabilidad de los patrones empleados para esta medición con los patrones nacionales del Instituto Nacional de Metrología (INM).
Las unidades de medida están con forme al Sistema Internacional de Unidades (SI).
Este informe de medición no puede ser reproducido parcial ni totalmente, excepto con autorización del laboratorio de la SIC. Los certificados de calibración sin firmas y sello no son válidos.
FIRMAS AUTORIZADAS:
| ____________________________________ |  |  |  |  | ____________________________________
| Firma Autorizada |  |  |  |  | Calibrado Por:
| Responsable de la Dirección Técnica |  |  |  |  | Responsable de la Calibración
Fecha de elaboración:
1. | CONSECUTIVO INTERNO
2. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO:
Recipiente volumétrico metálico identificado así:
Fabricante |  |  |  | 0
Modelo |  |  |  | 0
Identificación / Serie |  |  |  | 0
Capacidad Nominal en galones: |  |  |  | 0
División de escala in3: |  |  |  | 0
Material de construcción: |  |  |  | ACERO INOXIDABLE
Tipo de visor |  |  |  | Vidrio
Tipo de nivelación |  |  |  | Estable - Nivelado
Estado de la Superficie externa: |  |  |  | 0
Estado de la Superficie interna: |  |  |  | 0
3. MÉTODO DE CALIBRACIÓN
En la calibración del recipiente volumétrico bajo prueba descrito en el procedimiento RT03-P04 y la guía Euramet cg-21, consistente en el método por comparación directa, el cual consiste en que el volumen de agua medido por el patrón es comparado por el volumen de agua medido en el instrumento bajo prueba.
Donde:
Capacidad del RVC a la temperatura de referencia.
Capacidad del RVP, a la temperatura de referencia 20°C, hasta el trazo que indica su capacidad nominal de 5 galones.
: Es el coeficiente de expansión térmica del material del RVP.
: Es la temperatura de referencia en el RVP, según certificado (generalmente 20°C).
: Es la temperatura del líquido medida dentro del RVP.
: Es el coeficiente de expansión térmica del agua.
: Es la temperatura del líquido medida dentro del RVC.
: Coeficiente de expansión térmica del material del RVC.
: Temperatura de referencia en el RVC (generalmente 20°C).
:Delta respecto a la lectura del menisco
:Delta respecto a la repetibilidad de las mediciones
:Delta respecto a la resolución de las mediciones
:Delta respecto a factores adicionales
4. CONDICIONES AMBIENTALES
Las condiciones ambientales promedio en el laboratorio durante la calibración fueron las siguientes:
| Temperatura |  | Humedad Relativa |  | Presión atmosférica
| 20 ºC ± 2 ºC |  | 50 % Hr ± 10 % Hr |  | 750 Pha ± 10 Pha
5. INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN
La incertidumbre expandida con que se determinaron los errores, fueron estimadas con un nivel de confianza de 95 % aproximadamente y esta fue multiplicada por el factor de cubrimiento k=2,0.
6. TRAZABILIDAD DE LA MEDICIÓN
Los patrones utilizados en la calibración de este instrumento están trazados al sistema internacional de unidades, a través de patrones nacionales de la magnitud volumen.
INSTRUMENTO |  | FABRICANTE |  | TIPO |  | No. DE SERIE | TRAZABILIDAD
Recipiente Volumétrico |  | 0 |  | METALICO |  | 0 | 0
Termómetro |  | NO INDICA |  | VIDRIO |  | 0 | 1491
Termómetro |  | TERMO SCHEIDER |  | VIDRIO |  | 6874 | 1490
Pipeta
7. RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
Explicación breve del resultado de la calibración.
imágenes (fotografías)
OBSERVACIONES
Los anteriores valores son validos únicamente para el estado del recipiente en el momento de la prueba, el cual se humedeció y se nivelo previamente
No se entrega estampilla de calibración con este certificado
En el presente certificado se usa la coma “,” como separador decimal.
=
𝑉_𝑡= 𝑉_█(0 @ ) [█(█(1−𝛾_𝑅𝑠 ) (𝑡_0𝑅𝑆 − 𝑡_𝑟𝑠 )+𝛽(𝑡_𝑠𝑐𝑚−𝑡_𝑅𝑆 )+𝛾_𝑆𝐶𝑀 ( 𝑡−𝑡_𝑆𝐶𝑀 )] @ +𝛿𝑉_𝑚𝑒𝑛+ 𝛿𝑉_𝑟𝑒𝑝+ 〖𝛿𝑉〗_𝑟𝑒𝑠+𝛿𝑉_𝑎𝑑𝑑 )]
〖δ𝑉〗_𝑟𝑒𝑠