## HOJA DE CÁLCULO BALANZA (hidden)
| Ciudad |  | Fecha de recepción |  | Solicitante |  | Dirección
| Lugar de calibración |  | Fecha de calibración |  |  |  | Certificado No.
DATOS DE LA BALANZA A CALIBRAR
Fabricante
Modelo
Serial
| Carga max (g) |  |  |  |  | DATOS DE LAS PESA PATRÓN
| Carga min (g) |  |  |  |  | Clase
| División de Escala (d) en (g) |  |  |  |  | Certificado N°
| Escalón de Verificación en (g) |  |  |  |  | Fecha de Calibración
DATOS DE LOS PATRONES PARA LAS PRUEBAS
| Carga para excentricidad (g) |  |  |  |  | Cargas para Error de Indicación (Exactitud) según certificado
[6 empty] | Valor nominal Cargas de prueba (g) mN | Masa de Convencional (g) mc | Incertidumbre (mg) | Marcación de la pesa
Cargas para Repetibilidad (g)
masa para completar la carga de 8200 (g)
| mN | mc | incertidumbre certificado (mg) | Marcación
k =
CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES
| Hora |  | Temperatura (°C) |  | Humedad relativa (%rH) |  | Presión (hPa)
PRUEBA DE EXCENTRICIDAD
|  | Carga | (g) | 0 | (mg) | 0
| Posición | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Indicación (g)
| Diferencia (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Valor ABS de diferencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (mg) | 0
PRUEBA DE REPETIBILIDAD
| Indicaciones | [8 empty] | n
Cargas (g) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
0
0
0
| Cargas (g) | promedios (g) | s (g) | s (mg) | s máxima (mg)
| 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
PRUEBA DE ERROR DE INDICACIÓN (EXACTITUD)
| Cargas (g) | Indicación 1(g) | Indicación 2(g) |  |  | Error de | Error de
| 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CONDICIONES AMBIENTALES FINALES
| Hora |  | Temperatura (°C) |  | Humedad relativa (%rH) |  | Presión (hPa)
|  | Promedios |  | 0 |  | 0 |  | 0
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
Cargas de prueba (g)
Magnitud |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distribución | Grados efectivos de libertad Ʋ= n-3
INCERTIDUMBRE POR INDICACION (mg)
Excentricidad |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Rectangular | 100
Repetibilidad |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Normal | 9
Prueba de error de indicación (exactitud) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rectangular | 100
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Normal
INCERTIDUMBRE ESTÁNDAR MASA DE REFERENCIA
Incertidumbre por pesas patrón |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Normal | 100
incertidumbre por empuje |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rectangular | 100
incertidumbre por deriva |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rectangular | 100
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Normal
INCERTIDUMBRE ESTÁNDAR DEL ERROR
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
GRADOS EFECTIVOS DE LIBERTAD
GRADOS EFECTIVOS DE LIBERTAD POR INDICACION
Grados efectivos de libertad de Excentricidad
Grados efectivos de libertad de Repetibilidad
Grados efectivos de libertad de Resolución
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
GRADOS EFECTIVOS DE LIBERTAD POR MASA DE REFERENCIA
Grados efectivos de libertad de Pesas
Grados efectivos de libertad de Empuje
Grados efectivos de libertad de Deriva
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
GRADOS EFECTIVOS DE LIBERTAD DEL ERROR
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
FACTOR DE COBERTURA
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Nivel de Confianza |  |  | 95.45%
| INCERTIDUMBRE EXPANDIDA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
APROXIMACION POR LINEA RECTA QUE CRUZA POR CERO PARA EL ERROR
| p | pIE | pI2 | u2(Eappr) | u(Eappr) a REPORTAR |  | a1 | #DIV/0! | a12= | #DIV/0!
[8 empty] | u2(a1) = |  | #DIV/0!
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | u2(R) = |  | #DIV/0!
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | u2(R(dys)) = |  | #DIV/0!
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | min X2 = |  | #DIV/0!
Σ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
y= mx + b
| m= | #DIV/0! | m de la pendiente |  | x | 21 |  | #DIV/0! | ≤ | 0
| b= | #DIV/0! | punto de corte |  | y | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| Carga (g) | u(mg) | [5 empty] | Beta (β)
| 0 | #DIV/0!
| 0 | #DIV/0! | [5 empty] | G de libertad
| 0 | #DIV/0!
| 0 | #DIV/0! | [5 empty] | K mayor | #DIV/0!
| 0 | #DIV/0!
| u2(Eappr) |  | #DIV/0! | + | R2 | #DIV/0!
VALIDACIÓN - RESULTADOS
| APROXIMACIÓN POR LÍNEA RECTA QUE CRUZA EN CERO |  |  | E (R) (g) = | #DIV/0! |  | R (g)
| INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE LOS ERRORES APROXIMADOS U(Eappr) |  |  | U (E) (mg) = | #DIV/0! | + | #DIV/0! | R (g)
〖𝑢(𝛿𝐼〗_𝑒𝑐𝑐)=〖| 〖∆𝐼〗_(𝑒𝑐𝑐.𝑖) |〗_𝑚𝑎𝑥/((〖2𝐿〗_(𝑒𝑐𝑐√3)))
|〖∆𝑰〗_𝒆𝒄𝒄 |_𝒎𝒂𝒙
𝒖^𝟐 (𝑰)=𝑑^2/6+𝑠^2 (𝐼)+ 𝑤 ̂^2 (𝛿𝐼_𝑒𝑐𝑐 ) 𝐼^2
𝑢(𝛿𝐼_𝑑𝑖𝑔 )=⌈𝑑/(2√3)⌉∗√(2 )=𝑑/√6
〖𝑢(𝛿𝐼〗_𝑟𝑒𝑝)=𝑠(𝐼_𝑗)⁄√𝑛
𝑢^2 〖(𝑚〗_𝑟𝑒𝑓)=𝑢^2 (𝛿𝑚_𝑐)+𝑢^2 (𝛿𝑚_𝐵)+𝑢^2 (𝛿𝑚_𝐷)
𝑢 〖(𝛿𝑚〗_𝑐 )=𝑈/𝐾
INVERSA.T STUDEND.2C(100%−95,45% ;𝑣_(𝑒𝑓𝑓(𝐸))
𝑢 (〖𝛿𝑚〗_𝐵 )=𝐸𝑀𝑃/4∗√3=3∗𝑈/4∗√3
𝑢 (〖𝛿𝑚〗_𝐷 )=𝐸𝑀𝑃/3∗√3=𝑈/√3
𝑢^2 (𝐸)=𝑢^2 (𝐼)+ 𝑢^2 (𝑚_𝑟𝑒𝑓 )
𝑣_(𝑒𝑓𝑓(𝐸)) (𝑢_𝐸^4)/((𝑢_𝐼^4)/𝑣_(𝑖_𝐼 ) +(𝑢_(𝑚_𝑟𝑒𝑓)^4)/𝑣_(𝑖_(𝑚_𝑟𝑒𝑓 ) ) )
𝑣_𝑒𝑓𝑓 〖(𝑚〗_𝑟𝑒𝑓)=〖𝑚_𝑟𝑒𝑓〗^4/(〖(〖𝑢(𝛿𝑚〗_𝐶))/(𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑚_𝑐))〗^4+ 〖〖𝑢(𝛿𝑚〗_𝐵)〗^4/(𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑚_𝐵))+ 〖〖𝑢(𝛿𝑚〗_𝐷)〗^4/(𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑚_𝐷)))
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝐼)=(𝑢^4 (𝐼))/(〖(〖𝑢(𝛿𝐼〗_𝑒𝑐𝑐))/(𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑒𝑐𝑐))〗^4+ 〖〖𝑢(𝛿𝐼〗_𝑟𝑒𝑝)〗^4/(𝑛 −1)+ 〖〖𝑢(𝛿𝐼〗_𝑑𝑖𝑔)〗^4/(𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑑𝑖𝑔)))
𝑈(𝐸) = 𝑢(𝐸)∗𝑘
√(𝑢^2 (𝑅(𝑑 𝑦 𝑠)") + u2(Eappr) " )
〖(1/(𝑢^2 (𝐸)))〗^2
p * *
p * 𝐼 ̅ * 𝐸_𝐼 ̅
𝐼 ̅ 𝑔
g
𝐼 ̅ g
𝐼 ̅ 𝑚𝑔
𝐼 ̅^2∗𝑝
pIE
𝛴pIE / 𝛴〖𝑝𝐼〗^2
1/Σ
1/Σ𝑝𝐼^2
〖"s maxima " 〗^2
〖𝑑^2/6 " +" 〖𝑠 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎〗^2〗^
〖〖(𝐼 ̅〗^2 ∗𝑝)〗^2 ∗ 𝑑^2/6
Σ
Σ𝑝〖(𝑎_1 ∗𝐼 −𝐸)〗^2
|minX2
|minX2− 𝜐 |≤ 𝛽 √2𝜐
𝑎_1 ∗ "u" ^2 (𝑅)
𝐼 ̅ 𝑚𝑔
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑒𝑐𝑐)
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑑𝑖𝑔)
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑚_𝑐)
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑚_𝐵)
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑚_𝐷)
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑟𝑒𝑝)=𝑛 −1

## RT03-F18
INFORME DE BALANZAS NO APTAS
Información del Cliente
Solicitante |  | 0
Dirección |  | 0
Ciudad |  | 0
Fecha de recepción |  | 0
Información del Instrumento de Pesaje |  |  |  | Este informe de medición documenta que el instrumento a continuación se examinó y se comparó en las instalaciones del cliente con trazabilidad de los patrones INM.
Descripción del instrumento |  | 0
Fabricante |  | 0
Modelo |  | 0
Serie |  | 0
· Carga Max |  | 0 | g
· Carga Min |  | 0 | g
· División de Escala |  | 0 | g
· Escalón de verificación |  | 0 | g
Fecha de calibración |  | 0
Lugar de calibración |  | 0
No de páginas del informe y sus anexos: |  | 5
Resultado del examen físico
El equipo se encuentra en buenas___,regulares___ condiciones
Método de Calibración Utilizado
En el informe de medición se utilizo el método de comparación directa con masa patrón
1. PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN
Se empleó el método de comparación directa con los patrones trazables por el Instituto Nacional de Metrología siguiendo los lineamientos, Guía para la calibración de los instrumentos para pesaje de funcionamiento no automático (SIMMWG7/cg-01-18/v.02),aplicando las siguientes pruebas,
· EXENTRICIDAD: Determinar la diferencia de indicación del instrumento con carga en posiciones periféricas.
· REPETIBILIDAD: Colocación repetitiva de la misma carga en el receptor de carga, la(s) carga(s) . de prueba debería ser en lo posible de una sola pieza.
· ERROR DE INDICACIÓN: Estima el desempeño del instrumento en alcance total de su medición.
2. LUGAR DE VERIFICACIÓN
Normalmente se hace la calibración donde se usa el instrumento.
CASA CONSUMIDOR | 0
ALCADIA | _____________________________
3. CONDICIONES DE MEDICIÓN
APROPIADAS | SI
4. CONDICIONES AMBIENTALES.
TEMPERATURA °C | HUMEDAD RELATIVA % rH | PRESIÓN ATMOSFÉRICA hPa
0 | 0 | 0
NOTA: Las condiciones ambientales se refieren al sitio y momento de la verificación de medida.
5. TRAZABILIDA DEL PATRON QUE SE USO EN LA VERIFICACIÓN.
CLASE | 0
No CERTIFICADO | 0
FECHA | 0
6. RESULTADOS DE MEDICIÓN.
Explicación breve del resultado de la calibración.
imágenes (fotografías)
El desplazamiento de la balanza a otro lugar con otras condiciones puede invalidar la calibración.
No se entrega estampilla de calibración con este certificado
En el presente informe de medida se usa la coma “,” como separador decimal.
0
FECHA DE VERIFICACIÓN
__________________________________ |  |  |  | ______________________________
Firma Autorizada |  |  |  | CALIBRADO POR:
Responsable del Sistema de Gestión |  |  | Responsable de La Calibración