## DATOS 1 (hidden)
Información
No | Ciudad | Fecha de Recepción | Solicitante | Dirección | Lugar de Informe | Fecha de Informe | Codigo interno | Informe
Datos de las Pesas Patrón
1 g
2 g | [9 empty] | Pesas | Clase | Fabricante | Serial | Marcación | Certificado | Fecha de calibración | Valor nominal (g) | Error (mg) | Incertidumbre de calibración (mg) | Densidad kg/m3 | Incertidumbre de densidad kg/m3 | Densidad del aire kg/m3 | Identificación Interna
2 g *
5 g
10 g | [9 empty] | E2 1 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AJS | 1230 | 2016-11-09 | 1 | 0.006 | 0.01 | 8000 | 30 | 0.89077 | M-001
20 g | [9 empty] | E2 2 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AKI | 1230 | 2016-11-09 | 2 | 0.006 | 0.012 | 8000 | 30 | 0.89077 | M-001
20 g * | [9 empty] | E2 2 g punto | E 2 | Sartorius | 27129360 | AKJ | 1230 | 2016-11-09 | 2 | 0.013 | 0.012 | 8000 | 30 | 0.89077 | M-001
50 g | [9 empty] | E2 5 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AGU | 1230 | 2016-11-09 | 5 | -0.002 | 0.016 | 8000 | 30 | 0.89077 | M-001
100 g | [9 empty] | E2 10 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AH3 | 1230 | 2016-11-09 | 10 | 0.004 | 0.02 | 8000 | 30 | 0.89077 | M-001
200 g | [9 empty] | E2 20 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AJ1 | 1230 | 2016-11-09 | 20 | 0.027 | 0.025 | 8000 | 30 | 0.89077 | M-001
200 g * | [9 empty] | E2 20 g punto | E 2 | Sartorius | 27129360 | AKA | 1230 | 2016-11-09 | 20 | 0.007 | 0.025 | 8000 | 30 | 0.89077 | M-001
500 g | [9 empty] | E2 50 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AHL | 1230 | 2016-11-09 | 50 | 0.03 | 0.03 | 8000 | 30 | 0.89077 | M-001
1 kg | [9 empty] | E2 100 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AJG | 1230 | 2016-11-09 | 100 | 0.06 | 0.05 | 8000 | 30 | 0.89077 | M-001
2 kg | [9 empty] | E2 200 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | ALZ | 1230 | 2016-11-09 | 200 | -0.06 | 0.1 | 8000 | 30 | 0.89077 | M-001
2 kg * | [9 empty] | E2 200 g punto | E 2 | Sartorius | 27129360 | ALW | 1230 | 2016-11-09 | 200 | 0.16 | 0.1 | 8000 | 30 | 0.89077 | M-001
5 kg | [9 empty] | E2 500 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | ACT | 1230 | 2016-11-09 | 500 | 0.35 | 0.25 | 8000 | 30 | 0.89077 | M-001
10 kg | [9 empty] | E2 1000 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | ABN | 1230 | 2016-11-09 | 1000 | 0.7 | 0.5 | 8000 | 30 | 0.89077 | M-001
5 kg C | [9 empty] | E2 2000 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AC1 | 1230 | 2016-11-09 | 2000 | 1.2 | 1 | 8000 | 30 | 0.89077 | M-001
10 kg C | [9 empty] | E2 2000 g punto | E 2 | Sartorius | 27129360 | ABY | 1230 | 2016-11-09 | 2000 | 1.1 | 1 | 8000 | 30 | 0.89077 | M-001
20 kg C | [9 empty] | E2 5000 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AB9 | 1230 | 2016-11-09 | 5000 | 3.7 | 2.5 | 8000 | 30 | 0.89077 | M-001
[10 empty] | E2 10000 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AAM | 1230 | 2016-11-09 | 10000 | 8.7 | 5 | 8000 | 30 | 0.89077 | M-001
[10 empty] | F1 10000 g | F 1 | Mettler T | 11119467 | 10 | 1257 | 2016-11-18 | 10000 | 8 | 16 | 7950 | 140 | 0.8864 | M-003
[10 empty] | F1 20000 g | F 1 | Mettler T | 11119468 | 20 | 1258 | 2016-11-21 | 20000 | 0 | 30 | 7950 | 140 | 0.8874 | M-004
[10 empty] | F1 1 g | F 1 | Mettler T | 11119515 | 1 | 100405 | 2016-09-02 | 1 | 0.04 | 0.03 | 7950 | 140 | 0.88965 | M-002
[10 empty] | F1 2 g | F 1 | Mettler T | 11119515 | 2 | 100405 | 2016-09-02 | 2 | 0.06 | 0.04 | 7950 | 140 | 0.88965 | M-002
Datos de las Pesas Laboratorio SIC | [9 empty] | F1 2 g punto | F 1 | Mettler T | 11119515 | 2* | 100405 | 2016-09-02 | 2 | 0.04 | 0.04 | 7950 | 140 | 0.88965 | M-002
[10 empty] | F1 5 g | F 1 | Mettler T | 11119515 | 5 | 100405 | 2016-09-02 | 5 | 0 | 0.05 | 7950 | 140 | 0.88965 | M-002
No | Clase | Fabricante | Serial | Marcación | Valor Nominal mNt en g | Densidad ρt kg/m3 | Incertidumbre de densidad U(ρt) kg/m3 | Codigo interno |  | F1 10 g | F 1 | Mettler T | 11119515 | 10 | 100405 | 2016-09-02 | 10 | 0.05 | 0.06 | 7950 | 140 | 0.88965 | M-002
[10 empty] | F1 20 g | F 1 | Mettler T | 11119515 | 20 | 100405 | 2016-09-02 | 20 | 0.07 | 0.08 | 7950 | 140 | 0.88965 | M-002
[10 empty] | F1 20 g punto | F 1 | Mettler T | 11119515 | 20* | 100405 | 2016-09-02 | 20 | 0.08 | 0.08 | 7950 | 140 | 0.88965 | M-002
1 g | [9 empty] | F1 50 g | F 1 | Mettler T | 11119515 | 50 | 100405 | 2016-09-02 | 50 | 0.19 | 0.1 | 7950 | 140 | 0.88965 | M-002
2 g | [9 empty] | F1 100 g | F 1 | Mettler T | 11119515 | 100 | 100405 | 2016-09-02 | 100 | 0.13 | 0.16 | 7950 | 140 | 0.88965 | M-002
2 g * | [9 empty] | F1 200 g | F 1 | Mettler T | 11119515 | 200 | 100405 | 2016-09-02 | 200 | 0.2 | 0.3 | 7950 | 140 | 0.88965 | M-002
5 g | [9 empty] | F1 200 g punto | F 1 | Mettler T | 11119515 | 200* | 100405 | 2016-09-02 | 200 | 0.3 | 0.3 | 7950 | 140 | 0.88965 | M-002
10 g | [9 empty] | F1 500 g | F 1 | Mettler T | 11119515 | 500 | 100405 | 2016-09-02 | 500 | 0.8 | 0.8 | 7950 | 140 | 0.88965 | M-002
20 g | [9 empty] | F1 1000 g | F 1 | Mettler T | 11119515 | 1 | 100405 | 2016-09-02 | 1000 | 1.9 | 1.6 | 7950 | 140 | 0.88965 | M-002
20 g * | [9 empty] | F1 2000 g | F 1 | Mettler T | 11119515 | 2 | 100405 | 2016-09-02 | 2000 | 2.2 | 3 | 7950 | 140 | 0.88965 | M-002
50 g | [9 empty] | F1 2000 g punto | F 1 | Mettler T | 11119515 | 2* | 100405 | 2016-09-02 | 2000 | 2 | 3 | 7950 | 140 | 0.88965 | M-002
100 g |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | F1 5000 g | F 1 | Mettler T | 11119515 | 5 | 100405 | 2016-09-02 | 5000 | 5.9 | 8 | 7950 | 140 | 0.88965 | M-002
200 g | [9 empty] | F1 R 1 g | F 1 | Rice Lake | No identifica | No porta | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 1 | 0.04 | 0.033 | 7950 | 140 | 0.8823 | M-016
200 g * | [9 empty] | F1 R 2 g | F 1 | Rice Lake | No identifica | No porta | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 2 | 0.04 | 0.04 | 7950 | 140 | 0.882 | M-016
500 g | [9 empty] | F1 R 2 g punto | F 1 | Rice Lake | No identifica | punto | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 2 | 0.054 | 0.04 | 7950 | 140 | 0.8819 | M-016
1 kg | [9 empty] | F1 R 5 g | F 1 | Rice Lake | No identifica | No porta | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 5 | 0.088 | 0.053 | 7840 | 140 | 0.882 | M-016
2 kg | [9 empty] | F1 R 10 g | F 1 | Rice Lake | No identifica | No porta | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 10 | 0.088 | 0.067 | 7840 | 140 | 0.8821 | M-016
2 kg * | [9 empty] | F1 R 20 g | F 1 | Rice Lake | No identifica | No porta | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 20 | 0.093 | 0.083 | 7840 | 140 | 0.8823 | M-016
5 kg | [9 empty] | F1 R 20 g punto | F 1 | Rice Lake | No identifica | punto | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 20 | 0.091 | 0.083 | 7840 | 140 | 0.8824 | M-016
10 kg | [9 empty] | F1 R 50 g | F 1 | Rice Lake | No identifica | No porta | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 50 | 0.08 | 0.1 | 7840 | 140 | 0.8824 | M-016
5 kg C | [9 empty] | F1 R 100 g | F 1 | Rice Lake | No identifica | No porta | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 100 | 0.08 | 0.17 | 7840 | 140 | 0.8854 | M-016
10 kg C | [9 empty] | F1 R 200 g | F 1 | Rice Lake | No identifica | No porta | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 200 | 0.29 | 0.33 | 7840 | 140 | 0.8852 | M-016
20 kg C | [9 empty] | F1 R 200 g punto | F 1 | Rice Lake | No identifica | punto | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 200 | 0.33 | 0.33 | 7840 | 140 | 0.885 | M-016
[10 empty] | F1 R 500 g | F 1 | Rice Lake | No identifica | No porta | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 500 | 0.94 | 0.83 | 7840 | 140 | 0.8854 | M-016
[10 empty] | F1 R 1000 g | F 1 | Rice Lake | No identifica | No porta | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 1000 | 0 | 1.7 | 7840 | 140 | 0.8845 | M-016
[10 empty] | F1 R 2000 g | F 1 | Rice Lake | No identifica | No porta | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 2000 | 3 | 3.3 | 7840 | 140 | 0.8843 | M-016
[10 empty] | F1 R 2000 g punto | F 1 | Rice Lake | No identifica | punto | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 2000 | 3.9 | 3.3 | 7840 | 140 | 0.8841 | M-016
[10 empty] | F1 R 5000 g | F 1 | Rice Lake | No identifica | No porta | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 5000 | 7.7 | 8.3 | 7840 | 140 | 0.8837 | M-016
Patron Utilizado - Termohigrometros
Unidades en " °C , rH% y hPa " según corresponda | [9 empty] | Patron Utilizado en la Calibración - BALANZAS | [6 empty] | CMC PESA tabla 1 OIML R 111-1 CLASE M1
| Fabricante | Identificación / Serie | Capacidad (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero
[10 empty] | No | Fabricante | Serial | Resolución d | Codigo Interno |  |  | Intervalo de Medición (g) Clase M1
[17 empty] | 1 | A | 20 kg
V-002 | Lufft Opus 20 | 2307140802024 | 20.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.96 | 2016-07-29 | 1995-1998-2149 | [7 empty] | Valor Nominal | Incertidumbre mg | E M P mg
|  | 2307140802024 | 50.4 | 0.1 | -0.4 | 1.7 | 1.96 | 2016-08-04 |  | 1 | Sartorius | 31301284 | 0.001 | M-008 |  |  | 1 | 0.3 | 1
|  | 2307140802024 | 753.1 | 0.1 | -0.741 | 0.064 | 2 | 2016-09-12 |  | 2 | Mettler Toledo | B 444195367 | 1e-05 | M-007 |  |  | 2 | 0.4 | 1.2
[10 empty] | 3 | Sartorius | 31301283 | 0.001 | M-006 |  |  | 2 | 0.4 | 1.2
M-010 | Lufft Opus 20 | 2607140802024 | 20.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.96 | 2016-07-29 | 1996-1999-2148 | 4 | Sartorius | 34508523 | 0.01 | M-014 |  |  | 5 | 0.5 | 1.6
|  | 2607140802024 | 50.6 | 0.1 | -0.6 | 1.7 | 1.96 | 2016-08-04 |  | 5 | Sartorius | 29605076 | 0.1 | M-005 |  |  | 10 | 0.6 | 2
|  | 2607140802024 | 753.2 | 0.1 | -0.641 | 0.064 | 2 | 2016-09-12 |  | 6 | Sartorius | 29605077 | 0.1 | M-009 |  |  | 20 | 0.8 | 2.5
[17 empty] | 20 | 0.8 | 2.5
M-011 | Lufft Opus 20 | 2207140802024 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.96 | 2016-08-04 | 1994-1997-2127 | [7 empty] | 50 | 1 | 3
|  | 2207140802024 | 50.5 | 0.1 | -0.5 | 1.7 | 1.96 | 2016-08-04 | [8 empty] | 100 | 1.6 | 5
|  | 2207140802024 | 753.2 | 0.1 | -0.641 | 0.064 | 2 | 2016-09-12 |  | Metrologos | [6 empty] | 200 | 1.6 | 10
[17 empty] | 200 | 1.6 | 10
M-012 | Lufft Opus 20 | 19506160802033 | 28.1 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 2 | 2016-10-31 | CAT-144-16 CAH-060-16 CERT-16-EMP-1056-2567 | No | Nombre del Metrologo | [5 empty] | 500 | 8 | 25
|  | 19506160802033 | 59.9 | 0.1 | 0.47 | 1.6 | 2 | 2016-10-31 | [8 empty] | 1 kg | 16 | 50
|  | 19506160802033 | 1099.8 | 0.1 | -0.4 | 0.17 | 2 | 2016-10-28 | [8 empty] | 2 kg | 30 | 100
[10 empty] | AV | Arcesio Velandia Carreño |  | Director Tecnico / Sust SGL |  |  |  | 2 kg | 30 | 100
M-013 | Lufft Opus 20 | 19406160802033 | 20.1 | 0.1 | -0.1 | 1.5 | 2 | 2016-11-02 | CAT-145-16 CAH-061-16 CERT-16-EMP-1057-2567 | LH | Luis Henry Barreto Rojas |  | Sistema de Gestión / Sust Dir Tecnico |  |  |  | 5 kg | 80 | 250
|  | 19406160802033 | 49.8 | 0.1 | 0.63 | 1.6 | 2 | 2016-10-31 |  | PV | Pedro Jose Vargas Lopéz |  | Lab Volumen / Sust Lab Masa |  |  |  | 10 kg | 160 | 500
|  | 19406160802033 | 724.6 | 0.1 | -0.5 | 0.17 | 2 | 2016-10-28 |  | EA | Elvis Aguirre Romero |  | Lab Masa / Sust Lab Volumen |  |  |  | 20 kg | 300 | 1000
[5 empty] | °C | rH% | hPa
|  |  |  | V-002 | 0.2 | 1.7 | 0.064
|  |  |  | M-010 .. | 0.2 | 1.7 | 0.064
|  |  |  | M-011 .. | 0.2 | 1.7 | 0.064
|  |  |  | M-012 .. | 1.5 | 1.6 | 0.17
|  |  |  | M-013 .. | 1.5 | 1.6 | 0.17

## RT03- F19
Información del Cliente | [6 empty] | Informe No. | 0
Solicitante |  |  | 0
Dirección |  |  | 0
Ciudad |  |  | 0
Fecha de recepción |  |  | 0 |  | Fecha de Informe |  | 0
1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
Descripción de las pesas
Fabricante |  |  | 0
Serie |  |  | 0
Identificación
Clase de exactitud |  |  | 0
Número de pesas suministradas para el Informe:
2. CODIGO INTERNO
3. RESULTADO DEL EXAME FISICO |  |  |  | 0
Teniendo en cuenta el formato RT03 - F9 "Lista de chequeo para recpción y entrega de equipos".
4. REGISTRO FOTOGRAFICO
[7 empty] | Informe No. | 0
5. OBSERVACIONES
FIRMAS AUTORIZADAS:
|  |  |  | N/A |  | Ing. Luis Henry Barreto Rojas
| Firma |  |  |  |  | Informe por
| #N/A |  |  |  |  | #N/A
| #N/A |  |  |  |  | #N/A
Fecha de elaboración :
………………………..FIN DE ESTE DOCUMENTO………………………..