## DATOS
REGISTRO DE CONDICIONES AMBIENTALES
Patrón Utilizado en la Calibración - Termohigrómetros
Unidades en " °C , %hr y hPa " según corresponda
Unidad |  | Código Interno | Fabricante | Identificación / Serie | Capacidad (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero |  | Código Interno | Incertidumbre del Certificado
Temperatura |  | M-010 | Lufft Opus 20 | 0,26.0714.0802.024 | 17.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.96 | 2022-06-03 | INM 5932 |  |  | °C | % hr | hPa
[5 empty] | 20.9 | 0.1 | 0 | 0.2 |  |  |  |  | M-010 | 0.2 | 1.7 | 0.089
[5 empty] | 23.9 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.96
Humedad |  |  |  |  | 33.5 | 0.1 | -3.6 | 1.7 | 1.96 | 2022-06-06 | INM 5933
[5 empty] | 55.7 | 0.1 | -0.7 | 1.7 | 1.96
[5 empty] | 77.3 | 0.1 | 2.7 | 1.7
Presión Atmosférica |  |  |  |  | 499.346 | 0.1 | 1.689 | 0.076 | 2 | 2021-05-31 | INM 5238
[5 empty] | 752.18 | 0.1 | 1.017 | 0.083 | 2 |  | INM 2148
[5 empty] | 900.645 | 0.1 | 0.807 | 0.089
Temperatura |  | M-011 | Lufft Opus 20 | 0,22.0714.0802.024 | 14.8 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.96 | 2021-06-25 | INM 5286 |  |  | °C | % hr | hPa
[5 empty] | 24.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |  |  |  |  | M-011 | 0.2 | 1.7 | 0.088
[5 empty] | 29.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2
Humedad |  |  |  |  | 33.4 | 0.1 | -3.4 | 1.7 | 1.96 | 2021-06-23 | INM 5287
[5 empty] | 51.1 | 0.1 | -1.1 | 1.7
[5 empty] | 76.8 | 0.1 | 3.2 | 1.7
Presión Atmosférica |  |  |  |  | 499.026 | 0.1 | 1.573 | 0.077 | 1.96 | 2021-05-31 | INM 5239
[5 empty] | 752.181 | 0.1 | 1.047 | 0.083 | 1.96 |  | INM 1997
[5 empty] | 900.665 | 0.1 | 0.737 | 0.088 | 2 |  | INM 2147
Temperatura |  | M-012 | Lufft Opus 20 | 19506160802033 | 15.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.96 | 2021-07-09 | INM 5303 |  |  | °C | % hr | hPa
[5 empty] | 24.9 | 0.1 | 0 | 0.2 |  |  |  |  | M-012 | 0.4 | 1.7 | 0.091
[5 empty] | 34.7 | 0.1 | 0 | 0.4
Humedad |  |  |  |  | 32.7 | 0.1 | -2.7 | 1.7 | 1.96 | 2021-07-07 | INM 5304
[5 empty] | 50.5 | 0.1 | -0.5 | 1.7
[5 empty] | 76.7 | 0.1 | 3.3 | 1.7
Presión Atmosférica |  |  |  |  | 399.523 | 0.1 | 1.96 | 0.076 | 2 | 2021-05-31 | INM 5240
[5 empty] | 752.181 | 0.1 | 1.148 | 0.083
[5 empty] | 1099.111 | 0.1 | 1.067 | 0.091
Temperatura |  | M-013 | Lufft Opus 20 | 19406160802033 | 15.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.96 | 2021-05-12 | INM 4782 |  |  | °C | % hr | hPa
[5 empty] | 24.9 | 0.1 | 0 | 0.2 |  |  |  |  | M-013 | 0.5 | 1.7 | 0.07
[5 empty] | 34.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5
Humedad |  |  |  |  | 33 | 0.1 | -3 | 1.7 | 1.96 | 2021-05-13 | INM 4783
[5 empty] | 50.9 | 0.1 | -0.9 | 1.7 | 2
[5 empty] | 79.1 | 0.1 | 0.9 | 1.7
Presión Atmosférica |  |  |  |  | 398.614 | 0.1 | 1.64 | 0.065 | 2 | 2021-10-22 | INM 5548
[5 empty] | 752.912 | 0.1 | 0.877 | 0.068 | 2
[5 empty] | 801.268 | 0.1 | 0.812 | 0.07
Temperatura |  | V-002 | Lufft Opus 20 | 0,23.0714.0802.024 | 16.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.96 | 2022-06-07 | INM 5936 |  |  | °C | % hr | hPa
[5 empty] | 19.9 | 0.1 | 0 | 0.2 |  |  |  |  | V-002 | 0.2 | 1.7 | 0.088
[5 empty] | 22.9 | 0.1 | 0 | 0.2
Humedad |  |  |  |  | 33.3 | 0.1 | -3.3 | 1.7 | 1.96 | 2022-06-06 | INM 5937
[5 empty] | 55.9 | 0.1 | -0.9 | 1.7
[5 empty] | 78.2 | 0.1 | 1.8 | 1.7
Presión Atmosférica |  |  |  |  | 499.033 | 0.1 | 1.706 | 0.077 | 2 | 2021-05-31 | INM 5243
[5 empty] | 752.181 | 0.1 | 1.087 | 0.083
[5 empty] | 900.665 | 0.1 | 0.94 | 0.088
Temperatura | [13 empty] | °C | % hr
[13 empty] | V-002 | 0 | 0
Humedad
Código Interno | Fabricante | Identificación / Serie | Fecha de Calibración | Trazabilidad y número | °C | % hr | hPa | °C m | °C b | % hr m | % hr b | hPa m | hPa b | Limites de control
[14 empty] | °C |  |  | %hr |  |  | hPa
M-010 | Lufft Opus 20 | 0,26.0714.0802.024 | 2022-06-03 2022-06-06 2021-05-31 | INM 5932 INM 5933 INM 5238 | 0.2 | 1.7 | 0.089 | -0.016482 | 0.37725 | 0.14377 | -8.5128 | -0.002247 | 2.783 | 18 | 21 | 24 | 30 | 55 | 80 | 700 | 750 | 800 | Pesas
M-011 | Lufft Opus 20 | 0,22.0714.0802.024 | 2021-06-25 2021-06-23 2021-05-31 | INM 5286 INM 5287 INM 5239 | 0.2 | 1.7 | 0.088 | 0.0071429 | -0.098571 | 0.15317 | -8.6688 | -0.0020811 | 2.6117 | 18 | 21 | 24 | 30 | 55 | 80 | 700 | 750 | 800 | Pesas
M-012 | Lufft Opus 20 | 19506160802033 | 2021-07-09 2021-07-07 2021-05-31 | INM 5303 INM 5304 INM 5240 | 0.4 | 1.7 | 0.091 | 0 | 0 | 0.13701 | -7.2695 | -0.0012793 | 2.3515 | 15 | 25 | 35 | 30 | 55 | 80 | 400 | 750 | 1100 | IPFNA
M-013 | Lufft Opus 20 | 19406160802033 | 2021-05-12 2021-05-13 2021-10-22 | INM 4782 INM 4783 INM 5548 | 0.5 | 1.7 | 0.07 | 0.005102 | -0.093707 | 0.082737 | -5.4954 | -0.0020927 | 2.4719 | 15 | 25 | 35 | 30 | 55 | 80 | 400 | 750 | 1100 | Todas
V-002 | Lufft Opus 20 | 0,23.0714.0802.024 | 2022-06-07 2022-06-06 2021-05-31 | INM 5936 INM 5937 INM 5243 | 0.2 | 1.7 | 0.088 | -0.016482 | 0.36077 | 0.11357 | -7.1372 | -0.0019648 | 2.6537 | 17 | 20 | 23 | 30 | 55 | 80 | 700 | 750 | 800 | Volumen
ML-XX | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.26469 | 5.6144 | 0.0031432 | 0.20531 | -0.00099001 | 1.8317 | 18 | 23 | 28 | 5 | 33.5 | 70 | N/A | N/A | N/A | TH