## RT03-F22
PROGRAMA DE CONTROL, MANTENIMIENTO, VERIFICACIONES INTERMEDIAS Y CALIBRACION DE EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS DE MASA Y VOLUMEN Y DE METROLOGIA LEGAL
ITEM | EQUIPO | CODIGO INTERNO DE LABORATORIO | CLASE DE EXACTITUD | No INVENTARIO SIC | DIVISION DE ESCALA | INTERVALO MINIMO | INTERVALO MAXIMO | NÚMERO CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN | FECHA CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN | SERIE | MARCA | FECHA DE ADQUISICION | VARIABLE | UBICACIÓN | TIPO | MODELO | OBSERVACIONES |  |  | CRONOGRAMA DE CALIBRACION Y VERIFICACION INTERMEDIA DEL AÑO xxxx
[6 empty] | O VALOR NOMINAL | [12 empty] | ALERTA SEMESTRAL | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | ALERTA SEMESTRAL | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[20 empty] | PC | VF | MT | OK | PC | VF | MT | OK | PC | VF | MT | OK | PC | VF | MT | OK | PC | VF | MT | OK | PC | VF | MT | OK |  | PC | VF | MT | OK | PC | VF | MT | OK | PC | VF | MT | OK | PC | VF | MT | OK | PC | VF | MT | OK | PC | VF | MT | OK
Realizar plan de accion
[19 empty] | LMLMB = | ENERO OK: Laboratorio de Metrologia Legal Masa (Balanza); MAYO OK: Convenciones
[19 empty] | LMLV = | ENERO OK: Laboratorio de Metrologia Legal Volumen
[19 empty] | Proxima calibracion | FEBRERO PC: PC; FEBRERO MT: Verificado; MARZO OK: VF; ABRIL VF: Mantenimiento; MAYO MT: MT; JUNIO PC: Calibrado |  |  | OK |  | DIDACTICO |  |  |  |  | D |  | Fuera de servicio |  |  |  |  | FS |  | Garantia |  |  |  |  | G

## PROGRAMA 2017 (hidden)
PROGRAMA DE CONTROL, MANTENIMIENTO, VERIFICACION Y CALIBRACION DE EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS DE METROLOGIA LEGAL SIC (MASA-VOLUMEN) | [19 empty] | LMLMB = |  |  |  | Laboratorio de Metrologia Legal Masa (Balanza) | [15 empty] | Convenciones
[20 empty] | LMLV = |  |  |  | Laboratorio de Metrologia Legal Volumen
[20 empty] | Proxima calibracion |  |  |  |  | PC |  | Verificado |  |  |  |  | VF |  | Mantenimiento |  |  |  |  | MT |  | Calibrado | [5 empty] | OK |  | DIDACTICO |  |  |  |  | D |  | Fuera de servicio |  |  |  |  | FS |  | Garantia |  |  |  |  | G
ITEM | EQUIPO | CODIGO INTERNO DE LABORATORIO | CLASE DE EXACTITUD | No INVENTARIO SIC | DIVISION DE ESCALA | INTERVALO MINIMO | INTERVALO MAXIMO | NÚMERO CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN | FECHA CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN | SERIE | MARCA | FECHA DE ADQUISICION | VARIABLE | UBICACIÓN | TIPO | MODELO | OBSERVACIONES |  |  | CRONOGRAMA DE CALIBRACION Y VERIFICACION INTERMEDIA DE EQUIPOS DEL AÑO 2017
[6 empty] | O VALOR NOMINAL | [12 empty] | ALERTA SEMESTRAL | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | ALERTA SEMESTRAL | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[20 empty] | PC | VF | MT | OK | PC | VF | MT | OK | PC | VF | MT | OK | PC | VF | MT | OK | PC | VF | MT | OK | PC | VF | MT | OK |  | PC | VF | MT | OK | PC | VF | MT | OK | PC | VF | MT | OK | PC | VF | MT | OK | PC | VF | MT | OK | PC | VF | MT | OK
1 | Juego de pesas (17) | LMLMB-001 | E2 | 17255 | NA | 1 g | 10000 g | 1114 D-K-17296-01-00 | 2014-10-30 | 27129360 | Sartorius | 2012 | Masa | Laboratorio masa | Cilindricas | NA | [41 empty] | VF
2 | Juego de pesas (17) | LMLMB-002 | M1 | 16195 | NA | 1 g | 10000 g | 183 D-K-47301 | 2011-03-28 | 9336 | Metler Toledo | 2006 | Masa | Laboratorio masa | Cilindricas | NA | [49 empty] | VF
3 | Juego de pesas (25) | LMLMB-003 | M1 | 9335 | NA | 1 mg | 1000 g | 1112 D-K-17296-01-00 | 2014-10-20 | 13035 | Mettler Toledo | 2006 | Masa | Laboratorio masa | Almbres/ Cilindricas | NA | [41 empty] | VF
4 | Juego de pesas (28) | LMLMB-004 | F1 | 23296 | NA | 1 mg | 5000 g | CAP-132-14 | 2014-12-01 | 11119515 | Mettler Toledo | 2014 | Masa | Laboratorio masa | Cilindrica | NA | Camara de ajuste parte inferior | [48 empty] | VF
5 | Pesa individual | LMLMB-005 | F1 | 23296-A | NA | NA | 10000 g | CAP-130-14 | 2014-11-29 | 11119467 | Mettler Toledo | 2014 | Masa | Laboratorio masa | Cilindrica | NA | Camara de ajuste parte inferior | [44 empty] | VF
6 | Pesa individual | LMLMB-006 | F1 | 23296-B | NA | NA | 20000 g | CAP-131-14 | 2014-11-29 | 11119468 | Mettler Toledo | 2014 | Masa | Laboratorio masa | Cilindrica | NA | Camara de ajuste parte inferior | [44 empty] | VF
7 | Pesa individual | LMLMB-007 | M1 | 23297-A | NA | NA | 5000 g | 1182 D-K-17296-01-00 | 2015-10-22 | 11118066 | Mettler Toledo | 2014 | Masa | Laboratorio masa | Cilindrica | NA | [40 empty] | PC
8 | Pesa individual | LMLMB-008 | M1 | 23297-B | NA | NA | 10000 g | 1181 D-K-17296-01-00 | 2015-10-18 | 11118067 | Mettler Toledo | 2014 | Masa | Laboratorio masa | Cilindrica | NA | [40 empty] | PC
9 | Pesa individual | LMLMB-009 | M1 | 23297 | NA | NA | 20000 g | CAP-113-14 | 2014-11-25 | 11118068 | Mettler Toledo | 2014 | Masa | Laboratorio masa | Cilindrica | NA | [45 empty] | VF
10 | Balanza Digital | LMLMB-010 | II | 20898 | 0.1 g | 5 g | 35000 g | 1208 | 2015-07-07 | 29605076 | Sartorius | Dic 2013 | Masa | Laboratorio masa |  | SIWS DCP-1-35-HCE | [28 empty] | PC
11 | Balanza Digital | LMLMB-011 | II | 20893 | 1 mg | 0.1 g | 1200 g | 1151 DK-17296-01-00 | 2015-06-17 | 31301283 | Sartorius | Dic 2013 | Masa | Laboratorio masa |  | MSE 1203S-1-CE-DE | bar: JUNIO PC
12 | Balanza Analítica | LMLMB-012 | I | 23319 | 0.01 mg | 1 mg | 220 g | CAB-04-041-14 | 2014-12-05 | B444195367 | Mettler Toledo | 2014 | Masa | Laboratorio masa |  | XPE205 | Cuenta con un manual en ingles | bar: JUNIO VF
13 | Balanza Digital | LMLMB-013 | II | 20892 | 1 mg | 0.1 g | 1200 g | 1152 DK-17296-01-00 | 2015-06-17 | 31301284 | Sartorius | Dic 2014 | Masa | Laboratorio masa |  | MSE 1203S-1-CE-DE
14 | Balanza Digital | LMLMB-014 | II | 20897 | 0,1 g | 5 g | 35000 g | 1209 | 2015-07-08 | 29605077 | Sartorius | Dic 2013 | Masa | Laboratorio masa |  | SIWS DCP-1-35-HCE | [28 empty] | PC
15 | Balanza Digital | LMLMB-015 | II | 9256 | 0.1 g | 5 g | 12100 g | 1206 | 2016-02-11 | 1127010895 | Mettler Toledo | 2004 | Masa | Laboratorio masa |  | SB12001 | bar: FEBRERO VF
16 | Termohigrometro Digital | LMLMB-016 | NA | 23320 | 0.1°C | (-)20°C | 50°C | 1996 | 2016-07-29 | 023.0714.0802.024 | LUFFT | 2014 | Temperatura | Laboratorio Volumen | Digital | OPUS 20 THIP 8120.10
[5 empty] | 0.1% | 10% | 95% | 1999 | 2016-08-04 |  |  |  | Humedad
Presión
17 | Termohigrometro Digital | LMLMB-017 | NA | 23321 | 0.1°C | (-)20°C | 50°C | 1994 | 2016-08-04 | 023.0714.0802.025 | LUFFT | 2014 | Temperatura | Laboratorio Volumen | Digital | OPUS 20 THIP 8120.10
[5 empty] | 0.1% | 10% | 95% | 1997 | 2016-08-04 |  |  |  | Humedad
Presión
18 | Bascula Analogica DIDACTICA | LMLMB-994 | III | 7361 | 2000 g | 2000 g | 150000 g | N/A | N/A | 7361 | Servipesas | 1990 | Masa | Laboratorio masa | Analogica | P50F CLASE III | D
19 | Balanza Digital DIDACTICA | LMLMB-995 | III | 20907 | 1 g | 5 g | 15000 g | 1859 | 2016-06-14 | 28395032 | Sartorius | 2013 | Masa | Laboratorio masa | Digital | IW2P1E-15ED-L | D
20 | Balanza Digital DIDACTICA | LMLMB-996 | II | 8756 | 2 g | 100 g | 30000 g | 0184 | 2013-09-04 | 2717279-7LF | Ranger | 2005 | Masa | Laboratorio masa | Digital | No cuenta | D
21 | Juego de pesas (16) DIDACTICA | LMLMB-997 | M3 | 7339 | NA | 1 g | 5000 g | 1077 DK-17296-01-00 | 2013-09-27 | 7339 | Servipesas | 2005 | Masa | Laboratorio masa | Cilindrica | NA | D
22 | Juego de pesas (3) DIDACTICA | LMLMB-998 | M3 | 7341 | NA | 5000 g | 10000 g | 1075 DK-17296-01-00 | 2013-09-17 | 7341 | Servipesas | 2003 | Masa | Laboratorio masa | Cilindrica | NA | D
23 | Juego de pesas (2) DIDACTICA | LMLMB-999 | F1 | 12398 | NA |  | 2000 g | 1005 DK-17296-01-00 | 2012-05-02 | 12398 | SIGMA | 2007 | Masa | Laboratorio masa | Cilindrica | NA | D
24 | Recipiente Volumétrico | LMLV-001 | NA | 23333 | 0.5 in3 | 0.5 in3 | ± 15 in3 | 1725 | 2016-04-11 | 14-92812 | Serafin | 2014 | Volumen | Laboratorio Volumen |  | E3 | bar: ABRIL VF
25 | Termometro de vidrio | LMLV-002 | NA | 79399 | 0.1 °C | (-)0.5°C | 52°C | 1491 | 2015-12-09 | 793999 | THERMO SCHNEIDER | 2015 | Temperatura | Laboratorio Volumen | Análogo | No indica | [48 empty] | PC
26 | Termometro de vidrio | LMLV-003 | NA | 6874 | 0.2 °C | 0°C | 50 °C | 1490 | 2015-12-09 | 6874 | No indica | 2015 | Temperatura | Laboratorio Volumen | Análogo | No indica | [48 empty] | PC
27 | Probeta graduada 100 mL | LMLV-004 | NA | MLP 02 | 1 m L | 10 m L | 100 m L | 1851 | 2016-06-13 | MLP 02 | SIMAX | 1999 | Volumen | Laboratorio Volumen | No indica | No indica | bar: JUNIO VF
28 | Probeta graduada 1000 mL | LMLV-005 | NA | 61405 | 20 m L | 10 m L | 1000 m L | 1840 | 2016-06-09 | 61405 | SIMAX | 2011 | Volumen | Laboratorio Volumen | No indica | No indica | bar: JUNIO VF
29 | Balon graduado 1000 mL | LMLV-006 | NA | MLB 08 | 0,5 mL | 970 mL | 1030 ml | 1830 | 2016-06-04 | MLB 08 | SOVILAB | No indica | Volumen | Laboratorio Volumen | Clase B | No indica | bar: JUNIO VF
30 | Balon graduado 750 mL | LMLV-007 | NA | MLB 03 | 0.5 m L | 720 mL | 780 m L | 1826 | 2016-06-04 | MLB 03 | SOVILAB | No indica | Volumen | Laboratorio Volumen | Clase B | No indica | bar: JUNIO VF
31 | Balon graduado 500 mL | LMLV-008 | NA | MLB 01 | 0.5 m L | 485 mL | 515 m L | 1818 | 2016-06-01 | MLB 01 | SOVILAB | No indica | Volumen | Laboratorio Volumen | Clase B | No indica | bar: JUNIO VF
32 | Pipeta graduada | LMLV-009 | NA | 107 | 0,1 mL | 0 mL | 5 mL | 1833 | 2016-06-02 | 107 | LMS GERMANY | 2015 | Volumen | Laboratorio Volumen | NA | No indica | bar: JUNIO VF
33 | Pipeta graduada | LMLV-010 | NA | 713 | 0,1 mL | 0 mL | 10mL | 1832 | 2016-06-02 | 713 | MC | 2015 | Volumen | Laboratorio Volumen | NA | No indica | bar: JUNIO VF
34 | Termohigrometro Digital | LMLV-011 | NA | 23322 | 0.1°C | (-)20°C | 50°C | 1995 | 2016-07-29 | 2307140802024 | LUFFT | 2014 | Temperatura | Laboratorio Volumen | Digital | OPUS 20 THIP 8120.10 | [33 empty] | VF
[6 empty] | 10% | 95% | 1998 | 2016-08-04 |  |  |  | Humedad | [40 empty] | VF
Presión
35 | Termometro Digital | LMLV-012 | NA | 23324 | 0.001°C | (-)150°C | 450°C | IM-OF14281-LT-2818-14 | 2014-12-04 | 022.1014.1212.005 | LUFFT | 2014 | Temperatura | Laboratorio Volumen | Digital | XP 100 | Falta PT 100 sumergible | Realizar plan de accion
36 | Conductivimetro | LMLV-013 | NA | 23323 | 0,1-1µS/cm | 0 µS/cm | 199900 µS/cm | CND-50237 | 2014-12-01 | 1232165319 / H11530 | Mettler Toledo | 2014 | Conductividad | Laboratorio Volumen | Digital | FG3 / LE703 | este equipo se compone de un indicador y un electrodo | Realizar plan de accion
37 | Recipiente Volumétrico | LMLV-014 | NA | 9055 | 5 in3 | 50 Gal -180 in3 | 50 Gal +180 in3 | 355 | 2013-09-09 | 9455 | Equipetrol | 2003 | Volumen | Laboratorio Volumen | Graduado visor de tubo | No indica | Se solicita calibracion en al INM y emiten Informe por posibles fugas con el numero 100397 del 2015-10-13 | Realizar plan de accion
38 | Probeta garduada | LMLV-996 | NA | MLP-05 | 10 mL | 100 mL | 800 mL | 20727 | 2011-05-31 | MLP-05 | Simax | 1999 | Volumen | Laboratorio Volumen | NA | NA | D |  | EQUIPOS DIDACTICOS
39 | Recipiente Volumétrico Rojo | LMLV-997 | NA | 352 | 1 in3 | 5 gal | 5 gal | N/A | N/A | 352 | Klein | 1995 | Volumen | Laboratorio Volumen | NA | NA | D
40 | Recipiente Volumétrico Verde | LMLV-998 | NA | 328 | 1 in3 | 5 gal | 5 gal | N/A | N/A | 328 | Suministros | 1995 | Volumen | Laboratorio Volumen | NA | NA | D
Note on AL37: Elvis Aguirre Romero: EL DIA 2015-08-03 SE RECIBE JUEGO DE PESAS PARA GARANTIA A VANSOLIX
Note on BK37: Elvis Aguirre Romero: SE RECIBE JUEGO DE MASAS PARA PROCESO DE GARANTIA POR EVIDENCIA DE MANCHAS

## PRONOGRAMA 2018 (hidden)
PROGRAMA DE CONTROL, MANTENIMIENTO, VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS DE MASA (PESAS Y BALANZAS) Y VOLUMEN, Y CONTROL Y VIGILANCIA DE METROLOGÍA LEGAL SIC | [19 empty] | LMLMB = |  |  |  | Laboratorio de Metrologia Legal Masa (Balanza) | [15 empty] | Convenciones
[20 empty] | LMLV = |  |  |  | Laboratorio de Metrologia Legal Volumen
[20 empty] | Proxima calibracion |  |  |  |  | PC |  | Verificado |  |  |  |  | VF |  | Mantenimiento |  |  |  |  | MT |  | Calibrado | [5 empty] | OK |  | DIDACTICO |  |  |  |  | D |  | Fuera de servicio |  |  |  |  | FS |  | Garantia |  |  |  |  | G
ITEM | EQUIPO | CODIGO INTERNO DE LABORATORIO | CLASE DE EXACTITUD | No INVENTARIO SIC | DIVISION DE ESCALA | INTERVALO MINIMO | INTERVALO MAXIMO | NÚMERO CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN | FECHA CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN | SERIE | MARCA | FECHA DE ADQUISICION | VARIABLE | UBICACIÓN | TIPO | MODELO | OBSERVACIONES |  | CRONOGRAMA DE CALIBRACION Y VERIFICACION INTERMEDIA DE EQUIPOS DEL AÑO 2018
[6 empty] | O VALOR NOMINAL | [12 empty] | ALERTA SEMESTRAL | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | ALERTA SEMESTRAL | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[20 empty] | PC | VF | MT | OK | PC | VF | MT | OK | PC | VF | MT | OK | PC | VF | MT | OK | PC | VF | MT | OK | PC | VF | MT | OK |  | PC | VF | MT | OK | PC | VF | MT | OK | PC | VF | MT | OK | PC | VF | MT | OK | PC | VF | MT | OK | PC | VF | MT | OK
1 | Juego de pesas (17) | LMLMB-001 | E2 | 17255 | NA | 1 g | 10000 g | 1114 D-K-17296-01-00 | 2014-10-30 | 27129360 | Sartorius | 2012 | Masa | Laboratorio masa | Cilindricas | NA | [40 empty] | PC
2 | Juego de pesas (17) | LMLMB-002 | M1 | 16195 | NA | 1 g | 10000 g | 183 D-K-47301 | 2011-03-28 | 9336 | Metler Toledo | 2006 | Masa | Laboratorio masa | Cilindricas | NA | [48 empty] | PC
3 | Juego de pesas (25) | LMLMB-003 | M1 | 9335 | NA | 1 mg | 1000 g | 1112 D-K-17296-01-00 | 2014-10-20 | 13035 | Mettler Toledo | 2006 | Masa | Laboratorio masa | Almbres/ Cilindricas | NA | [40 empty] | PC
4 | Juego de pesas (28) | LMLMB-004 | F1 | 23296 | NA | 1 mg | 5000 g | CAP-132-14 | 2014-12-01 | 11119515 | Mettler Toledo | 2014 | Masa | Laboratorio masa | Cilindrica | NA | Camara de ajuste parte inferior | [47 empty] | PC
5 | Pesa individual | LMLMB-005 | F1 | 23296-A | NA | NA | 10000 g | CAP-130-14 | 2014-11-29 | 11119467 | Mettler Toledo | 2014 | Masa | Laboratorio masa | Cilindrica | NA | Camara de ajuste parte inferior | [43 empty] | PC
6 | Pesa individual | LMLMB-006 | F1 | 23296-B | NA | NA | 20000 g | CAP-131-14 | 2014-11-29 | 11119468 | Mettler Toledo | 2014 | Masa | Laboratorio masa | Cilindrica | NA | Camara de ajuste parte inferior | [43 empty] | PC
7 | Pesa individual | LMLMB-007 | M1 | 23297-A | NA | NA | 5000 g | 1182 D-K-17296-01-00 | 2015-10-22 | 11118066 | Mettler Toledo | 2014 | Masa | Laboratorio masa | Cilindrica | NA
8 | Pesa individual | LMLMB-008 | M1 | 23297-B | NA | NA | 10000 g | 1181 D-K-17296-01-00 | 2015-10-18 | 11118067 | Mettler Toledo | 2014 | Masa | Laboratorio masa | Cilindrica | NA | [41 empty] | VF
9 | Pesa individual | LMLMB-009 | M1 | 23297 | NA | NA | 20000 g | CAP-113-14 | 2014-11-25 | 11118068 | Mettler Toledo | 2014 | Masa | Laboratorio masa | Cilindrica | NA | [41 empty] | VF
10 | Balanza Digital | LMLMB-010 | II | 20898 | 0.1 g | 5 g | 35000 g | 1208 | 2015-07-07 | 29605076 | Sartorius | Dic 2013 | Masa | Laboratorio masa |  | SIWS DCP-1-35-HCE | [29 empty] | VF
11 | Balanza Digital | LMLMB-011 | II | 20893 | 1 mg | 0.1 g | 1200 g | 1151 DK-17296-01-00 | 2015-06-17 | 31301283 | Sartorius | Dic 2013 | Masa | Laboratorio masa |  | MSE 1203S-1-CE-DE
12 | Balanza Analítica | LMLMB-012 | I | 23319 | 0.01 mg | 1 mg | 220 g | CAB-04-041-14 | 2014-12-05 | B444195367 | Mettler Toledo | 2014 | Masa | Laboratorio masa |  | XPE205 | Cuenta con un manual en ingles | bar: JUNIO PC
13 | Balanza Digital | LMLMB-013 | II | 20892 | 1 mg | 0.1 g | 1200 g | 1152 DK-17296-01-00 | 2015-06-17 | 31301284 | Sartorius | Dic 2014 | Masa | Laboratorio masa |  | MSE 1203S-1-CE-DE
14 | Balanza Digital | LMLMB-014 | II | 20897 | 0,1 g | 5 g | 35000 g | 1209 | 2015-07-08 | 29605077 | Sartorius | Dic 2013 | Masa | Laboratorio masa |  | SIWS DCP-1-35-HCE
15 | Balanza Digital | LMLMB-015 | II | 9256 | 0.1 g | 5 g | 12100 g | 1206 | 2016-02-11 | 1127010895 | Mettler Toledo | 2004 | Masa | Laboratorio masa |  | SB12001 | bar: FEBRERO PC
16 | Termohigrometro Digital | LMLMB-016 | NA | 23320 | 0.1°C | (-)20°C | 50°C | 1996 | 2016-07-29 | 023.0714.0802.024 | LUFFT | 2014 | Temperatura | Laboratorio Volumen | Digital | OPUS 20 THIP 8120.10
[5 empty] | 0.1% | 10% | 95% | 1999 | 2016-08-04 |  |  |  | Humedad
Presión
17 | Termohigrometro Digital | LMLMB-017 | NA | 23321 | 0.1°C | (-)20°C | 50°C | 1994 | 2016-08-04 | 023.0714.0802.025 | LUFFT | 2014 | Temperatura | Laboratorio Volumen | Digital | OPUS 20 THIP 8120.10
[5 empty] | 0.1% | 10% | 95% | 1997 | 2016-08-04 |  |  |  | Humedad
Presión
18 | Bascula Analogica DIDACTICA | LMLMB-994 | III | 7361 | 2000 g | 2000 g | 150000 g | N/A | N/A | 7361 | Servipesas | 1990 | Masa | Laboratorio masa | Analogica | P50F CLASE III | D
19 | Balanza Digital DIDACTICA | LMLMB-995 | III | 20907 | 1 g | 5 g | 15000 g | 1859 | 2016-06-14 | 28395032 | Sartorius | 2013 | Masa | Laboratorio masa | Digital | IW2P1E-15ED-L | D
20 | Balanza Digital DIDACTICA | LMLMB-996 | II | 8756 | 2 g | 100 g | 30000 g | 0184 | 2013-09-04 | 2717279-7LF | Ranger | 2005 | Masa | Laboratorio masa | Digital | No cuenta | D
21 | Juego de pesas (16) DIDACTICA | LMLMB-997 | M3 | 7339 | NA | 1 g | 5000 g | 1077 DK-17296-01-00 | 2013-09-27 | 7339 | Servipesas | 2005 | Masa | Laboratorio masa | Cilindrica | NA | D
22 | Juego de pesas (3) DIDACTICA | LMLMB-998 | M3 | 7341 | NA | 5000 g | 10000 g | 1075 DK-17296-01-00 | 2013-09-17 | 7341 | Servipesas | 2003 | Masa | Laboratorio masa | Cilindrica | NA | D
23 | Juego de pesas (2) DIDACTICA | LMLMB-999 | F1 | 12398 | NA |  | 2000 g | 1005 DK-17296-01-00 | 2012-05-02 | 12398 | SIGMA | 2007 | Masa | Laboratorio masa | Cilindrica | NA | D
24 | Recipiente Volumétrico | LMLV-001 | NA | 23333 | 0.5 in3 | 0.5 in3 | ± 15 in3 | 1725 | 2016-04-11 | 14-92812 | Serafin | 2014 | Volumen | Laboratorio Volumen |  | E3 | bar: ABRIL PC
25 | Termometro de vidrio | LMLV-002 | NA | 79399 | 0.1 °C | (-)0.5°C | 52°C | 1491 | 2015-12-09 | 793999 | THERMO SCHNEIDER | 2015 | Temperatura | Laboratorio Volumen | Análogo | No indica
26 | Termometro de vidrio | LMLV-003 | NA | 6874 | 0.2 °C | 0°C | 50 °C | 1490 | 2015-12-09 | 6874 | No indica | 2015 | Temperatura | Laboratorio Volumen | Análogo | No indica
27 | Probeta graduada 100 mL | LMLV-004 | NA | MLP 02 | 1 m L | 10 m L | 100 m L | 1851 | 2016-06-13 | MLP 02 | SIMAX | 1999 | Volumen | Laboratorio Volumen | No indica | No indica | bar: JUNIO PC
28 | Probeta graduada 1000 mL | LMLV-005 | NA | 61405 | 20 m L | 10 m L | 1000 m L | 1840 | 2016-06-09 | 61405 | SIMAX | 2011 | Volumen | Laboratorio Volumen | No indica | No indica | bar: JUNIO PC
29 | Balon graduado 1000 mL | LMLV-006 | NA | MLB 08 | 0,5 mL | 970 mL | 1030 ml | 1830 | 2016-06-04 | MLB 08 | SOVILAB | No indica | Volumen | Laboratorio Volumen | Clase B | No indica | bar: JUNIO PC
30 | Balon graduado 750 mL | LMLV-007 | NA | MLB 03 | 0.5 m L | 720 mL | 780 m L | 1826 | 2016-06-04 | MLB 03 | SOVILAB | No indica | Volumen | Laboratorio Volumen | Clase B | No indica | bar: JUNIO PC
31 | Balon graduado 500 mL | LMLV-008 | NA | MLB 01 | 0.5 m L | 485 mL | 515 m L | 1818 | 2016-06-01 | MLB 01 | SOVILAB | No indica | Volumen | Laboratorio Volumen | Clase B | No indica | bar: JUNIO PC
32 | Pipeta graduada | LMLV-009 | NA | 107 | 0,1 mL | 0 mL | 5 mL | 1833 | 2016-06-02 | 107 | LMS GERMANY | 2015 | Volumen | Laboratorio Volumen | NA | No indica | bar: JUNIO PC
33 | Pipeta graduada | LMLV-010 | NA | 713 | 0,1 mL | 0 mL | 10mL | 1832 | 2016-06-02 | 713 | MC | 2015 | Volumen | Laboratorio Volumen | NA | No indica | bar: JUNIO PC
34 | Termohigrometro Digital | LMLV-011 | NA | 23322 | 0.1°C | (-)20°C | 50°C | 1995 | 2016-07-29 | 2307140802024 | LUFFT | 2014 | Temperatura | Laboratorio Volumen | Digital | OPUS 20 THIP 8120.10 | [32 empty] | PC
[6 empty] | 10% | 95% | 1998 | 2016-08-04 |  |  |  | Humedad | [39 empty] | PC
Presión
35 | Termometro Digital | LMLV-012 | NA | 23324 | 0.001°C | (-)150°C | 450°C | IM-OF14281-LT-2818-14 | 2014-12-04 | 022.1014.1212.005 | LUFFT | 2014 | Temperatura | Laboratorio Volumen | Digital | XP 100 | Falta PT 100 sumergible | Realizar plan de accion
36 | Conductivimetro | LMLV-013 | NA | 23323 | 0,1-1µS/cm | 0 µS/cm | 199900 µS/cm | CND-50237 | 2014-12-01 | 1232165319 / H11530 | Mettler Toledo | 2014 | Conductividad | Laboratorio Volumen | Digital | FG3 / LE703 | este equipo se compone de un indicador y un electrodo | Realizar plan de accion
37 | Recipiente Volumétrico | LMLV-014 | NA | 9055 | 5 in3 | 50 Gal -180 in3 | 50 Gal +180 in3 | 355 | 2013-09-09 | 9455 | Equipetrol | 2003 | Volumen | Laboratorio Volumen | Graduado visor de tubo | No indica | Se solicita calibracion en al INM y emiten Informe por posibles fugas con el numero 100397 del 2015-10-13 | Realizar plan de accion
38 | Probeta garduada | LMLV-996 | NA | MLP-05 | 10 mL | 100 mL | 800 mL | 20727 | 2011-05-31 | MLP-05 | Simax | 1999 | Volumen | Laboratorio Volumen | NA | NA | D |  | EQUIPOS DIDACTICOS
39 | Recipiente Volumétrico Rojo | LMLV-997 | NA | 352 | 1 in3 | 5 gal | 5 gal | N/A | N/A | 352 | Klein | 1995 | Volumen | Laboratorio Volumen | NA | NA | D
40 | Recipiente Volumétrico Verde | LMLV-998 | NA | 328 | 1 in3 | 5 gal | 5 gal | N/A | N/A | 328 | Suministros | 1995 | Volumen | Laboratorio Volumen | NA | NA | D
Note on AL37: Elvis Aguirre Romero: EL DIA 2015-08-03 SE RECIBE JUEGO DE PESAS PARA GARANTIA A VANSOLIX
Note on BK37: Elvis Aguirre Romero: SE RECIBE JUEGO DE MASAS PARA PROCESO DE GARANTIA POR EVIDENCIA DE MANCHAS

## ACCESORIOS Y EQUIPOS AUXILIARES (hidden)
LISTA DE ACCESORIOS Y EQUIPOS AUXILIARES DE LOS LABORATORIOS DE MASA Y VOLUMEN
| ACCESORIOS |  | EQUIPOS
1 | BALLETILLAS | 1 | COMPUTADOR
2 | BROCHAS | 2 | CONDENSADORA PARA EL CONTROL DE CONDICIONES AMBIENTALES
3 | CALCULADORAS | 3
4 | EMBUDOS | 4 | CRONOMETRO
5 | GAFAS DE AUMENTO | 5 | DESHUMEDIFICADORES
6 | GUANTES | 6 | MANEJADORA PARA EL CONTROL DE CONDICIONES AMBIENTALES
7 | HERRAMIENTAS | 7
8 | JERINGAS | 8 | PIE DE REY
9 | LINTERNAS
10 | LUPAS
11 | MANGUERAS
12 | MESAS DE PLANITUD
13 | MESAS MOVIBLES
14 | NIVELES
15 | ORQUILLA
16 | PAÑOS
17 | PERILLAS SOPLADORAS
18 | PINZAS
19 | SILLAS
20 | TOALLITAS