## 2019 RT03-F22 (hidden)
PROGRAMA DE CONTROL, MANTENIMIENTO, COMPROBACIONES INTERMEDIAS Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS DE MASA (PESAS Y BALANZAS) Y VOLUMEN
AÑO: 2019
N° | EQUIPO / ITEM | CÓDIGO INTERNO | CLASE DE EXACTITUD | DIVISION DE ESCALA | INTERVALO MINIMO | INTERVALO MAXIMO | No INVENTARIO SIC | SERIE | MARCA | VARIABLE | UBICACIÓN | OBSERVACIONES | FECHA LÍMITE SEGÚN INTERVALO DE CALIBRACIÓN |  | SOLICITUD DE CALIBRACIÓN |  | CALIBRADO |  | COMPROBACIÓN INTERMEDIA |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO |  | SOLICITUD DE GARANTIA |  | OBSERVACIONES | FUERA DE SERVICIO
O VALOR NOMINAL
[13 empty] | FECHA | Realizado | Programación | Realizado | Programación | Realizado | Programación | Realizado | Programación | Realizado | Programación | Rrealizado
1 | Juego de pesas (17) | M - 001 | E2 | NA | 1 g | 10000 g | 17255 | 27129360 | Sartorius | Masa | Laboratorio masa |  | Agosto 2020 | 0 |  |  |  |  | Septiembre |  | Agosto | Agosto
2 | Juego de pesas (28) | M - 002 | F1 | NA | 1 mg | 5000 g | 23296 | 11119515 | Mettler Toledo | Masa | Laboratorio masa | Camara de ajuste parte inferior | Marzo 2020 | 0 |  |  |  |  | Octubre |  | Agosto | Agosto
3 | Pesa individual | M - 003 | F1 | NA | NA | 10000 g | 23296 - A | 11119467 | Mettler Toledo | Masa | Laboratorio masa | Camara de ajuste parte inferior | Noviembre 2019 | 2019-07-24 INM 1500 | Radicados:INM19-447 SIC 19-12894 | 2019-01-21 | Del 2019-07-12 al 2019-07-22 | 2019-07-24 INM 1500 | Agosto | 2019-08-23 | Agosto | Agosto
4 | Pesa individual | M - 004 | F1 | NA | NA | 20000 g | 23296 - B | 11119468 | Mettler Toledo | Masa | Laboratorio masa | Camara de ajuste parte inferior | Noviembre 2019 | 2019-08-05 INM 1504 | Radicados:INM19-447 SIC 19-12894 | 2019-01-21 | Del 2019-07-26 al 2019-08-05 | 2019-08-05 INM 1504 | Octubre | 2019-08-14 | Agosto | Agosto
5 | Balanza Digital | M - 005 | II | 0.1 g | 5 g | 35000 g | 20898 | 29605076 | Sartorius | Masa | Laboratorio masa |  | Enero 2020 | 2019-12-18 INM 4401 | Radicados: INM19-447 SIC 19-12894 | 2019-01-21 | Del 2019-12-13 al 2019-12-23 | 2019-12-18 INM 4401 | Abril | 2019-04-16 IB-1-19 | Agosto | agosto
6 | Balanza Digital | M - 006 | II | 0,001 g | 0.1 g | 1200 g | 20893 | 31301283 | Sartorius | Masa | Laboratorio masa |  | Abril 2020 | 0 |  |  |  |  | Noviembre |  | Agosto | Agosto
7 | Balanza Analítica | M - 007 | I | 0.01 mg | 1 mg | 220 g | 23319 | B444195367 | Mettler Toledo | Masa | Laboratorio masa |  | Agosto 2019 | 2019-10-01 INM 4231 | Rdicados SIC 19-193950 INM 19-6221 | 2019-08-27 | Del 2019-09-27 al 2019-10-07 | 2019-10-01 INM 4231 | Agosto | 2019-10-10 IB-3-19 | Agosto | 2019-08-21
8 | Balanza Digital | M - 008 | II | 0,001 g | 0.1 g | 1200 g | 20892 | 31301284 | Sartorius | Masa | Laboratorio masa |  | Enero 2022 | 0 |  |  |  |  | Noviembre |  | Agosto | Agosto
9 | Balanza Digital | M - 009 | II | 0,1 g | 5 g | 35000 g | 20897 | 29605077 | Sartorius | Masa | Laboratorio masa |  | Diciembre 2019 | 2019-12-19 INM 4403 | Radicados: INM19-447 SIC 19-12894 | 2019-01-21 | Del 2019-12-13 al 2019-12-23 | 2019-12-19 INM 4403 | Abril | 2019-04-17 IB-2-19 | Agosto | Agosto
10 | Termohigrometro Digital | M - 010 | NA | 0.1°C | (-)20°C | 50°C | 23320 | 026.0714.0802.024 | LUFFT | Temperatura | Laboratorio masa |  | Junio 2019 | 2019-05-14 2019-05-15 INM 3985- 3987 | Radicados INM :19-446 SIC:19-12805 | 2019-01-21 | Del 2019-05-10 al 2019-05-20 | 2019-05-14 2019-05-15 INM 3985- 3987 | N/A | N/A | Agosto | Agosto
|  |  | NA | 0.1% | 10% | 95% |  |  |  | Humedad
|  |  | 0.5 | 0,1 hPa | 300 hPa | 1300 hPa |  |  |  | Presión |  |  | Junio 2019 | 2019-05-15 INM 2314 | Radicados: INM 19-448 SIC 19-12871 | 2019-01-21 | Del 2019-04-26 al 2019-05-20 | 2019-05-15 INM 2314 | N/A | N/A | Agosto | Agosto
11 | Termohigrometro Digital | M - 011 | NA | 0.1°C | (-)20°C | 50°C |  | 022.0714.0802.024 | LUFFT | Temperatura | Laboratorio masa |  | Junio 2019 | 2019-05-14 2019-05-15 INM 3986-3988 | Radicados INM :19-446 SIC:19-12805 | 2019-01-21 | Del 2019-05-10 al 2019-05-20 | 2019-05-14 2019-05-15 INM 3986-3988 | N/A | N/A | Agosto | Agosto
|  |  |  | 0.1% | 10% | 95% | 23321 |  |  | Humedad
|  |  |  | 0,1 hPa | 300 hPa | 1300 hPa |  |  |  | Presión |  |  | Junio 2019 | 2019-05-15 INM 2315 | Radicados: INM 19-448 SIC 19-12871 | 2019-01-21 | Del 2019-04-26 al 2019-05-20 | 2019-05-15 INM 2315 | N/A | N/A | Agosto | Agosto
12 | Termohigrometro Digital | M - 012 | NA | 0.1°C | (-)20°C | 50°C | 27710 | 1950.6160.8020.33 | LUFFT | Temperatura | Laboratorio masa |  | Junio 2019 | 2019-05-21 2019-05-23 INM 3997-4005 | Radicados INM :19-446 SIC:19-12805 | 2019-01-21 | Del 2019-05-17 al 2019-05-27 | 2019-05-21 2019-05-23 INM 3997-4005 | N/A | N/A | Agosto | Agosto
|  |  |  | 0.1% | 10% | 95% |  |  |  | Humedad
|  |  |  | 0,1 hPa | 300 hPa | 1300 hPa |  |  |  | Presión |  |  | Junio 2019 | 2019-05-02 INM 2316 | Radicados: INM 19-448 SIC 19-12871 | 2019-01-21 | Del 2019-04-26 al 2019-05-20 | 2019-05-02 INM 2316 | N/A | N/A | Agosto | Agosto
13 | Termohigrometro Digital | M - 013 | NA | 0.1°C | (-)20°C | 50°C | 27701 | 1940.6160.8020.33 | LUFFT | Temperatura | Laboratorio masa |  | Octubre 2019 | 2019-09-24 2019-09-25 INM 4216-4217 | Radicados INM :19-446 SIC:19-12805 | 2019-01-21 | Del 2019-09-20 al 2019-09-30 | 2019-09-24 2019-09-25 INM 4216-4217 | N/A | N/A | Agosto | Agosto
|  |  |  | 0.1% | 10% | 95% |  |  |  | Humedad
|  |  |  | 0,1 hPa | 300 hPa | 1300 hPa |  |  |  | Presión |  |  | Octubre 2019 | 2019-09-25 INM 2346 | Radicados: INM 19-448 SIC 19-12871 | 2019-01-21 | Del 2019-09-06 al 2019-09-27 | 2019-09-25 INM 2346 | N/A | N/A | Agosto | Agosto
14 | Balanza Digital | M - 014 | II | 0.01 g | 0.01 g | 10200 g | 27700 | 34508523 | SARTORUS | Masa | Laboratorio masa |  | Mayo 2020 | 0 | Enero 2020 |  |  |  | Septiembre |  | Agosto | Agosto
15 | Juego de pesas (5) | M - 015 | F1 | NA | 5 g | 5000 g | 27696 | NA | RICE LAKE | Masa | Laboratorio masa | Pesas Viajeras 1 | Septiembre 2019 | 2019-09-18 INM 1519 | Radicados:INM19-447 SIC 19-12894 | 2019-01-21 | Del 2019-07-12 al 2019-08-05 2019-08-30 al | 2019-09-18 INM 1519 | Abril Junio Agosto Septiembre | 2019-04-25 2019-06-20 2019-08-06 2019-08-20 2019-09-25 2019-12-04 | Agosto | Agosto
16 | Juego de pesas (16) | M - 016 | F1 | NA | 1 g | 5000 g | 27695 | NA | RICE LAKE | Masa | Laboratorio masa | Pesas Viajeras 2 | Mayo 2021 | 0 |  |  |  |  | Septiembre |  | Agosto | Agosto
17 | Recipiente Volumétrico | V - 001 | NA | 0.5 in3 | 5 Gal -15in3 | 5 Gal +15 in3 | 23333 | 14-92812 | Seraphin | Volumen | Laboratorio Volumen |  | Octubre 2021 | 0 | [6 empty] | Agosto | Agosto
18 | Termohigrometro Digital | V - 002 | NA | 0.1°C | (-)20°C | 50°C | 23322 | 23,0714,0802,024 | LUFFT | Temperatura | Laboratorio Volumen |  | Julio 2019 | 2019-05-21 2019-05-23 INM 3998-4006 | Radicados INM :19-446 SIC:19-12805 | 2019-01-21 | Del 2019-05-24 al 2019-06-04 | 2019-05-21 2019-05-23 INM 3998-4006 | N/A | N/A | Agosto | Agosto
|  |  | NA | 0.1% | 10% | 95% |  |  |  | Humedad | [10 empty] | Agosto | Agosto
|  |  | 0.5 | 0,1 hPa | 300 hPa | 1300 hPa |  |  |  | Presión |  |  | Julio 2019 | 2019-05-15 INM 2313 |  | 2019-01-21 | Del 2019-04-26 al 2019-05-20 | 2019-05-15 INM 2313 | N/A | N/A | Agosto | Agosto
19 | Termometro Digital | V - 003 | NA | 0.001°C | (-)150°C | 450°C | 23324 | 022.1014.1212.005/PT 347980.004 | LUFFT | Temperatura | Laboratorio Volumen |  | Abril 2019 | 2019-04-09 INM 3933 (D) | Radicados INM :19-446 SIC:19-12805 | 2019-01-21 | Del 2019-04-05al 2019-04-12 | 2019-04-09 INM 3933 (D) | N/A | N/A | Agosto | Agosto
20 | Termometro Digital | V - 004 | NA | 0.001°C | (-)150°C | 450°C | 27702 | 004.0816.1212.006/PT 347980.002 | LUFFT | Temperatura | Laboratorio Volumen |  | Abril 2019 | 2019-04-09 INM 3934 (D) | Radicados INM :19-446 SIC:19-12805 | 2019-01-21 | Del 2019-04-05al 2019-04-12 | 2019-04-09 INM 3934 (D) | N/A | N/A | Agosto | Agosto
21 | Recipiente Volumétrico | V - 005 | NA | 0.25 in3 | 5 Gal-15 in3 | 5 Gal+15 in3 | 27707 | 16 59357 02 | SERAPHIN | Volumen | Laboratorio Volumen |  | Febrero 2021 | 0 | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A
22 | Pipeta graduada | AUXILIAR V - 1 | NA | 0,1 mL | 0 mL | 5 mL |  | 107 | LMS GERMANY | Volumen | Laboratorio Volumen | Rota | FUERA DE SERVICIO | FUERA DE SERVICIO | FUERA DE SERVICIO |  |  | FUERA DE SERVICIO |  |  | FUERA DE SERVICIO
23 | Pipeta graduada | AUXILIAR V - 2 | NA | 0,05 mL | 0 mL | 5 mL | 27760 | 27727 | BRAND | Volumen | Laboratorio Volumen |  | Mayo 2021 | 0 | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | Agosto | Agosto
24 | Pipeta graduada | AUXILIAR V - 3 | NA | 0,1 mL | 0 mL | 10 mL |  | 713 | MC | Volumen | Laboratorio Volumen | Rota | FUERA DE SERVICIO | FUERA DE SERVICIO | FUERA DE SERVICIO |  |  | FUERA DE SERVICIO |  |  | FUERA DE SERVICIO
25 | Pipeta graduada | AUXILIAR V - 4 | NA | 0,1 mL | 0 mL | 10 mL | 27761 | 27731 | BRAND | Volumen | Laboratorio Volumen |  | Mayo 2021 | 0 | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | Agosto | Agosto
26 | Pipeta graduada | AUXILIAR V - 5 | NA | 0,1 mL | 0 mL | 25 mL | 27762 | 27731 | BRAND | Volumen | Laboratorio Volumen |  | Mayo 2021 | 0 | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | Agosto | Agosto
27 | Probeta graduada 100 mL | AUXILIAR V - 6 | NA | 1 m L | 10 m L | 100 m L | MLP 01 | MLP 01 | SIMAX | Volumen | Laboratorio Volumen |  | Mayo 2021 | 0 | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | Agosto | Agosto
28 | Probeta graduada 500 mL | AUXILIAR V - 7 | NA | 5 m L | 50 m L | 500 m L | 27755 | 32754 | BRAND | Volumen | Laboratorio Volumen |  | Mayo 2021 | 0 | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | Agosto | Agosto
29 | Probeta graduada 500 mL | AUXILIAR V - 8 | NA | 5 m L | 50 m L | 500 m L |  | 27756 | BRAND | Volumen | Laboratorio Volumen | Rota | FUERA DE SERVICIO | FUERA DE SERVICIO | FUERA DE SERVICIO |  |  | FUERA DE SERVICIO |  |  | FUERA DE SERVICIO
30 | Probeta graduada 500 mL | AUXILIAR V - 9 | NA | 5 m L | 50 m L | 500 m L | 27757 | 32754 | BRAND | Volumen | Laboratorio Volumen |  | Mayo 2021 | 0 | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | Agosto | Agosto
31 | Probeta graduada 500 mL | AUXILIAR V - 10 | NA | 5 m L | 50 m L | 500 m L | 27758 | 32754 | BRAND | Volumen | Laboratorio Volumen |  | Mayo 2021 | 0 | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | Agosto | Agosto
32 | Probeta graduada 1000 mL | AUXILIAR V - 11 | NA | 10 m L | 100 m L | 1000 m L | 27759 | 32762 | BRAND | Volumen | Laboratorio Volumen |  | Mayo 2021 | 0 | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | Agosto | Agosto
33 | Micrometro de Exteriores Digital | AUXILIAR V - 12 | NA | 0,0013 mm | 0 mm | 25,4 mm | 27708 | 63091842 | MITUTOYO | LONGITUD | Laboratorio Volumen |  | Agosto 2019 | Aplazada Calibración | Radicados:INM SIC 19-133636 | 2019-06-14 | Aplazada Calibración | Aplazada Calibración | N/A | N/A | Agosto | Agosto
34 | CALIBRADOR PIE DE REY | AUXILIAR V - 13 | NA | 0,01 mm | 0 mm | 200 mm | 27709 | 16901291 | MITUTOYO | LONGITUD | Laboratorio Volumen |  | Septiembre 2019 | Aplazada Calibración | Radicados:INM SIC 19-133636 | 2019-06-14 | Aplazada Calibración | Aplazada Calibración | N/A | N/A | Agosto | Agosto
35 | CRONOMETRO | AUXILIAR V - 14 | LCD | 0,1 s | 00 s | 120 s | NA | CR 01 | PROCALC | TIEMPO Y FRECUENCIA | Laboratorio Volumen |  | Mayo 2021 | 0 | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | Agosto | Agosto
36 | EQUIPO AUXILIAR Juego de 17 pesas M1 | AUXILIAR M - 1 | M1 | NA | 1 g | 10000 g | 9336 | 9336 | Metler Toledo | Masa | Laboratorio masa |  | Abril 2023 | 0 | Solicitud interna de calibracion a SIC | N/A | N/A |  | N/A | N/A | Agosto | Agosto
37 | EQUIPO AUXILIAR Juego de 25 pesas M1 | AUXILIAR M - 2 | M1 | NA | 1 mg | 1000 g | 9335 | 9335 | Mettler Toledo | Masa | Laboratorio masa |  | Marzo 2020 | 0 | Solicitud interna de calibracion a SIC julio | N/A | N/A |  | N/A | N/A | Agosto | Agosto
38 | EQUIPO AUXILIAR Pesa individual 5 kg M1 | AUXILIAR M - 3 | M1 | NA | NA | 5000 g | 23297 A | 11118066 | Mettler Toledo | Masa | Laboratorio masa |  | Marzo 2020 | 0 | Solicitud interna de calibracion a SIC julio | N/A | N/A |  | N/A | N/A | Agosto | Agosto
39 | EQUIPO AUXILIAR Pesa individual 10 kg M1 | AUXILIAR M - 4 | M1 | NA | NA | 10000 g | 23297 B | 11118067 | Mettler Toledo | Masa | Laboratorio masa |  | Marzo 2021 | 0 | Solicitud interna de calibracion a SIC julio | N/A | N/A |  | N/A | N/A | Agosto | Agosto
40 | EQUIPO AUXILIAR Pesa individual 20 kg M1 | AUXILIAR M - 5 | M1 | NA | NA | 20000 g | 23297 | 11118068 | Mettler Toledo | Masa | Laboratorio masa |  | Marzo 2020 | 0 | Solicitud interna de calibracion a SIC MAYO | N/A | N/A |  | N/A | N/A | Agosto | Agosto
41 | EQUIPO AUXILIAR REGISTRADOR DE DATOS | AUXILIAR M - 6 | NA | NA | NA | NA |  | NA | Mettler Toledo | NA | Laboratorio masa |  |  | 0 | N/A | N/A | N/A
|  |  | NA | NA | NA | NA |  | NA | Mettler Toledo | NA | Laboratorio masa |  |  | 0 | N/A | N/A | N/A
|  |  | NA | NA | NA | NA |  | NA | Mettler Toledo | NA | Laboratorio masa |  |  | 0 | N/A | N/A | N/A
42 | Balanza Digital | DIDACTIICO 1 | II | 0.1 g | 5 g | 12100 g |  | 1127010895 | Mettler Toledo | Masa | Laboratorio masa |  |  |  | N/A | N/A | N/A
43 | Balanza Digital | DIDACTIICO 2 | II | 2 g | 100 g | 30000 g |  | 2717279-7LF | Ranger | Masa | Laboratorio masa |  |  |  | N/A | N/A | N/A
47 | Juego de pesas (2) | DIDACTIICO 3 | F1 | NA |  | 2000 g |  | 12398 | SIGMA | Masa | Laboratorio masa |  |  |  | N/A | N/A | N/A
48 | Termometro de vidrio | DIDACTIICO 4 | NA | 0.1 °C | (-)0.5°C | 52°C |  | 793999 | THERMO SCHNEIDER | Temperatura | Laboratorio Volumen |  |  |  | N/A | N/A | N/A
49 | Termometro de vidrio | DIDACTIICO 5 | NA | 0.2 °C | 0°C | 50 °C |  | 6874 | No indica | Temperatura | Laboratorio Volumen |  |  |  | N/A | N/A | N/A
52 | Conductivimetro | DIDACTIICO 6 | NA | 0,1-1µS/cm | 0 µS/cm | 199900 µS/cm |  | 1232165319 / H11530 | Mettler Toledo | Conductividad | Laboratorio Volumen |  |  |  | N/A | N/A | N/A
50 | Recipiente Volumétrico Rojo | DIDACTIICO 7 | NA | 1 in3 | 5 gal | 5 gal |  | 352 | Klein | Volumen | Laboratorio Volumen |  |  |  | N/A | N/A | N/A
51 | Recipiente Volumétrico Verde | DIDACTIICO 8 | NA | 1 in3 | 5 gal | 5 gal |  | 328 | Suministros | Volumen | Laboratorio Volumen |  |  |  | N/A | N/A | N/A
53 | Probeta garduada rota DADA DE BAJA |  | NA | 10 mL | 100 mL | 800 mL |  | MLP-05 | Simax | Volumen | Laboratorio Volumen | Fuera de Servicio (Rota)
53
Note on Z11: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on Z12: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on Z13: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on Z14: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on Z15: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on Z16: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on R17: Se registra el mes de mantenimiento, con el de solicitar calibración teniendo en cuenta lo definido en el manual del SIGI
Note on Z17: escribe aquí Se programa Mantenimiento correctivo
Note on AA17: Se realiza Mantenimiento correctivo, ajuste de excentricidad de celda de carga, ajuste de linealidad y ajuste interno con sofware
Note on Z18: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on Z19: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on W20: El certificado cumple con el numeral 7.8.2 y 7.8.4 de la NTC/IEC 17025:2017.
Note on Z20: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on AA20: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on W22: El certificado cumple con el numeral 7.8.2 y 7.8.4 de la NTC/IEC 17025:2017.
Note on Z22: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on AA22: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on W23: El certificado cumple con el numeral 7.8.2 y 7.8.4 de la NTC/IEC 17025:2017.
Note on Z23: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on AA23: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on W25: El certificado cumple con el numeral 7.8.2 y 7.8.4 de la NTC/IEC 17025:2017.
Note on Z25: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on AA25: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on W26: El certificado cumple con el numeral 7.8.2 y 7.8.4 de la NTC/IEC 17025:2017.
Note on Z26: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on AA26: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on W28: El certificado cumple con el numeral 7.8.2 y 7.8.4 de la NTC/IEC 17025:2017.
Note on Z28: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on AA28: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on Z29: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on AA29: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on Z31: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on AA31: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on Z32: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on AA32: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on X33: Se realiza verificaciones según el cronograma de calibración de balanzas
Note on Z33: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on AA33: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on Z34: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on AA34: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on Z35: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on AA35: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on W36: El certificado cumple con el numeral 7.8.2 y 7.8.4 de la NTC/IEC 17025:2017.
Note on Z36: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on AA36: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on Z37: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on AA37: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on W38: El certificado cumple con el numeral 7.8.2 y 7.8.4 de la NTC/IEC 17025:2017.
Note on Z38: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on AA38: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on W39: El certificado cumple con el numeral 7.8.2 y 7.8.4 de la NTC/IEC 17025:2017.
Note on Z39: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on AA39: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on W40: El certificado cumple con el numeral 7.8.2 y 7.8.4 de la NTC/IEC 17025:2017.
Note on Z40: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on AA40: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on Z43: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on Z45: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on Z46: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on Z47: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on Z48: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on Z50: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on Z51: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on Z52: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on V53: En respuesta Derecho de petición con # radicado 19-4281-2 por el INM informaron que tiene su capacidad de claibraciones esta ocupada para esta fecha.
Note on W53: En respuesta Derecho de petición con # radicado 19-4281-2 por el INM informaron que tiene su capacidad de claibraciones esta ocupada para esta fecha.
Note on Z53: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on V54: En respuesta Derecho de petición con # radicado 19-4281-2 por el INM informaron que tiene su capacidad de claibraciones esta ocupada para esta fecha.
Note on W54: En respuesta Derecho de petición con # radicado 19-4281-2 por el INM informaron que tiene su capacidad de claibraciones esta ocupada para esta fecha.
Note on Z54: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on Z55: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on Z56: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on Z57: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on Z58: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on Z59: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on Z60: Mantenimiento preventivo Limpieza general

## RT03-F22
PROGRAMA DE CONTROL DE MANTENIMIENTO, COMPROBACIONES INTERMEDIAS Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPAMIENTO
AÑO: | [13 empty] | CALIBRACIÓN | [7 empty] | COMPROBACIÓN INTERMEDIA |  |  | MANTENIMIENTO |  | OBSERVACIONES
N° | EQUIPO / ÍTEM | CÓDIGO INTERNO | CLASE DE EXACTITUD | DIVISIÓN DE ESCALA | INTERVALO MÍNIMO O VALOR NOMINAL | INTERVALO MÁXIMO O VALOR NOMINAL | SERIE | MODELO | MARCA | MAGNITUD | UBICACIÓN | No. INVENTARIO SIC | OBSERVACIONES | INTERVALO DE CALIBRACIÓN, SEGÚN EL FORMATO RT03-F44 | FECHA Y RADICADO SOLICITUD DE CALIBRACIÓN | FECHA DE PROGRAMACIÓN | FECHA DE REALIZACIÓN | CERTIFICADO | OBSERVACIONES | ACTUALIZACIÓN SI / NO | ROTULO (Actualización SI/NO) | FECHA DE PROGRAMACIÓN | FECHA DE REALIZACIÓN | N° DE COMPROBACIÓN | FECHA PROGRAMACIÓN | FECHA DE REALIZACIÓN. | GENERALES Y ESPECÍFICAS
FECHA DE VENCIMIENTO
|  |  | M-016 | M-017 | M-018 | M-019 | M-020 | M-021 | M-022
[22 empty] | Actualizada la estampilla | Emoji |  | Calibración | Emoji
[22 empty] | Bien | 👍😄 |  |  | ⚠ Pendiente
[22 empty] | Mal | 👎😪 |  |  | 👍😄

## LISTAS (hidden)
Actualizada la estampilla | Emoji | Calibración | Emoji | Fecha de vencimiento
Bien | 👍😄 |  | ⚠ Pendiente | 2022-01-01
Mal | 👎😪 |  | 👍😄 | 2022-02-01
2022-03-01
2022-04-01
2022-05-01
2022-06-01
2022-07-01
2022-08-01
2022-09-01
2022-10-01
2022-11-01
2022-12-01
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
2024-01-01
2024-02-01
2024-03-01
2024-04-01
2024-05-01
2024-06-01
2024-07-01
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01
2025-01-01
2025-02-01
2025-03-01
2025-04-01
2025-05-01
2025-06-01
2025-07-01
2025-08-01
2025-09-01
2025-10-01
2025-11-01
2025-12-01
2026-01-01
2026-02-01
2026-03-01
2026-04-01
2026-05-01
2026-06-01
2026-07-01
2026-08-01
2026-09-01
2026-10-01
2026-11-01
2026-12-01
2027-01-01
2027-02-01
2027-03-01
2027-04-01
2027-05-01
2027-06-01
2027-07-01
2027-08-01
2027-09-01
2027-10-01
2027-11-01
2027-12-01
2028-01-01
2028-02-01
2028-03-01
2028-04-01
2028-05-01
2028-06-01
2028-07-01
2028-08-01
2028-09-01
2028-10-01
2028-11-01
2028-12-01
2029-01-01
2029-02-01
2029-03-01
2029-04-01
2029-05-01
2029-06-01
2029-07-01
2029-08-01
2029-09-01
2029-10-01
2029-11-01
2029-12-01
2030-01-01
2030-02-01
2030-03-01
2030-04-01
2030-05-01
2030-06-01
2030-07-01
2030-08-01
2030-09-01
2030-10-01
2030-11-01
2030-12-01
2031-01-01
2031-02-01
2031-03-01
2031-04-01
2031-05-01
2031-06-01
2031-07-01
2031-08-01
2031-09-01
2031-10-01
2031-11-01
2031-12-01
2032-01-01
2032-02-01
2032-03-01
2032-04-01
2032-05-01
2032-06-01
2032-07-01
2032-08-01
2032-09-01
2032-10-01
2032-11-01
2032-12-01
2033-01-01
2033-02-01
2033-03-01
2033-04-01
2033-05-01
2033-06-01
2033-07-01
2033-08-01
2033-09-01
2033-10-01
2033-11-01
2033-12-01
2034-01-01
2034-02-01
2034-03-01
2034-04-01
2034-05-01
2034-06-01
2034-07-01
2034-08-01
2034-09-01
2034-10-01
2034-11-01
2034-12-01
2035-01-01
2035-02-01
2035-03-01
2035-04-01
2035-05-01
2035-06-01
2035-07-01
2035-08-01
2035-09-01
2035-10-01
2035-11-01
2035-12-01
2036-01-01
2036-02-01
2036-03-01
2036-04-01
2036-05-01
2036-06-01
2036-07-01
2036-08-01
2036-09-01
2036-10-01
2036-11-01
2036-12-01
2037-01-01
2037-02-01
2037-03-01
2037-04-01
2037-05-01
2037-06-01
2037-07-01
2037-08-01
2037-09-01
2037-10-01
2037-11-01
2037-12-01
2038-01-01
2038-02-01
2038-03-01
2038-04-01
2038-05-01
2038-06-01
2038-07-01
2038-08-01
2038-09-01
2038-10-01
2038-11-01
2038-12-01
2039-01-01
2039-02-01
2039-03-01
2039-04-01
2039-05-01
2039-06-01
2039-07-01
2039-08-01
2039-09-01
2039-10-01
2039-11-01
2039-12-01
2040-01-01
2040-02-01
2040-03-01
2040-04-01
2040-05-01
2040-06-01
2040-07-01
2040-08-01
2040-09-01
2040-10-01
2040-11-01
2040-12-01
2041-01-01
2041-02-01
2041-03-01
2041-04-01
2041-05-01
2041-06-01
2041-07-01
2041-08-01
2041-09-01
2041-10-01
2041-11-01
2041-12-01
2042-01-01
2042-02-01
2042-03-01
2042-04-01
2042-05-01
2042-06-01
2042-07-01
2042-08-01
2042-09-01
2042-10-01
2042-11-01
2042-12-01
2043-01-01
2043-02-01
2043-03-01
2043-04-01
2043-05-01
2043-06-01
2043-07-01
2043-08-01
2043-09-01
2043-10-01
2043-11-01
2043-12-01
2044-01-01
2044-02-01
2044-03-01
2044-04-01
2044-05-01
2044-06-01
2044-07-01
2044-08-01
2044-09-01
2044-10-01
2044-11-01
2044-12-01
2045-01-01
2045-02-01
2045-03-01
2045-04-01
2045-05-01
2045-06-01
2045-07-01
2045-08-01
2045-09-01
2045-10-01
2045-11-01
2045-12-01
2046-01-01
2046-02-01
2046-03-01
2046-04-01
2046-05-01
2046-06-01
2046-07-01
2046-08-01
2046-09-01
2046-10-01
2046-11-01
2046-12-01
2047-01-01
2047-02-01
2047-03-01
2047-04-01
2047-05-01
2047-06-01
2047-07-01
2047-08-01
2047-09-01
2047-10-01
2047-11-01
2047-12-01