## HYK (hidden)
Numero de Repeticiones |  | 6 | M1 | M1
Numero de Metrologos |  | 5 | M2 | M2
Numero de niveles |  | 5 | M3 | M3
|  |  | M4 | M4
Metrologo | nivel j
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5
M1 | 25.8 | 26.2 | 25.9 | 26.3 | 25.5 | 70.2 | 69.9 | 69.8 | 69.6 | 69.8 | 256 | 256 | 255 | 256 | 256 | 544 | 543 | 543 | 543 | 544 | 1254 | 1255 | 1253 | 1249 | 1254
M3 | 26.5 | 26.9 | 26 | 26.2 | 26.7 | 69.7 | 69.5 | 69.8 | 69.8 | 69.8 | 255 | 255 | 256 | 256 | 256 | 544 | 544 | 544 | 545 | 544 | 1254 | 1253 | 1254 | 1250 | 1254
M4 | 25.8 | 27.1 | 26.5 | 26.1 | 26.5 | 69.6 | 69.4 | 69.5 | 69.7 | 69.4 | 256 | 255 | 255 | 255 | 256 | 544 | 544 | 543 | 544 | 544 | 1251 | 1253 | 1251 | 1252 | 1251
M5 | 26.4 | 25.9 | 25.8 | 26.5 | 25.7 | 69.6 | 69.5 | 68.7 | 69.9 | 69.8 | 256 | 255 | 257 | 257 | 256 | 545 | 542 | 543 | 544 | 545 | 1251 | 1255 | 1251 | 1255 | 1254
Metrologo | Calculo de promedios entre celdas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
M1 | 25.94 | 69.86 | 255.8 | 543.4 | 1253
M3 | 26.46 | 69.72 | 255.6 | 544.2 | 1253
M4 | 26.4 | 69.52 | 255.4 | 543.8 | 1251.6
M5 | 26.06 | 69.5 | 256.2 | 543.8 | 1253.2
Metrologo | Diferencias absolutas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
M1 | 0.8 | 0.6 | 1 | 1 | 6
M3 | 0.9 | 0.3 | 1 | 1 | 4
M4 | 1.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2
M5 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3 | 4
Promedio de promedios
| 26.215 | 69.65 | 255.75 | 543.8 | 1252.7
desviacion estandar de promedios
| 0.25423 | 0.17166 | 0.34157 | 0.3266 | 0.73937
Metrologo | Consistencia estadistica entre metrologos h | [7 empty] | Limites para 4 metrologos
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 1% | 5% | Negativo 1% | Negativo 5%
M1 | -1.0817 | 1.2234 | 0.14639 | -1.2247 | 0.40575 |  |  |  | 1.49 | 1.42 | -1.49 | -1.42
M3 | 0.96369 | 0.40779 | -0.43916 | 1.2247 | 0.40575 |  |  |  | 1.49 | 1.42 | -1.49 | -1.42
M4 | 0.72769 | -0.75732 | -1.0247 | 0 | -1.4878 |  |  |  | 1.49 | 1.42 | -1.49 | -1.42
M5 | -0.60968 | -0.87383 | 1.3175 | 0 | 0.67625 |  |  |  | 1.49 | 1.42 | -1.49 | -1.42
[9 empty] | 1.49 | 1.42 | -1.49 | -1.42
REALIZAR GRAFICO
Consistencia estadistica dentro de los Metrologos k
Metrologo | Repetibilidad dentro del intrevalo de calibracion sij
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
M1 | 0.56569 | 0.42426 | 0.70711 | 0.70711 | 4.2426
M3 | 0.6364 | 0.21213 | 0.70711 | 0.70711 | 2.8284
M4 | 0.91924 | 0.21213 | 0.70711 | 0.70711 | 1.4142
M5 | 0.56569 | 0.84853 | 1.4142 | 2.1213 | 2.8284
| 1.3748 | 0.99499 | 1.8708 | 2.4495 | 6
Metrologo | Consistencia estadistica dentro del laboratorio | [7 empty] | Limites para 4 metroogos 6 repeticiones
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 1% | 5%
M1 | 0.92009 | 0.69007 | 1.1501 | 1.1501 | 6.9007 |  |  |  | 1.55 | 1.4
M3 | 1.0351 | 0.34503 | 1.1501 | 1.1501 | 4.6004 |  |  |  | 1.55 | 1.4
M4 | 1.4951 | 0.34503 | 1.1501 | 1.1501 | 2.3002 |  |  |  | 1.55 | 1.4
M5 | 0.92009 | 1.3801 | 2.3002 | 3.4503 | 0.60044 |  |  |  | 1.55 | 1.4
[9 empty] | 1.55 | 1.4
REALIZAR GRAFICO
Calculo de m Sl y Sr
Metrologo | nivel j
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 5
M1 | 25.8 | 26.2 | 25.9 | 26.3 | 25.5 | 70.2 | 69.9 | 69.8 | 69.6 | 69.8 | 256 | 256 | 255 | 256 | 256 | 544 |  | 543 | 543 | 543 | 544 | 1254 | 1255 | 1253 | 1249 | 1254
M3 | 26.5 | 26.9 | 26 | 26.2 | 26.7 | 69.7 | 69.5 | 69.8 | 69.8 | 69.8 | 255 | 255 | 256 | 256 | 256 | 544 |  | 544 | 544 | 545 | 544 | 1254 | 1253 | 1254 | 1250 | 1254
M4 | 25.8 | 27.1 | 26.5 | 26.1 | 26.5 | 69.6 | 69.4 | 69.5 | 69.7 | 69.4 | 256 | 255 | 255 | 255 | 256 | 544 |  | 544 | 543 | 544 | 544 | 1251 | 1253 | 1251 | 1252 | 1251
M5 | 26.4 | 25.9 | 25.8 | 26.5 | 25.7 | 69.6 | 69.5 | 68.7 | 69.9 | 69.8 | 256 | 255 | 257 | 257 | 256 | 545 |  | 542 | 543 | 544 | 545 | 1251 | 1255 | 1251 | 1255 | 1254
Metrologo | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Promedios | Repeticiones | Promedios | Repeticiones | Promedios | Repeticiones | Promedios | Repeticiones | Promedios | Repeticiones
M1 | 25.94 | 5 | 69.86 | 5 | 255.8 | 5 | 543.4 | 5 | 1253 | 5
M3 | 26.46 | 5 | 69.72 | 5 | 255.6 | 5 | 544.2 | 5 | 1253.75 | 4
M4 | 26.4 | 5 | 69.52 | 5 | 255.4 | 5 | 543.8 | 5 | 1251.6 | 5
M5 | 26.06 | 5 | 69.5 | 5 | 256.2 | 5 | 543.8 | 6 | 1253.2 | 5
Calculo Desviacion estandar
Metrologo | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5
M1 | 0.32094 | 5 | 0.21909 | 5 | 0.44721 | 5 | 0.54772 | 5 | 2.3452 | 5
M3 | 0.36469 | 5 | 0.13038 | 5 | 0.54772 | 5 | 0.44721 | 5 | 1.7321 | 4
M4 | 0.4899 | 5 | 0.13038 | 5 | 0.54772 | 5 | 0.44721 | 5 | 0.89443 | 5
M5 | 0.36469 | 5 | 0.47434 | 5 | 0.83666 | 5 | 1.3038 | 5 | 2.0494 | 5
[17 empty] | 0.7 | 0.73 | 0.71 | 0.7
[13 empty] | 0.71 | 0.69 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.74 | 0.71 | 0.65
| T1 | [11 empty] | 0.71 | 0.67 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.73 | 0.69 | 0.68
| 129.7 | 349.3 | 1279 | 2717 | 6265 | [7 empty] | 0.7 | 0.68 | 0.69 | 0.66 | 0.71
| 132.3 | 348.6 | 1278 | 2721 | 5015 | [7 empty] | 0.70667 | 0.68 | 0.66667 | 0.66 | 0.69 | 0.73333 | 0.70333 | 0.67667 | 5.5167
| 132 | 347.6 | 1277 | 2719 | 6258 | [7 empty] | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 27
| 130.3 | 347.5 | 1281 | 3262.8 | 6266 | [7 empty] | 2.8267 | 2.04 | 2 | 1.98 | 3.45 | 2.2 | 2.11 | 2.03 | 18.6367
T1 | 524.3 | 1393 | 5115 | 11419.8 | 23804
T2
| 3364.418 | 24402.098 | 327168.2 | 1476417.8 | 7850045
| 3500.658 | 24304.392 | 326656.8 | 1480768.2 | 6287556.25
| 3484.8 | 24165.152 | 326145.8 | 1478592.2 | 7832512.8
| 3395.618 | 24151.25 | 328192.2 | 1774310.64 | 7852551.2
T2 | 13745.494 | 97022.892 | 1308163 | 6210088.84 | 29822665.25
T3 | 20 | 20 | 20 | 21 | 19
T4 | 100 | 100 | 100 | 111 | 91
T5
| 0.412 | 0.192 | 0.8 | 1.2 | 22
| 0.532 | 0.068 | 1.2 | 0.8 | 9
| 0.96 | 0.068 | 1.2 | 0.8 | 3.2
| 0.532 | 0.9 | 2.8 | 8.5 | 16.8
T5 | 2.436 | 1.228 | 6 | 11.3 | 51
s2r | 0.15225 | 0.07675 | 0.375 | 0.66471 | 3.4
s2L | 0.034183 | 0.014117 | 0.041667 | -0.02508 | 0.11093
S2R | 0.18643 | 0.090867 | 0.41667 | 0.63963 | 3.5109
INCERTIDUMRE DEL METODO
σpt | 0.011912 | 0.0053817 | 0.020833 | 0.017141 | 0.13552
σpt | 0.13879
| 0.091862 | 0.13879
| 0,0012X+0,2599 |  | 0.9807
Nivel | m | sr | sR
1 | 26.215 | 0.39019 | 0.43178
2 | 69.65 | 0.27704 | 0.30144
3 | 255.75 | 0.61237 | 0.6455
4 | 543.8 | 0.81529 | 0.79977
5 | 1252.8421 | 1.8439 | 1.8737
De la Tabla pareciera que las desviaciones estándar tienden a aumentar, al aumentar m por lo que probablemente sea permisible establecer alguna relación funcional.
sr |  | Numero de Repeticiones |  | 6
Relación 1: s= bm |  | Numero de metrologos |  | 5
m | 26.215 | 69.65 | 255.75 | 543.8 | 1252.8421
sr | 0.39019 | 0.27704 | 0.61237 | 0.81529 | 1.8439
sj/m | 0.014884 | 0.0039776 | 0.0023944 | 0.0014993 | 0.0014718
b | 0.078038
sr=0,07804 µm | 2.0458 | 5.4354 | 19.9583 | 42.4373 | 97.7699
Verificación de coeficiente de correlación.
MILLER
Correlacion
| Coeficiente de Correlacion Miller Calculado |  |  | tc | 10.3583
|  |  |  | r | 0.98631
| Valor R2 de la regresion |  |  | R2 | 0.9728
| Numero de Niveles de recorrido |  |  | n | 5
| Coeficiente de Correlacion Miller Tablas (tabla t studentes dos colas ) |  |  | t tablas | 2.7764
| si tc > t es satisfactorio. |  |  | Dictamen | Satisfactorio
Cálculo del factor k.
| r = k*sr | Para 30 rep. k = 2,8
r = 2,8 sr
| Para menos repeticiones: |  | k =t(95,n-1)*raiz(2)
| En nuestro caso realizamos X repeticiones |  |  |  | 6
| n = | 6
| k | 3.6354
| k | 3.6354 | sr
Uso de la repetibilidad.
Prueba duplicada de repetibilidad.
| Y1 | 1253
| Y2 | 1251.6
| Dif. | 1.4
| r | 6.5388
| si Dif.≤r | Satisfactorio
Note on J44: los limites viene de las tablas de consistencia h y k mandel
Note on A149: Tener en cuenta que si hay datos que se deban descartar el numero de repeticiones varia
Note on A158: p es el numero de metrologos o laboratorios
Note on B175: T1/T3
Note on F211: Viene de la regresion lineal
Note on F212: numero de niveles
Note on F221: Son los numeros de mediciones o repeticiones efcetuadas por metrologo
Note on B227: Ingreso de Dato de ls tomados en proceso en cualquiera de los niveles
Note on C230: aplica la formula que sale de la regresion el calculo de la linea

## RT03-F25
HERRAMIENTA ESTADÍSTICA
Magnitud: | [7 empty] | Unidades: | [9 empty] | Equipo: | [7 empty] | Código Interno:
Fecha de realización: | [7 empty] | Elaborado por: | [9 empty] | Serie:
DETERMINAR SI LAS MEDIAS SON IGUALES
Metrologos
M1
M2
M3
[19 empty] | Numero de datos |  |  | 0
[19 empty] | Numero de niveles |  |  | 3
[19 empty] | Datos por analista |  |  | 0
|  |  | M1 | M2 | M3 |  |  |  |  | RESIDUOS (Valor Dato Media) | [18 empty] | GRAFICA DE LINEALIDAD
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | M1 | M2 | M3 |  |  |  |  | M1 | M2 | M3 |  |  | N° | Residuos |  | Residuos ordenados |  |  |  | N° | Valores residuos ordenados valor medio |  | Valores por Tabla | Valor Normal*sR
[10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 1 | #DIV/0! |  | -1.8908 |  |  |  | 1 | -1.8908 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 2 | #DIV/0! |  | -0.87223 |  |  |  | 2 | -0.87223 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 3 | #DIV/0! |  | -0.77641 |  |  |  | 3 | -0.77641 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 4 | #DIV/0! |  | -0.76169 |  |  |  | 4 | -0.76169 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 5 | #DIV/0! |  | -0.68246 |  |  |  | 5 | -0.68246 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 6 | #DIV/0! |  | -0.66761 |  |  |  | 6 | -0.66761 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 7 | #DIV/0! |  | -0.65413 |  |  |  | 7 | -0.65413 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 8 | #DIV/0! |  | -0.60093 |  |  |  | 8 | -0.60093 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 9 | #DIV/0! |  | -0.39867 |  |  |  | 9 | -0.39867 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[22 empty] | 10 | #DIV/0! |  | 0.014588 |  |  |  | 10 | 0.014588 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[22 empty] | 11 | #DIV/0! |  | 0.073691 |  |  |  | 11 | 0.073691 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[22 empty] | 12 | #DIV/0! |  | 0.090894 |  |  |  | 12 | 0.090894 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[22 empty] | 13 | #DIV/0! |  | 0.10293 |  |  |  | 13 | 0.10293 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[22 empty] | 14 | #DIV/0! |  | 0.11345 |  |  |  | 14 | 0.11345 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[22 empty] | 15 | #DIV/0! |  | 0.12087 |  |  |  | 15 | 0.12087 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[22 empty] | 16 | #DIV/0! |  | 0.134 |  |  |  | 16 | 0.134 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Sumatoria |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [9 empty] | 17 | #DIV/0! |  | 0.14174 |  |  |  | 17 | 0.14174 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | DESV | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [16 empty] | 18 | #DIV/0! |  | 0.18377 |  |  |  | 18 | 0.18377 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U Repetibilidad | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [16 empty] | 19 | #DIV/0! |  | 0.20094 |  |  |  | 19 | 0.20094 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | u TIPO A | #DIV/0! | [18 empty] | 20 | #DIV/0! |  | 0.23992 |  |  |  | 20 | 0.23992 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | CV | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [16 empty] | 21 | #DIV/0! |  | 0.33944 |  |  |  | 21 | 0.33944 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Gran Media | #DIV/0! | [5 empty] | Inter | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [9 empty] | 22 | #DIV/0! |  | 0.34153 |  |  |  | 22 | 0.34153 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | DESV | #DIV/0! | [18 empty] | 23 | #DIV/0! |  | 0.47692 |  |  |  | 23 | 0.47692 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | COV | #DIV/0! | [18 empty] | 24 | #DIV/0! |  | 1.0676 |  |  |  | 24 | 1.0676 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | M1 | M2 | M3 |  |  |  | = | M1 | M2 | M3 |  |  |  | + | M1 | M2 | M3 |  |  | 25 | #DIV/0! |  | 1.1697 |  |  |  | 25 | 1.1697 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 26 | #DIV/0! |  | 1.2064 |  |  |  | 26 | 1.2064 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 27 | #DIV/0! |  | 1.2866 |  |  |  | 27 | 1.2866 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | M1 | M2 | M3 |  |  |  |  | M1 | M2 | M3 |  |  |  |  | M1 | M2 | M3
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | = | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | + | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | M1 | M2 | M3 |  |  |  |  | M1 | M2 | M3 |  |  |  |  | M1 | M2 | M3
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Sumatorias | #DIV/0! | [5 empty] | Sumatorias |  | #DIV/0! |  |  |  |  | Sumatorias |  | #DIV/0!
TABLA DE ANALISIS DE VARIANZA
[10 empty] | Fuentes |  |  | Suma de Cuadrados |  | Grados de libertad |  | Varianzas | F calculado | sR | P valué
| Variabilidad |  | Valor |  |  | Grado libertad |  |  |  | Tratamientos |  |  | #DIV/0! |  | 2 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Total | VT | #DIV/0! |  |  | n-1 | -1 |  |  | Residual |  |  | #DIV/0! |  | -3 |  | #DIV/0!
| Medias | VE | #DIV/0! |  |  | K-1 | 2 |  |  | Total |  |  | #DIV/0! |  | -1
| Residual | VNE | #DIV/0! |  |  | n-K | -3
#DIV/0!
ANALISIS DE VARIANZA DE UN FACTOR - EXCEL
Intervalos de Confianza
Diferencia de medias [Ȳ1 - Ȳ2]
[14 empty] | M1 | M2 | M3
|  |  | M1 | M2 | M3 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Lim Sup | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | M1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Lim Inf | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | M2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | M3 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  | Gran Media | #DIV/0!
|  | s^2R | #DIV/0!
|  | s R | #DIV/0!
|  | RAIZ(n) Residual | #NUM! | [8 empty] | LSD |  | #NUM!
|  | t alfa/2 | #NUM! | t = -1 grados de libertad con α/2=0,025 |  |  | Para el ejercicio | [6 empty] | Student
|  | Valor variación | #DIV/0!
|  | t alfa/2 | 1.96 | Con t solicitado por norma de ref. |  |  | Por norma
|  | Valor variación | #DIV/0!
[12 empty] | Diferencia critica ejercicio |  | #DIV/0!
[12 empty] | Diferencia critica norma |  | No Aplica
No hay evidencia que demuestre que existen diferencias significativas entre los datos obtenidos por los analistas
Prueba de Kruskall - Wallis para determinar procedencia de datos - Empates y concordancia de lecturas
| Matriz datos Originales |  |  |  | Datos Generados | [5 empty] | Matriz Datos Generados
| M1 | M2 | M3 |  | Empates - Orden |  | t |  |  |  | M1 | M2 | M3 |  |  |  |  | Resultados Según Fórmula H
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | [11 empty] | 0.015873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |  |  | -84
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | [13 empty] | 19656
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9
[5 empty] | 0 | 10
[5 empty] | 0 | 11
[5 empty] | 0 | 12
[5 empty] | 0 | 13 | [11 empty] | t= | Numero de veces que se repite un valor
[5 empty] | 0 | 14 | [11 empty] | k= | Numero de grupos participantes
[5 empty] | 0 | 15 | [11 empty] | gl= | k-1
[5 empty] | 0 | 16 | [11 empty] | gl= | (6-1)
[5 empty] | 0 | 17 |  | 0 | [9 empty] | gl= | 2
[5 empty] | 0 | 18 | [11 empty] | Nivel de confianza 95%
[5 empty] | 0 | 19 | [11 empty] | Chi Critico |  | 5.9915
[5 empty] | 0 | 20 | [8 empty] | Datos X k | 9 |  | H´´=Chi Calculado |  | -84 | Menor que Chi CD | [6 empty] | #NUM!
[5 empty] | 0 | 21 | [8 empty] | n | 27 |  | H0 | No existen diferencias significativas entre grupos
[5 empty] | 0 | 22 | [8 empty] | k | 3 |  | H1 | Existen diferencias significativas entre grupos
[5 empty] | 0 | 23
[5 empty] | 0 | 24 | [11 empty] | La Hipotesis nula NO se rechaza
[5 empty] | 0 | 25 | [11 empty] | El valor de Chi CD por tablas fue obtenido con el 95% de confianza o sea con un alfa de 0,05 y este valor es de Chi CD grados de libertad k-1 = 2 grados de libertad, como el valor obtenido es menor a este, por lo tanto se encuentra en la región de aceptación y podemos afirmar con un 95% de confianza que las desviaciones en cada proceso de ensayo son similares.
[5 empty] | 0 | 26
[5 empty] | 0 | 27
[11 empty] | 0 | 0 | 0
Prueba de Homocedasticidad Numérica, Prueba de contraste
Nivel de confianza 95%
[9 empty] | Chi CD |  | 5.9915
| Nombre | M1 | M2 | M3 |  |  |  |  | Chi Calculado |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| varianza | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| n | 0 | [6 empty] | H0 | No existen diferencias significativas entre la varianza de los analistas del grupo
| k | 3 | [6 empty] | H1 | Existen diferencias significativas entre las varianzas de los analistas del grupo
| s^2R | #DIV/0!
| s^2G | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
| Xo^2 | #DIV/0! |  |  | shic calculado |  |  |  | El valor de Chi CD por tablas fue obtenido con el 95% de confianza o sea con un alfa de 0,05 y este valor es de Chi CD grados de libertad k-1 = 2 grados de libertad, como el valor obtenido es menor a este, por lo tanto se encuentra en la región de aceptación y podemos afirmar con un 95% de confianza que las desviaciones en cada proceso de ensayo son similares.
| Xo^2 Tablas | 5.9915 |  |  | shic critico
| P valor | #DIV/0!
𝐻"=(12/45(45+1) [〖330〗^2/15+〖397,5〗^2/15+〖307,5〗^2/15 "]" −3(45+1))/(1−(〖(29〗^3−29)+(〖16〗^3−16))/(〖45〗^3−45))
Note on T24: Arcesio Velandia Carreño: Numero de datos totales de cada metrólogo x 3
Note on T25: Arcesio Velandia Carreño: Numero de metrologos
Note on T26: Arcesio Velandia Carreño: numero de datos por metrólogo
Note on AF32: Ajustar el numero de datos dependiendo de los participantes y numero de datos
Note on X33: Ajustar el numero de datos dependiendo de los participantes y numero de datos
Note on Z33: Se deben ordenar de menor a mayor para poder establecer linealidad
Note on AI33: USAR INV.NORM.ESTAND
Note on AG34: Valores de los residuos ordenados Valor - Media
Note on D71: Valor medido de cada analista -(promedio de promedios)
Note on E99: Ajustar a la media de todos los datos si se incrementa o decrementa k y n varia
Note on M99: Ajustar a la media de todos los datos si se incrementa o decrementa k y n varia
Note on T99: Ajustar a la media de todos los datos si se incrementa o decrementa k y n varia
Note on G107: n = numero de datos totales
Note on G108: k Numero de participantes
Note on H108: Numerador
Note on H109: Denominador
Note on C149: JAVIER. Oigen de las variaciones dentro de los grupos
Note on O151: Modificar la formula de acuerdo al numero de k (participantes) Formula LSD ni participantes numero de datos
Note on D152: Usuario de Windows: Obtenido ejercicio
Note on E152: n-1 grados de libertad con α/2 =0,025
Note on D155: Usuario de Windows: Dado por norma
Note on O159: Elvis Ajustarlo según la norma
Note on H167: Se debe modificar de acuerdo al numero de repeticiones de forma manual
Note on L167: Realizar el cambio maula de la matriz original por los datos calculados
Note on B216: Ajustar formula depende del numero de participantes
Note on B217: Ajustar formula depende del numero de participantes
Note on C219: Buscar en la tabla Xo^2 con alfa 0,05 para k-1 grados de libertad

## H.estadisticas (hidden)
HERRAMIENTA ESTADISTICA
Magnitud: | Unidades: |  | Equipo: | Serie:
Fecha de realización: |  | Elaborado por: |  | Código Interno:
EJERCICIO
OBSERVACIONES

## Datos (hidden)
TAR Y TUR
HYK
ERROR NORMALIZADO
INTRALABORATORIO
ANOVA
RPETIBILIDAD
CLASIFICACION DE EQUIPOS
MODAY MEDIA ARITMÉTICA
PRUBA F
CARTAS DE CONTROL