## RT03-F25
HOJA DE CÁLCULODE ANALISIS DE REPETIBILIDAD Y REPRODUCIBILIDAD
El estudio de Repetibilidad y Reproducibilidad en los Laboratorio de Metrología – de la SIC, se
efectuan para dar cumplimiento al numeral “5.9 Aseguramiento de la calidad de los resultados
de ensayo y de calibración” de la norma NTC-ISO/IEC 17025
| ANALISIS DE REPETIBILIDAD Y REPRODUCIBILIDAD | [7 empty] | CONSTANTES O COEFICIENTES USADOS PARA LOS GRAFICOS DE CONTROL
Metrologos | Prueba | Mensurando |  |  |  |  | Promedios |  | Medidas |  |  | % de la Variación del Proceso
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Numero de Intentos | K1
[9 empty] | Repetibilidad (EV) | 2 | 4.56
A | [9 empty] | 3 | 3.05
[9 empty] | 0 | 4 | 2.5 | #DIV/0!
| Prom. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 5 | 2.21
R=x_max-x_min | Rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1
B | 1 | [8 empty] | Numero de Intentos | K2
| 3 | [7 empty] | Reproducibilidad (AV) | 2 | 3.65 |  | Limites de control | D3 | D4
| Prom. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 3 | 2.79 |  | 2 | 0 | 3.267
| Rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4 | 2.3 |  | 3 | 0 | 2.574
[9 empty] | #DIV/0! | 5 | 2.08 | #DIV/0! | 4 | 0 | 2.282
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | RP = | #DIV/0! |  |  |  |  | 5 | 0 | 2.114
[13 empty] | 6 | 0 | 2.004
Gran media | [7 empty] | 0 | n = número de piezas | 5 |  |  | 7 | 0.076 | 1.924
[9 empty] | r = número de pruebas | 3 |  |  | 8 | 0.132 | 1.864
Diferencia de medias | [7 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | LSC= | 0 | Repetibilidad y Reproducibilidad (R&R)
[7 empty] | LIC = | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
GRAFICOS DE CONTROL
METROLOGO 1
LIC | LSC | RANGO | [7 empty] | Partes | K3
| 0 | 0 | [6 empty] | Variación entre las Partes (PV) | 2 | 3.65 | %Variación de partes
| 0 | 0 | [7 empty] | 3 | 2.7
| 0 | 0 | [7 empty] | 4 | 2.3
| 0 | 0 | [7 empty] | 5 | 2.08
| 0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | 6 | 1.93 | #DIV/0!
[10 empty] | 7 | 1.82
[10 empty] | 8 | 1.74
[10 empty] | 9 | 1.67
METROLOGO 2 | [8 empty] | Variación Total (TV) | 10 | 1.62
LIC | LSC | RANGO
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
| 0 | 0
| 0 | 0
CONCLUSIONES
Conforme al analisis mostrado en prescedencia se concluye que:
La repetibilidad calculada por un metodo matemático y la reproducibilidad
de un sistema de medición permite descomponer la variabilidad
del sistema en las dos componentes analizadas.
Proporcionando las siguentes directrices:
| R&R<10% |  |  |  |  | EXCELENTE
| 10xz%<=R&R<=20% |  |  |  |  | BUENO
| 10xz%<=R&R<=20% |  |  |  |  | ACEPTABLE
| R&R>30% |  |  |  |  | NECESITA MEJORAS
Se interpretan los resultados obtenidos, por medio de los siguientes criterios: • Si %R & R < 10% el sistema de medición es aceptable. • Si 10% ≤ %R & R < 30% el sistema de medición puede ser aceptable según su uso. • Si %R & R > 30% el sistema de medición es considerado como no aceptable y requiere de mejoras en cuanto al operador, equipo, método, condiciones, etc. Después de analizar la información que resulta del estudio de repetibilidad y reproducibilidad, es posible evaluar las causas que originan la variación del sistema o del instrumento: • Si la repetibilidad es mayor a la reproducibilidad las posibles causas son: El instrumento necesita mantenimiento, el equipo requiere ser rediseñado para ser más rígido, el montaje o ubicación donde se efectúan las mediciones necesita ser mejorado y/o, existe una variabilidad excesiva entre las partes. • Si la reproducibilidad es mayor que la repetibilidad, las causas pueden ser: El metrólogo necesita mejor entrenamiento en como utilizar y como leer el instrumento, la indicación del instrumento no es clara, No se han mantenido condiciones de reproducibilidad (ambientales, procedimientos, etc.) y/o el instrumento de medición presenta deriva.
𝑬𝑽=𝑲_𝟏∗𝑹 ̿
𝐴𝑉=√((𝐾2∗ x ̿_𝑑𝑖𝑓𝑓 )2 − 𝐸𝑉2/𝑛𝑟)
𝑹&𝑹=√(〖𝑬𝑽〗^𝟐+〖𝑨𝑽〗^𝟐 )
𝑷𝑽=𝑹𝑷∗𝑲_𝟑
𝑻𝑽√(〖𝑹&𝑹〗^𝟐+〖𝑷𝑽〗^𝟐 )
%𝑹𝒆𝒑𝒆𝒕𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝑑=(𝑲_𝟏∗𝑹 ̿)/𝑉𝑇∗100%
%𝑹𝒆𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅=√((𝐾2∗ x ̿_𝑑𝑖𝑓𝑓 )2 − 𝐸𝑉2/𝑛𝑟)/𝑉𝑇∗100%
r
r&𝑅=√(%𝑹𝒆𝒑𝒆𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅+%𝑹𝒆𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 )
𝑹 ̿=𝟏/𝒎 ∑_(𝒊=𝟏)^𝒏▒𝑹 ̅_𝒊
𝑹 ̿=
𝑹𝑩=𝒙_𝒎𝒂𝒙−𝒙_𝒎𝒊𝒏
(𝒙_𝑨 ) ̅=𝟏/𝒏 ∑_(𝒊=𝟏)^𝒏▒𝒙_𝑨𝒊
𝑹𝑨=𝒙_𝒎𝒂𝒙−𝒙_𝒎𝒊𝒏
=
𝑹𝑨=
(𝒙_𝑨 ) ̅
(𝒙_𝑩 ) ̅=𝟏/𝒏 ∑_(𝒊=𝟏)^𝒏▒𝒙_𝑩𝒊
=
𝑹𝑩=
(𝒙_𝑩 ) ̅
-
(𝒙_𝑫 ) ̅=(𝒙_𝑨𝒊 ) ̅-(𝒙_𝑩𝒊 ) ̅
- min
(𝒙_𝒙𝒎𝒆𝒕 ) ̅=𝒎𝒂𝒙(𝒙_𝑨 ) ̅ - min(〖 𝒙〗_𝑩 ) ̅
"LIC=" 𝑅 ̿ ̅∗𝐷_3
=
(𝒙_𝒙𝒎𝒆𝒕 ) ̅=
"LSC=" 𝑅 ̿∗𝐷_4