## LISTA CHEQUEO CERTIFICADOS VOLU
LISTADO DE CHEQUEO DE CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE RECIPIENTES VOLUMÉTRICOS
Título "Certificado" | Certificado No. | El equipo cuenta con la estampilla correspondiente al Certificaco No. Con su respectiva fecha | Información del cliente |  |  | Fecha de Recepción | Fecha de Calibración | Información del Equipo sometido a Calibración |  |  | Lugar y dirección de calibración | Código Interno | Descripción del equipo calibrado | Método de Calibración (Se identifica claramente) | Condiciones Ambientales |  |  | Incertidumbre de medición K=2 | Trazabilidad de la Medición | Resultados de la Calibración (reporta en 2 cifras significativas) | La escala fue Ajustada |  | La escala fue verificada |  | Observaciones | Nombre y Firma autorizada | Nombre y Firma de Quien Calibra | Fecha de elaboración | Fin del documento | Precinto No. Coincide el certificado con el precinto del equipo calibrado | Observaciones generales de la lista de chequeo
|  |  | Solicitante | Dirección | Ciudad |  |  | Objeto | Fabricante | Número de Serie |  |  |  |  | Temperatura | Humedad Relativa | Presión atmosferica |  |  |  | SI | NO | SI | NO

## Hoja3 (hidden)
SI
NO