## RT03-F30
LISTADO DE CHEQUEO DE CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE RECIPIENTES VOLUMÉTRICOS
Fecha de Revisión | Nombre del revisor | Solicitud de calibración (sistema de trámites) | Comunicaciones emitidas por el usuario (sistema de trámites) | Comunicaciones emitidas a el usuario (sistema de trámites) | Lista de rescepción y entrega de equipos RT03-F09 (Se encuentra bien diligenciada) | Registro de fotográfico (serie, modelo, fabricante, código interno y estampilla y precinto) | Hoja de cálculo de calibración | Título "Certificado o Modificación al certificado" | Certificado o Modificación al certificado No. | Información del cliente |  |  | Fecha de Recepción | Fecha de Calibración | Información del Equipo sometido a Calibración | [9 empty] | Lugar y dirección de calibración | Código Interno (LCV-número de radicado) | Método de Calibración Utilizado (Se identifica claramente) | Condiciones Ambientales Corregidas |  |  | Incertidumbre de medición k=2 | Trazabilidad Metrológica |  |  |  |  | Resultados de la Calibración (reporta en 2 cifras significativas) | [5 empty] | Declaración de conformidad |  |  | Se ajusto la escala |  | La escala fue verificada |  | Observaciones (¿Cuenta con la siguiente observación"la verificación de la escala no hace parte del alcance reportado para el alcance acreditado"?) | Firmas autorizadas |  | Fecha de elaboración | Fecha de emisión | Fin del documento | Precinto No. Coincide el certificado con el precinto del equipo calibrado | Criterios del ONAC |  |  | Criterios del documento normativo Euramet cg- 21. | El equipo cuenta con la estampilla correspondiente al Certificaco No. Con su respectiva fecha | Observaciones generales del la listado de chequeo
[10 empty] | Solicitante | Dirección | Ciudad |  |  | Objeto | Fabricante | Número de Serie | Modelo | Material de contrucción | Superficie externa | Superficie interna | Capacidad nominal | División de escala nominal | Tipo visor |  |  |  | Temperatura | Humedad Relativa | Presión atmosférica |  | Instrumento | Fabricante | Intervalo de medida | No. De serie | Trazabilidad | Antes y después de ajuste | [5 empty] | Resultados donde se aplica | Norma NTC 2031:2014, numerales 3.5.1-3.5.2 y 8.4.2 | Regla de decisión aplicada | SI | NO | SI | NO |  | Cargo y nombre | Calibrado por (Cargo, nombre) |  |  |  |  | Reglamento de uso de los símbolos de acreditado y/o asociado RAC-3.0-03, versión vigente | Criterios específicos para la estimación y declaración de la incertidumbre de medición en la calibración CEA-3.0-06, versión vigente | Criterios específicos de acreditación – trazabilidad metrológica CEA-4.1-02, versión vigente
[37 empty] | Temperatura de referencia | Capacidad nominal | Capacidad del RVC | Incertidumbre ± U | ¦E¦ | ¦E¦+U (Cumple o no cumple)

## Hoja3 (hidden)
SI
NO