## RT03-F30
LISTADO DE CHEQUEO DE CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE RECIPIENTES VOLUMÉTRICOS
Fecha de Revisión | Nombre del revisor | Solicitud de calibración (sistema de trámites) | Comunicaciones emitidas por el usuario (sistema de trámites) | Comunicaciones emitidas a el usuario (sistema de trámites) | Lista de recepción y entrega de equipos RT03-F09 (Se encuentra bien diligenciada) | Registro de fotográfico (serie, modelo, fabricante, código interno y estampilla y precinto) | Hoja de cálculo de calibración | Título "Certificado o Modificación al certificado" | Certificado o Modificación al certificado No. | Información del cliente |  |  | Fecha de Recepción | Fecha de Calibración | Información del Equipo sometido a Calibración | [9 empty] | Lugar y dirección de calibración | Código Interno (LCV-número de radicado) | Método de Calibración Utilizado (Se identifica claramente) | Condiciones Ambientales Corregidas |  |  | Incertidumbre de medición k=2 | Trazabilidad Metrológica |  |  |  |  | Resultados de la Calibración (reporta en 2 cifras significativas) | [5 empty] | Declaración de conformidad |  |  | Se ajusto la escala |  | La escala fue verificada |  | Observaciones (¿Cuenta con la siguiente observación "la verificación de la escala no hace parte del alcance reportado para el alcance acreditado"?) | Firmas autorizadas |  | Fecha de elaboración | Fecha de emisión | Fin del documento | Precinto No. Y describa si coincide el certificado con el precinto del equipo calibrado | Criterios del ONAC |  |  |  |  | Criterios del documento normativo Euramet cg- 21. | Criterios documento Euramet Guía de calibración No. 19 | El equipo cuenta con la estampilla correspondiente al Certificado No. Con su respectiva fecha | Observaciones generales del la listado de chequeo
[10 empty] | Solicitante | Dirección | Ciudad |  |  | Objeto | Fabricante | Número de Serie | Modelo | Material de construcción | Superficie externa | Superficie interna | Capacidad nominal | División de escala nominal | Tipo visor |  |  |  | Temperatura | Humedad Relativa | Presión atmosférica |  | Instrumento | Fabricante | Intervalo de medida | No. De serie | Trazabilidad | Antes y después de ajuste | [5 empty] | Resultados donde se aplica | Según lo definido en la OIML R 120:2010, numeral 2.2.2.2. | Regla de decisión aplicada | SI | NO | SI | NO |  | Cargo y nombre | Calibrado por (Cargo, nombre) |  |  |  |  | Reglamento de uso de los símbolos de acreditado y/o asociado RAC-3.0-03, versión vigente Verificar en la plantilla antes de imprimir el certificado de calibración |  |  | Verificar que se de cumplimiento a los Criterios específicos para la estimación y declaración de la incertidumbre de medición en la calibración CEA-3.0-06, versión vigente | Verificar que se de cumplimiento a los Criterios específicos de acreditación – trazabilidad metrológica CEA-3.0-02 versión vigente
[37 empty] | Temperatura de referencia | Capacidad nominal | Capacidad del RVC | Incertidumbre ± U | ¦E¦ | ¦E¦+U (Cumple o no cumple) | [14 empty] | Para uso del Símbolo de acreditado en una sola tinta, la referencia de color es: Pantone black | La fuente tipográfica utilizada es Trebuchet MS, manteniendo un tamaño mínimo de 5 puntos para la versión más pequeña del Símbolo (2,3 cm x 0,95 cm en la versión horizontal) | La disposición del símbolo de acreditado y el logo del OEC deberán disponerse en forma horizontal y contigua.

## Hoja3 (hidden)
SI | Método según el documento Euramet Guía de calibración No. 19 Versión 3.0 (09/ 2018); | Yenny Astrid Hernández y Luis Henry Barreto Rojas | Luis Henry Barreto Rojas Responsable de la Dirección Técnica
NO | Método según el documento normativo Euramet cg- 21 | Yenny Astrid Hernández y Elvis Aguirre Romero | Elvis Aguirre Romero Sustituto del Responsable de la Dirección Técnica
|  | Yenny Astrid Hernández y Stivinson Córdoba Sánchez | Stivinson Córdoba Sánchez Sustituto del Responsable de la Dirección Técnica
|  | Luis Henry Barreto Rojas y Elvis Aguirre Romero | Luis Henry Barreto Rojas Metrólogo de Masa y Volumen
|  | Luis Henry Barreto Rojas y Stivinson Córdoba Sánchez | Elvis Aguirre Romero Metrólogo de Masa y Volumen
|  | Elvis Aguirre Romero y Stivinson Córdoba Sánchez | Stivinson Córdoba Sánchez Metrólogo de Masa y Volumen
Yenny Astrid Hernández, Luis Henry Barreto Rojas, Elvis Aguirre Romero y Stivinson Córdoba Sánchez