## RT03-F31
LISTADO DE CHEQUEO DE CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN Y MODIFICACIONES A LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO-IPFNA
Fecha de Revisión | Nombre del (os) Revisor (es) | Solicitud de Calibración (sistema de trámites) | Comunicaciones Emitidas por el Usuario (sistema de trámites) | Comunicaciones Emitidas por el Laboratorio (sistema de trámites) | Lista de Recepción y Entrega de Equipos RT03-F09 (Se encuentra bien diligenciada) | Registro de Fotográfico (serie, modelo, fabricante, código interno y estampilla) | Hoja de Cálculo de Calibración | Título "Certificado o Modificación al Certificado de Calibración" | Certificado o Modificación al Certificado "No. | Información del Cliente |  |  | Fecha de Recepción | Fecha de Calibración | 1. Información del Equipo Sometido a Calibración | [7 empty] | 2. Lugar y Dirección de Calibración | 3. Código Interno | 4. Método de Calibración (se identifica claramente) | 5. Condiciones Ambientales | [5 empty] | 6. Trazabilidad Metrológica | [5 empty] | 7. Resultados de la calibración | [12 empty] | 8. Incertidumbre Expandida de los Errores |  | Observaciones del Certificado | Firmas autorizadas |  | Fecha de Elaboración | Fecha de Emisión | Fin del documento | Criterios del ONAC |  |  |  |  | Criterios del documento normativo guía para la calibración de los instrumentos para pesaje de funcionamiento no automático (SIM MWG7/cg-01v.00) | Estampilla Coincide con el Certificado del Equipo Calibrado con su Respectiva Fecha | Observaciones Generales
[10 empty] | Solicitante | Dirección | Ciudad |  |  | Objeto | Fabricante | Número de Serie | Modelo | Carga Máx. | Carga Mín. | División de Escala | Escalón de Verificación |  |  |  | Condiciones Ambientales Iniciales |  |  | Condiciones Ambientales Finales |  |  | Clase de Pesas | Intervalo de las pesas patrón | No. Certificado | Fecha de Calibración | Código Interno | Pesas Utilizadas | Prueba de Excentricidad | Prueba de Repetibilidad | Prueba de error de indicación (se esta reportando teniendo cuenta el alcance acreditado) | [6 empty] | Gráfico "Error e incertidumbre expandida" | Declaración de Conformidad |  |  | Aproximación por línea recta que cruza en cero E(appr) | Incertidumbre expandida de los errores aproximados U(Eappr) |  | Norma y Firma Autorizada | Nombre y Firma de Quien Calibra |  |  |  | Reglamento de uso de los símbolos de acreditado y/o asociado RAC-3.0-03, versión vigente Verificar en la plantilla antes de imprimir el certificado de calibración |  |  | Verificar que se de cumplimiento a los Criterios Específicos Para la Estimación y Declaración de la Incertidumbre de Medición en la Calibración CEA-3.0-06, (versión vigente) | Verificar que se de cumplimiento a los Criterios Específicos de Acreditación – Trazabilidad Metrológica CEA-3.0-02 (versión vigente)
[26 empty] | Temperatura °C | Humedad Relativa (% hr) | Presión (hPa) | Temperatura °C | Humedad Relativa (% hr) | Presión (hPa) | [8 empty] | Antes de ajuste |  |  | Después de Ajuste |  |  |  |  | Resultados Donde se Aplica | Norma NTC 2031:2014, numerales 3.5.1-3.5.2 y 8.4.2 | Regla de Decisión Aplicada | [8 empty] | Para uso del Símbolo de acreditado en una sola tinta, la referencia de color es: Pantone black | La fuente tipográfica utilizada es Trebuchet MS, manteniendo un tamaño mínimo de 5 puntos para la versión más pequeña del Símbolo (2,3 cm x 0,95 cm en la versión horizontal) | La disposición del símbolo de acreditado y el logo del OEC deberán disponerse en forma horizontal y contigua.
[40 empty] | Masa Nominal | Indicación 1 (g) | Error (g) | Masa Nominal (g) | Error (g) | ±U (g) | Cumple (SI/NO)
Note on BB3: Revisar que se referencie el SI

## Hoja2 (hidden)
Si | Yenny Astrid Hernández y Luis Henry Barreto Rojas
No | Yenny Astrid Hernández y Elvis Aguirre Romero
Yenny Astrid Hernández y Stivinsón Córdoba Sánchez
Luis Henry Barreto Rojas y Elvis Aguirre Romero
Luis Henry Barreto Rojas y Stivinsón Córdoba Sánchez
Elvis Aguirre Romero y Stivinsón Córdoba Sánchez
Yenny Astrid Hernández, Luis Henry Barreto Rojas, Elvis Aguirre Romero y Stivinsón Córdoba Sánchez