## LCP
LISTADO DE CHEQUEO DE CERTIFICADOS Y MODIFICACIÓN A LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE PESAS
Fecha de revisión | Nombre del revisor | Solicitud de calibración (sistema de trámites) | Comunicaciones emitidas por el usuario (sistema de trámites) | Comunicaciones emitidas por el laboratorio (sistema de trámites) | Lista de recepción y entrega de equipos RT03-F09 (Se encuentra bien diligenciada) | Registro de fotográfico (serie, modelo, fabricante, código interno y estampilla) | Hoja de cálculo de calibración | Título "Certificado o Modificación del Certificado" | Certificado o Modificación al Certificado No. | Información del cliente |  |  | Fecha de Recepción | Fecha de Calibración | 1. Información del Equipo Sometido a Calibración | [5 empty] | 2. Lugar y dirección de calibración | 3. Código Interno | 4. Método de Calibración Utilizado (Se identifica claramente) | 5. Descripción de las Pesas |  |  |  | 6. Trazabilidad Metrológica | [5 empty] | 7. Incertidumbre de la medición K=2 y 95% | 8. RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN | [5 empty] | Declaración de conformidad |  |  | Observaciones | Nombre y Firma autorizada | Nombre y Firma de Quien Calibra | Fecha de elaboración | Fin del documento | Criterios del ONAC |  |  | Criterios del documento normativo NTC 1848: 2007, numerales 5 – 5.1 – 5.2 – 5.3 – 6 – 12 -13 y anexo A, B.4-B.4.1-B.4.2-B.4.3-B.4.3.1 y anexo C | Observaciones Generales
[10 empty] | Solicitante | Dirección | Ciudad |  |  | Objeto | Fabricante | Número de serie | Identificación de la pesa | Clase de Exactitud | Numero de pesas suministradas para la calibración | [28 empty] | Reglamento de uso de los símbolos de acreditado y/o asociado RAC-3.0-03, versión vigente | Criterios específicos para la estimación y declaración de la incertidumbre de medición en la calibración CEA-06, versión vigente | Criterios específicos de acreditación – trazabilidad metrológica CEA-4.1-02, versión vigente
[24 empty] | Pesa | Forma | Material | Densidad | Descripción del patrón | Clase | Fabricante | Código interno | Certificado No. | Fecha de calibración |  | No. Marcación | Masa convencional | Incertidumbre de la medición± U (k=2) (mg) | EMP clase M1± (mg) | Condiciones ambientales | Cumple | Resultados donde se aplica | Norma NTC 1848: 2007tabla 1 del numeral 5.1.2, para las pesas M1. | Regla de decisión aplicada

## Hoja3 (hidden)
SI
NO