## LCP
LISTADO DE CHEQUEO DE CERTIFICADOS Y MODIFICACIÓN A LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE PESAS
Fecha de revisión | Nombre del revisor | Solicitud de calibración (sistema de trámites) | Comunicaciones emitidas por el usuario (sistema de trámites) | Comunicaciones emitidas por el laboratorio (sistema de trámites) | Lista de recepción y entrega de equipos RT03-F09 y/o SIC CALIBRA (Se encuentra bien diligenciada) | PDF del Registro de fotográfico (serie, modelo, fabricante, , código interno y estampilla, entre otras) | Hoja de cálculo de calibración | Título "Certificado o Modificación del Certificado" | Certificado o Modificación al Certificado No. | Información del cliente |  |  | Fecha de Recepción | Fecha de Calibración | 1. Información del Equipo Sometido a Calibración |  |  |  |  | 2. Lugar y dirección de calibración | 3. Código Interno | 4. Método de Calibración Utilizado (Se identifica que se utilizó el método ABBA establecido en el documento normativo NTC 1848:2007) | 5. Descripción de las Pesas |  |  |  |  | 6. Trazabilidad Metrológica Verificar que se de cumplimiento a los Criterios específicos de acreditación – trazabilidad metrológica CEA-3.0-02 versión vigente del ONAC y según lo definido en la NTC ISO/IEC 17025:2017 | [6 empty] | 7. Incertidumbre de la medición | 8. RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN | [12 empty] | 9. Observaciones | Cargo y nombre de quien autoriza | Calibrado por (Cargo, nombre) | Fecha de elaboración | Fecha de emisión | Fin del documento | Criterios del ONAC | [5 empty] | Criterios del documento normativo NTC 1848:2007 Pesas de clase E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3 Parte 1: requisitos metrológicos y técnicos. Generalidades Anexo C. | Estampilla Coincide con el Certificado del Equipo Calibrado con su Respectiva Fecha | Observaciones Generales
[10 empty] | Solicitante | Dirección | Ciudad |  |  | Objeto | Fabricante | Número de serie | Clase de Exactitud | Número de pesas suministradas para la calibración |  |  |  | Pesa | Forma | Material | Densidad | [9 empty] | No. | Marcación de la(s) pesa(s) | Masa convencional |  | Incertidumbre expandida de la medición ± U (k=2) | EMP clase M1± | Condiciones ambientales promedio corregidas durante la calibración |  |  | Cumple (SI/NO) | Declaración de conformidad | [8 empty] | Reglamento de uso de los símbolos de acreditado y/o asociado RAC-3.0-03, versión vigente Verificar en la plantilla antes de imprimir el certificado de calibración |  |  | Verificar que se de cumplimiento a los Criterios Específicos Para la Estimación y Declaración de la Incertidumbre de Medición en la Calibración CEA-3.0-06, (versión vigente)
[26 empty] | Valor (kg/m³) | Incertidumbre (±) (k=2) (kg/m³) | Seleccione el tipo de declaración que identifique como las mediciones son trazables metrológicamente | Descripción del patrón | Clase | Fabricante | Código interno | Certificado | Fecha de calibración |  |  |  | Valor nominal | Error |  |  | Temperatura °C | Humedad (% hr) | Presión (hPa) |  | Resultados donde se aplica | Norma NTC 1848: 2007, tabla 1 del numeral 5.1.2, para las pesas M1. | Regla de decisión aplicada | [6 empty] | Para uso del Símbolo de acreditado en una sola tinta, la referencia de color es: Pantone black | La fuente tipográfica utilizada es Trebuchet MS, manteniendo un tamaño mínimo de 5 puntos para la versión más pequeña del Símbolo (2,3 cm x 0,95 cm en la versión horizontal) | La disposición del símbolo de acreditado y el logo del OEC deberán disponerse en forma horizontal y contigua. | La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura “k” y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor. | La incertidumbre expandida se reporta como máximo, dos cifras significativas | La incertidumbre de medición no es menor que la incertidumbre de las CMC para la cual el laboratorio está acreditado.
Note on AJ5: Verificar que cuente con este comentario: "La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura “k” y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor"
Note on BK5: Verificar que la estampilla coincide con el certificado del equipo calibrado y con su respectiva fecha
Note on AO7: Tener en cuenta la unidades
Note on AP7: Tener en cuenta la unidades
Note on AN8: Verificar que este valor este redondeado a la cifra menos significativa

## Hoja3 (hidden)
Si
No
TRAZABILIDAD
| Luis Henry Barreto Rojas y Elvis Aguirre Romero | INM | El laboratorio de calibración de la Superintendencia de Industria y Comercio asegura la trazabilidad de los resultados de medición reportados en este documento al Sistema Internacional de Unidades (SI) mediante una cadena ininterrumpida de calibraciones realizadas por los patrones nacionales del Instituto Nacional de Metrología de Colombia, los cuales cumplen con los requisitos de la norma NTC-ISO/IEC 17025:2017.
|  | INM/OEC | El laboratorio de calibración de la Superintendencia de Industria y Comercio asegura la trazabilidad de los resultados de medición reportados en este documento al Sistema Internacional de Unidades (SI), mediante una cadena ininterrumpida de calibraciones realizadas por los patrones del Instituto Nacional de Metrología y/o laboratorios que se encuentran acreditados por un organismo firmante de acuerdo de reconocimiento mutuo (MRA), los cuales cumplen con los requisitos de la norma NTC ISO/IEC 17025:2017.
|  | OEC | El laboratorio de calibración de la Superintendencia de Industria y Comercio asegura la trazabilidad de los resultados de medición reportados en este documento al Sistema Internacional de Unidades (SI), mediante una cadena ininterrumpida de calibraciones realizadas por los patrones de laboratorios que se encuentran acreditados por un organismo firmante de acuerdo de reconocimiento mutuo (MRA), los cuales cumplen con los requisitos de la norma NTC ISO/IEC 17025:2017.