## VERIFICACION INTERMEDIAS VOLUME
HOJA DE VERIFICACIONES INTERMEDIAS DE RECIPENTES VOLUMETRICOS
Ciudad |  |  |  | solicitante |  |  | fecha de recepción |  | No. Radicación |  | fecha de verificación |  | Verificado por:
DATOS DE LOS PATRONES
NOMBRE | Identificación / serie | Valor Nominal de la Magnitud | Unidad | División de escala / Resolución | Unidad | Corrección | Unidad | Incertidumbre del certificado | Unidad | Incertidumbre por Deriva | Unidad | Incertidumbre estandar Global | Unidad | Factor de cobertura | Fecha de calibración | Puntos para interpolar según capacidad certificado probeta (mL)
RVP | [9 empty] | 0 | mL | 0 | mL
Termómetro (RVP) | [9 empty] | 0 | °C | 0 | °C
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
Termómetro (RVC) | [9 empty] | 0 | °C | 0 | °C
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
Termohigrometro 23322 | [9 empty] | 0 | °C | 0 | °C
[10 empty] | 0 | % rH | 0 | % rH
[10 empty] | 0 | hPa | 0 | hPa
Pipeta/probeta | [9 empty] | 0 | mL | 0 | mL
Probeta para calibración
Cronometro
Pie de Rey | [9 empty] | 0 | mm | 0 | mm
| DATOS DE LOS RECIPIENTES | [6 empty] | TABLA DE CONVERSIÓN
| Nombre |  | RVP |  | RVC (O.R) |  |  | Unidad | Litros | Mililitros | 1 in3 | Valor nominal |  | Capacidad del RVP según certificado | Volumen calculado en el RVC | Diferencia respecto al patrón
Fabricante
| Modelo | [6 empty] | 1 galón | 3.7854 | 3785.411 | 231 | 5 |  | 5.002 | 0 | -5.002
| Etiqueta de Calibración | [6 empty] | 1 in3 | 0.016387 | 16.3871 | 1 | 1155 |  | 1155.46 | 0 | -1155.46
| Número de Serie | [6 empty] | 1 litro | 1 | 1000 | 0.016387 | 18.9271 |  | 18.9265 | 0 | -18.9265
| Tipo de visor | [6 empty] | 1 mililitro | 0.001 | 1 | 16.3871 | ver |  | 18926.47 | 0 | -18926.47
| Tipo de nivelación | [6 empty] | 1 cm3 | 0.001 | 1 | 16.3871 | 18927.055 |  | 18926.47 | 0 | -18926.47
Estado de la Superficie externa:
| Estado de la Superficie interna: | [6 empty] | Hora de Inicio |  |  |  |  | Hora final
Sistema de ajuste
| Temperatura de referencia | [6 empty] | DATOS DE CONDICIONES AMBIENTALES
| Capacidad Nominal en galones | [6 empty] | INICIO |  |  |  | FINAL |  |  |  | PROMEDIO | CORRECCIÓN
| División de escala | [6 empty] | Temperatura |  |  | °C | Temperatura |  |  | °C | #DIV/0! | #DIV/0!
| Resolución: | [6 empty] | Humedad Relativa |  |  | %rH | Humedad Relativa |  |  | %rH | #DIV/0! | #DIV/0!
| Coeficiente cubico de expansión térmico del agua | [6 empty] | Presión Atmosférica |  |  | hPa | Presión Atmosférica |  |  | hPa | #DIV/0! | #DIV/0!
Coeficiente cubico de expansión térmico del material
Coeficiente cubico de expansión térmico del material (pipetaAux)
Diámetro interno del cuello
Ancho de los trazos de la escala
CICLOS DE VERIFICACIÓN
|  | TOMA DE DATOS DEL RVP | [5 empty] | TOMA DE DATOS DEL RVT
|  | Ítem | Temperatura liquido °C | Vertido (s) | Escurrido (s) | Total de (V+E) (s) |  | Ítem | Temperatura liquido °C | Vertido (s) | Escurrido (s) | Total de (V+E) (s) | Delta del volumen
|  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 0
|  | 2 |  |  |  | 0 |  | 2 |  |  |  | 0
|  | 3 |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  |  | 0
|  | 4 |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  | 0
| n = | 5 |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  | 0
|  | Promedio | #DIV/0! | Corrección por temperatura en el liquído |  | #DIV/0! |  | Promedio | #DIV/0! | Corrección por temperatura en el liquído |  | #DIV/0! | #DIV/0!
ANÁLISIS DE CAPACIDAD DE VOLUMEN ml
| Ítem |  | Vt | Vt + ± ∆V)
| 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | -6.2677e-05 | °C-1 |  |  | Adicionar / Sustraer (mL)
| 2 |  | 0 | 0 |  | 2 | -6.2677e-05 | °C-1 | [5 empty] | -18926.47
| 3 |  | 0 | 0 |  | 3 | -6.2677e-05 | °C-1
| 4 |  | 0 | 0 |  | 4 | -6.2677e-05 | °C-1 |  |  | Adicionar / Sustraer (in3)
| 5 |  | 0 | 0 |  | 5 | -6.2677e-05 | °C-1 | [5 empty] | -1155.46
|  | Promedio Vt |  | 0 |  | Promedio | -6.2677e-05 | °C-1
|  | Desviación s Vt |  | 0
|  | ( mL) |  | 0
COEFICIENTE DE SENSIBILIDAD CON RESPECTO AL VOLUMEN DE REFERENCIA (RVP)
[10 empty] | Derivadas Parciales | Unidad |  | Unidad | RVP | RVC
| Respecto al volumen de referencia del (RVP) | [8 empty] | #DIV/0! | mL°C-1
| Respecto ala temperatura del liquido en el (RVP) | [8 empty] | 0 | mL°C-1 |  |  | 0
| Respecto ala temperatura del liquido en el (RVC) | [8 empty] | 0 | mL°C-1 |  |  | #DIV/0!
| Respecto al Coeficiente cubico de expansión térmico del material del (RVP) | [8 empty] | #DIV/0! | mL°C-1 |  |  |  | #DIV/0!
| Respecto al Coeficiente cubico de expansión térmico del material del (RVC) | [8 empty] | #DIV/0! | mL°C-1 |  |  | 0 | 0
| Respecto al Coeficiente cubico de expansión térmico del agua | [8 empty] | #DIV/0! | mL°C-1 |  |  | 0
| Respecto a la lectura del menisco | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 0
| Respecto a la repetibilidad de las mediciones | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
| Respecto a la resolución de las mediciones | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
| Respecto a los factores adicionales | [8 empty] | 1
PRESPUESTO DE INCERTIDUMBRE
| Magnitud |  | Valor Estimado Xi | Incertidumbre Original |  | k | Incertidumbre Estándar |  | Coeficientes de Sensibilidad |  | Contribución |  | Contribucion 2 | Fuente Información | Tipo de distribución | Grados Efectivos de Libertad
| Volumen Recipiente de Referencia |  | 0
| Calibración |  |  | 0 | cm3 | 0 | #DIV/0! | cm3 | #DIV/0! | mL°C-1 | #DIV/0! | mL | #DIV/0! | Certificado de calibración | Normal | 50
| Deriva |  |  | 0 | mL | 1.7321 | 0 | mL | #DIV/0! | mL°C-1 | #DIV/0! | mL | #DIV/0! | Certificado de calibración | Rectangular | ∞
| Corrección delta Pipeta/Probeta |  | -18926.47 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | mL°C-1 | #DIV/0! | mL | #DIV/0! | Certificado de calibración | Normal | 50
| Temperatura del agua en el RVP |  | #DIV/0! | #DIV/0! | °C
| Resolución termómetro |  |  | 0 | °C | 3.4641 | 0 | °C | 0 | mL°C-1 | 0 | mL | 0 | Estimación | Rectangular | ∞
| Calibración |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | °C | 0 | mL°C-1 | #DIV/0! | mL | #DIV/0! | Certificado de calibración | Normal | 50
| Deriva |  |  | 0 | 0 | 1.7321 | 0 | °C | 0 | mL°C-1 | 0 | mL | 0 | Certificado de calibración | Rectangular | ∞
| Inhomogenidad |  |  | 0 | 0 | 3.4641 | 0 | mL | 0 | mL°C-1 | 0 | mL | 0 | Estimación | Rectangular | ∞
| Temperatura del agua en el RVC |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| Resolución termómetro |  | 0 | 0 | 0 | 3.4641 | 0 | mL | 0 | mL°C-1 | 0 | mL | 0 | Estimación | Rectangular | ∞
| Calibración |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | mL | 0 | mL°C-1 | #DIV/0! | mL | #DIV/0! | Certificado de calibración | Normal | 50
| Deriva |  |  | 0 | 0 | 1.7321 | 0 | mL | 0 | mL°C-1 | 0 | mL | 0 | Certificado de calibración | Rectangular | ∞
| Inhomogenidad |  |  | 0 | 0 | 3.4641 | 0 | mL | 0 | mL°C-1 | 0 | mL | 0 | Estimación | Rectangular | ∞
| Coeficiente de expansión térmica del agua ß |  | 0 | 0 | 1/°C
| Coeficiente cubico de expansión térmico del Agua |  |  | 0 | 1/°C | 1.7321 | 0 | mL | #DIV/0! | mL°C-1 | #DIV/0! | mL | #DIV/0! | Calculada | Rectangular | ∞
| Coeficiente cubico de expansión térmico del material |  | RVP | 0 | 1/°C | 1.7321 | 0 | mL | #DIV/0! | mL°C-1 | #DIV/0! | mL | #DIV/0! | Referencia placa | Rectangular | ∞
| Coeficiente cubico de expansión térmico del material |  | RVC | 0 | 1/°C | 1.7321 | 0 | mL | #DIV/0! | mL°C-1 | #DIV/0! | mL | #DIV/0! | Referencia tabla 1 | Rectangular | ∞
| Coeficiente cubico de expansión térmico del material |  | Pipeta | 0 | 1/°C | 1.7321 | 0 | mL | 0 | mL°C-2 | 0 | mL | 0 | Referencia tabla 1 | Rectangular | ∞
Incertidumbres Adicionales
| Lectura del menisco RVP |  |  | 0 | mL | 1.7321 | 0 | mL | 1 |  | 0 | mL | 0 | Euramet 19 | Rectangular | ∞
| Lectura del menisco RVC |  |  | 0 | mL | 1.7321 | 0 | mL | 1 |  | 0 | mL | 0 | Euramet 19 | Rectangular | ∞
| Delta por repetibilidad |  |  | 0 | mL | 2.2361 | 0 | mL | 1 |  | 0 | mL | 0 | Euramet 21 | Normal | 4
tabla 2 | Delta de adicionales |  |  | 1.39 | mL | 1 | 1.39 | mL | 1 |  | 1.39 | mL | 1.9321 | Euramet 21 Tabla 2 | Rectangular | ∞
#DIV/0!
[12 empty] | U expandida | #DIV/0!
| Resultados Finales | [9 empty] | Como g ej > 50 =>para 95% |  | #DIV/0!
|  | Vt | u ( Vt ) | k | U | N.C | E | │E│ | U corregida
| mL | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k
| in3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 95% | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| gal | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
RT-03-F11 Vr.0(2016-09-21)
Formulas:
Incertidumbre del certificado = [Unidad]
𝑢 𝐴
𝛽
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝒕𝑹𝑺=[𝑽𝟎∗(𝜸𝑹𝑺−𝜷)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝒕𝑺𝑪𝑴=[𝑽𝟎∗(𝜷−𝜸𝑺𝑪𝑴)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜸𝑹𝑺=[−𝑽𝟎∗(𝒕𝟎𝑹𝑺−𝒕𝑹𝑺)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜸𝑺𝑪𝑴=[𝑽𝟎∗(𝒕−𝒕𝑺𝑪𝑴)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜷=[𝑽𝟎∗(𝒕𝑺𝑪𝑴−𝒕𝑹𝑺)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜹𝑽𝒎𝒆𝒏=𝟏
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜹𝑽𝒓𝒆𝒑= 𝟏
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜹𝑽𝒂𝒅𝒅=𝟏
𝜸_𝑹𝑺
𝒕_𝟎𝑹𝑺
𝒕_𝑹𝑺
𝜷
𝒕_𝑺𝑪𝑴
𝜸_𝑺𝑪𝑴
𝑽_𝟎
𝒕
〖(𝜹〗_(𝒅𝒓𝒊𝒇𝒕 ))
=
𝑽_𝒕= 𝑽_█(𝟎 @ ) [█(𝟏−𝜸_𝑹𝒔 ) (𝒕_𝟎𝑹𝑺 − 𝒕_𝒓𝒔 )+𝜷(𝒕_𝒔𝒄𝒎−𝒕_𝑹𝑺 )+𝜸_𝑺𝑪𝑴 ( 𝒕−𝒕_𝑺𝑪𝑴 )] +𝜹𝑽_𝒎𝒆𝒏+ 𝜹𝑽_𝒓𝒆𝒑+𝜹𝑽_𝒂𝒅𝒅 ]
𝜷=(−𝟎,𝟏𝟏𝟕𝟔∗𝒕^𝟐+𝟏𝟓,𝟖𝟒𝟔∗𝒕−𝟔𝟐,𝟔𝟕𝟕)∗〖𝟏𝟎〗^(−𝟔)/°𝑪
𝒕=(𝒕_(𝑹𝑺 )+ 𝒕_(𝑺𝑪𝑴 ))/𝟐
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝑽𝟎=[𝟏−𝜸𝑹𝑺∗(𝒕𝟎𝑹𝑺−𝒕𝑹𝑺)+𝜷∗(𝒕𝑺𝑪𝑴−𝒕𝑹𝑺)+𝜸𝑺𝑪𝑴∗(𝒕−𝒕𝑺𝑪𝑴)]
〖𝑢𝛿𝑉〗_𝑚𝑒𝑛
〖𝑢𝛿𝑉〗_𝑚𝑒𝑛
〖𝛿𝑉〗_𝑟𝑒𝑝
〖𝛿𝑉〗_𝑎𝑑𝑑
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜹𝑽𝒓𝒆𝒔= 𝟏
〖𝒖^𝟐 (𝑽_𝒕)∑_𝒊▒(𝝏𝑽𝒕/𝝏𝒙𝒊(𝒙𝒊)) 〗^𝟐
𝑉_𝑜
𝑻_𝑹𝑽𝑷
𝑻_𝑹𝑽𝑪

## INFORME VOLUMEN (hidden)
Información del Cliente
Solicitante |  |  | 0
Dirección
Ciudad |  |  | 0
Fecha de recepción |  |  | 0 |  | Fecha de Verificaciones |  | 0
1. INFORMACIÓN DEL EQUIPO SOMETIDO A VERIFICACIÓN
Objeto:
Fabricante. |  |  | 0
Número de Serie |  |  | 0
2. LUGAR Y DIRECCIÓN DE LA VERIFICACIÓN
3. CONSECUTIVO INTERNO
Este informe de verificación documenta la trazabilidad de los patrones empleados para esta verificación con los patrones nacionales del Instituto Nacional de Metrología (INM).
Las unidades de medida están con forme al Sistema Internacional de Unidades (SI).
Este informe de verificación no puede ser reproducido parcial ni totalmente, excepto con autorización del laboratorio de la SIC. Los informes de verificación sin firmas y sello no son válidos.
4. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO VERIFICADO
Recipiente volumétrico metálico identificado así:
Material de construcción:
Estado de la Superficie externa: |  |  |  | 0
Estado de la Superficie interna: |  |  |  | 0
Capacidad Nominal:
División de escala nominal:
Tipo de visor |  |  |  | 0
Modelo |  |  |  | 0
Tipo de nivelación |  |  |  | Niveles incrustados
5. MÉTODO DE VERIFICACIÓN UTILIZADO
La verificación del recipiente volumétrico descrito en el procedimiento RT03-XXX y la guía Euramet cg-21, consistente en el método de comparación directa usando un Recipiente volumetrico Trabajo (RVT) para observar el comportamiento del volumen total del RVP.
Donde:
Capacidad del RVT a la temperatura de referencia.
Capacidad del RVP, a la temperatura de referencia 20°C, hasta el trazo que indica su capacidad nominal 18927,06 mL ( 5 galones).
Es el coeficiente de expansión térmica del material del RVP.
Es la temperatura de referencia en el RVP, según certificado (generalmente 20°C).
Es la temperatura del líquido medida dentro del RVP.
Es el coeficiente de expansión térmica del agua.
Es la temperatura del líquido medida dentro del RVT.
Coeficiente de expansión térmica del material del RV T.
Temperatura de referencia en el RVC (generalmente 20°C).
Delta respecto a la lectura del menisco
Delta respecto a la repetibilidad de las mediciones
Delta respecto a factores adicionales
6. CONDICIONES AMBIENTALES
Las condiciones ambientales promedio en el laboratorio durante la calibración fueron las siguientes:
| Temperatura |  | Humedad Relativa |  |  | Presión atmosférica
| 20 ºC ± 2 ºC |  | 50 % Hr ± 10 % Hr |  |  | 750 Pha ± 50 Pha
7. INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN
La incertidumbre expandida con que se determinaron los errores, fueron estimadas con un nivel de confianza de 95 % aproximadamente y esta fue multiplicada por el factor de cubrimiento k=2,0.
8. TRAZABILIDAD DE LA MEDICIÓN
Los patrones utilizados en la verificación de este instrumento están trazados al sistema internacional de unidades, a través de patrones nacionales de la magnitud volumen.
Instrumento |  |  | Fabricante |  | Tipo | No. de Serie |  | Trazabilidad
Recipiente Volumétrico |  |  | 0 |  | Metalico | 0 |  | 0
Termómetro RVP |  |  | LUFFT |  | Digital | 0 |  | CAT-147 -16
Termómetro RVT. |  |  | LUFFT |  | Digital | 0 |  | CAT-148 -16
Pipeta |  |  | BRAND |  | Vidrio | 0 |  | 32555
Agua Potable | [7 empty] | EAAB
9. RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN
| Volumen Nominal mL | Volumen Medido Al (RVT) mL | Volumen Total Certificado (RVP) mL |  | Volumen Total Certificado (RV T) mL |  | Volumen Total mL |  | E.M.P mL
| 18927.06 | 0 | 0 |  | 18934.57 |  | -18934.57 |  | 9.46
Diferncia de Volumen
18934.57
10. LA ESCALA FUE AJUSTADA |  |  |  |  | SI |  | NO | X
La escala fue verificada sin hacer ajuste
División mínima promedio de escala en pulgadas (in3): | [6 empty] | in3 ± |  | in3
Los anteriores valores son válidos únicamente para el estado del recipiente en el momento de la prueba (recipiente correctamente nivelado y humedecido previamente)
11. OBSERVACIONES
El recipiente no presenta daños superficiales.
El pre-mojado al momento de usarlo se realiza llenándolo hasta el trazo que indica su capacidad nominal y drenándolo en un tiempo mínimo total de 60 s ±10 s, incluyendo 30 segundos de escurrido, después de haber cesado el flujo principal.
Se efectuaron 5 ciclos de vaciado y llenado para determinar la capacidad del recipiente
En el presente informe se usa la coma “,” como separador decimal.
FIRMAS AUTORIZADAS:
| ____________________________________ |  |  |  |  | ____________________________________
| Firma Autorizada |  |  |  |  | Verificado Por:
Responsable del Sistema de Gestión |  |  |  |  | Responsable de la Calibración
| LUIS HENRRY BARRETO ROJAS |  |  |  | 0
| Fecha de elaboración del Informe: |  |  |  | 2017-03-08
……………………………………..Fin de este documento……………………………………..

## CARTA DE CONTROL (hidden)
METODO | VOLUMEN NOMINAL mL | VOLUMEN MEDIDO AL (RVT) mL | INCERTIDUMBRE k=2 mL | LSC | LIC | Volumen total certificado RVP mL | Volumen total certificado (RV-RVT)mL | CONVERSIÓN PARA EL EMP
TRANSFERENCIA | 18927.06 | 18933.25 | 6.5 | 18936.5235 | 18917.5965 | 18926.47 | 18934.57 | 1 | 3.7854 | 1 | 1000
TRANSFERENCIA | 18927.06 | 18935.28 | 6.3 | 18936.5235 | 18917.5965 | INM | INM | 5 | 18.9271 | 18.9271 | 18927.06
TRANSFERENCIA | 18927.06 | 18934.67 | 6.2 | 18936.5235 | 18917.5965 | Diferencia de volumen mL |  | E.M.P mL | 9.4635 | OIML R 120
[6 empty] | 8.1 |  |  | 9.4635 | Edition 2010 E
volumen total mL
18925.15
18927.18
18926.57