## Suplemento Certificado
Información del Cliente
Solicitante |  |  | 0
Dirección
Ciudad |  |  | 0
Fecha de recepción |  |  | XXXX/XX/XX |  | Fecha de calibración |  | XXXX/XX/XX
1. INFORMACIÓN DEL EQUIPO
Descripción de las pesa
Fabricante
Serie
Identificación
Clase de exactitud
Número de pesas suministradas para la calibración:
2. LUGAR Y DIRECCIÓN DE CALIBRACIÓN
3. CONSECUTIVO INTERNO |  |  |  | S-LCP-XXX-XX
4. EXAMEN FÍSICO DE LA CONDICIÓN DE LA PESA
Limpieza de las pesa
5. MÉTODO DE CALIBRACIÓN
El valor de la masa convencional de la pesa se determina por el método de comparación con las pesas patrón, usando el esquema de sustitución ABBA. (Doble sustitución).
6. PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN UTILIZADO
7. DESCRIPCIÓN DE LA PESA
VALOR NOMINAL |  | FORMA |  | MATERIAL |  | DENSIDAD
[6 empty] | VALOR |  | INCERTIDUMBRE
8. TRAZABILIDAD DE LA MEDICIÓN
Está calibración es trazable al INM a través de una cadena ininterrumpida de comparaciones. El patrón de referencia se utiliza para calibrar el patrón de trabajo, que a su vez se utiliza para calibrar las pesas del cliente. Cada paso de la trazabilidad está documentada, así mismo la incertidumbre de medición ha sido calculada.
Descripción del patrón |  |  | Tipo | Fabricante | Certificado | Fecha de Calibración |  | Calibrado por
9. INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN
La incertidumbre reportada se ha determinado multiplicando la incertidumbre estándar combinada por el factor de cobertura K = 2, con el cual se logra un nivel de confianza de aproximadamente 95%. La incertidumbre fue evaluada según anexo C numeral C.6 OIML R 111-1:2004
10. RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
No | MARCACIÓN | MASA CONVENCIONAL |  | Incertidumbre de la medición U (k=2) (mg) | EMP (± mg) | Condiciones ambientales promedio |  |  | Cumple
|  | Valor Nominal (g) | Error (mg) |  |  | Temperatura °C | Humedad (%) | Presión (hPa) | SI/NO
RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
11. OBSERVACIONES
FIRMAS AUTORIZADAS:
| ___________________________________ |  |  |  |  | ____________________________________
| Firma Autorizada |  |  |  |  | Calibrado Por:
| Responsable de la Dirección Técnica |  |  |  |  | Responsable de la Calibración
| Fecha de elaboración del Suplemento de Certificado: |  |  |  |  | XXXX/XX/XX
………………………..FIN DE ESTE DOCUMENTO………………………..