## RT03-F42
HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS MASA Y VOLUMEN
ÁREA DE UBICACIÓN DEL EQUIPO |  |  | Masa (Balanzas) |  |  | Equipo |  |  |  | Serial |  |  | División de Escala o Resolución
|  |  | Masa (Pesas) |  |  | Marca |  |  |  | Modelo |  |  | Código interno
|  |  | Volumen |  |  | Intervalo de Medición: |  |  |  | a |  |  | Número SIC
N° | CALIBRACIÓN | [5 empty] | COMPROBACIÓN INTERMEDIA |  |  |  |  | MANTENIMIENTO
| Fecha de calibración | Número certificado | Laboratorio que realiza la calibración | Observaciones | Próxima fecha |  | Fecha de comprobación | Observaciones |  |  | Próxima fecha | Fecha de Realizado | Mantenimiento Preventivo | Mantenimiento Correctivo | Próxima fecha
| 2020-05-15 |  |  |  | Año-Mes-Día |  | Año-Mes-Día |  |  |  | Año-Mes-Día | Año-Mes-Día |  |  | Año-Mes-Día
| Año-Mes-Día |  |  |  | Año-Mes-Día |  | Año-Mes-Día |  | Año-Mes-Dia |  | Año-Mes-Día | Año-Mes-Día |  |  | Año-Mes-Día
| Año-Mes-Día |  |  |  | Año-Mes-Día |  | Año-Mes-Día |  | Año-Mes-Dia |  | Año-Mes-Día | Año-Mes-Día |  |  | Año-Mes-Día
| Año-Mes-Día |  |  |  | Año-Mes-Día |  | Año-Mes-Día |  | Año-Mes-Dia |  | Año-Mes-Día | Año-Mes-Día |  |  | Año-Mes-Día
| Año-Mes-Día |  |  |  | Año-Mes-Día |  | Año-Mes-Día |  | Año-Mes-Dia |  | Año-Mes-Día | Año-Mes-Día |  |  | Año-Mes-Día
| Año-Mes-Día |  |  |  | Año-Mes-Día |  | Año-Mes-Día |  | Año-Mes-Dia |  | Año-Mes-Día | Año-Mes-Día |  |  | Año-Mes-Día
| Año-Mes-Día |  |  |  | Año-Mes-Día |  | Año-Mes-Día |  | Año-Mes-Dia |  | Año-Mes-Día | Año-Mes-Día |  |  | Año-Mes-Día
| Año-Mes-Día |  |  |  | Año-Mes-Día |  | Año-Mes-Día |  | Año-Mes-Dia |  | Año-Mes-Día | Año-Mes-Día |  |  | Año-Mes-Día
| Año-Mes-Día |  |  |  | Año-Mes-Día |  | Año-Mes-Día |  | Año-Mes-Dia |  | Año-Mes-Día | Año-Mes-Día |  |  | Año-Mes-Día
| Año-Mes-Día |  |  |  | Año-Mes-Día |  | Año-Mes-Día |  | Año-Mes-Dia |  | Año-Mes-Día | Año-Mes-Día |  |  | Año-Mes-Día
Note on AX7: Elvis Aguirre Romero: Dejar Observación
Note on BB7: Elvis Aguirre Romero: Dejar Observación