## RT03-F42 (hidden)
HOJA DE VIDA DEL EQUIPAMIENTO
ÁREA DE UBICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO | [6 empty] | Descripción del Equipamiento |  | Marca |  |  |  | Intervalo de Medición |  |  | Serie |  | Modelo |  | Versión Firmware |  | Versión Software |  |  | División de Escala o Resolución |  |  | Código interno |  |  | Número del Inventario de la SIC
Masa (Instrumento de Pesaje de Funcionamiento de no Automático (IPFNA)) |  |  | Masa (Pesas) |  | Volumen | Temperatura y humedad
[6 empty] | X | BAÑO TÉRMICO |  | POLYSICIENCE |  |  |  | -20°C A 200 °C |  |  | 2110-90004 |  | AP15RCAL-A11BR | [6 empty] | 0,001°C |  |  | TH001 |  |  | 30646
N° |  | CALIBRACIÓN | [9 empty] | COMPROBACIÓN INTERMEDIA | [5 empty] | MANTENIMIENTO | [5 empty] | ENTRADA Y SALIDA DEL EQUIPAMIENTO
[24 empty] | Retiro de equipamiento |  |  |  |  | Recepción de equipamiento
|  | CALIBRACIÓN | [8 empty] | COMPROBACIONES INTERMEDIAS | [6 empty] | MANTENIMIENTO | [5 empty] | SALIDA Y ENTRADA DE DE EQUIPOS
| CALIB | Fecha de Calibración (año-mes-día) |  | Número Certificado |  | Laboratorio que Realiza la Calibración |  | Observaciones (cumple con los requisitos de calibración) |  | Próxima Fecha de Calibración (según RT03-F44) (año-mes-día) |  | Fecha de Comprobación INTERMEDIA (año-mes-día) |  | Observaciones |  |  | Fecha Próxima Comprobación (año-mes-día) | Fecha de Realizado del MANTENIMIENTO (año-mes-día) | Mantenimiento Preventivo |  | Mantenimiento Correctivo |  | Próxima fecha (año-mes-día) | Fecha de salida (año-mes-día) |  | Nombre de quien retira el equipamiento | Observaciones del estado del equipamiento |  | Fecha de entrada | Nombre de quien ingresa el equipamiento |  | Observaciones del estado del equipamiento
1 | INSTALACICIÓN | 2021-12-01 |  | ACTA DE ENTREGA |  | KASSEL |  | SI |  |  |  | 2022-06-30 |  | hacer una medición y comprar todos los datos de estabilidad y uniformidad del semestre |  |  |  | 2022-12-01 | 1-Se limpia malla del filtro, 2- se revisa el chech out | [9 empty] | 2022-05-06 | ASTRID RIVEROS |  | EQUIPO RAYADO
| CARACTERIZACIÓN | 2021-12-06 |  | MI-0841 |  | UNIÓN METRÓLOGICA |  | SI | [6 empty] | Año-Mes-Dia
Año-Mes-Dia
Año-Mes-Dia
Año-Mes-Dia
Año-Mes-Dia
Año-Mes-Dia
Año-Mes-Dia
Año-Mes-Dia
Año-Mes-Dia
Note on AR10: Dejar observación
Note on AW10: Dejar Observación
Note on BB10: Dejar Observación
Note on BL10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: AGREGAR COLUMNA, DEL MOTIVO DE LA SALIDA

## Hoja2
|  |  | HOJA DE VIDA DEL EQUIPAMIENTO |  |  |  | Código: RT03-F42
Versión: 5
Fecha: 2024-12-26
Código interno |  | Tipo
Área de ubicación |  |  |  |  | Descripción
Marca |  |  |  |  | Intervalo de calibración
Modelo |  |  |  |  | División de escala o Resolución
Serie |  |  |  |  | Nombre del Software y versión
Número SIC |  |  |  |  | Firmware y versión
No | ACTIVIDAD |  | FECHA AAAA-MM-DD | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | CÓDIGO | OBSERVACIONES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
Note on F18: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Incluir número de certificado, acta de entrega, número de comprobación, número de informe, entre otros.

## Hoja1 (hidden)
| OPERACIÓN DE CONFIRMACIÓN METROLÓGICA | FECHA | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | NÚMERO DE INFORME | OBSERVACIONES | REVISOR SIC |  | ACTIVIDAD | FECHA | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | NÚMERO DE INFORME | OBSERVACIONES | REVISOR SIC | EVIDENCIA DE LA REVISIÓN
1 | ENTRADA DE EQUIPAMEINTEO | 2021-12-11 | KASSEL | ACTA DE ENTREGA 2021-12-01 | EQUIPO CONFORME | PEDRO PEREZ | 1 | ENTRADA DE EQUIPAMEINTEO | 2021-12-11 | LABORATORIO DE VOLUMEN | ACTA DE ENTREGA 2022-03-05 | SE CAMBIA NÚMERO INTERNO DE XXX A TH003 | PEDRO PEREZ | CORREO 202121 HORA TAL A JULANITO
2 | CARACTERIZACIÓN | 2021-12-20 | UNIÓN METRÓLOGICA | MI-0841 | EQUIPO CONFORME 20 °c 35 °C 50 °C | ASTRID RIVEROS | 2 | SALIDA DE EQUIPAMIENTO | 2022-03-12 | PEDRO VARGAZ | NO APLICA | SALE A CALIBRACIÓN AL INM, EL EQUIPO SALE MIDIENDO 0,01 °C | ASTRID RIVEROS
3 | MANTEMIENITO PREVENT | [5 empty] | 3 | CALIBRACIÓN | 2022-03-13 | INM | INM-004 | SIN NOVEDAD, RESULTADOS CONFORMES | ASTRID RIVEROS
[7 empty] | 4 | ENTRADA DEL EQUPIAMENTO | 2022-03-25 | PEDRO VARGAZ | NO APLICA | SE REALIZA REVISÓN VISUAL, ENCEDIDO DELDEQUPO EN PUNTO DE HIELO, LLEGA MIDIENDO 0,02°c | ASTRID RIVEROS
[7 empty] | 5 | DAÑO | 2022-03-26 | PEDRO VARGAZ | NO APLICA | EL EQUIPO NO ENCIENDE, DESPUE | ASTRID RIVEROS
[7 empty] | 6 | MANTEMINIENTO CORRECTIBO | 2022-03-27 | KASSEL | 112121 | EQUIPO FUNCIONANDO | PEDRO PEREZ | se ENVIA EVIDENCIA VIA EMAIL A aSTRID