## RT03-F48
|  | LISTA DE CHEQUEO PARA REVISIÓN DE LOS INFORMES ADMINISTRATIVOS DE VERIFICACIÓN DEL MÉTODO |  |  |  |  | Código: RT03-F48
Versión: 2
Fecha: 2024-09-04
Nombre del responsable de la revisión : | [5 empty] | Fecha de la revisión:
Magnitud: | Método normativo:
Criterio |  |  | Cumple |  | Evidencia |  | Observaciones
|  |  | Si | No
Se identifica la magnitud sujeta a verificación del método
Se identifica el método normativo sujeta a verificación del método, con su versión
Se identifican las instalaciones del laboratorio
Cuenta con instalaciones eléctricas acordes a el equipamiento utilizado
Cuenta con un sistema de climatización para controlar las condiciones ambientales en cada laboratorio.
Cuenta con un control de acceso a los laboratorios de masa y volumen
Se identifica como se coontrolan las condiciones ambientales del laboratorio
Cuenta con un monitoreo de las condiciones ambientales
Identifica el equipamiento utilizado en el laboratorio
Identifica la exactitud de medición y/o la incertidumbre de medición de los equipos
Cuenta con un programa para la calibración de los equipos
Cuenta con alguna herramienta que permita identificar los tiempos de calibración de los equipos utilizados en la calibración
Cómo se evidencia la realización de las calibraciones, según el programa de calibración
Cuenta con un programa para comprobaciones intermedias a los equipos
Cómo se evidencia la realización de las comprobaciones intermedias a los equipos
Cómo realiza la manipulación, transporte y almacenamiento de los equipos
Dónde se definen los perfiles para los servidores públicos de los laboratorios
Se realiza la evaluación y autorizar al personal para llevar a cabo actividades específicas: Verificar método normalizado Analizar los resultados, incluidas las declaraciones de conformidad Informar, revisar y autorizar los resultado
Se cuenta con una revisión y validación de la última hoja de cálculo de calibración
Cuenta con pruebas estadísiticas que permitan analizar los resultados
Las pruebas estadísiticas cuentan con un hipótesis nula y alternativa definidas
Las pruebas estadísiticas cuentan con la definición de la regla de decisión
Las pruebas estadísiticas cuentan con conclusiones
Cuenta con conclusiones generales

## Hoja2
Masa (pesas) | Euramet cg- 21 versión 1.0 (04/2013)
Masa (balanzas) | SIM MWG7/cg-01v.00
Volumen | NTC 1848: 2007, numerales: 5 – 5.1 – 5.2 – 5.3 – 6 – 12 -13, anexo A-B.4-B.4.1-B.4.2-B.4.3-B.4.3.1-Anexo C