## Hoja1
MATRIZ DE GESTIÓN DE LA COMPETENCIA Y AUTORIZACIÓN DEL PERSONAL
Nombre del personal: | [6 empty] | Fecha de diligenciamiento:
Actividades del laboratorio | Requisitos de competencia para cada actividad |  |  |  | Evidencia de cumplimiento (fecha, entidad) | Autorización al personal de sus tareas, responsabilidades y autoridad (Incluir fecha y el tipo de autorización que se realizó) |  | Comunicación de autorización | Observaciones
| Educación (Diploma y Tarjeta profesional) |  | Formación (Certificado) | Experiencia (Certificado)
Calibrar recipientes volumétricos | Ingenierías Ciencias básicas |  | Metrología Básica | Mínimo 3 meses desarrollando calibración de recipientes volumétricos (metrólogo)
Estadística
Estimación de la incertidumbre de las mediciones
Formación en la magnitud de volumen
NTC-ISO 10012:2003 Sistemas de gestión de la medición. Requisitos para los procesos de medición y los equipos de medición
NTC ISO/IEC 17025:2017. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración
Calibrar balanzas | Ingenierías Ciencias básicas |  | Guía SIM MW G7/cg-01/v.00. Guía para la calibración de los instrumentos para pesar de funcionamiento no automático. | Mínimo 3 meses desarrollando calibración de balanzas
Estimación de la incertidumbre de las mediciones
NTC ISO/IEC 17025:2017. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración
Calibrar pesas | Ingenierías Ciencias básicas |  | Norma NTC 1848:2007. Pesas de clases E1, E2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3 y M3. Requisitos metrológicos y técnicos. | Mínimo 3 meses desarrollando calibración de pesas
Estimación de la incertidumbre de las mediciones
NTC ISO/IEC 17025:2017. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración
Calibrar termómetros digitales y termohigrómetros | Ingenierías Ciencias básicas |  | Metrología Básica | Mínimo 3 meses desarrollando calibración de termohigrómetros
Incertidumbre de medición
NTC ISO/IEC 17025:2017. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración
Metrología de temperatura y humedad relativa
Verificar el método establecido en la Guía Técnica Euramet cg- 21. (recipientes volumétricos) | Ingenierías Ciencias básicas |  | Guía Técnica Euramet cg- 21. | Mínimo 3 meses desarrollando calibración de recipientes volumétricos
Estimación de la incertidumbre de las mediciones
NTC ISO/IEC 17025:2017. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración
Estadística
Verificar el método establecido en la guía para la calibración de los instrumentos para pesaje de funcionamiento no automático (SIM MWG7/cg-01v.00) | Ingenierías Ciencias básicas |  | Guía SIM MW G7/cg-01/v.00. Guía para la calibración de los instrumentos para pesar de funcionamiento no automático. | Mínimo 3 meses desarrollando calibración de balanzas
Estimación de la incertidumbre de las mediciones
NTC ISO/IEC 17025:2017. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración
Estadística
Verificar el método establecido en NTC 1848:2007. Pesas de clases E1, E2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3 y M3. Requisitos metrológicos y técnicos. | Ingenierías Ciencias básicas |  | Norma NTC 1848:2007. Pesas de clases E1, E2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3 y M3. Requisitos metrológicos y técnicos. | Mínimo 3 meses como responsable de calibración de pesas
Estimación de la incertidumbre de las mediciones
NTC ISO/IEC 17025:2017. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración
Estadística
Analizar resultados, incluidas las declaraciones de conformidad o las opiniones e interpretaciones | Ingenierías Ciencias básicas |  | Estimación de la incertidumbre de las mediciones | Mínimo 3 meses desarrollando calibración de pesas, balanzas y recipientes volumétricos
Declaración de conformidad y regla de decisión
Informar, revisar y autorizar resultados | Ingenierías Ciencias básicas |  | Guía Técnica Euramet cg- 21. | Mínimo 3 meses desarrollando calibración de pesas, balanzas y recipientes volumétricos
Guía SIM MW G7/cg-01/v.00. Guía para la calibración de los instrumentos para pesar de funcionamiento no automático.
Norma NTC 1848:2007. Pesas de clases E1, E2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3 y M3. Requisitos metrológicos y técnicos.
Estimación de la incertidumbre de las mediciones
Estadística
Declaración de conformidad y regla de decisión
NTC ISO/IEC 17025:2017. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración