## Hoja2 (hidden)
CIUDAD Y/O MUNICIPIO | TERMÓMETRO CON SONDA | TERMOHIGROMETRO
| °C (LÍQUIDO) | °C (AMBIENTE) | RH%
ARMENIA | 27.2 | 28.4 | 58.1
ARMENIA | 22.7 | 24.1 | 37.9
BARRANQUILLA | 34.1 | 30.8 | 69.5
BARRANQUILLA | 33.7 | 31.9 | 66.1
BOGOTÁ | 22.1 | 21.8 | 47.8
BOGOTÁ | 19.8 | 22.2 | 44
BUCARAMANGA | 29.4 | 30.7 | 52.4
BUCARAMANGA | 30.5 | 28.7 | 60.1
CALDAS | 24.1 | 23.7 | 64.9
CARTAGENA | 32.2 | 33.3 | 65.8
CARTAGENA | 33.5 | 32 | 69.5
IBAGUÉ | 28.4 | 25.1 | 62.5
IBAGUÉ | 30.9 | 31 | 39.2
MONTERIA | 32.5 | 33.3 | 53.3
MONTERIA | 30.6 | 28.9 | 71.3
OCAÑA | 28.3 | 27.5 | 62.9
OCAÑA | 25.5 | 27.6 | 59.9
PASTO | 21.2 | 19.1 | 59.5
PASTO | 22.6 | 21.4 | 49.4
PIEDECUESTA | 29.9 | 30.8 | 49.4
PIEDECUESTA | 27.5 | 26.3 | 57.4
ROVIRA | 34.2 | 31.6 | 38.4
ROVIRA | 32 | 29.1 | 51.5
SALGAR | 27.2 | 25.3 | 68.1
ZIPAQUIRA | 20.1 | 21.8 | 50.6
ZIPAQUIRA | 19.3 | 17.8 | 60.2
VALLEDUPAR | 34.1 | 30.9 | 59.4
VALLEDUPAR | 36.5 | 36.8 | 44.8
SAN BERNARDO | 24 | 20.2 | 81
MOSQUERA | 21.9 | 19 | 57.7
CAJICÁ | 21.4 | 20.3 | 57.8
SILVANIA | 23.8 | 22.7 | 66.7
SALENTO | 20.6 | 21.2 | 67.8
ACACIAS | 28.5 | 29.8 | 60.9
GUALANDAY | 33.8 | 25.2 | 80
Fusagasugá | 21.8 | 20.8 | 79.3
GARAGOA | 26.3 | 28.4 | 53.3
MUZO | 25.2 | 25.8 | 69.6
TUNJA | 22 | 19.3 | 53.8
TUTA | 23 | 17.3 | 66.1
PROVIDENCIA | 27.9 | 28.8 | 67.7
SAN ANDRÉS | 29.1 | 29.6 | 70.1
SAN ANDRÉS | 30.7 | 33.1 | 61
GUADUAS | 27.9 | 26.1 | 66.6
36.5
19.3
17.2

## DATOS 0 (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE TERMÓMETROS DIGITALES
Solicitante: | [5 empty] | Número de certificado:
Dirección: | [5 empty] | Código interno LCTD-XX-XXXXX (compuesto por N° Radicado)
Ciudad:
Fecha de recepción: | [5 empty] | Unidad de calibración:
Fecha de calibración: | [5 empty] | Método de calibración:
DATOS DEL INSTRUMENTO BAJO CALIBRACIÓN (IBC)
Instrumento: | [5 empty] | Intervalo de medición : |  |  |  | °C
Fabricante: | [5 empty] | Resolución: |  |  | °C
Modelo: | [5 empty] | Canal:
Serie:
DATOS DEL INSTRUMENTO UTILIZADO EN LA CALIBRACIÓN
Instrumento: |  |  | Baño Termostático |  |  | Instrumento: |  | Termómetro digital con PT100
Marca: |  |  | PolyScience |  |  | Marca: |  | LUFFT
Serie: |  |  | 2110-90004 |  |  | Serie: |  | 008.0916.1212.006 // 347980.006
Modelo: |  |  | AP15RCAL-A11BR |  |  | Modelo: |  | XP100
Certificado No: |  |  | MI-0841 |  |  | Certificado No: |  | 5736
Proveedor de trazabilidad: |  |  | UNIÓN METROLÓGICA |  |  | Proveedor de trazabilidad: |  | INM
Fecha de calibración: |  |  | 2021-12-06 |  |  | Fecha de calibración: |  | 2022-02-16
Instrumento: |  |  | Termómetro digital con PT100 |  |  | Instrumento: |  | Termómetro digital
Marca: |  |  | LUFFT |  |  | Marca: |  | YOWEXA
Serie: |  |  | 022.1014.1212.005 // 347980.004 |  |  | Serie: |  | 190724GSM0087287
Modelo: |  |  | XP100 |  |  | Modelo: |  | NO INDICA
Certificado No: |  |  | 5737 |  |  | Certificado No: |  | 5717 // 5720
Proveedor de trazabilidad: |  |  | INM |  |  | Proveedor de trazabilidad: |  | INM
Fecha de calibración: |  |  | 2022-02-16 |  |  | Fecha de calibración: |  | 2022-01-27
Instrumento: | [5 empty] | Instrumento:
Marca: | [5 empty] | Marca:
Serie: | [5 empty] | Serie:
Modelo: | [5 empty] | Modelo:
Certificado No: | [5 empty] | Certificado No:
Proveedor de trazabilidad: | [5 empty] | Proveedor de trazabilidad:
Fecha de calibración: |  |  | 2021-05-13 |  |  | Fecha de calibración: |  | 2022-03-13
Verificar que: |  |  |  |  | SI | NO | OBSERVACIONES
¿El termómetro está roto?
¿El termómetro está midiendo similar a la temperatura ambiente?
¿El termómetro esta libre de golpes o arañazos?
¿El instrumento de medición presenta todas las partes?
OBSERVACIONES
Grupo de trabajo del laboratorio
| No | Nombres |  |  | Roles del grupo de trabajo
| AC | Astrid Camila Riveros Mesa |  |  | Responsable de la Dirección Técnica del Laboratorio de Temperatura y Humedad |  |  | Metrólogo del Laboratorio Temperatura y Humedad
| PV | Pedro José Vargas López |  |  | Metrólogo del Laboratorio Temperatura y Humedad |  |  | Metrólogo del Laboratorio Temperatura y Humedad

## RT03-F55 (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE TERMÓMETROS DIGITALES
Diligenció
Código Interno: | 0
OBSERVACIONES
Temperatura | 0 | °C
n | IBC °C | Fecha
1 |  | Hora
2 |  | Patrón | Punto de hielo
3 |  | Medio | Punto de hielo | SP | 0 | °C
4 |  | Inmersión | 20 | cm | THG: | TH-008
5 |  | ta, °C | ha, % hr | ta, °C | ha, % hr
6 |  |  |  | 0.24864 | -14.5269
7
8
9
PROMEDIO | #DIV/0!
DESV EST | #DIV/0!
t | 10 | °C
n | Patrón 1 °C | Patrón 2 °C | IBC °C | Fecha | [5 empty] | Patrón 1 Corregido °C | Patrón 2 Corregido °C | Difer Tpro Ti Patrón 1 | Difer Tpro Ti Patrón 2
1 |  |  |  | Hora | [5 empty] | -0.017197 | -0.027977 | 0 | 0
2 |  |  |  | Patrón | TH-003 |  |  |  |  | -0.017197 | -0.027977 | 0 | 0
3 |  |  |  | Medio | Baño líquido | SP |  | °C |  | -0.017197 | -0.027977 | 0 | 0
4 |  |  |  | Inmersión |  | cm | THG: |  |  | -0.017197 | -0.027977 | 0 | 0
5 |  |  |  | ta, °C | ha, % hr | ta, °C | ha, % hr |  |  | -0.017197 | -0.027977 | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0.24864 | -14.5269 |  |  | -0.017197 | -0.027977 | 0 | 0
7 | [9 empty] | -0.017197 | -0.027977 | 0 | 0
8 |  |  |  | Uniformidad °C | 0.010779 | SI |  |  |  | -0.017197 | -0.027977 | 0 | 0
9 |  |  |  | Estabilidad °C | 0 | SI |  |  |  | -0.017197 | -0.027977 | 0 | 0
PROMEDIO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ¿Pasa el punto de calibración? | SI |  |  |  | PROMEDIO | -0.017197 | -0.027977
DESV EST | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | DESV EST | 0 | 0
t | 20 | °C
n | Patrón 1 °C | Patrón 2 °C | IBC °C | Fecha | [5 empty] | Patrón 1 Corregido °C | Patrón 2 Corregido °C
1 |  |  |  | Hora | [5 empty] | -0.017197 | -0.027977 | 0 | 0
2 |  |  |  | Patrón | [5 empty] | -0.017197 | -0.027977 | 0 | 0
3 |  |  |  | Medio | Baño líquido | SP |  | °C |  | -0.017197 | -0.027977 | 0 | 0
4 |  |  |  | Inmersión |  | cm | THG: |  |  | -0.017197 | -0.027977 | 0 | 0
5 |  |  |  | ta, °C | ha, % hr | ta, °C | ha, % hr |  |  | -0.017197 | -0.027977 | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0.24864 | -14.5269 |  |  | -0.017197 | -0.027977 | 0 | 0
7 | [9 empty] | -0.017197 | -0.027977 | 0 | 0
8 |  |  |  | Uniformidad °C | 0.010779 | SI |  |  |  | -0.017197 | -0.027977 | 0 | 0
9 |  |  |  | Estabilidad °C | 0 | SI |  |  |  | -0.017197 | -0.027977 | 0 | 0
PROMEDIO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ¿Pasa el punto de calibración? | SI |  |  |  | PROMEDIO | -0.017197 | -0.027977
DESV EST | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | DESV EST | 0 | 0
t | 50 | °C
n | Patrón 1 °C | Patrón 2 °C | IBC °C | Fecha | [5 empty] | Patrón 1 Corregido °C | Patrón 2 Corregido °C
1 |  |  |  | Hora | [5 empty] | -0.017197 | -0.027977 | 0 | 0
2 |  |  |  | Patrón | [5 empty] | -0.017197 | -0.027977 | 0 | 0
3 |  |  |  | Medio | Baño líquido | SP | 40 | °C |  | -0.017197 | -0.027977 | 0 | 0
4 |  |  |  | Inmersión |  | cm | THG: |  |  | -0.017197 | -0.027977 | 0 | 0
5 |  |  |  | ta, °C | ha, % hr | ta, °C | ha, % hr |  |  | -0.017197 | -0.027977 | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0.24864 | -14.5269 |  |  | -0.017197 | -0.027977 | 0 | 0
7 | [9 empty] | -0.017197 | -0.027977 | 0 | 0
8 |  |  |  | Uniformidad °C | 0.010779 | SI |  |  |  | -0.017197 | -0.027977 | 0 | 0
9 |  |  |  | Estabilidad °C | 0 | SI |  |  |  | -0.017197 | -0.027977 | 0 | 0
PROMEDIO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ¿Pasa el punto de calibración? | SI |  |  |  | PROMEDIO | -0.017197 | -0.027977
DESV EST | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | DESV EST | 0 | 0
t | 190 | °C | 4
n | Patrón °C | Patrón °C | FECHA | 2021-08-03
1 | 192.3 | 193.4 | HORA | 0.73819
2 | 192.4 | 193.3 | PATRÓN | Punto de Hielo
3 | 192.3 | 193.4 | MEDIO | 9150 | SP | 190 | °C
4 | 192.4 | 193.3 | INMERSIÓN | 53 | mm
5 | 192.3 | 193.4 | ta, °C | ha, % HR | THG: | CS-TE-005
6 | 192.4 | 193.3 | 21.7 | 53
7 | 192.3 | 193.4
8 | 192.4 | 193.3
9 | 192.3 | 193.4
PROMEDIO | 192.3444 | 193.3556
DESV EST | 0.052705 | 0.052705
SEGUNDO PUNTO DE HIELO
t | 0
n | Patrón °C
1
2 |  | Fecha
3 |  | Hora
4 |  | Patrón | Punto de Hielo
5 |  | Medio | Vaso Dewar | SP | 0 | °C
6 |  | Inmersión |  | cm | THG:
7 |  | ta, °C | ha, % hr | ta, °C | ha, % hr
8 |  |  |  | 0.24864 | -14.5269
9
PROMEDIO | #DIV/0!
DESV EST | #DIV/0!
Calidad de calibración

## Incertidumbre (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE TERMÓMETROS DIGITALES
SP °C | 10 | Valor Estimado | Unidad | Tipo | Distribución | U | Unidad | Factor de cobertura | Incertidumbre Standard |  | Grados de Libertad | Coeficiente de Sensibilidad |  | Contribución a u | Unidad | Porcentaje
| Fuente de Incertidumbre | [7 empty] | u tipica | Unidad | G.L. | Ci | Unidad |  |  | %
1 | Repetibilidad del patrón 1 | -0.017197 | °C | A | N | 0 | °C | 3 | 0 | °C | 8 | 1 | -- | 0 | °C | #DIV/0!
2 | Incertidumbre del termómetro patrón 1 | 0 | - | B | N | 0.044 | °C | 1.96 | 0.022449 | °C | 200 | 1 | -- | 0.022449 | °C | #DIV/0!
3 | Interpolación corrección patrón | 0 | - | B | N | 0.0003419 | °C | 2.2361 | 0.0001529 | °C | 2 | 1 | -- | 0.0001529 | °C | #DIV/0!
4 | Resolución patrón | 0 | - | B | R | 0.001 | °C | 3.4641 | 0.00028868 | °C | 1000000 | 1 | -- | 0.00028868 | °C | #DIV/0!
5 | Deriva del termómetro patrón 1 | 0 | - | B | R | 0.003 | °C | 1.7321 | 0.0017321 | °C | 1000000 | 1 | -- | 0.0017321 | °C | #DIV/0!
6 | Uniformidad del medio | 0 | - | B | R | 0.068 | °C | 1.7321 | 0.03926 | °C | 1000000 | 1 | -- | 0.03926 | °C | #DIV/0!
7 | Estabilidad | 0 | - | B | R | 0.015 | °C | 1.7321 | 0.0086603 | °C | 1000000 | 1 | -- | 0.0086603 | °C | #DIV/0!
8 | Repetibilidad del termómetro IBC | #DIV/0! | °C | A | N | #DIV/0! | °C | 3 | #DIV/0! | °C | 8 | 1 | -- | #DIV/0! | °C | #DIV/0!
9 | Resolución indicador IBC | 0 | - | B | R | 0 | °C | 3.4641 | 0 | °C | 1000000 | 1 | -- | 0 | °C | #DIV/0!
10 | Variación a cero | 0 | - | A | R | #DIV/0! | °C | 1.7321 | #DIV/0! | °C | 1000000 | 1 | -- | #DIV/0! | °C | #DIV/0!
| Corrección e Incertidumbre | #DIV/0! | °C | A | N | #DIV/0! | °C | #DIV/0! | #DIV/0! | °C | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | Corrección C (°C) | K |  | Incertidumbre °C
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | ± | #DIV/0!
SP °C | 20 | Valor Estimado | Unidad | Tipo | Distribución | U | Unidad | Factor | Incertidumbre Standard |  | Grados de Libertad | Coeficiente de Sensibilidad |  | Contribución a u | Unidad | Porcentaje
| Fuente de Incertidumbre | [7 empty] | u tipica | Unidad | G.L. | Ci | Unidad |  |  | %
1 | Repetibilidad del patrón 1 | -0.017197 | °C | A | N | 0 | °C | 3 | 0 | °C | 8 | 1 | -- | 0 | °C | #DIV/0!
2 | Incertidumbre del termómetro patrón 1 | 0 | - | B | N | 0.044 | °C | 1.96 | 0.022449 | °C | 200 | 1 | -- | 0.022449 | °C | #DIV/0!
3 | Interpolación corrección patrón | 0 | - | B | N | 0.0003419 | °C | 2.2361 | 0.0001529 | °C | 2 | 1 | -- | 0.0001529 | °C | #DIV/0!
4 | Resolución patrón | 0 | - | B | R | 0.001 | °C | 3.4641 | 0.00028868 | °C | 1000000 | 1 | -- | 0.00028868 | °C | #DIV/0!
5 | Deriva del termómetro patrón 1 | 0 | - | B | R | 0.003 | °C | 1.7321 | 0.0017321 | °C | 1000000 | 1 | -- | 0.0017321 | °C | #DIV/0!
6 | Uniformidad del medio | 0 | - | B | R | 0.066 | °C | 1.7321 | 0.038105 | °C | 1000000 | 1 | -- | 0.038105 | °C | #DIV/0!
7 | Estabilidad | 0 | - | B | R | 0.01 | °C | 1.7321 | 0.0057735 | °C | 1000000 | 1 | -- | 0.0057735 | °C | #DIV/0!
8 | Repetibilidad del termómetro IBC | #DIV/0! | °C | A | N | #DIV/0! | °C | 3 | #DIV/0! | °C | 8 | 1 | -- | #DIV/0! | °C | #DIV/0!
9 | Resolución indicador IBC | 0 | - | B | R | 0 | °C | 3.4641 | 0 | °C | 1000000 | 1 | -- | 0 | °C | #DIV/0!
10 | Variación en cero | 1 | - | A | R | #DIV/0! | °C | 1.7321 | #DIV/0! | °C | 1000000 | 1 | -- | #DIV/0! | °C | #DIV/0!
| Corrección e Incertidumbre | #DIV/0! | °C | A | N | #DIV/0! | °C | #DIV/0! | #DIV/0! | °C | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | Corrección C (°C) | K |  | Incertidumbre °C
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | ± | #DIV/0!
SP °C | 50 | Valor Estimado | Unidad | Tipo | Distribución | U | Unidad | Factor | Incertidumbre Standard |  | Grados de Libertad | Coeficiente de Sensibilidad |  | Contribución a u | Unidad | Porcentaje
| Fuente de Incertidumbre | [7 empty] | u tipica | Unidad | G.L. | Ci | Unidad |  |  | %
1 | Repetibilidad del patrón 1 | -0.017197 | °C | A | N | 0 | °C | 3 | 0 | °C | 8 | 1 | -- | 0 | °C | #DIV/0!
2 | Incertidumbre del termómetro patrón 1 | 0 | - | B | N | 0.044 | °C | 1.96 | 0.022449 | °C | 200 | 1 | -- | 0.022449 | °C | #DIV/0!
3 | Interpolación corrección patrón | 0 | - | B | N | 0.0003419 | °C | 3.4641 | 9.8699e-05 | °C | 2 | 1 | -- | 9.8699e-05 | °C | #DIV/0!
4 | Resolución indicador patrón | 0 | - | B | R | 0.001 | °C | 3.4641 | 0.00028868 | °C | 1000000 | 1 | -- | 0.00028868 | °C | #DIV/0!
5 | Deriva del termómetro patrón 1 | 0 | - | B | R | 0.003 | °C | 1.7321 | 0.0017321 | °C | 1000000 | 1 | -- | 0.0017321 | °C | #DIV/0!
6 | Uniformidad del medio | 0 | - | B | R | 0.0372 | °C | 1.7321 | 0.021477 | °C | 1000000 | 1 | -- | 0.021477 | °C | #DIV/0!
7 | Estabilidad | 0 | - | B | R | 0.01 | °C | 1.7321 | 0.0057735 | °C | 1000000 | 1 | -- | 0.0057735 | °C | #DIV/0!
8 | Repetibilidad del termómetro IBC | #DIV/0! | °C | A | N | #DIV/0! | °C | 3 | #DIV/0! | °C | 8 | 1 | -- | #DIV/0! | °C | #DIV/0!
9 | Resolución indicador IBC | 0 | - | B | R | 0 | °C | 3.4641 | 0 | °C | 1000000 | 1 | -- | 0 | °C | #DIV/0!
10 | Variación en cero | 0 | - | A | R | #DIV/0! | °C | 1.7321 | #DIV/0! | °C | 1000000 | 1 | -- | #DIV/0! | °C | #DIV/0!
| Corrección e Incertidumbre | #DIV/0! | °C | A | N | #DIV/0! | °C | #DIV/0! | #DIV/0! | °C | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | Corrección C (°C) | K |  | Incertidumbre °C
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | ± | #DIV/0!
Note on I9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Del certificado
Note on I12: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: viene del f44
Note on I13: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: del certificado de caracterización
Note on I14: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: del certificado de caracterización
Note on I32: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: del certificado de caracterización
Note on I33: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: del certificado de caracterización
Note on I51: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: del certificado de caracterización
Note on I52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: del certificado de caracterización

## interpolación pat (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE TERMÓMETROS DIGITALES
| Número de certificado y fecha de calibración N° 5736 2022-02-16 | [5 empty] | Número de certificado y fecha de calibración N° 5737 2022-02-16
| Patrón 1 TH-003 | [5 empty] | Patrón 2 V-003
| Valor Medido °C | Corrección °C | U °C |  | "y "calculado | Residuo | Valor Medido °C | Corrección °C | U °C
| 10 | -0.033 | 0.044 |  | -0.032856 | 0.00014404 | 10.014 | -0.047 | 0.044
| 20.003 | -0.047 | 0.044 |  | -0.047375 | 0.00037528 | 20.021 | -0.064 | 0.044
| 29.997 | -0.061 | 0.044 |  | -0.060739 | 0.0002612 | 30.018 | -0.082 | 0.044
| 40.002 | -0.073 | 0.044 |  | -0.072973 | 2.7081e-05 | 40.027 | -0.097 | 0.044
| 50.002 | -0.084 | 0.044 |  | -0.084057 | 5.704e-05 | 50.03 | -0.112 | 0.044
[5 empty] | Suma cuadrática de los residuos | 2.338e-07
| Interpolación Patrón 1 | [5 empty] | Interpolación Patrón 2
grado poli | 2 | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0
coef | 5.718e-06 | -0.0016231 | -0.017197 | #N/A | #N/A |  | 5.0003e-06 | -0.0019296 | -0.027977
| 9.1366e-07 | 5.5878e-05 | 0.00073329 | #N/A | #N/A |  | 1.7044e-06 | 0.00010431 | 0.0013699
| 0.99986 | 0.0003419 | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0.99969 | 0.00063825 | #N/A
| 7027.3613 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A |  | 3265.373 | 2 | #N/A
| 0.001643 | 2.338e-07 | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0.0026604 | 8.1473e-07 | #N/A
INCERTIDUMBRE
| 3 | 2 | 1 | 0
| 0 | 0 | 0.044 | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
| 1 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A

## Interpol TH (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE TERMÓMETROS DIGITALES
| Termohigrómetro TH-008 Número de certificado y fecha de calibración 5720, 2022-01-27 |  |  | Termohigrómetro TH-008 Número de certificado y fecha de calibración 5717, 2022-01-27
| Temperatura |  |  | Humedad Relativa
| Valor medido °C | Corrección °C | U °C | Valor medido % hr | Corrección % hr | U % hr | Valor medido °C | Corrección °C | U °C | Valor medido % hr | Corrección % hr | U % hr
| 9.7 | 0.2 | 0.2 | 37.1 | -7.1 | 1.7 | 9.7 | 0.2 | 0.2 | 37.1 | -7.1 | 1.7
| 24.9 | 0.2 | 0.2 | 54.2 | -4.2 | 1.7 | 24.9 | 0.2 | 0.2 | 54.2 | -4.2 | 1.7
| 40 | 0.1 | 0.2 | 79.8 | 1.2 | 1.7 | 40 | 0.1 | 0.2 | 79.8 | 1.2 | 1.7
| Interpolación Lectura temperatura |  |  | Interpolación Lectura humedad relativa
grado poli | 1 | 0 |  | 1 | 0
Coeficientes | -0.0032967 | 0.24864 | #N/A | 0.19568 | -14.5269 | #N/A
| 0.0019117 | 0.053095 | #N/A | 0.011313 | 0.67509 | #N/A
| 0.74835 | 0.040959 | #N/A | 0.99667 | 0.34384 | #N/A
| 2.9737 | 1 | #N/A | 299.1608 | 1 | #N/A
| 0.004989 | 0.0016777 | #N/A | 35.3684 | 0.11823 | #N/A

## Resul medios (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE TERMÓMETROS DIGITALES
Número de certificado y fecha de calibración MI-0841 2021-12-06
Baño termostático Polysicience
VALOR MEDIDO °C | UNIFORMIDAD °C | ESTABILIDAD °C
10 | 0.068 | 0.015
20 | 0.066 | 0.01
50 | 0.0372 | 0.01

## RT03-F56 (hidden)
[8 empty] | Certificado N° | 0
Información del Cliente
Solicitante: |  |  | 0
Dirección: |  |  | 0
Ciudad: |  |  | 0
Fecha de recepción: |  | 0 |  |  |  |  | Fecha de calibración: |  | 0
1. INFORMACIÓN DEL EQUIPO SOMETIDO A CALIBRACIÓN
Objeto: |  |  | 0
Fabricante: |  |  | 0
Número de serie: |  |  | 0
Modelo: |  |  | 0
Intervalo de calibración: |  |  | °C a °C
Resolución: |  |  | 0 | °C |  | 0 | °C
2. LUGAR Y DIRECCIÓN DE CALIBRACIÓN
Laboratorio de calibración de temperatura y humedad, avenida carrera 50 # 26-55, interior 2 del CAN
3. CÓDIGO INTERNO |  |  |  | 0
4. MÉTODO DE CALIBRACIÓN UTILIZADO
Para la calibración del termómetro digital, se utilizó el método establecido en el documento normativo guía para la calibración de termómetros digitales con sensor tipo Prt, termistor y termopar en baños líquidos y hornos de bloque metálico INM/Gtm-T/01. Bogotá, D.C. 2019-12-05 Versión No. 1.
5. CONDICIONES AMBIENTALES
La calibración se realizó bajo condiciones ambientales de:
Temperatura: |  | 23 °C ± 5 °C
Humedad Relativa: |  | 37,5 % hr ± 32,5 % hr
[8 empty] | Certificado N° | 0
6. INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN
La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k",y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95 % y no menor a este valor" de acuerdo con el documento: "JCGM 100:2008. GUM 1995".
7. TRAZABILIDAD METROLÓGICA
Propiedad de un resultado de medida por la cual el resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medida.
Instrumento |  |  | Fabricante | No. de serie |  | Trazabilidad | Fecha de calibración
Baño Termostático |  |  | PolyScience | 2110-90004 |  | UNIÓN METROLÓGICA | 2021-12-06
Termómetro digital con PT100 |  |  | LUFFT | 008.0916.1212.006 // 347980.006 |  | INM | 2022-02-16
8. RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
|  | Valor Nominal | Lectura del patrón | Lectura promedio IBC | Corrección | Incertidumbre Expandida ± U | Factor de cobertura | Límite de Aceptación LA | Cumple
|  | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |  | EMP + | EMP - |  | LA | LA
|  | 10 | -0.017197 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.5 | -0.5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 20 | -0.017197 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.5 | -0.5 | -0.017197 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 50 | -0.017197 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.5 | -0.5 | -0.017197 | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 0.5 | -0.5 | -0.017197 | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 0.5 | -0.5 | -0.017197 | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 0.5 | -0.5 | -0.017197 | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 0.5 | -0.5 | -0.017197 | #DIV/0! | #DIV/0!
La declaración de conformidad se aplica teniendo en cuenta el error más la incertidumbre de medición, la cual no deberá superar los errores máximos permitidos (EMP)
|  |  |  | EMP | 0.5 | °C
El riesgo de que los valores aceptados estén fuera del límite de tolerancia es < 2.5% y para los valores rechazados, el riesgo de estar dentro del límite de tolerancia es <2.5%.
[8 empty] | Certificado N° | 0
10. OBSERVACIONES
* | Los resultados obtenidos en esta calibración, aplican a la información del equipo descrito en el numeral uno (1) del presente certificado.
* | Los resultados obtenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
* | Los laboratorios de calibración de la Superintendencia de Industria y Comercio no se responsabilizan de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado del equipo calibrado.
* | Se adhiere al equipo calibrado una estampilla identificada con el número del certificado.
* | Se realiza medición en 0 °C para calcular la histéresis del sensor de temperatura.
* | En el presente certificado se usa la coma “,” como separador decimal.
* | Este certificado de calibración no puede ser reproducido parcial, ni totalmente, excepto con autorización del laboratorio de la Superintendencia de Industria y Comercio.
* | El certificado de calibración sin las firmas autorizadas no es válido.
* | (* IBC) Instrumento bajo Calibración.
* | (* EMP) Error Máximo Permitido.
* | Los resultados de la calibración son trazables al Sistema Internacional (SI).
* | 0
* | 0
* | 0
FIRMAS AUTORIZADAS:
| Firma Autorizada | [5 empty] | Calibrado por
| #N/A | [5 empty] | #N/A
| #N/A | [5 empty] | #N/A
| Fecha de elaboración: | [6 empty] | Fecha de emisión:
…………………..Fin de este documento………………………
LA= EMP-U
𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛=|Corrección|≤𝐿𝐴=𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸
LA= EMP-U
𝐾_(95%)

## RT03-F57
[8 empty] | Certificado N° | 0
Información del Cliente
Solicitante: |  |  | 0
Dirección: |  |  | 0
Ciudad: |  |  | 0
Fecha de recepción: |  | 0 |  |  |  |  | Fecha de calibración: |  | 0
1. INFORMACIÓN DEL EQUIPO SOMETIDO A CALIBRACIÓN
Objeto: |  |  | 0
Fabricante: |  |  | 0
Número de serie: |  |  | 0
Modelo: |  |  | 0
Intervalo de calibración: |  |  | °C a °C
Resolución: |  |  | 0 | °C |  | 0 | °C
2. LUGAR Y DIRECCIÓN DE CALIBRACIÓN
Laboratorio de calibración de temperatura y humedad, avenida carrera 50 # 26-55, interior 2 del CAN
3. CÓDIGO INTERNO |  |  |  | 0
4. MÉTODO DE CALIBRACIÓN UTILIZADO
Para la calibración del termómetro digital, se utilizó el método establecido en el documento normativo guía para la calibración de termómetros digitales con sensor tipo Prt, termistor y termopar en baños líquidos y hornos de bloque metálico INM/Gtm-T/01. Bogotá, D.C. 2019-12-05 Versión No. 1.
5. CONDICIONES AMBIENTALES
La calibración se realizó bajo condiciones ambientales de:
Temperatura: |  | 23 °C ± 5 °C
Humedad Relativa: |  | 37,5 % hr ± 32,5 % hr
[8 empty] | Certificado N° | 0
6. INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN
La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k",y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95 % y no menor a este valor" de acuerdo con el documento: "JCGM 100:2008. GUM 1995".
7. TRAZABILIDAD METROLÓGICA
Propiedad de un resultado de medida por la cual el resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medida.
Instrumento |  |  | Fabricante | No. de serie |  | Trazabilidad | Fecha de calibración
Baño Termostático |  |  | PolyScience | 2110-90004 |  | UNIÓN METROLÓGICA | 2021-12-06
Termómetro digital con PT100 |  |  | LUFFT | 008.0916.1212.006 // 347980.006 |  | INM | 2022-02-16
8. RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
|  | Valor Nominal | Lectura del patrón | Lectura promedio IBC | Corrección | Incertidumbre Expandida ± U | Factor de cobertura | Límite de Aceptación LA | Cumple
|  | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |  | EMP + | EMP - |  | LA | LA
|  | 10 | -0.017197 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.5 | -0.5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 20 | -0.017197 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.5 | -0.5 | -0.017197 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 50 | -0.017197 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.5 | -0.5 | -0.017197 | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 0.5 | -0.5 | -0.017197 | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 0.5 | -0.5 | -0.017197 | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 0.5 | -0.5 | -0.017197 | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 0.5 | -0.5 | -0.017197 | #DIV/0! | #DIV/0!
La declaración de conformidad se aplica teniendo en cuenta el error más la incertidumbre de medición, la cual no deberá superar los errores máximos permitidos (EMP)
|  |  |  | EMP | 0.5 | °C
El riesgo de que los valores aceptados estén fuera del límite de tolerancia es < 2.5% y para los valores rechazados, el riesgo de estar dentro del límite de tolerancia es <2.5%.
[8 empty] | Certificado N° | 0
10. OBSERVACIONES
* | Los resultados obtenidos en esta calibración, aplican a la información del equipo descrito en el numeral uno (1) del presente certificado.
* | Los resultados obtenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
* | Los laboratorios de calibración de la Superintendencia de Industria y Comercio no se responsabilizan de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado del equipo calibrado.
* | Se adhiere al equipo calibrado una estampilla identificada con el número del certificado.
* | Se realiza medición en 0 °C para calcular la histéresis del sensor de temperatura.
* | En el presente certificado se usa la coma “,” como separador decimal.
* | Este certificado de calibración no puede ser reproducido parcial, ni totalmente, excepto con autorización del laboratorio de la Superintendencia de Industria y Comercio.
* | El certificado de calibración sin las firmas autorizadas no es válido.
* | (* IBC) Instrumento bajo Calibración.
* | (* EMP) Error Máximo Permitido.
* | Los resultados de la calibración son trazables al Sistema Internacional (SI).
* | 0
* | 0
* | 0
FIRMAS AUTORIZADAS:
| Firma Autorizada | [5 empty] | Calibrado por
| #N/A | [5 empty] | #N/A
| #N/A | [5 empty] | #N/A
| Fecha de elaboración: | [6 empty] | Fecha de emisión:
…………………..Fin de este documento………………………
LA= EMP-U
𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛=|Corrección|≤𝐿𝐴=𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸
LA= EMP-U
𝐾_(95%)

## RT03-F63 (hidden)
|  |  |  | Informe N° | 0
Información del Cliente
Solicitante: |  | 0
Dirección: |  | 0
Ciudad : |  | 0
Fecha de recepción: |  | 0
1. INFORMACIÓN DEL EQUIPO
Objeto: |  | 0
Fabricante: |  | 0
Número de serie: |  | 0
Modelo: |  | 0
Intervalo de calibración: |  | a
Resolución: |  | 0 | °C
2. LUGAR Y DIRECCIÓN
Laboratorio de calibración de temperatura, avenida carrera 50 # 26-55, interior 2 del CAN
3. CÓDIGO INTERNO |  |  | 0
|  |  |  | Informe N° | 0
4. REGISTRO FOTOGRÁFICO
|  |  |  | Informe N° | 0
5. OBSERVACIONES
FIRMAS AUTORIZADAS:
| Autorizado por |  |  | Elaborado por
| #N/A |  |  | #N/A
| #N/A |  |  | #N/A
| Fecha de elaboración: |  |  | Fecha de emisión:
…………………..Fin de este documento………………………