## DATOS 0 (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE TERMÓMETROS DIGITALES
Nombre de la entidad: | [5 empty] | Número de certificado:
Dirección: | [5 empty] | Código interno LCTD-XX-XXXXX (compuesto por N° Radicado)
Ciudad:
Fecha de recepción: | [5 empty] | Unidad de calibración:
Fecha de calibración: | [5 empty] | Método de calibración:
DATOS DEL INSTRUMENTO BAJO CALIBRACIÓN (IBC)
Instrumento: | [5 empty] | Intervalo de medición : |  |  | °C
Fabricante: | [5 empty] | Resolución: |  | °C
Modelo: | [5 empty] | Tipo de sensor: | RTD | es
Serie: | [5 empty] | Profundidad de inmersión: | 20 | cm
DATOS DE LOS PATRONES UTILIZADO EN LA CALIBRACIÓN
Instrumento: | [5 empty] | Instrumento:
Fabricante: | [5 empty] | Fabricante:
Serie: | [5 empty] | Serie:
Modelo: | [5 empty] | Modelo:
Certificado No: | [5 empty] | Certificado No:
Proveedor de trazabilidad: | [5 empty] | Proveedor de trazabilidad:
Fecha de calibración: | [5 empty] | Fecha de calibración:
Instrumento: | [5 empty] | Instrumento:
Fabricante: | [5 empty] | Fabricante:
Serie: | [5 empty] | Serie:
Modelo: | [5 empty] | Modelo:
Certificado No: | [5 empty] | Certificado No:
Proveedor de trazabilidad: | [5 empty] | Proveedor de trazabilidad:
Fecha de calibración: | [5 empty] | Fecha de calibración:
Instrumento: | [5 empty] | Instrumento:
Fabricante: | [5 empty] | Fabricante:
Serie: | [5 empty] | Serie:
Modelo: | [5 empty] | Modelo:
Certificado No: | [5 empty] | Certificado No:
Proveedor de trazabilidad: | [5 empty] | Proveedor de trazabilidad:
Fecha de calibración: | [5 empty] | Fecha de calibración:
VERIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO |  |  |  | SI | NO | OBSERVACIONES
EL EQUIPO ESTABILIZA
LAS FECHAS DE CALIBRACIÓN CUMPLEN CON EL INTERVALO DEFINIDO EN EL RT03-FXX?
LAS BATERÍAS DEL EQUIPO POSEEN BASTANTE CARGA PARA CUMPLIR CON LA CALIBRACIÓN?
OTROS (ESCRIBA AQUÍ NOVEDADES QUE PUEDA ENCONTRAR EN EL EQUIPAMIENTO)
¿MIDE EN °C, (DATOS COHERENTES, SIMILARES A LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL LABORATORIO?
OBSERVACIONES
1
2
3
4
5
Grupo de trabajo del laboratorio
| No | Nombres |  |  | Roles del grupo de trabajo
| SCS | Stivinson Córdoba Sánchez |  |  | Responsable de la Dirección Técnica del Laboratorio de Temperatura y Humedad |  | Metrólogo del Laboratorio Temperatura y Humedad
| PV | Pedro José Vargas López |  |  | Metrólogo del Laboratorio Temperatura y Humedad |  | Metrólogo del Laboratorio Temperatura y Humedad
| LH | Luis Henry Barreto Rojas |  |  | Sustituto del Responsable de la Dirección Técnica del Laboratorio de Temperatura y Humedad |  | Metrólogo del Laboratorio Temperatura y Humedad
| SC | Stivinson Córdoba Sánchez |  |  | Metrólogo del Laboratorio Temperatura y Humedad |  | Metrólogo del Laboratorio Temperatura y Humedad
| EA | Elvis Aguirre Romero |  |  | Metrólogo del Laboratorio Temperatura y Humedad |  | Metrólogo del Laboratorio Temperatura y Humedad

## RT03-F55 (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE TERMÓMETROS DIGITALES
Diligenció
Código Interno: | 0
OBSERVACIONES
Temperatura | 0 | °C
n | IBC °C | Fecha
1 |  | Hora
2 |  | Patrón | Punto de Hielo
3 |  | Medio | Punto de hielo | SP | 0 | °C | m°C | b°C | m % hr | b % hr
4 |  | Inmersión |  | cm | Equipo condiciones ambientales |  | N/A | N/A | N/A | N/A
5 |  | ta, °C | ha, % hr | ta, °C | ha, % hr
6 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
7
8
9
PROMEDIO | #DIV/0!
DESV EST | #DIV/0!
t | 10 | °C
n | Patrón 1 °C | Patrón 2 °C | IBC °C | Fecha | [5 empty] | Patrón 1 Corregido °C | Patrón 2 Corregido °C | Difer Tpro Ti Patrón 1 | Difer Tpro Ti Patrón 2
1 |  |  |  | Hora | [5 empty] | -0.018111 | -0.031677 | 3.4694e-18 | 0
2 |  |  |  | Patrón | [5 empty] | -0.018111 | -0.031677 | 3.4694e-18 | 0
3 |  |  |  | Medio | Baño líquido | SP | 10 | °C |  | -0.018111 | -0.031677 | 3.4694e-18 | 0
4 |  |  |  | Inmersión |  | cm | Equipo condiciones ambientales | 0 |  | -0.018111 | -0.031677 | 3.4694e-18 | 0
5 |  |  |  | ta, °C | ha, % hr | ta, °C | ha, % hr |  |  | -0.018111 | -0.031677 | 3.4694e-18 | 0
6 | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! |  |  | -0.018111 | -0.031677 | 3.4694e-18 | 0
7 | [9 empty] | -0.018111 | -0.031677 | 3.4694e-18 | 0
8 |  |  |  | Uniformidad °C | 0.013566 | SI |  |  |  | -0.018111 | -0.031677 | 3.4694e-18 | 0
9 |  |  |  | Estabilidad °C | 3.4694e-18 | SI |  |  |  | -0.018111 | -0.031677 | 3.4694e-18 | 0
PROMEDIO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ¿Pasa el punto de calibración? | SI |  |  |  | PROMEDIO | -0.018111 | -0.031677
DESV EST | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | DESV EST | 3.6799e-18 | 0
t | 20 | °C
n | Patrón 1 °C | Patrón 2 °C | IBC °C | Fecha | [5 empty] | Patrón 1 Corregido °C | Patrón 2 Corregido °C
1 |  |  |  | Hora | [5 empty] | -0.018111 | -0.031677 | 3.4694e-18 | 0
2 |  |  |  | Patrón | [5 empty] | -0.018111 | -0.031677 | 3.4694e-18 | 0
3 |  |  |  | Medio | Baño líquido | SP | 20 | °C |  | -0.018111 | -0.031677 | 3.4694e-18 | 0
4 |  |  |  | Inmersión |  | cm | Equipo condiciones ambientales | 0 |  | -0.018111 | -0.031677 | 3.4694e-18 | 0
5 |  |  |  | ta, °C | ha, % hr | ta, °C | ha, % hr |  |  | -0.018111 | -0.031677 | 3.4694e-18 | 0
6 | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! |  |  | -0.018111 | -0.031677 | 3.4694e-18 | 0
7 | [9 empty] | -0.018111 | -0.031677 | 3.4694e-18 | 0
8 |  |  |  | Uniformidad °C | 0.013566 | SI |  |  |  | -0.018111 | -0.031677 | 3.4694e-18 | 0
9 |  |  |  | Estabilidad °C | 3.4694e-18 | SI |  |  |  | -0.018111 | -0.031677 | 3.4694e-18 | 0
PROMEDIO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ¿Pasa el punto de calibración? | SI |  |  |  | PROMEDIO | -0.018111 | -0.031677
DESV EST | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | DESV EST | 3.6799e-18 | 0
t | 50 | °C
n | Patrón 1 °C | Patrón 2 °C | IBC °C | Fecha | [5 empty] | Patrón 1 Corregido °C | Patrón 2 Corregido °C
1 |  |  |  | Hora | [5 empty] | -0.018111 | -0.031677 | 3.4694e-18 | 0
2 |  |  |  | Patrón | [5 empty] | -0.018111 | -0.031677 | 3.4694e-18 | 0
3 |  |  |  | Medio | Baño líquido | SP | 50 | °C |  | -0.018111 | -0.031677 | 3.4694e-18 | 0
4 |  |  |  | Inmersión |  | cm | Equipo condiciones ambientales | 0 |  | -0.018111 | -0.031677 | 3.4694e-18 | 0
5 |  |  |  | ta, °C | ha, % hr | ta, °C | ha, % hr |  |  | -0.018111 | -0.031677 | 3.4694e-18 | 0
6 | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! |  |  | -0.018111 | -0.031677 | 3.4694e-18 | 0
7 | [9 empty] | -0.018111 | -0.031677 | 3.4694e-18 | 0
8 |  |  |  | Uniformidad °C | 0.013566 | SI |  |  |  | -0.018111 | -0.031677 | 3.4694e-18 | 0
9 |  |  |  | Estabilidad °C | 3.4694e-18 | SI |  |  |  | -0.018111 | -0.031677 | 3.4694e-18 | 0
PROMEDIO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ¿Pasa el punto de calibración? | SI |  |  |  | PROMEDIO | -0.018111 | -0.031677
DESV EST | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | DESV EST | 3.6799e-18 | 0
SEGUNDO PUNTO DE HIELO
t | 0
n | IBC °C
1
2 |  | Fecha
3 |  | Hora
4 |  | Patrón | Punto de Hielo
5 |  | Medio | Vaso Dewar | SP | 0 | °C
6 |  | Inmersión |  | cm | Equipo condiciones ambientales | 0
7 |  | ta, °C | ha, % hr | ta, °C | ha, % hr
8 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
9
PROMEDIO | #DIV/0!
DESV EST | #DIV/0!
Calidad de calibración

## Incertidumbre (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE TERMÓMETROS DIGITALES
SP °C | 10 | Valor Estimado | Unidad | Tipo | Distribución | U | Unidad | Factor de cobertura | Incertidumbre Standard |  | Grados de Libertad | Coeficiente de Sensibilidad |  | Contribución a u | Unidad | Porcentaje
| Fuente de Incertidumbre | [7 empty] | u tipica | Unidad | G.L. | Ci | Unidad |  |  | %
1 | Repetibilidad del patrón 1 | -0.018111 | °C | A | N | 3.6799e-18 | °C | 3 | 1.2266e-18 | °C | 8 | 1 | -- | 1.2266e-18 | °C | #VALUE!
2 | Incertidumbre del termómetro patrón 1 | 0 | - | B | N |  | °C | 1.96 | #VALUE! | °C | 200 | 1 | -- | #VALUE! | °C | #VALUE!
3 | Interpolación corrección patrón | 0 | - | B | N | 0.00053168 | °C | 2.2361 | 0.00023777 | °C | 2 | 1 | -- | 0.00023777 | °C | #VALUE!
4 | Resolución patrón | 0 | - | B | R | 0.001 | °C | 3.4641 | 0.00028868 | °C | 1000000 | 1 | -- | 0.00028868 | °C | #VALUE!
5 | Deriva del termómetro patrón 1 | 0 | - | B | R | 0.001 | °C | 1.7321 | 0.00057735 | °C | 1000000 | 1 | -- | 0.00057735 | °C | #VALUE!
6 | Uniformidad del medio | 0 | - | B | R | 0.007 | °C | 1.7321 | 0.0040415 | °C | 1000000 | 1 | -- | 0.0040415 | °C | #VALUE!
7 | Estabilidad | 0 | - | B | R | 0.005 | °C | 1.7321 | 0.0028868 | °C | 1000000 | 1 | -- | 0.0028868 | °C | #VALUE!
8 | Repetibilidad del termómetro IBC | #DIV/0! | °C | A | N | #DIV/0! | °C | 3 | #DIV/0! | °C | 8 | 1 | -- | #DIV/0! | °C | #DIV/0!
9 | Resolución indicador IBC | 0 | - | B | R | 0 | °C | 3.4641 | 0 | °C | 1000000 | 1 | -- | 0 | °C | #VALUE!
10 | Variación a cero | 0 | - | A | R | #DIV/0! | °C | 3.4641 | #DIV/0! | °C | 1000000 | 1 | -- | #DIV/0! | °C | #DIV/0!
11 | Incertidumbre del método r y R | 0 | - | B | N | 0.0035681 | °C | 1 | 0.0035681 | °C | 200 | 1 | -- | 0.0035681 | °C | #VALUE!
| Corrección e Incertidumbre | #DIV/0! | °C | A | N | #VALUE! | °C | #VALUE! | #VALUE! | °C | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
|  | Corrección C (°C) | K |  | Incertidumbre °C
|  | #DIV/0! | #VALUE! | ± | #VALUE!
SP °C | 20 | Valor Estimado | Unidad | Tipo | Distribución | U | Unidad | Factor | Incertidumbre Standard |  | Grados de Libertad | Coeficiente de Sensibilidad |  | Contribución a u | Unidad | Porcentaje
| Fuente de Incertidumbre | [7 empty] | u tipica | Unidad | G.L. | Ci | Unidad |  |  | %
1 | Repetibilidad del patrón 1 | -0.018111 | °C | A | N | 3.6799e-18 | °C | 3 | 1.2266e-18 | °C | 8 | 1 | -- | 1.2266e-18 | °C | #VALUE!
2 | Incertidumbre del termómetro patrón 1 | 0 | - | B | N |  | °C | 1.96 | #VALUE! | °C | 200 | 1 | -- | #VALUE! | °C | #VALUE!
3 | Interpolación corrección patrón | 0 | - | B | N | 0.00053168 | °C | 2.2361 | 0.00023777 | °C | 2 | 1 | -- | 0.00023777 | °C | #VALUE!
4 | Resolución patrón | 0 | - | B | R | 0.001 | °C | 3.4641 | 0.00028868 | °C | 1000000 | 1 | -- | 0.00028868 | °C | #VALUE!
5 | Deriva del termómetro patrón 1 | 0 | - | B | R | 0.001 | °C | 1.7321 | 0.00057735 | °C | 1000000 | 1 | -- | 0.00057735 | °C | #VALUE!
6 | Uniformidad del medio | 0 | - | B | R | 0.002 | °C | 1.7321 | 0.0011547 | °C | 1000000 | 1 | -- | 0.0011547 | °C | #VALUE!
7 | Estabilidad | 0 | - | B | R | 0.005 | °C | 1.7321 | 0.0028868 | °C | 1000000 | 1 | -- | 0.0028868 | °C | #VALUE!
8 | Repetibilidad del termómetro IBC | #DIV/0! | °C | A | N | #DIV/0! | °C | 3 | #DIV/0! | °C | 8 | 1 | -- | #DIV/0! | °C | #DIV/0!
9 | Resolución indicador IBC | 0 | - | B | R | 0 | °C | 3.4641 | 0 | °C | 1000000 | 1 | -- | 0 | °C | #VALUE!
10 | Variación en cero | 1 | - | A | R | #DIV/0! | °C | 3.4641 | #DIV/0! | °C | 1000000 | 1 | -- | #DIV/0! | °C | #DIV/0!
11 | Incertidumbre del método r y R | 0 | - | B | N | 0.013784 | °C | 1 | 0.013784 | °C | 200 | 1 | -- | 0.013784 | °C | #VALUE!
| Corrección e Incertidumbre | #DIV/0! | °C | A | N | #VALUE! | °C | #VALUE! | #VALUE! | °C | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
|  | Corrección C (°C) | K |  | Incertidumbre °C
|  | #DIV/0! | #VALUE! | ± | #VALUE!
SP °C | 50 | Valor Estimado | Unidad | Tipo | Distribución | U | Unidad | Factor | Incertidumbre Standard |  | Grados de Libertad | Coeficiente de Sensibilidad |  | Contribución a u | Unidad | Porcentaje
| Fuente de Incertidumbre | [7 empty] | u tipica | Unidad | G.L. | Ci | Unidad |  |  | %
1 | Repetibilidad del patrón 1 | -0.018111 | °C | A | N | 3.6799e-18 | °C | 3 | 1.2266e-18 | °C | 8 | 1 | -- | 1.2266e-18 | °C | #VALUE!
2 | Incertidumbre del termómetro patrón 1 | 0 | - | B | N |  | °C | 1.96 | #VALUE! | °C | 200 | 1 | -- | #VALUE! | °C | #VALUE!
3 | Interpolación corrección patrón | 0 | - | B | N |  | °C | 3.4641 | #VALUE! | °C | 2 | 1 | -- | #VALUE! | °C | #VALUE!
4 | Resolución indicador patrón | 0 | - | B | R | 0.001 | °C | 3.4641 | 0.00028868 | °C | 1000000 | 1 | -- | 0.00028868 | °C | #VALUE!
5 | Deriva del termómetro patrón 1 | 0 | - | B | R | 0.001 | °C | 1.7321 | 0.00057735 | °C | 1000000 | 1 | -- | 0.00057735 | °C | #VALUE!
6 | Uniformidad del medio | 0 | - | B | R | 0.037 | °C | 1.7321 | 0.021362 | °C | 1000000 | 1 | -- | 0.021362 | °C | #VALUE!
7 | Estabilidad | 0 | - | B | R | 0.024 | °C | 1.7321 | 0.013856 | °C | 1000000 | 1 | -- | 0.013856 | °C | #VALUE!
8 | Repetibilidad del termómetro IBC | #DIV/0! | °C | A | N | #DIV/0! | °C | 3 | #DIV/0! | °C | 8 | 1 | -- | #DIV/0! | °C | #DIV/0!
9 | Resolución indicador IBC | 0 | - | B | R | 0 | °C | 3.4641 | 0 | °C | 1000000 | 1 | -- | 0 | °C | #VALUE!
10 | Variación en cero | 0 | - | A | R | #DIV/0! | °C | 3.4641 | #DIV/0! | °C | 1000000 | 1 | -- | #DIV/0! | °C | #DIV/0!
11 | Incertidumbre del método r y R | 0 | - | B | N | 0.0033691 | °C | 1 | 0.0033691 | °C | 200 | 1 | -- | 0.0033691 | °C | #VALUE!
| Corrección e Incertidumbre | #DIV/0! | °C | A | N | #VALUE! | °C | #VALUE! | #VALUE! | °C | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
|  | Corrección C (°C) | K |  | Incertidumbre °C
|  | #DIV/0! | #VALUE! | ± | #VALUE!
Note on N19: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Welch-Satterthwaite

## interpolación pat (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE TERMÓMETROS DIGITALES
| Número de certificado y fecha de calibración N° 6560 2023-03-09 |  |  |  |  | Número de certificado y fecha de calibración N° 6561 2023-03-10 |  |  |  |  | Número de certificado y fecha de calibración N° 6561 2023-03-10
| Patrón 1 TH-003 |  |  |  |  | Patrón 2 V-003 |  |  |  |  | Patrón 3 V-004
| Valor Medido °C | Corrección °C | U °C | "y "calculado | Residuo | Valor Medido °C | Corrección °C | U °C | "y "calculado | Residuo | Valor Medido °C | Corrección °C | U °C | "y "calculado | Residuo
| 0.018 | -0.018 | 0.013 | -0.018137 | 0.0001374 | 0.032 | -0.032 | 0.013 | -0.03173 | 0.00027029 | 10 | 0.24 | 0.013 | 30498.721 | 30498.481
| 9.998 | -0.033 | 0.044 | -0.032527 | 0.00047343 | 10.012 | -0.048 | 0.044 | -0.048111 | 0.00011075 | 20 | 0.46 | 0.044 | 125957.6609 | 125957.2009
| 20.045 | -0.046 | 0.044 | -0.046491 | 0.00049085 | 20.064 | -0.064 | 0.044 | -0.064679 | 0.0006795 | 30 | 0.12 | 0.044 | 286430.2011 | 286430.0811
| 40.049 | -0.073 | 0.044 | -0.072736 | 0.00026373 | 40.075 | -0.099 | 0.044 | -0.097871 | 0.0011286 | 40 | 0.35 | 0.044 | 511916.3415 | 511915.9915
| 50.074 | -0.085 | 0.044 | -0.085109 | 0.00010892 | 50.103 | -0.114 | 0.044 | -0.11461 | 0.00060865 | 50 | 0.04 | 0.044 | 802416.0821 | 802416.0421
|  |  |  | Suma cuadrática de los residuos | 5.6536e-07 |  |  |  | Suma cuadrática de los residuos | 2.1913e-06 |  |  |  | Suma cuadrática de los residuos | 1.0048e+12
| Interpolación Patrón 1 |  |  |  |  | Interpolación Patrón 1 |  |  |  |  | Interpolación Patrón 1
grado poli | 2 | 1 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0
coef | 2.5918e-06 | -0.0014678 | -0.018111 |  |  | -3.4524e-07 | -0.0016379 | -0.031677 |  |  | 325.068 | -206.146 | 53.3813
| 9.9118e-07 | 5.216e-05 | 0.00049174 |  |  | 1.9503e-06 | 0.00010271 | 0.00096913 |  |  | 431.1306 | 220.5538 | 22.2423
| 0.99982 | 0.00053168 | #N/A |  |  | 0.99954 | 0.0010467 | #N/A |  |  | 0.39763 | 17.3546 | #N/A
| 5443.3183 | 2 | #N/A |  |  | 2158.1206 | 2 | #N/A |  |  | 0.66012 | 2 | #N/A
| 0.0030774 | 5.6536e-07 | #N/A |  |  | 0.004729 | 2.1913e-06 | #N/A |  |  | 397.6331 | 602.3669 | #N/A

## Interpol TH (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE TERMÓMETROS DIGITALES
[11 empty] | m °C | b °C | m % hr | b % hr
| Termohigrómetro TH-013 Número de certificado y fecha de calibración T22-3177, 2022-09-22 |  |  | Termohigrómetro TH-013 Número de certificado y fecha de calibración H22-1403, 2022-09-23 | [5 empty] | TH-013 | 0.029274 | -0.29997 | 0.030401 | -2.8235
| Temperatura °C |  |  | Humedad % hr | [5 empty] | TH-012 | 0.032287 | -0.30046 | 0.032804 | -2.6446
| V medido | Corrección | U | V medido | Corrección | U | Y calculado | Residuo | Residuo cuadrado
| 10.1 | -0.04 | 0.17 | 31.6 | -1.6 | 1.9 | -0.0043028 | -0.035697 | 0.0012743
| 19.7 | 0.33 | 0.17 | 51.7 | -1.7 | 1 9 | 0.27673 | 0.053271 | 0.0028378
| 39.2 | 0.83 | 0.17 | 80.2 | -0.2 | 2 0 | 0.84757 | -0.017574 | 0.00030885
[7 empty] | suma de cuadrados |  | 0.004421
grado poli | Interpolación Lectura ° C |  |  | Interpolación Lectura % hr
Coeficientes | 1 | 0 |  | 1 | 0
| 0.029274 | -0.29997 | #N/A | 0.030401 | -2.8235 | #N/A
| 0.0031707 | 0.082414 | #N/A | 0.015974 | 0.92701 | #N/A
| 0.9884 | 0.06649 | #N/A | 0.78364 | 0.55167 | #N/A
| 85.2406 | 1 | #N/A | 3.622 | 1 | #N/A
| 0.37685 | 0.004421 | #N/A | 1.1023 | 0.30434 | #N/A
Nota: | Estos valores deben cambiarse cada vez que se calibren los equipos de las condiciones ambientales
| Termohigrómetro TH-012 Número de certificado y fecha de calibración T22-3176, 2022-09-22 |  |  | Termohigrómetro TH-012 Número de certificado y fecha de calibración H22-1402, 2022-09-23
| Temperatura °C |  |  | Humedad % hr
| V medido | Corrección | U | V medido | Corrección | U | Y calculado | Residuo | Residuo cuadrado
| 10.1 | -0.04 | 0.17 | 31.3 | -1.3 | 2 | 0.025644 | -0.065644 | 0.0043092
| 19.6 | 0.43 | 0.17 | 51.5 | -1.5 | 2 | 0.33238 | 0.097625 | 0.0095306
| 39.1 | 0.93 | 0.17 | 79.8 | 0.2 | 2 | 0.96198 | -0.031981 | 0.0010228
[7 empty] | suma de cuadrados |  | 0.014863
grado poli | Interpolación Lectura ° C |  |  | Interpolación Lectura % hr
Coeficientes | 1 | 0 |  | 1 | 0
| 0.032287 | -0.30046 | #N/A | 0.032804 | -2.6446 | #N/A
| 0.0058307 | 0.15111 | #N/A | 0.019455 | 1.1232 | #N/A
| 0.96842 | 0.12191 | #N/A | 0.73979 | 0.67029 | #N/A
| 30.6635 | 1 | #N/A | 2.8431 | 1 | #N/A
| 0.45574 | 0.014863 | #N/A | 1.2774 | 0.44929 | #N/A

## Resul medios (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE TERMÓMETROS DIGITALES
Número de certificado y fecha de calibración 100850 2023-03-07
Baño termostático Polysicience
VALOR MEDIDO °C | UNIFORMIDAD °C | ESTABILIDAD °C
10 | 0.007 | 0.005 | 0.044
20 | 0.002 | 0.005 | 0.044
40 | 0.033 | 0.021 | 0.044
50 | 0.037 | 0.024 | 0.044

## RT03-F56 (hidden)
[7 empty] | Certificado N° |  | 0
Información del Cliente
Solicitante: |  |  | 0
Dirección: |  |  | 0
Ciudad: |  |  | 0
Fecha de recepción: |  | 0 |  |  |  |  | Fecha de calibración: |  | 0
1. INFORMACIÓN DEL EQUIPO SOMETIDO A CALIBRACIÓN
Objeto: |  |  | 0
Fabricante: |  |  | 0
Número de serie: |  |  | 0
Modelo: |  |  | 0
Intervalo de calibración: |  |  | °C a °C
Resolución: |  |  | 0 | °C
Profundidad de inmersión: |  |  | 20 | cm
2. LUGAR Y DIRECCIÓN DE CALIBRACIÓN
Laboratorio de calibración de temperatura y humedad, avenida carrera 50 # 26-55, interior 2 del CAN piso 5.
3. CÓDIGO INTERNO |  |  | 0
4. MÉTODO DE CALIBRACIÓN UTILIZADO
Para la calibración del termómetro digital, se utilizó el método establecido en el documento normativo guía para la calibración de termómetros digitales con sensor tipo Prt, termistor y termopar en baños líquidos y hornos de bloque metálico INM/Gtm-T/01. Bogotá, D.C. 2019-12-05 Versión No. 1.
5. CONDICIONES AMBIENTALES
La calibración se realizó bajo condiciones ambientales de:
Temperatura: |  | 23 °C ± 5 °C
Humedad Relativa: |  | 50 % hr ± 20 % hr
[7 empty] | Certificado N° |  | 0
6. INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN
La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k",y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95 % y no menor a este valor" de acuerdo con el documento: "JCGM 100:2008. GUM 1995".
7. TRAZABILIDAD METROLÓGICA
Propiedad de un resultado de medida por la cual el resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medida.
Instrumento |  |  | Fabricante | No. de serie |  | Trazabilidad | Fecha de calibración
0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8. RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
|  | Valor Nominal | Lectura del patrón | Lectura promedio IBC | Corrección | Incertidumbre Expandida ± U | Factor de cobertura | Límite de Aceptación LA | Cumple
|  | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |  | EMP + | EMP - | x | LA | LA
|  | 10 | -0.018111 | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | 0.5 | -0.5 | 8 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 20 | -0.018111 | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | 0.5 | -0.5 | -0.018111 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 50 | -0.018111 | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | 0.5 | -0.5 | -0.018111 | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | 0.5 | -0.5 | -0.018111 | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | 0.5 | -0.5 | -0.018111 | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | 0.5 | -0.5 | 54 | #VALUE! | #VALUE!
La declaración de conformidad se aplica teniendo en cuenta el valor absoluto de la corrección más la incertidumbre de medición, la cual no deberá superar los errores máximos permitidos (EMP)
|  |  |  | EMP± | 0.5 | °C
El riesgo de que los valores aceptados estén fuera del límite de tolerancia es < 2.5% y para los valores rechazados, el riesgo de estar dentro del límite de tolerancia es <2.5%.
[7 empty] | Certificado N° |  | 0
10. OBSERVACIONES
* | Los resultados obtenidos en esta calibración, aplican a la información del equipo descrito en el numeral uno (1) del presente certificado.
* | Los resultados obtenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
* | Los laboratorios de calibración de la Superintendencia de Industria y Comercio no se responsabilizan de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado del equipo calibrado.
* | Se adhiere una estampilla al equipo calibrado, identificado con el número del certificado.
* | En el presente certificado se usa la coma “,” como separador decimal.
* | Este certificado de calibración no puede ser reproducido parcial, ni totalmente, excepto con autorización del laboratorio de la Superintendencia de Industria y Comercio.
* | El certificado de calibración sin las firmas autorizadas no es válido.
* | Los resultados de la calibración son trazables al Sistema Internacional (SI).
* | (* IBC) Instrumento bajo Calibración.
* | (* EMP) Error Máximo Permitido.
* | Se realiza medición en 0 °C para calcular la histéresis del sensor de temperatura.
* | 0
* | 0
* | 0
* | 0
* | 0
FIRMAS AUTORIZADAS:
| Firma Autorizada | [5 empty] | Calibrado por
| #N/A | [5 empty] | #N/A
| #N/A | [5 empty] | #N/A
| Fecha de elaboración: | [6 empty] | Fecha de emisión:
…………………..Fin de este documento………………………
LA ±= EMP-U
𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛=|Corrección|≤𝐿𝐴=𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸
LA ±= EMP-U
𝐾_(95%)

## RT03-F57
[7 empty] | Certificado N° |  | 0
Información del Cliente
Solicitante: |  |  | 0
Dirección: |  |  | 0
Ciudad: |  |  | 0
Fecha de recepción: |  | 0 |  |  |  |  | Fecha de calibración: |  | 0
1. INFORMACIÓN DEL EQUIPO SOMETIDO A CALIBRACIÓN
Objeto: |  |  | 0
Fabricante: |  |  | 0
Número de serie: |  |  | 0
Modelo: |  |  | 0
Intervalo de calibración: |  |  | °C a °C
Resolución: |  |  | 0 | °C
Profundidad de inmersión: |  |  | 20 | cm
2. LUGAR Y DIRECCIÓN DE CALIBRACIÓN
Laboratorio de calibración de temperatura y humedad, avenida carrera 50 # 26-55, interior 2 del CAN piso 5.
3. CÓDIGO INTERNO |  |  | 0
4. MÉTODO DE CALIBRACIÓN UTILIZADO
Para la calibración del termómetro digital, se utilizó el método establecido en el documento normativo guía para la calibración de termómetros digitales con sensor tipo Prt, termistor y termopar en baños líquidos y hornos de bloque metálico INM/Gtm-T/01. Bogotá, D.C. 2019-12-05 Versión No. 1.
5. CONDICIONES AMBIENTALES
La calibración se realizó bajo condiciones ambientales de:
Temperatura: |  | 23 °C ± 5 °C
Humedad Relativa: |  | 50 % hr ± 20 % hr
[7 empty] | Certificado N° |  | 0
6. INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN
La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k",y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95 % y no menor a este valor" de acuerdo con el documento: "JCGM 100:2008. GUM 1995".
7. TRAZABILIDAD METROLÓGICA
Propiedad de un resultado de medida por la cual el resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medida.
Instrumento |  |  | Fabricante | No. de serie |  | Trazabilidad | Fecha de calibración
0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8. RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
|  | Valor Nominal | Lectura del patrón | Lectura promedio IBC | Corrección | Incertidumbre Expandida ± U | Factor de cobertura | Límite de Aceptación LA | Cumple
|  | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |  | EMP + | EMP - | x | LA | LA
|  | 10 | -0.018111 | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | 0.5 | -0.5 | 8 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 20 | -0.018111 | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | 0.5 | -0.5 | -0.018111 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 50 | -0.018111 | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | 0.5 | -0.5 | -0.018111 | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | 0.5 | -0.5 | -0.018111 | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | 0.5 | -0.5 | -0.018111 | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | 0.5 | -0.5 | 54 | #VALUE! | #VALUE!
La declaración de conformidad se aplica teniendo en cuenta el valor absoluto de la corrección más la incertidumbre de medición, la cual no deberá superar los errores máximos permitidos (EMP)
|  |  |  | EMP± | 0.5 | °C
El riesgo de que los valores aceptados estén fuera del límite de tolerancia es < 2.5% y para los valores rechazados, el riesgo de estar dentro del límite de tolerancia es <2.5%.
[7 empty] | Certificado N° |  | 0
10. OBSERVACIONES
* | Los resultados obtenidos en esta calibración, aplican a la información del equipo descrito en el numeral uno (1) del presente certificado.
* | Los resultados obtenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
* | Los laboratorios de calibración de la Superintendencia de Industria y Comercio no se responsabilizan de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado del equipo calibrado.
* | Se adhiere una estampilla al equipo calibrado, identificado con el número del certificado.
* | En el presente certificado se usa la coma “,” como separador decimal.
* | Este certificado de calibración no puede ser reproducido parcial, ni totalmente, excepto con autorización del laboratorio de la Superintendencia de Industria y Comercio.
* | El certificado de calibración sin las firmas autorizadas no es válido.
* | Los resultados de la calibración son trazables al Sistema Internacional (SI).
* | (* IBC) Instrumento bajo Calibración.
* | (* EMP) Error Máximo Permitido.
* | Se realiza medición en 0 °C para calcular la histéresis del sensor de temperatura.
* | 0
* | 0
* | 0
* | 0
* | 0
FIRMAS AUTORIZADAS:
| Firma Autorizada | [5 empty] | Calibrado por
| #N/A | [5 empty] | #N/A
| #N/A | [5 empty] | #N/A
| Fecha de elaboración: | [6 empty] | Fecha de emisión:
…………………..Fin de este documento………………………
LA ±= EMP-U
𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛=|Corrección|≤𝐿𝐴=𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸
LA ±= EMP-U
𝐾_(95%)

## RT03-F63 (hidden)
|  |  |  | Informe N° | 0
Información del Cliente
Solicitante: |  | 0
Dirección: |  | 0
Ciudad : |  | 0
Fecha de recepción: |  | 0
1. INFORMACIÓN DEL EQUIPO
Objeto: |  | 0
Fabricante: |  | 0
Número de serie: |  | 0
Modelo: |  | 0
Intervalo de calibración: |  | a
Resolución: |  | 0 | °C
2. LUGAR Y DIRECCIÓN
Laboratorio de calibración de temperatura, avenida carrera 50 # 26-55, interior 2 del CAN
3. CÓDIGO INTERNO |  |  | 0
|  |  |  | Informe N° | 0
4. REGISTRO FOTOGRÁFICO
|  |  |  | Informe N° | 0
5. OBSERVACIONES
FIRMAS AUTORIZADAS:
| Autorizado por |  |  | Elaborado por
| #N/A |  |  | #N/A
| #N/A |  |  | #N/A
| Fecha de elaboración: |  |  | Fecha de emisión:
…………………..Fin de este documento………………………