## DATOS 0 (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE TERMOHIGRÓMETROS-HUMEDAD
| Solicitante: | [5 empty] | Número de certificado: |  |  | LCTH-
| Dirección: | [5 empty] | Código interno LCTH-XX-XXXXX (compuesto por N° Radicado) |  |  | LCTH-
Ciudad:
| Fecha de recepción: | [5 empty] | Unidad de calibración: |  |  | % hr
| Fecha de calibración: | [5 empty] | Método de calibración: |  |  | Comparación en medio isotérmico.
DATOS DEL INSTRUMENTO BAJO CALIBRACIÓN (IBC)
| Instrumento: | [5 empty] | Intervalo de medición : |  | 30 |  | 80 | % hr
| Fabricante: | [5 empty] | Resolución: |  |  |  | % hr
| Modelo: | [5 empty] | Canal:
Serie:
DATOS DEL INSTRUMENTO UTILIZADO EN LA CALIBRACIÓN
| Instrumento: |  |  | TERMOHIGRÓMETRO |  |  | Instrumento: |  | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL
| Marca: |  |  | LUFFT |  |  | Marca: |  | YOWEXA
98 | Serie: |  |  | 022.0714.0802.024 |  |  | Serie: |  | 190724GSM0087287
| Modelo: |  |  | OPUS 20 THIP |  |  | Modelo: |  | No indica
| Certificado No: |  |  | 5286 // 5287 |  |  | Certificado No: |  | 5717 // 5720
| Proveedor de trazabilidad: |  |  | INM |  |  | Proveedor de trazabilidad: |  | INM
| Fecha de calibración: |  |  | 2021-06-25 // 2021-06-23 |  |  | Fecha de calibración: |  | 2022-01-27
| Instrumento: |  |  | Cámara climática - Humedad relativa |  |  | Instrumento:
| Marca: |  |  | Memmer |  |  | Marca:
| Serie: |  |  | W421.0373 |  |  | Serie:
| Modelo: |  |  | HPP-110 eco |  |  | Modelo:
| Certificado No: |  |  | MI-0888 |  |  | Certificado No:
| Proveedor de trazabilidad: |  |  | Unión Metrológica |  |  | Proveedor de trazabilidad:
| Fecha de calibración: |  |  | 2022-02-10 |  |  | Fecha de calibración:
| Instrumento: | [5 empty] | Instrumento:
| Marca: | [5 empty] | Marca:
| Serie: | [5 empty] | Serie:
| Modelo: | [5 empty] | Modelo:
| Certificado No: | [5 empty] | Certificado No:
| Proveedor de trazabilidad: | [5 empty] | Proveedor de trazabilidad:
| Fecha de calibración: | [5 empty] | Fecha de calibración:
| Verificar que: |  |  |  |  | SI | NO | OBSERVACIONES
¿El termohigrómetro está roto?
¿El termohigrómetro está midiendo similar a la temperatura ambiente?
¿El termohigrómetro esta libre de golpes o arañazos?
¿El instrumento de medición presenta todas las partes?
OBSERVACIONES
Grupo de trabajo del laboratorio
|  | No | Nombres |  |  | Roles del grupo de trabajo
|  | AC | Astrid Camila Riveros Mesa |  |  | Responsable de la Dirección Técnica del Laboratorio de Temperatura y Humedad |  |  | Metrólogo del Laboratorio Temperatura y Humedad
|  | PV | Pedro José Vargas López |  |  | Metrólogo del Laboratorio Temperatura y Humedad |  |  | Metrólogo del Laboratorio Temperatura y Humedad

## RT03-F60 (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE TERMOHIGRÓMETROS-HUMEDAD
Diligenció
Código interno | LCTH-
OBSERVACIONES
1
Humedad Relativa | 30 | % hr | Temperatura | 20 | °C
n | Patrón % hr | Patrón °C | IBC % hr | IBC °C | Fecha | [5 empty] | Patrón Corregido % hr | Patrón Corregido °C | Diferencia % hr | Diferencia °C
1 |  |  |  |  | Hora | [5 empty] | -8.6688 | -0.098571 | 1.7764e-15 | 0
2 |  |  |  |  | Patrón | M-011 |  |  |  |  | -8.6688 | -0.098571 | 1.7764e-15 | 0
3 |  |  |  |  | Medio | Cámara climática |  |  |  |  | -8.6688 | -0.098571 | 1.7764e-15 | 0
4 |  |  |  |  | Inmersión |  | cm | THG: | TH-008 |  | -8.6688 | -0.098571 | 1.7764e-15 | 0
5 |  |  |  |  | ta, °C | ha, % hr | ta, °C | ha, % hr |  |  | -8.6688 | -0.098571 | 1.7764e-15 | 0
6 | [6 empty] | 0.24864 | -14.5269 |  |  | -8.6688 | -0.098571 | 1.7764e-15 | 0
7 |  |  |  |  | Estabilidad % hr | 1.7764e-15 | SI |  |  |  | -8.6688 | -0.098571 | 1.7764e-15 | 0
8 |  |  |  |  | Estabilidad °C | 0 | SI |  |  |  | -8.6688 | -0.098571 | 1.7764e-15 | 0
9 |  |  |  |  | ¿PASA EL PUNTO DE CALIBRACIÓN? | SI |  |  |  |  | -8.6688 | -0.098571 | 1.7764e-15 | 0
PROMEDIO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | PROMEDIO | -8.6688 | -0.098571
DESV EST | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | DESV EST | 1.8841e-15 | 0
2
Humedad Relativa | 50 | % hr | Temperatura | 20 | °C
n | Patrón % hr | Patrón °C | IBC % hr | IBC °C | Fecha | [5 empty] | Patrón Corregido % hr | Patrón Corregido °C | Diferencia % hr | Diferencia °C
1 |  |  |  |  | Hora | [5 empty] | -8.6688 | -0.098571 | 1.7764e-15 | 0
2 |  |  |  |  | Patrón | M-011 |  |  |  |  | -8.6688 | -0.098571 | 1.7764e-15 | 0
3 |  |  |  |  | Medio | Cámara climática |  |  |  |  | -8.6688 | -0.098571 | 1.7764e-15 | 0
4 |  |  |  |  | Inmersión | Completa | cm | THG: | TH-008 |  | -8.6688 | -0.098571 | 1.7764e-15 | 0
5 |  |  |  |  | ta, °C | ha, % hr | ta, °C | ha, % hr |  |  | -8.6688 | -0.098571 | 1.7764e-15 | 0
6 | [6 empty] | 0.24864 | -14.5269 |  |  | -8.6688 | -0.098571 | 1.7764e-15 | 0
7 |  |  |  |  | Estabilidad % hr | 1.7764e-15 | SI |  |  |  | -8.6688 | -0.098571 | 1.7764e-15 | 0
8 |  |  |  |  | Estabilidad °C | 0 | SI |  |  |  | -8.6688 | -0.098571 | 1.7764e-15 | 0
9 |  |  |  |  | ¿PASA EL PUNTO DE CALIBRACIÓN? | SI |  |  |  |  | -8.6688 | -0.098571 | 1.7764e-15 | 0
PROMEDIO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | PROMEDIO | -8.6688 | -0.098571
DESV EST | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | DESV EST | 1.8841e-15 | 0
3
Humedad Relativa | 80 | % hr | Temperatura | 20 | °C
n | Patrón % hr | Patrón °C | IBC % hr | IBC °C | Fecha | [5 empty] | Patrón Corregido % hr | Patrón Corregido °C | Diferencia % hr | Diferencia °C
1 |  |  |  |  | Hora | [5 empty] | -8.6688 | -0.098571 | 1.7764e-15 | 0
2 |  |  |  |  | Patrón | M-011 |  |  |  |  | -8.6688 | -0.098571 | 1.7764e-15 | 0
3 |  |  |  |  | Medio | Cámara climática |  |  |  |  | -8.6688 | -0.098571 | 1.7764e-15 | 0
4 |  |  |  |  | Inmersión |  | cm | THG: | TH-008 |  | -8.6688 | -0.098571 | 1.7764e-15 | 0
5 |  |  |  |  | ta, °C | ha, % hr | ta, °C | ha, % hr |  |  | -8.6688 | -0.098571 | 1.7764e-15 | 0
6 | [6 empty] | 0.24864 | -14.5269 |  |  | -8.6688 | -0.098571 | 1.7764e-15 | 0
7 |  |  |  |  | Estabilidad % hr | 1.7764e-15 | SI |  |  |  | -8.6688 | -0.098571 | 1.7764e-15 | 0
8 |  |  |  |  | Estabilidad °C | 0 | SI |  |  |  | -8.6688 | -0.098571 | 1.7764e-15 | 0
9 |  |  |  |  | ¿PASA EL PUNTO DE CALIBRACIÓN? | SI |  |  |  |  | -8.6688 | -0.098571 | 1.7764e-15 | 0
PROMEDIO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | PROMEDIO | -8.6688 | -0.098571
DESV EST | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | DESV EST | 1.8841e-15 | 0
4
Humedad Relativa | 30 | % hr | Temperatura | 20 | °C
n | Patrón % hr | Patrón °C | IBC % hr | IBC °C | Fecha | [5 empty] | Patrón Corregido % hr | Patrón Corregido °C
1 |  |  |  |  | Hora | [5 empty] | -8.6688 | 0.1
2 |  |  |  |  | Patrón | M-011 |  |  |  |  | -8.6688 | 0.1
3 |  |  |  |  | Medio | Cámara climática |  |  |  |  | -8.6688 | 0.1
4 |  |  |  |  | Inmersión | Completa | cm | THG: | TH-008 |  | -8.6688 | 0.1
5 |  |  |  |  | ta, °C | ha, % hr | ta, °C | ha, % hr |  |  | -8.6688 | 0.1
6 | [6 empty] | 0.24864 | -14.5269 |  |  | -8.6688 | 0.1
7 |  |  |  |  | Estabilidad % hr | 0 | NO |  |  |  | -8.6688 | 0.1
8 |  |  |  |  | Estabilidad °C | 0 |  |  |  |  | -8.6688 | 0.1
9 |  |  |  |  | ¿PASA EL PUNTO DE CALIBRACIÓN? | NO |  |  |  |  | -8.6688 | 0.1
PROMEDIO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | -8.6688 | 0.1
DESV EST | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | 1.8841e-15 | 1.472e-17
Punto de histéresis
Humedad Relativa | 30 | % hr | Temperatura | 20 | °C
n | Patrón % hr | Patrón °C | IBC % hr | IBC °C | Fecha | [5 empty] | Patrón Corregido % hr | Patrón Corregido °C | Diferencia % hr | Diferencia °C
1 |  |  |  |  | Hora | [5 empty] | -8.6688 | -0.098571 | 1.7764e-15 | 0
2 |  |  |  |  | Patrón | M-011 |  |  |  |  | -8.6688 | -0.098571 | 1.7764e-15 | 0
3 |  |  |  |  | Medio | Cámara climática |  |  |  |  | -8.6688 | -0.098571 | 1.7764e-15 | 0
4 |  |  |  |  | Inmersión | Completa | cm | THG: | TH-008 |  | -8.6688 | -0.098571 | 1.7764e-15 | 0
5 |  |  |  |  | ta, °C | ha, % hr | ta, °C | ha, % hr |  |  | -8.6688 | -0.098571 | 1.7764e-15 | 0
6 | [6 empty] | 0.24864 | -14.5269 |  |  | -8.6688 | -0.098571 | 1.7764e-15 | 0
7 |  |  |  |  | Estabilidad % hr | 1.7764e-15 | SI |  |  |  | -8.6688 | -0.098571 | 1.7764e-15 | 0
8 |  |  |  |  | Estabilidad °C | 0 | SI |  |  |  | -8.6688 | -0.098571 | 1.7764e-15 | 0
9 |  |  |  |  | ¿PASA EL PUNTO DE CALIBRACIÓN? | SI |  |  |  |  | -8.6688 | -0.098571 | 1.7764e-15 | 0
PROMEDIO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | PROMEDIO | -8.6688 | -0.098571
DESV EST | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | DESV EST | 1.8841e-15 | 0
5
Efecto de la temperatura
Humedad Relativa | 50 | % hr | Temperatura | 40 | °C
n | Patrón % hr | Patrón °C | IBC % hr | IBC °C | Fecha | [5 empty] | Patrón corregido % hr | Patrón corregido °C | Diferencia % hr | Diferencia °C
1 |  |  |  |  | Hora | [5 empty] | -8.6688 | -0.098571 | 1.7764e-15 | 0
2 |  |  |  |  | Patrón | M-011 |  |  |  |  | -8.6688 | -0.098571 | 1.7764e-15 | 0
3 |  |  |  |  | Medio | Cámara climática |  |  |  |  | -8.6688 | -0.098571 | 1.7764e-15 | 0
4 |  |  |  |  | Inmersión | Completa | cm | THG: | TH-008 |  | -8.6688 | -0.098571 | 1.7764e-15 | 0
5 |  |  |  |  | ta, °C | ha, % hr | ta, °C | ha, % hr |  |  | -8.6688 | -0.098571 | 1.7764e-15 | 0
6 | [6 empty] | 0.24864 | -14.5269 |  |  | -8.6688 | -0.098571 | 1.7764e-15 | 0
7 |  |  |  |  | Estabilidad % hr | 1.7764e-15 | SI |  |  |  | -8.6688 | -0.098571 | 1.7764e-15 | 0
8 |  |  |  |  | Estabilidad °C | 0 | SI |  |  |  | -8.6688 | -0.098571 | 1.7764e-15 | 0
9 |  |  |  |  | ¿PASA EL PUNTO DE CALIBRACIÓN? | SI |  |  |  |  | -8.6688 | -0.098571 | 1.7764e-15 | 0
PROMEDIO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | PROMEDIO | -8.6688 | -0.098571
DESV EST | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | DESV EST | 1.8841e-15 | 0

## Incertidumbre (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE TERMOHIGRÓMETROS-HUMEDAD
SP % hr | 30 | Valor Estimado | Unidad | Tipo | Distribución | u | Unidad | Factor de cobertura | Incertidumbre Standard |  | Grados de Libertad | Coeficiente de Sensibilidad |  | Contribución a u | Unidad | Porcentaje
| Fuente de Incertidumbre | [7 empty] | u típica | Unidad | G.L. | Ci | Unidad |  |  | %
1 | Repetibilidad del patrón | -8.6688 | % hr | A | N | 1.8841e-15 | % hr | 3 | 6.2804e-16 | % hr | 8 | 1 | -- | 6.2804e-16 | % hr | #DIV/0!
2 | Incertidumbre del patrón | 0 | - | B | N | 1.7 | % hr | 1.96 | 0.86735 | % hr | 200 | 1 | -- | 0.86735 | % hr | #DIV/0!
3 | Interpolación corrección patrón | 0 | - | B | N | 0.31803 | % hr | 1.7321 | 0.18361 | % hr | 1 | 1 | -- | 0.18361 | % hr | #DIV/0!
4 | Efecto de la temperatura del patrón | 0 | - | B | R | 0.2 | °C | 1.7321 | 0.11547 | °C | 1000000 | #DIV/0! | % hr/°C | #DIV/0! | % hr | #DIV/0!
5 | Resolución patrón | 0 | - | B | R | 0.1 | % hr | 3.4641 | 0.028868 | % hr | 1000000 | 1 | -- | 0.028868 | % hr | #DIV/0!
6 | Deriva del termómetro patrón 1 | 0 | - | B | R | 0.7 | % hr | 3.4641 | 0.20207 | % hr | 1000000 | 1 | -- | 0.20207 | % hr | #DIV/0!
7 | Uniformidad del medio | 0 | - | B | R | 1.19 | % hr | 1.7321 | 0.68705 | % hr | 1000000 | 1 | -- | 0.68705 | % hr | #DIV/0!
8 | Estabilidad del medio | 0 | - | B | R | 0.26 | % hr | 1.7321 | 0.15011 | % hr | 1000000 | 1 | -- | 0.15011 | % hr | #DIV/0!
9 | Repetibilidad del termómetro IBC | #DIV/0! | % hr | A | N | #DIV/0! | % hr | 3 | #DIV/0! | % hr | 8 | 1 | -- | #DIV/0! | % hr | #DIV/0!
10 | Resolución indicador IBC | 0 | - | B | R | 0 | % hr | 3.4641 | 0 | % hr | 1000000 | 1 | -- | 0 | % hr | #DIV/0!
11 | Histéresis | 0 | - | A | R | #DIV/0! | % hr | 1.7321 | #DIV/0! | % hr | 1000000 | 1 | -- | #DIV/0! | % hr | #DIV/0!
12 | Efecto de la temperatura del IBC | 0 | - | B | R | 0.079 | °C | 1.7321 | 0.045611 | °C | 1000000 | #DIV/0! | % hr/°C | #DIV/0! | % hr | #DIV/0!
| Corrección | #DIV/0! | % hr | A | N | #DIV/0! | % hr | #DIV/0! | #DIV/0! | % hr | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | Corrección (% hr) | K |  | U % hr
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | ± | #DIV/0!
SP % hr | 50 | Valor Estimado | Unidad | Tipo | Distribución | u | Unidad | Factor de cobertura | Incertidumbre Standard |  | Grados de Libertad | Coeficiente de Sensibilidad |  | Contribución a u | Unidad | Porcentaje
| Fuente de Incertidumbre | [7 empty] | u típica | Unidad | G.L. | Ci | Unidad |  |  | %
1 | Repetibilidad del patrón | -8.6688 | % hr | A | N | 1.8841e-15 | % hr | 3 | 6.2804e-16 | % hr | 8 | 1 | -- | 6.2804e-16 | % hr | #DIV/0!
2 | Incertidumbre del termómetro patrón | 0 | - | B | N | 1.7 | % hr | 1.96 | 0.86735 | % hr | 200 | 1 | -- | 0.86735 | % hr | #DIV/0!
3 | Interpolación corrección patrón | 0 | - | B | N | 0.31803 | % hr | 1.7321 | 0.18361 | % hr | 1 | 1 | -- | 0.18361 | % hr | #DIV/0!
4 | Efecto de la temperatura del patrón | 0 | - | B | R | 0.2 | °C | 1.7321 | 0.11547 | °C | 1000000 | #DIV/0! | % hr/°C | #DIV/0! | % hr | #DIV/0!
5 | Resolución indicador patrón | 0 | - | B | R | 0.1 | % hr | 3.4641 | 0.028868 | % hr | 1000000 | 1 | -- | 0.028868 | % hr | #DIV/0!
6 | Deriva del termómetro patrón 1 | 0 | - | B | R | 0.7 | % hr | 3.4641 | 0.20207 | % hr | 1000000 | 1 | -- | 0.20207 | % hr | #DIV/0!
7 | Uniformidad del medio | 0 | - | B | R | 1.12 | % hr | 1.7321 | 0.64663 | % hr | 1000000 | 1 | -- | 0.64663 | % hr | #DIV/0!
8 | Estabilidad del medio | 0 | - | B | R | 0.107 | % hr | 1.7321 | 0.061776 | % hr | 1000000 | 1 | -- | 0.061776 | % hr | #DIV/0!
9 | Repetibilidad del termómetro IBC | #DIV/0! | % hr | A | N | #DIV/0! | % hr | 3 | #DIV/0! | % hr | 8 | 1 | -- | #DIV/0! | % hr | #DIV/0!
10 | Resolución indicador IBC | 0 | - | B | R | 0 | % hr | 3.4641 | 0 | % hr | 1000000 | 1 | -- | 0 | % hr | #DIV/0!
11 | Histéresis | 1 | - | A | R | #DIV/0! | % hr | 1.7321 | #DIV/0! | % hr | 1000000 | 1 | -- | #DIV/0! | % hr | #DIV/0!
12 | Efecto de la temperatura del IBC | 0 | - | B | R | 0.045 | °C | 1.7321 | 0.025981 | °C | 1000000 | #DIV/0! | % hr/°C | #DIV/0! | % hr | #DIV/0!
| Corrección | #DIV/0! | % hr | A | N | #DIV/0! | % hr | #DIV/0! | #DIV/0! | % hr | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | Corrección (% hr) | K |  | U % hr
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | ± | #DIV/0!
SP °C | 80 | Valor Estimado | Unidad | Tipo | Distribución | u | Unidad | Factor de cobertura | Incertidumbre Standard |  | Grados de Libertad | Coeficiente de Sensibilidad |  | Contribución a u | Unidad | Porcentaje
| Fuente de Incertidumbre | [7 empty] | u típica | Unidad | G.L. | Ci | Unidad |  |  | %
1 | Repetibilidad del patrón 1 | -8.6688 | % hr | A | N | 1.8841e-15 | % hr | 3 | 6.2804e-16 | % hr | 8 | 1 | -- | 6.2804e-16 | % hr | #DIV/0!
2 | Incertidumbre del termómetro patrón 1 | 0 | - | B | N | 1.7 | % hr | 1.96 | 0.86735 | % hr | 200 | 1 | -- | 0.86735 | % hr | #DIV/0!
3 | Interpolación corrección patrón | 0 | - | B | N | 0.31803 | % hr | 1.7321 | 0.18361 | % hr | 1 | 1 | -- | 0.18361 | % hr | #DIV/0!
4 | Efecto de la temperatura del patrón | 0 | - | B | R | 0.2 | °C | 1.7321 | 0.11547 | °C | 1000000 | #DIV/0! | % hr/°C | #DIV/0! | % hr | #DIV/0!
5 | Resolución indicador patrón | 0 | - | B | R | 0.1 | % hr | 3.4641 | 0.028868 | % hr | 1000000 | 1 | -- | 0.028868 | % hr | #DIV/0!
6 | Deriva del termómetro patrón 1 | 0 | - | B | R | 0.7 | % hr | 3.4641 | 0.20207 | % hr | 1000000 | 1 | -- | 0.20207 | % hr | #DIV/0!
7 | Uniformidad del medio | 0 | - | B | R | 1.25 | % hr | 1.7321 | 0.72169 | % hr | 1000000 | 1 | -- | 0.72169 | % hr | #DIV/0!
8 | Estabilidad del medio | 0 | - | B | R | 0.35 | % hr | 1.7321 | 0.20207 | % hr | 1000000 | 1 | -- | 0.20207 | % hr | #DIV/0!
9 | Repetibilidad del termómetro IBC | #DIV/0! | % hr | A | N | #DIV/0! | % hr | 3 | #DIV/0! | % hr | 8 | 1 | -- | #DIV/0! | % hr | #DIV/0!
10 | Resolución indicador IBC | 0 | - | B | R | 0 | % hr | 3.4641 | 0 | % hr | 1000000 | 1 | -- | 0 | % hr | #DIV/0!
11 | Histéresis | 1 | - | A | R | #DIV/0! | % hr | 1.7321 | #DIV/0! | % hr | 1000000 | 1 | -- | #DIV/0! | % hr | #DIV/0!
12 | Efecto de la temperatura del IBC | 0 | - | B | R | 0.044 | °C | 1.7321 | 0.025403 | °C | 1000000 | #DIV/0! | % hr/°C | #DIV/0! | % hr | #DIV/0!
| Corrección | #DIV/0! | % hr | A | N | #DIV/0! | % hr | #DIV/0! | #DIV/0! | % hr | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | Corrección (% hr) | K |  | U % hr
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | ± | #DIV/0!
Note on V12: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: del manual se espera interpolar después
Note on I14: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: del certificado de caracterización
Note on W14: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: del manual
Note on X14: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Puede ser el mismo indicador pero la incertidumbre puede variar según el rango
Note on I15: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: del certificado de caracterización
Note on I35: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: del certificado de caracterización
Note on I36: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: del certificado de caracterización
Note on I56: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: del certificado de caracterización
Note on I57: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: del certificado de caracterización

## interpolación pat (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE TERMOHIGRÓMETROS-HUMEDAD
Patrón de Humedad M-011 Número de certificado y fecha de calibración 5287, 2021-06-23 |  |  | Patrón Temperatura M-011 Número de certificado y fecha de calibración 5286, 2021-06-25
Valor medido % hr | Corrección % hr | U % hr | Valor medido °C | Corrección °C | U °C
33.4 | -3.4 | 1.7 | 14.8 | 0 | 0.2
51.1 | -1.1 | 1.7 | 24.8 | 0.1 | 0.2
76.8 | 3.2 | 1.7 | 29.8 | 0.1 | 0.2
Interpolación Lectura % hr |  |  | Interpolación Lectura °C
1 | 0 |  | 1 | 0
0.15317 | -8.6688 | #N/A | 0.0071429 | -0.098571
0.010305 | 0.5837 | #N/A | 0.0024744 | 0.059283
0.99549 | 0.31803 | #N/A | 0.89286 | 0.026726
220.93 | 1 | #N/A | 8.3333 | 1
22.3455 | 0.10114 | #N/A | 0.0059524 | 0.00071429
#N/A | #N/A | #N/A

## Resultados medios (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE TERMOHIGRÓMETROS-HUMEDAD
2022-02-10 MI-0888 |  |  | 2022-02-10 MI-0887
Valor medido % hr | Uniformidad % hr | Estabilidad % hr | Valor medido °C | Uniformidad °C | Estabilidad °C
30 | 1.19 | 0.26 | 10 | 0.46 | 0.079
50 | 1.12 | 0.107 | 20 | 0.38 | 0.045
80 | 1.25 | 0.35 | 40 | 0.39 | 0.044
1.5098e-05 | 1.1373 | #N/A
1.7349e-05 | 0.069412 | #N/A
0.43094 | 0.069412 | #N/A
0.75729 | 1 | #N/A
Uniformidad
2 | 1 | 0 |  |  |  | Termohigrómetro digital
0.00015667 | -0.016033 | 1.53 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
1 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  | No indica
Estabilidad
2 | 1 | 0
0.000315 | -0.03285 | 0.962 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
1 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A

## Interpol TH (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE TERMOHIGRÓMETROS-HUMEDAD
Termohigrómetro TH-008 Número de certificado y fecha de calibración 5720, 2021-01-27 |  |  | Termohigrómetro TH-008 Número de certificado y fecha de calibración 5717, 2021-01-27
Temperatura °C |  |  | Humedad % hr
V medido | Corrección | U | V medido | Corrección | U
9.7 | 0.2 | 0.2 | 37.1 | -7.1 | 1.7
24.9 | 0.2 | 0.2 | 54.2 | -4.2 | 1.7
40 | 0.1 | 0.2 | 79.8 | 1.2 | 1.7
Interpolación Lectura °C |  |  | Interpolación Lectura % hr
1 | 0 |  | 1 | 0
-0.0032967 | 0.24864 | #N/A | 0.19568 | -14.5269 | #N/A
0.0019117 | 0.053095 | #N/A | 0.011313 | 0.67509 | #N/A
0.74835 | 0.040959 | #N/A | 0.99667 | 0.34384 | #N/A
2.9737 | 1 | #N/A | 299.1608 | 1 | #N/A
0.004989 | 0.0016777 | #N/A | 35.3684 | 0.11823 | #N/A

## RT03-F61
[7 empty] | Certificado N° | LCTH-
Información del Cliente
Solicitante: |  | 0
Dirección: |  | 0
Ciudad: |  | 0
Fecha de recepción: |  | 0 |  |  |  |  | Fecha de calibración: |  | 0
1. INFORMACIÓN DEL EQUIPO SOMETIDO A CALIBRACIÓN
Objeto: |  | 0
Fabricante: |  | 0
Número de serie: |  | 0
Modelo: |  | 0
Intervalo de calibración: |  | 30 % hr a 80 % hr
Resolución: |  | 0 | % hr
2. LUGAR Y DIRECCIÓN DE CALIBRACIÓN
Laboratorio de temperatura y humedad, avenida carrera 50 # 26-55, interior 2 del CAN, piso 5.
3. CÓDIGO INTERNO |  |  | LCTH-
4. MÉTODO DE CALIBRACIÓN UTILIZADO
Para la calibración del termohigrómetro en temperatura ambiente, se utilizó el método establecido en el procedimiento técnico INTI, PEC16 de agosto 2015.
5. CONDICIONES AMBIENTALES
La calibración se realizó bajo condiciones ambientales de:
Temperatura: |  | 23 °C ± 5 °C
Humedad Relativa: |  | 37,5 % hr ± 32,5 % hr
[7 empty] | Certificado N° | LCTH-
6. INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN
"La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k",y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95 % y no menor a este valor" de acuerdo con el documento: "JCGM 100:2008. GUM 1995".
7. TRAZABILIDAD METROLÓGICA
Propiedad de un resultado de medida por la cual el resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medida.
| Instrumento |  | Fabricante |  | No. de Serie |  | N° Certificado | Trazabilidad | Fecha de calibración
| Cámara climática - Humedad relativa |  | Memmer |  | W421.0373 |  | MI-0888 | Unión Metrológica | 2022-02-10
| TERMOHIGRÓMETRO |  | LUFFT |  | 022.0714.0802.024 |  | 5286 // 5287 | INM | 2021-06-25 // 2021-06-23
8. RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
| Valor Nominal | Lectura patrón |  | Lectura promedio IBC | Corrección | Incertidumbre Expandida ± U | Factor de cobertura k= 95 % | Límite de Aceptación LA | Cumple
| % hr | % hr |  | % hr | % hr | % hr | % hr | % hr |  | EMP + | EMP - |  | LA | LA
| 30 | -8.6688 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 | -5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 50 | -8.6688 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 | -5 | -8.6688 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 80 | -8.6688 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 | -5 | -8.6688 | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 5 | -5 | -8.6688 | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 5 | -5 | -8.6688 | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 5 | -5 | -8.6688 | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 5 | -5 | -8.6688 | #DIV/0! | #DIV/0!
La declaración de conformidad se aplica teniendo en cuenta el error más la incertidumbre de medición, la cual no deberá superar los errores máximos permitidos (EMP).
|  |  |  | EMP | 5 | % hr
El riesgo de que los valores aceptados estén fuera del límite de tolerancia es < 2.5% y para los valores rechazados, el riesgo de estar dentro del límite de tolerancia es <2.5%.
[7 empty] | Certificado N° | LCTH-
10. OBSERVACIONES
* | Los resultados obtenidos en esta calibración, aplican a la información del equipo descrito en el numeral uno (1) del presente certificado.
* | Los resultados obtenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
* | Los laboratorios de la Superintendencia de Industria y Comercio no se responsabilizan de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado del equipo calibrado.
* | Se adhiere al equipo calibrado una estampilla identificada con el número del certificado.
* | Se realiza medición en 30 % hr para calculara la histéresis del sensor de temperatura.
* | En el presente certificado se usa la coma “,” como separador decimal.
* | Este certificado de calibración no puede ser reproducido parcial, ni totalmente, excepto con autorización del laboratorio de la Superintendencia de Industria y Comercio.
* | El certificado de calibración sin las firmas autorizadas no es válido.
* | (* IBC) Instrumento bajo Calibración.
* | (* EMP) Error Máximo Permitido.
* | Los resultados de la calibración son trazables al Sistema Internacional (SI).
* | 0
* | 0
* | 0
FIRMAS AUTORIZADAS:
| Firma Autorizada | [5 empty] | Calibrado por
| #N/A | [5 empty] | #N/A
| #N/A | [5 empty] | #N/A
| Fecha de elaboración: | [5 empty] | Fecha de emisión:
…………………..Fin de este documento………………………
LA= EMP-U
𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛=|Corrección|≤𝐿𝐴=𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸
LA= EMP-U

## RT03-F62 (hidden)
[7 empty] | Certificado N° | LCTH-
Información del Cliente
Solicitante: |  | 0
Dirección: |  | 0
Ciudad: |  | 0
Fecha de recepción: |  | 0 |  |  |  |  | Fecha de calibración: |  | 0
1. INFORMACIÓN DEL EQUIPO SOMETIDO A CALIBRACIÓN
Objeto: |  | 0
Fabricante: |  | 0
Número de serie: |  | 0
Modelo: |  | 0
Intervalo de calibración: |  | 30 % hr a 80 % hr
Resolución: |  | 0 | % hr
2. LUGAR Y DIRECCIÓN DE CALIBRACIÓN
Laboratorio de temperatura y humedad, avenida carrera 50 # 26-55, interior 2 del CAN, piso 5.
3. CÓDIGO INTERNO |  |  | LCTH-
4. MÉTODO DE CALIBRACIÓN UTILIZADO
Para la calibración del termohigrómetro en temperatura ambiente, se utilizó el método establecido en el procedimiento técnico INTI, PEC16 de agosto 2015.
5. CONDICIONES AMBIENTALES
La calibración se realizó bajo condiciones ambientales de:
Temperatura: |  | 23 °C ± 5 °C
Humedad Relativa: |  | 37,5 % hr ± 32,5 % hr
[7 empty] | Certificado N° | LCTH-
6. INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN
"La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k",y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95 % y no menor a este valor" de acuerdo con el documento: "JCGM 100:2008. GUM 1995".
7. TRAZABILIDAD METROLÓGICA
Propiedad de un resultado de medida por la cual el resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medida.
| Instrumento |  | Fabricante |  | No. de Serie |  | N° Certificado | Trazabilidad | Fecha de calibración
| Cámara climática - Humedad relativa |  | Memmer |  | W421.0373 |  | MI-0888 | Unión Metrológica | 2022-02-10
| TERMOHIGRÓMETRO |  | LUFFT |  | 022.0714.0802.024 |  | 5286 // 5287 | INM | 2021-06-25 // 2021-06-23
8. RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
| Valor Nominal | Lectura patrón |  | Lectura promedio IBC | Corrección | Incertidumbre Expandida ± U | Factor de cobertura k= 95 % | Límite de Aceptación LA | Cumple
| % hr | % hr |  | % hr | % hr | % hr | % hr | % hr |  | EMP + | EMP - |  | LA | LA
| 30 | -8.6688 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 | -5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 50 | -8.6688 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 | -5 | -8.6688 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 80 | -8.6688 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 | -5 | -8.6688 | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 5 | -5 | -8.6688 | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 5 | -5 | -8.6688 | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 5 | -5 | -8.6688 | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 5 | -5 | -8.6688 | #DIV/0! | #DIV/0!
La declaración de conformidad se aplica teniendo en cuenta el error más la incertidumbre de medición, la cual no deberá superar los errores máximos permitidos (EMP).
|  |  |  | EMP | 5 | % hr
El riesgo de que los valores aceptados estén fuera del límite de tolerancia es < 2.5% y para los valores rechazados, el riesgo de estar dentro del límite de tolerancia es <2.5%.
[7 empty] | Certificado N° | LCTH-
10. OBSERVACIONES
* | Los resultados obtenidos en esta calibración, aplican a la información del equipo descrito en el numeral uno (1) del presente certificado.
* | Los resultados obtenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
* | Los laboratorios de la Superintendencia de Industria y Comercio no se responsabilizan de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado del equipo calibrado.
* | Se adhiere al equipo calibrado una estampilla identificada con el número del certificado.
* | Se realiza medición en 30 % hr para calculara la histéresis del sensor de temperatura.
* | En el presente certificado se usa la coma “,” como separador decimal.
* | Este certificado de calibración no puede ser reproducido parcial, ni totalmente, excepto con autorización del laboratorio de la Superintendencia de Industria y Comercio.
* | El certificado de calibración sin las firmas autorizadas no es válido.
* | (* IBC) Instrumento bajo Calibración.
* | (* EMP) Error Máximo Permitido.
* | Los resultados de la calibración son trazables al Sistema Internacional (SI).
* | 0
* | 0
* | 0
FIRMAS AUTORIZADAS:
| Firma Autorizada | [5 empty] | Calibrado por
| #N/A | [5 empty] | #N/A
| #N/A | [5 empty] | #N/A
| Fecha de elaboración: | [5 empty] | Fecha de emisión:
…………………..Fin de este documento………………………
LA= EMP-U
𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛=|Corrección|≤𝐿𝐴=𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸
LA= EMP-U

## RT03-F63 (hidden)
[5 empty] | Informe N° | 0
Información del Cliente
Solicitante: |  | 0
Dirección: |  | 0
Ciudad : |  | 0
Fecha de recepción: |  | 0
1. INFORMACIÓN DEL EQUIPO
Objeto: |  | 0
Fabricante: |  | 0
Número de serie: |  | 0
Modelo: |  | 0
Intervalo de calibración: |  | 30 a 30
Resolución: |  | 0.01 | °C
2. LUGAR Y DIRECCIÓN
Laboratorio de calibración de temperatura y humedad, avenida carrera 50 # 26-55, interior 2 del CAN
3. CÓDIGO INTERNO |  | LCTH-
[5 empty] | Informe N° | 0
4. REGISTRO FOTOGRÁFICO
[5 empty] | Informe N° | 0
5. OBSERVACIONES
FIRMAS AUTORIZADAS:
SC
LH | Autorizado por |  |  | Elaborado por
| #N/A |  |  | #N/A
| #N/A |  |  | #N/A
| Fecha de elaboración: | 2021-06-21 |  | Fecha de emisión: | 2021-06-21
…………………..Fin de este documento………………………