## RT03-F65
LISTADO DE CHEQUEO DE CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE LOS TERMÓMETROS DIGITALES Y TERMOHIGRÓMETROS
Fecha de Revisión | Nombre del revisor | Solicitud de calibración (sistema de trámites) | Comunicaciones emitidas por el usuario (sistema de trámites) | Comunicaciones emitidas a el usuario (sistema de trámites) | Lista de recepción y entrega de equipos RT03-F09 (Se encuentra bien diligenciada) | PDF del Registro de fotográfico (serie, modelo, fabricante, resolución, código interno y estampilla) | Hoja de cálculo de calibración | Título "Certificado o Modificación al certificado" | Certificado o Modificación al certificado No. | Información del cliente |  |  | Fecha de Recepción | Fecha de Calibración | Información del Equipo sometido a Calibración | [5 empty] | Lugar y dirección de calibración | Código Interno (LCTD o LCTA o LCTH número de radicado) | Método de Calibración Utilizado (Se identifica claramente) | Condiciones Ambientales Corregidas |  | Incertidumbre de medición | Trazabilidad Metrológica |  |  |  |  | Resultados de la Calibración (reporta en 2 cifras significativas) | [7 empty] | Declaración de conformidad |  |  | Firmas autorizadas |  | Fecha de elaboración | Fecha de emisión | Fin del documento | Criterios del ONAC |  |  |  |  | Criterios del documento normativo (INTI, PEC16 o INM/Gtm-T/01) | El equipo cuenta con la estampilla correspondiente al Certificado No. Con su respectiva fecha | Observaciones generales del la listado de chequeo
[10 empty] | Solicitante | Dirección | Ciudad |  |  | Objeto | Fabricante | Número de Serie | Modelo | Intervalo de calibración | Resolución |  |  |  | Temperatura | Humedad Relativa |  | Instrumento | Fabricante | No. De serie | Trazabilidad | Fecha de calibración | [8 empty] | Resultados donde se aplica | Especificaciones dadas por el cliente según solicitud | Regla de decisión aplicada | Cargo y nombre | Calibrado por (Cargo, nombre) |  |  |  | Reglamento de uso de los símbolos de acreditado y/o asociado RAC-3.0-03, versión vigente Verificar en la plantilla antes de imprimir el certificado de calibración |  |  | Verificar que se de cumplimiento a los Criterios específicos para la estimación y declaración de la incertidumbre de medición en la calibración CEA-3.0-06, versión vigente | Verificar que se de cumplimiento a los Criterios específicos de acreditación – trazabilidad metrológica CEA-3.0-02 versión vigente
[32 empty] | Valor nominal | Lectura promedio del patrón | Lectura promedio del IBC | Corrección | Incertidumbre expandida ± U | Factor de cobertura k=95% | Limite de aceptación LA | Cumple | [8 empty] | Para uso del Símbolo de acreditado en una sola tinta, la referencia de color es: Pantone black | La fuente tipográfica utilizada es Trebuchet MS, manteniendo un tamaño mínimo de 5 puntos para la versión más pequeña del Símbolo (2,3 cm x 0,95 cm en la versión horizontal) | La disposición del símbolo de acreditado y el logo del OEC deberán disponerse en forma horizontal y contigua.

## Listas (hidden)
SI | Método | Nombres
NO
| INM/GTM-T/0. Guía para la calibración de termómetros digitales con sensor tipo PRT, termistor y termopar en baños líquidos y hornos de bloque metálico. | Astrid Camila Riveros Mesa | Responsable de la Dirección Técnica del Laboratorio de Temperatura y Humedad | Metrólogo del Laboratorio de Temperatura y Humedad
| PEC16. Procedimiento calibración de termohigrómetros | Pedro Vargas López | Metrólogo del Laboratorio de Temperatura y Humedad | Metrólogo del Laboratorio de Temperatura y Humedad