## RT03-F65
LISTADO DE CHEQUEO DE CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE LOS TERMÓMETROS DIGITALES Y TERMOHIGRÓMETROS
Fecha de Revisión | Nombre del revisor | Solicitud de calibración (sistema de trámites) | Comunicaciones emitidas por el usuario (sistema de trámites) | Comunicaciones emitidas a el usuario (sistema de trámites) | Lista de recepción y entrega de equipos RT03-F09 y/o SIC CALIBRA (Se encuentra bien diligenciada) | PDF del Registro de fotográfico (serie, modelo, fabricante, resolución, código interno y estampilla, entre otras) | Hoja de cálculo de calibración | Título "Certificado o Modificación al certificado" | Certificado o Modificación al certificado No. | Información del cliente |  |  | Fecha de Recepción | Fecha de Calibración | Información del Equipo sometido a Calibración | [5 empty] | Lugar y dirección de calibración | Código Interno (LCTD o LCTA o LCTH número de radicado) | Método de Calibración Utilizado (Se identifica claramente) | Condiciones Ambientales Corregidas |  | Incertidumbre de medición | Trazabilidad Metrológica Verificar que se de cumplimiento a los Criterios específicos de acreditación – trazabilidad metrológica CEA-3.0-02 versión vigente del ONAC y según lo definido en la NTC ISO/IEC 17025:2017 | [5 empty] | Resultados de la Calibración (reporta en 2 cifras significativas) | [7 empty] | Declaración de conformidad |  |  | Cargo y nombre de quien autoriza | Calibrado por (Cargo, nombre) | Fecha de elaboración | Fecha de emisión | Fin del documento | Criterios del ONAC | [5 empty] | Criterios del documento normativo (INTI, PEC16 o INM/Gtm-T/01) | El equipo cuenta con la estampilla correspondiente al Certificado No. Con su respectiva fecha | Observaciones generales de la listado de chequeo
[10 empty] | Solicitante | Dirección | Ciudad |  |  | Objeto | Fabricante | Número de Serie | Modelo | Intervalo de calibración | Resolución |  |  |  | Temperatura | Humedad Relativa |  | Seleccione el tipo de declaración que identifique como las mediciones son trazables metrológicamente | Instrumento | Fabricante | No. De serie | Trazabilidad (Incluye el nombre del proveedor y número de certificado de calibración) | Fecha de calibración | [8 empty] | Resultados donde se aplica | Especificaciones dadas por el cliente según solicitud | Regla de decisión aplicada | [5 empty] | Reglamento de uso de los símbolos de acreditado y/o asociado RAC-3.0-03, versión vigente Verificar en la plantilla antes de imprimir el certificado de calibración |  |  | Verificar que se de cumplimiento a los Criterios específicos para la estimación y declaración de la incertidumbre de medición en la calibración CEA-3.0-06, versión vigente
[33 empty] | Valor nominal | Lectura promedio del patrón | Lectura promedio del IBC | Corrección | Incertidumbre expandida ± U | Factor de cobertura k=95 % | Limite de aceptación LA | Cumple | [8 empty] | Para uso del Símbolo de acreditado en una sola tinta, la referencia de color es: Pantone black | La fuente tipográfica utilizada es Trebuchet MS, manteniendo un tamaño mínimo de 5 puntos para la versión más pequeña del Símbolo (2,3 cm x 0,95 cm en la versión horizontal) | La disposición del símbolo de acreditado y el logo del OEC deberán disponerse en forma horizontal y contigua. | La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura “k” y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor. | La incertidumbre expandida se reporta como máximo, dos cifras significativas | La incertidumbre de medición no es menor que la incertidumbre de las CMC para la cual el laboratorio está acreditado.
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

## Listas (hidden)
Nombres
SI | Método
NO
N/A | INM/GTM-T/0. Guía para la calibración de termómetros digitales con sensor tipo PRT, termistor y termopar en baños líquidos y hornos de bloque metálico. |  | Elvis Aguirre Romero | Sustituto Responsable de la Dirección Técnica del Laboratorio de Temperatura y Humedad | Metrólogo del Laboratorio de Temperatura y Humedad
| PEC16. Procedimiento calibración de termohigrómetros |  | Luis Henry Barreto Rojas | Responsable de la Dirección Técnica del Laboratorio de Temperatura y Humedad | Metrólogo del Laboratorio de Temperatura y Humedad
TRAZABILIDAD METROLÓGICA
| INM | El laboratorio de calibración de la Superintendencia de Industria y Comercio asegura la trazabilidad de los resultados de medición reportados en este documento al Sistema Internacional de Unidades (SI) mediante una cadena ininterrumpida de calibraciones realizadas por los patrones nacionales del Instituto Nacional de Metrología de Colombia, los cuales cumplen con los requisitos de la norma NTC-ISO/IEC 17025:2017.
| INM/OEC | El laboratorio de calibración de la Superintendencia de Industria y Comercio asegura la trazabilidad de los resultados de medición reportados en este documento al Sistema Internacional de Unidades (SI), mediante una cadena ininterrumpida de calibraciones realizadas por los patrones del Instituto Nacional de Metrología y/o laboratorios que se encuentran acreditados por un organismo firmante de acuerdo de reconocimiento mutuo (MRA), los cuales cumplen con los requisitos de la norma NTC ISO/IEC 17025:2017.
| OEC | El laboratorio de calibración de la Superintendencia de Industria y Comercio asegura la trazabilidad de los resultados de medición reportados en este documento al Sistema Internacional de Unidades (SI), mediante una cadena ininterrumpida de calibraciones realizadas por los patrones de laboratorios que se encuentran acreditados por un organismo firmante de acuerdo de reconocimiento mutuo (MRA), los cuales cumplen con los requisitos de la norma NTC ISO/IEC 17025:2017.