## HOJA DE CONTROL
|  | HOJA DE CONTROL MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS | [5 empty] | Código: | SC03-F39
[8 empty] | Versión: | 1
|  | SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL | [5 empty] | Fecha: | 2024-12-04
INFORMACIÓN DE MANTENIMIENTO
NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO |  |  | TIPO DE MANTENIMIENTO | PREVENTIVO |  | FECHA DE SERVICIO | DD | MM | AA
CORRECTIVO
SEDE |  |  |  | UBICACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO
DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO
MARCA |  |  |  |  | TIPO
MODELO |  |  |  |  | CAPACIDAD (BTU)
NO. DE SERIE |  |  |  |  | TIPO DE ACEITE
NO. DE PLACA INVENTARIO SIC |  |  |  |  | CONDENSADOR |  | AGUA__________ | AIRE _________ | OTRO___________
PRUEBA INICIAL
ESTA EN OPERACIÓN AL MOMENTO DE LA VISITA? |  |  | SI ___________ | NO _________ | OBSERVACIONES:
TIPO DE REFRIGERANTE |  |  |  | REQUIERE CAMBIO DE GAS REFRIGERANTE |  | SI____________ | NO___________ | CANTIDAD (KG)
ÍTEM | ACTIVIDAD DEL MANTENIMIENTO |  |  | REALIZADO | NO REALIZADO | SE CAMBIO ALGUNA PIEZA |  | OBSERVACIÓN
[6 empty] | CANTIDAD | NOMBRE DE LA PIEZA
1 | COMPRESORES
2 | CIRCUITO DE REFRIGERIACION
3 | MOTOR EVAPORIZACIÓN, CONDENSACIÓN
4 | CONDENSADORES
5 | EQUIPO DE PRECISIÓN
6 | FLUJO DE AIRE
7 | EVAPORADORES
8 | TABLERO Y/O CONSONLA ELÉCTRICA
ÍTEM | PARÁMETROS DE OPERACIÓN |  | MODELO | OBSERVACIÓN
1 | VOLTAJE MANEJADORA
2 | VOLTAJE CONDENSADORA
3 | INTENSIDAD MOTOR
4 | INTENSIDAD COMPRESOR
5 | PRESION ALTA
6 | PRESION BAJA
PRUEBAS FINALES
QUEDO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE EL EQUIPO |  |  |  |  | SI___________ | NO__________
REPORTE DE FALLAS
TECNICO AIRES ACONDICIONADOS |  |  |  |  | GESTOR CASA REGIONAL
FIRMA: ________________________________________________________________ |  |  |  |  | FIRMA: __________________________________________________________________
NOMBRE: _______________________________________________________________ |  |  |  |  | NOMBRE: _________________________________________________________________
Superintendencia de Industria y Comercio Dirección sede principal: Cra 13 27-00 Pisos 3, 4, 5, 6, 7, y 10 Edificio Bochica Ciudad: Bogotá D.C. Teléfonos: 601-5870000

## Hoja2
LIMPIEZA DE FILTROS
LIMPIEZA DEL EVAPORIZADO
LUBRICACIÓN DE BUJES O RODAMIENTO DEL MOTOR
LUBRICACIÓN DE BUJES O RODAMIENTO DE EJE DE BLOWER
LIMPIEZA DE BLOWER EVAPORADOR
AJUSTE CONTACTO ELÉCTRICO
LIMPIEZA DE CAJA ELÉCTRICA
LIMPIEZA DE DRENAJE
VERIFICACIÓN DE OPERATIVIDAD DEL TERMOSTATO
LIMPIEZA DE CONDENSADORA
PRESIÓN DE BAJA
PRESIÓN DE ALTA
AMPERAJE DEL COMPRESOR
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN