## Incidentes Seguridad
|  | Formato de Seguimiento Segunda Línea de Defensa - Incidentes de Seguridad de la Información | [12 empty] | Código: SC05-F12
Versión: 1
Fecha:2024-04-10
# Incidente herramienta de gestión TI | Categorización | Descripción | Proveedor | Producto | Tipo | Impacto | Nivel de impacto | Área | Fecha y Hora de inicio del incidente | Especialista TI que reporta: | Fecha y hora de comunicación del incidente a Seguridad de la Información | Registra | Registro | Solución | Fecha y Hora fin del Incidente | Observaciones
Note on A4: Número de incidente asignado en la herramienta de gestión TI.
Note on B4: Diligenciar la categoría asignada del incidente de acuerdo con la matriz de categorización.
Note on C4: Detalle del suceso considerado incidencia de seguridad de la información.
Note on D4: Datos de proveedor si el incidente tuviese relación con uno.
Note on E4: Producto/Servicio relacionado con el incidente.
Note on F4: Seleccionar de acuerdo con el incidente, cuál de los tres componentes se vio afectado (Confidencialidad, integridad, disponibilidad)
Note on G4: Seleccionar el tipo de impacto causado por el incidente (Financiero, Reputacional, Operacional, Legal)
Note on H4: Seleccionar el grado de severidad de acuerdo con el análisis del incidente presentado (Alto, Medio, Bajo y Desconocido).
Note on I4: Área de la SIC afectada por el incidente.
Note on J4: Fecha en la que se sucede/descubre el incidente.
Note on K4: Nombre del usuario o del administrador que reporta al oficial de seguridad, Oficial de Datos Personales u OTI SIC, según sea necesario.
Note on L4: Al oficial de seguridad, Oficial de Datos Personales u OTI SIC, según sea necesario.
Note on M4: Cliente que registra el incidente en la herramienta de gestión TI.
Note on N4: Fecha y hora del registro del incidente en la herramienta de gestión TI.
Note on O4: Descripción de la solución o acción correctiva aplicada para dar solución a la incidencia y lecciones aprendidas.
Note on P4: Fecha y Hora en la que finalizó el incidente.

## Incidentes Infraestructura
|  | Formato de Seguimiento Segunda Línea de Defensa - Incidentes de Seguridad de la Información | [12 empty] | Código:
Versión: 1
Fecha:
# Incidente herramienta de gestión TI | Categorización | Descripción | Proveedor | Producto | Tipo | Impacto | Nivel de impacto | Área | Fecha y Hora de inicio del incidente | Especialista TI que reporta: | Fecha y hora de comunicación del incidente a Seguridad de la Información | Registra | Registro | Solución | Fecha y Hora fin del Incidente | Observaciones
70504 | Falla | De acuerdo al incidente masivo presentado el día 28/01/2023 (11:03 pm) – incremento inusual de alarmas en PRTG. | IFX | RedHat Virtualization IFX | Disponibilidad | Operacional | Alto | SIC | 28/01/2023 11:03pm | Luis Eduar Cuesta Tautiva | 28/01/2023 11:03pm | Luis Eduar Cuesta Tautiva | 30/01/2023 12:14pm | Se realiza análisis de causa raíz sobre la falla presentada en cada uno de los host de la virtualización redhat, en la cual se puede identificar fallas asociadas a desconexiones a nivel de red de los swicth que hacen parte del enclouser HPE C7000. | 29/01/2023 10:00pm | N.A
70538 | Falla | Falla visor de documentos sistema de tramites, se queda cargando. Se adjunta imagen. El servicio se sube después de un reinicio masivo de virtualización. Sucede que este servicio contiene una configuración de “balanceo adicional”, hay una capa de servidores “apache con modproxy”, con una configuración de “round robin” pero esto contradice a lo que hace el balanceo en el apliance de la entidad, este conflicto impide que se puedan levantar los dos nodos al mismo tiempo. | N.A. | Visor de documentos | Disponibilidad | Operacional | Medio | SIC | 31/01/2023 10:00am | Danna Elisa Romero Suarez | 31/01/2023 09:40am | Danna Elisa Romero Suarez | 31/01/2023 09:40am | • Se debe primero que todo remover la capa de rebalanceo, reemplazando los valores de ip en las configuraciones para “sgrnpc.sic.gov.co “ que actualmente estan en el “apliance de balanceo” por la de los dos nodos: “10.20.100.195, 10.20.100.196” • Se deben hacer pruebas de funcionamiento con la nueva configuración de balanceo asociado al nombre de dominio “sgrnpc.sic.gov.co” • Es necesario generar otra instancia en el nodo “.196” basandose en la del nodo “.195” ya que finalmente esa es la instancia que actualmente se encuentra en operación. | 31/01/2023 02:00pm | Gestión de Problemas Número de Caso 15 y 16
70878 | Error de Aplicación | Constantes intermitencias en el acceso a SIPI externo | N.A. | Aplicación SIPI | Disponibilidad | Operacional | Medio | Delegatura Para La Propiedad Industrial | 7/02/2023 11:48am | Catalina Carrillo Ramirez | 7/02/2023 11:48am | Catalina Carrillo Ramirez | 7/02/2023 11:48am | Se realizó reinicio del servicio IIS en los nodos de SIPI. por parte de firewall se detecto una IP que consumía en mayor cantidad el servicio sipi. se hace el bloqueo de la misma. | 10/02/2023 10:00pm | 70749 -70773 - 70808
71083 | Falla | A las 23:00 del 09 del presente mes se presento caída masiva de sensores reportados en falla en aplicativo PRTG. | IFX | RedHat Virtualization IFX | Disponibilidad | Operacional | Alto | SIC | 09/02/2023 11:14pm | Monitoreo Datacenter | 09/02/2023 11:14pm | Monitoreo Datacenter | 10/02/2023 10:59am | Se realiza análisis de causa raíz sobre la falla presentada en cada uno de los host de la virtualización redhat, en la cual se puede identificar fallas asociadas a desconexiones a nivel de red de los swicth que hacen parte del enclouser HPE C7000. | 10/02/2023 10:00pm | N.A
73176 | Falla Microsoft 365 | Se esta presentando una degradación general (Mundial), a nivel del portal WEB Microsoft 365, afectando el ingreso a las aplicaciones, desde el portal de Microsoft 365 | Microsoft | Suit Microsoft 365 desde el portal Microsoft 365 | Disponibilidad | Operacional | Alto | SIC | 20/04/2023 7:38am | Administrador de Correo Office365 | 20/04/2023 7:38am | Juliett Patricia Muñoz Perez | 20/04/2023 07:55am | Teniendo el cuenta el problema MO544165, Microsoft realizo rollback de todas las actualizaciones que se implementaron el 17 de abril de 2023, además se agrego más rendimiento al procesamiento dentro del entorno afectado. | 20/04/2023 14:08pm | N.A
73769 | Falla | Se presenta falla al realizar consulta con de los servicios internos de la SIC desde la bodega Alamos | N.A. | Firewall | Disponibilidad | Operacional | Medio | Usuarios bodega Alamos | 2/05/2023 9:40:am | Luis Eduar Cuesta Tautiva | 02/05/2023 09:40am | Luis Eduar Cuesta Tautiva | 02/05/2023 09:40am | Se creo una política a nivel de firewall para permitir el tráfico desde la red bodega alamos a los controladores de dominio de la SIC | 2023-05-02 | N.A
73825 | Falla | Se produjo una falla masiva del servicio de red alrededor de las 09:05 am. Inicialmente se sospechó que la causa podría ser una falla en el canal de Internet, pero tras confirmar con el proveedor que no había problemas en el canal, se descartó esa posibilidad. Durante el incidente, se generaron alarmas en la herramienta de monitoreo PRTG, indicando problemas en varios dispositivos de red. | Comware Checkpoint | Firewall sede Bochica | Disponibilidad | Operacional | Alto | SIC | 2/05/2023 9:05am | Especialista de seguridad | 2/05/2023 9:05am | Luis Eduar Cuesta Tautiva | 02/05/2023 03:24pm | Los cambios realizados en las configuraciones de los firewalls y el afinamiento de políticas han permitido que la operación permanezca estable. Mejoro el funcionamiento del cluster y el paso de cargas. | 29/05/2023 01:11pm | N.A
75973 | Falla | Algunos usuarios experimentan error 500 al ingresar al correo desde la WEB. | Microsoft | Servicio de Exchange Online | Disponibilidad | Operacional | Alto | SIC | 27/06/2023 8:01 a.m. | Administrador de correo | 27/06/2023. | Giselle Johan Ortiz Ceballos | 27/06/2023 8:01 a.m. | Se realizaron ajustes en la actualización de los paquetes .DLL, para la reparación del despliegue. | 27/06/2023. | N.A
74134 | Falla | Se registraron nuevamente fallas en la red alrededor de las 3:00 pm. En esta ocasión, se reportó una degradación en las llamadas de Teams, seguida de la indisponibilidad de los servicios de red. Este incidente probablemente estuvo relacionado con la infraestructura de red y pudo haber afectado tanto la conectividad interna como la externa. | Comware Checkpoint | Firewall sede Bochica | Disponibilidad | Operacional | Alto | SIC | 09/05/2023 03:45pm | Monitoreo Datacenter | 09/05/2023 03:45pm | Monitoreo Datacenter | 09/05/2023 02:29pm | Los cambios realizados en las configuraciones de los firewalls y el afinamiento de políticas han permitido que la operación permanezca estable. Mejoro el funcionamiento del cluster y el paso de cargas. | 29/05/2023 01:08:pm | N.A
77083 | Falla | Usuaria se comunica indicando que no tiene red en el equipo de igual reporta que varios compañeros están presentando la misma falla. Se presenta falla de navegación en el edificio Bochica a las 2:15 p.m del dia 19 de Julio de 2023. | Comware Checkpoint | Firewall sede Bochica | Disponibilidad | Operacional | Medio | Sede Bochica | 19/07/2023 02:19PM | Especialista de seguridad | 19/07/2023 02:19PM | Luz Adriana Toro Raigoza | 19/07/2023 02:19pm | Para solucionar el incidente masivo se configura una excepción de la categoría "Computadoras/Internet" y se aplican los cambios en el set de políticas. | 19/07/2023 04:38pm | N.A
77157 | Falla | Estimados se han presentado reportes de usuarios externos que tienen problema al acceder a la página de SIPI, la página se les queda cargando, les genera error de no carga. Se han reportado varias fallas sobre las 10:50am del día 21 de Julio de 2023 frente a las aplicaciones web que se encontraban integradas en el Fortiweb (WAF), junto con una descripción técnica de los eventos. | Comware - Fortinet | Firewall sede Bochica | Disponibilidad | Operacional | Alto | Servicios Tecnológicos. Usuarios externos. Usuarios Internos. Áreas GIPI Y STI | 21/07/2023 8:50am | Especialista de seguridad | 21/07/2023 10:56am | Manuel Alejandro Ovalle Diaz | 21/07/2023 11:26am | Temporalmente se desconecta el Clúster de redundancia secundarios mientras fabrica nos indica el paso a seguir | 21/07/2023 Aranda 10/08/2023 08:59am | N.A
80265
80431
Note on A4: Número de incidente asignado en la herramienta de gestión TI.
Note on B4: Diligenciar la categoría asignada del incidente de acuerdo con la matriz de categorización.
Note on C4: Detalle del suceso considerado incidencia de seguridad de la información.
Note on D4: Datos de proveedor si el incidente tuviese relación con uno.
Note on E4: Producto/Servicio relacionado con el incidente.
Note on F4: Seleccionar de acuerdo con el incidente, cuál de los tres componentes se vio afectado (Confidencialidad, integridad, disponibilidad)
Note on G4: Seleccionar el tipo de impacto causado por el incidente (Financiero, Reputacional, Operacional, Legal)
Note on H4: Seleccionar el grado de severidad de acuerdo con el análisis del incidente presentado (Alto, Medio, Bajo y Desconocido).
Note on I4: Área de la SIC afectada por el incidente.
Note on J4: Fecha en la que se sucede/descubre el incidente.
Note on K4: Nombre del usuario o del administrador que reporta al oficial de seguridad, Oficial de Datos Personales u OTI SIC, según sea necesario.
Note on L4: Al oficial de seguridad, Oficial de Datos Personales u OTI SIC, según sea necesario.
Note on M4: Cliente que registra el incidente en la herramienta de gestión TI.
Note on N4: Fecha y hora del registro del incidente en la herramienta de gestión TI.
Note on O4: Descripción de la solución o acción correctiva aplicada para dar solución a la incidencia y lecciones aprendidas.
Note on P4: Fecha y Hora en la que finalizó el incidente.

## Hoja2
Tipo | Impacto | Severidad
Elija un elemento | Elija un elemento | Elija un elemento
Confidencialidad | Financiero | Alto
Integridad | Reputacional | Medio
Disponibilidad | Operacional | Bajo
| Legal | Desconocido